## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-11 00:35:00 | 498676.84 | 185.44 | 174.57 | 39.95 | 133.98 | 0 | 0 | 1154.13 | 1068.17 | 1155.91 | 1197.21 | 1179.69 | 963.68 | 1177.89 | 1034.05 | 1133.24 | 37.06 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.97 | 204.73 | 110.52 | 52.92 | 7.08 | 160.64 | 65.27 | 16.62 | 1 | 0 | 2.26 | 25.4 | 197.84 | 0 | 1 | 212686.73 | 1 | 0 | 1313.82 | 124.76 | 151.5 | -0.27 | 12.64 | 9.91 | 0.56 | 3.35 | 60.88 | 0.14 | 1.05 | 13.3
2024-08-11 00:40:00 | 498679.97 | 291.83 | 289.47 | 39.89 | 134.41 | 0 | 0 | 1151.97 | 1066.27 | 1157.16 | 1186.51 | 1172.59 | 963.24 | 1172.59 | 1030.75 | 1126.13 | 36.75 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.58 | 204.26 | 109.37 | 41.12 | 7.09 | 160.6 | 65.42 | 16.7 | 1 | 0 | 2.07 | 24.22 | 196.78 | 0 | 1 | 212686.73 | 1 | 0 | 1314.93 | 127.54 | 151.13 | -0.23 | 12.72 | 9.18 | 0.61 | 10.25 | 56.75 | 4.83 | 0.96 | 13.48
2024-08-11 00:42:00 | 498679.97 | 410.76 | 403.8 | 39.86 | 126.81 | 0 | 0 | 1164.49 | 1065.82 | 1160.67 | 1188.25 | 1171.3 | 963.08 | 1186.64 | 1033.08 | 1131.51 | 39.31 | 99.43 | 277.61 | 0 | 0 | 2.56 | 204.2 | 109.65 | 40.97 | 7.08 | 161.62 | 65.4 | 16.68 | 1 | 0 | 1.99 | 22.16 | 196.6 | 0 | 1 | 212686.73 | 1 | 0 | 1448.13 | 130.42 | 150.94 | -0.25 | 12.57 | 9.23 | 1.19 | 14.69 | 56.55 | 1.49 | 0.8 | 13.88
2024-08-11 01:38:00 | 498698.12 | 527.41 | 529.63 | 39.76 | 132.33 | 0 | 0 | 1157.57 | 1072.59 | 1174.42 | 1175.95 | 1171.4 | 969.84 | 1172.93 | 1036.32 | 1130.44 | 38.51 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.59 | 207.44 | 112.44 | 51.27 | 7.16 | 164.02 | 65.55 | 15.59 | 1 | 0 | 1.53 | 23.39 | 197.16 | 0 | 1 | 212693.95 | 1 | 0 | 1430.42 | 135.67 | 151.13 | -0.24 | 13.03 | 8.72 | 1.13 | 60.62 | 51.83 | 24.02 | 3.07 | 13.95
2024-08-11 01:44:00 | 498702.03 | 39.51 | 59.38 | 39.76 | 131.4 | 0 | 0 | 1168.29 | 1072.33 | 1170.32 | 1183.1 | 1170.01 | 969.46 | 1189.78 | 1041.21 | 1128.43 | 39.83 | 99.43 | 277.61 | 0 | 0 | 2.57 | 208.27 | 111.6 | 40.95 | 7.17 | 164.93 | 65.85 | 15.68 | 1 | 0 | 1.59 | 23.74 | 196.91 | 0 | 1 | 212693.95 | 1 | 0 | 1483.96 | 133.87 | 151.63 | -0.25 | 13.2 | 8.54 | 0.88 | 55.65 | 65.15 | 0.92 | 2.75 | 14.11
2024-08-11 01:46:00 | 498702.03 | 159.07 | 157.49 | 39.79 | 134.75 | 0 | 0 | 1172.49 | 1073.05 | 1170.59 | 1187.6 | 1171.57 | 969.52 | 1189.65 | 1043.12 | 1130.77 | 40.76 | 99.47 | 277.61 | 0 | 0 | 2.49 | 209.45 | 111.82 | 41.07 | 7.18 | 84.64 | 65.79 | 15.68 | 1 | 0 | 1.66 | 22.96 | 196.84 | 0 | 1 | 212696.98 | 1 | 0 | 1570.28 | 136.75 | 151.88 | -0.27 | 13.05 | 8.71 | 1.63 | 72.89 | 73.24 | 2.61 | 3.11 | 14.68
2024-08-11 01:48:00 | 498702.03 | 326.02 | 331.91 | 39.86 | 133.42 | 0 | 0 | 1173.1 | 1073.44 | 1168.35 | 1187.6 | 1172.29 | 969.36 | 1188.42 | 1043.51 | 1129.7 | 41.65 | 99.42 | 277.61 | 0 | 0 | 2.85 | 210.59 | 112.43 | 54.84 | 7.18 | 127.22 | 65.79 | 15.56 | 1 | 0 | 1.56 | 23.2 | 196.9 | 0 | 1 | 212696.98 | 1 | 0 | 1603.89 | 138.35 | 152.25 | -0.26 | 13.18 | 8.6 | 1.38 | 78.8 | 69.42 | 3.2 | 3.57 | 15.15
2024-08-11 02:28:00 | 498715.5 | 110.5 | 110.85 | 39.81 | 128.41 | 0 | 0 | 1171.23 | 1071.18 | 1156.02 | 1196.18 | 1163.31 | 968.47 | 1200 | 1037.03 | 1128.97 | 38.63 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 208.38 | 110.79 | 52.37 | 7.24 | 122.22 | 65.55 | 16.68 | 1 | 0 | 1.62 | 22.53 | 196.16 | 0 | 1 | 212700.16 | 1 | 0 | 1459.31 | 136.39 | 150.94 | -0.29 | 12.66 | 8.78 | 0.94 | 47.74 | 66.81 | 0.1 | 1.83 | 13.58
2024-08-11 03:01:00 | 498719.9 | 436.86 | 436.72 | 40.03 | 136.31 | 0 | 0 | 1154.7 | 1067.58 | 1157.5 | 1177.07 | 1159.73 | 968.38 | 1167.44 | 1034.34 | 1130.54 | 38.94 | 99.51 | 277.61 | 0 | 0 | 2.18 | 211.89 | 111.23 | 52.22 | 7.27 | 122.08 | 65.9 | 16.65 | 1 | 0 | 1.53 | 23.96 | 196.76 | 0 | 1 | 212706.75 | 1 | 0 | 1478.75 | 136.95 | 151.5 | -0.3 | 13.03 | 8.75 | 0.81 | 28.23 | 66.3 | 4.32 | 1.77 | 14.03
2024-08-11 03:34:00 | 498739.5 | 412.16 | 412.74 | 39.86 | 129.52 | 0 | 0 | 1152.78 | 1064.64 | 1141.52 | 1160.37 | 1149.01 | 963.17 | 1158.48 | 1026.85 | 1103.34 | 39.44 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 2.12 | 210.93 | 112.32 | 47.43 | 7.3 | 121.61 | 65.92 | 16.71 | 1 | 0 | 1.45 | 22.31 | 195.4 | 0 | 1 | 212710.48 | 1 | 0 | 1495.63 | 138.04 | 150.75 | -0.26 | 13.17 | 8.65 | 1.31 | 22.85 | 73.32 | 0.34 | 2.18 | 14.38
2024-08-11 03:39:00 | 498742.94 | 295.82 | 301.72 | 39.77 | 125.36 | 0 | 0 | 1149.08 | 1063.17 | 1139.71 | 1159.76 | 1146.18 | 962.1 | 1160.94 | 1025.55 | 1099.07 | 39.95 | 99.46 | 277.61 | 0 | 0 | 2.09 | 211.97 | 112.77 | 47.8 | 7.32 | 121.1 | 66.12 | 16.68 | 1 | 0 | 1.44 | 22.23 | 195.58 | 0 | 1 | 212710.48 | 1 | 0 | 1535.76 | 137.88 | 151.13 | -0.26 | 13.19 | 9.47 | 1.31 | 16.28 | 82.41 | 0.07 | 1.72 | 13.66
2024-08-11 03:41:00 | 498742.94 | 50.09 | 39.16 | 39.76 | 132.66 | 0 | 0 | 1153.96 | 1062.88 | 1143.97 | 1163.34 | 1146.66 | 962.1 | 1168.96 | 1028.33 | 1101.71 | 41.39 | 99.48 | 277.61 | 0 | 0 | 2.15 | 212.8 | 112.83 | 47.83 | 7.31 | 122.03 | 66.38 | 16.65 | 1 | 0 | 1.52 | 24.6 | 195.72 | 0 | 1 | 212710.48 | 1 | 0 | 1576.32 | 137.94 | 151.31 | -0.25 | 13.59 | 8.59 | 0.88 | 27.18 | 74.63 | 4.62 | 1.96 | 15
2024-08-11 03:49:00 | 498742.94 | 4.46 | 4.72 | 39.93 | 125.54 | 0 | 0 | 1157.74 | 1062.58 | 1131.67 | 1172.49 | 1153.15 | 960.99 | 1177.72 | 1038.87 | 1086.37 | 41.64 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 2.12 | 217.27 | 113.69 | 49.77 | 7.33 | 121.88 | 66.34 | 16.68 | 1 | 0 | 1.63 | 24.19 | 196.68 | 0 | 1 | 212712.95 | 1 | 0 | 1554.58 | 139.8 | 153.19 | -0.27 | 13.81 | 9.1 | 1.13 | 26.81 | 92.7 | 0.21 | 2.43 | 15.08
2024-08-11 04:08:00 | 498754.12 | 336.17 | 333.78 | 39.88 | 127.5 | 0 | 0 | 1140.28 | 1055.51 | 1121.96 | 1160.91 | 1142.86 | 954.28 | 1161.01 | 1024.49 | 1091.22 | 37.94 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 2.11 | 211.57 | 112.57 | 45.2 | 7.35 | 80.82 | 65.86 | 16.65 | 1 | 0 | 1.59 | 23.73 | 193.63 | 0 | 1 | 212712.95 | 1 | 0 | 1374.86 | 138.22 | 151.69 | -0.24 | 13 | 9.21 | 1.21 | 21.22 | 80.08 | 0.11 | 1.92 | 14.9
2024-08-11 04:10:00 | 498757.06 | 139.34 | 139.72 | 39.74 | 137.84 | 0 | 0 | 1147.63 | 1055.02 | 1126.9 | 1163.92 | 1143.26 | 954.75 | 1168.42 | 1026.59 | 1095.64 | 39.76 | 99.45 | 277.61 | 0 | 0 | 2.12 | 211.89 | 112.77 | 45.11 | 7.34 | 80.31 | 65.9 | 16.69 | 1 | 0 | 1.45 | 23.63 | 192.95 | 0 | 1 | 212714.42 | 1 | 0 | 1515.28 | 138.71 | 151.69 | -0.3 | 12.96 | 9.18 | 0.76 | 24.84 | 79.97 | 0.2 | 2.03 | 14.48
2024-08-11 04:12:00 | 498757.06 | 119.65 | 124.42 | 39.71 | 137.6 | 0 | 0 | 1146.39 | 1055.34 | 1130 | 1164.87 | 1145.28 | 955.64 | 1162.06 | 1027.01 | 1099.47 | 39.45 | 99.5 | 277.61 | 0 | 0 | 2.16 | 212.72 | 113.1 | 45.01 | 7.33 | 80.64 | 66.32 | 16.62 | 1 | 0 | 1.61 | 24.11 | 192.85 | 0 | 1 | 212716.67 | 1 | 0 | 1494.38 | 139.55 | 151.88 | -0.24 | 13.54 | 8.8 | 1 | 29.86 | 79.99 | 4.3 | 2.26 | 14.75
2024-08-11 04:14:00 | 498757.06 | 403.74 | 404.6 | 39.69 | 134.6 | 0 | 0 | 1141.85 | 1055.12 | 1128.87 | 1163.41 | 1144.54 | 955.51 | 1159.32 | 1026.88 | 1099.43 | 40.64 | 99.56 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 213.4 | 113.51 | 44.89 | 7.34 | 79.81 | 66.77 | 16.59 | 1 | 0 | 1.61 | 23.96 | 193.19 | 0 | 1 | 212716.67 | 1 | 0 | 1585.56 | 140.43 | 152.25 | -0.27 | 14.02 | 9.04 | 0.69 | 25.74 | 83.25 | 1.65 | 2.45 | 14.75
2024-08-11 04:17:00 | 498757.06 | 494.89 | 495.03 | 39.54 | 134.14 | 0 | 0 | 1138 | 1054.53 | 1123.73 | 1161.32 | 1143.83 | 955.04 | 1152.71 | 1025.91 | 1088.68 | 40.64 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 2.15 | 213.83 | 114.06 | 45.23 | 7.35 | 80.23 | 67.13 | 16.62 | 1 | 0 | 1.54 | 31.74 | 193.42 | 0 | 1 | 212716.67 | 1 | 0 | 1555.76 | 141.35 | 152.44 | -0.27 | 14.18 | 9.07 | 1.19 | 27.2 | 81.58 | 1.14 | 2.53 | 14.45
2024-08-11 04:19:00 | 498757.06 | 313.57 | 320.12 | 39.64 | 140.02 | 0 | 0 | 1136.99 | 1053.59 | 1117.9 | 1158.11 | 1142.56 | 953.99 | 1152.21 | 1024.49 | 1081.38 | 39.13 | 99.46 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 213.55 | 114.71 | 45.13 | 7.36 | 79.44 | 67.3 | 16.69 | 1 | 0 | 1.42 | 32.13 | 193.53 | 0 | 1 | 212716.67 | 1 | 0 | 1485.63 | 141.89 | 152.63 | -0.26 | 14.04 | 9.7 | 0.94 | 19.63 | 94.58 | 0.25 | 2.34 | 14.08
2024-08-11 04:21:00 | 498757.06 | 130.26 | 143.77 | 39.69 | 132.94 | 0 | 0 | 1139.47 | 1052.8 | 1120.56 | 1157.9 | 1141.35 | 953.17 | 1154.7 | 1024.39 | 1083.81 | 39.44 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 2.14 | 212.94 | 115.18 | 45.29 | 7.36 | 80.12 | 67.51 | 16.7 | 1 | 0 | 1.46 | 32.99 | 193.27 | 0 | 1 | 212716.67 | 1 | 0 | 1551.94 | 142.14 | 152.63 | -0.26 | 14.23 | 9.6 | 1.25 | 16.54 | 91.19 | 0.36 | 2.34 | 14.12
2024-08-11 04:23:00 | 498757.06 | 56.13 | 54.46 | 39.76 | 138.15 | 0 | 0 | 1140.34 | 1052.38 | 1123.4 | 1156.18 | 1141.32 | 953.33 | 1150.39 | 1023.49 | 1085.62 | 37.26 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 212.42 | 115.54 | 45.28 | 7.36 | 79.73 | 67.68 | 16.7 | 1 | 0 | 1.48 | 29.72 | 192.85 | 0 | 1 | 212716.67 | 1 | 0 | 1406.25 | 142.23 | 152.44 | -0.31 | 14.24 | 9.07 | 1.13 | 24.43 | 87.29 | 0.4 | 2.24 | 13.9
2024-08-11 05:10:00 | 498775.5 | 526.84 | 525.77 | 39.59 | 134.6 | 0 | 0 | 1173.64 | 1055.02 | 1124.33 | 1186.47 | 1152 | 951.12 | 1194.88 | 1036.06 | 1092.8 | 42.96 | 99.58 | 277.61 | 0 | 0 | 2.14 | 214.74 | 117.79 | 46.39 | 7.35 | 81.37 | 67.02 | 16.43 | 1 | 0 | 2.34 | 22.94 | 197.07 | 0 | 1 | 212722.77 | 1 | 0 | 1689.51 | 142.7 | 154.88 | -0.27 | 14.24 | 8.36 | 1.31 | 77.69 | 74.8 | 0.59 | 3.49 | 15.53
2024-08-11 05:22:00 | 498775.5 | 171.26 | 154.64 | 39.69 | 135.56 | 0 | 0 | 1156.22 | 1056.19 | 1107.87 | 1183.34 | 1155.91 | 950.45 | 1179.69 | 1036.45 | 1081.48 | 39.76 | 99.49 | 277.61 | 0 | 0 | 2.14 | 214.91 | 118.24 | 49.15 | 7.37 | 80.76 | 66 | 15.61 | 1 | 0 | 2.3 | 22.5 | 198.6 | 0 | 1 | 212722.77 | 1 | 0 | 1476.6 | 141.97 | 156 | -0.31 | 13.41 | 9.45 | 1.06 | 42.79 | 82.33 | 0.09 | 3.54 | 14.18
2024-08-11 05:24:00 | 498775.5 | 69.64 | 68.12 | 39.64 | 130.31 | 0 | 0 | 1160.91 | 1055.6 | 1109.83 | 1184.73 | 1155.41 | 950.17 | 1185.04 | 1036.83 | 1086.05 | 40.03 | 99.55 | 277.61 | 0 | 0 | 2.15 | 214.02 | 117.99 | 50.25 | 7.37 | 81.66 | 66.04 | 15.7 | 1 | 0 | 2.29 | 20.39 | 198.84 | 0 | 1 | 212722.77 | 1 | 0 | 1561.6 | 141.19 | 155.63 | -0.26 | 13.43 | 9.27 | 1.25 | 40.67 | 76.11 | 0.11 | 3.17 | 14.65
2024-08-11 07:28:00 | 498815.94 | 265.35 | 264.74 | 39.74 | 126.62 | 0 | 0 | 1183.54 | 1068.86 | 1146.05 | 1204.2 | 1176.87 | 965.84 | 1200 | 1055.41 | 1096 | 43.72 | 99.54 | 277.61 | 0 | 0 | 2.1 | 220.57 | 117.99 | 49.47 | 7.34 | 80.8 | 65.86 | 16.56 | 1 | 0 | 1.57 | 22.77 | 197.85 | 0 | 1 | 212742.48 | 1 | 0 | 1713.12 | 144.64 | 157.88 | -0.22 | 13.56 | 9.31 | 0.84 | 42.62 | 86.38 | 0.15 | 3.44 | 15.75
2024-08-11 07:43:00 | 498820.1 | 434.74 | 432.03 | 37.78 | 117.33 | 0 | 0 | 1171.13 | 1069.71 | 1137.39 | 1194.16 | 1176.16 | 962.73 | 1186.78 | 1045.49 | 1094.84 | 38.19 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 213.5 | 116.57 | 45.85 | 7.34 | 79.67 | 66.02 | 16.73 | 1 | 0 | 1.3 | 22.49 | 198.45 | 0 | 1 | 212746.14 | 1 | 0 | 1388.13 | 139.96 | 155.63 | -0.25 | 13.06 | 9.05 | 1 | 23.74 | 68.92 | 0.06 | 2.4 | 13.43
2024-08-11 10:27:00 | 498873.25 | 470.97 | 466.48 | 40.04 | 141.27 | 0 | 0 | 1150.15 | 1053.03 | 1125.16 | 1170.59 | 1143.4 | 953.2 | 1167.27 | 1027.68 | 1054.76 | 40.23 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 217.27 | 116.22 | 47.3 | 7.38 | 83.43 | 68.31 | 31.48 | 1 | 0 | 2.28 | 30.59 | 192.36 | 0 | 1 | 212765.62 | 1 | 0 | 1544.38 | 143.02 | 154.31 | -0.24 | 15.35 | 9.33 | 1 | 22.27 | 102.27 | 0.1 | 1.88 | 14.7
2024-08-11 10:29:00 | 498873.25 | 240.24 | 236.91 | 39.99 | 128.71 | 0 | 0 | 1147.23 | 1052.9 | 1120.46 | 1171.85 | 1142.05 | 952.03 | 1171.95 | 1028.2 | 1054.72 | 38.7 | 99.32 | 277.61 | 0 | 0 | 2.07 | 216.37 | 116.39 | 46.78 | 7.39 | 83.43 | 68.19 | 31.57 | 1 | 0 | 2.33 | 29.31 | 192.51 | 0 | 1 | 212765.62 | 1 | 0 | 1492.08 | 142.77 | 154.13 | -0.26 | 14.95 | 10.01 | 0.81 | 12.52 | 103.94 | 0.25 | 1.63 | 14.85
2024-08-11 14:34:00 | 498950.88 | 544.26 | 542.13 | 33.89 | 107.97 | 0 | 0 | 1130.97 | 1026.91 | 1082.49 | 1151.36 | 1123.36 | 926.23 | 1154.57 | 1017.76 | 1008.59 | 39.89 | 99.26 | 277.61 | 0 | 0 | 2.1 | 222.44 | 122.61 | 46.64 | 7.34 | 80 | 66.42 | 24.64 | 1 | 0 | 1.56 | 19.74 | 197.75 | 0 | 1 | 212796.77 | 1 | 0 | 1524.24 | 148.41 | 156.94 | -0.34 | 13.83 | 9.35 | 1.13 | 28.66 | 77.37 | 0.07 | 2.21 | 13.73
2024-08-11 14:41:00 | 498950.88 | 223.02 | 222.47 | 33.94 | 112.63 | 0 | 0 | 1132.21 | 1026.65 | 1080.29 | 1154.6 | 1123.7 | 926.17 | 1159.09 | 1016.82 | 1011.39 | 39.82 | 99.33 | 277.61 | 0 | 0 | 2.03 | 220.95 | 122.37 | 46.12 | 7.33 | 78.83 | 66.52 | 24.61 | 1 | 0 | 1.49 | 21.03 | 197.54 | 0 | 1 | 212796.77 | 1 | 0 | 1514.1 | 147.25 | 156.75 | -0.29 | 13.76 | 9.2 | 1.56 | 31.14 | 74.96 | 0.25 | 2.08 | 13.48
2024-08-11 14:43:00 | 498950.88 | 474.16 | 473.84 | 33.98 | 111.45 | 0 | 0 | 1129.4 | 1026.43 | 1080.46 | 1153.35 | 1124.46 | 926.51 | 1149.28 | 1015.57 | 1009.56 | 39.33 | 99.38 | 277.61 | 0 | 0 | 2.05 | 220.87 | 122.2 | 46.16 | 7.33 | 79.52 | 66.61 | 24.65 | 1 | 0 | 1.53 | 20.24 | 197.2 | 0 | 1 | 212796.77 | 1 | 0 | 1506.94 | 147.03 | 156.75 | -0.16 | 13.82 | 8.98 | 1.69 | 35.55 | 68.86 | 0.02 | 2.22 | 14.05
2024-08-11 14:45:00 | 498954.28 | 414.15 | 413.8 | 34.06 | 110.71 | 0 | 0 | 1126.03 | 1026.14 | 1079.77 | 1151.77 | 1122.8 | 926.23 | 1146.39 | 1012.96 | 1008.21 | 39.45 | 99.25 | 277.61 | 0 | 0 | 2.05 | 220.83 | 122.1 | 46.08 | 7.33 | 79.14 | 66.72 | 25.08 | 1 | 0 | 1.51 | 20.32 | 197.02 | 0 | 1 | 212796.77 | 1 | 0 | 1504.17 | 146.95 | 156.75 | -0.3 | 13.94 | 9.04 | 1.13 | 34.35 | 68.22 | 0.15 | 2.44 | 13.95
2024-08-11 15:10:00 | 498964.22 | 323.17 | 323.37 | 36.03 | 115.68 | 0 | 0 | 1096.46 | 1011.39 | 1038.26 | 1127.76 | 1092.96 | 912.97 | 1117.2 | 994.79 | 941.08 | 36.97 | 99.32 | 277.61 | 0 | 0 | 2.04 | 213.74 | 119.65 | 46.72 | 7.34 | 78.88 | 66.6 | 25.67 | 1 | 0 | 1.25 | 20.53 | 193.53 | 0 | 1 | 212800.33 | 1 | 0 | 1369.17 | 140.63 | 155.06 | -0.26 | 13.44 | 9.31 | 1.06 | 19.28 | 66.62 | 0.01 | 1.56 | 13.1
2024-08-11 15:57:00 | 498977.66 | 30.94 | 30.02 | 33.91 | 112.32 | 0 | 0 | 1112.72 | 1009.27 | 1080.46 | 1119.63 | 1092.04 | 917.29 | 1119.73 | 989.55 | 1002.15 | 37.45 | 99.27 | 277.61 | 0 | 0 | 2.13 | 215.25 | 119.34 | 46.58 | 7.35 | 80.42 | 69.29 | 49.68 | 1 | 0 | 1.23 | 26.19 | 192.03 | 0 | 1 | 212807.77 | 1 | 0 | 1387.71 | 142.51 | 154.13 | -0.25 | 15.5 | 9.08 | 1.56 | 37.9 | 82.97 | 2.01 | 2.03 | 13.43
2024-08-11 15:59:00 | 498980.97 | 193.6 | 193.52 | 33.95 | 112.56 | 0 | 0 | 1106.08 | 1009.69 | 1078.82 | 1117.4 | 1092.67 | 917.51 | 1109.23 | 987.85 | 1005.13 | 37.44 | 99.42 | 277.61 | 0 | 0 | 2.11 | 214.88 | 119.21 | 46.36 | 7.36 | 80 | 69.22 | 49.56 | 1 | 0 | 1.26 | 27.06 | 192.39 | 0 | 1 | 212807.77 | 1 | 0 | 1378.19 | 142.22 | 154.13 | -0.24 | 15.53 | 9.01 | 1.39 | 38.25 | 87.26 | 0.95 | 1.91 | 12.95
2024-08-11 17:22:00 | 499007.22 | 279.26 | 284.7 | 38.4 | 124.8 | 0 | 0 | 1060.13 | 960.1 | 983.55 | 1088.88 | 1030.91 | 889.49 | 1096.89 | 967.42 | 950.55 | 35.81 | 99.24 | 277.61 | 0 | 0 | 2.15 | 210.96 | 116.12 | 37.78 | 7.31 | 78.88 | 65.17 | 252.66 | 1 | 0 | 1.59 | 43.33 | 185.36 | 0 | 1 | 212817.67 | 1 | 0 | 1321.81 | 140.18 | 148.31 | -0.22 | 12.64 | 10.03 | 1.19 | 41.79 | 95.06 | 0.15 | 1.92 | 13.3
2024-08-11 17:24:00 | 499007.22 | 101.1 | 113.29 | 38.62 | 124.84 | 0 | 0 | 1064.7 | 960.01 | 983.74 | 1092.2 | 1032.05 | 889.43 | 1100.92 | 968.28 | 950.64 | 36.86 | 99.25 | 277.61 | 0 | 0 | 2.15 | 210.88 | 116.12 | 36.74 | 7.32 | 79.14 | 65.24 | 250.44 | 1 | 0 | 1.59 | 43.42 | 186.38 | 0 | 1 | 212817.67 | 1 | 0 | 1379.79 | 140.71 | 148.31 | -0.26 | 12.5 | 10.12 | 1.68 | 39.75 | 92.69 | 0.42 | 2.04 | 12.8
2024-08-11 17:26:00 | 499007.22 | 75.19 | 72.43 | 37.12 | 120.26 | 0 | 0 | 1070.98 | 960.01 | 985.91 | 1096.43 | 1033.95 | 889.33 | 1104.73 | 969.14 | 951.02 | 34.72 | 99.25 | 277.61 | 0 | 0 | 2.12 | 210.89 | 116.47 | 46.19 | 7.31 | 79.71 | 65.2 | 249.56 | 1 | 0 | 1.69 | 42.73 | 187.51 | 0 | 1 | 212817.67 | 1 | 0 | 1262.99 | 142.85 | 147.19 | -0.26 | 12.36 | 9.97 | 1.63 | 58.61 | 94.52 | 0.14 | 1.97 | 12.5
2024-08-11 17:28:00 | 499007.22 | 228.37 | 229.78 | 35.78 | 115.56 | 0 | 0 | 1073.9 | 960.48 | 987.44 | 1098.87 | 1036.64 | 889.33 | 1102.97 | 969.23 | 950.83 | 35.68 | 99.42 | 277.61 | 0 | 0 | 2.14 | 210.55 | 116.97 | 46.87 | 7.31 | 79.44 | 65.25 | 248.62 | 1 | 0 | 1.7 | 42.81 | 188.6 | 0 | 1 | 212817.67 | 1 | 0 | 1340.28 | 143.36 | 145.13 | -0.25 | 12.41 | 9.8 | 1.31 | 57.89 | 91.19 | 0.05 | 2.31 | 12.65
2024-08-11 19:15:00 | 499039.56 | 450.12 | 451.18 | 38.07 | 122.21 | 0 | 0 | 1098.87 | 954.12 | 1008.85 | 1122.86 | 1042.02 | 887.93 | 1126.8 | 970.25 | 968.66 | 38.19 | 99.39 | 277.61 | 0 | 0 | 2.04 | 212.88 | 117.48 | 46.36 | 7.2 | 78.69 | 66.46 | 250.69 | 1 | 0 | 11.14 | 43.9 | 192.51 | 0 | 1 | 212831.89 | 1 | 0 | 1435.28 | 138.46 | 148.5 | -0.24 | 13.43 | 9.08 | 1 | 52.62 | 53.35 | 0.36 | 2.55 | 13
2024-08-11 20:15:00 | 499058.94 | 280.44 | 284.61 | 39.58 | 133.06 | 0 | 0 | 1094.08 | 978.67 | 1044.35 | 1124.86 | 1073.93 | 905.43 | 1112.52 | 967.55 | 981.99 | 36.82 | 99.36 | 277.61 | 0 | 0 | 3.45 | 213.46 | 115.66 | 48.32 | 6.95 | 102.06 | 66.73 | 22.26 | 1 | 0 | 9.34 | 19.03 | 192.03 | 0 | 1 | 212838.61 | 1 | 0 | 1397.08 | 135.2 | 149.63 | -0.27 | 13.52 | 9.31 | 1.68 | 13.11 | 42.95 | 0.52 | 2.02 | 12.7
2024-08-11 20:17:00 | 499058.94 | 12.94 | 10.87 | 39.47 | 132.61 | 0 | 0 | 1097.68 | 978.83 | 1051.37 | 1124.23 | 1073.8 | 906.06 | 1115.44 | 967.42 | 984.7 | 37 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 3.46 | 213.29 | 115.38 | 48.43 | 6.95 | 102.2 | 66.81 | 21.57 | 1 | 0 | 9.08 | 19.86 | 192.68 | 0 | 1 | 212838.61 | 1 | 0 | 1429.1 | 135.07 | 149.63 | -0.3 | 13.34 | 9.12 | 1.25 | 21.24 | 39.23 | 0.83 | 1.48 | 13.53
2024-08-11 20:21:00 | 499063.75 | 448.25 | 447.59 | 39.53 | 128.57 | 0 | 0 | 1096.72 | 981.7 | 1061.44 | 1126.43 | 1073.64 | 907.56 | 1120.13 | 969.55 | 991.72 | 37.38 | 99.42 | 277.61 | 0 | 0 | 3.12 | 213.58 | 115.21 | 44.93 | 6.93 | 101.76 | 66.81 | 21.56 | 1 | 0 | 8.52 | 19.38 | 193.68 | 0 | 1 | 212841.94 | 1 | 0 | 1455.56 | 135.99 | 149.63 | -0.23 | 13.42 | 8.69 | 1.44 | 48.23 | 36.95 | 9.56 | 1.6 | 14.3
2024-08-11 20:23:00 | 499068.25 | 535.89 | 537.5 | 39.79 | 128.34 | 0 | 0 | 1097.25 | 980.97 | 1061.37 | 1126.26 | 1074.65 | 908.24 | 1124.1 | 969.58 | 991.46 | 38.94 | 99.35 | 277.61 | 0 | 0 | 3.1 | 213.9 | 115.33 | 57.07 | 6.92 | 100.66 | 66.77 | 21.56 | 1 | 0 | 8.26 | 19.41 | 193.54 | 0 | 1 | 212841.94 | 1 | 0 | 1521.25 | 137 | 149.81 | -0.26 | 13.32 | 9 | 0.81 | 55.05 | 38.06 | 2.03 | 1.71 | 13.75
2024-08-11 21:07:00 | 499078.12 | 519.88 | 519.53 | 39.7 | 130.98 | 0 | 0 | 1107.67 | 992.36 | 1050.3 | 1136.29 | 1084.99 | 909.09 | 1125.43 | 979.03 | 963.49 | 36.75 | 99.4 | 277.61 | 0 | 0 | 3.18 | 212.46 | 114.55 | 45.83 | 6.78 | 101.94 | 66.52 | 22.69 | 1 | 0 | 4.84 | 19.3 | 192.49 | 0 | 1 | 212848.77 | 1 | 0 | 1398.19 | 134 | 149.06 | -0.26 | 12.89 | 9.18 | 1.13 | 49.38 | 37.95 | 0.44 | 2.09 | 13.45
2024-08-11 21:09:00 | 499082.4 | 466.4 | 466.34 | 39.85 | 137.65 | 0 | 0 | 1101.42 | 992.42 | 1046.63 | 1132.24 | 1084.5 | 908.56 | 1120.1 | 976.48 | 960.1 | 36.68 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 3.18 | 212.56 | 114.3 | 45.43 | 6.78 | 102.54 | 66.52 | 22.69 | 1 | 0 | 4.75 | 19.57 | 192.22 | 0 | 1 | 212848.77 | 1 | 0 | 1392.64 | 134.38 | 149.06 | -0.31 | 12.92 | 9.54 | 0.94 | 46.74 | 37.75 | 0.62 | 1.94 | 13.1
2024-08-11 21:11:00 | 499082.4 | 190.93 | 190.09 | 40.15 | 130.93 | 0 | 0 | 1103.67 | 993 | 1045.88 | 1132.54 | 1082.66 | 908.09 | 1129.17 | 977.69 | 960.86 | 36.99 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 3.15 | 212.88 | 114.31 | 45.27 | 6.78 | 102.92 | 66.53 | 22.58 | 1 | 0 | 4.73 | 19.76 | 191.93 | 0 | 1 | 212848.77 | 1 | 0 | 1407.01 | 135.47 | 149.06 | -0.29 | 12.95 | 9.44 | 1.56 | 62.62 | 40.36 | 0.75 | 1.88 | 13.2
2024-08-11 21:13:00 | 499082.4 | 84.14 | 83.16 | 40 | 129.94 | 0 | 0 | 1112.75 | 991.65 | 1044.78 | 1136.09 | 1083.38 | 907.96 | 1138.47 | 979.18 | 962.03 | 39.19 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 3.16 | 213.23 | 114.43 | 53.54 | 6.77 | 102.8 | 66.46 | 22.61 | 1 | 0 | 4.66 | 20.17 | 191.85 | 0 | 1 | 212848.77 | 1 | 0 | 1524.93 | 136.55 | 149.06 | -0.25 | 12.92 | 9.25 | 0.69 | 72.87 | 39.67 | 0.85 | 2.1 | 13.75
2024-08-11 21:15:00 | 499082.4 | 424.21 | 424.93 | 39.99 | 132.6 | 0 | 0 | 1114.78 | 993.99 | 1046.56 | 1139.3 | 1085.03 | 907.93 | 1139.3 | 980.94 | 963.52 | 38.57 | 99.55 | 277.61 | 0 | 0 | 3.13 | 213.79 | 114.55 | 54.05 | 6.75 | 102.32 | 66.45 | 21.66 | 1 | 0 | 4.42 | 20.01 | 191.85 | 0 | 1 | 212848.77 | 1 | 0 | 1493.26 | 136.5 | 149.25 | -0.21 | 12.87 | 9.15 | 0.95 | 90.92 | 40.28 | 0.89 | 2.25 | 13.25
2024-08-11 21:26:00 | 499086.44 | 41.2 | 39.68 | 40.49 | 145.16 | 0 | 0 | 1095.24 | 994.24 | 1037.51 | 1127.8 | 1084.4 | 906.24 | 1112.88 | 976.38 | 956.9 | 38.69 | 99.39 | 277.61 | 0 | 0 | 3.34 | 214.95 | 113.01 | 47.67 | 6.74 | 102.13 | 66.64 | 22.75 | 1 | 0 | 4.05 | 18.62 | 191.62 | 0 | 1 | 212852.44 | 1 | 0 | 1490.21 | 132.38 | 149.25 | -0.24 | 13.11 | 9.65 | 0.75 | 34.43 | 43.6 | 1.09 | 1.33 | 13.43
2024-08-11 21:28:00 | 499086.44 | 298.93 | 299.13 | 40.66 | 146.69 | 0 | 0 | 1090.59 | 994.27 | 1035.25 | 1123.76 | 1083.94 | 905.99 | 1111.06 | 975.65 | 954.31 | 38.39 | 99.56 | 277.61 | 0 | 0 | 3.41 | 215.33 | 112.91 | 47.67 | 6.74 | 102.28 | 66.42 | 22.57 | 1 | 0 | 3.9 | 17.94 | 191.36 | 0 | 1 | 212852.44 | 1 | 0 | 1479.17 | 133.62 | 149.44 | -0.26 | 12.94 | 9.67 | 1.38 | 50.58 | 45.58 | 0.37 | 1.37 | 13.55
2024-08-11 21:30:00 | 499086.44 | 572.07 | 572.01 | 40.84 | 144.54 | 0 | 0 | 1087.53 | 992.23 | 1031.76 | 1122.16 | 1081.58 | 904.93 | 1111.82 | 973.94 | 950.36 | 37.81 | 99.48 | 277.61 | 0 | 0 | 3.38 | 215.71 | 112.99 | 55.7 | 6.73 | 61.31 | 66.25 | 22.73 | 1 | 0 | 3.87 | 19.53 | 191.1 | 0 | 1 | 212852.44 | 1 | 0 | 1461.81 | 135.22 | 149.44 | -0.25 | 12.89 | 9.79 | 1.25 | 65.95 | 46.12 | 0.58 | 1.65 | 13.68
2024-08-11 21:32:00 | 499086.44 | 259.11 | 259.91 | 41.09 | 141.45 | 0 | 0 | 1082.33 | 993.06 | 1029.33 | 1120.53 | 1079.9 | 904.52 | 1109.4 | 973.52 | 945.18 | 39.44 | 99.52 | 277.61 | 0 | 0 | 3.39 | 216.05 | 113.13 | 55.99 | 6.73 | 101.79 | 66.09 | 22.67 | 1 | 0 | 3.71 | 19.68 | 190.98 | 0 | 1 | 212852.44 | 1 | 0 | 1526.11 | 135.54 | 149.44 | -0.25 | 12.81 | 9.85 | 1.25 | 73.06 | 45.91 | 0.4 | 2.1 | 14.15
2024-08-11 22:19:00 | 499105.7 | 158.09 | 156.83 | 39.38 | 123.7 | 0 | 0 | 1049.58 | 954.15 | 967.58 | 1072.49 | 1019.88 | 879.31 | 1074.26 | 948.65 | 876.55 | 36.12 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 2.83 | 212.72 | 114.14 | 43.06 | 6.49 | 100.43 | 66.81 | 22.68 | 1 | 0 | 2.18 | 19.57 | 187.3 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1399.93 | 135.63 | 147.08 | -0.29 | 12.78 | 10.08 | 0.85 | 27.89 | 48.29 | 0.32 | 1.7 | 12.08
2024-08-11 22:21:00 | 499110.5 | 382.26 | 382.46 | 39.4 | 130.71 | 0 | 0 | 1052.87 | 954.34 | 970.79 | 1075.01 | 1020.17 | 879.03 | 1082.03 | 950.42 | 884.2 | 36.31 | 99.46 | 277.61 | 0 | 0 | 2.84 | 212.56 | 114.22 | 43.04 | 6.49 | 99.79 | 66.6 | 23.55 | 1 | 0 | 2.12 | 19.08 | 187.13 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1409.58 | 136.8 | 147 | -0.23 | 12.55 | 10.1 | 0.81 | 45.28 | 46.41 | 0.6 | 1.59 | 13.42
2024-08-11 22:25:00 | 499110.5 | 432.15 | 434.94 | 39.65 | 128.39 | 0 | 0 | 1069.31 | 952.57 | 976.83 | 1090.03 | 1024.26 | 879.41 | 1106.48 | 954.25 | 892.79 | 38.01 | 99.52 | 277.61 | 0 | 0 | 2.76 | 212.6 | 114.72 | 55.58 | 6.44 | 99.09 | 66.52 | 22.67 | 1 | 0 | 1.99 | 19.49 | 187.35 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1513.13 | 136.72 | 146.81 | -0.29 | 12.72 | 9.58 | 0.69 | 76.52 | 49.8 | 0.22 | 1.98 | 13.93
2024-08-11 22:27:00 | 499110.5 | 186.18 | 180.4 | 39.67 | 127.27 | 0 | 0 | 1071.34 | 953.9 | 979.73 | 1095.8 | 1025.68 | 879.78 | 1102.54 | 955.39 | 895 | 36.93 | 99.47 | 277.61 | 0 | 0 | 2.84 | 212.88 | 114.51 | 43.31 | 6.43 | 99.12 | 66.61 | 23.55 | 1 | 0 | 2.12 | 18.92 | 187.46 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1429.93 | 134.3 | 146.81 | -0.26 | 12.92 | 9.55 | 0.88 | 46.3 | 53.2 | 0.28 | 2.12 | 11.93
2024-08-11 22:29:00 | 499110.5 | 86.67 | 84.42 | 40.07 | 143.94 | 0 | 0 | 1072.06 | 953.27 | 979.76 | 1095.83 | 1028.2 | 880 | 1096.59 | 955.04 | 894.29 | 37.51 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.84 | 213.16 | 114.14 | 43.3 | 6.42 | 100.13 | 66.6 | 22.69 | 1 | 0 | 2.02 | 18.62 | 187.59 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1467.57 | 134.46 | 147 | -0.31 | 12.93 | 9.83 | 0.88 | 35.21 | 50.62 | 0.56 | 1.66 | 13.43
2024-08-11 22:31:00 | 499110.5 | 588.11 | 592.54 | 40.19 | 143.6 | 0 | 0 | 1068.5 | 953.87 | 982.53 | 1093.13 | 1028.91 | 880.4 | 1084.83 | 954.31 | 896.16 | 39.88 | 99.51 | 277.61 | 0 | 0 | 2.84 | 213.84 | 114.14 | 43.28 | 6.4 | 100.1 | 66.37 | 21.63 | 1 | 0 | 2.01 | 18.7 | 187.63 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1602.99 | 136.31 | 147 | -0.29 | 12.63 | 9.82 | 1 | 60.66 | 52.63 | 0.19 | 1.68 | 15.35
2024-08-11 22:35:00 | 499110.5 | 168.41 | 168.1 | 40.17 | 139.23 | 0 | 0 | 1062.48 | 954.31 | 990.38 | 1082.49 | 1028.43 | 881.05 | 1070.33 | 950.39 | 897.65 | 37.38 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 3.46 | 215.67 | 114.96 | 60.26 | 6.37 | 100.06 | 66.52 | 22.55 | 1 | 0 | 1.96 | 19.49 | 187.93 | 0 | 1 | 212860.06 | 1 | 0 | 1462.78 | 138.26 | 147.38 | -0.3 | 13.11 | 9.8 | 0.81 | 68.02 | 53.01 | 0.66 | 2.42 | 13.28
2024-08-11 23:41:00 | 499137.5 | 365.7 | 368.95 | 39.52 | 130.02 | 0 | 0 | 1092.14 | 959.94 | 1012.03 | 1105.75 | 1043.67 | 884.44 | 1096.53 | 956.02 | 853.02 | 38.7 | 99.41 | 277.61 | 0 | 0 | 3.1 | 216.87 | 115.89 | 45.38 | 6.01 | 99.34 | 69.3 | 22.55 | 1 | 0 | 1.99 | 17.72 | 187.55 | 0 | 1 | 212870.16 | 1 | 0 | 1513.13 | 134.11 | 149.25 | -0.3 | 15.11 | 9.3 | 1.38 | 33.07 | 63.29 | 0.9 | 1.61 | 13.38