## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-12 00:23:00 | 499157.75 | 282.97 | 282.43 | 42.3 | 160.86 | 0 | 0 | 1054.14 | 949.22 | 994.59 | 1067.78 | 1025.33 | 877.79 | 1067.78 | 941.37 | 819.44 | 42.28 | 99.54 | 277.61 | 0 | 0 | 4.35 | 210.17 | 115.81 | 56.43 | 5.59 | 149.31 | 66.34 | 21.63 | 1 | 0 | 2 | 17.58 | 189.34 | 0 | 1 | 212877.23 | 1 | 0 | 1700.97 | 138.14 | 150.38 | -0.27 | 13.61 | 9.68 | 0.81 | 93.22 | 72.22 | 0.48 | 1.88 | 15.5
2024-08-12 00:27:00 | 499157.75 | 250.62 | 250.91 | 41.93 | 149.8 | 0 | 0 | 1072.49 | 949.28 | 1000.26 | 1080.16 | 1027.72 | 878.13 | 1090.98 | 947.8 | 823.91 | 41.27 | 99.52 | 277.61 | 0 | 0 | 4.16 | 211.79 | 115.67 | 56.07 | 5.62 | 149.42 | 66.73 | 21.57 | 1 | 0 | 2.04 | 18.21 | 189.84 | 0 | 1 | 212877.23 | 1 | 0 | 1653.33 | 136.04 | 150.94 | -0.29 | 13.97 | 9.48 | 0.94 | 57.38 | 77.79 | 0.21 | 1.86 | 14.95
2024-08-12 00:33:00 | 499157.75 | 519.82 | 519.53 | 40.41 | 137.99 | 0 | 0 | 1071.44 | 951.09 | 1000.74 | 1088.65 | 1032.01 | 878.6 | 1082.13 | 948.18 | 823.63 | 39.89 | 99.51 | 277.61 | 0 | 0 | 3.11 | 211.02 | 115 | 45.46 | 5.69 | 149.06 | 66.21 | 21.48 | 1 | 0 | 1.84 | 18.18 | 192.31 | 0 | 1 | 212877.23 | 1 | 0 | 1597.01 | 137.3 | 150.75 | -0.3 | 13.09 | 10.27 | 0.94 | 47.95 | 68.3 | 0.45 | 1.29 | 14.13
2024-08-12 00:35:00 | 499157.75 | 465.82 | 467.55 | 40.21 | 140.11 | 0 | 0 | 1066.93 | 951.02 | 998.88 | 1085.45 | 1031.95 | 878.35 | 1075.54 | 948.02 | 822.18 | 39.83 | 99.49 | 277.61 | 0 | 0 | 3.11 | 210.63 | 115.21 | 45.45 | 5.69 | 149.12 | 66.21 | 21.66 | 1 | 0 | 1.84 | 18.36 | 192.6 | 0 | 1 | 212880.8 | 1 | 0 | 1582.43 | 138.71 | 150.75 | -0.26 | 13.43 | 10.31 | 0.5 | 42.25 | 65.86 | 0.62 | 1.58 | 13.1
2024-08-12 02:35:00 | 499203.03 | 429.91 | 419.58 | 39.84 | 129.38 | 0 | 0 | 1117.64 | 964.54 | 1031.98 | 1141.08 | 1065.98 | 884.63 | 1138.7 | 967.55 | 832.25 | 37.12 | 99.52 | 277.61 | 0 | 0 | 3.49 | 207.81 | 115.38 | 48.58 | 6.75 | 158.46 | 65.94 | 21.48 | 1 | 0 | 1.27 | 19.67 | 193.63 | 0 | 1 | 212898.77 | 1 | 0 | 1415.49 | 135.83 | 150.38 | -0.26 | 12.41 | 10.04 | 1 | 39.03 | 66.59 | 0.31 | 2.97 | 13.23
2024-08-12 03:21:00 | 499227.3 | 129.08 | 129.14 | 40.31 | 137.95 | 0 | 0 | 1055.86 | 955.1 | 999.68 | 1076.78 | 1041.99 | 880.34 | 1064.54 | 950.61 | 782.62 | 37.31 | 99.54 | 277.61 | 0 | 0 | 2.87 | 214.35 | 117.09 | 54.19 | 7.05 | 131.44 | 64.92 | 31.54 | 1 | 0 | 1.02 | 25.13 | 192.03 | 0 | 1 | 212905.98 | 1 | 0 | 1424.03 | 142.37 | 152.06 | -0.26 | 12.39 | 10.95 | 1.19 | 30.45 | 74.89 | 0.81 | 2.74 | 13.58
2024-08-12 03:23:00 | 499227.3 | 82.96 | 83.56 | 40.19 | 130.04 | 0 | 0 | 1047.41 | 953.9 | 995.84 | 1071.08 | 1039.23 | 879.62 | 1056.65 | 945.12 | 781.4 | 37.25 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 2.93 | 212.56 | 117.01 | 54.99 | 7.07 | 131.37 | 64.91 | 31.6 | 1 | 0 | 1.11 | 25.21 | 191.84 | 0 | 1 | 212905.98 | 1 | 0 | 1422.01 | 139.9 | 151.5 | -0.25 | 12.06 | 11.11 | 1 | 16.31 | 70.09 | 0.97 | 2.53 | 13.6
2024-08-12 03:25:00 | 499227.3 | 208.5 | 205.59 | 39.91 | 130.02 | 0 | 0 | 1041.18 | 952.54 | 991.81 | 1067.12 | 1035.35 | 878.91 | 1053.98 | 941.87 | 777.3 | 35.68 | 99.43 | 277.61 | 0 | 0 | 2.9 | 211.15 | 116.49 | 43.6 | 7.07 | 131.73 | 64.96 | 31.59 | 1 | 0 | 1.08 | 26.68 | 190.98 | 0 | 1 | 212905.98 | 1 | 0 | 1336.67 | 136.8 | 151.13 | -0.22 | 12.18 | 11 | 0.69 | 8.09 | 68.75 | 0.48 | 1.89 | 13.84
2024-08-12 03:27:00 | 499227.3 | 326.88 | 319.86 | 38.94 | 126.89 | 0 | 0 | 1032.11 | 950.9 | 986.64 | 1061.73 | 1031.43 | 877.95 | 1041.99 | 937.52 | 771.19 | 34.87 | 99.55 | 277.61 | 0 | 0 | 2.95 | 209.65 | 115.75 | 43.7 | 7.09 | 130.38 | 65 | 31.52 | 1 | 0 | 1.13 | 27.53 | 189.94 | 0 | 1 | 212905.98 | 1 | 0 | 1303.33 | 135.54 | 150.75 | -0.31 | 12.14 | 11.11 | 1 | 6.8 | 65.17 | 0.6 | 1.59 | 12.96
2024-08-12 03:29:00 | 499227.3 | 445.2 | 434.42 | 38.92 | 120.09 | 0 | 0 | 1021.62 | 948.84 | 981 | 1053.68 | 1026.2 | 876.77 | 1028.88 | 931.39 | 767.09 | 34.93 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.89 | 207.81 | 115.13 | 43.92 | 7.11 | 130.66 | 64.87 | 31.49 | 1 | 0 | 1.1 | 24.16 | 189.08 | 0 | 1 | 212905.98 | 1 | 0 | 1318.4 | 135.14 | 150 | -0.27 | 11.62 | 11.38 | 0.69 | 5.73 | 60.24 | 0.57 | 1.26 | 12.53
2024-08-12 04:07:00 | 499236.44 | 456.88 | 454.69 | 32.79 | 96.15 | 0 | 0 | 1030.49 | 923.94 | 970.82 | 1055.8 | 991.49 | 866.09 | 1065.95 | 925.26 | 771.95 | 33.74 | 99.46 | 277.61 | 0 | 0 | 1.01 | 192.85 | 112.32 | 29.35 | 7.13 | 130.09 | 64.52 | 102.73 | 1 | 0 | 0.85 | 36.31 | 181.09 | 0 | 1 | 212912.66 | 1 | 0 | 1336.18 | 138.43 | 143.81 | -0.26 | 11.33 | 9.56 | 0.94 | 73.84 | 70.71 | 1.56 | 1.64 | 11.9
2024-08-12 04:09:00 | 499236.44 | 497.82 | 495.29 | 32.75 | 105.92 | 0 | 0 | 1042.8 | 924.51 | 982.11 | 1059.74 | 995.17 | 866.65 | 1067.68 | 928.87 | 780.49 | 33.81 | 99.43 | 277.61 | 0 | 0 | 3.44 | 194.4 | 113.24 | 58.06 | 7.12 | 130.5 | 64.23 | 102.67 | 1 | 0 | 0.86 | 36.8 | 181.73 | 0 | 1 | 212912.66 | 1 | 0 | 1299.93 | 140.59 | 144 | -0.3 | 11.43 | 9.16 | 0.88 | 105.19 | 72.15 | 5.87 | 3.54 | 12
2024-08-12 04:11:00 | 499236.44 | 275.75 | 275.75 | 32.74 | 98.35 | 0 | 0 | 1052.87 | 925.6 | 990.22 | 1064.44 | 999.14 | 867.18 | 1077.64 | 931.64 | 786.16 | 33.48 | 99.49 | 277.61 | 0 | 0 | 3.44 | 195.87 | 113.73 | 58.75 | 7.1 | 129.03 | 64.23 | 102.65 | 1 | 0 | 0.86 | 35.56 | 182.84 | 0 | 1 | 212912.66 | 1 | 0 | 1285.07 | 138.96 | 144.19 | -0.24 | 11.74 | 9.14 | 0.82 | 51.22 | 70.15 | 11.64 | 4.78 | 11.5
2024-08-12 04:28:00 | 499241.94 | 523.7 | 522.52 | 33.3 | 95.36 | 0 | 0 | 1116.84 | 944.49 | 1073.83 | 1110.46 | 1045.88 | 876.14 | 1106.51 | 955.64 | 825.14 | 31.29 | 99.47 | 277.61 | 0 | 0 | 2.34 | 197.37 | 112.99 | 40.25 | 7.08 | 105.93 | 65.61 | 103.56 | 1 | 0 | 1.23 | 41.12 | 189.88 | 0 | 1 | 212915.9 | 1 | 0 | 1163.19 | 137.18 | 142.88 | -0.27 | 11.73 | 8.84 | 1.13 | 65.17 | 54.84 | 37.65 | 3.93 | 10.68
2024-08-12 04:30:00 | 499241.94 | 409.03 | 408.97 | 33.22 | 103.89 | 0 | 0 | 1116.21 | 947.14 | 1082.69 | 1109.3 | 1050.27 | 877.2 | 1105.29 | 955.48 | 827.54 | 31.17 | 99.44 | 277.61 | 0 | 0 | 2.29 | 196.42 | 112.73 | 38.17 | 7.09 | 105.03 | 65.69 | 102.56 | 1 | 0 | 1.34 | 40.67 | 189.91 | 0 | 1 | 212915.9 | 1 | 0 | 1152.43 | 135.2 | 142.88 | -0.26 | 11.65 | 9.26 | 0.94 | 34.08 | 65.98 | 3.23 | 3.4 | 11.43
2024-08-12 04:32:00 | 499241.94 | 221.15 | 220.89 | 33.15 | 107.85 | 0 | 0 | 1118.57 | 949.47 | 1092.37 | 1110.39 | 1053.81 | 878.32 | 1111.65 | 955.01 | 828.89 | 30.42 | 99.47 | 277.61 | 0 | 0 | 2.29 | 195.88 | 112.31 | 38.37 | 7.1 | 105.29 | 65.77 | 102.58 | 1 | 0 | 1.56 | 40.33 | 189.72 | 0 | 1 | 212915.9 | 1 | 0 | 1128.4 | 134.26 | 142.88 | -0.27 | 11.72 | 9.08 | 0.69 | 32.5 | 60.41 | 4.01 | 2.66 | 11.33
2024-08-12 04:34:00 | 499241.94 | 26.57 | 26.05 | 33.19 | 101.48 | 0 | 0 | 1126.9 | 952.03 | 1100.72 | 1118.2 | 1057.62 | 879.34 | 1130.74 | 956.71 | 832.4 | 31.03 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 2.34 | 195.62 | 111.99 | 38.64 | 7.1 | 105.26 | 65.9 | 102.59 | 1 | 0 | 1.83 | 41.3 | 189.37 | 0 | 1 | 212915.9 | 1 | 0 | 1153.19 | 133.92 | 142.69 | -0.27 | 11.83 | 8.91 | 0.56 | 43.45 | 56.98 | 13.89 | 2.45 | 10.65
2024-08-12 04:57:00 | 499246.12 | 131.52 | 130.2 | 38.64 | 130.76 | 0 | 0 | 1111.79 | 975.14 | 1104.03 | 1119.66 | 1082.63 | 889.02 | 1115.54 | 959.15 | 850.06 | 36.75 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 1.52 | 199.33 | 109.4 | 32.71 | 7.2 | 105.71 | 64.75 | 102.69 | 1 | 0 | 4.22 | 32.92 | 188.85 | 0 | 1 | 212919.8 | 1 | 0 | 1434.58 | 131.23 | 144.19 | -0.27 | 11.33 | 9.91 | 0.69 | 39.21 | 75.09 | 0.23 | 1.97 | 13.02
2024-08-12 05:17:00 | 499255.4 | 76.34 | 77.87 | 37.04 | 104.1 | 0 | 0 | 1012.61 | 963.08 | 993.73 | 1057 | 1037.19 | 879.69 | 1027.14 | 926.7 | 774.99 | 30.78 | 99.43 | 277.61 | 0 | 0 | 1.5 | 197.97 | 110.06 | 32.42 | 7.34 | 105.4 | 62.46 | 21.48 | 1 | 0 | 3.48 | 32.96 | 182.53 | 0 | 1 | 212923.53 | 1 | 0 | 1135.14 | 138.22 | 143.44 | -0.26 | 10.03 | 11.96 | 0.95 | 41.98 | 35.91 | 0.3 | 3.09 | 10.79
2024-08-12 05:19:00 | 499255.4 | 494.43 | 496.36 | 36.84 | 103.83 | 0 | 0 | 997.31 | 959.69 | 981.25 | 1045.46 | 1029.53 | 877.67 | 1005.29 | 920.58 | 763.64 | 30.36 | 99.53 | 277.61 | 0 | 0 | 1.51 | 196.68 | 110.62 | 32.56 | 7.34 | 105.33 | 62.35 | 21.48 | 1 | 0 | 3.35 | 30.37 | 181.73 | 0 | 1 | 212923.53 | 1 | 0 | 1101.25 | 139.14 | 143.06 | -0.24 | 9.89 | 11.97 | 1 | 30.93 | 32.56 | 0.14 | 3.12 | 11
2024-08-12 05:21:00 | 499255.4 | 357.36 | 361.79 | 36.38 | 105.48 | 0 | 0 | 980.87 | 955.57 | 969.84 | 1030.95 | 1019.85 | 875.09 | 986.42 | 913.5 | 752.8 | 28.34 | 99.56 | 277.61 | 0 | 0 | 2.34 | 195.53 | 111.09 | 48.01 | 7.35 | 105.74 | 62.27 | 21.62 | 1 | 0 | 3.27 | 31.68 | 180.8 | 0 | 1 | 212923.53 | 1 | 0 | 1014.51 | 139.38 | 142.69 | -0.25 | 9.86 | 12.27 | 1.44 | 19.71 | 27.77 | 0.13 | 2.85 | 10.03
2024-08-12 05:23:00 | 499255.4 | 140.46 | 141.44 | 36.13 | 103.95 | 0 | 0 | 968.57 | 951.46 | 960.1 | 1019.04 | 1010.17 | 872.91 | 980.33 | 908.62 | 744.5 | 28.16 | 99.56 | 277.61 | 0 | 0 | 2.35 | 194.14 | 111.12 | 48.32 | 7.36 | 104.66 | 62.46 | 21.51 | 1 | 0 | 3.22 | 32.28 | 179.92 | 0 | 1 | 212923.53 | 1 | 0 | 994.79 | 136.8 | 142.13 | -0.24 | 9.97 | 12.47 | 0.75 | 7.41 | 21.63 | 0.18 | 2.62 | 9.73
2024-08-12 05:36:00 | 499255.4 | 90.89 | 89.91 | 37.15 | 106.29 | 0 | 0 | 1035.22 | 935.32 | 1015.31 | 1037.03 | 993.86 | 866.09 | 1079.54 | 925.73 | 777.51 | 31.84 | 99.51 | 277.61 | 0 | 0 | 0.99 | 195.5 | 110.38 | 29.16 | 7.24 | 45.13 | 64.4 | 24.55 | 1 | 0 | 2.93 | 24.27 | 179.92 | 0 | 1 | 212927 | 1 | 0 | 1248.47 | 137.55 | 140.81 | -0.26 | 11.3 | 8.82 | 0.81 | 85.4 | 47.68 | 54.41 | 1.77 | 11.38
2024-08-12 06:32:00 | 499280.5 | 29.42 | 29.16 | 38.14 | 119.27 | 0 | 0 | 1093.99 | 968.12 | 1072.85 | 1094.98 | 1055.73 | 882.7 | 1106.32 | 950.3 | 802.09 | 35.17 | 99.56 | 277.63 | 0 | 0 | 2.22 | 204.65 | 112.07 | 46.76 | 7.31 | 45.84 | 65.42 | 24.64 | 1 | 0 | 4.34 | 22.08 | 187.55 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1362.15 | 139.22 | 143.81 | -0.27 | 11.96 | 9.27 | 0.56 | 79.87 | 63.84 | 0.27 | 3.71 | 12.05
2024-08-12 06:34:00 | 499280.5 | 200.02 | 199.1 | 38.14 | 117.39 | 0 | 0 | 1103.47 | 969.61 | 1081.61 | 1103.2 | 1059.09 | 883.51 | 1117.24 | 954.12 | 808.2 | 35.81 | 99.48 | 277.63 | 0 | 0 | 2.22 | 205.64 | 112.06 | 46.61 | 7.31 | 46.07 | 65.57 | 24.65 | 1 | 0 | 4.09 | 23.3 | 188.05 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1401.18 | 138.6 | 144 | -0.27 | 12.08 | 9.31 | 1.19 | 70.26 | 65.21 | 0.14 | 4.45 | 12.15
2024-08-12 06:36:00 | 499280.5 | 317.16 | 312.7 | 38.12 | 119.86 | 0 | 0 | 1110.99 | 971.33 | 1087.3 | 1109.1 | 1062.81 | 884.29 | 1123 | 957.54 | 810.5 | 35.88 | 99.49 | 277.63 | 0 | 0 | 2.22 | 206.24 | 111.82 | 38.96 | 7.3 | 45.69 | 65.68 | 24.65 | 1 | 0 | 4.16 | 22.61 | 188.54 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1408.54 | 137.59 | 144.38 | -0.27 | 12.2 | 9.12 | 1.06 | 64.05 | 65.11 | 0.2 | 4 | 12.55
2024-08-12 06:38:00 | 499280.5 | 484.31 | 491.93 | 38.21 | 128.48 | 0 | 0 | 1116.11 | 973.33 | 1088.84 | 1114.01 | 1066.76 | 885.32 | 1124.2 | 959.88 | 811.95 | 35.11 | 99.53 | 277.63 | 0 | 0 | 2.21 | 206.67 | 111.48 | 38.07 | 7.31 | 45.96 | 65.69 | 24.64 | 1 | 0 | 4.32 | 23.22 | 188.91 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1373.96 | 137.08 | 144.38 | -0.29 | 12.13 | 9.28 | 0.94 | 65.92 | 62.56 | 0.62 | 3.77 | 12.78
2024-08-12 06:40:00 | 499280.5 | 519.13 | 521.46 | 38.32 | 133.55 | 0 | 0 | 1116.11 | 975.02 | 1086.31 | 1116.11 | 1069.48 | 885.75 | 1117.47 | 960.35 | 812.41 | 35.24 | 99.48 | 277.63 | 0 | 0 | 2.85 | 206.77 | 111.32 | 43.46 | 7.31 | 45.58 | 65.65 | 24.61 | 1 | 0 | 4.23 | 25.18 | 189.34 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1373.96 | 137.71 | 144.56 | -0.25 | 12.06 | 9.27 | 0.88 | 73.56 | 63.05 | 0.2 | 3.74 | 12.15
2024-08-12 06:42:00 | 499280.5 | 333.23 | 326.3 | 38.36 | 127.86 | 0 | 0 | 1113.65 | 976.51 | 1083.09 | 1116.67 | 1071.7 | 886.5 | 1116.77 | 961.18 | 813.05 | 34.99 | 99.58 | 277.63 | 0 | 0 | 2.87 | 206.53 | 111.32 | 43.64 | 7.31 | 45.96 | 65.52 | 24.62 | 1 | 0 | 4.26 | 24.31 | 189.64 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1349.65 | 138.14 | 144.56 | -0.27 | 11.86 | 9.58 | 0.93 | 63.01 | 61.66 | 0.23 | 3.9 | 12.88
2024-08-12 06:44:00 | 499280.5 | 95.87 | 103.54 | 38.42 | 129.23 | 0 | 0 | 1106.45 | 977.37 | 1076.49 | 1116.21 | 1072.29 | 886.97 | 1112.65 | 959.88 | 810.41 | 35.18 | 99.57 | 277.63 | 0 | 0 | 2.86 | 206.12 | 111.24 | 43.25 | 7.32 | 45.28 | 65.37 | 24.65 | 1 | 0 | 4.27 | 24.31 | 189.68 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1358.61 | 137.94 | 144.56 | -0.26 | 11.82 | 9.81 | 0.94 | 41.38 | 59.75 | 0.05 | 3.55 | 12.98
2024-08-12 06:46:00 | 499280.5 | 78.64 | 74.62 | 38.66 | 132.39 | 0 | 0 | 1103.27 | 977.53 | 1068.1 | 1116.84 | 1071.67 | 887.21 | 1115.67 | 959.28 | 805.56 | 34.67 | 99.58 | 277.63 | 0 | 0 | 2.87 | 205.64 | 111.07 | 43.47 | 7.34 | 45.94 | 65.2 | 24.67 | 1 | 0 | 4.55 | 23.78 | 189.26 | 0 | 1 | 212937.47 | 1 | 0 | 1338.26 | 137.5 | 144.75 | -0.27 | 11.64 | 10.33 | 0.69 | 30.51 | 60.06 | 0.27 | 3.25 | 13.28
2024-08-12 07:37:00 | 499295 | 39.16 | 39.36 | 38.93 | 125.63 | 0 | 0 | 1156.05 | 1004.13 | 1105.45 | 1169.78 | 1110.36 | 900.43 | 1163.44 | 983.93 | 817.02 | 35.62 | 99.49 | 277.63 | 0 | 0 | 3.45 | 204.87 | 113.67 | 48.75 | 7.34 | 45.02 | 66.17 | 24.65 | 1 | 0 | 3.47 | 21.9 | 191.37 | 0 | 1 | 212944.75 | 1 | 0 | 1374.58 | 139.08 | 146.25 | -0.22 | 12.3 | 9.24 | 0.59 | 103.38 | 62.11 | 0.23 | 2.95 | 12.65
2024-08-12 07:39:00 | 499295 | 277.45 | 276.27 | 38.91 | 121.21 | 0 | 0 | 1157.84 | 1005.45 | 1110.66 | 1170.15 | 1112.82 | 901.06 | 1164.46 | 984.79 | 814.74 | 35.43 | 99.51 | 277.63 | 0 | 0 | 3.44 | 204.79 | 113.86 | 48.93 | 7.33 | 44.41 | 66.09 | 24.69 | 1 | 0 | 3.37 | 21.03 | 191.25 | 0 | 1 | 212948.19 | 1 | 0 | 1377.29 | 137.96 | 146.25 | -0.29 | 12.48 | 9.24 | 0.94 | 49.29 | 59.81 | 0.22 | 3.12 | 12.63
2024-08-12 07:41:00 | 499299.22 | 543.31 | 542.8 | 39.28 | 129 | 0 | 0 | 1158.75 | 1007.05 | 1113.78 | 1171.47 | 1114.98 | 901.53 | 1167.37 | 986.04 | 812.65 | 35.37 | 99.53 | 277.63 | 0 | 0 | 3.48 | 204.87 | 113.69 | 48.9 | 7.33 | 44.9 | 66.09 | 24.56 | 1 | 0 | 3.63 | 21.29 | 191.17 | 0 | 1 | 212948.19 | 1 | 0 | 1360.21 | 136.3 | 146.25 | -0.21 | 12.55 | 9.21 | 0.81 | 40.55 | 59.37 | 0.07 | 2.54 | 12.68
2024-08-12 08:00:00 | 499304.3 | 48.45 | 47.79 | 39.25 | 122.68 | 0 | 0 | 1136.49 | 1009.88 | 1118.5 | 1156.22 | 1115.54 | 904.84 | 1150.52 | 986.35 | 813.97 | 35.5 | 99.58 | 277.63 | 0 | 0 | 2.88 | 205.83 | 111.37 | 43.08 | 7.3 | 156.34 | 66.02 | 24.51 | 1 | 0 | 3.76 | 20.72 | 191.16 | 0 | 1 | 212951.48 | 1 | 0 | 1362.5 | 130.54 | 146.81 | -0.24 | 12.69 | 9.21 | 1.5 | 18.15 | 61.42 | 0.17 | 1.12 | 12.6
2024-08-12 08:02:00 | 499304.3 | 348.16 | 348.36 | 39.22 | 124.7 | 0 | 0 | 1138.4 | 1009.52 | 1118.83 | 1157.33 | 1115.87 | 905.24 | 1153.76 | 985.56 | 812.38 | 35.68 | 99.5 | 277.63 | 0 | 0 | 2.75 | 205.98 | 111.2 | 42.46 | 7.29 | 156.09 | 65.96 | 23.84 | 1 | 0 | 3.67 | 22.28 | 191.58 | 0 | 1 | 212951.48 | 1 | 0 | 1376.04 | 131.58 | 146.81 | -0.24 | 12.57 | 9.17 | 0.81 | 33.75 | 57.59 | 0.31 | 1.22 | 12.8
2024-08-12 08:31:00 | 499314.62 | 131.58 | 130.6 | 40.74 | 146.44 | 0 | 0 | 1138.27 | 1017.05 | 1119.47 | 1156.79 | 1118 | 910.84 | 1144.44 | 987.41 | 805.99 | 39.95 | 99.42 | 277.65 | 0 | 0 | 2.81 | 208.93 | 110.91 | 43.17 | 7.31 | 156.99 | 65.94 | 21.64 | 1 | 0 | 3.31 | 19.4 | 191.67 | 0 | 1 | 212954.97 | 1 | 0 | 1637.15 | 131.31 | 147.38 | -0.26 | 12.84 | 9.51 | 0.44 | 38.74 | 61.35 | 0.04 | 1.16 | 13.8
2024-08-12 09:54:00 | 499342.94 | 477.93 | 477.35 | 39.9 | 131.08 | 0 | 0 | 1143.53 | 1035.57 | 1100.23 | 1177.89 | 1134.21 | 919.2 | 1155.71 | 999.07 | 726.16 | 37.63 | 99.41 | 277.65 | 0 | 0 | 2.98 | 211.74 | 113.26 | 43.99 | 7.33 | 101 | 64.96 | 22.67 | 1 | 0 | 2.47 | 18.03 | 194.07 | 0 | 1 | 212968.78 | 1 | 0 | 1482.08 | 138.1 | 150.19 | -0.3 | 12.62 | 9.78 | 0.75 | 45.42 | 55.12 | 0 | 1.81 | 13.28
2024-08-12 09:56:00 | 499342.94 | 234.52 | 233.6 | 39.89 | 128.27 | 0 | 0 | 1139.74 | 1035.83 | 1101.75 | 1173.81 | 1131.61 | 918.7 | 1153.79 | 997.6 | 724.27 | 37.19 | 99.39 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 211.89 | 113.55 | 43.74 | 7.33 | 102.23 | 65.1 | 22.65 | 1 | 0 | 2.4 | 19 | 193.79 | 0 | 1 | 212968.78 | 1 | 0 | 1464.24 | 138.79 | 150.19 | -0.27 | 12.63 | 9.79 | 1.38 | 46.15 | 54.83 | 0.09 | 1.62 | 13.33
2024-08-12 10:18:00 | 499352.2 | 535.64 | 535.18 | 39.92 | 137.67 | 0 | 0 | 1163.92 | 1037.13 | 1156.62 | 1166.02 | 1131.34 | 919.77 | 1163.61 | 997.44 | 731.14 | 37.76 | 99.53 | 277.65 | 0 | 0 | 2.97 | 212.88 | 113.81 | 43.82 | 7.3 | 102.59 | 66.45 | 23.61 | 1 | 0 | 2.03 | 19.93 | 194.51 | 0 | 1 | 212972.23 | 1 | 0 | 1502.22 | 136.42 | 150 | -0.23 | 13.23 | 8.74 | 0.64 | 57.24 | 55.4 | 0.38 | 1.68 | 13.43
2024-08-12 10:20:00 | 499352.2 | 279.06 | 278.8 | 39.77 | 137.99 | 0 | 0 | 1165.34 | 1036.58 | 1159.05 | 1166.56 | 1133.04 | 920.18 | 1159.93 | 996.26 | 730.9 | 38.5 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 2.94 | 213.28 | 113.96 | 51.91 | 7.3 | 101.71 | 66.37 | 23.2 | 1 | 0 | 2.03 | 19.57 | 194.74 | 0 | 1 | 212975.52 | 1 | 0 | 1536.18 | 137.67 | 150 | -0.25 | 13.21 | 8.51 | 0.81 | 85.34 | 50.62 | 7.73 | 1.89 | 13.75
2024-08-12 10:22:00 | 499352.2 | 22.54 | 22.08 | 39.94 | 126.86 | 0 | 0 | 1164.7 | 1038.71 | 1164.29 | 1167.4 | 1132.98 | 921.02 | 1160.27 | 996.93 | 733.24 | 38.76 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 2.99 | 213.87 | 114.14 | 52.26 | 7.29 | 102.27 | 66.46 | 23.61 | 1 | 0 | 1.96 | 18.74 | 194.98 | 0 | 1 | 212975.52 | 1 | 0 | 1531.53 | 137.23 | 150.19 | -0.24 | 13.41 | 8.54 | 1.13 | 74.05 | 51.97 | 6.83 | 1.93 | 14.15
2024-08-12 10:31:00 | 499352.2 | 142.19 | 142.39 | 39.84 | 127.94 | 0 | 0 | 1170.59 | 1042.08 | 1165.27 | 1166.59 | 1136.56 | 923.28 | 1161.69 | 1000.16 | 738.93 | 38.2 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 2.92 | 215.08 | 114.35 | 52.06 | 7.31 | 101.61 | 66.42 | 23.49 | 1 | 0 | 1.97 | 19.19 | 195.68 | 0 | 1 | 212975.52 | 1 | 0 | 1520.76 | 137.94 | 150.75 | -0.26 | 13.3 | 8.74 | 1.06 | 59.88 | 52.83 | 0.41 | 1.92 | 13.35
2024-08-12 10:33:00 | 499352.2 | 362.99 | 361.61 | 39.94 | 125.8 | 0 | 0 | 1178.74 | 1041.5 | 1167.1 | 1170.59 | 1138.33 | 923.44 | 1172.32 | 1001.12 | 738.6 | 38.63 | 99.39 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 215.33 | 114.43 | 52.4 | 7.3 | 102.88 | 66.6 | 23.52 | 1 | 0 | 2 | 18.66 | 195.88 | 0 | 1 | 212975.52 | 1 | 0 | 1539.86 | 137 | 150.75 | -0.29 | 13.55 | 8.71 | 1 | 44.36 | 55.86 | 1.71 | 2 | 14.18
2024-08-12 10:35:00 | 499355.8 | 591.56 | 591.3 | 39.79 | 131.93 | 0 | 0 | 1180.27 | 1043.71 | 1164.39 | 1175.44 | 1138.94 | 923.53 | 1178.06 | 1003.59 | 740.83 | 38.7 | 99.52 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 215.71 | 114.35 | 52.59 | 7.3 | 102.88 | 66.78 | 23.61 | 1 | 0 | 2.04 | 18.62 | 196.16 | 0 | 1 | 212975.52 | 1 | 0 | 1519.1 | 136.16 | 150.75 | -0.25 | 13.97 | 8.11 | 1.19 | 64.52 | 46.58 | 26.87 | 1.82 | 13.53
2024-08-12 10:37:00 | 499355.8 | 341.52 | 341.34 | 39.96 | 132.24 | 0 | 0 | 1185.45 | 1043.74 | 1159.69 | 1180.71 | 1141.75 | 923.94 | 1184.63 | 1004.74 | 739.77 | 37.75 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 215.79 | 114.18 | 52.48 | 7.3 | 102.81 | 66.81 | 23.6 | 1 | 0 | 2.01 | 19.42 | 196.46 | 0 | 1 | 212975.52 | 1 | 0 | 1452.22 | 135.42 | 150.94 | -0.31 | 13.72 | 8.77 | 0.69 | 36 | 58.4 | 1.66 | 1.9 | 13.6
2024-08-12 10:39:00 | 499359.06 | 28.44 | 27.58 | 40.06 | 133.73 | 0 | 0 | 1184.97 | 1046.27 | 1156.15 | 1183.27 | 1143.57 | 924.35 | 1180.03 | 1006.89 | 741.31 | 37.69 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 2.91 | 215.42 | 113.89 | 43.97 | 7.31 | 102.17 | 66.72 | 23.49 | 1 | 0 | 2.06 | 20.02 | 196.64 | 0 | 1 | 212979.02 | 1 | 0 | 1470.28 | 134.92 | 150.94 | -0.3 | 13.51 | 8.84 | 0.98 | 40.57 | 54.44 | 0.44 | 1.83 | 13.18
2024-08-12 10:41:00 | 499359.06 | 357.5 | 357.56 | 38.6 | 119.85 | 0 | 0 | 1179.25 | 1047.18 | 1155.17 | 1180.48 | 1143.9 | 924.47 | 1165.68 | 1006.06 | 743.33 | 36.19 | 99.37 | 277.65 | 0 | 0 | 2.98 | 214.81 | 113.67 | 43.98 | 7.31 | 102.92 | 66.46 | 23.67 | 1 | 0 | 1.9 | 17.69 | 196.27 | 0 | 1 | 212979.02 | 1 | 0 | 1396.32 | 136.14 | 150.94 | -0.25 | 13.2 | 9.18 | 1.24 | 43.19 | 55.85 | 0.33 | 1.65 | 13.63
2024-08-12 10:43:00 | 499359.06 | 457.6 | 457.74 | 38.2 | 124.17 | 0 | 0 | 1173.34 | 1046.92 | 1152.51 | 1175.78 | 1144.64 | 924.69 | 1157.5 | 1005.03 | 743.63 | 38.51 | 99.44 | 277.65 | 0 | 0 | 2.97 | 214.05 | 113.63 | 43.68 | 7.31 | 101.9 | 66.21 | 23.55 | 1 | 0 | 1.98 | 18.81 | 195.53 | 0 | 1 | 212979.02 | 1 | 0 | 1513.19 | 137.38 | 150.75 | -0.26 | 12.9 | 9.33 | 1.06 | 44.92 | 54.35 | 0.01 | 1.7 | 13.06
2024-08-12 11:35:00 | 499381.22 | 184.32 | 187.22 | 38.03 | 117.54 | 0 | 0 | 1160.54 | 1042.51 | 1158.01 | 1172.56 | 1138.77 | 925.98 | 1163.92 | 1003.33 | 737.37 | 37.5 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 3.04 | 211.68 | 114.77 | 44.09 | 7.35 | 102.18 | 68.71 | 23.67 | 1 | 0 | 1.57 | 19.72 | 191.97 | 0 | 1 | 212986.16 | 1 | 0 | 1448.4 | 134 | 150.38 | -0.27 | 14.86 | 8.9 | 1.25 | 12.46 | 70.27 | 0.99 | 1.28 | 12.68
2024-08-12 11:37:00 | 499381.22 | 427.72 | 424.87 | 37.98 | 129.71 | 0 | 0 | 1158.95 | 1042.64 | 1155.54 | 1171.17 | 1139 | 926.01 | 1161.55 | 1002.05 | 736.85 | 38.77 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 211.56 | 114.6 | 43.68 | 7.35 | 102.73 | 68.71 | 23.63 | 1 | 0 | 1.5 | 19.41 | 191.96 | 0 | 1 | 212986.16 | 1 | 0 | 1560.56 | 135.46 | 150.38 | -0.26 | 14.68 | 9 | 1.32 | 15.56 | 76.48 | 0.09 | 1.19 | 12.8
2024-08-12 12:51:00 | 499402.1 | 44.6 | 44.4 | 38.15 | 123.23 | 0 | 0 | 1178.94 | 1060.27 | 1186.1 | 1185.89 | 1165.07 | 940.86 | 1173.3 | 1018.4 | 803.01 | 39.51 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 2.94 | 205.25 | 115.55 | 43.7 | 7.31 | 93.18 | 65.69 | 23.52 | 1 | 0 | 1.51 | 18.32 | 197.62 | 0 | 1 | 212999.58 | 1 | 0 | 1584.31 | 138.14 | 150.75 | -0.28 | 13.31 | 8.28 | 0.87 | 29.07 | 52.79 | 14.86 | 1.3 | 14.03
2024-08-12 12:53:00 | 499402.1 | 382.66 | 383.01 | 38.23 | 124.18 | 0 | 0 | 1171.57 | 1059.48 | 1173.2 | 1184.09 | 1164.16 | 940.96 | 1173.41 | 1019.17 | 804.49 | 41.33 | 99.38 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 206.41 | 115.67 | 43.73 | 7.31 | 92.8 | 65.9 | 23.67 | 1 | 0 | 1.64 | 19.49 | 197.62 | 0 | 1 | 212999.58 | 1 | 0 | 1652.57 | 138.91 | 151.31 | -0.3 | 13.79 | 8.02 | 1 | 47.08 | 49.77 | 433.39 | 1.49 | 14.85
2024-08-12 12:55:00 | 499402.1 | 476.4 | 466.8 | 38.31 | 124.26 | 0 | 0 | 1160.1 | 1060.43 | 1165.14 | 1179.69 | 1161.42 | 940.92 | 1162.73 | 1019.82 | 805.81 | 40.01 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 3.05 | 207.65 | 115.91 | 43.53 | 7.32 | 93.73 | 65.86 | 23.63 | 1 | 0 | 1.59 | 19.11 | 197.54 | 0 | 1 | 212999.58 | 1 | 0 | 1590.07 | 140.02 | 151.88 | -0.25 | 13.42 | 9.09 | 1.38 | 18.91 | 69.42 | 13.59 | 1.57 | 12.65
2024-08-12 12:58:00 | 499402.1 | 166.63 | 162.92 | 38.41 | 125.6 | 0 | 0 | 1152.14 | 1059.29 | 1157.33 | 1175 | 1158.65 | 940.58 | 1160.54 | 1017.82 | 803.75 | 38.07 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 208.27 | 116.24 | 43.66 | 7.33 | 92.69 | 65.9 | 23.49 | 1 | 0 | 1.66 | 18.58 | 197.5 | 0 | 1 | 212999.58 | 1 | 0 | 1492.15 | 140.82 | 152.06 | -0.27 | 13.47 | 9.38 | 0.9 | 13.14 | 66.62 | 0.42 | 1.34 | 14.49
2024-08-12 13:00:00 | 499402.1 | 145.09 | 144.58 | 38.38 | 122.62 | 0 | 0 | 1155.81 | 1058.11 | 1156.72 | 1174.76 | 1155.81 | 940.07 | 1168.32 | 1019.04 | 801.82 | 37.62 | 99.32 | 277.65 | 0 | 0 | 2.86 | 208.36 | 116.57 | 42.65 | 7.36 | 93.14 | 66.02 | 23.55 | 1 | 0 | 1.67 | 18.43 | 197.46 | 0 | 1 | 212999.58 | 1 | 0 | 1468.82 | 141.22 | 152.25 | -0.26 | 13.47 | 9.43 | 0.75 | 11.39 | 69.11 | 0.1 | 1.27 | 14.33
2024-08-12 13:02:00 | 499402.1 | 412.68 | 411.36 | 38.36 | 119.86 | 0 | 0 | 1159.76 | 1057.56 | 1164.56 | 1176.9 | 1156.35 | 940.48 | 1173.98 | 1020.88 | 801.85 | 37.7 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 208.15 | 116.84 | 43.65 | 7.35 | 93.44 | 66.17 | 23.52 | 1 | 0 | 1.62 | 19.99 | 197.46 | 0 | 1 | 213002.78 | 1 | 0 | 1459.24 | 141.35 | 152.25 | -0.25 | 13.55 | 8.97 | 0.56 | 14.24 | 69.12 | 0.61 | 1.23 | 13.23
2024-08-12 13:37:00 | 499417.78 | 439.05 | 438.71 | 38.46 | 129 | 0 | 0 | 1204.65 | 1070.62 | 1173.88 | 1206.58 | 1176.7 | 944.3 | 1198.54 | 1028.52 | 812.56 | 39.2 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 2.98 | 209.35 | 118.38 | 43.8 | 7.34 | 94.11 | 66.73 | 23.52 | 1 | 0 | 1.56 | 18.96 | 198.34 | 0 | 1 | 213006.89 | 1 | 0 | 1526.53 | 142.47 | 153.56 | -0.23 | 13.91 | 8.56 | 1.31 | 28.1 | 66.07 | 0.17 | 1.52 | 14.85
2024-08-12 13:39:00 | 499417.78 | 406.73 | 406.39 | 38.45 | 120.44 | 0 | 0 | 1203.9 | 1072.42 | 1175.27 | 1206.06 | 1177.58 | 944.93 | 1197.41 | 1029.75 | 813.82 | 39.88 | 99.31 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 209.81 | 118.56 | 43.65 | 7.34 | 93.92 | 66.77 | 23.52 | 1 | 0 | 1.69 | 19.41 | 198.47 | 0 | 1 | 213006.89 | 1 | 0 | 1552.78 | 142.89 | 153.94 | -0.27 | 13.91 | 8.37 | 0.88 | 40.23 | 65.93 | 0.14 | 1.46 | 14.63
2024-08-12 13:41:00 | 499417.78 | 100.38 | 99.84 | 38.45 | 129.74 | 0 | 0 | 1200.74 | 1073.28 | 1171.81 | 1204.48 | 1177.96 | 945.28 | 1194.23 | 1030.49 | 814.96 | 40.07 | 99.32 | 277.65 | 0 | 0 | 2.94 | 210.37 | 118.76 | 43.45 | 7.34 | 94.08 | 66.73 | 23.64 | 1 | 0 | 1.66 | 18.07 | 198.57 | 0 | 1 | 213006.89 | 1 | 0 | 1582.92 | 143.36 | 154.13 | -0.25 | 14 | 8.4 | 0.94 | 38.42 | 64.97 | 0.56 | 1.38 | 14.83
2024-08-12 14:29:00 | 499437 | 462.31 | 461.85 | 36.97 | 121.96 | 0 | 0 | 1181.57 | 1068.2 | 1180.65 | 1187.8 | 1164.56 | 942.06 | 1186.3 | 1027.88 | 751.23 | 40.7 | 99.37 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 209.96 | 117.16 | 52.72 | 7.37 | 95.02 | 65.9 | 24.56 | 1 | 0 | 1.42 | 19.98 | 196.19 | 0 | 1 | 213017.56 | 1 | 0 | 1582.64 | 142.51 | 154.31 | -0.25 | 13.67 | 8.78 | 1.06 | 63.91 | 49.44 | 105.41 | 1.33 | 14.95
2024-08-12 14:31:00 | 499437 | 430.11 | 429.65 | 36.86 | 116.73 | 0 | 0 | 1186.13 | 1068.14 | 1178.88 | 1191.8 | 1165.1 | 941.52 | 1190.26 | 1029.14 | 744.05 | 40.7 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 3 | 210.5 | 117.37 | 53.46 | 7.37 | 95.7 | 66.02 | 24.61 | 1 | 0 | 1.32 | 18.59 | 196.76 | 0 | 1 | 213017.56 | 1 | 0 | 1589.03 | 141.77 | 154.5 | -0.23 | 13.68 | 8.7 | 1 | 40.41 | 59.81 | 32.41 | 1.45 | 13.95
2024-08-12 14:33:00 | 499440.97 | 172.12 | 171 | 36.97 | 126.37 | 0 | 0 | 1192.38 | 1068.4 | 1177.11 | 1195.8 | 1165.95 | 941.24 | 1199.16 | 1029.98 | 739.44 | 40.7 | 99.41 | 277.65 | 0 | 0 | 2.97 | 210.89 | 117.28 | 52.8 | 7.36 | 95.97 | 66.25 | 24.49 | 1 | 0 | 1.29 | 19.12 | 197.25 | 0 | 1 | 213017.56 | 1 | 0 | 1576.6 | 139.59 | 154.5 | -0.26 | 13.94 | 8.62 | 1.13 | 20.48 | 63.79 | 2.36 | 1.52 | 14.73
2024-08-12 16:33:00 | 499472.6 | 112.31 | 111.83 | 37.41 | 126.77 | 0 | 0 | 1120 | 1034.67 | 1116.27 | 1133.75 | 1117.24 | 933.21 | 1132.58 | 1003.94 | 766.94 | 36.06 | 99.3 | 277.65 | 0 | 0 | 2.98 | 206.35 | 117.37 | 43.6 | 7.41 | 47.88 | 66.19 | 24.6 | 1 | 0 | 0.98 | 26.6 | 194.3 | 0 | 1 | 213039.17 | 1 | 0 | 1360.56 | 140.1 | 152.25 | -0.24 | 13.18 | 9.23 | 1.16 | 25.16 | 85.05 | 0.26 | 1.31 | 12.46
2024-08-12 16:35:00 | 499477.25 | 467.2 | 467.14 | 37.37 | 124.13 | 0 | 0 | 1139.37 | 1035.02 | 1115.04 | 1149.92 | 1121.56 | 933.56 | 1160.13 | 1010.94 | 772.86 | 36.69 | 99.36 | 277.65 | 0 | 0 | 2.93 | 205.79 | 116.83 | 43.6 | 7.4 | 46.11 | 66.46 | 23.69 | 1 | 0 | 1.03 | 26.93 | 194.3 | 0 | 1 | 213039.17 | 1 | 0 | 1402.08 | 139.08 | 152.06 | -0.26 | 13.31 | 8.92 | 1.25 | 28.67 | 85.2 | 0.31 | 1.45 | 12.75
2024-08-12 16:37:00 | 499482.47 | 525.89 | 525.31 | 37.39 | 116.84 | 0 | 0 | 1146.55 | 1035.6 | 1120.96 | 1157.23 | 1124.23 | 933.81 | 1168.05 | 1013.41 | 776.26 | 36.18 | 99.39 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 205.79 | 116.67 | 43.7 | 7.4 | 45.24 | 66.6 | 24.53 | 1 | 0 | 1.05 | 27.88 | 194.4 | 0 | 1 | 213039.17 | 1 | 0 | 1400.14 | 138.92 | 151.88 | -0.24 | 13.44 | 8.66 | 1.06 | 32.22 | 81.13 | 0.47 | 1.39 | 13.15
2024-08-12 16:39:00 | 499482.47 | 263.88 | 263.48 | 37.47 | 115.05 | 0 | 0 | 1152.78 | 1036.9 | 1130.14 | 1163.28 | 1127.83 | 934.44 | 1170.73 | 1015.47 | 781.37 | 37.12 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 2.94 | 205.97 | 116.55 | 43.45 | 7.38 | 44.97 | 66.69 | 24.58 | 1 | 0 | 1.07 | 26.76 | 194.59 | 0 | 1 | 213039.17 | 1 | 0 | 1421.39 | 138.88 | 151.88 | -0.24 | 13.51 | 8.47 | 1.44 | 36.36 | 82.24 | 0.51 | 1.38 | 13.38
2024-08-12 16:41:00 | 499482.47 | 40.69 | 40.28 | 37.41 | 119.92 | 0 | 0 | 1154.7 | 1038.62 | 1137.76 | 1166.69 | 1131.31 | 935.19 | 1168.39 | 1015.02 | 785.79 | 36.88 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 206.52 | 116.43 | 43.72 | 7.38 | 44.63 | 66.65 | 24.61 | 1 | 0 | 1.11 | 29.04 | 194.74 | 0 | 1 | 213039.17 | 1 | 0 | 1415.9 | 139.16 | 151.88 | -0.23 | 13.57 | 8.47 | 1.25 | 38.72 | 81.94 | 1.55 | 1.6 | 13.53
2024-08-12 16:43:00 | 499482.47 | 272.96 | 273.28 | 37.36 | 118.88 | 0 | 0 | 1149.45 | 1040.14 | 1139.1 | 1165.95 | 1133.55 | 935.82 | 1158.44 | 1012.77 | 784.42 | 37.51 | 99.3 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 206.92 | 116.41 | 43.53 | 7.38 | 84.93 | 66.65 | 24.61 | 1 | 0 | 1.06 | 27.94 | 195 | 0 | 1 | 213039.17 | 1 | 0 | 1461.81 | 139.55 | 151.88 | -0.25 | 13.49 | 8.59 | 1.3 | 41.93 | 83.13 | 2.92 | 1.46 | 12.31
2024-08-12 17:02:00 | 499482.47 | 234.92 | 234.61 | 37.56 | 120.86 | 0 | 0 | 1141.69 | 1041.08 | 1147.16 | 1172.29 | 1133.65 | 936.45 | 1171.78 | 1013.83 | 779.91 | 37.44 | 99.34 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 207.78 | 116.87 | 43.67 | 7.41 | 84.59 | 66.61 | 24.61 | 1 | 0 | 1.36 | 27.62 | 196.31 | 0 | 1 | 213042.97 | 1 | 0 | 1437.36 | 140.6 | 152.38 | -0.26 | 13.54 | 8.65 | 1 | 21.59 | 72.51 | 2.86 | 1.24 | 13.15
2024-08-12 17:04:00 | 499482.47 | 496.5 | 496.3 | 37.56 | 126.03 | 0 | 0 | 1143.77 | 1040.98 | 1147.73 | 1174.87 | 1134.32 | 936.61 | 1174.76 | 1014.67 | 780.86 | 36.68 | 99.42 | 277.65 | 0 | 0 | 2.9 | 207.63 | 116.83 | 43.5 | 7.4 | 84.52 | 66.61 | 24.67 | 1 | 0 | 1.27 | 28.26 | 196.31 | 0 | 1 | 213042.97 | 1 | 0 | 1380.28 | 140.42 | 152.25 | -0.25 | 13.48 | 8.72 | 1.56 | 20.01 | 75.59 | 0.73 | 1.19 | 12.95
2024-08-12 17:06:00 | 499482.47 | 443.36 | 442.24 | 37.61 | 122.44 | 0 | 0 | 1144.98 | 1041.18 | 1143.2 | 1178.23 | 1135.25 | 936.73 | 1177.62 | 1015.53 | 781.98 | 37.01 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 207.55 | 116.76 | 43.75 | 7.39 | 83.96 | 66.61 | 24.53 | 1 | 0 | 1.32 | 26.69 | 196.31 | 0 | 1 | 213042.97 | 1 | 0 | 1388.96 | 140.26 | 152.25 | -0.21 | 13.47 | 8.64 | 1.41 | 22.45 | 74.65 | 0.56 | 1.19 | 12.98
2024-08-12 17:08:00 | 499482.47 | 191.42 | 190.56 | 37.58 | 127.25 | 0 | 0 | 1148.27 | 1041.18 | 1139.3 | 1181.26 | 1135.25 | 936.73 | 1180.65 | 1016.79 | 782.53 | 36.75 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 2.96 | 207.44 | 116.69 | 43.72 | 7.39 | 84.49 | 66.64 | 24.67 | 1 | 0 | 1.38 | 27.54 | 196.22 | 0 | 1 | 213042.97 | 1 | 0 | 1401.25 | 140.14 | 152.25 | -0.27 | 13.48 | 8.78 | 1.38 | 21.84 | 73.61 | 0.11 | 1.29 | 13.78
2024-08-12 17:23:00 | 499490.3 | 411.22 | 410.9 | 37.56 | 120.71 | 0 | 0 | 1178.98 | 1048.06 | 1148.5 | 1197.99 | 1151.7 | 939.47 | 1200 | 1029.82 | 793.51 | 40.45 | 99.28 | 277.65 | 0 | 0 | 2.98 | 212.26 | 117.75 | 43.42 | 7.4 | 84.52 | 66.78 | 24.64 | 1 | 0 | 1.64 | 29.8 | 196.25 | 0 | 1 | 213046.84 | 1 | 0 | 1566.6 | 144.08 | 153.94 | -0.27 | 13.96 | 8.38 | 1.21 | 26.86 | 83.64 | 0.32 | 1.22 | 13.95
2024-08-12 17:25:00 | 499490.3 | 446.99 | 446.87 | 37.58 | 119.93 | 0 | 0 | 1180.07 | 1049.88 | 1145.01 | 1200.43 | 1154.77 | 939.95 | 1200 | 1030.59 | 799.61 | 42.52 | 99.41 | 277.65 | 0 | 0 | 2.91 | 213.28 | 118.16 | 51.05 | 7.4 | 84.07 | 66.65 | 24.67 | 1 | 0 | 1.84 | 29.76 | 195.87 | 0 | 1 | 213046.84 | 1 | 0 | 1682.71 | 145.11 | 154.31 | -0.23 | 13.93 | 8.43 | 1.35 | 27.99 | 86.91 | 0.1 | 1.34 | 14.75
2024-08-12 17:27:00 | 499490.3 | 162.26 | 161.8 | 37.51 | 126.62 | 0 | 0 | 1181.09 | 1051.05 | 1141.62 | 1201.32 | 1157.09 | 940.23 | 1197.69 | 1031.33 | 801.69 | 41.2 | 99.29 | 277.65 | 0 | 0 | 2.97 | 214.3 | 118.56 | 51.17 | 7.41 | 84.68 | 66.98 | 24.57 | 1 | 0 | 1.89 | 29.91 | 195.7 | 0 | 1 | 213046.84 | 1 | 0 | 1602.15 | 145.15 | 154.88 | -0.2 | 14.73 | 8.61 | 1.57 | 17.95 | 92.61 | 0.16 | 1.46 | 14.83
2024-08-12 17:34:00 | 499490.3 | 6.7 | 6.7 | 37.74 | 125.85 | 0 | 0 | 1176.94 | 1053.94 | 1129.13 | 1200.22 | 1161.48 | 939.95 | 1196.45 | 1031.43 | 795.32 | 38.63 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 2.91 | 214.18 | 118.56 | 51.57 | 7.43 | 84.03 | 67.51 | 24.53 | 1 | 0 | 1.98 | 27.01 | 196.27 | 0 | 1 | 213046.84 | 1 | 0 | 1459.31 | 141.19 | 155.44 | -0.26 | 14.93 | 9.08 | 1.63 | 6.8 | 97.01 | 0.08 | 0.95 | 13.5
2024-08-12 17:40:00 | 499495.38 | 121.11 | 120.85 | 37.56 | 122.41 | 0 | 0 | 1183.61 | 1057.3 | 1132.41 | 1200.22 | 1165.2 | 939.95 | 1188.76 | 1027.23 | 790.23 | 37.43 | 99.42 | 277.65 | 0 | 0 | 2.24 | 211.48 | 117.67 | 45.25 | 7.45 | 84.52 | 67.91 | 24.62 | 1 | 0 | 1.99 | 28.1 | 195.93 | 0 | 1 | 213050.66 | 1 | 0 | 1391.81 | 138.66 | 155.06 | -0.25 | 14.8 | 9.06 | 1.25 | 10.35 | 85.66 | 1.16 | 0.81 | 13.3
2024-08-12 17:42:00 | 499495.38 | 172.18 | 171.81 | 37.41 | 124.83 | 0 | 0 | 1184.12 | 1058.67 | 1134.48 | 1197.89 | 1165.31 | 939.85 | 1184.22 | 1025.13 | 788.24 | 38.95 | 99.44 | 277.65 | 0 | 0 | 2.23 | 210.5 | 117.53 | 44.96 | 7.43 | 83.58 | 68.04 | 24.67 | 1 | 0 | 1.92 | 28.57 | 195.96 | 0 | 1 | 213050.66 | 1 | 0 | 1451.67 | 138.92 | 154.69 | -0.25 | 14.87 | 8.98 | 0.69 | 17.53 | 76.41 | 2.16 | 1.03 | 13.38
2024-08-12 18:11:00 | 499505.8 | 532.47 | 531.01 | 37.71 | 120.94 | 0 | 0 | 1104.53 | 1047.7 | 1101.78 | 1148.44 | 1133.24 | 934 | 1125.03 | 1002.02 | 776.72 | 36.56 | 99.43 | 277.65 | 0 | 0 | 2.14 | 199.15 | 116.97 | 44.03 | 7.49 | 85.58 | 67.49 | 24.63 | 1 | 0 | 1.67 | 28.29 | 189.96 | 0 | 1 | 213054.56 | 1 | 0 | 1327.01 | 141.26 | 152.44 | -0.27 | 14.13 | 9.97 | 0.94 | 17.27 | 92.1 | 0.06 | 1.1 | 13.2
2024-08-12 18:13:00 | 499505.8 | 233.49 | 232.88 | 37.99 | 121.27 | 0 | 0 | 1102.44 | 1044.97 | 1103.63 | 1145.71 | 1129.63 | 933.9 | 1128.73 | 1000.55 | 777.24 | 37.06 | 99.28 | 277.65 | 0 | 0 | 2.15 | 199.11 | 117.22 | 44.14 | 7.48 | 84.18 | 67.27 | 24.58 | 1 | 0 | 1.71 | 30.13 | 190.71 | 0 | 1 | 213054.56 | 1 | 0 | 1354.65 | 140.56 | 152.25 | -0.24 | 13.71 | 9.95 | 1.13 | 23.2 | 93.94 | 0.27 | 1.09 | 13.24
2024-08-12 18:15:00 | 499511.25 | 50.95 | 50.9 | 37.93 | 119.47 | 0 | 0 | 1107.94 | 1042.38 | 1104.89 | 1146.22 | 1126.36 | 933.52 | 1136.76 | 1002.47 | 776.78 | 36.93 | 99.29 | 277.65 | 0 | 0 | 2.12 | 199.25 | 117.12 | 44.15 | 7.47 | 85.28 | 66.98 | 24.61 | 1 | 0 | 1.52 | 30.02 | 191.24 | 0 | 1 | 213054.56 | 1 | 0 | 1362.5 | 138.86 | 152.06 | -0.26 | 13.65 | 9.79 | 1.19 | 18.09 | 97.22 | 0.15 | 1.26 | 13.47
2024-08-12 19:14:00 | 499524.25 | 565.51 | 565.05 | 37.07 | 123.45 | 0 | 0 | 1164.73 | 1051.83 | 1141.18 | 1180.51 | 1150.32 | 935.7 | 1172.96 | 1016.66 | 769.88 | 36.69 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 2.23 | 200.59 | 118.51 | 38.05 | 7.4 | 84.3 | 66.6 | 24.5 | 1 | 0 | 2.63 | 29.61 | 195 | 0 | 1 | 213065.84 | 1 | 0 | 1421.04 | 143.24 | 151.13 | -0.26 | 13.39 | 8.59 | 1.06 | 44.34 | 71.43 | 2.24 | 2.58 | 13.18
2024-08-12 19:16:00 | 499524.25 | 318.02 | 317.82 | 37.06 | 114.18 | 0 | 0 | 1163.44 | 1052.93 | 1144.37 | 1179.05 | 1151.16 | 935.82 | 1165.17 | 1015.73 | 769.09 | 36.43 | 99.4 | 277.65 | 0 | 0 | 2.23 | 201.02 | 118.87 | 37.91 | 7.41 | 83.72 | 66.6 | 23.52 | 1 | 0 | 2.47 | 29.66 | 195.24 | 0 | 1 | 213065.84 | 1 | 0 | 1394.79 | 143.8 | 151.31 | -0.27 | 13.37 | 8.59 | 1.69 | 56.65 | 72.72 | 2.78 | 2.75 | 12.15
2024-08-12 19:18:00 | 499529 | 76.46 | 76 | 37.06 | 116.67 | 0 | 0 | 1158.41 | 1053.68 | 1148.03 | 1175.17 | 1150.93 | 936.07 | 1155.41 | 1012.74 | 768.61 | 36.31 | 99.41 | 277.65 | 0 | 0 | 2.17 | 201.21 | 119.17 | 37.28 | 7.39 | 83.73 | 66.53 | 23.94 | 1 | 0 | 2.51 | 27.82 | 195.4 | 0 | 1 | 213065.84 | 1 | 0 | 1425.83 | 144.2 | 151.31 | -0.26 | 13.28 | 8.75 | 1.56 | 54.91 | 71.22 | 1.11 | 3.24 | 12.98
2024-08-12 19:29:00 | 499529 | 233.6 | 232.74 | 37.14 | 116.25 | 0 | 0 | 1132.14 | 1052.12 | 1159.63 | 1152.11 | 1143.26 | 936.89 | 1139.47 | 1005.99 | 769.25 | 35.62 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 2.17 | 200.73 | 120.21 | 37.28 | 7.41 | 82.87 | 66.15 | 24.39 | 1 | 0 | 2.5 | 27.8 | 195.78 | 0 | 1 | 213065.84 | 1 | 0 | 1327.15 | 144.91 | 151.69 | -0.27 | 12.91 | 9.23 | 1.56 | 48.74 | 59.32 | 15.46 | 3.96 | 12.83
2024-08-12 19:31:00 | 499529 | 516.49 | 516.17 | 37.06 | 123.25 | 0 | 0 | 1130.5 | 1051.05 | 1158.28 | 1151.7 | 1141.72 | 937.05 | 1138.57 | 1005.19 | 770.22 | 35.94 | 99.44 | 277.65 | 0 | 0 | 2.16 | 200.55 | 120.25 | 37.55 | 7.41 | 83.21 | 66 | 24.57 | 1 | 0 | 2.63 | 27.32 | 195.5 | 0 | 1 | 213065.84 | 1 | 0 | 1386.74 | 144.89 | 151.69 | -0.24 | 12.78 | 9.33 | 1.24 | 38.32 | 66.91 | 1.75 | 3.96 | 13.05
2024-08-12 19:45:00 | 499537.3 | 134.63 | 133.97 | 37.04 | 123.23 | 0 | 0 | 1132.48 | 1044.74 | 1154.63 | 1148.07 | 1135.92 | 937.49 | 1141.12 | 1006.12 | 767.12 | 36 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 2.18 | 200.55 | 120.91 | 37.69 | 7.41 | 82.61 | 66 | 24.52 | 1 | 0 | 2.78 | 29.23 | 194.68 | 0 | 1 | 213069.69 | 1 | 0 | 1375.69 | 145.03 | 151.88 | -0.25 | 12.82 | 9.09 | 1.09 | 33.23 | 69.03 | 0.91 | 3.26 | 12.38
2024-08-12 19:56:00 | 499540 | 5.58 | 4.77 | 37.04 | 115.2 | 0 | 0 | 1144 | 1046.5 | 1160 | 1156.99 | 1136.06 | 937.33 | 1155.27 | 1004.94 | 763.73 | 35.93 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 2.19 | 200.81 | 121.41 | 37.66 | 7.4 | 82.34 | 66.15 | 23.58 | 1 | 0 | 2.74 | 18.97 | 194.85 | 0 | 1 | 213069.69 | 1 | 0 | 1370.83 | 145.29 | 152.06 | -0.26 | 12.92 | 8.82 | 1.69 | 29.37 | 69.04 | 0.74 | 2.99 | 11.98
2024-08-12 20:33:00 | 499552.72 | 428.44 | 427.66 | 38.21 | 129.64 | 0 | 0 | 1136.16 | 1039.88 | 1106.38 | 1163.01 | 1124.3 | 928.12 | 1160.88 | 1002.08 | 747.79 | 36.87 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 2.18 | 214.52 | 122.12 | 44.69 | 7.44 | 77.74 | 66 | 24.55 | 1 | 0 | 2.09 | 19.71 | 191.29 | 0 | 1 | 213077.4 | 1 | 0 | 1468.61 | 147.58 | 152.81 | -0.29 | 13.11 | 8.95 | 0.94 | 29.74 | 75.72 | 0.34 | 3.11 | 13.75
2024-08-12 20:35:00 | 499552.72 | 168.1 | 168.01 | 38.25 | 120.03 | 0 | 0 | 1138.4 | 1039.72 | 1108.07 | 1164.93 | 1125.23 | 928.05 | 1160.3 | 1003.04 | 749.06 | 37.94 | 99.36 | 277.65 | 0 | 0 | 2.16 | 215.25 | 122.45 | 44.76 | 7.43 | 78.34 | 66.26 | 23.6 | 1 | 0 | 2.12 | 18.51 | 191.85 | 0 | 1 | 213077.4 | 1 | 0 | 1518.4 | 147.21 | 152.81 | -0.28 | 13.39 | 8.69 | 1.19 | 26.24 | 74.51 | 0.37 | 3.25 | 13.4
2024-08-12 20:52:00 | 499560.47 | 425.54 | 436.2 | 38.06 | 128.26 | 0 | 0 | 1156.99 | 1038.26 | 1133.31 | 1183 | 1133.61 | 929.25 | 1182.79 | 1013.28 | 759 | 37.37 | 99.42 | 277.65 | 0 | 0 | 2.17 | 217.69 | 122.7 | 45.28 | 7.43 | 75.41 | 67.44 | 23.55 | 1 | 0 | 1.86 | 18.97 | 192.99 | 0 | 1 | 213081.16 | 1 | 0 | 1482.22 | 146.44 | 153.38 | -0.24 | 13.85 | 9.07 | 1.19 | 48.51 | 83.37 | 0.38 | 3.6 | 13.38
2024-08-12 21:05:00 | 499560.47 | 541.13 | 541.93 | 36.94 | 121.69 | 0 | 0 | 1127.56 | 1039.1 | 1119.76 | 1171.81 | 1136.76 | 930.73 | 1151.1 | 1007.69 | 762.39 | 34.24 | 99.32 | 277.65 | 0 | 0 | 2.23 | 210.63 | 120.86 | 37.89 | 7.47 | 73.2 | 66.81 | 23.52 | 1 | 0 | 1.85 | 19.08 | 192.55 | 0 | 1 | 213081.16 | 1 | 0 | 1320 | 143.28 | 152.44 | -0.3 | 13.38 | 10.22 | 1.2 | 24.37 | 73.97 | 0.17 | 2.71 | 13.95
2024-08-12 21:09:00 | 499560.47 | 254.27 | 267.33 | 37.21 | 119.16 | 0 | 0 | 1122.03 | 1037.09 | 1110.99 | 1168.12 | 1133.01 | 930.16 | 1154.19 | 1004.36 | 762.94 | 38.45 | 99.34 | 277.65 | 0 | 0 | 2.21 | 209.57 | 121.52 | 38.05 | 7.48 | 72.07 | 66.94 | 23.52 | 1 | 0 | 1.86 | 18.36 | 191.43 | 0 | 1 | 213085.1 | 1 | 0 | 1548.54 | 146.74 | 152.44 | -0.3 | 13.48 | 9.99 | 1.06 | 43.15 | 78.39 | 0 | 4.45 | 12.55