## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-13 00:20:00 | 499624.72 | 314.57 | 324.18 | 34.75 | 115.37 | 0 | 0 | 1177.92 | 1060.56 | 1151.16 | 1195.49 | 1162.16 | 943.82 | 1187.8 | 1023.65 | 799.46 | 37.37 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 2.18 | 209.35 | 118.99 | 45.73 | 7.22 | 120.8 | 65.92 | 21.55 | 1 | 0 | 2.45 | 21 | 196.74 | 0 | 1 | 213113.56 | 1 | 0 | 1372.57 | 141.38 | 152.64 | -0.27 | 12.8 | 8.85 | 1.06 | 43.17 | 58.6 | 0.44 | 2 | 13.5
2024-08-13 00:22:00 | 499624.72 | 138.19 | 153.92 | 34.88 | 107.06 | 0 | 0 | 1176.8 | 1061.05 | 1150.56 | 1195.49 | 1162.36 | 943.73 | 1187.29 | 1024.52 | 799.3 | 37.44 | 99.55 | 277.65 | 0 | 0 | 2.17 | 209.53 | 118.81 | 45.93 | 7.22 | 120.19 | 66 | 21.59 | 1 | 0 | 2.38 | 22.83 | 196.9 | 0 | 1 | 213113.56 | 1 | 0 | 1375.56 | 140.84 | 152.63 | -0.23 | 12.79 | 8.9 | 0.93 | 40.48 | 61.27 | 0.03 | 1.81 | 13.55
2024-08-13 00:28:00 | 499624.72 | 520.4 | 519.73 | 34.94 | 111.31 | 0 | 0 | 1184.39 | 1062.13 | 1152.88 | 1202.25 | 1163.88 | 943.67 | 1199.5 | 1025.78 | 800.59 | 37.5 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 2.17 | 209.79 | 118.16 | 45.88 | 7.21 | 120.27 | 66.17 | 21.55 | 1 | 0 | 2.42 | 22.06 | 197.02 | 0 | 1 | 213117.36 | 1 | 0 | 1391.46 | 139.83 | 152.63 | -0.26 | 12.86 | 8.94 | 1.25 | 31.65 | 58.71 | 0.16 | 1.58 | 13.8
2024-08-13 01:00:00 | 499632 | 25.13 | 24.99 | 36.11 | 113.49 | 0 | 0 | 1188.55 | 1067.65 | 1171.51 | 1210.39 | 1177.14 | 949.57 | 1200 | 1035.44 | 816.25 | 35.99 | 99.56 | 277.65 | 0 | 0 | 2.19 | 210.62 | 116.69 | 45.85 | 7.18 | 120.11 | 65.69 | 21.57 | 1 | 0 | 2.09 | 21.48 | 197.32 | 0 | 1 | 213120.84 | 1 | 0 | 1274.38 | 138.91 | 152.25 | -0.27 | 12.45 | 9.07 | 0.94 | 41.96 | 55.35 | 0.25 | 1.54 | 12.88
2024-08-13 01:15:00 | 499643.16 | 290.65 | 290.91 | 35.91 | 123.82 | 0 | 0 | 1149.01 | 1066.8 | 1153.62 | 1193.75 | 1171.34 | 949.51 | 1173.07 | 1027.17 | 813.73 | 34.93 | 99.56 | 277.65 | 0 | 0 | 2.52 | 207.69 | 115.99 | 41.88 | 7.19 | 119.17 | 65.29 | 21.63 | 1 | 0 | 1.86 | 21.87 | 195.66 | 0 | 1 | 213124.42 | 1 | 0 | 1230.07 | 137.54 | 150.94 | -0.26 | 11.94 | 9.78 | 0.95 | 21.9 | 55.39 | 0 | 1.6 | 12.8
2024-08-13 01:17:00 | 499643.16 | 484.02 | 483.96 | 35.86 | 117.19 | 0 | 0 | 1140.24 | 1064.93 | 1151.3 | 1188.35 | 1167.1 | 949.47 | 1164.7 | 1022.81 | 813.51 | 34.43 | 99.56 | 277.65 | 0 | 0 | 2.53 | 207.29 | 115.63 | 40.86 | 7.18 | 118.83 | 65.35 | 21.48 | 1 | 0 | 1.9 | 22.04 | 195.2 | 0 | 1 | 213124.42 | 1 | 0 | 1204.79 | 136.34 | 150.94 | -0.29 | 12.12 | 9.59 | 0.75 | 15.52 | 52.97 | 0.22 | 1.17 | 12.55
2024-08-13 01:40:00 | 499643.16 | 306.29 | 305.49 | 35.95 | 108.99 | 0 | 0 | 1158.17 | 1051.41 | 1132.61 | 1190.78 | 1149.18 | 946.57 | 1183.4 | 1023.78 | 798.04 | 36.87 | 99.57 | 277.65 | 0 | 0 | 2.43 | 208.75 | 115.66 | 47.42 | 7.17 | 119.78 | 65.96 | 20.88 | 1 | 0 | 1.5 | 32.31 | 193.33 | 0 | 1 | 213127.95 | 1 | 0 | 1326.04 | 138.02 | 149.5 | -0.3 | 12.68 | 8.88 | 0.94 | 39.32 | 68.3 | 0.07 | 1.58 | 13.17
2024-08-13 02:36:00 | 499667.22 | 81.09 | 79.85 | 35.91 | 121.02 | 0 | 0 | 1148.71 | 1062.06 | 1167.91 | 1173.64 | 1160.1 | 949.51 | 1155.81 | 1019.98 | 791.18 | 35.61 | 99.53 | 277.65 | 0 | 0 | 1.95 | 209.96 | 115.46 | 44.29 | 7.19 | 118.94 | 65.9 | 19.78 | 1 | 0 | 2.28 | 32.43 | 195.28 | 0 | 1 | 213138.5 | 1 | 0 | 1279.24 | 138.46 | 149.81 | -0.21 | 12.49 | 8.98 | 1.31 | 24.96 | 57.31 | 2.21 | 1.23 | 12.73
2024-08-13 02:59:00 | 499671.2 | 80.77 | 79.51 | 37.01 | 126.86 | 0 | 0 | 1176.36 | 1058.96 | 1175.95 | 1194.67 | 1158.51 | 950.64 | 1199.95 | 1027.62 | 785 | 39.89 | 99.53 | 277.65 | 0 | 0 | 1.94 | 212.9 | 116.63 | 42.98 | 7.22 | 118.99 | 67.68 | 19.92 | 1 | 0 | 2.56 | 32.48 | 192.45 | 0 | 1 | 213142.05 | 1 | 0 | 1515.28 | 143.26 | 150.94 | -0.26 | 14.07 | 8.86 | 0.88 | 26.15 | 76.49 | 0.57 | 1.62 | 13.16
2024-08-13 03:03:00 | 499671.2 | 518.15 | 521.4 | 36.91 | 118.64 | 0 | 0 | 1180.68 | 1060.2 | 1168.08 | 1203.65 | 1162.16 | 950.96 | 1200 | 1031.24 | 785.06 | 37.57 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 1.89 | 213.28 | 117.25 | 42.61 | 7.23 | 118.64 | 67.54 | 20.6 | 1 | 0 | 2.57 | 32.7 | 192.42 | 0 | 1 | 213142.05 | 1 | 0 | 1411.81 | 144.56 | 151.31 | -0.25 | 13.81 | 9.27 | 1.25 | 30.26 | 76.5 | 0.12 | 1.64 | 14.98
2024-08-13 03:05:00 | 499671.2 | 423.09 | 423.75 | 36.91 | 112.65 | 0 | 0 | 1180.41 | 1060.53 | 1163.41 | 1205.65 | 1163.51 | 950.99 | 1198.92 | 1031.27 | 783.2 | 36.68 | 99.43 | 277.65 | 0 | 0 | 1.91 | 213.16 | 117.53 | 42.74 | 7.23 | 119.1 | 67.51 | 20.6 | 1 | 0 | 2.63 | 31.14 | 192.55 | 0 | 1 | 213142.05 | 1 | 0 | 1359.1 | 144.95 | 151.5 | -0.27 | 13.78 | 9.28 | 1.06 | 30.45 | 75.1 | 0.23 | 1.55 | 13.03
2024-08-13 03:12:00 | 499674.97 | 356.44 | 356.44 | 36.86 | 114.72 | 0 | 0 | 1168.45 | 1061.41 | 1169.17 | 1196.32 | 1163.55 | 951.4 | 1170.86 | 1023.84 | 779.18 | 37.43 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 1.92 | 212.2 | 118.12 | 42.85 | 7.24 | 121.32 | 67.68 | 20.67 | 1 | 0 | 2.74 | 32.54 | 192.65 | 0 | 1 | 213142.05 | 1 | 0 | 1415.42 | 145.04 | 151.31 | -0.29 | 13.86 | 9.35 | 0.76 | 21.19 | 69.18 | 1.35 | 1.41 | 12.9
2024-08-13 03:14:00 | 499674.97 | 591.76 | 591.88 | 36.89 | 119.38 | 0 | 0 | 1166.46 | 1061.51 | 1171.98 | 1190.54 | 1162.13 | 951.4 | 1164.46 | 1021.46 | 777.02 | 36.88 | 99.53 | 277.65 | 0 | 0 | 1.99 | 212.09 | 118.3 | 43.03 | 7.25 | 122.07 | 67.88 | 20.66 | 1 | 0 | 2.76 | 29.88 | 192.62 | 0 | 1 | 213142.05 | 1 | 0 | 1372.43 | 145.12 | 151.31 | -0.25 | 14.04 | 9.29 | 0.5 | 19.55 | 68.95 | 0.38 | 1.26 | 13.03
2024-08-13 04:12:00 | 499691.88 | 213.79 | 213.93 | 36.82 | 112.21 | 0 | 0 | 1178.5 | 1063.07 | 1161.55 | 1198.85 | 1159.83 | 946.35 | 1195.7 | 1023.46 | 758.94 | 36.18 | 99.55 | 277.65 | 0 | 0 | 1.9 | 211.57 | 116.89 | 46.41 | 7.25 | 120.09 | 67.1 | 20.69 | 1 | 0 | 3.17 | 22.42 | 194.33 | 0 | 1 | 213152.56 | 1 | 0 | 1304.1 | 140.94 | 151.5 | -0.25 | 13.21 | 9.12 | 0.66 | 31.35 | 64.19 | 0.57 | 1.36 | 13.35
2024-08-13 04:21:00 | 499701.47 | 480.05 | 479.08 | 36.86 | 124.19 | 0 | 0 | 1167.44 | 1061.41 | 1157.43 | 1196.93 | 1158.34 | 946.82 | 1185.79 | 1021.94 | 760.73 | 36.18 | 99.56 | 277.65 | 0 | 0 | 1.87 | 210.25 | 115.73 | 44.7 | 7.25 | 59.36 | 66.34 | 20.6 | 1 | 0 | 2.79 | 21.57 | 194.98 | 0 | 1 | 213155.83 | 1 | 0 | 1301.94 | 138.86 | 150.94 | -0.26 | 12.74 | 8.95 | 0.81 | 32.95 | 59.36 | 0.1 | 1.2 | 12.85
2024-08-13 05:19:00 | 499710.16 | 512.66 | 512.37 | 36.81 | 119.88 | 0 | 0 | 1149.61 | 1050.01 | 1132.34 | 1170.73 | 1143.33 | 943.51 | 1163.61 | 1011.32 | 752.56 | 36.5 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 1.93 | 211.49 | 113.89 | 46.02 | 7.3 | 101.52 | 66.12 | 20.66 | 1 | 0 | 2.25 | 22.27 | 194.21 | 0 | 1 | 213162.73 | 1 | 0 | 1355.14 | 137.96 | 150.19 | -0.3 | 12.65 | 9.2 | 1.13 | 27.39 | 62.83 | 0.04 | 1.39 | 13.45
2024-08-13 05:21:00 | 499710.16 | 269.31 | 268.91 | 36.83 | 123.17 | 0 | 0 | 1153.39 | 1049.68 | 1132.78 | 1172.01 | 1142.73 | 943.38 | 1163.38 | 1011.1 | 751.9 | 36.5 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 1.92 | 211.75 | 113.79 | 45.88 | 7.3 | 101.72 | 66.25 | 20.57 | 1 | 0 | 2.23 | 20.94 | 194.1 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1346.32 | 137.84 | 150.19 | -0.32 | 12.84 | 8.96 | 0.5 | 30.28 | 61.05 | 0.21 | 1.38 | 13.38
2024-08-13 05:27:00 | 499710.16 | 495.24 | 494.98 | 36.76 | 124.27 | 0 | 0 | 1158.78 | 1050.17 | 1135.25 | 1177.45 | 1143.7 | 943.13 | 1171.71 | 1015.76 | 750.9 | 37.88 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 1.93 | 213.46 | 113.63 | 45.81 | 7.29 | 101.23 | 66.46 | 20.63 | 1 | 0 | 2.05 | 20.13 | 194.43 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1398.47 | 138.27 | 150.38 | -0.25 | 13.18 | 8.53 | 0.89 | 39.96 | 62.66 | 0.48 | 1.7 | 13.8
2024-08-13 05:29:00 | 499710.16 | 486.29 | 486.7 | 36.81 | 117.86 | 0 | 0 | 1163.28 | 1049.39 | 1135.96 | 1179.86 | 1144.2 | 942.94 | 1179.05 | 1017.47 | 750.63 | 38.12 | 99.53 | 277.65 | 0 | 0 | 1.93 | 213.92 | 113.61 | 45.67 | 7.3 | 101.53 | 66.42 | 20.6 | 1 | 0 | 2.2 | 21.78 | 194.54 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1417.43 | 138.63 | 150.56 | -0.26 | 13.05 | 9.04 | 0.75 | 36.34 | 67.67 | 0.07 | 1.64 | 13.68
2024-08-13 05:32:00 | 499714.44 | 248.73 | 244.01 | 36.81 | 122.51 | 0 | 0 | 1173.07 | 1049.84 | 1140.38 | 1185.18 | 1145.95 | 943 | 1189.31 | 1020.69 | 751.87 | 38.89 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 1.92 | 214.56 | 113.63 | 45.91 | 7.3 | 101.79 | 66.42 | 20.57 | 1 | 0 | 2.07 | 21.86 | 194.64 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1465.83 | 139.06 | 150.75 | -0.23 | 13.14 | 8.61 | 1.06 | 45.21 | 66.82 | 0.34 | 1.81 | 14.56
2024-08-13 05:34:00 | 499714.44 | 57.51 | 56.79 | 36.86 | 115.97 | 0 | 0 | 1179.83 | 1050.69 | 1144.47 | 1190.74 | 1149.04 | 943.45 | 1196.83 | 1025.36 | 755.71 | 39.76 | 99.54 | 277.65 | 0 | 0 | 1.93 | 215.64 | 113.71 | 46 | 7.3 | 101.56 | 66.42 | 20.88 | 1 | 0 | 2.11 | 20.48 | 194.81 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1503.06 | 139.64 | 150.94 | -0.29 | 13.28 | 8.27 | 0.88 | 52.34 | 66.03 | 1.03 | 1.9 | 13.95
2024-08-13 05:36:00 | 499714.44 | 437.58 | 438.04 | 36.86 | 120.73 | 0 | 0 | 1182.55 | 1051.96 | 1143.57 | 1195.49 | 1152.54 | 943.82 | 1200 | 1029.4 | 759.58 | 40.13 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 1.93 | 216.71 | 113.86 | 47.11 | 7.3 | 101.27 | 66.32 | 20.6 | 1 | 0 | 2.06 | 20.32 | 195 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1518.33 | 140.34 | 151.31 | -0.32 | 13.27 | 8.46 | 1 | 48.84 | 70.65 | 0.35 | 1.83 | 14.55
2024-08-13 05:38:00 | 499718.44 | 441.55 | 440.52 | 36.81 | 122.58 | 0 | 0 | 1182.14 | 1053.19 | 1142.69 | 1199.06 | 1156.35 | 944.11 | 1200 | 1032.73 | 761.64 | 40.45 | 99.57 | 277.65 | 0 | 0 | 1.94 | 217.68 | 114.1 | 47.42 | 7.3 | 101.94 | 66.19 | 20.75 | 1 | 0 | 2.16 | 20.88 | 195.27 | 0 | 1 | 213166.31 | 1 | 0 | 1536.94 | 141.02 | 151.69 | -0.27 | 13.18 | 8.8 | 1.06 | 44.33 | 74.57 | 0.01 | 2.08 | 14.43
2024-08-13 06:16:00 | 499737.6 | 225.46 | 225 | 36.81 | 115.8 | 0 | 0 | 1132.31 | 1045.26 | 1142.52 | 1148.67 | 1139.14 | 940.77 | 1136.06 | 1006.15 | 746.16 | 35.55 | 99.52 | 277.65 | 0 | 0 | 1.93 | 212.35 | 113.73 | 44.25 | 7.33 | 100.48 | 65.6 | 19.57 | 1 | 0 | 1.83 | 21.3 | 193.75 | 0 | 1 | 213173.5 | 1 | 0 | 1287.22 | 139.55 | 150.38 | -0.29 | 12.46 | 9.18 | 0.75 | 22.69 | 58.18 | 1.41 | 1.33 | 13.45
2024-08-13 06:18:00 | 499737.6 | 16.04 | 18.23 | 36.86 | 121.23 | 0 | 0 | 1134.65 | 1044.45 | 1141.99 | 1149.14 | 1138.3 | 940.92 | 1143.16 | 1006.51 | 744.53 | 36.32 | 99.52 | 277.65 | 0 | 0 | 1.92 | 212.35 | 113.73 | 44.11 | 7.33 | 100.32 | 65.77 | 19.78 | 1 | 0 | 1.68 | 21.3 | 193.88 | 0 | 1 | 213173.5 | 1 | 0 | 1346.11 | 139.59 | 150.38 | -0.26 | 12.59 | 9.05 | 0.56 | 24.29 | 57.94 | 0.07 | 1.48 | 12.28
2024-08-13 06:22:00 | 499737.6 | 439.65 | 439.97 | 36.84 | 111.55 | 0 | 0 | 1132.34 | 1042.96 | 1147.83 | 1150.32 | 1136.29 | 941.37 | 1141.55 | 1004.84 | 745.32 | 35.56 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 1.91 | 212.08 | 113.71 | 44.09 | 7.34 | 100.36 | 65.85 | 19.65 | 1 | 0 | 1.68 | 19.93 | 193.88 | 0 | 1 | 213173.5 | 1 | 0 | 1289.38 | 139.51 | 150.15 | -0.29 | 12.49 | 9.36 | 0.63 | 27.48 | 64.59 | 0.03 | 1.4 | 12.36
2024-08-13 06:24:00 | 499737.6 | 533.13 | 532.33 | 36.88 | 114.42 | 0 | 0 | 1135.18 | 1042.02 | 1148.44 | 1151.03 | 1135.49 | 941.46 | 1145.85 | 1005.22 | 744.87 | 36.18 | 99.54 | 277.65 | 0 | 0 | 1.89 | 211.97 | 113.67 | 43.99 | 7.33 | 100.37 | 65.82 | 20.66 | 1 | 0 | 1.56 | 20.13 | 193.88 | 0 | 1 | 213173.5 | 1 | 0 | 1313.26 | 139.5 | 150.12 | -0.31 | 12.43 | 9.35 | 0.88 | 32.56 | 57.93 | 0.09 | 1.46 | 13.03
2024-08-13 06:26:00 | 499737.6 | 205.59 | 205.39 | 36.97 | 116.52 | 0 | 0 | 1140.41 | 1041.66 | 1148.27 | 1152.04 | 1135.22 | 941.77 | 1146.96 | 1006.41 | 744.72 | 36.44 | 99.52 | 277.65 | 0 | 0 | 1.89 | 211.92 | 113.59 | 43.66 | 7.34 | 100.73 | 65.79 | 20.63 | 1 | 0 | 1.62 | 21.02 | 193.8 | 0 | 1 | 213177.31 | 1 | 0 | 1316.11 | 139.47 | 150 | -0.27 | 12.43 | 9.16 | 1.38 | 36.74 | 60.77 | 0.21 | 1.69 | 13.38
2024-08-13 06:31:00 | 499737.6 | 459.78 | 459.47 | 36.86 | 119.98 | 0 | 0 | 1132.68 | 1041.6 | 1149.78 | 1147.19 | 1135.45 | 942.28 | 1134.18 | 1004.9 | 744.29 | 35.62 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 1.87 | 212.2 | 113.49 | 43.82 | 7.32 | 100.18 | 65.82 | 20.69 | 1 | 0 | 1.57 | 22.66 | 193.75 | 0 | 1 | 213177.31 | 1 | 0 | 1297.71 | 139.75 | 150 | -0.31 | 12.54 | 8.99 | 0.75 | 46.45 | 58.68 | 0.21 | 1.85 | 12.98
2024-08-13 06:33:00 | 499737.6 | 452.71 | 451.7 | 36.82 | 115.1 | 0 | 0 | 1127.56 | 1040.75 | 1147.53 | 1142.86 | 1133.81 | 942.03 | 1131.44 | 1003.62 | 743.18 | 36.25 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 1.89 | 212.23 | 113.49 | 44.59 | 7.33 | 100.5 | 65.9 | 20.66 | 1 | 0 | 1.56 | 22.17 | 193.68 | 0 | 1 | 213177.31 | 1 | 0 | 1330.35 | 139.92 | 150 | -0.26 | 12.59 | 9.15 | 0.94 | 48.58 | 58.15 | 0.2 | 1.94 | 13.15
2024-08-13 07:25:00 | 499756.03 | 67 | 66.6 | 36.79 | 119.48 | 0 | 0 | 1153.82 | 1041.57 | 1156.52 | 1153.55 | 1135.92 | 940.55 | 1155.14 | 1004.2 | 730 | 36.94 | 99.42 | 277.65 | 0 | 0 | 1.88 | 214.95 | 112.19 | 44.78 | 7.35 | 54.88 | 66.34 | 20.69 | 1 | 0 | 1.59 | 21.26 | 194.4 | 0 | 1 | 213184.2 | 1 | 0 | 1375.63 | 139.63 | 150.38 | -0.29 | 12.97 | 8.85 | 0.63 | 52.35 | 62.77 | 0.14 | 2.23 | 13.58
2024-08-13 07:27:00 | 499756.03 | 359.34 | 358.88 | 36.83 | 116.63 | 0 | 0 | 1159.59 | 1042.41 | 1155.1 | 1157.8 | 1137.19 | 940.61 | 1162.3 | 1006.83 | 729.7 | 37.44 | 99.57 | 277.65 | 0 | 0 | 1.9 | 215.17 | 111.94 | 47.87 | 7.34 | 55.32 | 66.34 | 20.6 | 1 | 0 | 1.5 | 20.86 | 194.48 | 0 | 1 | 213184.2 | 1 | 0 | 1391.25 | 139.76 | 150.38 | -0.26 | 13.1 | 8.56 | 1.19 | 63.71 | 63.35 | 2.5 | 2.25 | 13.55
2024-08-13 07:53:00 | 499764.4 | 274.6 | 274.55 | 36.74 | 123.19 | 0 | 0 | 1139.71 | 1045.3 | 1115.77 | 1157.53 | 1140.28 | 937.68 | 1153.45 | 1007.34 | 722.62 | 36.19 | 99.55 | 277.65 | 0 | 0 | 1.95 | 213.2 | 107.03 | 45.6 | 7.39 | 54.16 | 65.65 | 20.67 | 1 | 0 | 1.46 | 21.87 | 193.11 | 0 | 1 | 213191.42 | 1 | 0 | 1352.85 | 138.3 | 149.81 | -0.27 | 12.41 | 9.75 | 0.81 | 37.07 | 75.57 | 0.05 | 2.09 | 13.83
2024-08-13 09:00:00 | 499787.84 | 477.35 | 476.89 | 36.73 | 120.05 | 0 | 0 | 1141.82 | 1035.15 | 1125.76 | 1147.8 | 1125.56 | 932.58 | 1152.98 | 1002.92 | 719.8 | 42.71 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 1.91 | 220.59 | 113.59 | 47.64 | 7.42 | 52.06 | 69.22 | 20.6 | 1 | 0 | 0.63 | 21.37 | 190.71 | 0 | 1 | 213199.05 | 1 | 0 | 1728.68 | 141.98 | 151.88 | -0.29 | 11.96 | 11.01 | 1.08 | 42.41 | 67.74 | 0.25 | 1.91 | 14.7
2024-08-13 09:10:00 | 499787.84 | 414.61 | 415.27 | 36.83 | 111.72 | 0 | 0 | 1151.8 | 1037.87 | 1116.6 | 1167.2 | 1135.39 | 931.1 | 1171.64 | 1014.34 | 717.97 | 40.82 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 2.95 | 217.98 | 115.05 | 45.32 | 7.41 | 51.97 | 69.05 | 20.57 | 1 | 0 | 1.37 | 20.48 | 191.97 | 0 | 1 | 213202.45 | 1 | 0 | 1609.79 | 140.39 | 153.56 | -0.23 | 16.19 | 9.01 | 0.81 | 24.85 | 93.22 | 0.19 | 2.86 | 13.73
2024-08-13 09:12:00 | 499787.84 | 123.64 | 123.15 | 36.97 | 119.66 | 0 | 0 | 1149.45 | 1037.42 | 1111.72 | 1170.15 | 1135.22 | 930.66 | 1173.58 | 1014.38 | 714.02 | 37.56 | 99.48 | 277.65 | 0 | 0 | 2.93 | 217 | 114.71 | 43.89 | 7.41 | 51.68 | 68.71 | 20.6 | 1 | 0 | 1.41 | 21.63 | 193.17 | 0 | 1 | 213202.45 | 1 | 0 | 1433.33 | 139.11 | 153.38 | -0.27 | 15.49 | 9.67 | 1 | 16.52 | 101.2 | 0.08 | 2.09 | 13.38
2024-08-13 09:14:00 | 499787.84 | 179.43 | 177.56 | 36.97 | 111.74 | 0 | 0 | 1146.72 | 1037.22 | 1108.93 | 1172.83 | 1134.88 | 930.1 | 1172.56 | 1014.34 | 709.47 | 36.69 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 2.93 | 215.64 | 114.27 | 43.64 | 7.41 | 51.86 | 68.04 | 20.64 | 1 | 0 | 1.3 | 22.79 | 194.47 | 0 | 1 | 213202.45 | 1 | 0 | 1377.43 | 139.39 | 152.81 | -0.3 | 14.15 | 9.6 | 1.38 | 39 | 92.1 | 0.21 | 1.59 | 13.38
2024-08-13 10:00:00 | 499803.56 | 197.69 | 200.62 | 37.17 | 129.91 | 0 | 0 | 1048.84 | 997.73 | 1035.67 | 1075.04 | 1065.55 | 910.47 | 1074.06 | 964.98 | 656.41 | 36.43 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 2.03 | 206.24 | 109.48 | 46.42 | 7.37 | 78.58 | 65.94 | 20.72 | 1 | 0 | 1.29 | 29.64 | 188.91 | 0 | 1 | 213209.31 | 1 | 0 | 1424.1 | 136.72 | 148.5 | -0.27 | 12.55 | 10.24 | 0.98 | 21.49 | 72.62 | 0.13 | 0.79 | 12.66
2024-08-13 10:02:00 | 499806.88 | 559.7 | 559.7 | 38.06 | 135.54 | 0 | 0 | 1074 | 995.49 | 1045.88 | 1088.22 | 1065.98 | 909.96 | 1102.41 | 970.66 | 659.25 | 38.38 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 2.11 | 207.52 | 109.82 | 47.03 | 7.35 | 79.17 | 66.04 | 20.63 | 1 | 0 | 1.37 | 29.58 | 188.31 | 0 | 1 | 213209.31 | 1 | 0 | 1526.6 | 138.39 | 148.69 | -0.26 | 12.87 | 9.4 | 0.75 | 53.13 | 87.29 | 0.04 | 1.17 | 13.88
2024-08-13 10:05:00 | 499811.2 | 109.93 | 106.99 | 38.21 | 135.6 | 0 | 0 | 1088.91 | 995.78 | 1059.09 | 1096.92 | 1068.4 | 909.78 | 1108.97 | 975.27 | 662.75 | 38.7 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 2.08 | 209.23 | 110.25 | 46.83 | 7.34 | 79.71 | 66.26 | 20.6 | 1 | 0 | 1.35 | 28.63 | 187.95 | 0 | 1 | 213209.31 | 1 | 0 | 1592.43 | 138.68 | 149.06 | -0.32 | 13.52 | 8.87 | 0.88 | 96.78 | 95.87 | 0.05 | 1.62 | 13.95
2024-08-13 10:07:00 | 499811.2 | 271.18 | 269.66 | 38.56 | 129.85 | 0 | 0 | 1098.18 | 996.22 | 1070.13 | 1102.61 | 1072.95 | 910.06 | 1110.26 | 977.24 | 665.03 | 39.63 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 4.03 | 210.85 | 110.7 | 65.96 | 7.32 | 80.34 | 66.61 | 20.69 | 1 | 0 | 1.47 | 29.04 | 188.15 | 0 | 1 | 213209.31 | 1 | 0 | 1594.79 | 138.58 | 149.44 | -0.27 | 13.82 | 8.85 | 0.94 | 115.36 | 93.8 | 0.7 | 2.07 | 14.7
2024-08-13 10:09:00 | 499814.88 | 540.15 | 541.27 | 38.49 | 126.62 | 0 | 0 | 1102.21 | 996.9 | 1072.75 | 1107.21 | 1075.86 | 910.06 | 1112.92 | 979.69 | 666.36 | 39.7 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 4.04 | 212.42 | 110.95 | 65.84 | 7.32 | 80.46 | 66.97 | 20.57 | 1 | 0 | 1.45 | 27.88 | 188.75 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1575.56 | 136.47 | 149.81 | -0.24 | 14.31 | 8.92 | 1.19 | 67.64 | 96.25 | 2.32 | 2.29 | 14.08
2024-08-13 10:11:00 | 499814.88 | 225.26 | 225.2 | 38.25 | 131.63 | 0 | 0 | 1108.21 | 997.89 | 1074.82 | 1112.95 | 1078.52 | 909.81 | 1122.6 | 983.39 | 666.21 | 39.45 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 3.43 | 213.42 | 110.82 | 48.99 | 7.33 | 80.87 | 67.34 | 20.56 | 1 | 0 | 1.48 | 29.66 | 189.5 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1568.47 | 133.71 | 150 | -0.27 | 14.57 | 9.24 | 1.19 | 8.18 | 115.64 | 0.19 | 1.64 | 14.7
2024-08-13 10:13:00 | 499814.88 | 108.12 | 107.66 | 37.81 | 122.19 | 0 | 0 | 1124.73 | 998.34 | 1081.12 | 1121.96 | 1082.56 | 910.06 | 1136.02 | 987.73 | 663.72 | 38.57 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 2.15 | 214.22 | 110.58 | 37.25 | 7.33 | 81.74 | 67.46 | 20.71 | 1 | 0 | 1.63 | 29.19 | 190.51 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1532.01 | 134.63 | 150.38 | -0.31 | 14.72 | 8.84 | 1 | 13.78 | 109.68 | 0.34 | 1.11 | 14.03
2024-08-13 10:15:00 | 499814.88 | 290.71 | 290.05 | 36.99 | 112.85 | 0 | 0 | 1126.33 | 1000.13 | 1088.42 | 1126.73 | 1087.72 | 910.06 | 1134.55 | 991.14 | 662.12 | 35.93 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 2.16 | 214.44 | 110.71 | 37.22 | 7.31 | 81.84 | 67.37 | 21.54 | 1 | 0 | 1.55 | 27.62 | 191.77 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1409.03 | 138.38 | 150 | -0.29 | 14.26 | 8.34 | 1.15 | 74.58 | 92.48 | 0.67 | 1.12 | 12.9
2024-08-13 10:17:00 | 499814.88 | 417.86 | 412.48 | 36.72 | 109.68 | 0 | 0 | 1120.36 | 1001.35 | 1086.24 | 1129.27 | 1091.61 | 910.03 | 1132.51 | 991.17 | 658.78 | 34.87 | 99.49 | 277.65 | 0 | 0 | 3.91 | 213.68 | 111.24 | 65.27 | 7.3 | 82.38 | 67.17 | 20.67 | 1 | 0 | 1.52 | 28.82 | 192.93 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1342.71 | 141.73 | 149.63 | -0.25 | 13.81 | 8.74 | 1.19 | 88.07 | 82.37 | 0.92 | 2.09 | 11.85
2024-08-13 10:19:00 | 499814.88 | 537.91 | 528.48 | 36.69 | 123.24 | 0 | 0 | 1121.56 | 1001.63 | 1085.09 | 1132.84 | 1094.18 | 910.06 | 1139.2 | 993.41 | 657.06 | 34.94 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 3.96 | 212.63 | 111.74 | 65.41 | 7.3 | 82.18 | 67.02 | 20.71 | 1 | 0 | 1.42 | 29.04 | 193.42 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1322.29 | 140.26 | 149.2 | -0.27 | 13.41 | 9.32 | 0.69 | 49.37 | 79.93 | 0.25 | 2.42 | 12.73
2024-08-13 10:21:00 | 499814.88 | 517.09 | 514.24 | 36.7 | 111.69 | 0 | 0 | 1128.6 | 1002.69 | 1087.23 | 1138.2 | 1097.42 | 910.06 | 1147.06 | 996.32 | 657.74 | 34.8 | 99.44 | 277.65 | 0 | 0 | 3.51 | 211.68 | 111.73 | 48.64 | 7.3 | 82.93 | 67.17 | 20.69 | 1 | 0 | 1.55 | 28.26 | 193.33 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1313.96 | 135.72 | 148.85 | -0.31 | 13.76 | 9.18 | 0.69 | 3.66 | 77.82 | 0.13 | 1.68 | 12.73
2024-08-13 10:23:00 | 499814.88 | 342.06 | 346.03 | 36.67 | 112.41 | 0 | 0 | 1136.32 | 1003.56 | 1093.69 | 1143.06 | 1101.91 | 910.4 | 1151.23 | 998.88 | 658.63 | 35.24 | 99.42 | 277.65 | 0 | 0 | 3.43 | 211.14 | 111.29 | 48.52 | 7.3 | 84.07 | 67.3 | 20.57 | 1 | 0 | 1.62 | 28.56 | 193.03 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1354.03 | 133.59 | 148.5 | -0.28 | 13.96 | 8.76 | 0.94 | 2.36 | 76.35 | 0.04 | 1.1 | 13.28
2024-08-13 10:25:00 | 499814.88 | 153.06 | 164.19 | 36.62 | 115.31 | 0 | 0 | 1145.51 | 1006.06 | 1103.5 | 1149.18 | 1106.75 | 911 | 1156.76 | 1000.64 | 660.58 | 34.68 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 3.47 | 210.89 | 110.78 | 48.54 | 7.29 | 83.66 | 67.38 | 20.57 | 1 | 0 | 1.86 | 27.31 | 192.85 | 0 | 1 | 213212.62 | 1 | 0 | 1312.85 | 133.09 | 148.31 | -0.27 | 13.86 | 8.52 | 0.81 | 9.36 | 72.84 | 1.01 | 1.18 | 12.38
2024-08-13 10:27:00 | 499814.88 | 19.35 | 18.95 | 36.68 | 118.13 | 0 | 0 | 1147.66 | 1008.5 | 1105.72 | 1153.15 | 1111.12 | 911.44 | 1157.03 | 1000.13 | 661.95 | 34.43 | 99.55 | 277.65 | 0 | 0 | 3.54 | 210.71 | 110.33 | 48.95 | 7.28 | 84.26 | 67.46 | 20.69 | 1 | 0 | 1.92 | 28.7 | 192.93 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1297.71 | 132.99 | 148.13 | -0.25 | 13.91 | 8.27 | 1.13 | 18.94 | 65.18 | 3.79 | 1.01 | 12.33
2024-08-13 10:30:00 | 499814.88 | 140.93 | 136.01 | 36.7 | 113.42 | 0 | 0 | 1144.98 | 1010.2 | 1104.56 | 1154.33 | 1114.18 | 912 | 1148.27 | 998.05 | 663.37 | 34.55 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 3.45 | 210.51 | 110.06 | 48.85 | 7.27 | 85.06 | 67.49 | 20.57 | 1 | 0 | 1.95 | 28.89 | 192.99 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1310.69 | 132.81 | 148.13 | -0.25 | 13.83 | 8.7 | 1.5 | 13.23 | 73.26 | 1.15 | 0.77 | 12.33
2024-08-13 10:32:00 | 499814.88 | 259.11 | 249.96 | 36.7 | 124.01 | 0 | 0 | 1139.84 | 1011.64 | 1105.85 | 1153.59 | 1114.91 | 912.41 | 1147.4 | 995.81 | 664.35 | 35.11 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 3.46 | 210.37 | 109.86 | 48.84 | 7.28 | 85.73 | 67.51 | 20.78 | 1 | 0 | 2.03 | 27.72 | 193.15 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1331.04 | 132.71 | 147.94 | -0.27 | 13.82 | 8.99 | 1.31 | 12.15 | 75 | 0.05 | 0.9 | 12.25
2024-08-13 10:34:00 | 499814.88 | 379.1 | 365.99 | 36.72 | 115.4 | 0 | 0 | 1143.87 | 1012.19 | 1110.76 | 1155.34 | 1115.97 | 913.09 | 1152.64 | 995.58 | 665.74 | 35.3 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 3.45 | 210.31 | 109.68 | 48.31 | 7.28 | 85.8 | 67.46 | 20.6 | 1 | 0 | 2.12 | 26.72 | 193.25 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1352.64 | 132.55 | 147.75 | -0.23 | 13.72 | 8.98 | 0.63 | 14.57 | 74.52 | 0.22 | 0.86 | 12.88
2024-08-13 10:38:00 | 499814.88 | 531.15 | 531.81 | 36.9 | 119.21 | 0 | 0 | 1146.76 | 1014.67 | 1116.74 | 1159.32 | 1120.2 | 914.32 | 1154.13 | 998.05 | 670.22 | 35.3 | 99.4 | 277.65 | 0 | 0 | 2.69 | 210.28 | 109.4 | 41.66 | 7.28 | 86.18 | 67.23 | 21.48 | 1 | 0 | 2.18 | 21.78 | 193.19 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1356.25 | 134.3 | 147.75 | -0.24 | 13.53 | 8.54 | 0.94 | 37.26 | 71.75 | 0.27 | 0.65 | 12.65
2024-08-13 10:40:00 | 499814.88 | 322.39 | 316.76 | 36.95 | 122.18 | 0 | 0 | 1144.07 | 1015.82 | 1116.64 | 1158.55 | 1121.76 | 914.88 | 1151.43 | 997.95 | 672.06 | 35.18 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 2.63 | 210.33 | 109.48 | 52.42 | 7.27 | 46.1 | 67.04 | 20.6 | 1 | 0 | 2.31 | 21.26 | 192.89 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1360 | 135.34 | 147.75 | -0.26 | 13.31 | 8.89 | 1.63 | 42.59 | 72.32 | 0.08 | 0.98 | 12.7
2024-08-13 10:46:00 | 499818.56 | 187.62 | 191.48 | 36.84 | 117.32 | 0 | 0 | 1148.17 | 1019.62 | 1133.04 | 1153.62 | 1125.83 | 916.54 | 1143.46 | 996.99 | 677.25 | 35.18 | 99.44 | 277.65 | 0 | 0 | 2.68 | 210.8 | 109.82 | 51.7 | 7.26 | 45.2 | 67.13 | 21.09 | 1 | 0 | 2.39 | 20.32 | 192.49 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1359.31 | 136.64 | 147.94 | -0.25 | 13.79 | 8.24 | 1.24 | 81.96 | 53.67 | 67.54 | 1.31 | 13.1
2024-08-13 10:48:00 | 499822.62 | 480.2 | 483.5 | 36.87 | 122.26 | 0 | 0 | 1145.85 | 1020.78 | 1135.02 | 1152.34 | 1126.63 | 917.2 | 1144.47 | 995.01 | 677.79 | 35.68 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 3.39 | 210.85 | 109.98 | 60.17 | 7.26 | 45.43 | 67.13 | 21.48 | 1 | 0 | 2.41 | 22.34 | 192.76 | 0 | 1 | 213216.25 | 1 | 0 | 1370.28 | 135.54 | 147.94 | -0.23 | 13.67 | 8.49 | 1 | 51.13 | 56.74 | 48.05 | 1.65 | 12.93
2024-08-13 10:50:00 | 499822.62 | 511.86 | 512.11 | 36.87 | 119.94 | 0 | 0 | 1146.08 | 1021.78 | 1137.93 | 1151.26 | 1127.33 | 917.95 | 1144.81 | 994.18 | 678.95 | 36.82 | 99.43 | 277.65 | 0 | 0 | 3.41 | 210.96 | 109.86 | 49.46 | 7.26 | 45.36 | 67.17 | 21.62 | 1 | 0 | 2.45 | 20.88 | 193.02 | 0 | 1 | 213219.62 | 1 | 0 | 1422.01 | 132.86 | 147.94 | -0.28 | 13.63 | 8.83 | 0.94 | 19.08 | 65.25 | 2.33 | 1.57 | 12.97
2024-08-13 11:01:00 | 499822.62 | 261.09 | 260.57 | 36.92 | 123.12 | 0 | 0 | 1158.04 | 1026.72 | 1133.34 | 1159.63 | 1130.97 | 920.61 | 1160.13 | 998.14 | 683.59 | 36.49 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 2.73 | 211.83 | 109.4 | 52.97 | 7.26 | 45.01 | 66.89 | 20.84 | 1 | 0 | 2.47 | 20.61 | 193.79 | 0 | 1 | 213219.62 | 1 | 0 | 1412.92 | 135.32 | 148.13 | -0.29 | 13.55 | 8.53 | 1 | 64.56 | 69.37 | 0.31 | 1.37 | 13.68
2024-08-13 11:09:00 | 499825.5 | 570.95 | 569.11 | 36.92 | 122.91 | 0 | 0 | 1172.59 | 1032.92 | 1137.53 | 1166.66 | 1140.78 | 922.78 | 1164.36 | 1004.97 | 687.75 | 37 | 99.51 | 277.65 | 0 | 0 | 2.58 | 213.03 | 109.25 | 40.8 | 7.25 | 45.69 | 66.78 | 21.45 | 1 | 0 | 2.59 | 21.76 | 194.39 | 0 | 1 | 213219.62 | 1 | 0 | 1436.88 | 133.58 | 148.5 | -0.23 | 13.49 | 8.76 | 1.18 | 65.79 | 67.56 | 0.5 | 1.47 | 12.95
2024-08-13 11:30:00 | 499830.56 | 320.93 | 320.52 | 37.89 | 130.68 | 0 | 0 | 1135.72 | 1035.41 | 1115.97 | 1157.33 | 1138.2 | 926.11 | 1152.04 | 1002.21 | 697.7 | 37.06 | 99.38 | 277.65 | 0 | 0 | 2.9 | 210.51 | 109.22 | 43.84 | 7.24 | 106 | 65.08 | 14.55 | 1 | 0 | 2.5 | 17.11 | 192.16 | 0 | 1 | 213223.17 | 1 | 0 | 1446.74 | 137.68 | 148.13 | -0.26 | 12.35 | 9.85 | 1.38 | 63.86 | 73.32 | 0.07 | 1.76 | 12.53
2024-08-13 11:32:00 | 499830.56 | 31.6 | 30.74 | 37.99 | 123.47 | 0 | 0 | 1144.98 | 1034.86 | 1118.93 | 1159.63 | 1137.8 | 926.39 | 1159.15 | 1003.08 | 698.24 | 37.38 | 99.45 | 277.65 | 0 | 0 | 2.89 | 211.1 | 109.48 | 43.63 | 7.24 | 106.58 | 65.12 | 14.32 | 1 | 0 | 2.44 | 17.77 | 191.93 | 0 | 1 | 213223.17 | 1 | 0 | 1449.1 | 138.52 | 148.39 | -0.27 | 12.56 | 9.41 | 1.13 | 78.32 | 76.44 | 0.06 | 1.92 | 13.25
2024-08-13 11:40:00 | 499841.7 | 224.6 | 224.66 | 37.17 | 114.88 | 0 | 0 | 1150.76 | 1036.28 | 1130.67 | 1161.35 | 1140.88 | 927.43 | 1153.25 | 1005.83 | 696.12 | 35.88 | 99.4 | 277.65 | 0 | 0 | 3.4 | 212.17 | 110.11 | 48.05 | 7.21 | 106.8 | 65.74 | 13.49 | 1 | 0 | 2.24 | 17.76 | 193.08 | 0 | 1 | 213226.61 | 1 | 0 | 1384.03 | 133.39 | 148.88 | -0.21 | 13.02 | 9.28 | 0.69 | 21.95 | 73.97 | 0.04 | 1.67 | 11.65
2024-08-13 11:42:00 | 499841.7 | 507.54 | 507.54 | 37.07 | 112.59 | 0 | 0 | 1146.66 | 1036.77 | 1133.24 | 1157.84 | 1141.08 | 927.71 | 1145.48 | 1003.75 | 695.68 | 35.75 | 99.5 | 277.65 | 0 | 0 | 3.43 | 211.89 | 109.76 | 47.97 | 7.21 | 106.23 | 65.94 | 14.53 | 1 | 0 | 2.16 | 17.76 | 193.68 | 0 | 1 | 213226.61 | 1 | 0 | 1366.81 | 132.29 | 148.88 | -0.26 | 13.17 | 9.09 | 1.25 | 14.49 | 67.68 | 0.02 | 1.34 | 12.48
2024-08-13 12:28:00 | 499853.38 | 250.91 | 250.97 | 37.96 | 127.11 | 0 | 0 | 1148.34 | 1032.79 | 1131.54 | 1155 | 1131.14 | 928.31 | 1159.9 | 1002.28 | 695.65 | 38.44 | 99.43 | 277.65 | 0 | 0 | 2.62 | 213.83 | 111.69 | 49.51 | 7.2 | 106.41 | 66.56 | 22.49 | 1 | 0 | 1.76 | 16.94 | 192.76 | 0 | 1 | 213233.12 | 1 | 0 | 1531.6 | 141.61 | 148.85 | -0.25 | 13.56 | 8.68 | 1.21 | 48.39 | 74.44 | 0.69 | 1.74 | 13.88
2024-08-13 12:30:00 | 499853.38 | 480.31 | 479.79 | 37.92 | 127.01 | 0 | 0 | 1155.21 | 1032.43 | 1129.94 | 1159.32 | 1132.71 | 928.15 | 1164.73 | 1004.29 | 694.87 | 37.67 | 99.47 | 277.65 | 0 | 0 | 2.6 | 214.48 | 111.98 | 48.87 | 7.21 | 106.23 | 66.72 | 21.82 | 1 | 0 | 1.72 | 17.77 | 192.93 | 0 | 1 | 213233.12 | 1 | 0 | 1464.72 | 140.56 | 149.06 | -0.24 | 13.8 | 8.79 | 1.04 | 39 | 78.59 | 0.2 | 1.64 | 13.48
2024-08-13 12:39:00 | 499853.38 | 460.59 | 461.31 | 38.22 | 121.56 | 0 | 0 | 1175.65 | 1042.86 | 1137.76 | 1179.66 | 1144 | 929.03 | 1187.74 | 1015.86 | 696.69 | 39.2 | 99.46 | 277.65 | 0 | 0 | 2.58 | 217.41 | 112.35 | 48.98 | 7.21 | 106.41 | 66.85 | 22.55 | 1 | 0 | 1.66 | 17.53 | 194.4 | 0 | 1 | 213236.53 | 1 | 0 | 1548.13 | 139.38 | 150.38 | -0.27 | 13.97 | 8.56 | 0.75 | 43.96 | 83.8 | 0.24 | 1.97 | 14.08
2024-08-13 12:55:00 | 499860 | 540.87 | 540.75 | 37.99 | 125.98 | 0 | 0 | 1137.06 | 1041.5 | 1143.6 | 1148.87 | 1141.62 | 930.98 | 1135.75 | 998.66 | 692.73 | 35.5 | 99.49 | 277.66 | 0 | 0 | 2.64 | 214.55 | 112.39 | 49.39 | 7.23 | 106.16 | 66.09 | 21.59 | 1 | 0 | 1.64 | 17.14 | 194.82 | 0 | 1 | 213239.89 | 1 | 0 | 1336.18 | 138.2 | 149.81 | -0.29 | 13.03 | 9.46 | 1 | 15.24 | 67.18 | 0.09 | 1.09 | 12.43
2024-08-13 13:56:00 | 499877.78 | 522.27 | 522.06 | 38.23 | 117.34 | 0 | 0 | 1173.54 | 1053.39 | 1153.42 | 1201.46 | 1169.74 | 941.27 | 1191.01 | 1028.69 | 742.36 | 36.69 | 99.45 | 277.7 | 0 | 0 | 2.66 | 219.32 | 111.9 | 50.21 | 7.26 | 105.18 | 65.52 | 21.57 | 1 | 0 | 1.36 | 17.39 | 196.22 | 0 | 1 | 213250.03 | 1 | 0 | 1387.71 | 138.5 | 151.69 | -0.25 | 12.88 | 9.98 | 1 | 13.44 | 77.99 | 0.28 | 1.15 | 13.4
2024-08-13 13:58:00 | 499877.78 | 229.63 | 238.17 | 38.15 | 126.75 | 0 | 0 | 1168.83 | 1053.1 | 1158.51 | 1197.48 | 1169.23 | 941.55 | 1185.86 | 1026.1 | 744.87 | 36 | 99.46 | 277.7 | 0 | 0 | 2.66 | 218.24 | 111.81 | 41.31 | 7.27 | 105.21 | 65.37 | 21.48 | 1 | 0 | 1.38 | 16.74 | 196.16 | 0 | 1 | 213250.03 | 1 | 0 | 1359.72 | 137.8 | 151.5 | -0.26 | 12.62 | 10.34 | 1.38 | 6.33 | 73.33 | 0.42 | 0.96 | 13.58
2024-08-13 14:00:00 | 499877.78 | 47.5 | 25.45 | 38.2 | 119.34 | 0 | 0 | 1167.51 | 1052.09 | 1167.57 | 1194.43 | 1168.69 | 942.09 | 1183.61 | 1023.68 | 748.4 | 36.63 | 99.42 | 277.7 | 0 | 0 | 2.68 | 217.46 | 111.81 | 41.16 | 7.26 | 105.67 | 65.27 | 21.56 | 1 | 0 | 1.41 | 16.44 | 196.1 | 0 | 1 | 213250.03 | 1 | 0 | 1410.63 | 138.79 | 151.31 | -0.24 | 12.63 | 9.61 | 1.38 | 14.95 | 66.17 | 1.32 | 0.86 | 13.3
2024-08-13 15:46:00 | 499912.88 | 322.65 | 322.19 | 37.27 | 118.39 | 0 | 0 | 1179.73 | 1056.03 | 1161.65 | 1193.58 | 1164.46 | 948.34 | 1184.87 | 1026.72 | 1200 | 39.33 | 99.4 | 277.7 | 0 | 0 | 2.82 | 215.64 | 113.28 | 53.81 | 7.27 | 99.23 | 65.77 | 42.49 | 1 | 0 | 1.21 | 19 | 196.68 | 0 | 1 | 213267.98 | 1 | 0 | 1530 | 139.42 | 153.19 | -0.24 | 13.12 | 8.96 | 1.54 | 62.9 | 75.27 | 4.26 | 2.21 | 14.68
2024-08-13 16:01:00 | 499919.7 | 372.54 | 371.99 | 36.86 | 120.54 | 0 | 0 | 1154.26 | 1051.6 | 1161.08 | 1170.22 | 1154.77 | 952.67 | 1167.2 | 1018.72 | 1097.65 | 37.25 | 99.5 | 277.7 | 0 | 0 | 2.52 | 214.81 | 112.52 | 39.97 | 7.29 | 99.03 | 65.48 | 42.64 | 1 | 0 | 1.27 | 31.34 | 196.53 | 0 | 1 | 213267.98 | 1 | 0 | 1427.64 | 136.44 | 152.44 | -0.27 | 12.99 | 9.04 | 1.25 | 26.35 | 73.72 | 0.7 | 1.38 | 13.43
2024-08-13 16:05:00 | 499927.8 | 506.31 | 508.87 | 36.92 | 124.95 | 0 | 0 | 1148.94 | 1052.51 | 1163.92 | 1169.64 | 1153.92 | 953.71 | 1160.71 | 1018.95 | 1097.98 | 37.68 | 99.38 | 277.7 | 0 | 0 | 2.59 | 215.33 | 112.85 | 51.29 | 7.28 | 96.87 | 65.5 | 42.49 | 1 | 0 | 1.37 | 30.54 | 196.02 | 0 | 1 | 213271.3 | 1 | 0 | 1465.14 | 141.38 | 152.25 | -0.27 | 12.99 | 8.79 | 1.06 | 59.07 | 74.88 | 1.46 | 1.73 | 13.9
2024-08-13 16:07:00 | 499927.8 | 331.65 | 341.06 | 36.97 | 120.67 | 0 | 0 | 1149.58 | 1052.58 | 1163.48 | 1167.1 | 1152.68 | 954.06 | 1159.19 | 1018.43 | 1098.9 | 37.95 | 99.36 | 277.7 | 0 | 0 | 2.52 | 215.51 | 113.21 | 51.22 | 7.29 | 96.33 | 65.57 | 42.67 | 1 | 0 | 1.32 | 29.94 | 195.7 | 0 | 1 | 213271.3 | 1 | 0 | 1452.22 | 141.13 | 152.25 | -0.26 | 12.97 | 9.3 | 1 | 36.96 | 77.11 | 0.16 | 1.74 | 13.33
2024-08-13 16:09:00 | 499927.8 | 157.95 | 173.04 | 36.91 | 126.69 | 0 | 0 | 1153.49 | 1054.2 | 1166.59 | 1166.08 | 1151.3 | 954.25 | 1159.49 | 1017.4 | 1100.79 | 39 | 99.48 | 277.7 | 0 | 0 | 2.56 | 215.9 | 113.41 | 51.17 | 7.28 | 95.77 | 65.79 | 42.6 | 1 | 0 | 1.51 | 31.3 | 195.66 | 0 | 1 | 213271.3 | 1 | 0 | 1520.62 | 139.98 | 152.25 | -0.3 | 13.32 | 8.89 | 1.5 | 42.62 | 75.31 | 5.04 | 1.55 | 13.9
2024-08-13 16:11:00 | 499927.8 | 4.92 | 9.6 | 37.02 | 123.88 | 0 | 0 | 1154.16 | 1053.03 | 1168.86 | 1166.35 | 1150.76 | 954.78 | 1162.94 | 1017.37 | 1107.61 | 39.57 | 99.42 | 277.7 | 0 | 0 | 2.5 | 216.48 | 113.49 | 49.3 | 7.28 | 95.17 | 66.04 | 42.6 | 1 | 0 | 1.52 | 30.26 | 195.99 | 0 | 1 | 213271.3 | 1 | 0 | 1543.61 | 139.24 | 152.63 | -0.32 | 13.78 | 8.33 | 1.36 | 63.58 | 60.6 | 31.45 | 1.65 | 14.35
2024-08-13 16:32:00 | 499933.38 | 71.63 | 76.66 | 35.75 | 115.02 | 0 | 0 | 1150.66 | 1048.97 | 1166.76 | 1155.44 | 1146.18 | 952.82 | 1143.67 | 1010.78 | 1071.61 | 39.95 | 99.41 | 277.7 | 0 | 0 | 2.59 | 219.33 | 114.76 | 53.54 | 7.32 | 93.02 | 65.55 | 42.49 | 1 | 0 | 2.22 | 31.77 | 198.45 | 0 | 1 | 213274.64 | 1 | 0 | 1544.1 | 139.72 | 154.5 | -0.3 | 13.21 | 9.82 | 1.31 | 27.42 | 60 | 6.23 | 1.5 | 14.33
2024-08-13 16:34:00 | 499933.38 | 84.34 | 83.76 | 35.75 | 111.86 | 0 | 0 | 1154.36 | 1046.6 | 1167.98 | 1156.59 | 1144.3 | 952 | 1153.08 | 1011.29 | 1081.84 | 39.95 | 99.35 | 277.7 | 0 | 0 | 2.55 | 219.01 | 114.56 | 53.02 | 7.34 | 92.28 | 65.5 | 42.63 | 1 | 0 | 2.2 | 29.47 | 198.24 | 0 | 1 | 213274.64 | 1 | 0 | 1534.58 | 138.35 | 154.5 | -0.23 | 13.23 | 9.79 | 0.88 | 20.84 | 66.9 | 1.97 | 1.39 | 14.58
2024-08-13 17:10:00 | 499945.9 | 548.63 | 550.82 | 37.96 | 124.34 | 0 | 0 | 1143.1 | 1041.47 | 1147.36 | 1164.87 | 1144.67 | 955.35 | 1158.24 | 1015.15 | 1120.6 | 36.43 | 99.31 | 277.7 | 0 | 0 | 2.14 | 214.81 | 115.85 | 45.73 | 7.3 | 137.19 | 65.03 | 40.67 | 1 | 0 | 2.2 | 17.69 | 195.06 | 0 | 1 | 213281.61 | 1 | 0 | 1410.69 | 142.09 | 152.63 | -0.28 | 12.54 | 9.44 | 1.38 | 37.85 | 68.23 | 0.38 | 1.7 | 12.15
2024-08-13 17:12:00 | 499945.9 | 361.67 | 369.35 | 38 | 128.4 | 0 | 0 | 1153.66 | 1045.88 | 1152.44 | 1167.17 | 1145.88 | 955.54 | 1163.14 | 1017.18 | 1127.23 | 36.5 | 99.45 | 277.7 | 0 | 0 | 2.18 | 214.99 | 116.08 | 45.94 | 7.29 | 136.71 | 65.27 | 40.69 | 1 | 0 | 2.13 | 18.02 | 194.9 | 0 | 1 | 213281.61 | 1 | 0 | 1401.39 | 141.63 | 152.63 | -0.24 | 12.81 | 8.94 | 1.19 | 47.33 | 67.67 | 1.6 | 1.6 | 13.2
2024-08-13 17:14:00 | 499945.9 | 184.52 | 197.97 | 38.2 | 127.31 | 0 | 0 | 1152.95 | 1044.65 | 1154.63 | 1166.76 | 1146.55 | 955.45 | 1161.75 | 1016.79 | 1127.33 | 36.56 | 99.46 | 277.7 | 0 | 0 | 2.12 | 215.22 | 116.16 | 45.35 | 7.29 | 136.67 | 65.42 | 40.57 | 1 | 0 | 2.16 | 18.26 | 194.86 | 0 | 1 | 213281.61 | 1 | 0 | 1387.99 | 141.3 | 152.63 | -0.27 | 12.91 | 8.77 | 1.06 | 57.49 | 62.67 | 4.33 | 1.72 | 13.23
2024-08-13 17:24:00 | 499945.9 | 289.58 | 281.45 | 38.16 | 120.26 | 0 | 0 | 1154.97 | 1048.61 | 1149.48 | 1170.59 | 1151.2 | 955.01 | 1159.59 | 1016.92 | 1108.64 | 36.11 | 99.38 | 277.7 | 0 | 0 | 2.18 | 214.82 | 115.83 | 46.6 | 7.29 | 138.48 | 65.55 | 26.65 | 1 | 0 | 1.66 | 17.38 | 194.56 | 0 | 1 | 213284.94 | 1 | 0 | 1380.56 | 139.63 | 152.25 | -0.27 | 12.86 | 9.03 | 1.31 | 57.3 | 72.61 | 1.43 | 1.56 | 13
2024-08-13 17:26:00 | 499945.9 | 107.86 | 106.07 | 38.16 | 124.42 | 0 | 0 | 1149.35 | 1048.32 | 1148.27 | 1166.66 | 1150.36 | 954.59 | 1153.55 | 1014.12 | 1115.67 | 36.31 | 99.48 | 277.7 | 0 | 0 | 2.19 | 214.73 | 115.71 | 46.33 | 7.3 | 139 | 65.61 | 26.7 | 1 | 0 | 1.62 | 18.48 | 194.48 | 0 | 1 | 213284.94 | 1 | 0 | 1396.6 | 139.34 | 152.07 | -0.3 | 12.79 | 9.45 | 1.13 | 43.16 | 76.28 | 0.19 | 2.05 | 13.58
2024-08-13 17:28:00 | 499945.9 | 83.88 | 84.42 | 38.23 | 124.14 | 0 | 0 | 1144.24 | 1048.09 | 1144.74 | 1164.02 | 1148.24 | 954.18 | 1154.9 | 1013.22 | 1118.7 | 36.24 | 99.31 | 277.7 | 0 | 0 | 2.09 | 214.69 | 115.61 | 46.14 | 7.29 | 138.86 | 65.68 | 26.59 | 1 | 0 | 1.66 | 17.41 | 194.28 | 0 | 1 | 213284.94 | 1 | 0 | 1366.04 | 139.16 | 150.38 | -0.25 | 12.83 | 9.18 | 0.63 | 41.82 | 71.71 | 0.16 | 1.94 | 12.85
2024-08-13 17:35:00 | 499945.9 | 448.6 | 448.71 | 38.21 | 126.76 | 0 | 0 | 1155.91 | 1046.04 | 1139.07 | 1168.83 | 1146.52 | 953.46 | 1166.12 | 1014.86 | 1114.84 | 37.88 | 99.45 | 277.7 | 0 | 0 | 2.2 | 215.27 | 115.33 | 46.42 | 7.29 | 138.97 | 65.94 | 26.68 | 1 | 0 | 1.54 | 17.53 | 193.87 | 0 | 1 | 213284.94 | 1 | 0 | 1505.14 | 139.11 | 150 | -0.27 | 13.15 | 8.89 | 1.13 | 43.39 | 77.36 | 0.16 | 1.93 | 13.03
2024-08-13 18:00:00 | 499955.6 | 373.61 | 372.8 | 37.95 | 124.19 | 0 | 0 | 1151.5 | 1047.67 | 1112.75 | 1174.83 | 1147.4 | 949.28 | 1160.98 | 1016.15 | 1072.49 | 36.93 | 99.34 | 277.7 | 0 | 0 | 2.21 | 218.72 | 115.67 | 44.92 | 7.33 | 140.48 | 65.86 | 26.54 | 1 | 0 | 1.34 | 19.71 | 196.72 | 0 | 1 | 213288.1 | 1 | 0 | 1427.64 | 138.88 | 152.44 | -0.3 | 12.96 | 9.72 | 0.94 | 32.68 | 75.33 | 0.22 | 1.65 | 12.23
2024-08-13 18:02:00 | 499955.6 | 524.19 | 522.27 | 38.01 | 119.43 | 0 | 0 | 1142.99 | 1046.47 | 1105.55 | 1168.86 | 1144.98 | 948.24 | 1146.96 | 1012.58 | 1058.93 | 36.38 | 99.47 | 277.7 | 0 | 0 | 2.18 | 217.9 | 115.33 | 44.74 | 7.34 | 139.57 | 65.85 | 26.7 | 1 | 0 | 1.23 | 19.89 | 195.96 | 0 | 1 | 213288.1 | 1 | 0 | 1394.38 | 138.58 | 152.43 | -0.31 | 12.86 | 9.8 | 1.13 | 27.39 | 72.19 | 0.18 | 1.67 | 13.28
2024-08-13 18:06:00 | 499959.53 | 344.45 | 350.86 | 37.93 | 117.32 | 0 | 0 | 1131.37 | 1044.16 | 1100.36 | 1155.24 | 1138.53 | 946.44 | 1129.8 | 1005.45 | 1071.11 | 36.82 | 99.48 | 277.7 | 0 | 0 | 2.18 | 216.91 | 115 | 44.76 | 7.34 | 139.68 | 65.74 | 26.59 | 1 | 0 | 1.32 | 18.56 | 194.77 | 0 | 1 | 213292.1 | 1 | 0 | 1427.36 | 139.56 | 151.88 | -0.27 | 12.72 | 9.72 | 1.5 | 35.47 | 72.56 | 0.17 | 1.64 | 13.3
2024-08-13 18:10:00 | 499963.44 | 4.97 | 4.92 | 37.93 | 131.52 | 0 | 0 | 1132.14 | 1041.44 | 1099.04 | 1147.13 | 1130.74 | 944.46 | 1132.64 | 1002.21 | 1065.16 | 36.5 | 99.44 | 277.7 | 0 | 0 | 2.19 | 216.89 | 114.97 | 48.93 | 7.33 | 139.82 | 66 | 25.58 | 1 | 0 | 1.34 | 18.67 | 194.48 | 0 | 1 | 213292.1 | 1 | 0 | 1427.71 | 139.63 | 151.88 | -0.32 | 13.03 | 9.37 | 1.19 | 34.52 | 69.88 | 0.4 | 1.74 | 13.15
2024-08-13 18:37:00 | 499970.88 | 490.98 | 486.7 | 37.84 | 129.88 | 0 | 0 | 1133.65 | 1029.69 | 1141.79 | 1134.05 | 1119.03 | 942.15 | 1131.67 | 995.11 | 1117.24 | 39.45 | 99.49 | 277.7 | 0 | 0 | 2.11 | 218.12 | 115.02 | 47.72 | 7.3 | 98.59 | 66.52 | 25.68 | 1 | 0 | 1.08 | 18.43 | 194.18 | 0 | 1 | 213295.14 | 1 | 0 | 1639.1 | 139.22 | 151.31 | -0.24 | 13.39 | 8.56 | 0.99 | 66.24 | 55.93 | 98.26 | 2.03 | 13.45
2024-08-13 18:39:00 | 499974.72 | 564.74 | 564.74 | 37.91 | 117.55 | 0 | 0 | 1141.25 | 1029.17 | 1145.24 | 1138.77 | 1119.96 | 942.59 | 1146.35 | 998.59 | 1123.43 | 40.39 | 99.52 | 277.7 | 0 | 0 | 2.09 | 219.42 | 115.21 | 47.24 | 7.3 | 97.12 | 66.6 | 20.22 | 1 | 0 | 0.99 | 19.04 | 194.73 | 0 | 1 | 213295.14 | 1 | 0 | 1645.56 | 139.84 | 151.5 | -0.25 | 13.6 | 8.16 | 1.12 | 82.19 | 54.77 | 58.88 | 2.28 | 14.48
2024-08-13 19:30:00 | 499985.2 | 556.05 | 551.54 | 37.57 | 125.36 | 0 | 0 | 1111.39 | 1011.81 | 1088.28 | 1124.53 | 1097.19 | 929.44 | 1122.03 | 984.76 | 1062.16 | 36.94 | 99.49 | 277.7 | 0 | 0 | 2.09 | 217.86 | 117.99 | 47.23 | 7.31 | 116.21 | 66.52 | 88.72 | 1 | 0 | 0.81 | 38.08 | 191.75 | 0 | 1 | 213301.81 | 1 | 0 | 1499.51 | 141.51 | 150.75 | -0.27 | 13.12 | 9.15 | 0.81 | 37.97 | 89.46 | 0.02 | 2.23 | 12.75
2024-08-13 19:32:00 | 499985.2 | 460.79 | 460.39 | 37.49 | 127.1 | 0 | 0 | 1128.9 | 1012.77 | 1097.12 | 1131.67 | 1098.67 | 929.37 | 1138.2 | 987.25 | 1071.02 | 35.5 | 99.46 | 277.7 | 0 | 0 | 2.12 | 217.75 | 117.91 | 47.15 | 7.29 | 115.41 | 66.72 | 89.63 | 1 | 0 | 0.7 | 38.27 | 191.93 | 0 | 1 | 213301.81 | 1 | 0 | 1432.85 | 141.01 | 150.38 | -0.27 | 12.99 | 8.87 | 0.88 | 47.55 | 84.34 | 2.34 | 1.92 | 12.55
2024-08-13 19:51:00 | 499992 | 419.3 | 419.58 | 37.51 | 114.96 | 0 | 0 | 1174.32 | 1031.72 | 1153.96 | 1172.32 | 1134.38 | 933.3 | 1165.07 | 1001.95 | 1110.39 | 35.31 | 99.46 | 277.7 | 0 | 0 | 3.14 | 217.83 | 115.81 | 54.92 | 7.25 | 115.9 | 67.11 | 88.66 | 1 | 0 | 1.03 | 37.18 | 195.96 | 0 | 1 | 213305.22 | 1 | 0 | 1377.64 | 137.16 | 149.81 | -0.24 | 13.07 | 8.21 | 0.63 | 108.98 | 58.39 | 36.02 | 1.99 | 12.73
2024-08-13 19:53:00 | 499992 | 66.25 | 65.79 | 37.59 | 117.9 | 0 | 0 | 1167.74 | 1033.79 | 1153.76 | 1171.88 | 1136.12 | 934.22 | 1164.26 | 1002.6 | 1110.26 | 35.18 | 99.55 | 277.7 | 0 | 0 | 3.3 | 217.52 | 115.54 | 54.82 | 7.25 | 116.84 | 66.81 | 89.62 | 1 | 0 | 1.13 | 37.09 | 196.04 | 0 | 1 | 213305.22 | 1 | 0 | 1362.43 | 136.55 | 149.81 | -0.27 | 12.74 | 8.65 | 0.87 | 83.72 | 65.88 | 6.08 | 2.36 | 12.3
2024-08-13 21:58:00 | 500042.1 | 31.6 | 30.82 | 36.72 | 120.96 | 0 | 0 | 1066.31 | 1005.1 | 1034.6 | 1112.55 | 1085.82 | 919.74 | 1087.56 | 973.87 | 966.35 | 40.7 | 99.52 | 277.71 | 0 | 0 | 2.22 | 221.58 | 113.71 | 47.96 | 7.35 | 112.02 | 65.04 | 24.7 | 1 | 0 | 5.54 | 38.6 | 189.68 | 0 | 1 | 213325.73 | 1 | 0 | 1750.63 | 141.01 | 150.38 | -0.31 | 12.32 | 10.54 | 1.02 | 39.36 | 62.41 | 0.18 | 1.65 | 14.83
2024-08-13 22:31:00 | 500054.06 | 588.11 | 590.56 | 37.82 | 125.65 | 0 | 0 | 1027.59 | 972.28 | 1013.38 | 1066.76 | 1047.83 | 902.56 | 1048.9 | 951.34 | 955.1 | 37.94 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 2.37 | 221.76 | 116.94 | 49.54 | 7.37 | 108.9 | 66.73 | 24.67 | 1 | 0 | 5.58 | 38.12 | 188.15 | 0 | 1 | 213332.36 | 1 | 0 | 1560 | 141.39 | 150.94 | -0.29 | 13.19 | 11.17 | 0.88 | 6.71 | 50.25 | 0.22 | 1.26 | 13.28
2024-08-13 23:51:00 | 500079 | 147.02 | 146.47 | 38.55 | 134.49 | 0 | 0 | 1102.57 | 968.34 | 1026.39 | 1109.13 | 1060.69 | 889.11 | 1103.63 | 954.37 | 941.08 | 39.88 | 99.46 | 277.71 | 0 | 0 | 2.29 | 215.64 | 113.67 | 49.52 | 7.28 | 104.5 | 67.54 | 17.59 | 1 | 0 | 3.48 | 20.73 | 190.3 | 0 | 1 | 213342.86 | 1 | 0 | 1698.47 | 138.75 | 150.56 | -0.27 | 14.3 | 9.42 | 0.81 | 63.56 | 66.11 | 0.28 | 2.28 | 14
2024-08-13 23:53:00 | 500079 | 472.89 | 472.69 | 38.31 | 131.57 | 0 | 0 | 1102.67 | 968.28 | 1031.69 | 1109.37 | 1061.51 | 888.68 | 1100.03 | 954.12 | 940.83 | 37.51 | 99.54 | 277.71 | 0 | 0 | 2.29 | 215.56 | 113.63 | 49.83 | 7.27 | 105.13 | 67.55 | 17.53 | 1 | 0 | 3.46 | 20.81 | 190.9 | 0 | 1 | 213342.86 | 1 | 0 | 1574.65 | 138.8 | 150.38 | -0.29 | 14.2 | 9.08 | 1.06 | 80.63 | 60.51 | 0.88 | 2.49 | 13.93
2024-08-13 23:55:00 | 500083.12 | 460.04 | 459.38 | 38.08 | 123.3 | 0 | 0 | 1095.97 | 968.22 | 1034.31 | 1105.55 | 1062.61 | 888.9 | 1090.19 | 952.48 | 937.43 | 37.45 | 99.47 | 277.71 | 0 | 0 | 2.25 | 215.08 | 113.55 | 48.97 | 7.26 | 105.32 | 67.51 | 17.5 | 1 | 0 | 3.49 | 21.19 | 191.46 | 0 | 1 | 213342.86 | 1 | 0 | 1551.39 | 138.5 | 150.19 | -0.26 | 13.92 | 9.23 | 0.94 | 78.22 | 60.94 | 0.53 | 2.82 | 13.43
2024-08-13 23:57:00 | 500083.12 | 152.31 | 152.05 | 38.05 | 127.06 | 0 | 0 | 1091.58 | 969.93 | 1036.03 | 1101.05 | 1062.13 | 889.18 | 1085.52 | 952.1 | 937.52 | 38.13 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 2.73 | 214.36 | 113.44 | 42.49 | 7.27 | 104.36 | 67.34 | 17.5 | 1 | 0 | 3.53 | 22.73 | 191.8 | 0 | 1 | 213346.03 | 1 | 0 | 1580.42 | 138.5 | 150 | -0.28 | 13.55 | 9.71 | 0.76 | 60.39 | 55.47 | 0.13 | 2.59 | 13.5