## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-14 01:36:00 | 500118.38 | 89.25 | 88.45 | 39.18 | 143.61 | 0 | 0 | 1093.39 | 931.32 | 1023.94 | 1091.64 | 1023.84 | 869.97 | 1108.27 | 948.5 | 927.14 | 40.07 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 3.65 | 217.41 | 114.12 | 66.96 | 7.21 | 99.39 | 67.27 | 30.71 | 1 | 0 | 2.17 | 19.12 | 189.79 | 0 | 1 | 213359.97 | 1 | 0 | 1704.86 | 139.39 | 149.81 | -0.3 | 13.98 | 8.85 | 0.95 | 107.49 | 75.93 | 3.73 | 2.64 | 14.98
2024-08-14 01:38:00 | 500118.38 | 402.42 | 401.87 | 39 | 140.62 | 0 | 0 | 1093.95 | 934.75 | 1027.04 | 1096.2 | 1028.3 | 871.05 | 1107.28 | 950.52 | 924.88 | 39.33 | 99.47 | 277.71 | 0 | 0 | 3.61 | 217.69 | 113.81 | 66.48 | 7.21 | 99.04 | 67.49 | 30.71 | 1 | 0 | 2.16 | 17.99 | 190.38 | 0 | 1 | 213359.97 | 1 | 0 | 1640.14 | 135.72 | 149.81 | -0.27 | 14.23 | 9.14 | 0.56 | 30.36 | 81.83 | 0.09 | 2.56 | 13.55
2024-08-14 02:14:00 | 500139.34 | 67.72 | 67.52 | 41.43 | 154.31 | 0 | 0 | 1066.53 | 944.39 | 1027.36 | 1087.13 | 1046.27 | 880.65 | 1079.83 | 943.64 | 956.56 | 41.89 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 3.73 | 221.35 | 111.77 | 51.96 | 7.22 | 147.73 | 66.09 | 33.61 | 1 | 0 | 2.33 | 18.63 | 190.57 | 0 | 1 | 213366.47 | 1 | 0 | 1785.76 | 141.43 | 151.5 | -0.32 | 13.52 | 9.94 | 0.81 | 43.88 | 81.67 | 0.1 | 1.48 | 13.6
2024-08-14 02:35:00 | 500139.34 | 446.12 | 445.15 | 41.1 | 146.9 | 0 | 0 | 1062.68 | 942.06 | 1018.01 | 1072.85 | 1038.49 | 881.4 | 1079.15 | 937.74 | 895.32 | 40.84 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 3.81 | 220.07 | 113.54 | 51.88 | 7.22 | 148.07 | 65.74 | 33.58 | 1 | 0 | 2.08 | 19.12 | 190.82 | 0 | 1 | 213369.95 | 1 | 0 | 1725.56 | 141.45 | 151.69 | -0.27 | 12.99 | 10.42 | 0.5 | 56.05 | 70.6 | 0.24 | 1.84 | 15.1
2024-08-14 02:37:00 | 500139.34 | 154.84 | 154.18 | 41.13 | 136.72 | 0 | 0 | 1067.25 | 942.28 | 1015.66 | 1077.05 | 1039.2 | 880.96 | 1086.01 | 940.67 | 887.15 | 40.71 | 99.54 | 277.71 | 0 | 0 | 3.77 | 220.05 | 113.55 | 51.98 | 7.22 | 148.14 | 65.65 | 33.67 | 1 | 0 | 2.05 | 18.02 | 190.66 | 0 | 1 | 213369.95 | 1 | 0 | 1695.83 | 141.35 | 151.69 | -0.3 | 12.98 | 10.26 | 0.73 | 63.71 | 72.96 | 0.18 | 1.73 | 14.08
2024-08-14 04:09:00 | 500177.28 | 594.01 | 593.86 | 37.58 | 128.93 | 0 | 0 | 1121.83 | 949.51 | 1055.67 | 1124.7 | 1049.13 | 883.95 | 1139.07 | 948.27 | 903.52 | 37 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 3.4 | 214.09 | 110.46 | 49.11 | 7.16 | 146.08 | 65.25 | 32.72 | 1 | 0 | 1.94 | 17.72 | 190.32 | 0 | 1 | 213386.73 | 1 | 0 | 1493.33 | 134.08 | 147.56 | -0.27 | 13.22 | 9.19 | 1.38 | 84.05 | 76.06 | 0.01 | 1.84 | 12.9
2024-08-14 04:17:00 | 500186 | 189.81 | 189.35 | 38.36 | 122.56 | 0 | 0 | 1134.48 | 959.06 | 1076.78 | 1143.53 | 1065.72 | 887.34 | 1141.45 | 956.05 | 933.62 | 37.94 | 99.49 | 277.71 | 0 | 0 | 2.87 | 216.49 | 110.29 | 51.29 | 7.12 | 146.68 | 64.96 | 32.76 | 1 | 0 | 1.94 | 17.79 | 191.5 | 0 | 1 | 213386.73 | 1 | 0 | 1566.53 | 137.3 | 148.08 | -0.23 | 13.07 | 8.76 | 0.69 | 141.34 | 79.82 | 0.09 | 2.34 | 13.28
2024-08-14 04:19:00 | 500186 | 218.71 | 217.38 | 38.35 | 132.41 | 0 | 0 | 1129.2 | 961.46 | 1077.93 | 1141.52 | 1068.59 | 888.15 | 1138.03 | 956.02 | 932.27 | 37.81 | 99.53 | 277.71 | 0 | 0 | 2.68 | 216.63 | 110.48 | 50.19 | 7.13 | 146 | 65.1 | 32.69 | 1 | 0 | 1.96 | 19.33 | 191.88 | 0 | 1 | 213386.73 | 1 | 0 | 1570.9 | 137.35 | 148.13 | -0.28 | 12.86 | 9.31 | 0.81 | 112.2 | 80.56 | 0.07 | 2.38 | 13.48
2024-08-14 04:21:00 | 500186 | 569.62 | 568.82 | 38.35 | 127.58 | 0 | 0 | 1122.86 | 962.57 | 1074.49 | 1140.38 | 1070.79 | 888.96 | 1133.04 | 956.08 | 921.09 | 38.7 | 99.46 | 277.71 | 0 | 0 | 2.93 | 216.57 | 110.58 | 52.35 | 7.13 | 146.27 | 65.25 | 32.72 | 1 | 0 | 2.03 | 17.27 | 192.01 | 0 | 1 | 213386.73 | 1 | 0 | 1604.1 | 136.76 | 148.13 | -0.3 | 12.88 | 9.4 | 0.49 | 106.29 | 76.24 | 0.12 | 2.23 | 13.63
2024-08-14 04:28:00 | 500186 | 565.2 | 565.66 | 38.38 | 123.27 | 0 | 0 | 1102.08 | 964.89 | 1066.89 | 1127.86 | 1072.82 | 890.48 | 1112.39 | 951.75 | 901.59 | 37.56 | 99.53 | 277.71 | 0 | 0 | 3.84 | 216.35 | 109.7 | 52.33 | 7.15 | 146.04 | 65.85 | 32.79 | 1 | 0 | 2.06 | 18.32 | 191.25 | 0 | 1 | 213390.55 | 1 | 0 | 1508.33 | 130.54 | 148.31 | -0.27 | 13.15 | 9.8 | 0.56 | 17.46 | 71.86 | 0 | 1.71 | 13.66
2024-08-14 04:30:00 | 500186 | 270.58 | 270.89 | 38.35 | 130.27 | 0 | 0 | 1097.48 | 964.16 | 1062.48 | 1124.03 | 1072.26 | 890.89 | 1109.07 | 950.74 | 894.13 | 37.69 | 99.53 | 277.71 | 0 | 0 | 3.96 | 216.2 | 109.1 | 52.88 | 7.16 | 145.73 | 65.85 | 32.75 | 1 | 0 | 2.16 | 17.8 | 190.94 | 0 | 1 | 213390.55 | 1 | 0 | 1512.5 | 130.29 | 148.31 | -0.27 | 13 | 10.14 | 0.5 | 13.75 | 76.82 | 0 | 1.22 | 13.53
2024-08-14 05:26:00 | 500205.6 | 47.1 | 45.66 | 37.86 | 119.1 | 0 | 0 | 975.43 | 903.65 | 952.51 | 986.19 | 966.31 | 862.19 | 988.46 | 895.6 | 776.81 | 35.37 | 99.56 | 277.71 | 0 | 0 | 3.18 | 208.53 | 108.37 | 46.25 | 7.24 | 145.74 | 64.02 | 32.67 | 1 | 0 | 0.98 | 18.51 | 179.33 | 0 | 1 | 213400.34 | 1 | 0 | 1381.67 | 134.51 | 143.81 | -0.24 | 11.61 | 11.47 | 0.88 | 42.17 | 74.37 | 0.38 | 1.26 | 13.38
2024-08-14 06:57:00 | 500228.75 | 405.26 | 405.67 | 37.23 | 115.98 | 0 | 0 | 940.55 | 859.43 | 893.01 | 960.77 | 921.93 | 824.86 | 967.17 | 863.18 | 663.96 | 33.92 | 99.46 | 277.71 | 0 | 0 | 2.47 | 205.94 | 109.8 | 40.5 | 7.3 | 110.33 | 64.21 | 32.72 | 1 | 0 | 1.06 | 17.53 | 175.68 | 0 | 1 | 213414.72 | 1 | 0 | 1358.47 | 139.72 | 140.25 | -0.27 | 11.51 | 11.26 | 1.38 | 43.62 | 66.59 | 1.02 | 1.81 | 13.15
2024-08-14 06:59:00 | 500228.75 | 546.71 | 551.59 | 37.28 | 125.01 | 0 | 0 | 942.47 | 859.4 | 894.19 | 962.98 | 921.99 | 824.09 | 968.92 | 863.8 | 668.26 | 34.43 | 99.48 | 277.71 | 0 | 0 | 2.49 | 206.09 | 110.03 | 40.42 | 7.29 | 111.16 | 64.23 | 32.67 | 1 | 0 | 1.1 | 18.93 | 175.94 | 0 | 1 | 213414.72 | 1 | 0 | 1381.94 | 139.9 | 140.25 | -0.27 | 11.47 | 11.28 | 0.56 | 41.3 | 63.91 | 0.54 | 1.8 | 12.6
2024-08-14 07:35:00 | 500242.75 | 238.63 | 239.44 | 34.29 | 103.93 | 0 | 0 | 1045 | 886.37 | 963.3 | 1054.56 | 975.24 | 827.6 | 1056.09 | 896.44 | 743.09 | 31.92 | 99.46 | 277.71 | 0 | 0 | 2.49 | 204.87 | 110.44 | 40.63 | 7.23 | 109.81 | 65.17 | 54.61 | 1 | 0 | 1.75 | 18.21 | 181.55 | 0 | 1 | 213417.67 | 1 | 0 | 1238.06 | 138.27 | 140.06 | -0.27 | 11.48 | 10.23 | 0.69 | 60.47 | 74.02 | 0.03 | 1.93 | 10.7
2024-08-14 08:02:00 | 500252 | 540.47 | 539.75 | 36.79 | 118.75 | 0 | 0 | 1015.5 | 890.05 | 966.12 | 1020.69 | 974.32 | 836.81 | 1021.07 | 881.96 | 785.4 | 33.23 | 99.57 | 277.71 | 0 | 0 | 2.52 | 202.95 | 109.88 | 40.65 | 7.26 | 109.84 | 64.27 | 54.7 | 1 | 0 | 1.86 | 18.84 | 179.51 | 0 | 1 | 213424.58 | 1 | 0 | 1334.93 | 137.16 | 140.06 | -0.27 | 11.17 | 10.69 | 0.88 | 44.62 | 71.18 | 0.02 | 1.96 | 12.25
2024-08-14 08:04:00 | 500252 | 395.26 | 395.11 | 36.79 | 116.24 | 0 | 0 | 1018.5 | 890.42 | 968.57 | 1021.62 | 974.13 | 837.37 | 1024.39 | 883.04 | 785.67 | 32.79 | 99.51 | 277.71 | 0 | 0 | 2.5 | 203.66 | 109.86 | 40.72 | 7.25 | 109.99 | 64.35 | 54.59 | 1 | 0 | 1.95 | 18.13 | 179.57 | 0 | 1 | 213424.58 | 1 | 0 | 1311.32 | 137.3 | 140.25 | -0.26 | 11.3 | 10.39 | 1 | 62.4 | 78.12 | 0.09 | 1.78 | 12.46
2024-08-14 08:06:00 | 500252 | 219.11 | 219.42 | 36.67 | 118.81 | 0 | 0 | 1019.4 | 890.39 | 969.93 | 1022.94 | 974.29 | 837.68 | 1026.75 | 883.29 | 781.13 | 32.98 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 3.71 | 204.09 | 109.9 | 51.81 | 7.24 | 109.5 | 64.43 | 54.72 | 1 | 0 | 1.86 | 19.49 | 179.71 | 0 | 1 | 213424.58 | 1 | 0 | 1316.11 | 137.55 | 140.44 | -0.24 | 11.39 | 10.4 | 0.63 | 69.84 | 75.66 | 0.15 | 2.06 | 11.58
2024-08-14 10:07:00 | 500295.25 | 377.77 | 377.43 | 36.56 | 120.94 | 0 | 0 | 1129.57 | 955.04 | 1061.7 | 1121.26 | 1043.38 | 872.54 | 1131.74 | 935.51 | 828.03 | 33.8 | 99.51 | 277.71 | 0 | 0 | 2.08 | 212.52 | 109.04 | 47 | 7.22 | 27.37 | 66.53 | 54.68 | 1 | 0 | 1.75 | 17.16 | 189.59 | 0 | 1 | 213444.25 | 1 | 0 | 1352.29 | 137 | 143.06 | -0.27 | 12.72 | 8.83 | 1.05 | 72.39 | 70.41 | 1.79 | 2.03 | 11.6
2024-08-14 10:26:00 | 500295.25 | 129.34 | 128.73 | 36.18 | 107.06 | 0 | 0 | 1112.88 | 965.36 | 1064.02 | 1120.5 | 1062.29 | 880.65 | 1112.32 | 935.7 | 821.38 | 32.91 | 99.51 | 277.71 | 0 | 0 | 2.47 | 212.12 | 109.76 | 48.82 | 7.24 | 29.07 | 65.79 | 54.7 | 1 | 0 | 1.83 | 18.58 | 189.46 | 0 | 1 | 213444.25 | 1 | 0 | 1327.85 | 139.42 | 143.63 | -0.27 | 12.15 | 9.68 | 0.94 | 44.24 | 72.18 | 0.08 | 1.67 | 12.1
2024-08-14 11:19:00 | 500308.38 | 49.98 | 49.37 | 37.9 | 121.37 | 0 | 0 | 1138.9 | 1001.73 | 1135.92 | 1150.22 | 1111.32 | 906.62 | 1140.48 | 955.13 | 910.68 | 35.68 | 99.44 | 277.71 | 0 | 0 | 2.96 | 216.45 | 108.54 | 44.66 | 7.23 | 78.43 | 64.92 | 54.77 | 1 | 0 | 1.75 | 17.24 | 193.87 | 0 | 1 | 213454.69 | 1 | 0 | 1486.25 | 137.84 | 146.13 | -0.26 | 11.92 | 10.03 | 0.44 | 40.71 | 69.5 | 0.01 | 1.68 | 12.9
2024-08-14 11:23:00 | 500313.25 | 568.96 | 567.18 | 38.52 | 123.85 | 0 | 0 | 1134.88 | 1002.95 | 1117.3 | 1149.01 | 1109.43 | 908.06 | 1137.16 | 956.33 | 904.99 | 37.31 | 99.46 | 277.71 | 0 | 0 | 2.94 | 217 | 108.84 | 44.71 | 7.24 | 79.07 | 64.66 | 54.56 | 1 | 0 | 1.88 | 17.14 | 191.36 | 0 | 1 | 213454.69 | 1 | 0 | 1579.79 | 139.16 | 146.44 | -0.28 | 11.82 | 10.32 | 0.69 | 42.56 | 69.29 | 0.08 | 1.46 | 13.48
2024-08-14 11:25:00 | 500313.25 | 187.97 | 186.36 | 38.79 | 134.32 | 0 | 0 | 1132.44 | 1003.53 | 1115.08 | 1147.83 | 1108.57 | 908.28 | 1136.42 | 956.27 | 906.24 | 37.81 | 99.52 | 277.71 | 0 | 0 | 3.02 | 217.57 | 109.04 | 54.13 | 7.25 | 79.4 | 64.55 | 54.69 | 1 | 0 | 1.9 | 18.63 | 190.05 | 0 | 1 | 213454.69 | 1 | 0 | 1598.06 | 139.56 | 146.63 | -0.24 | 11.86 | 10.3 | 1.31 | 48.22 | 71.35 | 0.06 | 1.51 | 13.38
2024-08-14 11:27:00 | 500313.25 | 199.96 | 198.89 | 39.06 | 133.49 | 0 | 0 | 1134.11 | 1002.76 | 1112.48 | 1149.01 | 1107.54 | 908.62 | 1141.55 | 957.54 | 902.12 | 38.44 | 99.41 | 277.71 | 0 | 0 | 3.03 | 218.2 | 109.15 | 54.31 | 7.25 | 79.11 | 64.6 | 54.61 | 1 | 0 | 1.93 | 17.47 | 189 | 0 | 1 | 213454.69 | 1 | 0 | 1640.83 | 138.3 | 147 | -0.3 | 12.06 | 10.25 | 0.94 | 37.56 | 74.59 | 0.09 | 1.47 | 13.78
2024-08-14 11:56:00 | 500318.16 | 512.11 | 511.05 | 37.54 | 121.13 | 0 | 0 | 1145.45 | 1008.21 | 1131.17 | 1148.64 | 1105.52 | 909.75 | 1143.06 | 961.05 | 901.9 | 36.11 | 99.43 | 277.71 | 0 | 0 | 2.51 | 220.35 | 110.33 | 51.13 | 7.25 | 79.41 | 65.48 | 54.64 | 1 | 0 | 1.57 | 20.96 | 191.29 | 0 | 1 | 213457.64 | 1 | 0 | 1479.58 | 137.96 | 148.13 | -0.27 | 12.77 | 9.61 | 0.94 | 31.43 | 84.14 | 0.3 | 1.68 | 12.25
2024-08-14 12:23:00 | 500328.8 | 459.98 | 459.18 | 37.47 | 117.43 | 0 | 0 | 1172.12 | 1011.77 | 1142.32 | 1167.1 | 1113.25 | 916.13 | 1179.69 | 973.33 | 902.21 | 35.86 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 2.52 | 219.68 | 110.41 | 49.39 | 7.21 | 80.12 | 65.82 | 56.56 | 1 | 0 | 1.5 | 27.38 | 191.28 | 0 | 1 | 213464.3 | 1 | 0 | 1494.65 | 137.26 | 147.56 | -0.25 | 12.77 | 8.76 | 1 | 51.4 | 78.78 | 0.43 | 1.6 | 12.8
2024-08-14 12:25:00 | 500333.2 | 482.84 | 484.11 | 37.32 | 118.7 | 0 | 0 | 1183.75 | 1015.53 | 1147.26 | 1174.09 | 1116.44 | 916.92 | 1191.22 | 977.05 | 906.34 | 36.43 | 99.55 | 277.71 | 0 | 0 | 2.51 | 219.7 | 110.29 | 49.34 | 7.2 | 79.6 | 65.94 | 56.61 | 1 | 0 | 1.41 | 30.66 | 191.54 | 0 | 1 | 213464.3 | 1 | 0 | 1534.44 | 137 | 147.56 | -0.28 | 12.81 | 8.55 | 1 | 66.12 | 76.96 | 1.26 | 1.75 | 12.7
2024-08-14 12:28:00 | 500333.2 | 300.05 | 307.73 | 37.32 | 119.78 | 0 | 0 | 1188.96 | 1014.25 | 1149.92 | 1180.17 | 1120.66 | 917.89 | 1193.92 | 979.09 | 915.29 | 35.44 | 99.39 | 277.71 | 0 | 0 | 2.5 | 219.7 | 110.19 | 49.2 | 7.2 | 79.4 | 66.09 | 56.51 | 1 | 0 | 1.48 | 28.74 | 191.75 | 0 | 1 | 213464.3 | 1 | 0 | 1462.36 | 136.76 | 147.48 | -0.25 | 12.9 | 8.45 | 0.69 | 103.2 | 72.51 | 8.73 | 1.97 | 11.88
2024-08-14 13:49:00 | 500358.56 | 543.72 | 542.45 | 37.94 | 125.53 | 0 | 0 | 1165.71 | 1035.86 | 1157.9 | 1164.29 | 1132.71 | 939.7 | 1155.68 | 978.42 | 1027.04 | 36.94 | 99.53 | 277.71 | 0 | 0 | 2.5 | 220.57 | 112.83 | 48.98 | 7.22 | 78.39 | 67.34 | 58.65 | 1 | 0 | 0.06 | 21.44 | 192.36 | 0 | 1 | 213477.98 | 1 | 0 | 1541.11 | 139.04 | 150.19 | -0.27 | 0.31 | 2.01 | 1.44 | 0.74 | 1.62 | 0 | 0.09 | 12.58
2024-08-14 14:12:00 | 500358.56 | 582.53 | 582.33 | 38.24 | 130.06 | 0 | 0 | 1192.11 | 1044.97 | 1155.61 | 1189.68 | 1147.03 | 943.79 | 1184.53 | 994.02 | 1007.12 | 39.69 | 99.47 | 277.71 | 0 | 0 | 3.19 | 223.44 | 113.96 | 55.26 | 7.19 | 81.67 | 66.37 | 58.69 | 1 | 0 | 2.64 | 20.86 | 195.68 | 0 | 1 | 213481.25 | 1 | 0 | 1717.29 | 139.26 | 151.13 | -0.27 | 13.27 | 9.11 | 1 | 39.72 | 75.7 | 0.16 | 2.09 | 13.63
2024-08-14 14:14:00 | 500362.16 | 310.32 | 310.58 | 38.19 | 130.21 | 0 | 0 | 1207.16 | 1045.26 | 1155.31 | 1193.44 | 1148.4 | 944.17 | 1192.01 | 995.17 | 997.73 | 39.69 | 99.46 | 277.71 | 0 | 0 | 3.15 | 223.7 | 113.71 | 55.16 | 7.19 | 82.76 | 66.29 | 58.51 | 1 | 0 | 2.85 | 23.89 | 195.66 | 0 | 1 | 213481.25 | 1 | 0 | 1718.4 | 138.18 | 151.5 | -0.25 | 13.25 | 9.45 | 1.13 | 36.39 | 79.04 | 0.27 | 2.03 | 14.15
2024-08-14 14:21:00 | 500366.38 | 296.28 | 295.82 | 38.16 | 132.01 | 0 | 0 | 1206.75 | 1048.15 | 1161.28 | 1197.58 | 1152.91 | 945.18 | 1189.99 | 997.34 | 980.87 | 40.7 | 99.47 | 277.71 | 0 | 0 | 2.92 | 223.73 | 112.93 | 52.95 | 7.2 | 82.42 | 66.02 | 58.71 | 1 | 0 | 2.86 | 22.96 | 195.32 | 0 | 1 | 213481.25 | 1 | 0 | 1823.89 | 137.28 | 151.97 | -0.32 | 13.19 | 9.23 | 1 | 66.95 | 73.33 | 5.22 | 2.18 | 14.85
2024-08-14 16:36:00 | 500407.25 | 170.28 | 170.48 | 29.46 | 89.54 | 0 | 0 | 1168.79 | 1048.51 | 1139.44 | 1197.34 | 1153.86 | 968.5 | 1195.63 | 1019.46 | 928.75 | 36 | 99.42 | 277.71 | 0 | 0 | 2.5 | 218.24 | 113.09 | 48.98 | 7.19 | 47.5 | 66.04 | 36.71 | 1 | 0 | 1.83 | 22.94 | 196.14 | 0 | 1 | 213502.58 | 1 | 0 | 1491.25 | 136.22 | 151.13 | -0.28 | 12.93 | 8.98 | 1.13 | 11.5 | 57.4 | 2.27 | 1.36 | 12.63
2024-08-14 16:47:00 | 500412.8 | 405 | 404.6 | 29.06 | 95.68 | 0 | 0 | 1169.03 | 1050.75 | 1119.17 | 1206.85 | 1156.28 | 970.88 | 1197.99 | 1022.36 | 928.68 | 35.5 | 99.51 | 277.71 | 0 | 0 | 2.45 | 216.41 | 113.1 | 48.61 | 7.18 | 47.03 | 65.69 | 36.71 | 1 | 0 | 1.76 | 20.39 | 195.36 | 0 | 1 | 213505.75 | 1 | 0 | 1453.33 | 140.82 | 150.56 | -0.24 | 12.42 | 9.31 | 1.06 | 31.85 | 55.38 | 0.66 | 1.45 | 12.4
2024-08-14 16:59:00 | 500427.8 | 78.33 | 77.38 | 28.79 | 92.95 | 0 | 0 | 1162.87 | 1048.51 | 1124.86 | 1201.42 | 1162.26 | 971.62 | 1200 | 1025.49 | 933.02 | 37.43 | 99.54 | 277.71 | 0 | 0 | 2.48 | 216.83 | 112.65 | 40.05 | 7.17 | 47.2 | 65.77 | 37.56 | 1 | 0 | 1.74 | 23.56 | 194.36 | 0 | 1 | 213505.75 | 1 | 0 | 1576.04 | 141.27 | 150.56 | -0.31 | 12.62 | 8.92 | 0.81 | 47.84 | 62.97 | 2.05 | 1.43 | 13.43
2024-08-14 17:39:00 | 500433.4 | 142.51 | 141.18 | 28.05 | 87.6 | 0 | 0 | 1112.58 | 1032.01 | 1120.96 | 1141.45 | 1134.88 | 972.03 | 1148.1 | 1006.73 | 924.51 | 35.24 | 99.48 | 277.71 | 0 | 0 | 2.5 | 215.94 | 114.26 | 49.32 | 7.15 | 74.7 | 65.92 | 36.77 | 1 | 0 | 1.62 | 24.08 | 194.77 | 0 | 1 | 213512.36 | 1 | 0 | 1434.38 | 139.63 | 150.38 | -0.24 | 12.62 | 9.36 | 1.11 | 17.03 | 62.55 | 0.24 | 1.43 | 12.43
2024-08-14 17:41:00 | 500433.4 | 259.25 | 254.07 | 28.21 | 87.84 | 0 | 0 | 1112.48 | 1028.78 | 1125.1 | 1139.07 | 1132.21 | 972.31 | 1143.63 | 1004.17 | 928.02 | 35.36 | 99.54 | 277.71 | 0 | 0 | 2.45 | 215.48 | 113.94 | 39.64 | 7.16 | 74.4 | 65.92 | 37.65 | 1 | 0 | 1.6 | 21.28 | 194.67 | 0 | 1 | 213512.36 | 1 | 0 | 1456.04 | 138.02 | 150.19 | -0.31 | 12.5 | 9.65 | 0.75 | 11.74 | 58.74 | 0.08 | 1.19 | 12.48
2024-08-14 17:44:00 | 500433.4 | 556.51 | 553.78 | 28.35 | 91.95 | 0 | 0 | 1121.63 | 1032.6 | 1128.67 | 1147.53 | 1129.94 | 972.85 | 1146.72 | 1004.17 | 931.95 | 35.93 | 99.41 | 277.71 | 0 | 0 | 2.47 | 215.42 | 113.67 | 40.16 | 7.15 | 75.38 | 65.9 | 37.53 | 1 | 0 | 1.69 | 21.41 | 194.13 | 0 | 1 | 213512.36 | 1 | 0 | 1505.83 | 138.96 | 150.19 | -0.27 | 12.51 | 9.37 | 0.88 | 17.53 | 55.51 | 0.55 | 1.07 | 13.35
2024-08-14 17:46:00 | 500433.4 | 441.44 | 437.12 | 28.44 | 94.6 | 0 | 0 | 1123.36 | 1026.33 | 1129.87 | 1144.67 | 1128.8 | 973.17 | 1145.65 | 1004.1 | 934.41 | 36.88 | 99.44 | 277.71 | 0 | 0 | 2.2 | 215.97 | 113.69 | 45.92 | 7.15 | 74.78 | 65.86 | 37.59 | 1 | 0 | 1.6 | 23.29 | 193.71 | 0 | 1 | 213516.42 | 1 | 0 | 1560.21 | 141.22 | 150.38 | -0.29 | 12.54 | 8.98 | 0.94 | 33.97 | 57.31 | 1.79 | 1.06 | 13.5
2024-08-14 17:48:00 | 500433.4 | 163.32 | 162.98 | 28.52 | 94.44 | 0 | 0 | 1121.7 | 1027.88 | 1127.43 | 1143.2 | 1127.43 | 973.2 | 1145.01 | 1003.2 | 935.25 | 38.19 | 99.39 | 277.71 | 0 | 0 | 2.2 | 216.89 | 114.02 | 46.44 | 7.14 | 74.63 | 65.96 | 37 | 1 | 0 | 1.73 | 20.83 | 193.5 | 0 | 1 | 213516.42 | 1 | 0 | 1626.18 | 142.47 | 150.56 | -0.25 | 12.77 | 8.97 | 0.69 | 39.22 | 59.91 | 1.66 | 1.37 | 13.5
2024-08-14 17:52:00 | 500433.4 | 369.15 | 369.69 | 28.37 | 84.84 | 0 | 0 | 1109.7 | 1025.97 | 1114.81 | 1134.65 | 1124.56 | 972.66 | 1139.04 | 1002.82 | 921.68 | 37.5 | 99.47 | 277.71 | 0 | 0 | 2.17 | 218.34 | 114.55 | 45.9 | 7.15 | 75.46 | 66.09 | 37.5 | 1 | 0 | 1.7 | 22.66 | 193.61 | 0 | 1 | 213516.42 | 1 | 0 | 1587.85 | 142.65 | 151.13 | -0.24 | 12.91 | 9.36 | 0.94 | 37.52 | 72.61 | 0.24 | 1.56 | 12.73
2024-08-14 17:54:00 | 500433.4 | 561.49 | 560.82 | 28.27 | 92.76 | 0 | 0 | 1106.65 | 1024.04 | 1110.56 | 1131.97 | 1121.8 | 972 | 1135.25 | 1001.28 | 915.72 | 37.19 | 99.51 | 277.71 | 0 | 0 | 2.19 | 218.46 | 114.72 | 46.01 | 7.15 | 75.61 | 66.12 | 37.19 | 1 | 0 | 1.62 | 23.24 | 193.8 | 0 | 1 | 213516.42 | 1 | 0 | 1555.07 | 142.49 | 151.13 | -0.24 | 12.88 | 9.47 | 1.13 | 38.04 | 70.31 | 0.16 | 1.55 | 12.8
2024-08-14 19:03:00 | 500456.97 | 377.69 | 389.42 | 31.7 | 96.4 | 0 | 0 | 1119.3 | 1014.76 | 1137.29 | 1130.17 | 1127.6 | 967.17 | 1138.5 | 1000.61 | 919.33 | 37.25 | 99.43 | 277.71 | 0 | 0 | 2.31 | 221.11 | 115.46 | 46.53 | 7.1 | 72.76 | 66.02 | 35.61 | 1 | 0 | 1.46 | 22.13 | 194.62 | 0 | 1 | 213526.62 | 1 | 0 | 1578.19 | 143.32 | 151.5 | -0.27 | 12.63 | 9.39 | 0.45 | 39.26 | 70.91 | 4.97 | 1.55 | 13.73
2024-08-14 20:21:00 | 500478.1 | 14.72 | 14.32 | 37.94 | 126.02 | 0 | 0 | 1093.23 | 1019.46 | 1135.75 | 1097.22 | 1124.56 | 978.39 | 1104 | 984.15 | 911.47 | 38.64 | 99.45 | 277.71 | 0 | 0 | 2.16 | 220.94 | 117.93 | 48.17 | 6.94 | 62.36 | 65.96 | 35.49 | 1 | 0 | 1.86 | 25.17 | 191.62 | 0 | 1 | 213539.27 | 1 | 0 | 1678.4 | 143.22 | 153.38 | -0.32 | 13.1 | 9.9 | 1.38 | 29.93 | 69.65 | 0.88 | 1.58 | 13.3
2024-08-14 22:37:00 | 500515.66 | 78.33 | 77.98 | 38.05 | 125.01 | 0 | 0 | 1166.35 | 1042.25 | 1160.67 | 1189.85 | 1154.97 | 985.94 | 1178.13 | 1011.36 | 906.74 | 39.7 | 99.55 | 277.74 | 0 | 0 | 2.13 | 215.12 | 112.65 | 49.76 | 5.6 | 100.56 | 65.37 | 24.13 | 1 | 0 | 1.72 | 19.7 | 197.12 | 0 | 1 | 213559.27 | 1 | 0 | 1692.5 | 136.8 | 151.31 | -0.27 | 12.72 | 9.08 | 0.5 | 30.52 | 72.91 | 0.08 | 0.72 | 14.43
2024-08-14 22:39:00 | 500521.2 | 195.44 | 195.18 | 38 | 130.12 | 0 | 0 | 1173.1 | 1040.82 | 1163.07 | 1204.17 | 1154.87 | 986.51 | 1189.14 | 1013.54 | 908.31 | 41.07 | 99.48 | 277.74 | 0 | 0 | 2.13 | 215.68 | 112.91 | 44.76 | 5.59 | 101.16 | 65.55 | 23.67 | 1 | 0 | 1.85 | 19.37 | 197.07 | 0 | 1 | 213559.27 | 1 | 0 | 1737.78 | 136.87 | 151.5 | -0.25 | 12.96 | 8.67 | 0.94 | 36.1 | 71.67 | 2.17 | 0.78 | 14.38
2024-08-14 23:30:00 | 500528.34 | 579.83 | 579.98 | 37.71 | 127.25 | 0 | 0 | 1186.2 | 1027.68 | 1139.41 | 1220.29 | 1133.08 | 987.63 | 1194.19 | 1011.74 | 872.57 | 38 | 99.59 | 277.74 | 0 | 0 | 2.14 | 212.72 | 113.96 | 45.82 | 5.44 | 100.06 | 65.35 | 84.76 | 1 | 0 | 1.22 | 22.94 | 194.13 | 0 | 1 | 213566.4 | 1 | 0 | 1550.35 | 137.88 | 150.38 | -0.25 | 12.58 | 8.56 | 0.8 | 41.89 | 80.95 | 1.7 | 0.93 | 14.47
2024-08-14 23:44:00 | 500543.72 | 264.68 | 264.63 | 37.86 | 128.01 | 0 | 0 | 1172.69 | 1037.26 | 1117.07 | 1211.39 | 1154.46 | 991.05 | 1199.37 | 1021.56 | 855.03 | 36.24 | 99.54 | 277.74 | 0 | 0 | 2.13 | 212.95 | 114.56 | 45.98 | 5.51 | 99.31 | 65 | 84.62 | 1 | 0 | 1.16 | 24.38 | 195.5 | 0 | 1 | 213569.23 | 1 | 0 | 1427.01 | 138.1 | 150.19 | -0.27 | 11.99 | 9.92 | 1.13 | 32.12 | 70.04 | 0.04 | 1.18 | 13.05
2024-08-14 23:47:00 | 500543.72 | 522.78 | 523.04 | 37.88 | 123.62 | 0 | 0 | 1152.17 | 1039.46 | 1111.85 | 1184.39 | 1152.95 | 989.83 | 1181.67 | 1018.43 | 852.56 | 36.68 | 99.55 | 277.74 | 0 | 0 | 2.14 | 212.56 | 114.47 | 45.8 | 5.53 | 99.53 | 64.91 | 84.77 | 1 | 0 | 1.02 | 22.52 | 194.82 | 0 | 1 | 213569.23 | 1 | 0 | 1470.14 | 137.59 | 150.15 | -0.27 | 11.94 | 10.07 | 1 | 23.7 | 75.36 | 0.03 | 0.96 | 13.48
2024-08-14 23:49:00 | 500543.72 | 466.22 | 466.08 | 37.7 | 124.25 | 0 | 0 | 1131 | 1040.04 | 1103.2 | 1158.14 | 1150.66 | 988.78 | 1162.46 | 1013.28 | 842.3 | 36.44 | 99.49 | 277.74 | 0 | 0 | 2.15 | 212.16 | 114.35 | 45.88 | 5.5 | 98.98 | 64.91 | 84.77 | 1 | 0 | 1.18 | 23.44 | 194.33 | 0 | 1 | 213569.23 | 1 | 0 | 1443.06 | 137.18 | 150 | -0.26 | 11.98 | 10.38 | 0.77 | 22.52 | 76.04 | 0 | 1.07 | 12.65