## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-15 00:52:00 | 500562.62 | 130.77 | 129.6 | 35.77 | 113.44 | 0 | 0 | 1129.94 | 1026.65 | 1114.24 | 1170.62 | 1119.86 | 986.35 | 1154.3 | 999.04 | 843.91 | 35.5 | 99.45 | 277.74 | 0 | 0 | 2.17 | 211.37 | 114.52 | 45.3 | 6.02 | 99.2 | 65.12 | 64.71 | 1 | 0 | 1.41 | 30.71 | 192.22 | 0 | 1 | 213578.89 | 1 | 0 | 1409.93 | 138.04 | 149.06 | -0.25 | 12.19 | 9.52 | 0.75 | 17.78 | 87.17 | 0.06 | 0.87 | 12.63
2024-08-15 01:00:00 | 500562.62 | 48.77 | 48.11 | 35.72 | 113.8 | 0 | 0 | 1165.2 | 1024.17 | 1137.96 | 1191.08 | 1124.8 | 987.66 | 1181.29 | 1006.92 | 861.6 | 38.06 | 99.5 | 277.74 | 0 | 0 | 2.15 | 213.14 | 114.85 | 45.49 | 6.17 | 99.34 | 66.02 | 64.69 | 1 | 0 | 1.48 | 29.39 | 193.49 | 0 | 1 | 213582.77 | 1 | 0 | 1558.89 | 138.39 | 149.06 | -0.27 | 12.88 | 8.24 | 1.19 | 42.73 | 84.36 | 1.61 | 1.01 | 13.95
2024-08-15 01:02:00 | 500562.62 | 250.31 | 249.3 | 35.67 | 112.62 | 0 | 0 | 1170.86 | 1025.17 | 1139.37 | 1198.44 | 1127.9 | 988.65 | 1188.59 | 1010.84 | 867.76 | 39.39 | 99.45 | 277.74 | 0 | 0 | 2.15 | 214.28 | 115 | 45.26 | 6.22 | 99.19 | 66.02 | 64.73 | 1 | 0 | 1.55 | 37.7 | 193.71 | 0 | 1 | 213582.77 | 1 | 0 | 1621.46 | 139.26 | 149.44 | -0.29 | 12.85 | 8.47 | 0.75 | 40.39 | 88.64 | 0.17 | 1.13 | 13.98
2024-08-15 01:04:00 | 500568.03 | 490 | 489.54 | 35.7 | 111.18 | 0 | 0 | 1172.83 | 1028.94 | 1140.75 | 1200.33 | 1130.74 | 989.1 | 1193.03 | 1013.86 | 867.73 | 40.26 | 99.46 | 277.74 | 0 | 0 | 2.16 | 215.41 | 115.22 | 45.5 | 6.24 | 99.31 | 66.02 | 65.67 | 1 | 0 | 1.59 | 37.91 | 193.92 | 0 | 1 | 213582.77 | 1 | 0 | 1677.43 | 140.27 | 149.81 | -0.24 | 12.97 | 8.34 | 0.75 | 53.25 | 88.97 | 1.51 | 1.04 | 14.28
2024-08-15 01:15:00 | 500572.34 | 384.33 | 384.33 | 35.97 | 123.68 | 0 | 0 | 1189.96 | 1031.14 | 1124.96 | 1230 | 1142.29 | 988.2 | 1200 | 1024.52 | 840.48 | 35.69 | 99.54 | 277.74 | 0 | 0 | 2.17 | 215.79 | 116.3 | 45.66 | 6.4 | 98.37 | 65.16 | 64.67 | 1 | 0 | 1.88 | 36.54 | 195.91 | 0 | 1 | 213582.77 | 1 | 0 | 1423.26 | 141.94 | 150.19 | -0.27 | 12.09 | 9.79 | 0.75 | 29.23 | 81.63 | 0.56 | 1.22 | 13.03
2024-08-15 01:17:00 | 500572.34 | 58.77 | 58.17 | 35.95 | 120.58 | 0 | 0 | 1183.34 | 1032.53 | 1130.97 | 1222.61 | 1145.45 | 988.27 | 1200 | 1025.07 | 842.18 | 35.18 | 99.45 | 277.74 | 0 | 0 | 2.17 | 214.96 | 116.3 | 45.44 | 6.42 | 97.83 | 65.27 | 64.59 | 1 | 0 | 2.1 | 36.94 | 196.34 | 0 | 1 | 213582.77 | 1 | 0 | 1371.39 | 141.14 | 149.81 | -0.26 | 12.37 | 8.95 | 1 | 43.52 | 69.9 | 5.16 | 1.43 | 13.1
2024-08-15 01:19:00 | 500572.34 | 212.67 | 212.47 | 35.97 | 116.35 | 0 | 0 | 1174.63 | 1033.66 | 1131.81 | 1209.88 | 1148.2 | 988.81 | 1200 | 1024.46 | 846.75 | 35.74 | 99.56 | 277.74 | 0 | 0 | 2.11 | 214.21 | 116.22 | 45.31 | 6.44 | 98.1 | 65.29 | 65.27 | 1 | 0 | 2.04 | 37.22 | 196.56 | 0 | 1 | 213582.77 | 1 | 0 | 1413.47 | 140.27 | 149.63 | -0.28 | 12.25 | 9.03 | 1.31 | 27.15 | 74.31 | 0.37 | 1.21 | 12.6
2024-08-15 01:21:00 | 500572.34 | 450.24 | 449.66 | 35.97 | 111.67 | 0 | 0 | 1166.46 | 1033.89 | 1131.87 | 1193.1 | 1150.05 | 989.16 | 1190.26 | 1022.72 | 846.63 | 35.3 | 99.52 | 277.74 | 0 | 0 | 2.15 | 213.58 | 116.04 | 45.3 | 6.45 | 97.32 | 65.33 | 64.7 | 1 | 0 | 2.32 | 37.96 | 196.53 | 0 | 1 | 213585.22 | 1 | 0 | 1387.85 | 139.55 | 149.63 | -0.24 | 12.08 | 9.5 | 0.5 | 27.58 | 78.87 | 0.03 | 1.17 | 12.15
2024-08-15 01:23:00 | 500572.34 | 550.01 | 549.96 | 35.84 | 110.92 | 0 | 0 | 1152.31 | 1034.7 | 1133.68 | 1173.75 | 1150.99 | 989.39 | 1176.46 | 1019.88 | 848.11 | 35.23 | 99.5 | 277.74 | 0 | 0 | 2.12 | 213.12 | 115.89 | 45.08 | 6.47 | 97.61 | 65.35 | 64.56 | 1 | 0 | 2.41 | 36.61 | 196.12 | 0 | 1 | 213585.22 | 1 | 0 | 1361.18 | 138.92 | 149.44 | -0.27 | 12.16 | 9.36 | 0.56 | 27.44 | 74.71 | 0 | 1.08 | 13.05
2024-08-15 02:39:00 | 500593.5 | 4.66 | 4.51 | 36.37 | 112.26 | 0 | 0 | 1129.3 | 1021.36 | 1093.82 | 1160.07 | 1121.5 | 979.06 | 1155.34 | 1001.19 | 804.21 | 36.63 | 99.54 | 277.74 | 0 | 0 | 2.12 | 213.14 | 111.74 | 45.18 | 6.89 | 135.43 | 64.79 | 23.56 | 1 | 0 | 4.54 | 37.56 | 191.43 | 0 | 1 | 213595.16 | 1 | 0 | 1488.4 | 137.54 | 148.5 | -0.29 | 12.07 | 9.54 | 0.73 | 23.3 | 72.22 | 0.11 | 0.97 | 13.11
2024-08-15 02:41:00 | 500598.22 | 183.4 | 181.41 | 36.17 | 116.72 | 0 | 0 | 1133.28 | 1021.36 | 1093.62 | 1166.15 | 1120.33 | 978.48 | 1158.65 | 1001.38 | 803.2 | 36.11 | 99.45 | 277.74 | 0 | 0 | 2.14 | 213.35 | 111.69 | 45.18 | 6.9 | 136.59 | 64.96 | 23.58 | 1 | 0 | 4.62 | 36.87 | 191 | 0 | 1 | 213595.16 | 1 | 0 | 1471.39 | 137.76 | 148.5 | -0.26 | 12.17 | 9.6 | 0.81 | 19.91 | 72.13 | 0.06 | 0.92 | 12.5
2024-08-15 06:14:00 | 500667.25 | 182.53 | 181.53 | 36.79 | 111.56 | 0 | 0 | 1125.13 | 1032.14 | 1145.45 | 1129.17 | 1144.94 | 987.5 | 1130.77 | 997.73 | 808.26 | 36.18 | 99.58 | 277.74 | 0 | 0 | 2.13 | 216.71 | 115.33 | 45.24 | 7.13 | 58.48 | 65.04 | 23.64 | 1 | 0 | 2.06 | 18.28 | 195.62 | 0 | 1 | 213629.55 | 1 | 0 | 1457.57 | 141.98 | 150.38 | -0.25 | 11.89 | 9.61 | 0.75 | 27.15 | 46.9 | 0.19 | 1.66 | 13.53
2024-08-15 06:39:00 | 500678.5 | 121.31 | 120.25 | 37.94 | 125.44 | 0 | 0 | 1113.81 | 1014.51 | 1104.66 | 1132.27 | 1109.3 | 978.67 | 1125.53 | 986.99 | 778.54 | 37.69 | 99.56 | 277.74 | 0 | 0 | 2.15 | 216.89 | 113.98 | 45.31 | 7.16 | 58.57 | 65.12 | 23.49 | 1 | 0 | 1.67 | 17.53 | 191.5 | 0 | 1 | 213632.75 | 1 | 0 | 1585.35 | 141.59 | 150.56 | -0.27 | 12.19 | 9.95 | 0.63 | 23.16 | 61.86 | 0.1 | 1.37 | 13.21
2024-08-15 07:17:00 | 500685.3 | 48.51 | 48.25 | 37.61 | 120.95 | 0 | 0 | 1150.99 | 1017.01 | 1115.91 | 1168.9 | 1120.06 | 973.9 | 1162.7 | 997.79 | 782.56 | 38.95 | 99.46 | 277.74 | 0 | 0 | 2.12 | 218.66 | 115.13 | 45.38 | 7.14 | 58.11 | 66.38 | 23.52 | 1 | 0 | 1.38 | 17.44 | 192.95 | 0 | 1 | 213639.19 | 1 | 0 | 1700.49 | 143.07 | 150.56 | -0.3 | 13.15 | 8.56 | 0.88 | 44.38 | 61.69 | 2.61 | 1.64 | 13.18
2024-08-15 08:18:00 | 500708.56 | 350.86 | 349.54 | 38.85 | 133.38 | 0 | 0 | 1137.63 | 996.83 | 1045.33 | 1168.96 | 1090.79 | 952.92 | 1150.56 | 983.1 | 713.75 | 40.2 | 99.59 | 277.74 | 0 | 0 | 2.15 | 224.95 | 117.86 | 46.69 | 7.2 | 57.84 | 65.73 | 23.6 | 1 | 0 | 1.12 | 27.84 | 191.08 | 0 | 1 | 213649.69 | 1 | 0 | 1808.96 | 148.21 | 153.38 | -0.35 | 13.14 | 9.75 | 0.63 | 19.51 | 90.92 | 0.19 | 1.13 | 14.3
2024-08-15 08:43:00 | 500712.97 | 277.8 | 277.8 | 37.76 | 125.73 | 0 | 0 | 1161.55 | 1005.35 | 1098.97 | 1176.53 | 1112.82 | 953.49 | 1169.17 | 994.66 | 745.53 | 38.38 | 99.53 | 277.74 | 0 | 0 | 2.11 | 222.78 | 117.22 | 47.53 | 7.13 | 57.91 | 66.72 | 20.69 | 1 | 0 | 1.22 | 32.72 | 193.94 | 0 | 1 | 213652.9 | 1 | 0 | 1665.69 | 144.16 | 152.44 | -0.27 | 13.34 | 8.61 | 0.81 | 42.85 | 71.87 | 1.13 | 1.66 | 13.59
2024-08-15 09:52:00 | 500733.5 | 194.32 | 192.45 | 37.86 | 130.6 | 0 | 0 | 1144.91 | 1005.67 | 1114.05 | 1158.88 | 1119.66 | 961.02 | 1150.99 | 986.35 | 757.64 | 37.19 | 99.48 | 277.74 | 0 | 0 | 2.05 | 221.33 | 115.21 | 46.57 | 7.12 | 58.87 | 65.65 | 33.55 | 1 | 0 | 2.17 | 24.61 | 192.83 | 0 | 1 | 213663.22 | 1 | 0 | 1548.19 | 142.03 | 151.13 | -0.21 | 12.69 | 9.23 | 0.68 | 29.5 | 72.39 | 0.31 | 1.33 | 13.23
2024-08-15 10:05:00 | 500742.06 | 49.31 | 51.67 | 37.89 | 130.85 | 0 | 0 | 1171.2 | 1009.85 | 1122.7 | 1190.74 | 1128.3 | 964.63 | 1177.72 | 994.08 | 762 | 39.13 | 99.51 | 277.74 | 0 | 0 | 2.1 | 222.54 | 115.66 | 46.52 | 7.12 | 59.61 | 66.07 | 33.6 | 1 | 0 | 2.39 | 24.42 | 193.92 | 0 | 1 | 213663.22 | 1 | 0 | 1677.15 | 141.85 | 151.31 | -0.29 | 13.14 | 8.74 | 0.88 | 35.26 | 73.13 | 1.18 | 1.53 | 13.95
2024-08-15 10:09:00 | 500745.8 | 390.74 | 390.43 | 37.91 | 118.35 | 0 | 0 | 1189.14 | 1013.64 | 1121.4 | 1206.09 | 1132.17 | 965.39 | 1191.36 | 998.43 | 764.61 | 38.44 | 99.41 | 277.74 | 0 | 0 | 2.08 | 223.33 | 115.83 | 46.42 | 7.11 | 59.2 | 66.09 | 33.49 | 1 | 0 | 2.45 | 24.29 | 194.43 | 0 | 1 | 213666.92 | 1 | 0 | 1639.86 | 142.75 | 151.5 | -0.25 | 13.08 | 9.2 | 0.93 | 38.94 | 74.64 | 0.08 | 1.56 | 13.7
2024-08-15 10:11:00 | 500745.8 | 576.52 | 576.12 | 37.97 | 117.07 | 0 | 0 | 1192.93 | 1012.93 | 1121.63 | 1209.77 | 1134.38 | 965.71 | 1194.02 | 999.71 | 763.21 | 38.7 | 99.53 | 277.74 | 0 | 0 | 2.08 | 223.66 | 115.96 | 46.52 | 7.11 | 58.68 | 66.09 | 33.56 | 1 | 0 | 2.46 | 22.29 | 194.64 | 0 | 1 | 213666.92 | 1 | 0 | 1643.61 | 143.14 | 151.54 | -0.26 | 13.11 | 8.95 | 0.88 | 52.8 | 71.48 | 0.1 | 1.79 | 13.85
2024-08-15 11:05:00 | 500760.88 | 40.34 | 40.03 | 37.95 | 130.05 | 0 | 0 | 1164.32 | 1022.97 | 1135.22 | 1167.44 | 1144.47 | 972.41 | 1160.23 | 999.26 | 765.21 | 40.13 | 99.53 | 277.74 | 0 | 0 | 2.17 | 225.7 | 119.82 | 47.11 | 7.01 | 62.56 | 66.19 | 33.6 | 1 | 0 | 2.81 | 22.82 | 195.4 | 0 | 1 | 213672.61 | 1 | 0 | 1716.53 | 145.99 | 154.13 | -0.25 | 13.46 | 8.99 | 0.81 | 43.98 | 60.9 | 8.93 | 2.2 | 14.63
2024-08-15 11:07:00 | 500760.88 | 225.58 | 225.46 | 38.06 | 132.81 | 0 | 0 | 1152.95 | 1025.39 | 1139.14 | 1151.06 | 1144.51 | 972.63 | 1146.99 | 996.35 | 764.79 | 38.75 | 99.46 | 277.74 | 0 | 0 | 2.11 | 225.78 | 119.87 | 47.11 | 7.01 | 63.38 | 66.19 | 33.64 | 1 | 0 | 2.65 | 23.4 | 195.59 | 0 | 1 | 213672.61 | 1 | 0 | 1608.33 | 146.15 | 154.42 | -0.23 | 13.32 | 9.39 | 1.31 | 35.85 | 58.22 | 2.8 | 2.55 | 14.18
2024-08-15 11:26:00 | 500772.8 | 20.47 | 20.01 | 38 | 117.92 | 0 | 0 | 1171.85 | 1023.55 | 1134.62 | 1182.83 | 1134.62 | 971.77 | 1172.15 | 995.55 | 757.4 | 39.19 | 99.52 | 277.74 | 0 | 0 | 2.21 | 224.8 | 119.61 | 47.64 | 6.95 | 64.73 | 66.17 | 33.63 | 1 | 0 | 3.2 | 24.74 | 194.62 | 0 | 1 | 213676.52 | 1 | 0 | 1622.92 | 145.88 | 154.31 | -0.26 | 13.25 | 9.17 | 0.56 | 36.47 | 66.6 | 0.88 | 3.15 | 14.11
2024-08-15 11:28:00 | 500772.8 | 265 | 263.88 | 38.05 | 132.57 | 0 | 0 | 1166.32 | 1022.59 | 1132.94 | 1180.41 | 1136.22 | 972.25 | 1170.45 | 996.9 | 758.67 | 39.25 | 99.55 | 277.74 | 0 | 0 | 2.17 | 224.85 | 119.62 | 47.73 | 6.94 | 65.52 | 66.12 | 33.69 | 1 | 0 | 3.21 | 24.77 | 194.82 | 0 | 1 | 213676.52 | 1 | 0 | 1602.57 | 145.91 | 154.31 | -0.27 | 13.24 | 9.16 | 1.55 | 39.32 | 64.45 | 0.81 | 3.58 | 13.7
2024-08-15 12:33:00 | 500792.88 | 424.73 | 423.81 | 38.06 | 124.12 | 0 | 0 | 1147.06 | 1012.48 | 1127.8 | 1154.73 | 1113.68 | 964.35 | 1149.35 | 986.39 | 752.92 | 40.7 | 99.51 | 277.74 | 0 | 0 | 2.12 | 226.14 | 118.69 | 51.79 | 6.59 | 74.1 | 66.77 | 35.46 | 1 | 0 | 2.95 | 22.96 | 192.69 | 0 | 1 | 213686.69 | 1 | 0 | 1704.58 | 143.57 | 153 | -0.23 | 13.7 | 9.23 | 1.19 | 32.87 | 71.51 | 5.14 | 3.75 | 14.63
2024-08-15 12:56:00 | 500804.38 | 75.08 | 75.74 | 38.11 | 123.79 | 0 | 0 | 1149.11 | 1014.25 | 1123.63 | 1160.61 | 1128.67 | 967.04 | 1152.21 | 993.63 | 750.57 | 40.08 | 99.41 | 277.74 | 0 | 0 | 2.12 | 226.28 | 118.28 | 50.64 | 6.44 | 76.84 | 68.23 | 45.58 | 1 | 0 | 3.47 | 25.39 | 192.47 | 0 | 1 | 213686.69 | 1 | 0 | 1687.01 | 141.43 | 154.31 | -0.26 | 14.83 | 9.9 | 1.25 | 17.84 | 77.62 | 1 | 3.85 | 13.33
2024-08-15 15:02:00 | 500845.44 | 122.84 | 121.83 | 38.18 | 129.94 | 0 | 0 | 1134.45 | 1002.34 | 1069.67 | 1154.26 | 1105.65 | 953.2 | 1146.59 | 985.65 | 687.34 | 38.07 | 99.47 | 277.74 | 0 | 0 | 3.05 | 223.51 | 116.38 | 53.2 | 5.69 | 149.96 | 65.68 | 47.54 | 0 | 1 | 2.99 | 24.91 | 190.86 | 1 | 0 | 213706.33 | 1 | 0 | 1526.18 | 136.38 | 151.69 | -0.24 | 12.71 | 10.16 | 0.97 | 12.96 | 73.5 | 0.15 | 2.6 | 13.63
2024-08-15 15:04:00 | 500845.44 | 80.31 | 79.91 | 38.13 | 119.62 | 0 | 0 | 1139.37 | 1000.77 | 1074.16 | 1156.99 | 1106.58 | 952.86 | 1148.2 | 986.35 | 690.61 | 37.5 | 99.43 | 277.74 | 0 | 0 | 3.1 | 223.26 | 116.16 | 53.04 | 5.72 | 150.48 | 65.77 | 47.68 | 0 | 1 | 2.86 | 26.94 | 190.82 | 1 | 0 | 213706.33 | 1 | 0 | 1503.96 | 136 | 151.32 | -0.27 | 12.86 | 9.98 | 1.28 | 12.11 | 74.29 | 0.05 | 2.34 | 13.4
2024-08-15 16:32:00 | 500874.3 | 295.08 | 304.82 | 38.06 | 119.25 | 0 | 0 | 1182.89 | 1025.49 | 1124.06 | 1201.01 | 1141.22 | 962.95 | 1189.34 | 1000.26 | 724.6 | 40.46 | 99.37 | 277.74 | 0 | 0 | 2.33 | 227.35 | 116.59 | 53.59 | 6.85 | 103.22 | 66.19 | 38.65 | 0 | 1 | 3.54 | 22.53 | 194.05 | 1 | 0 | 213720.89 | 0 | 1 | 1641.81 | 142.51 | 151.42 | -0.33 | 13.41 | 8.96 | 1.25 | 20.87 | 73.37 | 0.49 | 2.38 | 14.58
2024-08-15 16:41:00 | 500874.3 | 575.26 | 574.34 | 38.21 | 132.31 | 0 | 0 | 1178.43 | 1028.07 | 1123.6 | 1196.93 | 1147.8 | 963.43 | 1188.62 | 1006.6 | 724.96 | 39.39 | 99.36 | 277.74 | 0 | 0 | 2.38 | 229.02 | 116.8 | 54.34 | 6.9 | 104.09 | 66.25 | 38.66 | 0 | 1 | 3.67 | 22.31 | 194.82 | 1 | 0 | 213720.89 | 0 | 1 | 1533.82 | 141.39 | 152.06 | -0.26 | 13.48 | 9.18 | 1.56 | 24.91 | 71.67 | 0.07 | 2.67 | 14.8
2024-08-15 18:05:00 | 500898.56 | 209.42 | 208.44 | 38.21 | 124.28 | 0 | 0 | 1172.79 | 1019.01 | 1132.68 | 1184.09 | 1122.2 | 963.52 | 1171.4 | 993.25 | 666.54 | 39.57 | 99.36 | 277.74 | 0 | 0 | 2.32 | 225.29 | 118.87 | 47.78 | 7.15 | 101.68 | 66.07 | 17.53 | 0 | 1 | 2.9 | 24.83 | 193.87 | 1 | 0 | 213731.52 | 0 | 1 | 1591.81 | 146.15 | 152.63 | -0.27 | 12.88 | 8.94 | 0.81 | 39.83 | 66.23 | 0.33 | 3.26 | 14.45
2024-08-15 18:09:00 | 500901.75 | 304.97 | 304.82 | 38.49 | 125.71 | 0 | 0 | 1176.26 | 1018.27 | 1132.31 | 1186.44 | 1128.27 | 963.84 | 1172.05 | 997.54 | 644.66 | 42.45 | 99.43 | 277.74 | 0 | 0 | 2.34 | 227.17 | 119.15 | 47.65 | 7.17 | 101.68 | 65.85 | 17.64 | 0 | 1 | 2.95 | 22.58 | 193.79 | 1 | 0 | 213731.52 | 0 | 1 | 1757.5 | 147.34 | 153.56 | -0.25 | 13.04 | 9.31 | 1.51 | 38.83 | 76.62 | 0.13 | 3.49 | 14.8
2024-08-15 18:11:00 | 500901.75 | 508.2 | 508.09 | 38.36 | 132.5 | 0 | 0 | 1171.17 | 1020.4 | 1140.78 | 1172.29 | 1130.57 | 963.49 | 1161.35 | 995.94 | 631.73 | 41.95 | 99.37 | 277.74 | 0 | 0 | 2.41 | 228.06 | 119.37 | 47.72 | 7.19 | 101.94 | 65.61 | 17.58 | 0 | 1 | 2.99 | 23.37 | 193.79 | 1 | 0 | 213731.52 | 0 | 1 | 1749.31 | 148.38 | 154.05 | -0.29 | 12.87 | 9.83 | 1.25 | 42.35 | 68.55 | 3.11 | 3.1 | 14.38
2024-08-15 18:13:00 | 500904.94 | 467 | 467 | 38.21 | 124.98 | 0 | 0 | 1171.47 | 1021.62 | 1147.87 | 1170.76 | 1132.84 | 963.97 | 1158.75 | 993.95 | 629.02 | 37.88 | 99.51 | 277.74 | 0 | 0 | 2.37 | 228.2 | 119.65 | 47.75 | 7.18 | 100.89 | 65.55 | 17.61 | 0 | 1 | 2.91 | 26.03 | 194.18 | 1 | 0 | 213735.05 | 0 | 1 | 1514.86 | 149.13 | 154.13 | -0.23 | 12.89 | 9.35 | 1 | 51.14 | 52.98 | 14.26 | 3.54 | 14
2024-08-15 18:32:00 | 500914 | 106.13 | 105.27 | 38.21 | 120.01 | 0 | 0 | 1170.25 | 1025.94 | 1134.25 | 1195.7 | 1146.35 | 967.36 | 1181.94 | 1002.98 | 638.37 | 37.88 | 99.49 | 277.74 | 0 | 0 | 2.39 | 225.29 | 120.62 | 47.29 | 7.2 | 80.19 | 65.55 | 17.59 | 0 | 1 | 3.13 | 25.17 | 196.25 | 1 | 0 | 213735.05 | 0 | 1 | 1459.1 | 148.66 | 154.13 | -0.27 | 12.79 | 9.38 | 1.31 | 39.38 | 58.64 | 0.97 | 3.34 | 13.58
2024-08-15 18:34:00 | 500914 | 204.27 | 203.41 | 38.16 | 125.09 | 0 | 0 | 1166.25 | 1026.33 | 1131.77 | 1189.41 | 1147.76 | 967.74 | 1177.89 | 1002.69 | 643.1 | 37.88 | 99.46 | 277.74 | 0 | 0 | 2.33 | 224.77 | 120.62 | 47.34 | 7.19 | 80.04 | 65.55 | 17.58 | 0 | 1 | 3.33 | 23.41 | 196.46 | 1 | 0 | 213735.05 | 0 | 1 | 1473.19 | 148.5 | 154.13 | -0.32 | 12.58 | 9.56 | 1.06 | 46.92 | 53.17 | 1.81 | 3.42 | 13.63
2024-08-15 18:36:00 | 500914 | 419.84 | 419.09 | 38.2 | 122.27 | 0 | 0 | 1163.44 | 1028.91 | 1126.43 | 1184.15 | 1148.54 | 967.84 | 1173.27 | 1002.12 | 640.06 | 38.89 | 99.5 | 277.74 | 0 | 0 | 2.34 | 224.61 | 120.58 | 47.66 | 7.19 | 80.98 | 65.6 | 17.61 | 0 | 1 | 3.21 | 23.51 | 196.4 | 1 | 0 | 213735.05 | 0 | 1 | 1538.12 | 148.22 | 154.13 | -0.26 | 12.7 | 9.38 | 1.06 | 37.81 | 56.67 | 0.77 | 3.52 | 13.9
2024-08-15 18:38:00 | 500914 | 480.86 | 479.85 | 38.21 | 120.27 | 0 | 0 | 1150.79 | 1027.43 | 1123.33 | 1163.41 | 1148.91 | 967.52 | 1156.39 | 1000 | 639.14 | 38.38 | 99.43 | 277.74 | 0 | 0 | 2.34 | 224.37 | 120.56 | 47.69 | 7.19 | 80.31 | 65.57 | 17.56 | 0 | 1 | 3.24 | 22.34 | 196.31 | 1 | 0 | 213735.05 | 0 | 1 | 1532.57 | 148.1 | 154.31 | -0.27 | 12.75 | 9.75 | 1.09 | 47.02 | 52.26 | 5.29 | 3.24 | 13.68
2024-08-15 20:42:00 | 500956.06 | 148.95 | 161 | 36.54 | 124.21 | 0 | 0 | 1106.42 | 985.46 | 1086.74 | 1142.39 | 1090.16 | 936.07 | 1134.05 | 980.65 | 583.45 | 40.19 | 99.51 | 277.74 | 0 | 0 | 2.33 | 226.87 | 118.18 | 51.64 | 7.25 | 80.01 | 66.45 | 24.67 | 0 | 1 | 3.25 | 37.43 | 193.02 | 1 | 0 | 213753.19 | 0 | 1 | 1669.79 | 144.81 | 153.75 | -0.3 | 13.45 | 9.38 | 0.69 | 30.49 | 76.85 | 0.88 | 2.77 | 14.65
2024-08-15 21:18:00 | 500963.7 | 164.85 | 165.16 | 37.09 | 119.94 | 0 | 0 | 1101.45 | 995.14 | 1060 | 1136.86 | 1111.65 | 935.35 | 1130.9 | 982.08 | 579.55 | 39.38 | 99.39 | 277.74 | 0 | 0 | 2.38 | 223.8 | 116.04 | 51.15 | 7.28 | 79.18 | 65.52 | 24.67 | 0 | 1 | 5.17 | 37.8 | 192.85 | 1 | 0 | 213756.23 | 0 | 1 | 1578.4 | 140.97 | 153.38 | -0.31 | 12.47 | 10.47 | 0.94 | 19.97 | 61.39 | 0.16 | 2.03 | 13.43
2024-08-15 21:20:00 | 500963.7 | 103.83 | 103.17 | 36.92 | 126.74 | 0 | 0 | 1102.21 | 994.15 | 1056.78 | 1135.62 | 1111.52 | 934.69 | 1128 | 981.29 | 576.99 | 38.82 | 99.37 | 277.74 | 0 | 0 | 2.42 | 223.95 | 115.81 | 51.17 | 7.26 | 79.63 | 65.5 | 24.58 | 0 | 1 | 5.07 | 38.22 | 192.62 | 1 | 0 | 213756.23 | 0 | 1 | 1584.58 | 140.76 | 153.38 | -0.26 | 12.58 | 10.15 | 0.81 | 22 | 62.36 | 0.2 | 1.97 | 14.05
2024-08-15 23:10:00 | 501003.44 | 396.98 | 396.58 | 37.99 | 131.24 | 0 | 0 | 1163.21 | 1004.74 | 1100.59 | 1195.15 | 1124.8 | 940.14 | 1178.47 | 995.62 | 601.87 | 37.82 | 99.45 | 277.74 | 0 | 0 | 2.32 | 212.16 | 114.97 | 38.88 | 7.22 | 77.29 | 66.02 | 14.68 | 0 | 1 | 4.79 | 22.31 | 194.33 | 1 | 0 | 213770.86 | 0 | 1 | 1538.68 | 142.17 | 151.5 | -0.3 | 12.73 | 9.27 | 1.85 | 34.56 | 49.48 | 0.91 | 2.09 | 13.88