## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-18 02:46:00 | 502021.62 | 57.45 | 57.51 | 38.29 | 128.23 | 0 | 0 | 1123.83 | 978.07 | 1051.96 | 1146.05 | 1095.64 | 889.58 | 1136.99 | 970.63 | 1087.92 | 40.71 | 99.43 | 277.88 | 0 | 0 | 3.06 | 215.64 | 121.52 | 54.6 | 6.85 | 108.11 | 65.08 | 15.65 | 0 | 1 | 2.71 | 16.52 | 191.59 | 1 | 0 | 214273.69 | 0 | 1 | 2057.71 | 143.32 | 153.19 | -0.26 | 13.07 | 10.22 | 1.13 | 29.95 | 77.1 | 0.15 | 2.68 | 14.58
2024-08-18 05:03:00 | 502069.75 | 507.8 | 507.89 | 37.42 | 123.69 | 0 | 0 | 1068.89 | 964.47 | 1017.27 | 1082.1 | 1067.91 | 886.87 | 1092.44 | 947.86 | 1049.94 | 38.57 | 99.5 | 277.88 | 0 | 0 | 3.04 | 205.37 | 117.16 | 45.27 | 7.12 | 107.02 | 65.04 | 31.6 | 0 | 1 | 0.97 | 27.5 | 184.44 | 1 | 0 | 214293.7 | 0 | 1 | 1901.39 | 133.42 | 148.69 | -0.26 | 12.21 | 9.92 | 0.94 | 13.77 | 78.29 | 0.85 | 1.13 | 13.8
2024-08-18 06:00:00 | 502094.25 | 503.98 | 507.08 | 34.25 | 97.18 | 0 | 0 | 1088.32 | 942.12 | 1028.04 | 1092.6 | 1042.7 | 874.22 | 1107.21 | 944.11 | 1087.63 | 34.18 | 99.57 | 277.88 | 0 | 0 | 2.48 | 192.31 | 114.93 | 39.99 | 7.14 | 106.27 | 64.91 | 42.67 | 0 | 1 | 0.91 | 27.36 | 181.75 | 1 | 0 | 214304.25 | 0 | 1 | 1558.89 | 139.06 | 142.31 | -0.24 | 11.09 | 9.96 | 0.63 | 52.54 | 78.88 | 19.48 | 1.91 | 12.05
2024-08-18 07:36:00 | 502116.6 | 570.34 | 570.54 | 35.11 | 106.93 | 0 | 0 | 1124.63 | 920.71 | 1038.39 | 1134.52 | 1038.19 | 852.62 | 1129.67 | 931.51 | 1105.22 | 34.86 | 99.54 | 277.88 | 0 | 0 | 1.97 | 199.45 | 120.82 | 35.98 | 7.33 | 101.72 | 65.92 | 107.06 | 0 | 1 | 2.76 | 29.77 | 184.7 | 1 | 0 | 214318.05 | 0 | 1 | 1632.71 | 145.65 | 141.75 | -0.29 | 12.19 | 9.1 | 1.02 | 63.96 | 90.26 | 6.44 | 2.84 | 11.85
2024-08-18 07:38:00 | 502116.6 | 394.65 | 401.01 | 35.07 | 98.5 | 0 | 0 | 1123.33 | 922.75 | 1039.33 | 1136.32 | 1042.7 | 853.27 | 1129.17 | 932.52 | 1103.57 | 34.74 | 99.51 | 277.88 | 0 | 0 | 2 | 199.89 | 120.83 | 36.03 | 7.33 | 101.9 | 65.92 | 106.54 | 0 | 1 | 2.96 | 28.9 | 185.18 | 1 | 0 | 214318.05 | 0 | 1 | 1604.86 | 145.68 | 141.94 | -0.26 | 12.2 | 9.39 | 1 | 46.79 | 90.78 | 3.04 | 2.82 | 11.2
2024-08-18 08:26:00 | 502139.8 | 359.43 | 360.55 | 35.24 | 103.73 | 0 | 0 | 1116.74 | 919.14 | 1017.63 | 1122.36 | 1029.65 | 851.17 | 1121.16 | 918.11 | 1096.43 | 33.42 | 99.52 | 277.88 | 0 | 0 | 1.55 | 199.03 | 116.87 | 39.92 | 7.35 | 101.08 | 65.82 | 103.44 | 0 | 1 | 4.04 | 27.61 | 182.48 | 1 | 0 | 214326.73 | 0 | 1 | 1581.74 | 141.35 | 141.38 | -0.23 | 12.06 | 9.02 | 0.88 | 61.89 | 74.45 | 2.17 | 1.81 | 11.2
2024-08-18 08:28:00 | 502139.8 | 173.7 | 173.39 | 35.29 | 107.48 | 0 | 0 | 1121.33 | 920.87 | 1021.97 | 1129.63 | 1032.79 | 851.42 | 1126.66 | 920.87 | 1101.38 | 33.68 | 99.55 | 277.88 | 0 | 0 | 1.57 | 199.43 | 117.12 | 42.14 | 7.36 | 101.68 | 65.85 | 103.28 | 0 | 1 | 4.21 | 28.89 | 183.13 | 1 | 0 | 214326.73 | 0 | 1 | 1551.81 | 142.11 | 141.38 | -0.26 | 11.97 | 8.89 | 0.88 | 60.85 | 71.46 | 2.17 | 1.96 | 11.91
2024-08-18 08:31:00 | 502139.8 | 11.27 | 11.13 | 35.35 | 103.56 | 0 | 0 | 1127 | 920.99 | 1025.84 | 1135.02 | 1037.03 | 851.82 | 1130.57 | 921.99 | 1105.42 | 33.73 | 99.47 | 277.88 | 0 | 0 | 1.54 | 199.79 | 117.29 | 42.31 | 7.36 | 101.57 | 65.85 | 103.49 | 0 | 1 | 4.22 | 29.01 | 183.56 | 1 | 0 | 214326.73 | 0 | 1 | 1547.99 | 139.9 | 141.54 | -0.23 | 11.98 | 9.31 | 1 | 30.9 | 85.83 | 0.14 | 2.1 | 11.65
2024-08-18 08:33:00 | 502146.47 | 203.47 | 203.78 | 35.24 | 111.85 | 0 | 0 | 1130.17 | 921.18 | 1030.43 | 1138.6 | 1040.11 | 852.1 | 1130.47 | 923.5 | 1106.51 | 34.68 | 99.53 | 277.88 | 0 | 0 | 1.55 | 200.16 | 117.25 | 32.5 | 7.37 | 101.6 | 65.92 | 102.7 | 0 | 1 | 4.6 | 29.01 | 184.07 | 1 | 0 | 214326.73 | 0 | 1 | 1639.24 | 138.39 | 141.56 | -0.21 | 12.11 | 9.35 | 0.69 | 29.55 | 86.56 | 0.27 | 1.79 | 12.25
2024-08-18 08:35:00 | 502146.47 | 379.87 | 379.36 | 35.25 | 110.96 | 0 | 0 | 1135.45 | 925.29 | 1037.16 | 1142.69 | 1043.71 | 852.65 | 1134.25 | 925.57 | 1113.31 | 33.55 | 99.46 | 277.88 | 0 | 0 | 1.55 | 200.77 | 117.22 | 39.93 | 7.36 | 101.61 | 65.94 | 103.57 | 0 | 1 | 4.85 | 28.66 | 184.79 | 1 | 0 | 214326.73 | 0 | 1 | 1565.97 | 140.51 | 141.75 | -0.3 | 12.12 | 9.17 | 0.69 | 48.53 | 80.14 | 0.62 | 1.7 | 11.08
2024-08-18 08:48:00 | 502152.3 | 381.34 | 380.94 | 35.36 | 114.97 | 0 | 0 | 1152.21 | 936.23 | 1062.81 | 1145.82 | 1066.11 | 856.64 | 1137.36 | 930.54 | 1128.17 | 34.17 | 99.5 | 277.88 | 0 | 0 | 1.55 | 203.11 | 118.05 | 39.4 | 7.35 | 101.3 | 65.55 | 103.46 | 0 | 1 | 6.25 | 27.54 | 187.72 | 1 | 0 | 214330.08 | 0 | 1 | 1600.9 | 142.39 | 142.31 | -0.21 | 11.98 | 8.71 | 1.38 | 70.75 | 54.2 | 17.46 | 2.7 | 11.48
2024-08-18 08:50:00 | 502152.3 | 573.02 | 572.73 | 35.35 | 115.5 | 0 | 0 | 1149.85 | 940.26 | 1061.41 | 1145.24 | 1069.84 | 857.57 | 1137.6 | 930.66 | 1125.03 | 34.68 | 99.44 | 277.88 | 0 | 0 | 1.56 | 203.41 | 118.12 | 39.72 | 7.35 | 101.33 | 65.48 | 102.74 | 0 | 1 | 6.51 | 27.91 | 187.77 | 1 | 0 | 214330.08 | 0 | 1 | 1625.9 | 141.26 | 142.5 | -0.28 | 11.82 | 9.12 | 0.69 | 52.37 | 63.45 | 2.89 | 2.39 | 11.8
2024-08-18 11:37:00 | 502211 | 251.77 | 253.76 | 38.38 | 125.71 | 0 | 0 | 1027.75 | 912.91 | 1008.95 | 1049.55 | 1020.78 | 827.88 | 1042.15 | 889.71 | 1035.22 | 39.45 | 99.46 | 277.88 | 0 | 0 | 1.39 | 214.62 | 119.4 | 44.7 | 7.51 | 51.3 | 66.15 | 101.55 | 0 | 1 | 8.7 | 28.86 | 187.73 | 1 | 0 | 214356.4 | 0 | 1 | 2064.1 | 139.34 | 149.44 | -0.21 | 13.5 | 10.59 | 1.56 | 30.84 | 41.07 | 0.14 | 4.1 | 13.63
2024-08-18 11:39:00 | 502211 | 483.45 | 478.99 | 38.29 | 126.94 | 0 | 0 | 1018.82 | 910.9 | 1003.49 | 1043.41 | 1018.98 | 827.45 | 1036.32 | 886.87 | 1030.27 | 40.49 | 99.35 | 277.88 | 0 | 0 | 1.4 | 214.43 | 119.29 | 44.78 | 7.53 | 51.33 | 66.09 | 101.68 | 0 | 1 | 8.43 | 27.47 | 187.47 | 1 | 0 | 214356.4 | 0 | 1 | 2135.63 | 139.06 | 149.44 | -0.3 | 13.28 | 10.79 | 1.14 | 31.02 | 41.6 | 0.09 | 3.92 | 13.03
2024-08-18 12:29:00 | 502228.62 | 32.61 | 32.55 | 40.17 | 141.37 | 0 | 0 | 1039.49 | 896.28 | 1005.19 | 1059.42 | 998.82 | 812.13 | 1056.61 | 884.57 | 1042.28 | 41.34 | 99.46 | 277.88 | 0 | 0 | 1.44 | 218.58 | 121.52 | 44.81 | 7.49 | 52.81 | 67.04 | 43.81 | 0 | 1 | 6.97 | 23.48 | 187.13 | 1 | 0 | 214366.83 | 0 | 1 | 2297.78 | 144.3 | 149.81 | -0.3 | 14.45 | 9.75 | 1.25 | 39.04 | 51.42 | 0.2 | 5.53 | 14.1
2024-08-18 12:31:00 | 502228.62 | 409.58 | 409.84 | 39.94 | 128.28 | 0 | 0 | 1034.02 | 896.75 | 1006.25 | 1056.42 | 1000.16 | 811.76 | 1052.87 | 884.57 | 1042.73 | 41.34 | 99.49 | 277.88 | 0 | 0 | 1.43 | 218.82 | 121.69 | 44.67 | 7.49 | 52.72 | 67.13 | 44.43 | 0 | 1 | 7.01 | 24.98 | 187.69 | 1 | 0 | 214366.83 | 0 | 1 | 2286.32 | 144.52 | 149.81 | -0.28 | 14.4 | 9.82 | 0.56 | 41.65 | 46.31 | 0.23 | 5.83 | 14.22
2024-08-18 12:33:00 | 502228.62 | 539.14 | 539.03 | 39.8 | 136.61 | 0 | 0 | 1030.07 | 897.22 | 1005.38 | 1054.89 | 1001.38 | 811.67 | 1052.48 | 884.38 | 1042.93 | 40.7 | 99.34 | 277.88 | 0 | 0 | 1.44 | 218.8 | 121.85 | 45.08 | 7.5 | 52.39 | 67.19 | 44.57 | 0 | 1 | 7.21 | 24.52 | 188.2 | 1 | 0 | 214366.83 | 0 | 1 | 2242.36 | 144.48 | 150 | -0.24 | 14.39 | 10.13 | 0.94 | 35.84 | 44.38 | 0.5 | 5.42 | 14.2
2024-08-18 16:15:00 | 502291.97 | 70.25 | 68.12 | 39.89 | 127.92 | 0 | 0 | 1055.54 | 882.89 | 986.04 | 1098.87 | 1002.31 | 1083.65 | 1087.72 | 907.9 | 1028.43 | 38.2 | 99.45 | 277.88 | 0 | 0 | 2.84 | 220.47 | 119.7 | 52.37 | 7.41 | 89.12 | 65.92 | 66.59 | 0 | 1 | 3.57 | 19.71 | 186.7 | 1 | 0 | 214400.89 | 0 | 1 | 1648.19 | 137.94 | 147.56 | -0.23 | 13.13 | 10.59 | 1 | 20.75 | 61.5 | 0.27 | 2.04 | 13.78
2024-08-18 16:17:00 | 502296.88 | 234.35 | 234.15 | 39.94 | 128.58 | 0 | 0 | 1048.74 | 887.37 | 984.57 | 1092.5 | 1001.54 | 1077.96 | 1077.67 | 908.06 | 1023.81 | 39.58 | 99.46 | 277.88 | 0 | 0 | 2.94 | 220.39 | 119.29 | 44.37 | 7.41 | 88.59 | 65.85 | 66.64 | 0 | 1 | 3.52 | 20.21 | 186.29 | 1 | 0 | 214400.89 | 0 | 1 | 1758.96 | 136.16 | 147.75 | -0.23 | 13.05 | 10.71 | 1.25 | 17.16 | 59.98 | 0.39 | 2.33 | 13.83
2024-08-18 17:59:00 | 502337.88 | 297 | 296.95 | 37.88 | 129.56 | 0 | 0 | 1127.5 | 918.2 | 1060.36 | 1154.53 | 1056.48 | 1209.74 | 1152.14 | 941.3 | 1132.74 | 40.14 | 99.33 | 277.88 | 0 | 0 | 2.79 | 229.08 | 124.31 | 52.19 | 7.41 | 86.14 | 68.27 | 66.54 | 0 | 1 | 3.38 | 21.18 | 189.26 | 1 | 0 | 214417.5 | 0 | 1 | 1779.03 | 142.49 | 152.06 | -0.26 | 14.97 | 9.24 | 1.06 | 52.4 | 65.41 | 0.25 | 2.27 | 13.58
2024-08-18 18:37:00 | 502354.94 | 549.61 | 549.5 | 37.9 | 124.79 | 0 | 0 | 1147.26 | 935.7 | 1078.98 | 1174.49 | 1081.12 | 1220.88 | 1167.27 | 957.22 | 1142.09 | 38.76 | 99.38 | 277.88 | 0 | 0 | 3.83 | 225.14 | 123.95 | 61.91 | 7.34 | 88.17 | 68.13 | 66.62 | 0 | 1 | 2.89 | 19.16 | 192.39 | 1 | 0 | 214424.03 | 0 | 1 | 1681.6 | 139.83 | 153.38 | -0.25 | 15.1 | 8.66 | 1.19 | 114 | 58.37 | 12.74 | 2.25 | 13.73
2024-08-18 19:30:00 | 502372.28 | 570.89 | 570.49 | 38.13 | 118.18 | 0 | 0 | 1118.4 | 953.99 | 1085.55 | 1155.41 | 1095.31 | 1217.98 | 1151.4 | 969.87 | 1173.64 | 38.44 | 99.36 | 277.89 | 0 | 0 | 3.39 | 224.54 | 118.18 | 47.7 | 7.19 | 161.99 | 66.85 | 14.53 | 0 | 1 | 2.53 | 19.19 | 191.46 | 1 | 0 | 214430.52 | 0 | 1 | 1523.61 | 130.54 | 150.74 | -0.25 | 14.09 | 9.17 | 1.19 | 32.37 | 70.15 | 0.05 | 1.45 | 14.23
2024-08-18 19:32:00 | 502376.88 | 368.95 | 368.75 | 38.03 | 126.06 | 0 | 0 | 1114.88 | 955.45 | 1084.24 | 1155.54 | 1095.44 | 1210.88 | 1148.84 | 970.28 | 1172.76 | 38.06 | 99.5 | 277.89 | 0 | 0 | 3.49 | 225.07 | 117.95 | 48.42 | 7.18 | 161.42 | 66.85 | 14.61 | 0 | 1 | 2.6 | 19.16 | 191.04 | 1 | 0 | 214433.83 | 0 | 1 | 1511.46 | 134.36 | 150.75 | -0.29 | 13.99 | 8.98 | 1.19 | 59.59 | 69.77 | 0.13 | 1.46 | 13.55
2024-08-18 19:34:00 | 502376.88 | 88.71 | 88.25 | 37.8 | 129.05 | 0 | 0 | 1113.91 | 951.53 | 1082.4 | 1154.87 | 1095.07 | 1202.66 | 1148.87 | 970.22 | 1170.08 | 36.75 | 99.37 | 277.89 | 0 | 0 | 3.26 | 225.2 | 118.05 | 46.51 | 7.18 | 161.36 | 66.46 | 14.52 | 0 | 1 | 2.34 | 20.66 | 190.74 | 1 | 0 | 214433.83 | 0 | 1 | 1452.57 | 137.54 | 150.56 | -0.24 | 13.11 | 9.95 | 1.32 | 60.19 | 74.51 | 0 | 1.42 | 13.79
2024-08-18 19:37:00 | 502376.88 | 188.89 | 188.28 | 37.8 | 120.92 | 0 | 0 | 1109.07 | 953.36 | 1079.83 | 1152.85 | 1094.78 | 1194.37 | 1143.87 | 970.09 | 1163.85 | 36.94 | 99.46 | 277.89 | 0 | 0 | 3.56 | 225.15 | 118.5 | 60.29 | 7.19 | 161.69 | 66.26 | 14.61 | 0 | 1 | 2.31 | 20.39 | 190.86 | 1 | 0 | 214433.83 | 0 | 1 | 1472.29 | 139.59 | 150.19 | -0.26 | 13.07 | 9.77 | 1.5 | 70.23 | 73.53 | 0.09 | 1.51 | 12.35
2024-08-18 20:09:00 | 502384.7 | 565.25 | 565.51 | 37.9 | 123.89 | 0 | 0 | 1113.48 | 955.89 | 1089.3 | 1149.75 | 1088.91 | 1211.98 | 1140.28 | 971.58 | 1166.76 | 38.44 | 99.5 | 277.89 | 0 | 0 | 3.65 | 227.86 | 121.48 | 59.88 | 7.23 | 161.58 | 66.17 | 33.64 | 0 | 1 | 1.82 | 23.28 | 192.68 | 1 | 0 | 214437.16 | 0 | 1 | 1553.75 | 137.43 | 149.63 | -0.27 | 13.61 | 10.03 | 1.44 | 23.89 | 81 | 0 | 1.75 | 13.18
2024-08-18 21:49:00 | 502420.38 | 593.2 | 592.94 | 38.28 | 126.58 | 0 | 0 | 1097.62 | 951.81 | 1059.61 | 1129.5 | 1067.06 | 1142.79 | 1122.9 | 949.47 | 1115.97 | 39.01 | 99.51 | 277.9 | 0 | 0 | 3.46 | 232.27 | 131.02 | 48.15 | 7.29 | 102.4 | 66.86 | 47.62 | 0 | 1 | 2.05 | 24.94 | 191.97 | 1 | 0 | 214453.95 | 0 | 1 | 1571.67 | 152.79 | 153 | -0.22 | 14.03 | 10.08 | 1.06 | 22.47 | 89.36 | 0.11 | 1.77 | 13.5
2024-08-18 21:51:00 | 502420.38 | 407.51 | 408.05 | 38.3 | 126.61 | 0 | 0 | 1099.17 | 951.21 | 1057.56 | 1129.87 | 1067.71 | 1142.46 | 1124.83 | 949.25 | 1115.47 | 39.7 | 99.44 | 277.9 | 0 | 0 | 3.44 | 231.85 | 131.06 | 48.1 | 7.3 | 103.19 | 66.69 | 46.96 | 0 | 1 | 1.93 | 24.23 | 191.97 | 1 | 0 | 214453.95 | 0 | 1 | 1601.53 | 152.16 | 153 | -0.27 | 13.51 | 10.03 | 0.94 | 21.89 | 87.72 | 0.08 | 1.58 | 13.6
2024-08-18 21:58:00 | 502425.62 | 218.91 | 218.5 | 37.83 | 123.72 | 0 | 0 | 1102.18 | 950.8 | 1049.62 | 1134.01 | 1068.53 | 1134.42 | 1128.67 | 947.55 | 1109.63 | 37.81 | 99.41 | 277.91 | 0 | 0 | 3.22 | 231.81 | 131.35 | 48.53 | 7.29 | 101.49 | 67.1 | 46.68 | 0 | 1 | 2.17 | 27.04 | 190.91 | 1 | 0 | 214457.34 | 0 | 1 | 1529.44 | 152.26 | 153.38 | -0.29 | 14.02 | 9.75 | 1.2 | 24.97 | 83.24 | 0.24 | 1.52 | 13.7
2024-08-18 22:00:00 | 502425.62 | 402.53 | 401.96 | 37.57 | 118.05 | 0 | 0 | 1100.72 | 949.63 | 1048.48 | 1134.82 | 1068.2 | 1136.93 | 1127.6 | 947.11 | 1110.83 | 37.76 | 99.5 | 277.91 | 0 | 0 | 3.47 | 231.55 | 131.47 | 48.94 | 7.29 | 101.79 | 67.21 | 46.77 | 0 | 1 | 2.01 | 27.98 | 190.64 | 1 | 0 | 214457.34 | 0 | 1 | 1516.94 | 151.93 | 153.19 | -0.27 | 13.9 | 9.43 | 1.38 | 38.34 | 78.33 | 0.84 | 1.4 | 13.58
2024-08-18 22:49:00 | 502451.12 | 100.32 | 100.78 | 37.88 | 117.67 | 0 | 0 | 1082.86 | 950.2 | 1054.56 | 1113.78 | 1066.63 | 1137.6 | 1110.16 | 930.19 | 1114.18 | 39.08 | 99.41 | 277.91 | 0 | 0 | 3.54 | 228.98 | 132.31 | 48.42 | 7.33 | 99.94 | 68.4 | 45.64 | 0 | 1 | 2.38 | 27.47 | 186.29 | 1 | 0 | 214463.95 | 0 | 1 | 1563.06 | 151.78 | 154.31 | -0.27 | 14.67 | 10.3 | 1.06 | 34.41 | 96.84 | 0 | 1.64 | 13.9
2024-08-18 22:51:00 | 502451.12 | 351.21 | 351.61 | 37.76 | 129.67 | 0 | 0 | 1078.69 | 950.36 | 1052.8 | 1112.82 | 1065.49 | 1137.29 | 1106.32 | 929.94 | 1112.32 | 38.82 | 99.49 | 277.91 | 0 | 0 | 3.49 | 228.68 | 132.29 | 48.52 | 7.32 | 100.58 | 68.44 | 45.58 | 0 | 1 | 2.29 | 29.12 | 186.23 | 1 | 0 | 214463.95 | 0 | 1 | 1541.53 | 151.81 | 154.31 | -0.29 | 14.67 | 10.32 | 1.06 | 34.39 | 94.92 | 0.2 | 1.97 | 13.13
2024-08-18 23:21:00 | 502451.12 | 585.52 | 582.16 | 36.96 | 117.97 | 0 | 0 | 1087.33 | 934.03 | 1060.27 | 1107.97 | 1042.99 | 1179.73 | 1106.32 | 915.88 | 1120.7 | 37.25 | 99.45 | 277.91 | 0 | 0 | 2.49 | 226.14 | 124.91 | 47.87 | 7.24 | 99.77 | 68.06 | 135.56 | 0 | 1 | 1.98 | 36.64 | 186.4 | 1 | 0 | 214467.97 | 0 | 1 | 1399.17 | 143.18 | 149.06 | -0.26 | 14.05 | 8.84 | 1.13 | 47.49 | 62.11 | 220.89 | 1.49 | 13.23
2024-08-18 23:23:00 | 502451.12 | 380.74 | 382 | 37.61 | 129.96 | 0 | 0 | 1091.81 | 935.35 | 1063.95 | 1113.05 | 1046.11 | 1185.83 | 1113.22 | 917.67 | 1127.83 | 36.69 | 99.56 | 277.91 | 0 | 0 | 2.52 | 227.05 | 124.83 | 48 | 7.25 | 100.02 | 67.81 | 135.48 | 0 | 1 | 1.88 | 35.52 | 187.3 | 1 | 0 | 214467.97 | 0 | 1 | 1371.6 | 143.94 | 149.06 | -0.26 | 13.63 | 9.51 | 0.69 | 35.5 | 92.98 | 11.73 | 1.58 | 14
2024-08-18 23:40:00 | 502457.12 | 367.97 | 367.62 | 37.63 | 129.88 | 0 | 0 | 1129.47 | 941.96 | 1094.28 | 1150.05 | 1069.45 | 1206.06 | 1141.18 | 925.01 | 1146.35 | 36.69 | 99.52 | 277.91 | 0 | 0 | 3.1 | 228.9 | 123.8 | 52.94 | 7.25 | 100.36 | 67.68 | 135.51 | 0 | 1 | 4.2 | 35.37 | 189.52 | 1 | 0 | 214471.05 | 0 | 1 | 1401.81 | 140.46 | 149.06 | -0.25 | 13.93 | 8.85 | 0.56 | 44.63 | 72.13 | 8.99 | 1.76 | 12.65
2024-08-18 23:55:00 | 502465.1 | 322.19 | 322.59 | 37.53 | 116.88 | 0 | 0 | 1125.26 | 950.39 | 1104.79 | 1147.97 | 1083.97 | 1201.84 | 1141.01 | 923.91 | 1152.07 | 37.56 | 99.53 | 277.91 | 0 | 0 | 3.05 | 229.39 | 122.73 | 53.02 | 7.25 | 99.77 | 67.44 | 135.31 | 0 | 1 | 5.92 | 36.49 | 191.29 | 1 | 0 | 214474.3 | 0 | 1 | 1447.22 | 139.39 | 149.25 | -0.3 | 13.69 | 9.13 | 0.94 | 44.95 | 68.86 | 3.55 | 1.52 | 14.01
2024-08-18 23:57:00 | 502465.1 | 595.13 | 595.27 | 37.51 | 119.38 | 0 | 0 | 1125.26 | 950.96 | 1104.99 | 1149.08 | 1085.12 | 1198.17 | 1142.22 | 924.29 | 1149.68 | 38.26 | 99.54 | 277.91 | 0 | 0 | 3.09 | 229.45 | 122.58 | 53.49 | 7.24 | 99.69 | 67.38 | 135.74 | 0 | 1 | 6.12 | 35.1 | 191.24 | 1 | 0 | 214474.3 | 0 | 1 | 1491.53 | 139.31 | 149.25 | -0.3 | 13.71 | 9.08 | 1.38 | 47.74 | 68.57 | 2.42 | 1.46 | 12.95