## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-19 02:51:00 | 502530.7 | 318.8 | 326.68 | 37.8 | 128.58 | 0 | 0 | 1090.13 | 963.75 | 1075.64 | 1121.03 | 1087.3 | 1165.2 | 1111.39 | 936.99 | 1119.76 | 36.75 | 99.48 | 277.91 | 0 | 0 | 2.91 | 222.61 | 117.87 | 54.85 | 7.29 | 62.92 | 66.65 | 24.7 | 0 | 1 | 3.19 | 27.6 | 190.64 | 1 | 0 | 214500.47 | 0 | 1 | 1398.68 | 132.49 | 149.25 | -0.26 | 13.56 | 10.01 | 0.99 | 2.55 | 56.41 | 0 | 0.95 | 13.38
2024-08-19 02:53:00 | 502530.7 | 46.73 | 36.78 | 37.93 | 126.65 | 0 | 0 | 1088.22 | 962 | 1075.67 | 1118.03 | 1085.68 | 1173.68 | 1109.86 | 936.17 | 1122.66 | 37.13 | 99.42 | 277.91 | 0 | 0 | 2.97 | 222.74 | 117.54 | 54.83 | 7.3 | 62.78 | 66.86 | 24.67 | 0 | 1 | 3.15 | 28.63 | 190.43 | 1 | 0 | 214500.47 | 0 | 1 | 1399.72 | 131.99 | 149.25 | -0.23 | 13.7 | 9.93 | 1.38 | 4.02 | 55.7 | 0.14 | 0.84 | 13.73
2024-08-19 03:24:00 | 502542.25 | 181.32 | 180.46 | 37.95 | 131.67 | 0 | 0 | 1108.9 | 962.76 | 1071.02 | 1147.97 | 1089.8 | 1154.87 | 1137.33 | 949 | 1115.51 | 37.95 | 99.44 | 277.91 | 0 | 0 | 2.94 | 223.59 | 117.54 | 52.61 | 7.29 | 63.3 | 67.06 | 23.56 | 0 | 1 | 2.93 | 29.38 | 190.32 | 1 | 0 | 214506.8 | 0 | 1 | 1411.46 | 136.14 | 148.13 | -0.3 | 13.73 | 9.69 | 0.71 | 11.49 | 58.97 | 0.1 | 1 | 13.45
2024-08-19 03:26:00 | 502542.25 | 528.94 | 528.56 | 38.08 | 123.32 | 0 | 0 | 1108.7 | 961.94 | 1069.67 | 1148.27 | 1088.45 | 1159.56 | 1137.23 | 949.1 | 1115.31 | 37.94 | 99.56 | 277.91 | 0 | 0 | 2.96 | 223.85 | 117.53 | 52.48 | 7.3 | 63.68 | 67.1 | 23.63 | 0 | 1 | 3.01 | 27.24 | 190.14 | 1 | 0 | 214506.8 | 0 | 1 | 1436.81 | 136.06 | 148.13 | -0.26 | 13.77 | 9.44 | 0.88 | 12.79 | 58.77 | 0.04 | 1.12 | 14.15
2024-08-19 03:31:00 | 502542.25 | 4.57 | 4.66 | 37.8 | 128.5 | 0 | 0 | 1114.81 | 962.13 | 1077.24 | 1147.4 | 1086.97 | 1178.23 | 1136.66 | 949.28 | 1123.4 | 37.44 | 99.52 | 277.91 | 0 | 0 | 2.96 | 224.99 | 117.78 | 52.67 | 7.29 | 63.41 | 67.46 | 23.64 | 0 | 1 | 3.17 | 26.52 | 189.59 | 1 | 0 | 214506.8 | 0 | 1 | 1436.32 | 137.35 | 148.5 | -0.26 | 14.33 | 8.82 | 0.88 | 27.14 | 58.45 | 2.98 | 1.11 | 13.63
2024-08-19 03:39:00 | 502547.3 | 20.93 | 20.88 | 37.6 | 121.92 | 0 | 0 | 1116.84 | 961.72 | 1077.8 | 1151.84 | 1087.82 | 1169.95 | 1143.57 | 954.69 | 1126.4 | 39.95 | 99.44 | 277.91 | 0 | 0 | 2.95 | 227.05 | 119.21 | 52.62 | 7.31 | 62.93 | 68.44 | 23.64 | 0 | 1 | 3.19 | 28.98 | 188.75 | 1 | 0 | 214510.3 | 0 | 1 | 1585.63 | 141.3 | 149.63 | -0.3 | 15.22 | 9.46 | 1.06 | 15.9 | 73.11 | 0.54 | 1.26 | 14.02
2024-08-19 03:41:00 | 502551.88 | 270.03 | 269.92 | 37.62 | 119.94 | 0 | 0 | 1114.74 | 962.07 | 1076.98 | 1150.49 | 1087.79 | 1169.91 | 1142.63 | 955.04 | 1126.2 | 38.81 | 99.46 | 277.91 | 0 | 0 | 1.89 | 226.87 | 119.73 | 49.53 | 7.33 | 63.49 | 68.53 | 23.55 | 0 | 1 | 3.18 | 29.83 | 188.75 | 1 | 0 | 214510.3 | 0 | 1 | 1556.88 | 141.43 | 149.63 | -0.32 | 15.18 | 9.73 | 1.25 | 14.87 | 66.15 | 0.18 | 1.02 | 13.8
2024-08-19 03:43:00 | 502551.88 | 519.99 | 519.42 | 37.52 | 118.77 | 0 | 0 | 1115.41 | 961.18 | 1075.31 | 1151.87 | 1087.76 | 1162.06 | 1142.12 | 955.01 | 1121.9 | 38.26 | 99.54 | 277.91 | 0 | 0 | 1.93 | 226.52 | 120.19 | 49.65 | 7.32 | 63.11 | 68.77 | 23.64 | 0 | 1 | 3.25 | 27.58 | 188.75 | 1 | 0 | 214510.3 | 0 | 1 | 1496.81 | 141.73 | 149.63 | -0.28 | 15.47 | 9.44 | 1.06 | 18.02 | 65.18 | 0.53 | 1.3 | 13.04
2024-08-19 05:29:00 | 502593.06 | 84.22 | 83.82 | 37.53 | 118.06 | 0 | 0 | 1109.9 | 950.39 | 1061.64 | 1138.84 | 1072.49 | 1156.86 | 1127.13 | 955.45 | 1095.87 | 37.63 | 99.56 | 277.91 | 0 | 0 | 2.52 | 225.7 | 120.71 | 48.41 | 7.26 | 61.49 | 67.23 | 35.49 | 0 | 1 | 4.13 | 20.38 | 192.05 | 1 | 0 | 214524.19 | 0 | 1 | 1462.57 | 144.64 | 150 | -0.26 | 13.88 | 9.22 | 1.19 | 40.87 | 52.8 | 0.03 | 1.63 | 13.15
2024-08-19 06:05:00 | 502607.72 | 433.16 | 432.9 | 37.75 | 119.7 | 0 | 0 | 1107.64 | 951.56 | 1050.46 | 1147.53 | 1076.98 | 1138.87 | 1130.04 | 956.24 | 1087.4 | 37.5 | 99.52 | 277.91 | 0 | 0 | 2.54 | 227.07 | 123.03 | 48.34 | 7.24 | 60.44 | 67.29 | 35.6 | 0 | 1 | 3.49 | 19 | 192.31 | 1 | 0 | 214530.38 | 0 | 1 | 1486.25 | 147.04 | 151.69 | -0.25 | 13.84 | 9.38 | 0.63 | 32.29 | 56.63 | 0.21 | 1.86 | 13.41
2024-08-19 07:17:00 | 502629.62 | 430.51 | 416.25 | 38.35 | 132.06 | 0 | 0 | 1066.27 | 932.01 | 1025.88 | 1092.63 | 1046.21 | 1099.3 | 1092.04 | 938.06 | 1043.41 | 38.76 | 99.56 | 277.91 | 0 | 0 | 2.53 | 221.11 | 121.6 | 48.83 | 7.24 | 59.69 | 66.86 | 33.64 | 0 | 1 | 2.36 | 20.43 | 189.5 | 1 | 0 | 214540.3 | 0 | 1 | 1536.74 | 142.42 | 151.31 | -0.24 | 13.52 | 10.37 | 0.81 | 10.31 | 63.08 | 0.16 | 0.98 | 13.88
2024-08-19 07:19:00 | 502635.4 | 163.04 | 155.62 | 38.45 | 135.36 | 0 | 0 | 1070.46 | 933.21 | 1024.23 | 1096.86 | 1045.72 | 1105.75 | 1096.26 | 939.19 | 1045.91 | 39.07 | 99.54 | 277.91 | 0 | 0 | 2.51 | 221.26 | 121.53 | 48.59 | 7.24 | 60.13 | 66.93 | 34.7 | 0 | 1 | 2.27 | 20.5 | 188.91 | 1 | 0 | 214540.3 | 0 | 1 | 1559.51 | 142.55 | 151.31 | -0.23 | 13.72 | 10.16 | 0.56 | 14.75 | 63.49 | 0.26 | 1.2 | 14.15
2024-08-19 07:49:00 | 502640.28 | 86.98 | 82.35 | 37.95 | 118.52 | 0 | 0 | 1102.74 | 931.39 | 1045.65 | 1130.04 | 1060.13 | 1157.7 | 1123.9 | 952.48 | 1089.04 | 40.01 | 99.54 | 277.91 | 0 | 0 | 2.42 | 224.29 | 123.95 | 47.5 | 7.21 | 61.49 | 67.04 | 33.55 | 0 | 1 | 2.28 | 20.78 | 192.34 | 1 | 0 | 214547.4 | 0 | 1 | 1559.17 | 147.16 | 152.06 | -0.3 | 13.92 | 9.56 | 1.06 | 35.23 | 64.91 | 0.17 | 1.48 | 14.08
2024-08-19 08:16:00 | 502650.94 | 158.35 | 157.75 | 38.42 | 134.36 | 0 | 0 | 1130.77 | 937.11 | 1057.27 | 1152.64 | 1072.85 | 1161.92 | 1149.55 | 956.75 | 1087.53 | 38.89 | 99.53 | 277.91 | 0 | 0 | 2.47 | 224.09 | 124.43 | 48.1 | 7.17 | 61.09 | 66.72 | 32.76 | 0 | 1 | 2.25 | 20.29 | 192.31 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1545.07 | 146.34 | 152.63 | -0.27 | 13.71 | 9.34 | 1.38 | 31.41 | 71.82 | 0.05 | 1.4 | 13.68
2024-08-19 08:18:00 | 502655.6 | 82.35 | 81.69 | 38.37 | 132.63 | 0 | 0 | 1136.06 | 940.1 | 1061.34 | 1159.05 | 1072.98 | 1174.63 | 1153.45 | 958.83 | 1096.66 | 38.19 | 99.51 | 277.91 | 0 | 0 | 2.51 | 224.07 | 124.4 | 48.33 | 7.17 | 60.89 | 66.81 | 31.63 | 0 | 1 | 2.21 | 20.62 | 192.57 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1513.82 | 146.08 | 152.63 | -0.3 | 13.68 | 9.1 | 0.81 | 34.55 | 68.43 | 0.15 | 1.54 | 13.8
2024-08-19 08:20:00 | 502655.6 | 345.31 | 345.11 | 38.37 | 120.58 | 0 | 0 | 1135.42 | 938.88 | 1065.29 | 1157.94 | 1075.86 | 1187.7 | 1148.74 | 958.71 | 1103.07 | 38.89 | 99.54 | 277.91 | 0 | 0 | 2.81 | 224 | 124.32 | 48.12 | 7.17 | 61.31 | 66.81 | 31.55 | 0 | 1 | 2.12 | 21.03 | 192.83 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1556.32 | 145.83 | 152.63 | -0.3 | 13.57 | 9.03 | 1 | 39.65 | 65.72 | 0.35 | 1.32 | 13.79
2024-08-19 08:22:00 | 502655.6 | 588.17 | 588.17 | 38.15 | 117.08 | 0 | 0 | 1127.9 | 942.34 | 1070.79 | 1152.64 | 1077.6 | 1187.8 | 1139.98 | 958.8 | 1108.57 | 39.32 | 99.51 | 277.91 | 0 | 0 | 2.48 | 223.74 | 124.24 | 47.94 | 7.17 | 61.23 | 66.86 | 31.55 | 0 | 1 | 2.15 | 18.81 | 193.08 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1564.17 | 145.45 | 152.44 | -0.31 | 13.6 | 9.15 | 0.97 | 37.76 | 61.65 | 3.49 | 1.72 | 14.53
2024-08-19 08:24:00 | 502658.88 | 400.23 | 400.23 | 38.23 | 122.31 | 0 | 0 | 1121.13 | 942.66 | 1072.62 | 1147.23 | 1078.55 | 1183.1 | 1132.11 | 957.28 | 1108.64 | 37.75 | 99.47 | 277.91 | 0 | 0 | 2.5 | 223.48 | 124.12 | 48.13 | 7.17 | 62.02 | 66.85 | 31.62 | 0 | 1 | 2.11 | 19.6 | 193.19 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1490.28 | 144.99 | 152.44 | -0.26 | 13.44 | 9.62 | 1 | 25.51 | 64.79 | 0.8 | 1.38 | 13.63
2024-08-19 08:26:00 | 502658.88 | 136.96 | 136.87 | 38.28 | 122.86 | 0 | 0 | 1114.71 | 942.72 | 1073.08 | 1141.42 | 1079.28 | 1182.96 | 1126.83 | 955.64 | 1109.2 | 38.2 | 99.53 | 277.91 | 0 | 0 | 2.48 | 223.22 | 123.98 | 47.77 | 7.18 | 61.46 | 66.89 | 30.69 | 0 | 1 | 2.12 | 20.88 | 193.15 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1521.94 | 144.58 | 152.44 | -0.31 | 13.53 | 9.81 | 0.89 | 18.34 | 64.05 | 0.22 | 1.6 | 13.48
2024-08-19 08:28:00 | 502658.88 | 141.18 | 139.54 | 38.38 | 123.33 | 0 | 0 | 1113.12 | 942.91 | 1071.9 | 1137.13 | 1079.28 | 1181.26 | 1124.06 | 953.11 | 1106.65 | 39.06 | 99.41 | 277.91 | 0 | 0 | 2.5 | 223.13 | 123.78 | 47.95 | 7.18 | 61.23 | 66.89 | 30.57 | 0 | 1 | 2.21 | 18.86 | 192.91 | 1 | 0 | 214550.67 | 0 | 1 | 1575 | 144.33 | 152.4 | -0.3 | 13.46 | 9.83 | 0.94 | 17.2 | 62.62 | 0.19 | 1.27 | 13.1
2024-08-19 08:39:00 | 502662.56 | 536.84 | 536.5 | 37.97 | 127.09 | 0 | 0 | 1130.34 | 943.89 | 1074.36 | 1147.23 | 1078.55 | 1173.44 | 1139.64 | 954.28 | 1101.28 | 38.19 | 99.41 | 277.91 | 0 | 0 | 2.5 | 224.67 | 123.66 | 48.29 | 7.17 | 60.78 | 67.23 | 28.66 | 0 | 1 | 2.09 | 20.58 | 192.91 | 1 | 0 | 214553.86 | 0 | 1 | 1500.28 | 146.11 | 152.81 | -0.26 | 13.95 | 9 | 1.19 | 33.32 | 68.27 | 0.73 | 1.4 | 14.3
2024-08-19 08:40:00 | 502662.56 | 445.35 | 447.53 | 37.8 | 125.09 | 0 | 0 | 1130.07 | 945.69 | 1074.39 | 1147.83 | 1080.13 | 1175.07 | 1139.47 | 954.88 | 1103.27 | 38.26 | 99.45 | 277.91 | 0 | 0 | 2.56 | 224.69 | 123.78 | 48.22 | 7.17 | 60.87 | 67.27 | 28.54 | 0 | 1 | 2.17 | 18.73 | 193.19 | 1 | 0 | 214553.86 | 0 | 1 | 1485.35 | 146.3 | 152.81 | -0.28 | 13.84 | 9.31 | 0.88 | 27.91 | 68.66 | 0.04 | 1.4 | 13.85
2024-08-19 09:30:00 | 502686.97 | 352.33 | 351.92 | 38.72 | 125.7 | 0 | 0 | 1053.1 | 936.26 | 1027.36 | 1087.23 | 1054.17 | 1117.24 | 1084.8 | 938.21 | 1063.92 | 37.37 | 99.44 | 277.91 | 0 | 0 | 2.47 | 220.05 | 120.49 | 47.79 | 7.22 | 60.97 | 65.68 | 42.52 | 0 | 1 | 1.42 | 26.76 | 187.43 | 1 | 0 | 214560.38 | 0 | 1 | 1449.24 | 141.02 | 150.56 | -0.31 | 12.68 | 10.97 | 1.25 | 12.19 | 72.11 | 6.91 | 0.83 | 13.58
2024-08-19 09:32:00 | 502686.97 | 581.67 | 580.64 | 38.87 | 137.82 | 0 | 0 | 1051.5 | 936.01 | 1023.88 | 1087.66 | 1052.48 | 1111.46 | 1085.91 | 937.33 | 1060.1 | 38.38 | 99.53 | 277.91 | 0 | 0 | 2.5 | 219.91 | 120.5 | 48.07 | 7.24 | 61.08 | 65.52 | 42.57 | 0 | 1 | 1.45 | 29.19 | 187.2 | 1 | 0 | 214560.38 | 0 | 1 | 1514.24 | 141.06 | 150.56 | -0.27 | 12.59 | 11.04 | 0.69 | 11.49 | 77.44 | 11.69 | 1.03 | 14.15
2024-08-19 09:59:00 | 502696.03 | 230.29 | 229.43 | 36.69 | 117.41 | 0 | 0 | 1030.24 | 920.61 | 1002.21 | 1059.97 | 1024.59 | 1114.38 | 1061.8 | 926.2 | 1042.12 | 33.36 | 99.55 | 277.91 | 0 | 0 | 2.37 | 212.78 | 120.15 | 47.03 | 7.2 | 60.24 | 66.45 | 40.69 | 0 | 1 | 1.32 | 29.38 | 184.44 | 1 | 0 | 214564.14 | 0 | 1 | 1232.92 | 140.23 | 146.81 | -0.25 | 12.54 | 10.14 | 1.19 | 11.48 | 61.05 | 0.2 | 0.76 | 12.23
2024-08-19 11:26:00 | 502726.75 | 586.39 | 586.33 | 36.89 | 116 | 0 | 0 | 1129.77 | 935.7 | 1073.6 | 1153.42 | 1084.7 | 1184.97 | 1145.28 | 959.47 | 1115.37 | 39.95 | 99.44 | 277.91 | 0 | 0 | 3.4 | 223.77 | 120.68 | 48.32 | 7.09 | 60.76 | 66.07 | 24.57 | 0 | 1 | 3.72 | 16.14 | 193.25 | 1 | 0 | 214576.62 | 0 | 1 | 1605.69 | 142.93 | 150.38 | -0.27 | 13.3 | 9.67 | 1.13 | 59.72 | 68.63 | 0.06 | 1.67 | 13.6
2024-08-19 11:28:00 | 502726.75 | 413.8 | 419.38 | 36.84 | 122.05 | 0 | 0 | 1128.8 | 939.63 | 1076.32 | 1152.44 | 1084.7 | 1190.54 | 1145.18 | 960.13 | 1118.43 | 39.14 | 99.41 | 277.91 | 0 | 0 | 3.45 | 223.91 | 121.07 | 57.1 | 7.09 | 60.63 | 66.17 | 24.68 | 0 | 1 | 3.89 | 17.46 | 193.33 | 1 | 0 | 214576.62 | 0 | 1 | 1550.28 | 143.73 | 150.38 | -0.24 | 13.32 | 9.56 | 1.5 | 71.6 | 67.45 | 2.34 | 1.75 | 13.88
2024-08-19 12:02:00 | 502735.38 | 83.1 | 82.44 | 38.55 | 138.13 | 0 | 0 | 1106.71 | 944.58 | 1061.9 | 1139.87 | 1079.93 | 1171.06 | 1134.05 | 955.23 | 1108.77 | 38.81 | 99.53 | 277.91 | 0 | 0 | 3.46 | 223.44 | 119.03 | 48.71 | 7 | 118.5 | 65.4 | 24.53 | 0 | 1 | 2.85 | 17.12 | 190.74 | 1 | 0 | 214583.23 | 0 | 1 | 1525.62 | 141.65 | 150.56 | -0.3 | 12.68 | 10.46 | 1.21 | 42.36 | 67.87 | 0.02 | 1.39 | 14.22
2024-08-19 12:04:00 | 502735.38 | 489.74 | 489.86 | 38.35 | 126.29 | 0 | 0 | 1111.59 | 944.08 | 1064.38 | 1141.85 | 1079.51 | 1182.11 | 1136.79 | 956.71 | 1115.14 | 36.56 | 99.44 | 277.91 | 0 | 0 | 3.45 | 223.56 | 119.41 | 64.8 | 6.99 | 118.83 | 65.37 | 24.64 | 0 | 1 | 2.75 | 17.01 | 190.66 | 1 | 0 | 214583.23 | 0 | 1 | 1407.57 | 142.45 | 150.56 | -0.29 | 12.8 | 10 | 1.01 | 56.32 | 70.32 | 0.1 | 1.65 | 13.25
2024-08-19 12:22:00 | 502740.2 | 332.92 | 332.98 | 38.99 | 129.65 | 0 | 0 | 1104.96 | 946.35 | 1062.09 | 1129.97 | 1081.77 | 1174.39 | 1127.5 | 957.5 | 1110.73 | 39.69 | 99.48 | 277.91 | 0 | 0 | 3.09 | 224.47 | 118.5 | 47.02 | 6.96 | 119.7 | 65.86 | 24.61 | 0 | 1 | 2.17 | 16.59 | 189.84 | 1 | 0 | 214586.45 | 0 | 1 | 1571.94 | 135.83 | 150.19 | -0.27 | 13.26 | 9.85 | 0.94 | 43.02 | 79.64 | 0 | 1.4 | 14.43
2024-08-19 12:24:00 | 502745.84 | 538.74 | 538.08 | 39.02 | 133.3 | 0 | 0 | 1100.26 | 944.61 | 1062.03 | 1126.83 | 1081.9 | 1176.94 | 1120.23 | 956.3 | 1110.56 | 38.63 | 99.5 | 277.91 | 0 | 0 | 3.08 | 224.59 | 118.3 | 45.73 | 6.97 | 119.7 | 65.85 | 24.61 | 0 | 1 | 2.25 | 16.93 | 189.91 | 1 | 0 | 214586.45 | 0 | 1 | 1498.75 | 137.16 | 150.19 | -0.29 | 13.17 | 10.15 | 0.94 | 36.11 | 76.78 | 0.06 | 1.27 | 14.35
2024-08-19 15:04:00 | 502807.8 | 126.35 | 125.69 | 40.46 | 138.98 | 0 | 0 | 1143.26 | 940.29 | 1050.59 | 1172.59 | 1075.47 | 1137.03 | 1163.55 | 961.72 | 1074.98 | 43.71 | 99.46 | 277.91 | 0 | 0 | 3.03 | 232.19 | 123.15 | 57.57 | 7.08 | 107.32 | 66.19 | 37.59 | 0 | 1 | 4.27 | 17.42 | 193.84 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1845.49 | 141.45 | 156.19 | -0.23 | 14.4 | 9.71 | 1.44 | 63.16 | 66.93 | 5.82 | 1.71 | 15.3
2024-08-19 15:06:00 | 502807.8 | 339.82 | 339.47 | 39.12 | 128.34 | 0 | 0 | 1148.17 | 940.01 | 1053.1 | 1174.9 | 1076.16 | 1149.65 | 1164.05 | 962.86 | 1081.71 | 43.72 | 99.35 | 277.91 | 0 | 0 | 3.1 | 231.9 | 123.15 | 57.66 | 7.07 | 106.31 | 66.12 | 37.61 | 0 | 1 | 4.25 | 17.83 | 194.13 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1857.99 | 141.22 | 156 | -0.25 | 14.23 | 9.55 | 1.19 | 71.72 | 66.96 | 5.02 | 1.82 | 15.03
2024-08-19 15:08:00 | 502807.8 | 580.75 | 579.63 | 38.82 | 122.83 | 0 | 0 | 1150.56 | 941.11 | 1057.95 | 1173.98 | 1077.01 | 1162.53 | 1161.35 | 963.68 | 1091.05 | 44.72 | 99.5 | 277.91 | 0 | 0 | 3.03 | 231.62 | 123.14 | 57.62 | 7.07 | 106.34 | 66.04 | 37.61 | 0 | 1 | 4.11 | 16.78 | 194.43 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1903.82 | 140.97 | 156.19 | -0.29 | 14.21 | 9.4 | 1.31 | 78.36 | 66.15 | 6.15 | 1.73 | 15.75
2024-08-19 15:10:00 | 502807.8 | 270.52 | 270.18 | 38.82 | 126.98 | 0 | 0 | 1150.79 | 941.14 | 1063.95 | 1169.78 | 1078.42 | 1171 | 1154.87 | 963.52 | 1097.55 | 42.71 | 99.38 | 277.91 | 0 | 0 | 3.57 | 231.46 | 123.09 | 62.74 | 7.06 | 107.18 | 66 | 37.54 | 0 | 1 | 4.01 | 17.61 | 194.68 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1779.44 | 140.82 | 156.19 | -0.25 | 14.17 | 9.37 | 1 | 85.78 | 62.32 | 10.22 | 1.77 | 15.88
2024-08-19 15:12:00 | 502807.8 | 28.9 | 28.96 | 38.57 | 129.25 | 0 | 0 | 1150.86 | 941.68 | 1069.74 | 1167.07 | 1079.83 | 1177.21 | 1155.14 | 963.59 | 1101.91 | 38.69 | 99.49 | 277.91 | 0 | 0 | 3.85 | 230.92 | 123.02 | 64.57 | 7.06 | 106.84 | 66 | 37.59 | 0 | 1 | 4.13 | 17.69 | 195.16 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1557.43 | 139.24 | 156 | -0.29 | 14.14 | 9.61 | 0.81 | 93.17 | 52.02 | 29.04 | 1.93 | 14.18
2024-08-19 15:14:00 | 502807.8 | 325.56 | 325.56 | 38.37 | 127.44 | 0 | 0 | 1151.13 | 943.35 | 1073.24 | 1167.34 | 1081.51 | 1178.91 | 1159.05 | 964.35 | 1102.21 | 39.27 | 99.34 | 277.91 | 0 | 0 | 3.93 | 229.54 | 122.66 | 51.55 | 7.05 | 107.48 | 66.21 | 41.29 | 0 | 1 | 3.86 | 17.46 | 195.87 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1606.04 | 135.92 | 155.25 | -0.24 | 13.95 | 9.13 | 0.98 | 50.42 | 49.36 | 11.72 | 1.94 | 13.58
2024-08-19 15:16:00 | 502807.8 | 552.8 | 552.34 | 38.32 | 120.92 | 0 | 0 | 1147.87 | 943.07 | 1074.09 | 1166.05 | 1083.05 | 1173.78 | 1156.05 | 964.92 | 1097.78 | 37.81 | 99.47 | 277.91 | 0 | 0 | 3.79 | 228.24 | 122.12 | 50.4 | 7.03 | 106.71 | 66.45 | 40.57 | 0 | 1 | 3.86 | 17.72 | 196.16 | 1 | 0 | 214612.53 | 0 | 1 | 1503.75 | 136.87 | 154.5 | -0.27 | 13.96 | 8.88 | 0.96 | 37.48 | 50.75 | 3.87 | 1.57 | 13.45
2024-08-19 15:30:00 | 502812.56 | 85 | 84.34 | 38.43 | 133.69 | 0 | 0 | 1122.96 | 948.78 | 1090.36 | 1144.98 | 1088.32 | 1193.68 | 1129 | 961.05 | 1114.08 | 37.95 | 99.51 | 277.91 | 0 | 0 | 3.75 | 224.03 | 120.5 | 52.22 | 7.03 | 107.32 | 66.6 | 25.56 | 0 | 1 | 3.72 | 17.9 | 194.67 | 1 | 0 | 214615.86 | 0 | 1 | 1481.67 | 134.28 | 152.63 | -0.28 | 13.75 | 9.47 | 0.88 | 24.88 | 46.16 | 7.58 | 1.54 | 13.58
2024-08-19 15:32:00 | 502812.56 | 263.62 | 262.35 | 38.7 | 126 | 0 | 0 | 1115.11 | 949.76 | 1088.45 | 1139.64 | 1088.15 | 1185.42 | 1124.96 | 958.93 | 1108.9 | 38.95 | 99.43 | 277.91 | 0 | 0 | 3.88 | 223.7 | 120.19 | 51.76 | 7.03 | 107.18 | 66.52 | 26.12 | 0 | 1 | 3.57 | 17.72 | 194.14 | 1 | 0 | 214615.86 | 0 | 1 | 1534.38 | 135.32 | 152.44 | -0.3 | 13.48 | 10.04 | 1.75 | 21.69 | 50.23 | 2.36 | 1.33 | 14.08
2024-08-19 15:34:00 | 502816.34 | 536.18 | 535.84 | 39.14 | 133.17 | 0 | 0 | 1107.81 | 951.12 | 1085.19 | 1134.45 | 1087.33 | 1173.27 | 1117.34 | 956.65 | 1100.92 | 39.32 | 99.42 | 277.91 | 0 | 0 | 3.78 | 223.99 | 120.13 | 52.01 | 7.04 | 106.6 | 66.52 | 26.64 | 0 | 1 | 3.57 | 18.29 | 193.29 | 1 | 0 | 214615.86 | 0 | 1 | 1589.58 | 137.16 | 152.63 | -0.26 | 13.5 | 10.12 | 1.75 | 21.93 | 54.9 | 0.11 | 1.11 | 13.67
2024-08-19 15:39:00 | 502816.34 | 366.04 | 365.99 | 38.87 | 133.49 | 0 | 0 | 1089.57 | 949.41 | 1075.93 | 1117.6 | 1083.61 | 1156.12 | 1100.29 | 951.37 | 1090.03 | 39.2 | 99.35 | 277.91 | 0 | 0 | 2.85 | 223.95 | 120.11 | 44.07 | 7.07 | 107.21 | 66.53 | 26.68 | 0 | 1 | 3.49 | 17.72 | 191.54 | 1 | 0 | 214615.86 | 0 | 1 | 1532.57 | 134.7 | 152.63 | -0.29 | 13.57 | 10.49 | 1 | 8.26 | 56.39 | 0.2 | 1.35 | 14.35
2024-08-19 15:41:00 | 502816.34 | 444.6 | 443.56 | 38.85 | 125.06 | 0 | 0 | 1080.95 | 948.43 | 1070.75 | 1109.4 | 1080.95 | 1148.98 | 1092.07 | 948.53 | 1085.03 | 39.26 | 99.5 | 277.91 | 0 | 0 | 2.77 | 223.59 | 119.95 | 41.99 | 7.08 | 106.83 | 66.21 | 26.31 | 0 | 1 | 3.29 | 17.87 | 190.86 | 1 | 0 | 214615.86 | 0 | 1 | 1548.75 | 138 | 152.63 | -0.27 | 13.28 | 10.59 | 1.06 | 12.43 | 55.01 | 0.05 | 1.08 | 13.7
2024-08-19 15:43:00 | 502816.34 | 45.66 | 44.91 | 39.05 | 134.07 | 0 | 0 | 1075.01 | 946.57 | 1067.84 | 1101.85 | 1077.54 | 1150.09 | 1087 | 946.1 | 1082.4 | 39.71 | 99.4 | 277.91 | 0 | 0 | 2.76 | 223.56 | 120.38 | 54.97 | 7.08 | 107.06 | 65.9 | 26.71 | 0 | 1 | 3.08 | 17.72 | 190.43 | 1 | 0 | 214615.86 | 0 | 1 | 1591.6 | 142.67 | 152.44 | -0.28 | 12.97 | 10.69 | 1.19 | 23.58 | 60.59 | 0.04 | 0.84 | 14.33
2024-08-19 17:25:00 | 502859.94 | 486.95 | 486.95 | 38.15 | 126.86 | 0 | 0 | 1143.53 | 954.28 | 1073.8 | 1171.23 | 1078.65 | 1186.27 | 1161.82 | 969.77 | 1105.89 | 39.64 | 99.43 | 277.95 | 0 | 0 | 2.56 | 226.44 | 124.07 | 55.67 | 7.1 | 107.43 | 69.88 | 48.19 | 0 | 1 | 1.8 | 24.34 | 190.43 | 1 | 0 | 214629.75 | 0 | 1 | 1581.88 | 140.51 | 153.38 | -0.3 | 16.67 | 9.12 | 1.25 | 61.08 | 90.46 | 0.38 | 1.95 | 14.4
2024-08-19 17:27:00 | 502859.94 | 282.31 | 281.76 | 38.08 | 126.31 | 0 | 0 | 1141.38 | 952.25 | 1074.39 | 1169.57 | 1079.24 | 1182.35 | 1157.33 | 969.61 | 1103.47 | 40.2 | 99.38 | 277.95 | 0 | 0 | 2.57 | 226.48 | 123.86 | 55.35 | 7.1 | 107.02 | 69.92 | 47.91 | 0 | 1 | 1.69 | 31.22 | 190.78 | 1 | 0 | 214629.75 | 0 | 1 | 1560.83 | 140.08 | 153.38 | -0.23 | 16.69 | 9.28 | 1.25 | 57.7 | 90 | 0.69 | 1.71 | 15.35
2024-08-19 19:33:00 | 502911.25 | 305.08 | 304.82 | 37.56 | 118.81 | 0 | 0 | 1145.08 | 976 | 1088.02 | 1170.25 | 1097.88 | 1178.13 | 1154.83 | 974.03 | 1101.02 | 35.93 | 99.42 | 277.95 | 0 | 0 | 3.32 | 222 | 123.74 | 46.47 | 7.01 | 98.07 | 66.73 | 23.52 | 0 | 1 | 3.95 | 24.23 | 192.23 | 1 | 0 | 214647.86 | 0 | 1 | 1375.9 | 143.82 | 150.56 | -0.31 | 13.42 | 9.14 | 1.25 | 70.64 | 61.46 | 8.68 | 2.12 | 13.18
2024-08-19 19:35:00 | 502911.25 | 31.6 | 30.88 | 37.58 | 127.14 | 0 | 0 | 1135.99 | 975.24 | 1086.24 | 1163.82 | 1098.84 | 1173.24 | 1148.34 | 972.12 | 1098.34 | 36.06 | 99.48 | 277.95 | 0 | 0 | 3.3 | 221.66 | 123.74 | 46.41 | 7.02 | 97.17 | 66.81 | 23.52 | 0 | 1 | 3.98 | 23.33 | 192.22 | 1 | 0 | 214651.2 | 0 | 1 | 1388.47 | 143.44 | 150.56 | -0.25 | 13.34 | 9.49 | 1.38 | 58.53 | 61.5 | 1.47 | 1.71 | 12.2
2024-08-19 20:29:00 | 502927.2 | 386.98 | 387.03 | 38.15 | 131.96 | 0 | 0 | 1142.66 | 983.9 | 1094.35 | 1178.47 | 1111.79 | 1177.58 | 1168.52 | 978.26 | 1114.54 | 38.95 | 99.52 | 277.95 | 0 | 0 | 3.31 | 224.19 | 121.9 | 47.06 | 7.04 | 79.7 | 66.81 | 33.7 | 0 | 1 | 2.95 | 31.46 | 188.46 | 1 | 0 | 214658.48 | 0 | 1 | 1563.4 | 142.94 | 152.06 | -0.26 | 14.13 | 9.98 | 1.13 | 36.56 | 94.07 | 0.14 | 1.23 | 13.9
2024-08-19 20:31:00 | 502927.2 | 590.61 | 587.31 | 37.78 | 121.57 | 0 | 0 | 1151.2 | 983.61 | 1092.4 | 1185.25 | 1110.43 | 1179.08 | 1176.87 | 978.55 | 1113.95 | 39.49 | 99.41 | 277.95 | 0 | 0 | 3.31 | 224.14 | 122.24 | 46.84 | 7.04 | 78.99 | 67.1 | 34.58 | 0 | 1 | 2.9 | 32.02 | 188.43 | 1 | 0 | 214658.48 | 0 | 1 | 1595.21 | 144.97 | 152.06 | -0.26 | 14.33 | 9.92 | 1.13 | 45.38 | 96.34 | 0.07 | 1.48 | 14.03
2024-08-19 20:47:00 | 502932.56 | 376.77 | 376.57 | 36.58 | 107.01 | 0 | 0 | 1191.01 | 988.65 | 1101.88 | 1219.29 | 1114.94 | 1205.92 | 1200 | 985.81 | 1132.81 | 35.18 | 99.37 | 277.95 | 0 | 0 | 3.25 | 221.73 | 122.41 | 60.05 | 7 | 80.01 | 68.73 | 34.65 | 0 | 1 | 2.64 | 32.91 | 189.59 | 1 | 0 | 214662.05 | 0 | 1 | 1313.96 | 138.43 | 150.56 | -0.27 | 14.91 | 9.16 | 0.94 | 54.82 | 80.63 | 8.58 | 1.8 | 12.2
2024-08-19 20:49:00 | 502932.56 | 500.12 | 499.06 | 30.26 | 89.84 | 0 | 0 | 1191.6 | 991.17 | 1103.8 | 1223.17 | 1116.37 | 1206.4 | 1200 | 988.33 | 1134.18 | 33.61 | 99.47 | 277.95 | 0 | 0 | 3.32 | 220.94 | 121.77 | 48.76 | 7 | 80.17 | 68.77 | 35.5 | 0 | 1 | 2.77 | 33.14 | 189.91 | 1 | 0 | 214662.05 | 0 | 1 | 1245.63 | 133.59 | 150.38 | -0.23 | 14.93 | 9.68 | 1.19 | 17.97 | 83.9 | 0.12 | 1.53 | 11.85
2024-08-19 20:51:00 | 502932.56 | 64.81 | 63.55 | 28.8 | 89.1 | 0 | 0 | 1186.44 | 992.61 | 1105.98 | 1222.68 | 1117.1 | 1205.61 | 1200 | 990.06 | 1136.09 | 33.61 | 99.44 | 277.95 | 0 | 0 | 2.13 | 219.18 | 120.63 | 36.61 | 7.01 | 79.62 | 68.61 | 35.58 | 0 | 1 | 2.51 | 33.26 | 190.68 | 1 | 0 | 214662.05 | 0 | 1 | 1221.81 | 130.2 | 149.81 | -0.27 | 14.25 | 9.3 | 0.5 | 8.32 | 67.9 | 0.3 | 1.09 | 11.58
2024-08-19 21:39:00 | 502950.25 | 7.82 | 7.71 | 33.43 | 94.15 | 0 | 0 | 1046.3 | 987.76 | 1038.81 | 1094.71 | 1104.2 | 1073.83 | 1101.35 | 967.11 | 1037.16 | 28.59 | 99.44 | 277.95 | 0 | 0 | 0.31 | 203.51 | 116.89 | 25.21 | 7.01 | 79.89 | 64.1 | 35.53 | 0 | 1 | 1.97 | 32.47 | 160.18 | 1 | 0 | 214668.72 | 0 | 1 | 951.39 | 138.68 | 143.82 | -0.25 | 10.21 | 12.17 | 1.13 | 21.95 | 73.85 | 0.06 | 0.46 | 10.05
2024-08-19 21:41:00 | 502950.25 | 7.96 | 7.76 | 33.36 | 97.3 | 0 | 0 | 1028.59 | 985.62 | 1028.1 | 1076.68 | 1097.29 | 1060.23 | 1085.55 | 961.4 | 1025.33 | 26.9 | 99.39 | 277.95 | 0 | 0 | 2.36 | 202.51 | 117.66 | 49.7 | 7.02 | 80.01 | 63.32 | 35.46 | 0 | 1 | 1.73 | 31.03 | 159.37 | 1 | 0 | 214668.72 | 0 | 1 | 888.75 | 146.22 | 143.24 | -0.23 | 9.72 | 12.46 | 1.06 | 47.96 | 73.32 | 0.01 | 0.58 | 9.9
2024-08-19 21:43:00 | 502950.25 | 8.02 | 8.17 | 33.34 | 92.49 | 0 | 0 | 1018.3 | 981.57 | 1017.34 | 1070.92 | 1089.01 | 1052.8 | 1078.29 | 955.8 | 1015.53 | 28.4 | 99.45 | 277.95 | 0 | 0 | 2.35 | 201.55 | 118.76 | 53.01 | 7.03 | 79.26 | 62.69 | 35.49 | 0 | 1 | 1.47 | 32.88 | 158.33 | 1 | 0 | 214668.72 | 0 | 1 | 954.58 | 145.03 | 142.5 | -0.25 | 9.5 | 12.7 | 1.13 | 49.41 | 68.29 | 0.05 | 0.56 | 10.43
2024-08-19 21:45:00 | 502950.25 | 8.22 | 8.28 | 33.34 | 93.57 | 0 | 0 | 1012.77 | 978.17 | 1009.81 | 1068.01 | 1080.43 | 1046.76 | 1074.29 | 952.98 | 1008.4 | 29.47 | 99.45 | 277.95 | 0 | 0 | 2.41 | 200.55 | 119.04 | 40.65 | 7.02 | 79.26 | 62.71 | 35.56 | 0 | 1 | 1.43 | 32.84 | 157.12 | 1 | 0 | 214668.72 | 0 | 1 | 983.96 | 135.63 | 141.75 | -0.23 | 10.08 | 12.61 | 1.44 | 4.31 | 75.41 | 0.11 | 1 | 10.53
2024-08-19 23:52:00 | 502977.25 | 142.31 | 139.4 | 24.72 | 75.67 | 0 | 0 | 965.14 | 826.15 | 901.93 | 1015.28 | 910.43 | 1084.34 | 1015.95 | 874.9 | 1022.72 | 23.39 | 99.44 | 277.95 | 0 | 0 | 0 | 220.77 | 125.44 | 38.73 | 5.18 | 150.14 | 62.79 | 51.57 | 0 | 1 | 0.52 | 38.3 | 125.68 | 1 | 0 | 214688.61 | 0 | 1 | 702.57 | 144.56 | 115.13 | -0.19 | 9.01 | 10.98 | 0.88 | 166.88 | 105.72 | 0.01 | 0.63 | 7.98