## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-21 00:27:00 | 503444.5 | 306.35 | 306.15 | 38.17 | 129.17 | 0 | 0 | 1145.24 | 948.27 | 1048.45 | 1159.9 | 1085.85 | 1180.78 | 1148.81 | 967.96 | 1107.87 | 40.33 | 99.52 | 278.1 | 0 | 0 | 1.92 | 225.94 | 122.45 | 48.98 | 7.51 | 66.39 | 67.46 | 16.7 | 0 | 1 | 5.59 | 27.47 | 193.33 | 1 | 0 | 214921.55 | 0 | 1 | 1670.35 | 138.52 | 151.31 | -0.29 | 14.34 | 9.71 | 1.56 | 23.55 | 51.11 | 0.09 | 1.8 | 13.59
2024-08-21 02:53:00 | 503498.25 | 51.36 | 50.69 | 39.36 | 138.62 | 0 | 0 | 1123.43 | 974.95 | 1074.46 | 1137.46 | 1103.04 | 1189.17 | 1132.11 | 973.52 | 1126.76 | 42.09 | 99.57 | 278.1 | 0 | 0 | 1.92 | 229.1 | 123.4 | 49.96 | 7.47 | 46.82 | 65.86 | 14.67 | 0 | 1 | 3.81 | 26.41 | 190.4 | 1 | 0 | 214944.55 | 0 | 1 | 1685.97 | 144.18 | 152.63 | -0.26 | 13.53 | 10.15 | 1.13 | 35.08 | 60.46 | 0.14 | 2.91 | 15.03
2024-08-21 03:31:00 | 503508.8 | 525.51 | 524.85 | 38.12 | 120.19 | 0 | 0 | 1177.55 | 978.71 | 1095.11 | 1192.83 | 1118.2 | 1221.85 | 1175.55 | 990.69 | 1156.99 | 40.45 | 99.52 | 278.1 | 0 | 0 | 1.93 | 231.38 | 130.08 | 52.87 | 7.43 | 113.83 | 68.32 | 15.62 | 0 | 1 | 4.01 | 29.69 | 193.88 | 1 | 0 | 214951.5 | 0 | 1 | 1658.61 | 147.45 | 155.63 | -0.27 | 15.25 | 9.88 | 1.13 | 38.81 | 62.37 | 1.13 | 3.58 | 14.38
2024-08-21 06:26:00 | 503580.2 | 165.83 | 165.63 | 37.94 | 128.69 | 0 | 0 | 1130.37 | 942.97 | 1025.46 | 1149.45 | 1067.42 | 1147.73 | 1132.44 | 971.39 | 1090.46 | 41.32 | 99.51 | 278.1 | 0 | 0 | 2.12 | 233.7 | 123.62 | 58.02 | 7.27 | 111.61 | 67.98 | 14.61 | 0 | 1 | 5.07 | 29.66 | 191.63 | 1 | 0 | 214977.56 | 0 | 1 | 1718.47 | 144.12 | 153.38 | -0.34 | 15.31 | 9.03 | 1.31 | 32.79 | 53.13 | 0.16 | 2.99 | 14.95
2024-08-21 06:28:00 | 503580.2 | 102.42 | 102.11 | 37.8 | 129.75 | 0 | 0 | 1132.07 | 944.14 | 1027.2 | 1150.09 | 1068.3 | 1153.35 | 1133.18 | 971.81 | 1092.53 | 40.84 | 99.48 | 278.1 | 0 | 0 | 2.48 | 233.84 | 123.78 | 58.19 | 7.27 | 111.8 | 68.21 | 14.53 | 0 | 1 | 4.99 | 30.07 | 192.36 | 1 | 0 | 214977.56 | 0 | 1 | 1675.42 | 142.89 | 153.38 | -0.27 | 15.41 | 8.92 | 1.25 | 31.83 | 50.33 | 0.03 | 2.88 | 14.65
2024-08-21 07:21:00 | 503589.2 | 43.13 | 43.13 | 38.02 | 123.09 | 0 | 0 | 1146.42 | 950.14 | 1052.67 | 1159.9 | 1081.64 | 1180 | 1147.63 | 970.88 | 1116.7 | 41.65 | 99.53 | 278.1 | 0 | 0 | 2.55 | 233.92 | 120.49 | 57.69 | 7.24 | 111.39 | 68.06 | 15.58 | 0 | 1 | 6.02 | 25.44 | 193.41 | 1 | 0 | 214987.61 | 0 | 1 | 1717.5 | 139.51 | 153.19 | -0.31 | 15.15 | 9.07 | 0.94 | 77.95 | 43.16 | 0.44 | 3.51 | 15.04
2024-08-21 07:23:00 | 503589.2 | 249.04 | 248.38 | 38.07 | 132.33 | 0 | 0 | 1146.39 | 948.43 | 1054.01 | 1158.55 | 1081.9 | 1178.64 | 1146.99 | 970.38 | 1116.37 | 40.95 | 99.52 | 278.1 | 0 | 0 | 2.56 | 234.23 | 120.37 | 57.57 | 7.23 | 111.72 | 68.06 | 15.59 | 0 | 1 | 6.02 | 26.57 | 193.41 | 1 | 0 | 214987.61 | 0 | 1 | 1653.19 | 139.59 | 153.38 | -0.3 | 15.12 | 9.17 | 1.19 | 81.22 | 47.31 | 0.28 | 3.66 | 14.8
2024-08-21 07:25:00 | 503594.16 | 535.69 | 534.72 | 38.07 | 129.07 | 0 | 0 | 1141.48 | 947.2 | 1054.76 | 1153.02 | 1082.07 | 1177.21 | 1143.16 | 969.61 | 1115.08 | 40.7 | 99.57 | 278.1 | 0 | 0 | 2.55 | 234.45 | 120.23 | 57.67 | 7.23 | 111.42 | 68.06 | 15.56 | 0 | 1 | 5.98 | 26.27 | 193.49 | 1 | 0 | 214987.61 | 0 | 1 | 1665.56 | 139.68 | 153.38 | -0.3 | 15.1 | 9.19 | 1 | 80.41 | 46.39 | 0.12 | 3.77 | 15.14
2024-08-21 08:19:00 | 503617.8 | 550.67 | 550.62 | 39.41 | 132.43 | 0 | 0 | 1114.31 | 937.4 | 1003.65 | 1128.23 | 1048.51 | 1123.66 | 1114.81 | 953.3 | 1060.75 | 40.89 | 99.54 | 278.1 | 0 | 0 | 3.11 | 239.48 | 124.15 | 53.58 | 7.24 | 112.7 | 65.55 | 15.58 | 0 | 1 | 3.68 | 24.7 | 190.53 | 1 | 0 | 214994.02 | 0 | 1 | 1735 | 163 | 154.5 | -0.29 | 14.02 | 9.48 | 0.91 | 99.85 | 71.26 | 0.17 | 7.05 | 14.53
2024-08-21 08:22:00 | 503617.8 | 424.87 | 432.24 | 39.01 | 133.39 | 0 | 0 | 1119.96 | 936.33 | 1008.08 | 1133.41 | 1049.71 | 1131.54 | 1120.26 | 955.48 | 1068.17 | 40.34 | 99.55 | 278.1 | 0 | 0 | 3.1 | 238.57 | 125.14 | 53.7 | 7.22 | 112.49 | 65.85 | 15.68 | 0 | 1 | 3.65 | 25.5 | 192.03 | 1 | 0 | 214994.02 | 0 | 1 | 1740.35 | 161.44 | 154.5 | -0.23 | 13.95 | 9.55 | 0.52 | 78.05 | 67.45 | 0.16 | 8.1 | 13.65
2024-08-21 08:24:00 | 503617.8 | 243.75 | 257.87 | 38.59 | 132.72 | 0 | 0 | 1122.13 | 937.36 | 1010.26 | 1136.59 | 1051.63 | 1137.16 | 1122.43 | 956.62 | 1072.03 | 39.57 | 99.48 | 278.1 | 0 | 0 | 3.17 | 237.17 | 125.82 | 53.87 | 7.22 | 112.78 | 66.32 | 15.61 | 0 | 1 | 3.77 | 25.04 | 193.21 | 1 | 0 | 214994.02 | 0 | 1 | 1660.21 | 157.82 | 154.31 | -0.25 | 14.26 | 9.75 | 1.13 | 36.9 | 60.02 | 0.12 | 6.45 | 14.7
2024-08-21 08:51:00 | 503617.8 | 122.18 | 123.9 | 39.02 | 137.68 | 0 | 0 | 1116.6 | 939.6 | 1035.86 | 1130.94 | 1066.11 | 1173.85 | 1125.7 | 956.71 | 1113.15 | 41.64 | 99.54 | 278.1 | 0 | 0 | 3.1 | 228.82 | 121.69 | 45.27 | 7.21 | 113.03 | 67.34 | 16.59 | 0 | 1 | 4.64 | 25.36 | 192.6 | 1 | 0 | 215001.27 | 0 | 1 | 1752.43 | 143.77 | 153.94 | -0.3 | 14.1 | 9.67 | 1.19 | 38.83 | 46.29 | 0.05 | 2.45 | 13.8
2024-08-21 11:14:00 | 503669.2 | 503.43 | 503.52 | 36.53 | 108.33 | 0 | 0 | 1167.88 | 970.28 | 1069.87 | 1197.34 | 1108.21 | 1218.95 | 1184.7 | 961.18 | 1163.17 | 40.7 | 99.52 | 278.1 | 0 | 0 | 3.1 | 228.64 | 116.12 | 54.18 | 7.17 | 111.46 | 66.46 | 26.56 | 0 | 1 | 3.75 | 29.34 | 194.4 | 1 | 0 | 215024.81 | 0 | 1 | 1618.82 | 140.06 | 153 | -0.3 | 13.41 | 9.89 | 1.13 | 29.8 | 54.2 | 0.05 | 1.57 | 14.18
2024-08-21 11:25:00 | 503669.2 | 290.19 | 289.27 | 36.91 | 114.4 | 0 | 0 | 1142.29 | 969.84 | 1054.01 | 1180.24 | 1111.36 | 1179.35 | 1167.17 | 957.6 | 1139.71 | 39.7 | 99.43 | 278.1 | 0 | 0 | 3.12 | 226.02 | 114.44 | 45.24 | 7.2 | 111.77 | 65.37 | 26.56 | 0 | 1 | 3.73 | 27.73 | 192.08 | 1 | 0 | 215024.81 | 0 | 1 | 1536.6 | 137.51 | 152.63 | -0.29 | 12.9 | 10.81 | 1.45 | 22.03 | 56.36 | 7.1 | 1.27 | 14.23
2024-08-21 11:40:00 | 503680.62 | 128.93 | 132.04 | 38.18 | 132.8 | 0 | 0 | 1120.03 | 964.28 | 1037.06 | 1157.87 | 1100.46 | 1186.61 | 1145.48 | 949.38 | 1123.66 | 36.62 | 99.5 | 278.1 | 0 | 0 | 2.95 | 225.78 | 113.67 | 52.86 | 7.19 | 111.16 | 65.35 | 26.59 | 0 | 1 | 3.11 | 29.61 | 189.76 | 1 | 0 | 215027.94 | 0 | 1 | 1424.65 | 138.5 | 152.06 | -0.27 | 12.96 | 10.32 | 0.88 | 34.49 | 62.2 | 1.39 | 1.13 | 13.94
2024-08-21 11:41:00 | 503684.3 | 82.44 | 81.95 | 37.9 | 119.31 | 0 | 0 | 1123.76 | 963.24 | 1037.64 | 1159.96 | 1099.76 | 1190.26 | 1147.76 | 950.77 | 1124.46 | 37.2 | 99.54 | 278.1 | 0 | 0 | 3.01 | 225.87 | 113.69 | 52.77 | 7.18 | 113.11 | 65.48 | 26.7 | 0 | 1 | 3.13 | 29.5 | 190.43 | 1 | 0 | 215027.94 | 0 | 1 | 1468.26 | 138.46 | 151.69 | -0.27 | 13.06 | 10.08 | 1 | 40.35 | 61.02 | 0.43 | 1.08 | 13.43
2024-08-21 11:44:00 | 503684.3 | 303.44 | 302.24 | 38.08 | 124.82 | 0 | 0 | 1123.8 | 962.98 | 1038.94 | 1158.58 | 1099.43 | 1193.13 | 1146.52 | 950.99 | 1126.66 | 37.94 | 99.55 | 278.1 | 0 | 0 | 3.08 | 225.55 | 113.69 | 53.48 | 7.17 | 112.32 | 65.69 | 26.59 | 0 | 1 | 2.85 | 27.62 | 191.08 | 1 | 0 | 215027.94 | 0 | 1 | 1509.72 | 137.8 | 151.31 | -0.25 | 13.09 | 9.88 | 1.08 | 41.48 | 61.84 | 0.45 | 1.11 | 13.29
2024-08-21 12:09:00 | 503684.3 | 486.75 | 486.21 | 37.85 | 126.94 | 0 | 0 | 1146.92 | 969.3 | 1052.02 | 1181.4 | 1108.34 | 1215.43 | 1170.01 | 968.73 | 1156.59 | 39.44 | 99.56 | 278.1 | 0 | 0 | 2.97 | 229.8 | 116.47 | 52.9 | 7.16 | 112.29 | 66.32 | 26.71 | 0 | 1 | 3.28 | 29.73 | 193.29 | 1 | 0 | 215031.11 | 0 | 1 | 1596.81 | 143.44 | 152.25 | -0.26 | 13.51 | 10.04 | 0.69 | 49.87 | 70.61 | 0 | 2.02 | 15.1
2024-08-21 12:49:00 | 503705.25 | 350.46 | 347.15 | 38.02 | 127.45 | 0 | 0 | 1143.06 | 967.55 | 1052.06 | 1166.63 | 1095.44 | 1201.39 | 1151.53 | 956.84 | 1131.07 | 40.63 | 99.48 | 278.1 | 0 | 0 | 3.07 | 231.99 | 117.22 | 52.84 | 7.15 | 113.46 | 67.38 | 26.56 | 0 | 1 | 3.62 | 28.1 | 192.95 | 1 | 0 | 215037.92 | 0 | 1 | 1686.18 | 145.93 | 152.81 | -0.27 | 14.57 | 8.52 | 1.19 | 78.99 | 58.1 | 15.73 | 1.88 | 14.53
2024-08-21 12:57:00 | 503705.25 | 110.79 | 108.98 | 37.78 | 123.09 | 0 | 0 | 1154.13 | 971.01 | 1063.43 | 1175.17 | 1099.93 | 1217.7 | 1163.04 | 969.61 | 1145.55 | 39.51 | 99.48 | 278.1 | 0 | 0 | 3.06 | 230.43 | 118.05 | 52.5 | 7.14 | 112.78 | 67.29 | 26.69 | 0 | 1 | 3.84 | 27.46 | 194.28 | 1 | 0 | 215037.92 | 0 | 1 | 1629.37 | 143.32 | 152.44 | -0.28 | 14.02 | 9.03 | 1.25 | 51.77 | 58.61 | 2.24 | 1.68 | 13.75
2024-08-21 14:39:00 | 503746.12 | 43.13 | 44.14 | 38.92 | 134.51 | 0 | 0 | 1140.04 | 979.18 | 1058.67 | 1167.91 | 1110.59 | 1187.26 | 1157.09 | 974.95 | 1127.76 | 40.77 | 99.44 | 278.13 | 0 | 0 | 2.99 | 227.87 | 117.41 | 55.01 | 7.13 | 100.62 | 66.73 | 26.71 | 0 | 1 | 4.06 | 30.43 | 191.46 | 1 | 0 | 215051.55 | 0 | 1 | 1722.92 | 143.93 | 151.13 | -0.29 | 13.41 | 9.74 | 1.13 | 47.34 | 63.28 | 0 | 1.19 | 14.08
2024-08-21 15:21:00 | 503756.94 | 459.84 | 458.46 | 37.87 | 128.19 | 0 | 0 | 1149.98 | 977.91 | 1054.2 | 1171.71 | 1102.61 | 1189.75 | 1158.44 | 969.46 | 1113.12 | 40.32 | 99.45 | 278.13 | 0 | 0 | 2.97 | 231.01 | 118.42 | 53.23 | 7.13 | 101.11 | 67.59 | 26.69 | 0 | 1 | 4.43 | 28.9 | 193.87 | 1 | 0 | 215058.53 | 0 | 1 | 1685.28 | 142.03 | 152.25 | -0.29 | 14.51 | 8.89 | 0.88 | 43.37 | 57.82 | 0.4 | 1.51 | 14.23
2024-08-21 15:49:00 | 503766.8 | 82.61 | 85.34 | 37.82 | 125.94 | 0 | 0 | 1146.42 | 977.94 | 1067.29 | 1172.93 | 1108.14 | 1216.84 | 1163.99 | 977.69 | 1136.59 | 40.39 | 99.5 | 278.13 | 0 | 0 | 2.99 | 231.48 | 118.59 | 54.19 | 7.13 | 101.68 | 68.01 | 26.59 | 0 | 1 | 4.76 | 28.68 | 191.25 | 1 | 0 | 215061.73 | 0 | 1 | 1715.21 | 141.86 | 153 | -0.26 | 15.1 | 9.35 | 1.47 | 39.07 | 62.28 | 0.27 | 1.43 | 14.9
2024-08-21 15:57:00 | 503768.94 | 104.29 | 103.23 | 38.3 | 132.73 | 0 | 0 | 1145.38 | 976.8 | 1061.64 | 1174.9 | 1107.91 | 1204.79 | 1164.87 | 981.41 | 1132.98 | 41.39 | 99.52 | 278.13 | 0 | 0 | 3 | 229.54 | 119.28 | 54.43 | 7.15 | 101.38 | 68.44 | 26.66 | 0 | 1 | 4.4 | 29.19 | 190.11 | 1 | 0 | 215065.3 | 0 | 1 | 1766.18 | 140.93 | 152.81 | -0.32 | 15.15 | 9.5 | 0.94 | 36.89 | 63.06 | 0.07 | 1.28 | 14.5
2024-08-21 16:50:00 | 503791.44 | 329.73 | 329.61 | 37.93 | 125.43 | 0 | 0 | 1140.61 | 975.94 | 1073.08 | 1165.98 | 1108.4 | 1227.67 | 1161.96 | 985.94 | 1142.99 | 41.59 | 99.42 | 278.13 | 0 | 0 | 3.03 | 226.14 | 120.83 | 57.57 | 7.12 | 100.74 | 67.37 | 30.69 | 0 | 1 | 3.94 | 28.03 | 192.16 | 1 | 0 | 215072 | 0 | 1 | 1744.79 | 140.27 | 153.38 | -0.28 | 14.85 | 8.72 | 1.13 | 76.94 | 54.9 | 35.01 | 1.96 | 15.75
2024-08-21 17:01:00 | 503796.6 | 594.15 | 593.95 | 37.75 | 121.37 | 0 | 0 | 1153.49 | 974.95 | 1070.2 | 1184.84 | 1114.15 | 1217.26 | 1177.96 | 992.04 | 1144.14 | 42.21 | 99.43 | 278.13 | 0 | 0 | 2.98 | 227.22 | 119.73 | 53.19 | 7.11 | 102.18 | 66.98 | 30.61 | 0 | 1 | 5.31 | 27.39 | 194.48 | 1 | 0 | 215075.28 | 0 | 1 | 1799.72 | 141.1 | 153.38 | -0.23 | 14.31 | 9.32 | 0.81 | 72.59 | 62.25 | 0.1 | 1.5 | 14.5
2024-08-21 17:03:00 | 503796.6 | 349.14 | 349.22 | 37.78 | 126.69 | 0 | 0 | 1154.6 | 973.52 | 1069.12 | 1184.84 | 1116.21 | 1216.74 | 1177.65 | 994.11 | 1143.23 | 41.9 | 99.44 | 278.13 | 0 | 0 | 2.99 | 227.25 | 119.86 | 53.38 | 7.11 | 102.4 | 66.94 | 30.57 | 0 | 1 | 5.48 | 29.12 | 194.18 | 1 | 0 | 215075.28 | 0 | 1 | 1752.85 | 142.65 | 153.38 | -0.24 | 14.2 | 9.2 | 1.19 | 89.17 | 59.88 | 0 | 1.86 | 15.25
2024-08-21 17:32:00 | 503804.84 | 156.62 | 155.96 | 37.87 | 119.87 | 0 | 0 | 1159.66 | 980.01 | 1070.16 | 1190.16 | 1121.2 | 1223.06 | 1177.52 | 994.18 | 1141.22 | 39.32 | 99.48 | 278.13 | 0 | 0 | 3 | 222.76 | 118.18 | 53.67 | 7.08 | 100.97 | 66.85 | 30.69 | 0 | 1 | 5.27 | 29.17 | 194.48 | 1 | 0 | 215078.4 | 0 | 1 | 1612.08 | 135.67 | 151.88 | -0.32 | 13.61 | 9.12 | 0.75 | 73.76 | 49.22 | 0.13 | 1.85 | 13.55
2024-08-21 17:36:00 | 503804.84 | 518.35 | 518.01 | 37.7 | 123.64 | 0 | 0 | 1157.84 | 979.98 | 1073.7 | 1187.7 | 1121.06 | 1226.42 | 1176.7 | 997.76 | 1145.85 | 39.82 | 99.44 | 278.13 | 0 | 0 | 2.94 | 223.39 | 117.59 | 43.9 | 7.07 | 101.46 | 66.85 | 30.6 | 0 | 1 | 5.38 | 27.54 | 193.92 | 1 | 0 | 215078.4 | 0 | 1 | 1617.85 | 136.22 | 152.06 | -0.27 | 13.78 | 8.88 | 0.94 | 77.22 | 48.64 | 1.43 | 1.76 | 14.03
2024-08-21 17:38:00 | 503809.25 | 244.81 | 244.61 | 37.83 | 122.54 | 0 | 0 | 1153.12 | 984.5 | 1071.97 | 1184.77 | 1121.56 | 1220.05 | 1172.86 | 993.86 | 1144.07 | 38.94 | 99.52 | 278.13 | 0 | 0 | 2.99 | 223.59 | 117.54 | 43.85 | 7.07 | 101.9 | 66.77 | 30.6 | 0 | 1 | 5.46 | 27.61 | 193.68 | 1 | 0 | 215078.4 | 0 | 1 | 1575.49 | 139.5 | 149.81 | -0.25 | 13.65 | 9.45 | 0.69 | 69.51 | 52.2 | 0.27 | 1.91 | 14.43
2024-08-21 19:37:00 | 503851.8 | 522.52 | 522.67 | 37.82 | 119.82 | 0 | 0 | 1173.47 | 986.48 | 1079.64 | 1202.8 | 1121.66 | 1211.36 | 1191.53 | 1008.47 | 1141.79 | 40.96 | 99.48 | 278.13 | 0 | 0 | 3.02 | 229.57 | 114.72 | 53.53 | 7.01 | 102.47 | 67.1 | 30.66 | 0 | 1 | 3.77 | 26.3 | 194.21 | 1 | 0 | 215098.72 | 0 | 1 | 1671.18 | 140.59 | 153 | -0.28 | 14.23 | 9.11 | 1.13 | 71.63 | 67.69 | 0.28 | 2.59 | 15.15
2024-08-21 20:34:00 | 503878.1 | 222.67 | 222.27 | 37.72 | 127.07 | 0 | 0 | 1188.04 | 999.04 | 1104.99 | 1215.01 | 1142.63 | 1224.62 | 1200 | 1013.38 | 1151.6 | 39.89 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 3.09 | 228.32 | 114.51 | 53.17 | 6.95 | 101.19 | 67.27 | 30.6 | 0 | 1 | 3.64 | 26.62 | 193.37 | 1 | 0 | 215105.72 | 0 | 1 | 1672.36 | 141.35 | 153 | -0.27 | 14.23 | 9.61 | 1.25 | 36.57 | 64.91 | 0.16 | 1.57 | 13.33
2024-08-21 21:24:00 | 503888.2 | 374.18 | 373.4 | 37.93 | 126.1 | 0 | 0 | 1150.12 | 1010.1 | 1092.01 | 1166.32 | 1152.61 | 1204.82 | 1164.53 | 1002.69 | 1125.63 | 38.32 | 99.43 | 278.15 | 0 | 0 | 1.65 | 222.14 | 115.58 | 40.09 | 6.94 | 102.72 | 68.11 | 30.6 | 0 | 1 | 2.65 | 31.94 | 190.98 | 1 | 0 | 215115.72 | 0 | 1 | 1598.33 | 145.32 | 151.5 | -0.25 | 14.46 | 9.96 | 0.94 | 53.81 | 70.52 | 0.07 | 1.2 | 14.15
2024-08-21 21:39:00 | 503895.16 | 344.91 | 344.51 | 37.75 | 122.59 | 0 | 0 | 1149.58 | 1002.53 | 1084.93 | 1168.18 | 1144.77 | 1182.45 | 1163.44 | 1004.81 | 1109.5 | 40.96 | 99.54 | 278.15 | 0 | 0 | 2.41 | 223.59 | 118.08 | 47.03 | 6.92 | 102.78 | 67.04 | 30.67 | 0 | 1 | 3.33 | 35.7 | 192.93 | 1 | 0 | 215115.72 | 0 | 1 | 1718.06 | 146.16 | 152.25 | -0.3 | 14.14 | 9.29 | 1.19 | 50.4 | 71.9 | 0.03 | 1.69 | 14.93
2024-08-21 22:19:00 | 503910.25 | 134.63 | 133.51 | 38.07 | 135.1 | 0 | 0 | 1128.47 | 996.8 | 1066.24 | 1162.43 | 1125.7 | 1165.03 | 1151.23 | 990.82 | 1085.49 | 40.14 | 99.55 | 278.15 | 0 | 0 | 2.4 | 224.07 | 121.4 | 47.76 | 6.89 | 88.67 | 67.13 | 30.55 | 0 | 1 | 4.85 | 32.26 | 193.03 | 1 | 0 | 215122.27 | 0 | 1 | 1654.24 | 146.5 | 153.94 | -0.3 | 13.91 | 9.77 | 0.69 | 43.93 | 59.79 | 0.19 | 2.24 | 12.93
2024-08-21 22:36:00 | 503919.2 | 126.61 | 125.63 | 37.79 | 129.73 | 0 | 0 | 1131.37 | 992.39 | 1057.85 | 1159.36 | 1118.53 | 1158.85 | 1147.46 | 988.49 | 1082.3 | 39.95 | 99.44 | 278.15 | 0 | 0 | 2.43 | 225.4 | 121.83 | 47.46 | 6.88 | 88.02 | 67.23 | 29.66 | 0 | 1 | 4.84 | 36.16 | 192.34 | 1 | 0 | 215125.5 | 0 | 1 | 1708.68 | 147.9 | 154.31 | -0.26 | 14.15 | 9.53 | 1 | 47.97 | 67.4 | 0.04 | 2.54 | 13.68
2024-08-21 22:38:00 | 503919.2 | 168.76 | 168.16 | 37.8 | 122.19 | 0 | 0 | 1132.27 | 991.72 | 1056.32 | 1162.06 | 1118.33 | 1156.05 | 1148.67 | 988.78 | 1079.97 | 40.46 | 99.54 | 278.15 | 0 | 0 | 2.43 | 225.55 | 121.92 | 47.46 | 6.89 | 88.17 | 67.23 | 30.71 | 0 | 1 | 4.73 | 34.78 | 192.73 | 1 | 0 | 215125.5 | 0 | 1 | 1730.9 | 148.13 | 154.31 | -0.27 | 14.16 | 9.58 | 0.98 | 44.44 | 67.94 | 0.06 | 2.55 | 14.18
2024-08-21 22:42:00 | 503919.2 | 432.35 | 431.69 | 37.79 | 126.64 | 0 | 0 | 1139.87 | 993.38 | 1056.19 | 1170.35 | 1119.1 | 1164.43 | 1154.83 | 989.23 | 1080.72 | 40.82 | 99.51 | 278.15 | 0 | 0 | 2.45 | 225.92 | 121.98 | 47.76 | 6.88 | 87.31 | 67.27 | 30.63 | 0 | 1 | 4.9 | 35.48 | 193.49 | 1 | 0 | 215125.5 | 0 | 1 | 1713.61 | 148.56 | 154.5 | -0.32 | 14.25 | 9.24 | 0.75 | 56.5 | 65.87 | 0.1 | 2.48 | 14.25
2024-08-21 22:44:00 | 503919.2 | 151.33 | 150.53 | 37.75 | 117.21 | 0 | 0 | 1143.1 | 991.53 | 1057.46 | 1167.17 | 1118.83 | 1170.69 | 1156.45 | 989.26 | 1082.49 | 41.13 | 99.45 | 278.15 | 0 | 0 | 2.42 | 226.2 | 122 | 47.32 | 6.87 | 87.76 | 67.23 | 30.61 | 0 | 1 | 5.08 | 34.58 | 193.71 | 1 | 0 | 215125.5 | 0 | 1 | 1781.25 | 148.89 | 154.5 | -0.29 | 14.17 | 9.33 | 1.19 | 60.83 | 66.16 | 0.06 | 2.78 | 14.48
2024-08-21 22:46:00 | 503919.2 | 89.45 | 88.59 | 37.82 | 130.77 | 0 | 0 | 1140.31 | 990.18 | 1058.34 | 1157.77 | 1119.53 | 1174.7 | 1153.05 | 989.83 | 1084.04 | 41.27 | 99.51 | 278.15 | 0 | 0 | 2.41 | 226.52 | 122.06 | 47.29 | 6.87 | 87.68 | 67.19 | 30.63 | 0 | 1 | 5.18 | 33.08 | 193.87 | 1 | 0 | 215125.5 | 0 | 1 | 1787.22 | 149.33 | 154.69 | -0.3 | 14.22 | 9.21 | 0.63 | 66.89 | 64.9 | 0.18 | 3 | 14.83
2024-08-21 22:48:00 | 503919.2 | 356.38 | 355.52 | 37.87 | 126.04 | 0 | 0 | 1135.65 | 992.1 | 1058.34 | 1153.15 | 1120.43 | 1171.4 | 1150.25 | 992 | 1084.63 | 41.19 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 2.44 | 226.7 | 122.12 | 47.76 | 6.86 | 87.61 | 67.06 | 30.69 | 0 | 1 | 5.42 | 34.66 | 193.99 | 1 | 0 | 215128.72 | 0 | 1 | 1747.43 | 149.68 | 154.88 | -0.27 | 14.03 | 9.54 | 1.13 | 65.02 | 64.48 | 0.06 | 3.35 | 14.26
2024-08-21 23:24:00 | 503939 | 382.81 | 382.46 | 38.44 | 130.63 | 0 | 0 | 1115.71 | 977.12 | 1037.58 | 1149.61 | 1099.2 | 1128.63 | 1134.58 | 976.83 | 1052.58 | 40.14 | 99.47 | 278.15 | 0 | 0 | 2.41 | 228.12 | 122.95 | 49.72 | 6.84 | 86.78 | 66.86 | 30.57 | 0 | 1 | 5.13 | 34.62 | 192.3 | 1 | 0 | 215132.12 | 0 | 1 | 1670.83 | 150.3 | 155.63 | -0.28 | 13.85 | 10.23 | 0.94 | 28.99 | 68.55 | 0.27 | 3.04 | 14.37
2024-08-21 23:26:00 | 503939 | 551.54 | 551.48 | 38.11 | 131.51 | 0 | 0 | 1114.84 | 976.83 | 1034.99 | 1153.28 | 1098.14 | 1128.07 | 1135.79 | 976.16 | 1049.78 | 39 | 99.47 | 278.15 | 0 | 0 | 2.42 | 227.64 | 122.94 | 49.15 | 6.84 | 87.44 | 66.86 | 30.69 | 0 | 1 | 5.27 | 31.16 | 192.73 | 1 | 0 | 215132.12 | 0 | 1 | 1596.04 | 149.17 | 155.44 | -0.27 | 13.77 | 10.36 | 1.11 | 23.26 | 65.85 | 0.2 | 2.63 | 12.9
2024-08-21 23:28:00 | 503939 | 476.69 | 478.13 | 37.79 | 129.73 | 0 | 0 | 1114.21 | 976.8 | 1033.05 | 1155.24 | 1097.02 | 1126.23 | 1135.45 | 974.79 | 1048.51 | 39.39 | 99.46 | 278.15 | 0 | 0 | 2.43 | 226.92 | 122.83 | 48.99 | 6.84 | 86.06 | 66.89 | 30.55 | 0 | 1 | 5.26 | 31.19 | 193.08 | 1 | 0 | 215132.12 | 0 | 1 | 1618.68 | 148.03 | 155.2 | -0.26 | 13.78 | 10.2 | 1 | 21.18 | 62.06 | 0.1 | 2.36 | 13.68
2024-08-21 23:30:00 | 503939 | 310.58 | 317.74 | 37.97 | 127.56 | 0 | 0 | 1117.14 | 975.53 | 1031.27 | 1163.04 | 1096.33 | 1128.37 | 1140.28 | 972.51 | 1047.21 | 39.26 | 99.53 | 278.15 | 0 | 0 | 2.41 | 226.4 | 122.7 | 49.29 | 6.83 | 86.37 | 66.93 | 30.6 | 0 | 1 | 5.31 | 35.88 | 193.11 | 1 | 0 | 215135.67 | 0 | 1 | 1617.29 | 147.16 | 154.88 | -0.26 | 13.7 | 10.22 | 1.16 | 18.99 | 60.78 | 0.19 | 2.29 | 14.48