## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-22 00:19:00 | 503954.97 | 492.59 | 496.96 | 38.09 | 120.44 | 0 | 0 | 1155.61 | 977.4 | 1054.46 | 1189.41 | 1111.62 | 1192.14 | 1181.74 | 994.15 | 1072.82 | 43.03 | 99.57 | 278.15 | 0 | 0 | 2.41 | 230.35 | 120.56 | 54.99 | 6.71 | 145.58 | 66.86 | 30.63 | 0 | 1 | 6.55 | 25.29 | 194.67 | 1 | 0 | 215142.66 | 0 | 1 | 1810.21 | 148.36 | 156.38 | -0.28 | 14.27 | 9.03 | 1.19 | 66.61 | 62.42 | 0.01 | 3.22 | 14.78
2024-08-22 00:21:00 | 503954.97 | 472.43 | 472.18 | 38.12 | 122.6 | 0 | 0 | 1155.75 | 975.94 | 1057.56 | 1177.31 | 1114.98 | 1197.65 | 1179.05 | 998.82 | 1079.28 | 42.89 | 99.54 | 278.15 | 0 | 0 | 2.42 | 230.74 | 120.43 | 54.8 | 6.7 | 155.41 | 66.69 | 30.6 | 0 | 1 | 6.77 | 22.53 | 194.93 | 1 | 0 | 215142.66 | 0 | 1 | 1801.67 | 147.82 | 156.67 | -0.3 | 14.1 | 9.21 | 1.55 | 63.31 | 63.03 | 0 | 3.34 | 15.88
2024-08-22 00:23:00 | 503954.97 | 223.94 | 223.8 | 38.09 | 122.35 | 0 | 0 | 1149.58 | 977.82 | 1060.46 | 1158.85 | 1118.83 | 1202.21 | 1168.29 | 998.53 | 1083.65 | 41.15 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 2.44 | 230.92 | 120.25 | 54.88 | 6.71 | 154.92 | 66.52 | 30.66 | 0 | 1 | 6.72 | -0.52 | 195.19 | 1 | 0 | 215142.66 | 0 | 1 | 1679.72 | 146.87 | 156.75 | -0.32 | 14.01 | 9.61 | 0.25 | 54.86 | 59.16 | 0.05 | 3.13 | 15.68
2024-08-22 00:25:00 | 503954.97 | 24.47 | 28.18 | 38.17 | 124.26 | 0 | 0 | 1142.42 | 976.26 | 1064.57 | 1151.7 | 1122.03 | 1200.43 | 1159.39 | 996.67 | 1085.26 | 40.83 | 99.53 | 278.15 | 0 | 0 | 2.43 | 230.57 | 119.98 | 55.16 | 6.7 | 155.14 | 66.29 | 30.69 | 0 | 1 | 6.65 | 24.38 | 195.5 | 1 | 0 | 215142.66 | 0 | 1 | 1650.28 | 145.49 | 156.75 | -0.3 | 13.76 | 9.95 | 0.75 | 49.22 | 52.02 | 0.26 | 3.01 | 13.95
2024-08-22 00:55:00 | 503965.84 | 39.82 | 39.22 | 38.36 | 120.19 | 0 | 0 | 1166.35 | 981.51 | 1081.8 | 1205.78 | 1135.65 | 1191.66 | 1188.52 | 999.58 | 1086.37 | 39.27 | 99.56 | 278.15 | 0 | 0 | 2.43 | 226.57 | 114.68 | 51.68 | 6.69 | 154.47 | 66.02 | 30.63 | 0 | 1 | 4.97 | -0.57 | 192.11 | 1 | 0 | 215146.02 | 0 | 1 | 1622.99 | 140.43 | 153.75 | -0.26 | 13.27 | 9.45 | 0.92 | 48.57 | 53.25 | 0.01 | 1.93 | 13.18
2024-08-22 00:57:00 | 503965.84 | 159.53 | 159.41 | 38.14 | 128.77 | 0 | 0 | 1172.29 | 983.29 | 1083.94 | 1207.5 | 1137.33 | 1200.19 | 1191.25 | 998.53 | 1088.05 | 38.51 | 99.45 | 278.15 | 0 | 0 | 2.42 | 226.87 | 114.72 | 51.61 | 6.7 | 154.66 | 66.17 | 30.64 | 0 | 1 | 4.76 | -0.49 | 192.49 | 1 | 0 | 215146.02 | 0 | 1 | 1577.43 | 140.93 | 153.75 | -0.27 | 13.41 | 9.29 | 0.94 | 48.98 | 54.4 | 0 | 2.14 | 13.65
2024-08-22 00:59:00 | 503965.84 | 392.81 | 391.95 | 38.09 | 128.82 | 0 | 0 | 1176.43 | 982.62 | 1087.56 | 1211.5 | 1139.61 | 1207.4 | 1194.4 | 999.68 | 1091.84 | 38.82 | 99.55 | 278.15 | 0 | 0 | 2.43 | 226.87 | 114.8 | 51.55 | 6.68 | 154.47 | 66.26 | 30.69 | 0 | 1 | 4.54 | -0.6 | 193.21 | 1 | 0 | 215146.02 | 0 | 1 | 1576.6 | 140.94 | 153.56 | -0.3 | 13.34 | 9.05 | 0.94 | 54.29 | 52.19 | 0.01 | 2.13 | 14.13
2024-08-22 02:09:00 | 503990.84 | 174.77 | 174.19 | 38.99 | 137.81 | 0 | 0 | 1157.47 | 1002.79 | 1078.39 | 1176.8 | 1146.89 | 1175.31 | 1169.57 | 997.86 | 1078.19 | 42.08 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 3.07 | 229.53 | 115.99 | 56.05 | 6.83 | 154.54 | 68.36 | 28.81 | 0 | 1 | 1.96 | -0.57 | 191.97 | 1 | 0 | 215156.14 | 0 | 1 | 1777.36 | 142.23 | 154.07 | -0.23 | 15.15 | 9.94 | 1.07 | 46.88 | 77.85 | 0.02 | 2 | 14.98
2024-08-22 02:11:00 | 503996.3 | 129.25 | 128.01 | 38.84 | 138.35 | 0 | 0 | 1155.17 | 1001.79 | 1076.98 | 1173.34 | 1146.52 | 1167.91 | 1165.1 | 997.98 | 1073.28 | 41.52 | 99.52 | 278.15 | 0 | 0 | 3.15 | 229.27 | 116.06 | 56.13 | 6.83 | 154.97 | 68.27 | 29.63 | 0 | 1 | 1.93 | -0.6 | 192.13 | 1 | 0 | 215156.14 | 0 | 1 | 1761.53 | 141.81 | 154.13 | -0.27 | 15.02 | 10.05 | 1.06 | 40.07 | 78.7 | 0.09 | 1.91 | 14.33
2024-08-22 02:27:00 | 503996.3 | 388.76 | 388.1 | 39.09 | 128.86 | 0 | 0 | 1153.99 | 999.14 | 1076.59 | 1186.75 | 1138.87 | 1194.84 | 1172.73 | 996.67 | 1073.18 | 41.58 | 99.54 | 278.15 | 0 | 0 | 3.07 | 228.32 | 116.14 | 56.93 | 6.86 | 154.06 | 68.78 | 29.55 | 0 | 1 | 1.51 | -0.49 | 191.43 | 1 | 0 | 215159.69 | 0 | 1 | 1769.17 | 139.24 | 153.56 | -0.27 | 15.51 | 9.31 | 0.69 | 51.14 | 68.91 | 6.04 | 1.83 | 13.61
2024-08-22 02:34:00 | 504002.44 | 160.13 | 160.48 | 37.92 | 131.01 | 0 | 0 | 1162.36 | 1000.16 | 1086.28 | 1199.57 | 1142.09 | 1199.16 | 1184.19 | 1000.16 | 1078 | 39.02 | 99.47 | 278.15 | 0 | 0 | 3.11 | 227.77 | 115.83 | 53.78 | 6.86 | 153.71 | 68.39 | 29.53 | 0 | 1 | 1.31 | -0.56 | 192.49 | 1 | 0 | 215159.69 | 0 | 1 | 1576.04 | 137.59 | 153.19 | -0.26 | 14.65 | 9.26 | 1.13 | 47.66 | 68.13 | 1.47 | 1.84 | 13.93
2024-08-22 02:38:00 | 504007.3 | 570.95 | 570.63 | 37.77 | 132.78 | 0 | 0 | 1160.94 | 1000.42 | 1082.4 | 1202.93 | 1143.3 | 1188.01 | 1185.18 | 1000.9 | 1078.78 | 38 | 99.52 | 278.15 | 0 | 0 | 3.13 | 226.07 | 114.93 | 53.52 | 6.88 | 153.68 | 67.38 | 29.57 | 0 | 1 | 1.15 | -0.52 | 193.53 | 1 | 0 | 215159.69 | 0 | 1 | 1549.72 | 136.08 | 152.44 | -0.26 | 13.76 | 9.88 | 1.19 | 30.63 | 67.95 | 0.04 | 1.32 | 13.4
2024-08-22 02:40:00 | 504007.3 | 415.93 | 418.98 | 37.69 | 125.03 | 0 | 0 | 1162.46 | 998.82 | 1079.28 | 1203.96 | 1142.39 | 1179.63 | 1184.8 | 1000.9 | 1076.95 | 37.94 | 99.53 | 278.15 | 0 | 0 | 3.13 | 225.44 | 114.6 | 45.45 | 6.87 | 153.64 | 67.21 | 29.65 | 0 | 1 | 1.23 | -0.52 | 193.61 | 1 | 0 | 215163 | 0 | 1 | 1570.83 | 137.04 | 152.05 | -0.27 | 13.77 | 9.7 | 1.06 | 31.59 | 70.05 | 0.01 | 1.3 | 13.28
2024-08-22 02:53:00 | 504007.3 | 398.91 | 401.5 | 37.81 | 124.07 | 0 | 0 | 1176.9 | 999.58 | 1083.25 | 1205.06 | 1144.98 | 1196.83 | 1192.38 | 1002.79 | 1079.77 | 39.44 | 99.57 | 278.15 | 0 | 0 | 2.78 | 225.92 | 114.3 | 51.98 | 6.87 | 152.78 | 67.29 | 29.63 | 0 | 1 | 1.12 | 62.34 | 194.59 | 1 | 0 | 215163 | 0 | 1 | 1625.83 | 137.8 | 151.5 | -0.21 | 14.04 | 8.98 | 1.31 | 49.65 | 63.37 | 0.42 | 1.21 | 13.85
2024-08-22 03:14:00 | 504022.44 | 246.19 | 255.08 | 37.82 | 128.28 | 0 | 0 | 1162.84 | 1004.49 | 1087.33 | 1176.6 | 1153.82 | 1184.56 | 1176.77 | 1007.79 | 1076.32 | 37.76 | 99.47 | 278.15 | 0 | 0 | 3.11 | 225.58 | 114.39 | 54.97 | 6.91 | 153.41 | 66.72 | 29.69 | 0 | 1 | 1.13 | 58.21 | 194.64 | 1 | 0 | 215166.52 | 0 | 1 | 1491.53 | 135.22 | 151.5 | -0.25 | 13.39 | 9.77 | 1 | 26.22 | 72.95 | 0 | 1.36 | 13.68
2024-08-22 03:16:00 | 504022.44 | 65.67 | 81.09 | 37.86 | 122.6 | 0 | 0 | 1155.98 | 1004.55 | 1085.65 | 1175.04 | 1153.08 | 1180.37 | 1172.32 | 1006.15 | 1074.16 | 37.5 | 99.56 | 278.15 | 0 | 0 | 3.04 | 225.26 | 114.04 | 45.88 | 6.91 | 153.38 | 66.64 | 29.71 | 0 | 1 | 1.08 | 60.5 | 194.48 | 1 | 0 | 215166.52 | 0 | 1 | 1495.97 | 135.47 | 151.31 | -0.25 | 13.32 | 9.85 | 0.69 | 23.33 | 73.6 | 0.04 | 0.95 | 13.35
2024-08-22 03:34:00 | 504027.94 | 214.79 | 213.27 | 37.97 | 129.14 | 0 | 0 | 1161.28 | 999.62 | 1076.78 | 1197.89 | 1140.24 | 1193.2 | 1179.46 | 1002.56 | 1068.43 | 39.64 | 99.45 | 278.15 | 0 | 0 | 2.49 | 228.54 | 115.99 | 55.45 | 6.94 | 101.3 | 67.1 | 29.44 | 0 | 1 | 1.75 | 64.01 | 192.13 | 1 | 0 | 215170.39 | 0 | 1 | 1630.21 | 141.69 | 152.44 | -0.26 | 14.15 | 8.76 | 1.31 | 60.4 | 82.43 | 0.2 | 1.76 | 13.98
2024-08-22 03:36:00 | 504027.94 | 7.22 | 11.33 | 37.92 | 127.77 | 0 | 0 | 1161.04 | 1000.99 | 1078.78 | 1190.06 | 1140.81 | 1195.43 | 1177.62 | 1004.13 | 1070.03 | 39.45 | 99.53 | 278.15 | 0 | 0 | 2.47 | 228.54 | 116.04 | 55.06 | 6.94 | 100.67 | 67.19 | 29.63 | 0 | 1 | 1.89 | 64.07 | 192.93 | 1 | 0 | 215170.39 | 0 | 1 | 1620.42 | 140.14 | 152.44 | -0.26 | 14.05 | 8.83 | 1 | 48.57 | 80.3 | 0.06 | 1.96 | 14.07
2024-08-22 04:27:00 | 504043.2 | 9.29 | 8.83 | 37.79 | 127.52 | 0 | 0 | 1092.07 | 987.85 | 1035.47 | 1106.95 | 1113.15 | 1125.96 | 1114.44 | 986.45 | 1023.78 | 37.63 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 2.49 | 228.66 | 113.26 | 52.23 | 7.05 | 100.21 | 65.1 | 28.65 | 0 | 1 | 3.66 | 27.04 | 189.94 | 1 | 0 | 215177.98 | 0 | 1 | 1470.35 | 142.34 | 151.69 | -0.27 | 12.74 | 10.68 | 0.81 | 29.42 | 76.4 | 0 | 1.85 | 13.5
2024-08-22 04:29:00 | 504043.2 | 368.49 | 363.25 | 37.64 | 123.88 | 0 | 0 | 1083.94 | 986.42 | 1032.27 | 1098.41 | 1110.46 | 1123.56 | 1107.71 | 984.54 | 1021.46 | 37.25 | 99.54 | 278.15 | 0 | 0 | 2.5 | 227.75 | 113.21 | 52.35 | 7.05 | 99.6 | 65.24 | 29.06 | 0 | 1 | 3.47 | 26.11 | 190.02 | 1 | 0 | 215177.98 | 0 | 1 | 1460.76 | 140.79 | 151.13 | -0.28 | 12.72 | 10.64 | 1.13 | 26.23 | 71.33 | 0.01 | 1.38 | 13.5
2024-08-22 05:32:00 | 504071.12 | 411.76 | 411.3 | 37.97 | 120.16 | 0 | 0 | 1168.39 | 987.47 | 1077.67 | 1198.89 | 1140.14 | 1195.94 | 1182.69 | 999.81 | 1067.35 | 39.01 | 99.48 | 278.15 | 0 | 0 | 2.47 | 229.97 | 114.6 | 52.05 | 7.08 | 102.77 | 66.73 | 28.65 | 0 | 1 | 4.41 | 25.59 | 195.93 | 1 | 0 | 215191.72 | 0 | 1 | 1609.79 | 142.94 | 151.69 | -0.25 | 13.75 | 9.18 | 0.88 | 40.14 | 61.86 | 0.05 | 2.05 | 13.43
2024-08-22 05:34:00 | 504071.12 | 516.03 | 514.3 | 37.97 | 122.89 | 0 | 0 | 1167.61 | 988.14 | 1079.11 | 1196.04 | 1139.94 | 1196.76 | 1181.7 | 999.81 | 1068.33 | 39.38 | 99.51 | 278.15 | 0 | 0 | 2.47 | 229.76 | 114.6 | 51.72 | 7.08 | 102.58 | 66.81 | 28.51 | 0 | 1 | 4.42 | 24.6 | 195.59 | 1 | 0 | 215191.72 | 0 | 1 | 1640.35 | 142.65 | 151.88 | -0.26 | 13.71 | 9.15 | 0.73 | 41.33 | 66.1 | 0 | 2.05 | 14.74
2024-08-22 05:36:00 | 504071.12 | 173.79 | 172.53 | 37.92 | 124.02 | 0 | 0 | 1165.71 | 988.94 | 1079.64 | 1195.08 | 1140.88 | 1192.45 | 1180.61 | 998.4 | 1067.88 | 39.01 | 99.55 | 278.15 | 0 | 0 | 2.47 | 229.68 | 114.63 | 51.87 | 7.09 | 101.9 | 66.94 | 28.63 | 0 | 1 | 4.64 | 26.14 | 195.27 | 1 | 0 | 215191.72 | 0 | 1 | 1600.56 | 142.55 | 151.88 | -0.25 | 13.82 | 9.08 | 0.73 | 45.84 | 63.52 | 0.06 | 1.81 | 13.23
2024-08-22 05:50:00 | 504075.72 | 181.67 | 181.81 | 37.87 | 129.36 | 0 | 0 | 1162.53 | 991.01 | 1078.46 | 1183.54 | 1139.37 | 1188.28 | 1174.15 | 994.53 | 1059.38 | 38.45 | 99.45 | 278.15 | 0 | 0 | 2.47 | 228.94 | 114.31 | 52.07 | 7.1 | 102.84 | 67.04 | 28.54 | 0 | 1 | 4.1 | 24.16 | 193.94 | 1 | 0 | 215195.19 | 0 | 1 | 1525.62 | 141.43 | 152.25 | -0.28 | 13.73 | 9.07 | 0.81 | 41.63 | 68.13 | 0.02 | 1.63 | 14.18
2024-08-22 05:52:00 | 504078.94 | 443.48 | 442.82 | 37.89 | 129.41 | 0 | 0 | 1157.09 | 991.11 | 1080.33 | 1175.07 | 1139.57 | 1191.63 | 1168.42 | 994.43 | 1060.92 | 38.95 | 99.53 | 278.15 | 0 | 0 | 2.49 | 228.68 | 114.18 | 51.9 | 7.1 | 102.96 | 66.89 | 28.57 | 0 | 1 | 3.84 | 23.73 | 193.94 | 1 | 0 | 215195.19 | 0 | 1 | 1558.89 | 141.1 | 152.25 | -0.27 | 13.48 | 9.41 | 0.94 | 36.32 | 66.53 | 0.03 | 1.55 | 13.9
2024-08-22 06:47:00 | 504095.88 | 393.39 | 397.59 | 38.36 | 136.43 | 0 | 0 | 1133.14 | 989.42 | 1061.7 | 1153.32 | 1133.91 | 1162.94 | 1152.14 | 989.8 | 1044.91 | 39.77 | 99.49 | 278.15 | 0 | 0 | 2.47 | 227.77 | 113.54 | 51.91 | 7.17 | 101.86 | 65.92 | 28.66 | 0 | 1 | 2.57 | 23.22 | 191.85 | 1 | 0 | 215205.22 | 0 | 1 | 1654.93 | 139.14 | 151.13 | -0.27 | 12.83 | 10.81 | 0.94 | 27.97 | 70.62 | 0 | 1.55 | 15.15
2024-08-22 06:49:00 | 504095.88 | 23.87 | 25.85 | 38.81 | 141.16 | 0 | 0 | 1129.84 | 988.33 | 1059.25 | 1153.28 | 1131.31 | 1166.29 | 1151.7 | 989.19 | 1044.39 | 40.53 | 99.49 | 278.15 | 0 | 0 | 2.49 | 228.2 | 113.38 | 51.95 | 7.17 | 102.66 | 65.82 | 28.51 | 0 | 1 | 2.62 | 26.08 | 191.28 | 1 | 0 | 215205.22 | 0 | 1 | 1700.42 | 139.42 | 151.31 | -0.34 | 12.92 | 10.4 | 0.81 | 38.94 | 71.81 | 0.02 | 1.36 | 13.83
2024-08-22 07:25:00 | 504111 | 354.11 | 358.94 | 37.88 | 131.67 | 0 | 0 | 1053.65 | 966.38 | 996.77 | 1083.02 | 1076.19 | 1088.74 | 1086.7 | 960.73 | 983.52 | 37.94 | 99.54 | 278.15 | 0 | 0 | 2.5 | 228.46 | 115.41 | 52.37 | 7.21 | 100.92 | 66 | 28.54 | 0 | 1 | 2.01 | 26.68 | 187.61 | 1 | 0 | 215211.98 | 0 | 1 | 1564.1 | 141.01 | 151.31 | -0.29 | 12.8 | 11.12 | 1.06 | 20.81 | 73.24 | 0.02 | 1.7 | 13.3
2024-08-22 07:27:00 | 504111 | 185.9 | 197.17 | 38.02 | 134.63 | 0 | 0 | 1046.5 | 963.94 | 993.44 | 1071.64 | 1072.69 | 1086.61 | 1078.92 | 958.49 | 980.59 | 38.14 | 99.44 | 278.15 | 0 | 0 | 2.48 | 227.94 | 115.13 | 51.9 | 7.22 | 101.14 | 65.86 | 28.59 | 0 | 1 | 1.95 | 28.32 | 187.09 | 1 | 0 | 215211.98 | 0 | 1 | 1563.61 | 139.9 | 150.94 | -0.27 | 12.67 | 11.22 | 1.06 | 19.2 | 70.22 | 0.1 | 1.43 | 13.48
2024-08-22 07:29:00 | 504111 | 4.86 | 18.89 | 37.95 | 130.94 | 0 | 0 | 1035.77 | 961.94 | 989.29 | 1055.08 | 1067.84 | 1080.29 | 1066.31 | 954.72 | 976.45 | 37.5 | 99.49 | 278.15 | 0 | 0 | 2.48 | 227.64 | 114.85 | 52.22 | 7.23 | 100.78 | 65.61 | 28.69 | 0 | 1 | 1.94 | 27.2 | 186.46 | 1 | 0 | 215211.98 | 0 | 1 | 1511.11 | 139.18 | 150.75 | -0.25 | 12.56 | 11.4 | 0.81 | 21.37 | 67.75 | 0.01 | 1.32 | 14
2024-08-22 07:35:00 | 504116.1 | 275.81 | 274.35 | 38.1 | 126.81 | 0 | 0 | 1013.57 | 954.72 | 976.16 | 1045.95 | 1052.58 | 1070.85 | 1056.06 | 946.41 | 961.3 | 37.69 | 99.44 | 278.15 | 0 | 0 | 2.51 | 226.99 | 114.18 | 48.96 | 7.26 | 100.97 | 64.51 | 28.56 | 0 | 1 | 1.76 | 28.63 | 183.38 | 1 | 0 | 215211.98 | 0 | 1 | 1537.64 | 139.11 | 150.38 | -0.3 | 12.57 | 11.69 | 0.5 | 18.12 | 66.48 | 0.03 | 0.95 | 13.7
2024-08-22 07:37:00 | 504116.1 | 62.22 | 61.68 | 37.83 | 128.21 | 0 | 0 | 1016.08 | 953.17 | 973.84 | 1052.32 | 1048.28 | 1073.01 | 1060.43 | 946.7 | 960.29 | 37.38 | 99.56 | 278.15 | 0 | 0 | 2.48 | 227.14 | 114.12 | 50.21 | 7.25 | 101.46 | 64.51 | 28.62 | 0 | 1 | 1.85 | 25.89 | 182.17 | 1 | 0 | 215211.98 | 0 | 1 | 1502.92 | 140.27 | 150.09 | -0.32 | 12.37 | 11.04 | 1.06 | 28.19 | 75.08 | 0.16 | 1.22 | 13.2
2024-08-22 08:48:00 | 504147.2 | 94.08 | 93.68 | 36.4 | 118.44 | 0 | 0 | 1089.21 | 911.81 | 998.34 | 1120.4 | 1035.64 | 1124.86 | 1109.96 | 901.37 | 1004.71 | 34.68 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 2.5 | 223.4 | 113.98 | 48.5 | 7.2 | 93.1 | 67.55 | 59.62 | 0 | 1 | 3.98 | 30.51 | 186.38 | 1 | 0 | 215225.19 | 0 | 1 | 1367.64 | 144.48 | 144 | -0.25 | 13.31 | 9.23 | 1.27 | 48.51 | 76.38 | 0.07 | 1.35 | 12.13
2024-08-22 08:50:00 | 504147.2 | 349.42 | 349.68 | 36.4 | 118.48 | 0 | 0 | 1089.21 | 911.53 | 997.86 | 1119.53 | 1037.84 | 1116.47 | 1108.5 | 900.25 | 1004.81 | 34.18 | 99.55 | 278.15 | 0 | 0 | 2.49 | 223.65 | 114.31 | 49.12 | 7.21 | 92.99 | 67.55 | 59.45 | 0 | 1 | 4.29 | 29.9 | 185.89 | 1 | 0 | 215225.19 | 0 | 1 | 1322.29 | 144.99 | 144 | -0.26 | 13.41 | 9.83 | 1 | 31.75 | 76.07 | 0 | 1.59 | 12
2024-08-22 10:31:00 | 504181 | 137.93 | 136.15 | 40.86 | 141.32 | 0 | 0 | 1074.68 | 930.47 | 989.9 | 1094.74 | 1056.68 | 1096.69 | 1098.18 | 881.12 | 1033.02 | 44.4 | 99.39 | 278.15 | 0 | 0 | 2.7 | 237.54 | 116.41 | 54.33 | 7.3 | 95.24 | 66.17 | 58.68 | 0 | 1 | 6.32 | 28.79 | 185.7 | 1 | 0 | 215241.53 | 0 | 1 | 1914.86 | 149.21 | 153 | -0.24 | 14.1 | 10.47 | 1.03 | 33.96 | 77.81 | 0.01 | 2.07 | 15.96
2024-08-22 10:48:00 | 504190.56 | 242.63 | 237.91 | 38.02 | 120.67 | 0 | 0 | 1109.96 | 927.14 | 999.97 | 1131.47 | 1057 | 1127.53 | 1126.23 | 885.38 | 1044.65 | 39.2 | 99.52 | 278.15 | 0 | 0 | 2.7 | 238.96 | 118.95 | 59.27 | 7.27 | 97.36 | 67.44 | 58.65 | 0 | 1 | 6.64 | 27.47 | 193.35 | 1 | 0 | 215244.86 | 0 | 1 | 1624.24 | 143.28 | 153.75 | -0.29 | 14.65 | 9.48 | 1.5 | 23.82 | 61.25 | 0.16 | 2.09 | 13.6
2024-08-22 10:50:00 | 504190.56 | 368.08 | 359.54 | 37.72 | 120.06 | 0 | 0 | 1103.34 | 928.97 | 999.33 | 1118.77 | 1058.47 | 1118.27 | 1116.5 | 883.85 | 1044.48 | 38.52 | 99.42 | 278.15 | 0 | 0 | 2.73 | 236.47 | 118.63 | 48.79 | 7.28 | 97.42 | 67.27 | 56.5 | 0 | 1 | 6.76 | 29.5 | 194.36 | 1 | 0 | 215244.86 | 0 | 1 | 1580.49 | 140.18 | 153.19 | -0.27 | 14.12 | 10.52 | 1.06 | 7.02 | 54.84 | 0.1 | 1.89 | 14.13
2024-08-22 11:13:00 | 504195.94 | 529.74 | 524.77 | 38.04 | 127.43 | 0 | 0 | 1113.08 | 929.72 | 994.43 | 1150.42 | 1063.53 | 1101.91 | 1138.1 | 892.91 | 1040.11 | 38.63 | 99.52 | 278.15 | 0 | 0 | 2.64 | 228.03 | 118.24 | 51.18 | 7.29 | 99.98 | 65.57 | 35.47 | 0 | 1 | 6.16 | 25.67 | 193.71 | 1 | 0 | 215251.84 | 0 | 1 | 1549.38 | 144.89 | 153.74 | -0.29 | 13.82 | 10.38 | 1.14 | 15.68 | 59.15 | 0.04 | 2 | 14.38
2024-08-22 13:40:00 | 504246.3 | 27.49 | 30.74 | 37.95 | 127.26 | 0 | 0 | 1136.06 | 936.77 | 1023.59 | 1181.46 | 1077.05 | 1152.17 | 1164.26 | 954.78 | 1052.74 | 38.45 | 99.51 | 278.15 | 0 | 0 | 2.57 | 222.8 | 112.99 | 51.92 | 7.36 | 107.69 | 67.37 | 24.58 | 0 | 1 | 3.7 | 26.98 | 192.01 | 1 | 0 | 215275.28 | 0 | 1 | 1607.08 | 137.1 | 150.56 | -0.3 | 14.18 | 9.12 | 0.71 | 33.03 | 55.99 | 0.01 | 1.31 | 13.63
2024-08-22 13:42:00 | 504246.3 | 258.59 | 255.28 | 37.73 | 123.88 | 0 | 0 | 1142.22 | 937.43 | 1028.1 | 1179.18 | 1080.2 | 1156.59 | 1164.8 | 956.24 | 1054.24 | 39.02 | 99.37 | 278.15 | 0 | 0 | 2.6 | 222.92 | 113.02 | 51.81 | 7.35 | 107.5 | 67.54 | 24.56 | 0 | 1 | 3.7 | 22.02 | 192.47 | 1 | 0 | 215275.28 | 0 | 1 | 1603.47 | 137.03 | 150.56 | -0.26 | 14.36 | 8.81 | 1.4 | 42.56 | 52.25 | 0.97 | 1.57 | 14.03
2024-08-22 14:38:00 | 504266.44 | 398.97 | 399.31 | 39.04 | 134.89 | 0 | 0 | 1120.76 | 956.33 | 1018.82 | 1169.81 | 1107.28 | 1131.14 | 1154.5 | 967.04 | 1029.33 | 40.2 | 99.35 | 278.15 | 0 | 0 | 2.56 | 220.69 | 112.02 | 48.09 | 7.4 | 102.84 | 66 | 14.58 | 0 | 1 | 3.81 | 25.77 | 191.1 | 1 | 0 | 215285.4 | 0 | 1 | 1746.11 | 141.14 | 152.06 | -0.27 | 13.72 | 9.4 | 1 | 34.44 | 65.77 | 0.27 | 1.42 | 14.59
2024-08-22 17:48:00 | 504334.3 | 442.36 | 446.41 | 37.38 | 124.29 | 0 | 0 | 1090.23 | 950.9 | 1003.24 | 1110.33 | 1059.65 | 1129.94 | 1117.2 | 983.61 | 969.3 | 38.44 | 99.45 | 278.15 | 0 | 0 | 2.5 | 218.8 | 116.38 | 48.92 | 7.5 | 106.16 | 67.91 | 17.56 | 0 | 1 | 2.79 | 23.84 | 187.95 | 1 | 0 | 215315.7 | 0 | 1 | 1588.26 | 140.18 | 152.43 | -0.3 | 14.59 | 10.66 | 1.19 | 15.73 | 74.22 | 0.2 | 1.57 | 13.38
2024-08-22 18:34:00 | 504351.44 | 377.23 | 377.69 | 37.58 | 128.29 | 0 | 0 | 1130.64 | 941.18 | 1013.51 | 1179.08 | 1064.67 | 1155.61 | 1167.61 | 989.77 | 989.86 | 40.39 | 99.5 | 278.15 | 0 | 0 | 2.53 | 210.1 | 113.55 | 48.42 | 7.45 | 105.67 | 66.89 | 17.53 | 0 | 1 | 2.6 | 25.18 | 190.86 | 1 | 0 | 215322.72 | 0 | 1 | 1726.74 | 141.27 | 150.94 | -0.27 | 14.03 | 9.3 | 1.5 | 72.69 | 82.44 | 0.12 | 1.9 | 14.45
2024-08-22 19:08:00 | 504360.44 | 550.16 | 549.15 | 37.7 | 118.54 | 0 | 0 | 1164.76 | 958.74 | 1047.08 | 1205.58 | 1107.71 | 1186.92 | 1191.97 | 1001.86 | 1033.44 | 38.33 | 99.49 | 278.15 | 0 | 0 | 2.51 | 210.43 | 112.68 | 41.25 | 7.42 | 103.9 | 66.21 | 17.59 | 0 | 1 | 4.37 | 26.68 | 195.12 | 1 | 0 | 215326.64 | 0 | 1 | 1578.89 | 134.7 | 151.31 | -0.26 | 13.41 | 9.32 | 0.56 | 53.62 | 56.87 | 0.12 | 2.05 | 14.1
2024-08-22 19:10:00 | 504360.44 | 431.09 | 437.27 | 37.69 | 122.66 | 0 | 0 | 1164.36 | 958.45 | 1047.54 | 1204.96 | 1107.34 | 1184.5 | 1191.56 | 1003.01 | 1034.67 | 38.7 | 99.47 | 278.15 | 0 | 0 | 2.56 | 210.05 | 112.31 | 40 | 7.41 | 103.49 | 65.96 | 17.61 | 0 | 1 | 4.23 | 25.47 | 195.02 | 1 | 0 | 215326.64 | 0 | 1 | 1605 | 134.84 | 151.31 | -0.29 | 13.15 | 9.78 | 1.31 | 42.68 | 58.4 | 0.04 | 2.1 | 14.15
2024-08-22 19:16:00 | 504360.44 | 267.79 | 267.13 | 37.8 | 125.1 | 0 | 0 | 1164.53 | 961.15 | 1047.89 | 1201.39 | 1108.67 | 1175.58 | 1193.58 | 1004.01 | 1035.02 | 37.63 | 99.45 | 278.15 | 0 | 0 | 2.58 | 209.5 | 112.1 | 50.73 | 7.41 | 103.38 | 65.33 | 17.58 | 0 | 1 | 4.15 | 24.36 | 194.21 | 1 | 0 | 215330 | 0 | 1 | 1517.85 | 138.1 | 151.13 | -0.29 | 12.72 | 9.63 | 1.44 | 60.6 | 56.45 | 0.1 | 2.76 | 13.43
2024-08-22 19:18:00 | 504360.44 | 566.92 | 565.97 | 37.82 | 122.44 | 0 | 0 | 1161.89 | 960.83 | 1047.11 | 1197.79 | 1108.84 | 1174.83 | 1190.91 | 1003.78 | 1034.6 | 38.45 | 99.49 | 278.15 | 0 | 0 | 2.49 | 209.23 | 112.06 | 50.31 | 7.41 | 102.97 | 65.27 | 17.59 | 0 | 1 | 4.22 | 23.86 | 193.79 | 1 | 0 | 215330 | 0 | 1 | 1592.57 | 135.55 | 151.03 | -0.21 | 12.79 | 9.78 | 0.63 | 38.94 | 57.85 | 0 | 2.1 | 14.38
2024-08-22 19:27:00 | 504367.2 | 492.96 | 492.39 | 37.7 | 117.07 | 0 | 0 | 1151.16 | 963.52 | 1051.7 | 1177.82 | 1112.15 | 1177.04 | 1177.04 | 1001.47 | 1036.61 | 38.81 | 99.39 | 278.15 | 0 | 0 | 2.51 | 209.83 | 111.29 | 49.16 | 7.41 | 103.14 | 65.86 | 17.53 | 0 | 1 | 3.98 | 26.1 | 194.1 | 1 | 0 | 215330 | 0 | 1 | 1690.49 | 135.54 | 150.94 | -0.27 | 13.3 | 9.36 | 1.19 | 49.01 | 56.31 | 0.24 | 2.11 | 13.4
2024-08-22 20:42:00 | 504384.12 | 442.1 | 441.75 | 37.67 | 130.77 | 0 | 0 | 1161.89 | 992.9 | 1069.02 | 1188.66 | 1147.8 | 1190.91 | 1175.65 | 1041.24 | 1075.44 | 38.25 | 99.41 | 278.15 | 0 | 0 | 3.01 | 222.4 | 114.19 | 52.82 | 7.43 | 97.84 | 67.21 | 16.65 | 0 | 1 | 3.43 | 23.52 | 194.43 | 1 | 0 | 215343 | 0 | 1 | 1691.53 | 142.02 | 154.31 | -0.25 | 14.06 | 9.84 | 1 | 43.19 | 57.1 | 7.12 | 2.51 | 13.62
2024-08-22 20:44:00 | 504384.12 | 504.03 | 499.87 | 37.99 | 128.21 | 0 | 0 | 1153.69 | 992.9 | 1067.09 | 1175.75 | 1144.04 | 1186.03 | 1164.09 | 1043.06 | 1074.26 | 39.33 | 99.44 | 278.15 | 0 | 0 | 3.03 | 221.81 | 114.19 | 44.72 | 7.43 | 97.83 | 67.38 | 16.56 | 0 | 1 | 3.46 | 26.97 | 194.05 | 1 | 0 | 215343 | 0 | 1 | 1751.74 | 140.76 | 154.13 | -0.23 | 14.23 | 9.98 | 1.13 | 28.47 | 57.24 | 0.14 | 2.16 | 14.53
2024-08-22 21:11:00 | 504397.5 | 299.07 | 298.13 | 37.91 | 131.59 | 0 | 0 | 1155.24 | 995.65 | 1082.76 | 1166.32 | 1141.59 | 1208.09 | 1163.55 | 1091.15 | 1080.23 | 40.38 | 99.57 | 278.16 | 0 | 0 | 3.05 | 219.8 | 115.55 | 44.59 | 7.43 | 92.61 | 68.28 | 16.68 | 0 | 1 | 2.83 | 26.63 | 192.68 | 1 | 0 | 215346.97 | 0 | 1 | 1769.38 | 141.47 | 154.69 | -0.25 | 15.08 | 9.61 | 1.21 | 40.99 | 67.75 | 0.21 | 2.21 | 14.08
2024-08-22 22:10:00 | 504415.8 | 573.94 | 572.93 | 38.29 | 132.45 | 0 | 0 | 1124.66 | 990.95 | 1056.81 | 1160.37 | 1168.96 | 1144.1 | 1156.15 | 1106.75 | 1031.04 | 38.63 | 99.52 | 278.17 | 0 | 0 | 2.96 | 220.61 | 113.92 | 53 | 7.37 | 83.84 | 66.38 | 16.59 | 0 | 1 | 3.01 | 23.81 | 193.45 | 1 | 0 | 215357.2 | 0 | 1 | 1670.76 | 142.49 | 152.81 | -0.26 | 13.32 | 9.64 | 1.13 | 56.79 | 58.64 | 0.01 | 1.73 | 13.4
2024-08-22 22:12:00 | 504415.8 | 191.48 | 189.35 | 38.32 | 135.53 | 0 | 0 | 1126.83 | 989.64 | 1053.42 | 1161.25 | 1168.08 | 1140.21 | 1152.27 | 1107.51 | 1027.1 | 39.33 | 99.53 | 278.17 | 0 | 0 | 3.01 | 220.74 | 113.89 | 52.93 | 7.37 | 83.43 | 66.29 | 16.67 | 0 | 1 | 2.96 | 24.82 | 193.07 | 1 | 0 | 215357.2 | 0 | 1 | 1726.04 | 141.45 | 152.81 | -0.28 | 13.25 | 9.85 | 0.96 | 47.27 | 62.59 | 0.09 | 1.98 | 14.14
2024-08-22 22:14:00 | 504415.8 | 108 | 107.08 | 38.42 | 128.87 | 0 | 0 | 1125.93 | 989.83 | 1050.43 | 1159.76 | 1177.11 | 1141.12 | 1151.87 | 1107.81 | 1025.1 | 39.07 | 99.55 | 278.17 | 0 | 0 | 3.02 | 221.17 | 113.85 | 53.41 | 7.38 | 83.17 | 66.38 | 16.59 | 0 | 1 | 3.04 | 25.43 | 192.77 | 1 | 0 | 215357.2 | 0 | 1 | 1713.61 | 140.26 | 153 | -0.25 | 13.52 | 10.02 | 1.12 | 41.13 | 69.95 | 0.02 | 1.84 | 14
2024-08-22 22:16:00 | 504415.8 | 355.83 | 354.66 | 38.36 | 129.38 | 0 | 0 | 1127.83 | 990.28 | 1049.45 | 1166.35 | 1194.71 | 1144.98 | 1160.17 | 1109.1 | 1025.01 | 39.32 | 99.49 | 278.17 | 0 | 0 | 3.08 | 221.43 | 113.71 | 53.24 | 7.38 | 82.53 | 66.52 | 16.68 | 0 | 1 | 2.99 | 24.6 | 192.73 | 1 | 0 | 215357.2 | 0 | 1 | 1686.18 | 139.22 | 153 | -0.26 | 13.75 | 9.89 | 1.13 | 42.94 | 67.42 | 0.02 | 1.63 | 14.25