## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-24 01:26:00 | 504990 | 401.3 | 399.48 | 37.94 | 120.94 | 0 | 0 | 1133.18 | 944.14 | 1057.36 | 1170.79 | 1196.93 | 1160.94 | 1165.47 | 1178.94 | 1144.3 | 38.31 | 99.49 | 278.2 | 0 | 0 | 2.38 | 227.48 | 118.2 | 48.28 | 6.83 | 39 | 66.72 | 39.75 | 0 | 1 | 3.35 | 26.49 | 193.19 | 1 | 0 | 215597.92 | 0 | 1 | 1588.75 | 141.18 | 151.69 | -0.3 | 13.49 | 9.39 | 1.06 | 36.77 | 63.07 | 0.01 | 1.37 | 13.53
2024-08-24 01:28:00 | 504990 | 500.01 | 517.29 | 37.85 | 126.43 | 0 | 0 | 1135.42 | 944.01 | 1055.41 | 1174.25 | 1192.96 | 1159.52 | 1166.63 | 1177.28 | 1141.28 | 38.32 | 99.44 | 278.2 | 0 | 0 | 2.31 | 227.46 | 118.36 | 48.32 | 6.83 | 39.34 | 66.98 | 39.96 | 0 | 1 | 3.53 | 24.6 | 193.17 | 1 | 0 | 215597.92 | 0 | 1 | 1590.83 | 142.03 | 151.69 | -0.27 | 13.79 | 9.37 | 1.06 | 37.56 | 64.52 | 0.01 | 1.78 | 13.05
2024-08-24 02:19:00 | 505008.5 | 283.63 | 291.77 | 35.83 | 109.37 | 0 | 0 | 1149.78 | 950.42 | 1062.22 | 1188.25 | 1208.16 | 1168.32 | 1182.89 | 1191.7 | 1145.92 | 37.75 | 99.47 | 278.2 | 0 | 0 | 2.3 | 227.94 | 118.59 | 51.07 | 6.84 | 38.7 | 67.29 | 39.62 | 0 | 1 | 3.39 | 25.77 | 193.76 | 1 | 0 | 215605.53 | 0 | 1 | 1563.19 | 140.6 | 152.06 | -0.31 | 13.7 | 9.17 | 1.25 | 39.86 | 59.12 | 0.52 | 2.1 | 13.38
2024-08-24 03:05:00 | 505023.38 | 517.49 | 516.95 | 37.9 | 124.76 | 0 | 0 | 1099.8 | 952.86 | 1026.26 | 1118.27 | 1138.27 | 1113.25 | 1107.14 | 1132.21 | 1098.64 | 41.18 | 99.47 | 278.2 | 0 | 0 | 2.3 | 229.36 | 119.07 | 50.76 | 6.88 | 38.37 | 67.94 | 39.62 | 0 | 1 | 3.08 | 25.62 | 188.07 | 1 | 0 | 215609.42 | 0 | 1 | 1776.46 | 142.82 | 153 | -0.24 | 14.53 | 10.54 | 0.94 | 24.19 | 77.27 | 0.12 | 2.31 | 14.24
2024-08-24 04:02:00 | 505047.75 | 129.6 | 128.47 | 39.07 | 133.82 | 0 | 0 | 1078.85 | 943.82 | 1012.09 | 1110.92 | 1130.67 | 1090.26 | 1108.77 | 1125.8 | 1078.16 | 42.02 | 99.56 | 278.2 | 0 | 0 | 2.28 | 228.38 | 116.41 | 51.35 | 6.79 | 153.42 | 66.37 | 41.57 | 0 | 1 | 3.72 | 29 | 186.84 | 1 | 0 | 215620.38 | 0 | 1 | 1841.39 | 140 | 151.69 | -0.28 | 13.47 | 10.61 | 0.69 | 68.26 | 81.2 | 0.23 | 2.93 | 15.15
2024-08-24 04:23:00 | 505055.7 | 493.57 | 492.76 | 36.98 | 123.85 | 0 | 0 | 1092.5 | 937.74 | 1015.34 | 1113.38 | 1153.52 | 1124.93 | 1107.48 | 1146.35 | 1091.22 | 39.9 | 99.46 | 278.2 | 0 | 0 | 2.65 | 228.98 | 115.58 | 54.09 | 6.84 | 153.72 | 67.27 | 42.57 | 0 | 1 | 4.07 | 30.93 | 190.56 | 1 | 0 | 215620.38 | 0 | 1 | 1694.79 | 136.51 | 150.75 | -0.26 | 13.74 | 9.8 | 0.75 | 45.21 | 56.94 | 1.2 | 1.71 | 14.43
2024-08-24 04:25:00 | 505059.38 | 207.98 | 207.38 | 37.4 | 129.76 | 0 | 0 | 1091.87 | 935.85 | 1017.4 | 1118.97 | 1160.47 | 1127.76 | 1112.65 | 1156.28 | 1093.06 | 39.83 | 99.47 | 278.2 | 0 | 0 | 2.58 | 228.93 | 115.38 | 52.99 | 6.83 | 153.42 | 67.38 | 42.6 | 0 | 1 | 4.34 | 30.13 | 190.4 | 1 | 0 | 215624.17 | 0 | 1 | 1701.39 | 136.7 | 150.75 | -0.27 | 13.86 | 9.64 | 1.07 | 47.22 | 59.87 | 0.61 | 1.99 | 13.6
2024-08-24 04:29:00 | 505059.38 | 244.01 | 243.87 | 37.82 | 121.45 | 0 | 0 | 1099.7 | 938.28 | 1020.56 | 1138.27 | 1176.56 | 1130.84 | 1134.88 | 1174.73 | 1098.84 | 41.71 | 99.58 | 278.2 | 0 | 0 | 3.07 | 230.26 | 115.22 | 58.52 | 6.84 | 153.42 | 67.59 | 41.61 | 0 | 1 | 4.73 | 30.26 | 190.32 | 1 | 0 | 215624.17 | 0 | 1 | 1815.28 | 138.43 | 150.94 | -0.25 | 14.39 | 8.95 | 0.81 | 90.85 | 59.35 | 6.99 | 2.31 | 14.56
2024-08-24 07:07:00 | 505106.25 | 313.77 | 313.36 | 37.42 | 117.07 | 0 | 0 | 1134.05 | 940.1 | 1044.65 | 1161.96 | 1181.97 | 1134.85 | 1160.17 | 1154.06 | 1115.97 | 39.45 | 99.53 | 278.2 | 0 | 0 | 3.36 | 233.02 | 115.46 | 57.37 | 7.05 | 158.71 | 67.79 | 40.61 | 0 | 1 | 2.19 | 28.11 | 192.69 | 1 | 0 | 215646.84 | 0 | 1 | 1700.07 | 138.8 | 151.3 | -0.25 | 14.28 | 9.28 | 1.31 | 44.17 | 85.15 | 0.68 | 1.44 | 13.78
2024-08-24 07:11:00 | 505106.25 | 308.94 | 308.99 | 37.4 | 118.48 | 0 | 0 | 1137.83 | 940.77 | 1042.73 | 1169.37 | 1193.07 | 1134.25 | 1170.49 | 1166.25 | 1113.22 | 40.45 | 99.54 | 278.2 | 0 | 0 | 3.45 | 232.71 | 115.58 | 56.08 | 7.06 | 158.2 | 67.76 | 40.84 | 0 | 1 | 2.17 | 27.28 | 192.81 | 1 | 0 | 215646.84 | 0 | 1 | 1741.6 | 138.27 | 151.29 | -0.31 | 14.1 | 9.48 | 1.19 | 32.59 | 81.4 | 0.09 | 1.15 | 13.98
2024-08-24 07:13:00 | 505106.25 | 17.83 | 17.51 | 37.35 | 129.62 | 0 | 0 | 1140.78 | 942.41 | 1043.48 | 1176.39 | 1198.13 | 1136.89 | 1178.4 | 1166.63 | 1113.98 | 41.46 | 99.47 | 278.2 | 0 | 0 | 3.44 | 232.85 | 115.63 | 57 | 7.07 | 158.31 | 67.71 | 41.12 | 0 | 1 | 2.17 | 26.46 | 192.77 | 1 | 0 | 215646.84 | 0 | 1 | 1812.85 | 138.47 | 151.31 | -0.26 | 14.12 | 9.21 | 0.81 | 44.59 | 82.31 | 0.23 | 1.18 | 14.95
2024-08-24 08:12:00 | 505130.94 | 247.78 | 247.46 | 39.16 | 134.35 | 0 | 0 | 1136.09 | 956.24 | 1055.57 | 1148 | 1187.36 | 1139.34 | 1146.42 | 1169 | 1123.1 | 38.34 | 99.54 | 278.21 | 0 | 0 | 3.01 | 231.33 | 115.67 | 54.42 | 7.15 | 131.58 | 66.89 | 59.6 | 0 | 1 | 2.74 | 29.12 | 192.08 | 1 | 0 | 215657.56 | 0 | 1 | 1589.03 | 138.26 | 151.31 | -0.29 | 13.53 | 9.83 | 0.75 | 36.5 | 74.42 | 0 | 1.12 | 13.78
2024-08-24 08:17:00 | 505130.94 | 413.4 | 413.2 | 39.23 | 128.41 | 0 | 0 | 1134.05 | 954.59 | 1050.23 | 1153.76 | 1170.59 | 1131.07 | 1143.9 | 1144.47 | 1119.73 | 38.75 | 99.47 | 278.21 | 0 | 0 | 3.21 | 230.83 | 115.71 | 54.84 | 7.15 | 132 | 66.93 | 59.51 | 0 | 1 | 2.59 | 30.32 | 192.11 | 1 | 0 | 215657.56 | 0 | 1 | 1633.33 | 137.67 | 150.94 | -0.29 | 13.44 | 9.91 | 1.06 | 21.7 | 79.24 | 0.27 | 1.12 | 13.15
2024-08-24 08:46:00 | 505140.12 | 193.4 | 193.32 | 37.55 | 118.83 | 0 | 0 | 1153.55 | 957.79 | 1052.74 | 1175.41 | 1205.27 | 1150.15 | 1162.97 | 1183.37 | 1135.15 | 38.38 | 99.46 | 278.22 | 0 | 0 | 3.12 | 234.23 | 117.93 | 54.14 | 7.18 | 131.21 | 67.49 | 45.64 | 0 | 1 | 3.12 | 30.1 | 194.56 | 1 | 0 | 215661.42 | 0 | 1 | 1597.43 | 142.81 | 152.63 | -0.29 | 14.19 | 9.27 | 1.07 | 48.2 | 77.84 | 0.17 | 1.59 | 13.23
2024-08-24 09:13:00 | 505148.94 | 430.25 | 430.25 | 37.5 | 117.92 | 0 | 0 | 1130.3 | 958.83 | 1040.82 | 1158.85 | 1200.39 | 1142.09 | 1153.25 | 1181.46 | 1123.96 | 37.76 | 99.46 | 278.22 | 0 | 0 | 2.61 | 230.31 | 117.08 | 53.14 | 7.2 | 111.53 | 67.46 | 45.46 | 0 | 1 | 2.96 | 29.38 | 191.46 | 1 | 0 | 215665.22 | 0 | 1 | 1582.99 | 140.14 | 151.69 | -0.24 | 13.87 | 9.1 | 0.81 | 54.03 | 68.46 | 0.69 | 1.28 | 13.91
2024-08-24 10:41:00 | 505173.94 | 354.2 | 353.51 | 37.98 | 127.98 | 0 | 0 | 1113.25 | 945.84 | 1059.16 | 1150.29 | 1201.25 | 1168.83 | 1149.31 | 1180.68 | 1121.23 | 43.65 | 99.5 | 278.22 | 0 | 0 | 2.64 | 233.42 | 117.25 | 53.41 | 7.26 | 110.4 | 66.72 | 37.56 | 0 | 1 | 4.44 | 27.09 | 192.55 | 1 | 0 | 215679.84 | 0 | 1 | 1911.18 | 144.2 | 154.08 | -0.28 | 14.38 | 9.42 | 1.31 | 56.72 | 61.29 | 18.37 | 1.97 | 15.1
2024-08-24 10:43:00 | 505179.38 | 575.26 | 575 | 38.22 | 127.91 | 0 | 0 | 1114.54 | 944.9 | 1060.79 | 1150.99 | 1202.25 | 1171.23 | 1151.5 | 1188.55 | 1117.2 | 43.66 | 99.41 | 278.22 | 0 | 0 | 2.62 | 234.1 | 117.59 | 54.87 | 7.26 | 110.78 | 66.61 | 37.58 | 0 | 1 | 4.57 | 27.88 | 192.85 | 1 | 0 | 215683.19 | 0 | 1 | 1868.4 | 145.15 | 154.41 | -0.24 | 14.38 | 9.25 | 0.94 | 64.05 | 50.76 | 47.35 | 2.36 | 15.35
2024-08-24 10:45:00 | 505179.38 | 388.84 | 388.3 | 38.13 | 128.67 | 0 | 0 | 1114.54 | 943.89 | 1060.49 | 1152.78 | 1202.56 | 1171.81 | 1152.21 | 1192.93 | 1113.65 | 43.59 | 99.44 | 278.22 | 0 | 0 | 2.61 | 234.45 | 117.86 | 54.72 | 7.27 | 110.41 | 66.52 | 37.54 | 0 | 1 | 4.51 | 28.71 | 193.21 | 1 | 0 | 215683.19 | 0 | 1 | 1913.47 | 145.37 | 154.69 | -0.26 | 14.26 | 9.44 | 0.81 | 59.93 | 56.73 | 9.36 | 2.64 | 15
2024-08-24 10:47:00 | 505179.38 | 164.91 | 164.24 | 38.33 | 132.59 | 0 | 0 | 1115.24 | 945.18 | 1058.67 | 1158.11 | 1211.53 | 1171.74 | 1160.61 | 1194.33 | 1110.69 | 43.66 | 99.54 | 278.22 | 0 | 0 | 2.57 | 234.65 | 118.05 | 54.2 | 7.28 | 110.63 | 66.37 | 37.47 | 0 | 1 | 4.65 | 28.59 | 193.41 | 1 | 0 | 215683.19 | 0 | 1 | 1899.79 | 145.28 | 154.88 | -0.25 | 14.13 | 9.73 | 1.06 | 46.93 | 67.68 | 1.08 | 2.73 | 15.4
2024-08-24 10:49:00 | 505179.38 | 80.22 | 79.1 | 38.32 | 132.04 | 0 | 0 | 1116.6 | 943.98 | 1057.69 | 1160.61 | 1215.7 | 1175.65 | 1163.68 | 1195.87 | 1108.93 | 43.59 | 99.5 | 278.22 | 0 | 0 | 2.6 | 234.75 | 118.2 | 53.72 | 7.27 | 110.48 | 66.21 | 37.59 | 0 | 1 | 4.83 | 28.6 | 193.5 | 1 | 0 | 215683.19 | 0 | 1 | 1886.46 | 145.16 | 155.06 | -0.3 | 13.99 | 9.88 | 1.13 | 46.25 | 72.47 | 1.48 | 2.55 | 15.98
2024-08-24 11:17:00 | 505188 | 203.72 | 202.4 | 38.87 | 132.21 | 0 | 0 | 1081.25 | 946.32 | 1032.4 | 1118.67 | 1156.79 | 1148.91 | 1111.59 | 1154.4 | 1110.39 | 39.69 | 99.34 | 278.22 | 0 | 0 | 2.62 | 228.8 | 117.5 | 50.69 | 7.27 | 109.84 | 66.09 | 26.7 | 0 | 1 | 5.03 | 28.07 | 191.8 | 1 | 0 | 215686.06 | 0 | 1 | 1691.39 | 139.47 | 153.38 | -0.29 | 13.2 | 9.92 | 1 | 43.83 | 51.09 | 0.43 | 1.79 | 13.8
2024-08-24 11:19:00 | 505188 | 304.31 | 301.63 | 39.27 | 138.44 | 0 | 0 | 1076.09 | 942.94 | 1027.91 | 1115.71 | 1151.1 | 1141.35 | 1106.38 | 1149.51 | 1109.73 | 40.7 | 99.36 | 278.22 | 0 | 0 | 2.67 | 229.34 | 117.37 | 50.2 | 7.28 | 110.33 | 66.09 | 26.68 | 0 | 1 | 4.95 | 28.09 | 190.86 | 1 | 0 | 215686.06 | 0 | 1 | 1795.83 | 140.74 | 153.56 | -0.3 | 13.32 | 10.19 | 1.25 | 44.94 | 59.92 | 0.63 | 1.84 | 14.2
2024-08-24 11:21:00 | 505192.25 | 367.83 | 367.51 | 39.41 | 131.85 | 0 | 0 | 1074.39 | 943.64 | 1024.01 | 1118.7 | 1155.24 | 1138.8 | 1109.66 | 1153.22 | 1109.56 | 41.52 | 99.35 | 278.22 | 0 | 0 | 2.59 | 230.35 | 117.41 | 50.54 | 7.28 | 110.1 | 66.12 | 26.66 | 0 | 1 | 4.96 | 27.4 | 190.2 | 1 | 0 | 215686.06 | 0 | 1 | 1817.5 | 142.37 | 153.75 | -0.25 | 13.47 | 10.26 | 1.13 | 46.29 | 66.34 | 0.53 | 2.19 | 14.88
2024-08-24 11:23:00 | 505192.25 | 120.51 | 119.33 | 39.59 | 136.65 | 0 | 0 | 1077.37 | 943.98 | 1022.65 | 1128.77 | 1170.52 | 1141.85 | 1120.96 | 1171.23 | 1110.89 | 41.78 | 99.41 | 278.22 | 0 | 0 | 2.59 | 231.51 | 117.67 | 51.05 | 7.28 | 109.78 | 66.34 | 26.7 | 0 | 1 | 4.76 | 28.82 | 189.98 | 1 | 0 | 215686.06 | 0 | 1 | 1877.64 | 144.12 | 154.05 | -0.31 | 13.88 | 9.67 | 0.81 | 68.84 | 69.59 | 0.63 | 2.27 | 15.15
2024-08-24 11:27:00 | 505201.62 | 71.48 | 70.42 | 38.97 | 133.37 | 0 | 0 | 1092.17 | 944.55 | 1026.1 | 1153.59 | 1194.74 | 1152.71 | 1153.79 | 1183.61 | 1115.71 | 41.14 | 99.47 | 278.22 | 0 | 0 | 2.66 | 233.55 | 118.51 | 51.92 | 7.26 | 110.52 | 66.77 | 26.71 | 0 | 1 | 4.38 | 27.83 | 191 | 1 | 0 | 215689.83 | 0 | 1 | 1823.89 | 146.74 | 154.5 | -0.23 | 14.18 | 8.94 | 1.81 | 83.45 | 69.38 | 1.11 | 3.47 | 14.38
2024-08-24 11:30:00 | 505201.62 | 266.61 | 266.98 | 38.22 | 120.12 | 0 | 0 | 1100.46 | 941.9 | 1028.07 | 1160.88 | 1193.51 | 1154.97 | 1158.17 | 1185.69 | 1117.37 | 38.82 | 99.5 | 278.22 | 0 | 0 | 2.63 | 233.87 | 118.96 | 52.57 | 7.26 | 110.38 | 66.89 | 26.68 | 0 | 1 | 4.39 | 30.06 | 192.11 | 1 | 0 | 215689.83 | 0 | 1 | 1691.25 | 147 | 154.5 | -0.27 | 14.2 | 8.98 | 1.25 | 77.26 | 70.74 | 2.23 | 3.88 | 13.43
2024-08-24 11:32:00 | 505204.56 | 540.61 | 540.67 | 37.7 | 121.16 | 0 | 0 | 1104.26 | 942.78 | 1028.91 | 1159.32 | 1186.98 | 1155.44 | 1153.82 | 1178.3 | 1118.13 | 37.19 | 99.48 | 278.22 | 0 | 0 | 2.68 | 233.48 | 119.29 | 52.32 | 7.26 | 110.22 | 66.98 | 27.41 | 0 | 1 | 4.18 | 29.1 | 192.99 | 1 | 0 | 215689.83 | 0 | 1 | 1567.43 | 146.5 | 154.31 | -0.25 | 14.04 | 9.13 | 1.13 | 65.35 | 68.97 | 0.52 | 3.64 | 14.02
2024-08-24 12:15:00 | 505212.94 | 231.5 | 231.01 | 37.83 | 122.06 | 0 | 0 | 1122.66 | 945.97 | 1041.86 | 1167.64 | 1202.59 | 1156.72 | 1168.15 | 1182.76 | 1135.12 | 39.45 | 99.34 | 278.22 | 0 | 0 | 2.64 | 233.61 | 119.45 | 59.34 | 7.3 | 110.07 | 69.54 | 26.56 | 0 | 1 | 4.91 | 27.42 | 192.95 | 1 | 0 | 215697.69 | 0 | 1 | 1691.04 | 140.56 | 155.44 | -0.29 | 16.18 | 9.12 | 1.21 | 56.52 | 63.61 | 9.09 | 2.72 | 14.48
2024-08-24 14:38:00 | 505264.56 | 187.97 | 185.64 | 38.16 | 129.73 | 0 | 0 | 1097.75 | 950.14 | 1024.17 | 1136.06 | 1162.77 | 1130 | 1129.13 | 1161.59 | 1116.21 | 37.94 | 99.44 | 278.22 | 0 | 0 | 4.13 | 230.17 | 114.51 | 53.99 | 7.23 | 161.27 | 66.85 | 25.45 | 0 | 1 | 4.68 | 27.22 | 189.45 | 1 | 0 | 215720 | 0 | 1 | 1592.29 | 137.87 | 150.38 | -0.23 | 13.18 | 10.04 | 1.19 | 45.27 | 55.36 | 0.32 | 1.49 | 12.8
2024-08-24 15:01:00 | 505268.62 | 431.57 | 431.09 | 37.73 | 129.58 | 0 | 0 | 1105.65 | 943.1 | 1026.33 | 1134.25 | 1168.56 | 1117.93 | 1124.93 | 1143.77 | 1104.66 | 35.36 | 99.37 | 278.22 | 0 | 0 | 4.02 | 229.68 | 115.14 | 51.74 | 7.23 | 160.82 | 67.04 | 26.7 | 0 | 1 | 4.44 | 27.8 | 190.11 | 1 | 0 | 215723.72 | 0 | 1 | 1437.71 | 138.68 | 149.16 | -0.25 | 12.87 | 9.86 | 1.19 | 43.1 | 55.93 | 0.25 | 1.53 | 12.7
2024-08-24 15:49:00 | 505281 | 49.49 | 59.95 | 39.16 | 119.94 | 0 | 0 | 1100.13 | 937.84 | 1021.62 | 1124.6 | 1166.42 | 1121.46 | 1120.06 | 1149.82 | 1113.85 | 36.37 | 99.3 | 278.22 | 0 | 0 | 3.77 | 229.54 | 116.72 | 51.77 | 7.26 | 160.26 | 66.25 | 21.55 | 0 | 1 | 5.01 | 28.71 | 189.72 | 1 | 0 | 215731.16 | 0 | 1 | 1498.4 | 137.43 | 149.61 | -0.26 | 12.69 | 10.34 | 1.31 | 30.22 | 54.76 | 0.06 | 1.12 | 12.65
2024-08-24 17:54:00 | 505320.88 | 222.47 | 222.16 | 38.42 | 132.89 | 0 | 0 | 1133.78 | 927.83 | 1043.41 | 1157.97 | 1204.79 | 1138.74 | 1148.4 | 1174.73 | 1130 | 38.7 | 99.28 | 278.22 | 0 | 0 | 3.62 | 232.98 | 122.28 | 50.62 | 7.28 | 156.09 | 66.77 | 30.63 | 0 | 1 | 7.46 | 27.58 | 192.13 | 1 | 0 | 215749.39 | 0 | 1 | 1637.57 | 146.15 | 151.5 | -0.26 | 13.55 | 9.39 | 1.44 | 51.15 | 52.08 | 6.21 | 1.5 | 13.8
2024-08-24 17:56:00 | 505325.7 | 54.06 | 53.34 | 38.35 | 120.04 | 0 | 0 | 1132.91 | 930.57 | 1047.24 | 1153.66 | 1207.71 | 1141.59 | 1145.85 | 1171.78 | 1131.07 | 39.2 | 99.49 | 278.22 | 0 | 0 | 3.59 | 233.11 | 122.58 | 50.33 | 7.28 | 155.82 | 66.81 | 30.66 | 0 | 1 | 7.46 | 28.99 | 192.22 | 1 | 0 | 215749.39 | 0 | 1 | 1668.19 | 146.44 | 151.55 | -0.26 | 13.55 | 9.42 | 1.88 | 55.4 | 50.3 | 9.3 | 1.57 | 13.88
2024-08-24 19:45:00 | 505361.25 | 12.28 | 11.88 | 37.88 | 123.37 | 0 | 0 | 1162.26 | 953.87 | 1063.86 | 1203.86 | 1230 | 1164.66 | 1200 | 1200 | 1152.98 | 42.02 | 99.4 | 278.22 | 0 | 0 | 3 | 235.94 | 120.19 | 53.83 | 7.3 | 127.14 | 67.3 | 30.66 | 0 | 1 | 5.75 | 29.36 | 192.91 | 1 | 0 | 215763.08 | 0 | 1 | 1847.85 | 143.28 | 152.44 | -0.25 | 14.03 | 8.49 | 1.61 | 65.2 | 51.45 | 2.21 | 1.32 | 15.33
2024-08-24 19:47:00 | 505361.25 | 287.4 | 286.8 | 37.98 | 125.19 | 0 | 0 | 1166.05 | 953.93 | 1067.52 | 1208.09 | 1230 | 1165.75 | 1200 | 1200 | 1156.15 | 42.71 | 99.51 | 278.22 | 0 | 0 | 2.96 | 237.2 | 120.56 | 53.67 | 7.3 | 127.19 | 67.37 | 29.69 | 0 | 1 | 6.1 | 30.66 | 193.19 | 1 | 0 | 215763.08 | 0 | 1 | 1893.33 | 144.53 | 153 | -0.32 | 14.23 | 8.51 | 1.31 | 62.19 | 56.39 | 1.21 | 1.37 | 14.13
2024-08-24 20:38:00 | 505380.25 | 265.86 | 264.8 | 38.84 | 134.73 | 0 | 0 | 1129.3 | 956.21 | 1026.07 | 1169.88 | 1197.96 | 1128.53 | 1160.88 | 1178.84 | 1120.03 | 41.7 | 99.38 | 278.22 | 0 | 0 | 3 | 230.26 | 121.61 | 53.03 | 7.39 | 125.69 | 68.53 | 29.92 | 0 | 1 | 4.25 | 27.99 | 185.9 | 1 | 0 | 215772.98 | 0 | 1 | 1838.19 | 142.89 | 153.75 | -0.3 | 15.13 | 9.21 | 1.38 | 34.01 | 77.79 | 0.34 | 0.7 | 14.7
2024-08-24 20:48:00 | 505384.3 | 139.54 | 139.92 | 37.87 | 132.43 | 0 | 0 | 1118.1 | 954.94 | 1030.98 | 1141.35 | 1179.18 | 1132.41 | 1134.01 | 1169.54 | 1127.66 | 39.26 | 99.48 | 278.22 | 0 | 0 | 3.23 | 230.27 | 122.77 | 56.56 | 7.4 | 124.97 | 68.86 | 28.62 | 0 | 1 | 3.71 | 30.92 | 187.55 | 1 | 0 | 215772.98 | 0 | 1 | 1677.08 | 141.27 | 153.38 | -0.25 | 15.25 | 9.92 | 0.81 | 14.03 | 73.64 | 0.4 | 0.99 | 13.93
2024-08-24 20:50:00 | 505388.2 | 392.55 | 391.03 | 37.82 | 117.51 | 0 | 0 | 1116.37 | 954.34 | 1031.53 | 1139.34 | 1179.56 | 1132.27 | 1132.58 | 1167.07 | 1127.73 | 39.89 | 99.36 | 278.22 | 0 | 0 | 3 | 229.57 | 122.5 | 56.69 | 7.4 | 124.93 | 68.96 | 29.56 | 0 | 1 | 3.62 | 29.54 | 188.37 | 1 | 0 | 215772.98 | 0 | 1 | 1676.46 | 140 | 153.19 | -0.3 | 15.26 | 9.79 | 1.31 | 12.23 | 70.35 | 0.41 | 0.83 | 13.68
2024-08-24 20:52:00 | 505388.2 | 537.5 | 537.36 | 37.73 | 117.37 | 0 | 0 | 1114.91 | 953.58 | 1032.18 | 1137.26 | 1177.45 | 1131.81 | 1131.1 | 1160.07 | 1127.73 | 38.89 | 99.46 | 278.22 | 0 | 0 | 2.91 | 229.01 | 122.18 | 51.74 | 7.4 | 125.09 | 69.03 | 29.6 | 0 | 1 | 3.67 | 29.69 | 189.17 | 1 | 0 | 215776.64 | 0 | 1 | 1621.81 | 139 | 152.81 | -0.25 | 15.25 | 9.8 | 1.44 | 11.26 | 69.9 | 0.1 | 0.75 | 13.65
2024-08-24 20:55:00 | 505388.2 | 229.49 | 229.17 | 37.75 | 124.08 | 0 | 0 | 1113.25 | 952.19 | 1032.37 | 1133.78 | 1167.68 | 1131.21 | 1127.13 | 1158.58 | 1127.83 | 38.2 | 99.51 | 278.22 | 0 | 0 | 3.01 | 228.47 | 121.85 | 52.44 | 7.4 | 124.93 | 69.13 | 29.59 | 0 | 1 | 3.67 | 30.48 | 189.94 | 1 | 0 | 215776.64 | 0 | 1 | 1580.83 | 138.88 | 152.63 | -0.27 | 15.42 | 9.69 | 1.13 | 11.78 | 68.9 | 0.09 | 0.73 | 13.18
2024-08-24 21:59:00 | 505411.38 | 84.68 | 86.06 | 39.46 | 135.83 | 0 | 0 | 1094.22 | 947.61 | 1025.39 | 1125.96 | 1162.57 | 1128.63 | 1120.13 | 1157.87 | 1132.48 | 41.14 | 99.41 | 278.22 | 0 | 0 | 3.04 | 228.03 | 120.15 | 53.89 | 7.4 | 118.04 | 65.82 | 21.57 | 0 | 1 | 5.92 | 29.63 | 190.38 | 1 | 0 | 215784.39 | 0 | 1 | 1738.4 | 139 | 152.06 | -0.25 | 12.91 | 10.53 | 0.91 | 10.19 | 55.43 | 0.06 | 0.41 | 14.26
2024-08-24 22:05:00 | 505411.38 | 203.87 | 203.93 | 40.14 | 145.73 | 0 | 0 | 1106.51 | 947.01 | 1029.65 | 1154.33 | 1202.21 | 1138.5 | 1155.44 | 1188.32 | 1136.12 | 43.9 | 99.41 | 278.22 | 0 | 0 | 3.07 | 232.17 | 120.46 | 55.84 | 7.39 | 117.21 | 66.32 | 11.05 | 0 | 1 | 5.58 | 29.76 | 188.05 | 1 | 0 | 215788.08 | 0 | 1 | 1941.25 | 142.31 | 153.56 | -0.29 | 13.96 | 9.14 | 1.19 | 32.43 | 65.9 | 0.25 | 0.67 | 15.48
2024-08-24 22:07:00 | 505411.38 | 167.03 | 165.77 | 40.08 | 134.24 | 0 | 0 | 1117.34 | 944.39 | 1033.6 | 1172.18 | 1197.93 | 1143.57 | 1170.45 | 1181.84 | 1139.2 | 44.22 | 99.53 | 278.22 | 0 | 0 | 3.01 | 233.46 | 120.83 | 55.64 | 7.38 | 116.62 | 66.6 | 47.62 | 0 | 1 | 5.36 | 27.7 | 188.77 | 1 | 0 | 215788.08 | 0 | 1 | 1936.04 | 143.34 | 153.94 | -0.25 | 14.18 | 8.94 | 0.38 | 37.45 | 69.8 | 0.09 | 0.79 | 16.32
2024-08-24 22:49:00 | 505428.56 | 435.08 | 431.43 | 38.65 | 137.58 | 0 | 0 | 1141.18 | 947.11 | 1049.06 | 1183.44 | 1207.99 | 1138.2 | 1185.69 | 1180.82 | 1138 | 40.33 | 99.49 | 278.22 | 0 | 0 | 2.32 | 230.15 | 121.69 | 49.52 | 7.39 | 106.31 | 66.89 | 32.58 | 0 | 1 | 6.13 | 30.06 | 191.59 | 1 | 0 | 215791.83 | 0 | 1 | 1706.6 | 145.57 | 153.38 | -0.29 | 13.81 | 9.09 | 0.88 | 35.82 | 57.66 | 0.27 | 0.82 | 14.43
2024-08-24 22:55:00 | 505428.56 | 4.77 | 4.77 | 37.99 | 123.41 | 0 | 0 | 1144.07 | 949.25 | 1049.06 | 1170.25 | 1194.16 | 1135.42 | 1159.42 | 1171.57 | 1135.02 | 38.2 | 99.56 | 278.22 | 0 | 0 | 2.34 | 230.52 | 122.7 | 52.4 | 7.4 | 105.59 | 66.6 | 32.6 | 0 | 1 | 5.16 | 30.62 | 192.27 | 1 | 0 | 215794.95 | 0 | 1 | 1547.78 | 145.65 | 153.56 | -0.26 | 13.19 | 10.07 | 1.38 | 20.78 | 60.18 | 0.14 | 1.14 | 13.56
2024-08-24 23:00:00 | 505428.56 | 402.16 | 402.22 | 37.9 | 132.15 | 0 | 0 | 1123.03 | 949.41 | 1042.67 | 1134.88 | 1143.23 | 1123.9 | 1116.9 | 1136.39 | 1128.87 | 37.43 | 99.42 | 278.22 | 0 | 0 | 2.24 | 228.66 | 122.45 | 52.47 | 7.42 | 106.31 | 66.29 | 32.72 | 0 | 1 | 4.77 | 30.67 | 192.83 | 1 | 0 | 215794.95 | 0 | 1 | 1489.17 | 142.14 | 153 | -0.24 | 13 | 10.69 | 1.06 | 7.79 | 51.85 | 0.14 | 0.88 | 13.18
2024-08-24 23:02:00 | 505433.12 | 594.93 | 594.35 | 38.07 | 120.77 | 0 | 0 | 1111.22 | 949.63 | 1037.22 | 1120 | 1129.77 | 1115.74 | 1100.33 | 1126.13 | 1124.03 | 37.88 | 99.5 | 278.22 | 0 | 0 | 2.28 | 227.87 | 122.06 | 45.53 | 7.44 | 105.21 | 66.17 | 32.7 | 0 | 1 | 4.76 | 28.49 | 192.62 | 1 | 0 | 215794.95 | 0 | 1 | 1528.68 | 140.67 | 152.81 | -0.3 | 12.82 | 11.02 | 0.56 | 4.93 | 48.78 | 0.15 | 0.98 | 13.28
2024-08-24 23:18:00 | 505437.7 | 126.81 | 125.23 | 40.08 | 144.43 | 0 | 0 | 1090.49 | 944.52 | 1007.66 | 1143.1 | 1165.47 | 1110.56 | 1142.39 | 1154.87 | 1112.25 | 43.15 | 99.49 | 278.22 | 0 | 0 | 2.11 | 234.31 | 123.44 | 51.73 | 7.44 | 105.62 | 66.09 | 32.67 | 0 | 1 | 4.41 | 28.78 | 189.42 | 1 | 0 | 215798.66 | 0 | 1 | 1904.93 | 148.15 | 155.06 | -0.29 | 13.89 | 9.68 | 1.06 | 28.07 | 79.72 | 0.29 | 1.34 | 15
2024-08-24 23:20:00 | 505437.7 | 488.13 | 487.41 | 39.7 | 138.62 | 0 | 0 | 1096 | 942.56 | 1009.88 | 1148.1 | 1169.4 | 1116.31 | 1145.21 | 1156.08 | 1115.44 | 42.77 | 99.52 | 278.22 | 0 | 0 | 2.15 | 235 | 123.87 | 54.26 | 7.44 | 105.62 | 66.29 | 32.72 | 0 | 1 | 4.42 | 27.21 | 190.14 | 1 | 0 | 215798.66 | 0 | 1 | 1893.54 | 148.8 | 155.25 | -0.27 | 14.02 | 9.43 | 1.06 | 32.29 | 72.47 | 0.12 | 1.2 | 15.03