## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-25 00:11:00 | 505451.25 | 37.9 | 53.34 | 37.92 | 126.55 | 0 | 0 | 1160.03 | 942.78 | 1044.35 | 1206.78 | 1193.07 | 1139.1 | 1196.59 | 1178.5 | 1140.78 | 37.32 | 99.54 | 278.22 | 0 | 0 | 2.07 | 229.27 | 122.78 | 47.62 | 7.41 | 104.62 | 66.07 | 32.72 | 0 | 1 | 5.21 | 30.09 | 193.79 | 1 | 0 | 215806.36 | 0 | 1 | 1478.33 | 146.11 | 153.02 | -0.32 | 12.83 | 10.08 | 0.88 | 19.97 | 54.68 | 0.04 | 1.49 | 13.23
2024-08-25 00:55:00 | 505465.8 | 10.35 | 10.27 | 38.07 | 124.24 | 0 | 0 | 1157.03 | 955.23 | 1056.48 | 1177.69 | 1206.99 | 1142.86 | 1179.93 | 1186.17 | 1141.28 | 39.19 | 99.56 | 278.22 | 0 | 0 | 2.07 | 230.82 | 123.37 | 47.59 | 7.42 | 103.72 | 66.89 | 32.79 | 0 | 1 | 4.86 | 23.98 | 193.29 | 1 | 0 | 215810.19 | 0 | 1 | 1642.08 | 148.33 | 153.94 | -0.3 | 13.61 | 9.35 | 0.81 | 30.81 | 53.52 | 1.31 | 2.48 | 13.7
2024-08-25 01:56:00 | 505484.5 | 311.73 | 311.52 | 37.53 | 121.03 | 0 | 0 | 1137.26 | 955.48 | 1045.85 | 1173.54 | 1210.6 | 1143.93 | 1169.71 | 1189.27 | 1142.52 | 37.69 | 99.43 | 278.22 | 0 | 0 | 2.12 | 229.61 | 122.73 | 48.08 | 7.44 | 104.54 | 66.12 | 32.75 | 0 | 1 | 2.21 | 42.52 | 191.29 | 1 | 0 | 215821.42 | 0 | 1 | 1575.14 | 146.5 | 152.63 | -0.3 | 13 | 9.59 | 1.48 | 26.63 | 62.67 | 0.23 | 2.81 | 13.23
2024-08-25 03:15:00 | 505509.3 | 50.9 | 53.34 | 37.56 | 125.58 | 0 | 0 | 1130.44 | 958.39 | 1046.98 | 1160.98 | 1190.19 | 1140.55 | 1158.48 | 1175.44 | 1142.02 | 38.81 | 99.45 | 278.22 | 0 | 0 | 2.04 | 229.45 | 123.31 | 47.71 | 7.49 | 97.92 | 68.04 | 31.76 | 0 | 1 | 3.32 | 27.43 | 187.43 | 1 | 0 | 215831.92 | 0 | 1 | 1670.76 | 149.17 | 153.75 | -0.27 | 14.3 | 9.96 | 0.94 | 42.19 | 80.73 | 0.2 | 3.79 | 13.3
2024-08-25 03:17:00 | 505509.3 | 185.98 | 185.44 | 37.85 | 122.78 | 0 | 0 | 1131.14 | 959.78 | 1047.18 | 1166.29 | 1197.48 | 1142.12 | 1164.29 | 1186.03 | 1142.32 | 40.45 | 99.56 | 278.22 | 0 | 0 | 2.09 | 229.39 | 123.39 | 47.78 | 7.49 | 98.22 | 68.04 | 32.63 | 0 | 1 | 3.2 | 25.84 | 187.68 | 1 | 0 | 215831.92 | 0 | 1 | 1782.15 | 149.14 | 153.75 | -0.27 | 14.3 | 9.86 | 1 | 51.91 | 80.34 | 0.09 | 3.53 | 14.72
2024-08-25 04:42:00 | 505539.38 | 485.43 | 484.83 | 37.6 | 117.2 | 0 | 0 | 1152.71 | 964.06 | 1052.71 | 1199.13 | 1208.91 | 1155.51 | 1187.97 | 1200 | 1158.04 | 38.2 | 99.59 | 278.22 | 0 | 0 | 2.22 | 224.98 | 117.54 | 51.22 | 7.47 | 93.33 | 66.12 | 37.61 | 0 | 1 | 4.67 | -0.53 | 192.23 | 1 | 0 | 215846.06 | 0 | 1 | 1585.49 | 139.63 | 151.13 | -0.29 | 13.05 | 9.46 | 1.19 | 29 | 52.97 | 0.05 | 1.4 | 14.05
2024-08-25 05:09:00 | 505547.88 | 119.39 | 119.59 | 37.65 | 117.18 | 0 | 0 | 1176.73 | 964 | 1065.98 | 1215.87 | 1222.65 | 1163.58 | 1200 | 1200 | 1169.57 | 39.51 | 99.53 | 278.22 | 0 | 0 | 2.48 | 228.58 | 118.12 | 53.63 | 7.46 | 90.62 | 67.02 | 37.22 | 0 | 1 | 3.29 | -0.56 | 194.94 | 1 | 0 | 215852.6 | 0 | 1 | 1653.47 | 139.42 | 151.88 | -0.28 | 13.76 | 9.16 | 1.06 | 33.59 | 57.09 | 0.03 | 1.75 | 13.98
2024-08-25 05:11:00 | 505547.88 | 303.1 | 302.64 | 37.64 | 129.82 | 0 | 0 | 1178.16 | 962.7 | 1066.5 | 1218.19 | 1219.09 | 1163.31 | 1200 | 1200 | 1169.2 | 40.7 | 99.6 | 278.22 | 0 | 0 | 2.47 | 228.68 | 118.05 | 53.51 | 7.46 | 90.73 | 67.1 | 36.73 | 0 | 1 | 3.3 | -0.52 | 195 | 1 | 0 | 215852.6 | 0 | 1 | 1745.9 | 139.08 | 151.88 | -0.27 | 13.85 | 8.98 | 0.81 | 36.39 | 55.85 | 0.14 | 1.6 | 14.6
2024-08-25 06:10:00 | 505563.62 | 257.93 | 256.92 | 37.99 | 120.51 | 0 | 0 | 1131.77 | 972.63 | 1074.13 | 1142.09 | 1209.67 | 1155.54 | 1137.83 | 1195.43 | 1163.95 | 38.25 | 99.56 | 278.22 | 0 | 0 | 2.49 | 227.2 | 117.22 | 52.06 | 7.5 | 87.64 | 65.4 | 36.63 | 0 | 1 | 1.79 | 25.51 | 194.18 | 1 | 0 | 215863.4 | 0 | 1 | 1529.1 | 138.35 | 152.63 | -0.27 | 12.84 | 10.23 | 0.63 | 12.88 | 57.36 | 0.02 | 1.39 | 13.73
2024-08-25 06:37:00 | 505575.8 | 332.77 | 332.86 | 37.8 | 128.84 | 0 | 0 | 1126.33 | 970.28 | 1048.32 | 1158.44 | 1171.68 | 1124.76 | 1156.86 | 1149.48 | 1140.11 | 38.16 | 99.5 | 278.22 | 0 | 0 | 2 | 227.53 | 116.57 | 50.13 | 7.5 | 85.39 | 65.77 | 44.7 | 0 | 1 | 1.32 | 38.41 | 191.25 | 1 | 0 | 215867.02 | 0 | 1 | 1564.79 | 140.06 | 150.94 | -0.29 | 12.95 | 10.09 | 0.75 | 9.5 | 83.9 | 0.06 | 0.82 | 13.68
2024-08-25 06:54:00 | 505579.06 | 456.53 | 455.87 | 36.77 | 120.46 | 0 | 0 | 1157.97 | 968.79 | 1056.22 | 1187.94 | 1230 | 1146.29 | 1194.6 | 1200 | 1148.77 | 39.95 | 99.49 | 278.22 | 0 | 0 | 1.99 | 229.53 | 118.01 | 52.77 | 7.47 | 84.3 | 66.98 | 60.69 | 0 | 1 | 1.4 | 43.47 | 192.3 | 1 | 0 | 215870.52 | 0 | 1 | 1659.17 | 140.15 | 151.13 | -0.29 | 13.78 | 8.84 | 0.63 | 38 | 82.81 | 3.5 | 1.75 | 14.08
2024-08-25 07:48:00 | 505598.7 | 459.06 | 457.94 | 33.2 | 102.05 | 0 | 0 | 1122.33 | 970.41 | 1046.24 | 1149.31 | 1151.5 | 1123.23 | 1131.24 | 1144.34 | 1132.31 | 35.87 | 99.53 | 278.22 | 0 | 0 | 1.98 | 227.83 | 117.87 | 50.11 | 7.51 | 79.89 | 65.82 | 77.74 | 0 | 1 | 3.17 | 46.32 | 190.32 | 1 | 0 | 215877.02 | 0 | 1 | 1432.36 | 141.19 | 151.28 | -0.27 | 12.86 | 10.48 | 1.44 | 20.64 | 82.92 | 0.11 | 1.98 | 13.4
2024-08-25 07:50:00 | 505598.7 | 170.86 | 170.14 | 31.4 | 100.02 | 0 | 0 | 1116.47 | 971.62 | 1042.44 | 1144 | 1142.69 | 1120.8 | 1125.93 | 1133.58 | 1129.5 | 35.68 | 99.49 | 278.22 | 0 | 0 | 1.97 | 227.05 | 117.79 | 47.21 | 7.52 | 80.61 | 65.74 | 78.47 | 0 | 1 | 3.09 | 46.99 | 190.34 | 1 | 0 | 215877.02 | 0 | 1 | 1423.68 | 140.02 | 150.94 | -0.26 | 12.51 | 10.85 | 1.2 | 12.17 | 78.59 | 0 | 1.48 | 11.8
2024-08-25 07:52:00 | 505602.56 | 125.43 | 124.1 | 30.26 | 89.81 | 0 | 0 | 1108.67 | 968.76 | 1038.68 | 1134.11 | 1124.03 | 1117.64 | 1113.68 | 1117.24 | 1126.5 | 35.36 | 99.58 | 278.22 | 0 | 0 | 2.02 | 226.1 | 117.62 | 45.67 | 7.52 | 80.72 | 65.74 | 78.75 | 0 | 1 | 3.07 | 46.67 | 190.05 | 1 | 0 | 215877.02 | 0 | 1 | 1401.94 | 139.38 | 150.56 | -0.26 | 12.52 | 10.87 | 1.31 | 7.73 | 75.09 | 0.05 | 1.36 | 12.7
2024-08-25 10:10:00 | 505642.5 | 69.59 | 69.24 | 37.93 | 122.22 | 0 | 0 | 1172.76 | 960.29 | 1074.39 | 1203.41 | 1219.12 | 1156.32 | 1200 | 1192.45 | 1123.06 | 42.14 | 99.41 | 278.25 | 0 | 0 | 3.43 | 233.21 | 122.28 | 54.35 | 7.51 | 81.82 | 69.21 | 35.47 | 0 | 1 | 4.34 | -0.57 | 190.94 | 1 | 0 | 215902.3 | 0 | 1 | 1830.83 | 145.29 | 154.5 | -0.3 | 16.23 | 9.4 | 1.31 | 20.17 | 92.26 | 0.11 | 1.08 | 14.55
2024-08-25 10:12:00 | 505642.5 | 364.17 | 363.91 | 38 | 119.8 | 0 | 0 | 1171.98 | 964.35 | 1073.8 | 1206.06 | 1217.5 | 1150.83 | 1200 | 1190.13 | 1120 | 39.89 | 99.4 | 278.25 | 0 | 0 | 3.22 | 232.11 | 122.56 | 54.41 | 7.51 | 81.4 | 69.05 | 35.47 | 0 | 1 | 4.21 | -0.6 | 191.33 | 1 | 0 | 215902.3 | 0 | 1 | 1691.81 | 145.12 | 154.5 | -0.29 | 15.84 | 9.96 | 1.43 | 16.8 | 88.96 | 0 | 0.89 | 14.15
2024-08-25 10:14:00 | 505642.5 | 577.39 | 577.96 | 38 | 132.69 | 0 | 0 | 1174.05 | 964.51 | 1072.13 | 1207.47 | 1218.08 | 1148.4 | 1200 | 1191.7 | 1114.64 | 39.07 | 99.55 | 278.25 | 0 | 0 | 3.24 | 230.6 | 122.73 | 54.47 | 7.51 | 81.62 | 68.98 | 35.57 | 0 | 1 | 4.02 | -0.6 | 191.77 | 1 | 0 | 215902.3 | 0 | 1 | 1616.94 | 144.28 | 154.31 | -0.21 | 15.64 | 9.69 | 1.06 | 27.97 | 78.96 | 0.06 | 0.93 | 14
2024-08-25 10:18:00 | 505642.5 | 50.95 | 49.43 | 37.9 | 126.12 | 0 | 0 | 1183.2 | 966.19 | 1073.41 | 1215.32 | 1230 | 1153.99 | 1200 | 1195.56 | 1110.59 | 40.95 | 99.4 | 278.25 | 0 | 0 | 3.16 | 226.66 | 122.78 | 53.94 | 7.5 | 82.42 | 69.11 | 35.57 | 0 | 1 | 3.97 | -0.53 | 192.49 | 1 | 0 | 215902.3 | 0 | 1 | 1752.15 | 142.06 | 153.75 | -0.27 | 16.27 | 8.83 | 1.31 | 41.91 | 67.33 | 10.67 | 1 | 14.7
2024-08-25 11:19:00 | 505662.5 | 36.37 | 35.91 | 36.43 | 118.69 | 0 | 0 | 1173.92 | 983.96 | 1074.13 | 1198.17 | 1225.21 | 1159.25 | 1185.11 | 1200 | 1088.65 | 37 | 99.49 | 278.25 | 0 | 0 | 3.03 | 222.28 | 121.48 | 44.56 | 7.46 | 83.92 | 66.25 | 35.47 | 0 | 1 | 2.09 | 39.58 | 194.25 | 1 | 0 | 215913.47 | 0 | 1 | 1502.29 | 138.47 | 153.04 | -0.25 | 12.94 | 10.15 | 0.88 | 11.57 | 68.02 | 0.03 | 0.84 | 13.33
2024-08-25 11:27:00 | 505662.5 | 454.09 | 453.48 | 38.92 | 128.11 | 0 | 0 | 1175.34 | 984.66 | 1074.16 | 1205.41 | 1230 | 1163.01 | 1200 | 1200 | 1087.49 | 39.57 | 99.39 | 278.25 | 0 | 0 | 2.93 | 223.82 | 122.32 | 54.86 | 7.44 | 84.52 | 66.19 | 35.6 | 0 | 1 | 2.14 | 38.27 | 192.73 | 1 | 0 | 215913.47 | 0 | 1 | 1677.01 | 146.42 | 153.56 | -0.3 | 13.34 | 9.02 | 1.31 | 59.59 | 80.5 | 0.14 | 1.22 | 13.8
2024-08-25 11:29:00 | 505662.5 | 389.02 | 388.24 | 38.87 | 130.91 | 0 | 0 | 1174.87 | 985.43 | 1074.85 | 1200.22 | 1228.01 | 1162.5 | 1192.62 | 1200 | 1087.4 | 39.51 | 99.38 | 278.25 | 0 | 0 | 3.05 | 224.67 | 122.95 | 55.85 | 7.44 | 85.64 | 66.32 | 35.56 | 0 | 1 | 2.1 | 34.8 | 192.83 | 1 | 0 | 215913.47 | 0 | 1 | 1653.33 | 146 | 153.75 | -0.27 | 13.48 | 9.14 | 1.19 | 54.86 | 79.13 | 0 | 1.44 | 14.6
2024-08-25 11:42:00 | 505672.56 | 136.55 | 136.5 | 38.42 | 128.96 | 0 | 0 | 1153.86 | 985.21 | 1074.82 | 1164.97 | 1213.46 | 1158.78 | 1160.67 | 1193.82 | 1079.37 | 39.01 | 99.35 | 278.25 | 0 | 0 | 3.07 | 224 | 121.27 | 45.23 | 7.47 | 85.7 | 66.42 | 34.71 | 0 | 1 | 1.88 | 36.91 | 194.07 | 1 | 0 | 215917.16 | 0 | 1 | 1604.17 | 135.14 | 153.19 | -0.23 | 13.08 | 10.27 | 1.06 | 13.15 | 69.75 | 0.04 | 0.9 | 14.13
2024-08-25 11:44:00 | 505672.56 | 397.9 | 397.38 | 38.62 | 134.65 | 0 | 0 | 1149.48 | 986.51 | 1074.32 | 1161.08 | 1216.6 | 1159.96 | 1159.36 | 1194.5 | 1078.82 | 39.19 | 99.49 | 278.25 | 0 | 0 | 2.93 | 224.21 | 120.74 | 44.25 | 7.46 | 85.87 | 66.53 | 35.6 | 0 | 1 | 1.96 | 34.31 | 193.27 | 1 | 0 | 215917.16 | 0 | 1 | 1605.83 | 136.8 | 153.19 | -0.28 | 13.49 | 9.91 | 1.13 | 11.32 | 70.92 | 0.1 | 0.83 | 13.28
2024-08-25 12:09:00 | 505682.62 | 256.34 | 253.1 | 38.05 | 121.08 | 0 | 0 | 1175.27 | 988.65 | 1082.43 | 1194.37 | 1175.95 | 1156.39 | 1189.78 | 1197.17 | 1066.31 | 38.63 | 99.43 | 278.25 | 0 | 0 | 2.58 | 226.2 | 121.04 | 52.58 | 7.41 | 86.71 | 67.1 | 35.39 | 0 | 1 | 2.56 | 34.03 | 195.2 | 1 | 0 | 215920.81 | 0 | 1 | 1576.88 | 140.31 | 153 | -0.27 | 13.8 | 9.33 | 1 | 27.22 | 76.02 | 0.02 | 1.21 | 14.13
2024-08-25 12:11:00 | 505684.88 | 43.02 | 42.47 | 37.91 | 123.79 | 0 | 0 | 1177.82 | 987.44 | 1082.17 | 1198.03 | 1184.77 | 1156.15 | 1197.31 | 1200 | 1064.7 | 38.89 | 99.35 | 278.25 | 0 | 0 | 2.5 | 226.2 | 120.96 | 52.36 | 7.41 | 87.14 | 67.11 | 35.58 | 0 | 1 | 2.72 | 37.1 | 194.98 | 1 | 0 | 215920.81 | 0 | 1 | 1608.26 | 139.72 | 153 | -0.32 | 13.75 | 9.06 | 1.25 | 27.36 | 74.35 | 0.03 | 1.19 | 13.78
2024-08-25 12:13:00 | 505684.88 | 309.91 | 309.8 | 38.1 | 132.23 | 0 | 0 | 1183.03 | 986.45 | 1082.72 | 1207.57 | 1192.11 | 1156.02 | 1200 | 1200 | 1064.08 | 40.52 | 99.52 | 278.25 | 0 | 0 | 2.46 | 226.44 | 120.86 | 52.22 | 7.41 | 87.57 | 67.17 | 35.52 | 0 | 1 | 2.74 | 38.88 | 194.77 | 1 | 0 | 215920.81 | 0 | 1 | 1667.78 | 139.59 | 153.19 | -0.29 | 13.85 | 8.7 | 1 | 40.31 | 74.68 | 0.34 | 1.2 | 13.98
2024-08-25 13:16:00 | 505703.2 | 11.47 | 11.73 | 38.1 | 129.2 | 0 | 0 | 1169.81 | 994.27 | 1092.93 | 1202.04 | 1167.3 | 1180.07 | 1200 | 1200 | 1161.08 | 37.63 | 99.33 | 278.25 | 0 | 0 | 2.56 | 225.06 | 118.54 | 50.7 | 7.4 | 90.96 | 66.04 | 33.57 | 0 | 1 | 4.76 | 40.32 | 194.21 | 1 | 0 | 215931.56 | 0 | 1 | 1519.86 | 137.2 | 152.25 | -0.27 | 12.77 | 9.53 | 1.19 | 11.27 | 66.5 | 0.1 | 0.55 | 13.65
2024-08-25 13:18:00 | 505703.2 | 276.47 | 275.35 | 38.08 | 127.29 | 0 | 0 | 1177.24 | 993.92 | 1092.27 | 1212.53 | 1177.24 | 1180.68 | 1200 | 1200 | 1161.99 | 38.19 | 99.47 | 278.25 | 0 | 0 | 2.52 | 225.14 | 118.46 | 50.08 | 7.41 | 91.4 | 66.17 | 33.61 | 0 | 1 | 4.89 | 34.12 | 194.1 | 1 | 0 | 215931.56 | 0 | 1 | 1538.4 | 137.3 | 152.06 | -0.25 | 12.89 | 9.23 | 1.44 | 14.5 | 67.62 | 0.11 | 0.5 | 13.08
2024-08-25 13:37:00 | 505706.44 | 4.77 | 4.97 | 35.59 | 105.43 | 0 | 0 | 1046.85 | 991.69 | 1033.02 | 1083.35 | 994.24 | 1096.53 | 1089.8 | 1075.67 | 1089.3 | 34.62 | 99.33 | 278.25 | 0 | 0 | 2.88 | 219.2 | 115 | 43 | 7.52 | 160.63 | 63.76 | 33.61 | 0 | 1 | 5.79 | 39.53 | 184.75 | 1 | 0 | 215935.33 | 0 | 1 | 1265.28 | 132.67 | 151.68 | -0.27 | 11.1 | 12.04 | 1.44 | 1.42 | 36.21 | 2.41 | 0.33 | 12.65
2024-08-25 14:32:00 | 505715.3 | 244.21 | 243.15 | 35.72 | 101.06 | 0 | 0 | 1169.51 | 948.27 | 1042.86 | 1197.28 | 1136.26 | 1165.88 | 1200 | 1200 | 1127.83 | 39.01 | 99.31 | 278.25 | 0 | 0 | 2.88 | 223.21 | 118.92 | 51.57 | 7.4 | 104.73 | 65 | 33.55 | 0 | 1 | 9.52 | 39.72 | 191.8 | 1 | 0 | 215943.05 | 0 | 1 | 1520.76 | 137.42 | 149.06 | -0.3 | 12.13 | 9.78 | 1.44 | 43.24 | 42.73 | 39.34 | 0.54 | 12.88
2024-08-25 14:45:00 | 505722.88 | 132.64 | 131.78 | 35.82 | 112.8 | 0 | 0 | 1154.13 | 951.27 | 1044.61 | 1185.45 | 1087.79 | 1170.05 | 1172.35 | 1165.2 | 1131.44 | 39.02 | 99.32 | 278.25 | 0 | 0 | 2.89 | 221.2 | 118.92 | 51.72 | 7.43 | 104.28 | 64.26 | 33.63 | 0 | 1 | 13.01 | 39.31 | 191.97 | 1 | 0 | 215943.05 | 0 | 1 | 1516.46 | 138.5 | 149.81 | -0.23 | 11.72 | 10.63 | 1.13 | 31.57 | 45.57 | 9.36 | 0.78 | 13.73
2024-08-25 15:50:00 | 505742.8 | 178.88 | 176.95 | 36.2 | 104.53 | 0 | 0 | 1150.09 | 966.92 | 1059.32 | 1184.8 | 1107.94 | 1187.84 | 1184.9 | 1177.96 | 1181.87 | 38.51 | 99.43 | 278.25 | 0 | 0 | 2.93 | 222.07 | 117.59 | 57.24 | 7.44 | 103.59 | 65.25 | 30.66 | 0 | 1 | 15.19 | 40.78 | 192.16 | 1 | 0 | 215954.64 | 0 | 1 | 1527.01 | 135.99 | 151.13 | -0.25 | 12.36 | 9.84 | 1.56 | 33.69 | 38.36 | 2.63 | 0.6 | 13.9
2024-08-25 18:33:00 | 505789.56 | 4.57 | 4.66 | 35.53 | 101.44 | 0 | 0 | 1114.24 | 949.7 | 1043.45 | 1138.06 | 1058.5 | 1165.31 | 1128.87 | 1118.6 | 1183.03 | 32.42 | 99.33 | 278.25 | 0 | 0 | 2.7 | 223.02 | 117.74 | 41.84 | 7.43 | 103.22 | 64.83 | 24.53 | 0 | 1 | 1.48 | -0.6 | 185.31 | 1 | 0 | 215979.61 | 0 | 1 | 1178.19 | 138.68 | 143.81 | -0.26 | 11.06 | 10.34 | 1.63 | 36.04 | 44.82 | 0.15 | 0.54 | 12.1
2024-08-25 18:35:00 | 505789.56 | 300.05 | 299.19 | 35.58 | 104.87 | 0 | 0 | 1113.22 | 949.16 | 1042.15 | 1136.42 | 1059.58 | 1164.26 | 1130.27 | 1157.43 | 1182.96 | 31.59 | 99.3 | 278.25 | 0 | 0 | 2.7 | 223.21 | 118.03 | 42.06 | 7.44 | 102.23 | 64.78 | 24.64 | 0 | 1 | 1.42 | -0.53 | 184.3 | 1 | 0 | 215979.61 | 0 | 1 | 1136.6 | 140 | 143.81 | -0.24 | 11.15 | 10.23 | 1.38 | 36.31 | 44.3 | 0.17 | 0.48 | 11.68
2024-08-25 18:37:00 | 505789.56 | 534.57 | 534.51 | 35.56 | 112.31 | 0 | 0 | 1111.99 | 948.84 | 1040.2 | 1135.69 | 1052.02 | 1161.82 | 1128.17 | 1149.72 | 1182.21 | 31.42 | 99.39 | 278.25 | 0 | 0 | 2.74 | 223.13 | 118.46 | 49.45 | 7.43 | 102.78 | 64.78 | 24.55 | 0 | 1 | 1.4 | -0.6 | 183.52 | 1 | 0 | 215983.3 | 0 | 1 | 1129.72 | 140.93 | 143.63 | -0.21 | 11.14 | 10.16 | 0.81 | 39.74 | 44.15 | 0.18 | 0.66 | 11.15
2024-08-25 18:40:00 | 505789.56 | 447.07 | 447.73 | 35.51 | 101.75 | 0 | 0 | 1108.6 | 949.76 | 1037.94 | 1132.41 | 1044.29 | 1158.78 | 1123.2 | 1140.61 | 1181.16 | 31.41 | 99.31 | 278.25 | 0 | 0 | 2.44 | 222.78 | 118.88 | 50.17 | 7.43 | 102.81 | 64.79 | 24.64 | 0 | 1 | 1.35 | -0.6 | 182.79 | 1 | 0 | 215983.3 | 0 | 1 | 1135.83 | 140.39 | 143.63 | -0.23 | 11.09 | 10.17 | 1.06 | 41.34 | 45.16 | 0.33 | 0.63 | 10.85
2024-08-25 18:42:00 | 505789.56 | 265.09 | 271.96 | 35.45 | 103.6 | 0 | 0 | 1105.36 | 946.63 | 1035.22 | 1128.7 | 1041.76 | 1156.15 | 1120.6 | 1140.58 | 1179.83 | 31.6 | 99.33 | 278.25 | 0 | 0 | 2.73 | 222.32 | 119.07 | 50.03 | 7.43 | 103.11 | 64.95 | 24.39 | 0 | 1 | 1.37 | -0.57 | 182.51 | 1 | 0 | 215983.3 | 0 | 1 | 1166.81 | 138.02 | 143.63 | -0.23 | 11.26 | 10.24 | 0.94 | 27.49 | 45.88 | 0.21 | 0.63 | 11.38
2024-08-25 18:44:00 | 505789.56 | 87.93 | 88.25 | 35.51 | 103.02 | 0 | 0 | 1106.08 | 948.02 | 1033.27 | 1129.07 | 1047.11 | 1156.89 | 1125 | 1144.54 | 1179.18 | 31.79 | 99.44 | 278.25 | 0 | 0 | 2.78 | 221.87 | 118.95 | 50.06 | 7.44 | 102.2 | 65.16 | 24.58 | 0 | 1 | 1.36 | -0.6 | 183.78 | 1 | 0 | 215983.3 | 0 | 1 | 1144.38 | 135.91 | 143.63 | -0.24 | 11.4 | 10.16 | 1.25 | 23.79 | 43.85 | 0.6 | 0.5 | 11.25
2024-08-25 18:46:00 | 505792.75 | 110.85 | 110.13 | 35.53 | 105.38 | 0 | 0 | 1109.03 | 947.74 | 1033.18 | 1131.14 | 1052.12 | 1156.89 | 1127.46 | 1150.73 | 1178.77 | 31.67 | 99.44 | 278.25 | 0 | 0 | 2.73 | 221.54 | 118.59 | 49.64 | 7.44 | 101.58 | 65.35 | 24.64 | 0 | 1 | 1.24 | -0.6 | 185.96 | 1 | 0 | 215983.3 | 0 | 1 | 1130.9 | 134.26 | 143.63 | -0.24 | 11.55 | 9.85 | 1.25 | 20.97 | 46.1 | 0.79 | 0.38 | 11.45
2024-08-25 19:32:00 | 505804.8 | 146.96 | 145.9 | 35.52 | 111.53 | 0 | 0 | 1079.64 | 937.58 | 996.99 | 1107.71 | 1018.4 | 1129.77 | 1102.11 | 1133.24 | 1160.03 | 32.42 | 99.47 | 278.25 | 0 | 0 | 2.62 | 221.63 | 119.09 | 41.96 | 7.46 | 97.72 | 64.87 | 24.53 | 0 | 1 | 0.86 | 26.87 | 182.09 | 1 | 0 | 215989.89 | 0 | 1 | 1208.75 | 141.71 | 143.25 | -0.24 | 11.17 | 10.49 | 0.94 | 38.85 | 53.15 | 0 | 0.71 | 11.55
2024-08-25 21:06:00 | 505839.5 | 544.52 | 543.72 | 35.48 | 98.47 | 0 | 0 | 1091.74 | 926.11 | 1006.03 | 1116.94 | 1031.11 | 1131.77 | 1114.78 | 1150.05 | 1156.52 | 32.04 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | 2.09 | 224.39 | 120.19 | 44.2 | 7.47 | 83.67 | 66.12 | -0.41 | 0 | 1 | 0.6 | 27.17 | 183.38 | 1 | 0 | 216004.44 | 0 | 1 | 1178.47 | 140 | 145.5 | -0.23 | 11.83 | 9.97 | 0.88 | 29.92 | 68.82 | 0.05 | 1.08 | 11.08
2024-08-25 22:17:00 | 505863.7 | 354.77 | 353.59 | 38.11 | 126.36 | 0 | 0 | 1089.01 | 902.43 | 994.34 | 1113.58 | 1041.47 | 1108.97 | 1122.86 | 1181.22 | 1134.72 | 39.94 | 99.37 | 278.27 | 0 | 0 | 2.52 | 235.44 | 119.46 | 55.55 | 7.53 | 70.52 | 68.07 | 55.44 | 0 | 1 | 1.72 | 34.58 | 187.77 | 1 | 0 | 216018.17 | 0 | 1 | 1636.39 | 143.34 | 148.88 | -0.28 | 14.42 | 9.1 | 1.06 | 80.61 | 96.67 | 0.42 | 1.62 | 14.28
2024-08-25 22:19:00 | 505863.7 | 40.95 | 40.83 | 37.73 | 128.19 | 0 | 0 | 1095.01 | 903.99 | 996.58 | 1119.57 | 1041.73 | 1111.19 | 1124.1 | 1173.85 | 1137.56 | 43.78 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | 3 | 236.51 | 119.74 | 60.06 | 7.52 | 70.34 | 68.04 | 55.47 | 0 | 1 | 1.83 | 41.09 | 189.19 | 1 | 0 | 216018.17 | 0 | 1 | 1853.26 | 143.69 | 149.06 | -0.29 | 14.67 | 9.26 | 1.01 | 76.58 | 96.4 | 0.13 | 2.26 | 14.15
2024-08-25 22:25:00 | 505863.7 | 460.18 | 459.18 | 37.39 | 115.56 | 0 | 0 | 1097.35 | 905.46 | 1001.03 | 1120.06 | 1035.77 | 1115.44 | 1121.53 | 1171.95 | 1143.63 | 39.89 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | 2.97 | 237.51 | 119.9 | 60.02 | 7.53 | 69.32 | 68.32 | 54.74 | 0 | 1 | 2.64 | 38.01 | 191.24 | 1 | 0 | 216018.17 | 0 | 1 | 1598.61 | 140.48 | 149.63 | -0.27 | 14.67 | 9.26 | 0.88 | 42.45 | 80.95 | 0.03 | 1.71 | 13.85
2024-08-25 22:28:00 | 505863.7 | 212.26 | 211.34 | 37.24 | 115.5 | 0 | 0 | 1098.14 | 907.15 | 1002.18 | 1121.73 | 1033.47 | 1117.1 | 1123.13 | 1167.51 | 1146.12 | 39.51 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | 3.08 | 237.54 | 119.61 | 60.31 | 7.54 | 68.9 | 68.15 | 56.16 | 0 | 1 | 2.88 | 41.34 | 191.02 | 1 | 0 | 216018.17 | 0 | 1 | 1581.81 | 139.47 | 149.81 | -0.3 | 14.91 | 9.34 | 1 | 39.9 | 72.96 | 0.03 | 1.67 | 14.13
2024-08-25 22:30:00 | 505863.7 | 28.55 | 28.44 | 37.38 | 129.06 | 0 | 0 | 1095.8 | 905.65 | 1003.43 | 1119.57 | 1027.52 | 1117.6 | 1112.98 | 1155.31 | 1148.4 | 39.77 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | 3 | 237.8 | 119.24 | 56.13 | 7.54 | 69.24 | 67.76 | 55.88 | 0 | 1 | 3.21 | 28.83 | 190.45 | 1 | 0 | 216018.17 | 0 | 1 | 1640.42 | 138.79 | 150 | -0.27 | 14.76 | 9.3 | 0.88 | 48.18 | 70.6 | 0.08 | 1.58 | 13.98
2024-08-25 23:51:00 | 505895.2 | 163.38 | 162.38 | 38.27 | 120.06 | 0 | 0 | 1093.29 | 920.61 | 1040.11 | 1111.12 | 1020.78 | 1128 | 1102.77 | 1145.45 | 1157.63 | 39.14 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | 3 | 238.24 | 119.37 | 55.75 | 7.51 | 78.23 | 67.71 | 26.59 | 0 | 1 | 3.63 | 29.08 | 190.28 | 1 | 0 | 216032.52 | 0 | 1 | 1585.42 | 143.1 | 150.56 | -0.31 | 14.69 | 9.62 | 1.38 | 41.26 | 58.67 | 4.69 | 1.74 | 13.15
2024-08-25 23:53:00 | 505895.2 | 408.25 | 408.17 | 38.23 | 128.51 | 0 | 0 | 1093.33 | 922.15 | 1040.33 | 1110.86 | 1021.85 | 1127.43 | 1107.04 | 1152.68 | 1157.26 | 38.45 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | 3.09 | 238.37 | 119.74 | 55.47 | 7.52 | 103.56 | 67.81 | 26.68 | 0 | 1 | 3.73 | 28.48 | 190.43 | 1 | 0 | 216032.52 | 0 | 1 | 1577.57 | 143.06 | 150.56 | -0.29 | 14.5 | 9.53 | 1.19 | 51.8 | 55.77 | 4.64 | 1.54 | 14.26