## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-26 00:14:00 | 505914.25 | 58.63 | 58.31 | 30.44 | 93.19 | 0 | 0 | 1119.33 | 923.34 | 1048.71 | 1139.14 | 1054.11 | 1139.04 | 1139.34 | 1181.57 | 1165.17 | 36.69 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | 3.18 | 237.9 | 121.24 | 55.96 | 7.52 | 104.38 | 66.98 | 26.2 | 0 | 1 | 4.37 | 28.63 | 193.02 | 1 | 0 | 216035.77 | 0 | 1 | 1473.33 | 141.69 | 152.06 | -0.27 | 13.49 | 10.4 | 0.81 | 9.42 | 64.34 | 3.77 | 1.28 | 12.53
2024-08-26 00:16:00 | 505914.25 | 498.08 | 484.97 | 30.31 | 91.06 | 0 | 0 | 1117.5 | 926.55 | 1050.27 | 1137.76 | 1049.62 | 1139.47 | 1133.91 | 1171.64 | 1165.91 | 37.06 | 99.47 | 278.27 | 0 | 0 | 3.21 | 236.29 | 121.04 | 56.3 | 7.51 | 103.76 | 66.98 | 26.62 | 0 | 1 | 4.34 | 26.44 | 192.77 | 1 | 0 | 216035.77 | 0 | 1 | 1499.1 | 140.08 | 151.69 | -0.27 | 13.62 | 9.68 | 0.81 | 9.3 | 57.01 | 0.61 | 1.15 | 12.95
2024-08-26 01:19:00 | 505926.62 | 435.66 | 420.3 | 33.1 | 103.49 | 0 | 0 | 1043.02 | 922.21 | 1002.15 | 1080.85 | 985.84 | 1090.29 | 1077.93 | 1122.2 | 1140.61 | 48.87 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | 2.32 | 231.08 | 129.94 | 61.42 | 7.8 | 75.5 | 79.15 | 102.61 | 0 | 1 | 4.86 | 26 | 164.48 | 1 | 0 | 216045.77 | 0 | 1 | 2265.07 | 150.1 | 157.69 | -0.33 | 29.73 | 12.63 | 1.06 | 0 | 70.87 | 0.13 | 0.92 | 16.33
2024-08-26 01:21:00 | 505926.62 | 570.08 | 549.55 | 28.7 | 83.83 | 0 | 0 | 1045.82 | 922.31 | 1000.45 | 1085.32 | 994.18 | 1093.33 | 1085.62 | 1128.03 | 1142.29 | 47.75 | 99.41 | 278.27 | 0 | 0 | 2.31 | 230.43 | 130.53 | 60.98 | 7.83 | 75.57 | 79.97 | 101.64 | 0 | 1 | 4.51 | 28.22 | 161.52 | 1 | 0 | 216045.77 | 0 | 1 | 2257.08 | 150.04 | 158.43 | -0.3 | 31.65 | 11.94 | 1.25 | 0.76 | 101.22 | 0.04 | 0.77 | 15.63
2024-08-26 01:24:00 | 505930.2 | 422.14 | 407.1 | 27.6 | 84.23 | 0 | 0 | 1044.81 | 921.18 | 1000.23 | 1083.55 | 990.28 | 1093.79 | 1078.65 | 1121.76 | 1142.96 | 46.86 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | 2.35 | 229.54 | 131.02 | 60.98 | 7.87 | 75.12 | 80.62 | 122.59 | 0 | 1 | 4.15 | 29.04 | 160.26 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 2161.32 | 149.76 | 158.44 | -0.32 | 32.86 | 12.23 | 0.75 | 0.05 | 109.93 | 0.2 | 0.93 | 15.58
2024-08-26 01:26:00 | 505930.2 | 227.59 | 219.63 | 27.25 | 80.3 | 0 | 0 | 1040.92 | 918.61 | 998.34 | 1079.57 | 986.51 | 1091.28 | 1074.42 | 1121.8 | 1141.72 | 46.99 | 99.54 | 278.27 | 0 | 0 | 2.38 | 228.42 | 131.39 | 61.38 | 7.92 | 75.79 | 81.29 | 121.85 | 0 | 1 | 3.52 | 27.09 | 159.13 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 2171.88 | 149.13 | 157.88 | -0.31 | 33.88 | 12.65 | 1.48 | 0.05 | 99.67 | 0.02 | 0.55 | 14.5
2024-08-26 01:28:00 | 505930.2 | 59.84 | 57.51 | 26.93 | 84 | 0 | 0 | 1037.81 | 917.01 | 995.74 | 1077.6 | 983.93 | 1087.63 | 1072.06 | 1118.6 | 1139.57 | 46.85 | 99.39 | 278.27 | 0 | 0 | 2.32 | 227.48 | 131.55 | 61.37 | 7.94 | 75.01 | 81.7 | 178.71 | 0 | 1 | 3.27 | 29.31 | 157.95 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 2143.82 | 148.46 | 157.48 | -0.33 | 34.46 | 12.66 | 1.25 | 0.42 | 95.1 | 0 | 0.5 | 15.03
2024-08-26 01:30:00 | 505930.2 | 118.67 | 112.11 | 26.76 | 83.93 | 0 | 0 | 1033.89 | 915.6 | 992.93 | 1073.41 | 979.12 | 1085.78 | 1065.85 | 1115.27 | 1137.9 | 46.92 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | 2.32 | 226.87 | 131.55 | 61.16 | 7.97 | 74.67 | 82.05 | 178.46 | 0 | 1 | 2.85 | 30.43 | 156.43 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 2148.13 | 147.85 | 156.75 | -0.35 | 35.04 | 12.71 | 1 | 0.03 | 103.56 | 0.15 | 0.44 | 15.05
2024-08-26 01:32:00 | 505930.2 | 237.57 | 225.92 | 16.97 | 71.55 | 0 | 0 | 1029.07 | 915.57 | 990.69 | 1068.82 | 965.9 | 1084.47 | 1056.74 | 1104.63 | 1136.09 | 43.84 | 99.54 | 278.27 | 0 | 0 | 2.32 | 226.47 | 131.49 | 60.93 | 7.99 | 75.27 | 82.38 | 178.49 | 0 | 1 | 2.67 | 30.07 | 154.97 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 1918.96 | 147.38 | 156 | -0.32 | 35.89 | 12.67 | 1.31 | 0.01 | 101.2 | 0 | 0.57 | 14.83
2024-08-26 01:53:00 | 505930.2 | 8.43 | 7.91 | 0.02 | 2.79 | 0 | 0 | 799.64 | 881.12 | 865.01 | 824.86 | 725.98 | 921.84 | 786.74 | 1200 | 982.43 | 27.47 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 206.61 | 128.36 | 37.77 | 7.66 | -0.24 | 60.83 | -0.49 | 0 | 1 | 32.23 | -0.57 | 164.89 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 1115 | 146.78 | 140.63 | -0.36 | 51.83 | 17.98 | 1.13 | 0 | 99.09 | 0 | 1.7 | 12.23
2024-08-26 04:09:00 | 505930.2 | 16.97 | 13.2 | 0.03 | -2.73 | 0 | 0 | 540.64 | 1230 | 573.12 | 517.87 | 457.03 | 650.84 | 472.98 | 1200 | 654.42 | 14.17 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 154.97 | 108.75 | 0.11 | 8.14 | -0.18 | 40.9 | -0.34 | 0 | 1 | 5.33 | -0.6 | 146.67 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 409.1 | 146.58 | 125.44 | -0.3 | 37.26 | 18.74 | 1.13 | 35.73 | 0 | 1200 | 6.89 | 6.3
2024-08-26 04:11:00 | 505930.2 | 17.17 | 13.26 | 0.03 | 3.39 | 0 | 0 | 528.07 | 1230 | 565.58 | 504.98 | 445.21 | 643.96 | 459.5 | 1200 | 644.9 | 14.86 | 99.35 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 154.29 | 108.12 | 0.08 | 8.14 | -0.18 | 40.8 | -0.38 | 0 | 1 | 5.31 | -0.57 | 146.44 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 452.71 | 146.16 | 125.25 | -0.3 | 35.19 | 18.73 | 1.31 | 40.33 | 0.36 | 1200 | 6.58 | 6.43
2024-08-26 04:20:00 | 505930.2 | 17.71 | 13.46 | 0.03 | 4 | 0 | 0 | 478.14 | 1230 | 534.25 | 460.76 | 402.35 | 616.53 | 418.28 | 1200 | 605.99 | 15.23 | 99.83 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 151.27 | 104.14 | 0.05 | 8.13 | -0.18 | 40.27 | -0.41 | 0 | 1 | 6.19 | -0.57 | 145.4 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 480.35 | 144.36 | 124.88 | -0.29 | 30.01 | 18.76 | 1.31 | 40.61 | 148.36 | 1200 | 4.96 | 7.13
2024-08-26 04:24:00 | 505930.2 | 17.97 | 13.72 | 0.03 | -2.56 | 0 | 0 | 459.2 | 1230 | 520.65 | 446.15 | 388.58 | 604.87 | 407.97 | 1200 | 590.26 | 12.1 | 99.67 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 149.39 | 103.19 | 0.03 | 8.13 | -0.18 | 40.14 | -0.44 | 0 | 1 | 6.68 | -0.57 | 144.96 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 361.18 | 143.48 | 124.31 | -0.27 | 27.01 | 18.91 | 0.79 | 33.89 | 161.98 | 1200 | 3.98 | 5.95
2024-08-26 04:26:00 | 505930.2 | 18.03 | 13.8 | 0.03 | -0.27 | 0 | 0 | 451.27 | 1230 | 514.47 | 439.5 | 382.95 | 599.73 | 402.35 | 1200 | 583.86 | 12.09 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 148.41 | 103.11 | 0.08 | 8.13 | -0.24 | 40.14 | -0.46 | 0 | 1 | 7.21 | -0.57 | 144.79 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 313.61 | 143.1 | 123.75 | -0.27 | 28.3 | 18.95 | 0.88 | 35.56 | 167.38 | 1200 | 4.73 | 5.93
2024-08-26 05:17:00 | 505930.2 | 20.62 | 15.04 | 0.04 | 2.4 | 0 | 0 | 298.02 | 245.32 | 370.32 | 302.49 | 258.55 | 482.9 | 275.82 | 1200 | 439.47 | 14.16 | 99.37 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 126.38 | 93.64 | 0.02 | 8.12 | -0.18 | 37.91 | -0.44 | 0 | 1 | 10.91 | -0.6 | 139.35 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 418.06 | 128.57 | 117.38 | -0.25 | 17.65 | 18.94 | 1.19 | 48.84 | 483.02 | 672.71 | 0.5 | 6.33
2024-08-26 05:21:00 | 505930.2 | 20.82 | 15.12 | 0.03 | 2.81 | 0 | 0 | 289.82 | 248.36 | 359.75 | 295.08 | 252.8 | 474.59 | 269.18 | 1200 | 431.11 | 14.16 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 125.28 | 93.06 | 0.09 | 8.11 | -0.24 | 37.76 | -0.44 | 0 | 1 | 11.24 | -0.6 | 138.98 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 413.26 | 127.48 | 116.63 | -0.25 | 17.14 | 18.96 | 0.94 | 45.53 | 456.6 | 620.72 | 0.59 | 6.35
2024-08-26 05:23:00 | 505930.2 | 21.02 | 15.12 | 0.04 | 4.19 | 0 | 0 | 286.12 | 248.51 | 354.98 | 291.78 | 249.89 | 470.51 | 266.65 | 1200 | 427.45 | 14.16 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 124.81 | 92.56 | 0.02 | 8.11 | -0.24 | 37.68 | -0.41 | 0 | 1 | 11.56 | -0.6 | 138.78 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 406.67 | 127.01 | 116.25 | -0.25 | 16.91 | 19.06 | 1.5 | 45.64 | 462.71 | 596.03 | 0.6 | 6.35
2024-08-26 05:36:00 | 505930.2 | 21.54 | 15.44 | 0.03 | -2.6 | 0 | 0 | 267.59 | 243.29 | 330.57 | 275.09 | 235.91 | 447.53 | 253.81 | 1200 | 406.85 | 12.1 | 99.41 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 91.2 | 0.05 | 8.11 | -0.24 | 37.46 | -0.34 | 0 | 1 | 9.76 | -0.52 | 137.6 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 335.42 | 124.37 | 113.44 | -0.24 | 16 | 19.19 | 0.86 | 43.72 | 408.3 | 453.82 | 0.63 | 5.23
2024-08-26 06:14:00 | 505930.2 | 23.26 | 16.56 | 0.03 | -2.77 | 0 | 0 | 235.26 | 221.43 | 286.51 | 245.38 | 213.9 | 405.6 | 231.32 | 1200 | 373.65 | 9.08 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 115.05 | 88.02 | 0.09 | 8.11 | -0.21 | 37.24 | -0.41 | 0 | 1 | 10.2 | -0.59 | 134.38 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 245.56 | 118.32 | 105.75 | -0.24 | 13.9 | 19.47 | 1.13 | 30.79 | 266.25 | 226.27 | 0.67 | 4.5
2024-08-26 06:16:00 | 505930.2 | 23.46 | 16.5 | 0.04 | 3.62 | 0 | 0 | 233.69 | 220.35 | 284.54 | 243.91 | 212.63 | 404.04 | 229.87 | 1200 | 372.4 | 9.09 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 114.72 | 88 | 0.13 | 8.11 | -0.21 | 37.23 | -0.38 | 0 | 1 | 9.95 | -0.49 | 134.24 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 239.17 | 118.02 | 105.38 | -0.24 | 13.73 | 19.43 | 0.81 | 29.13 | 259.16 | 218.91 | 0.86 | 4.45
2024-08-26 06:18:00 | 505930.2 | 23.52 | 16.56 | 0.04 | 4.23 | 0 | 0 | 232.4 | 219.02 | 282.53 | 242.62 | 211.48 | 402.32 | 228.39 | 1200 | 371.06 | 9.08 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 114.39 | 87.77 | 0.09 | 8.11 | -0.13 | 37.19 | -0.44 | 0 | 1 | 9.78 | -0.52 | 134.04 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 245.21 | 117.69 | 105.01 | -0.23 | 13.54 | 19.45 | 0.97 | 27.73 | 249.8 | 212.05 | 0.74 | 4.25
2024-08-26 06:21:00 | 505930.2 | 23.72 | 16.65 | 0.04 | 1.81 | 0 | 0 | 230.61 | 217.87 | 280.47 | 241.08 | 210.52 | 400.69 | 227.12 | 1200 | 369.75 | 9.09 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 114.06 | 87.35 | 0.06 | 8.11 | -0.24 | 37.16 | -0.37 | 0 | 1 | 9.46 | -0.6 | 133.84 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 238.26 | 117.36 | 104.81 | -0.23 | 13.34 | 19.45 | 0.69 | 27.56 | 245.6 | 206.81 | 0.98 | 4.25
2024-08-26 07:46:00 | 505930.2 | 27.58 | 18.89 | 0.04 | 3.81 | 0 | 0 | 179.16 | 167.99 | 203.27 | 190.79 | 169 | 333 | 176.37 | 1200 | 313.23 | 9.08 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 104.86 | 81 | 0.11 | 8.12 | -0.18 | 35.99 | -0.34 | 0 | 1 | 4.81 | -0.57 | 127.23 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 236.25 | 106.62 | 94.5 | -0.21 | 10.26 | 19.34 | 0.75 | 26.62 | 264.86 | 247.35 | 0.37 | 4.25
2024-08-26 08:45:00 | 505930.2 | 30.22 | 20.21 | 0.04 | -2.28 | 0 | 0 | 158.85 | 149.09 | 174.36 | 170.07 | 151.76 | 286.48 | 158.94 | 1200 | 282.08 | 9.09 | 99.55 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 100.9 | 78.53 | 0.02 | 8.12 | -0.24 | 35.7 | -0.34 | 0 | 0 | 5.36 | -0.6 | 123.09 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 213.26 | 101.38 | 89.44 | -0.19 | 9.02 | 19.4 | 1.44 | 24.35 | 237.16 | 176.51 | 0.49 | 4.23
2024-08-26 08:47:00 | 505930.2 | 30.28 | 20.27 | 0.04 | 3.61 | 0 | 0 | 157.76 | 148.75 | 173.88 | 169.6 | 150.67 | 284.87 | 157.85 | 1200 | 281.81 | 9.09 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 100.74 | 78.37 | 0.02 | 8.11 | -0.24 | 35.7 | -0.35 | 0 | 0 | 5.23 | -0.59 | 122.95 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 219.93 | 101.2 | 89.25 | -0.19 | 8.97 | 19.4 | 1.31 | 24.17 | 237.99 | 174.95 | 0.38 | 4.23
2024-08-26 09:13:00 | 505930.2 | 31.23 | 20.82 | 0.04 | 1.79 | 0 | 0 | 146.73 | 139.49 | 161.13 | 157.79 | 143.26 | 265.67 | 148.13 | 1200 | 268.48 | 6.08 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 99.27 | 77.92 | 0.06 | 8.12 | -0.24 | 35.77 | -0.46 | 0 | 0 | 4.74 | -0.56 | 121.33 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 193.06 | 99.31 | 87.38 | -0.18 | 8.26 | 19.43 | 0.94 | 18.91 | 216.83 | 155.07 | 0.46 | 2.28
2024-08-26 09:15:00 | 505930.2 | 31.34 | 20.73 | 0.04 | -2.31 | 0 | 0 | 146.95 | 140.36 | 160.32 | 157.82 | 143.48 | 265.55 | 148.81 | 1200 | 267.44 | 6.08 | 99.4 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 99.04 | 78.41 | 0.09 | 8.12 | -0.21 | 35.8 | -0.37 | 0 | 0 | 4.31 | -0.52 | 121.23 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 199.72 | 99.27 | 87 | -0.18 | 7.96 | 19.45 | 1.19 | 16.5 | 205.05 | 144.05 | 0.31 | 2.38
2024-08-26 11:29:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.46 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 131.91 | 126.81 | 138.84 | 139.12 | 129.88 | 216.29 | 129.54 | 1200 | 234.4 | 22.38 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 97.46 | 75.74 | 0.11 | 8.14 | -0.18 | 34.28 | -0.44 | 0 | 0 | 3.48 | -0.57 | 110.06 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 2182.36 | 83.63 | 87.94 | -0.18 | 3.94 | 19.78 | 1.56 | 1.97 | 39.43 | 32.54 | 0.36 | 9.13
2024-08-26 11:31:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | -2.29 | 0 | 0 | 130.52 | 125.7 | 137.64 | 138.01 | 129.45 | 214.9 | 128.34 | 1200 | 233.51 | 22.38 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 97.35 | 75.78 | 0.02 | 8.14 | -0.21 | 34.18 | -0.38 | 0 | 0 | 3.56 | -0.6 | 109.93 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 2176.53 | 83.21 | 87.94 | -0.18 | 3.86 | 19.74 | 1.25 | 1.83 | 36.4 | 32.17 | 0.32 | 9.1
2024-08-26 11:59:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 1.03 | 0 | 0 | 113.51 | 110.1 | 128.47 | 122.73 | 118.76 | 197.51 | 113.33 | 1200 | 219.79 | 22.37 | 99.38 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 95.32 | 76.18 | 0.1 | 8.26 | -0.18 | 34.29 | -0.44 | 0 | 0 | 2.62 | -0.53 | 107.36 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1698.26 | 92.23 | 88.69 | -0.16 | 2.9 | 19.83 | 1.13 | 0.76 | 23.71 | 17.74 | 0.12 | 9.98
2024-08-26 12:35:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.46 | 0.05 | -0.89 | 0 | 0 | 99.65 | 99.1 | 119.55 | 109.89 | 109.89 | 177.72 | 102.95 | 1200 | 204.05 | 22.38 | 99.34 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 76 | 0.04 | 8.13 | -0.21 | 34.68 | -0.35 | 0 | 0 | 2.23 | -0.52 | 103.68 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1704.03 | 90.17 | 87.75 | -0.13 | 2.44 | 19.8 | 1.06 | 1.05 | 16.48 | 10.85 | 0.28 | 9.7
2024-08-26 13:18:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 1.01 | 0 | 0 | 91.72 | 92.72 | 110.1 | 101.47 | 104.61 | 158.82 | 97.08 | 1200 | 189.38 | 22.39 | 99.32 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 85.52 | 74.23 | 0.06 | 8.13 | -0.14 | 34.6 | -0.38 | 0 | 0 | 1.45 | -0.6 | 99.8 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1678.19 | 85.8 | 85.13 | -0.15 | 2.03 | 19.76 | 1.2 | 1.03 | 8.39 | 1.05 | 0.46 | 9.8
2024-08-26 13:41:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.46 | 0.05 | 0.47 | 0 | 0 | 89.29 | 90.28 | 106.19 | 98.2 | 102.62 | 151.51 | 94.64 | 1200 | 182.55 | 22.38 | 99.32 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 82.43 | 72.62 | 0.14 | 8.13 | -0.21 | 34.55 | -0.34 | 0 | 0 | 1.24 | -0.52 | 97.65 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1688.96 | 83.22 | 83.44 | -0.13 | 2.08 | 19.71 | 1.62 | 0.93 | 5.86 | 0.49 | 0.46 | 9.58
2024-08-26 13:43:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 0.53 | 0 | 0 | 88.77 | 90.04 | 105.77 | 97.9 | 102.29 | 151.08 | 94.4 | 1200 | 182.05 | 22.38 | 99.31 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 82.14 | 72.54 | 0.02 | 8.13 | -0.24 | 34.55 | -0.46 | 0 | 0 | 1.3 | -0.57 | 97.52 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1679.44 | 83.02 | 83.25 | -0.15 | 2.1 | 19.75 | 1.45 | 0.9 | 5.05 | 0.99 | 0.33 | 9.48
2024-08-26 14:45:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.34 | 0.05 | 0.61 | 0 | 0 | 82.1 | 82.91 | 96.54 | 90.4 | 97.08 | 127.54 | 87.36 | 1200 | 164.28 | 25.39 | 99.33 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 73.15 | 68.36 | 0.09 | 8.11 | -0.21 | 34.33 | -0.41 | 0 | 0 | 1.32 | -0.6 | 91.18 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1166.11 | 75.23 | 76.69 | -0.13 | 3.74 | 19.89 | 1.5 | 2.13 | 3.42 | 0.26 | 0.18 | 10.63
2024-08-26 14:47:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.04 | -1.78 | 0 | 0 | 82.01 | 83.09 | 96.45 | 90.4 | 97.08 | 127.54 | 87.45 | 1200 | 163.81 | 25.39 | 99.34 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 73.19 | 68.21 | 0.06 | 8.11 | -0.13 | 34.01 | -0.44 | 0 | 0 | 0.86 | -0.57 | 90.98 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1147.01 | 75.23 | 73.69 | -0.15 | 3.42 | 19.85 | 1.79 | 0.41 | 3.86 | 0.24 | 0.16 | 10.68
2024-08-26 17:15:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 1.12 | 0 | 0 | 62.85 | 62.94 | 78.46 | 66.53 | 81.41 | 110.99 | 62.07 | 1200 | 137.58 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 59.73 | 58.91 | 0.06 | 8.09 | -0.24 | 38.97 | -0.38 | 0 | 0 | 0.73 | -0.53 | 80.31 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1847.43 | 61.4 | 71.63 | -0.19 | 2.33 | 19.78 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0.27 | 0.14 | 18.43
2024-08-26 17:17:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.4 | 0.05 | 1.6 | 0 | 0 | 62.4 | 62.76 | 78.19 | 66.25 | 81.47 | 110.62 | 61.89 | 1200 | 136.96 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 59.53 | 58.78 | 0.03 | 8.09 | -0.21 | 38.9 | -0.49 | 0 | 0 | 0.69 | -0.52 | 80.19 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1877.15 | 61.2 | 71.44 | -0.21 | 2.35 | 19.82 | 1.44 | 0 | 2.48 | 0.24 | 0.06 | 18.09
2024-08-26 18:15:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.46 | 0.05 | 4.19 | 0 | 0 | 57.39 | 58.09 | 72.36 | 60.5 | 76.81 | 100.9 | 57.21 | 1200 | 125.7 | 35.61 | 99.36 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 54.82 | 55.51 | 0.09 | 8.09 | -0.18 | 37.51 | -0.44 | 0 | 0 | 0.86 | -0.6 | 77.09 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1767.57 | 56.69 | 66.96 | -0.14 | 2.38 | 19.8 | 1.63 | 0 | 2.78 | 0.15 | 0.14 | 16.85
2024-08-26 20:11:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.34 | 0.05 | 1.31 | 0 | 0 | 51.07 | 51.86 | 66.35 | 53.1 | 70.62 | 94.94 | 50.5 | 1200 | 109.19 | 35.62 | 99.41 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 48.61 | 51.09 | 0.1 | 8.15 | -0.21 | 35.53 | -0.46 | 0 | 0 | 0.94 | -0.53 | 71.15 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1603.33 | 50.23 | 60.94 | -0.09 | 2.49 | 19.78 | 1.44 | 0 | 1.84 | 0.66 | 0.13 | 16.68
2024-08-26 20:13:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.46 | 0.05 | 3.29 | 0 | 0 | 50.71 | 51.71 | 66.1 | 52.77 | 70.83 | 94.88 | 50.17 | 1200 | 108.86 | 35.61 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 50.98 | 0.03 | 8.16 | -0.24 | 35.49 | -0.4 | 0 | 0 | 0.91 | -0.57 | 71.11 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1620.49 | 50.15 | 60.94 | -0.19 | 2.48 | 19.78 | 1.01 | 0.01 | 2.79 | 0.58 | 0.12 | 19.1
2024-08-26 20:24:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.46 | 0.05 | 3.89 | 0 | 0 | 50.32 | 51.32 | 65.62 | 52.38 | 70.08 | 93.95 | 49.8 | 1200 | 107.68 | 35.61 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 48.06 | 50.54 | 0.08 | 8.17 | -0.24 | 35.42 | -0.35 | 0 | 0 | 0.9 | -0.52 | 70.7 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1506.88 | 49.63 | 60.38 | -0.16 | 2.47 | 19.77 | 1.13 | 0 | 2.18 | 0.38 | 0.08 | 17.66
2024-08-26 20:26:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | -1.05 | 0 | 0 | 50.13 | 51.23 | 65.35 | 52.22 | 69.99 | 93.86 | 49.62 | 1200 | 107.4 | 35.61 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 47.99 | 50.5 | 0.06 | 8.17 | -0.28 | 35.42 | -0.35 | 0 | 0 | 0.85 | -0.49 | 70.53 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1607.29 | 49.55 | 60.19 | -0.23 | 2.47 | 19.72 | 1.5 | 0 | 2 | 0.65 | 0.05 | 20.75
2024-08-26 20:28:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 50.1 | 51.01 | 65.32 | 52.1 | 69.78 | 93.56 | 49.5 | 1200 | 107.19 | 35.62 | 99.34 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 47.91 | 50.44 | 0.06 | 8.17 | -0.24 | 35.38 | -0.44 | 0 | 0 | 0.85 | -0.57 | 70.45 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1619.58 | 49.46 | 60.19 | -0.14 | 2.47 | 19.76 | 1.32 | 0 | 1.6 | 0.64 | 0.08 | 19.77
2024-08-26 22:13:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.34 | 0.05 | 3.9 | 0 | 0 | 46.77 | 47.83 | 59.84 | 48.56 | 65.65 | 85.26 | 46.31 | 1200 | 97.02 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 44.54 | 47.61 | 0.07 | 8.15 | -0.21 | 33.92 | -0.35 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | 65.68 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1530.07 | 45.81 | 56.44 | -0.14 | 2.55 | 19.77 | 1.19 | 0.01 | 1.17 | 0.5 | 0.03 | 18.35
2024-08-26 22:15:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.4 | 0.05 | 1.66 | 0 | 0 | 46.53 | 47.77 | 59.69 | 48.41 | 65.5 | 85.11 | 46.16 | 1200 | 96.78 | 35.6 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 44.49 | 47.55 | 0.03 | 8.15 | -0.18 | 33.88 | -0.46 | 0 | 0 | 0.61 | -0.49 | 65.68 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1550 | 45.73 | 56.25 | -0.19 | 2.55 | 19.81 | 0.93 | 0 | 1.78 | 0.33 | 0.02 | 17.9
2024-08-26 23:36:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 2.88 | 0 | 0 | 44.25 | 45.58 | 56.28 | 46.04 | 62.43 | 79.91 | 44.16 | 1200 | 89.98 | 35.6 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 42.49 | 45.21 | 0.04 | 8.15 | -0.24 | 33.28 | -0.44 | 0 | 0 | 0.43 | -0.6 | 63.4 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1508.96 | 43.67 | 54.19 | -0.17 | 2.53 | 19.79 | 1.81 | 0.02 | 1.98 | 0.62 | 0.07 | 19.33
2024-08-26 23:38:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.4 | 0.05 | 0.87 | 0 | 0 | 44.22 | 45.46 | 56.15 | 45.83 | 62.22 | 79.7 | 44.13 | 1200 | 89.86 | 35.61 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 42.47 | 45.19 | 0.11 | 8.15 | -0.24 | 33.28 | -0.49 | 0 | 0 | 0.36 | -0.53 | 63.32 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1518.61 | 43.66 | 54.19 | -0.21 | 2.52 | 19.77 | 1 | 0.07 | 1.56 | 0.82 | 0.05 | 19.33
2024-08-26 23:40:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 1.37 | 0 | 0 | 44.22 | 45.46 | 56.15 | 45.83 | 62.31 | 79.79 | 44.13 | 1200 | 89.68 | 35.6 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 42.42 | 45.15 | 0.08 | 8.15 | -0.24 | 33.28 | -0.35 | 0 | 0 | 0.47 | -0.52 | 63.27 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1532.92 | 43.62 | 54.18 | -0.14 | 2.51 | 19.74 | 0.63 | 0.01 | 1.96 | 1.31 | 0.06 | 18.58
2024-08-26 23:45:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.4 | 0.05 | 1.69 | 0 | 0 | 44.19 | 45.34 | 55.85 | 45.71 | 61.92 | 79.4 | 43.91 | 1200 | 89.38 | 35.61 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 42.31 | 45.07 | 0.01 | 8.15 | -0.24 | 33.31 | -0.38 | 0 | 0 | 0.35 | -0.56 | 63.15 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1560.83 | 43.5 | 54 | -0.16 | 2.5 | 19.71 | 1.44 | 0.01 | 1.06 | 0.97 | 0.04 | 17.7
2024-08-26 23:49:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.34 | 0.05 | 2.94 | 0 | 0 | 43.97 | 45.22 | 55.82 | 45.58 | 62.16 | 79.28 | 43.79 | 1200 | 89.17 | 35.61 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 42.22 | 45.03 | 0.11 | 8.15 | -0.24 | 33.31 | -0.38 | 0 | 0 | 0.41 | -0.52 | 63.04 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1533.47 | 43.43 | 53.81 | -0.14 | 2.52 | 19.74 | 1.5 | 0 | 1.58 | 0.33 | 0.03 | 20.05