## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-27 00:33:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.34 | 0.05 | 3.62 | 0 | 0 | 42.79 | 44.34 | 54.13 | 44.34 | 60.56 | 76.69 | 42.7 | 1200 | 85.86 | 35.6 | 99.54 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 41.3 | 44.16 | 0.03 | 8.14 | -0.24 | 32.9 | -0.46 | 0 | 0 | 0.29 | -0.52 | 61.9 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1497.22 | 42.45 | 52.88 | -0.18 | 2.49 | 19.74 | 0.81 | 0.02 | 1.64 | 1.25 | 0.03 | 19.18
2024-08-27 00:39:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.34 | 0.06 | 3.44 | 0 | 0 | 42.79 | 44.07 | 53.95 | 44.34 | 60.29 | 76.24 | 42.51 | 1200 | 85.44 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 41.16 | 44.01 | 0.03 | 8.15 | -0.24 | 32.82 | -0.35 | 0 | 0 | 0.35 | -0.59 | 61.74 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1473.26 | 42.32 | 52.88 | -0.16 | 2.5 | 19.74 | 1.19 | 0.07 | 0.27 | 0.74 | 0.04 | 18.55
2024-08-27 00:41:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | -0.2 | 0 | 0 | 42.48 | 44.04 | 53.83 | 44.04 | 60.44 | 76.12 | 42.39 | 1200 | 85.14 | 35.6 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 41.13 | 43.97 | 0.04 | 8.14 | -0.24 | 32.82 | -0.35 | 0 | 0 | 0.27 | -0.52 | 61.68 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1535.97 | 42.29 | 52.69 | -0.21 | 2.48 | 19.78 | 1.25 | 0.03 | 1.56 | 1.12 | 0.02 | 19.9
2024-08-27 02:36:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.26 | 0.05 | -2.83 | 0 | 0 | 40.26 | 42 | 49.98 | 41.54 | 56.79 | 71.1 | 40.08 | 1200 | 77.86 | 35.6 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 42.05 | 0.11 | 8.14 | -0.24 | 31.86 | -0.46 | 0 | 0 | 0.13 | -0.53 | 58.99 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1464.1 | 40.23 | 50.63 | -0.19 | 2.48 | 19.75 | 0.63 | 0.02 | 1.27 | 1.18 | 0.11 | 20.15
2024-08-27 03:08:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.34 | 0.05 | -2.69 | 0 | 0 | 39.68 | 41.51 | 48.89 | 40.96 | 55.7 | 69.9 | 39.59 | 1200 | 76.21 | 35.6 | 99.57 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.6 | 41.65 | 0.06 | 8.13 | -0.29 | 31.77 | -0.41 | 0 | 0 | 0.13 | -0.6 | 58.29 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1467.64 | 39.74 | 50.06 | -0.17 | 2.48 | 19.72 | 1.19 | 0.05 | 2.26 | 1.08 | 0.09 | 18.14
2024-08-27 03:17:00 | 505930.2 | 34.65 | 22.34 | 0.05 | -2.73 | 0 | 0 | 39.41 | 41.39 | 48.59 | 40.66 | 55.49 | 69.23 | 39.41 | 1200 | 75.76 | 35.6 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 41.46 | 0.12 | 8.13 | -0.21 | 31.64 | -0.41 | 0 | 0 | 0.11 | -0.57 | 58.07 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1498.26 | 39.57 | 49.88 | -0.21 | 2.46 | 19.72 | 0.81 | 0 | 2.54 | 1.24 | 0.06 | 19.3
2024-08-27 03:19:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.26 | 0.06 | 1.85 | 0 | 0 | 39.53 | 41.42 | 48.62 | 40.6 | 55.52 | 69.08 | 39.44 | 1200 | 75.7 | 35.61 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.42 | 41.42 | 0.13 | 8.13 | -0.28 | 31.58 | -0.41 | 0 | 0 | 0.15 | -0.49 | 58.02 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1569.58 | 39.53 | 49.88 | -0.15 | 2.46 | 19.68 | 0.96 | 0.02 | 1.09 | 0.84 | 0.05 | 19.43
2024-08-27 04:19:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.4 | 0.05 | 3.69 | 0 | 0 | 38.43 | 40.69 | 46.89 | 39.41 | 53.83 | 66.41 | 38.43 | 1200 | 72.12 | 35.61 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.59 | 40.6 | 0.06 | 8.13 | -0.29 | 31.06 | -0.35 | 0 | 0 | 0.14 | -0.52 | 57.04 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1519.58 | 38.68 | 48.94 | -0.19 | 2.48 | 19.76 | 1.13 | 0.05 | 1.48 | 1.13 | 0.08 | 19.03
2024-08-27 04:21:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.34 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 38.37 | 40.72 | 46.92 | 39.38 | 53.68 | 66.16 | 38.46 | 1200 | 72.06 | 35.61 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.56 | 40.59 | 0.09 | 8.13 | -0.21 | 31.06 | -0.41 | 0 | 0 | 0.1 | -0.59 | 57 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1499.38 | 38.65 | 48.94 | -0.19 | 2.48 | 19.71 | 1.25 | 0.08 | 1.07 | 1.3 | 0 | 20.63
2024-08-27 04:23:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.26 | 0.05 | -2.19 | 0 | 0 | 38.28 | 40.53 | 46.83 | 39.38 | 53.68 | 66.25 | 38.46 | 1200 | 71.97 | 35.61 | 99.56 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.52 | 40.56 | 0.06 | 8.13 | -0.29 | 31.05 | -0.38 | 0 | 0 | 0.09 | -0.56 | 56.97 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1509.1 | 38.64 | 48.94 | -0.09 | 2.49 | 19.75 | 1.31 | 0.02 | 2.2 | 1.53 | 0.08 | 16.78
2024-08-27 04:26:00 | 505930.2 | 34.65 | 22.34 | 0.05 | 2.76 | 0 | 0 | 38.28 | 40.53 | 46.77 | 39.38 | 53.68 | 66.16 | 38.28 | 1200 | 71.97 | 35.6 | 99.56 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.51 | 40.55 | 0.09 | 8.13 | -0.21 | 31.05 | -0.49 | 0 | 0 | 0.09 | -0.59 | 56.93 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1543.33 | 38.6 | 48.94 | -0.18 | 2.48 | 19.74 | 1.19 | 0.06 | 1.22 | 1.37 | 0.1 | 18.33
2024-08-27 04:59:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.34 | 0.05 | 1.98 | 0 | 0 | 37.7 | 39.86 | 46.1 | 38.8 | 52.92 | 64.99 | 37.88 | 1200 | 70.44 | 35.61 | 99.42 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.07 | 40.1 | 0.09 | 8.14 | -0.18 | 30.86 | -0.38 | 0 | 0 | 0.08 | -0.56 | 56.16 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1509.79 | 38.16 | 48.52 | -0.15 | 2.51 | 19.78 | 0.77 | 0 | 1.51 | 0.93 | 0.04 | 19.1
2024-08-27 05:01:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.26 | 0.05 | 2.25 | 0 | 0 | 37.85 | 39.74 | 46.07 | 38.86 | 52.8 | 64.96 | 37.76 | 1200 | 70.23 | 35.61 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 40.07 | 0.09 | 8.14 | -0.28 | 30.82 | -0.37 | 0 | 0 | 0.13 | -0.6 | 56.08 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1523.06 | 38.12 | 48.54 | -0.16 | 2.51 | 19.72 | 0.81 | 0.05 | 1.5 | 1.13 | 0.07 | 19.13
2024-08-27 05:41:00 | 505930.2 | 34.65 | 22.26 | 0.05 | 4.27 | 0 | 0 | 37.7 | 38.8 | 46.1 | 38.8 | 51.23 | 63.3 | 37.33 | 1200 | 68.81 | 35.6 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 39.63 | 0.1 | 8.11 | -0.24 | 30.69 | -0.34 | 0 | 0 | 0.12 | -0.49 | 55.06 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1537.5 | 37.61 | 48 | -0.15 | 2.52 | 19.76 | 1.31 | 0.07 | 1.39 | 1.16 | 0.06 | 19
2024-08-27 05:43:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.34 | 0.05 | -2.59 | 0 | 0 | 37.48 | 38.67 | 46.07 | 38.77 | 51.47 | 63.27 | 37.21 | 1200 | 68.69 | 35.6 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.54 | 39.59 | 0.05 | 8.11 | -0.18 | 30.65 | -0.41 | 0 | 0 | 0.08 | -0.52 | 55.02 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1538.26 | 37.61 | 48 | -0.11 | 2.53 | 19.76 | 1 | 0 | 2.48 | 1.67 | 0.05 | 19.18
2024-08-27 06:24:00 | 505930.2 | 34.65 | 22.26 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0 | 38.16 | 40.05 | 47.62 | 39.25 | 51.83 | 66.04 | 38.52 | 1200 | 68.45 | 15.23 | 99.47 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.7 | 40.24 | 0.09 | 8.09 | -0.18 | 30.75 | -0.35 | 0 | 0 | 0.02 | -0.59 | 56.6 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 385.9 | 38.03 | 41.63 | -0.09 | 2.53 | 19.73 | 0.81 | 0.02 | 2.11 | 1.48 | 0.07 | 7.85
2024-08-27 06:26:00 | 505930.2 | 34.65 | 22.2 | 0.05 | -1.92 | 0 | 0 | 38.37 | 40.08 | 47.74 | 39.35 | 51.86 | 66.25 | 38.64 | 1200 | 68.66 | 15.23 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.7 | 40.27 | 0.1 | 8.1 | -0.21 | 30.73 | -0.34 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 56.63 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 393.26 | 38.07 | 41.63 | -0.09 | 2.55 | 19.76 | 0.89 | 0 | 1.8 | 1.44 | 0 | 7.88
2024-08-27 06:35:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.26 | 0.05 | -1.47 | 0 | 0 | 38.8 | 40.23 | 48.07 | 39.41 | 52.1 | 67.31 | 38.7 | 1200 | 68.81 | 15.23 | 99.55 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.75 | 40.47 | 0.06 | 8.09 | -0.28 | 30.73 | -0.4 | 0 | 0 | 0.02 | -0.56 | 56.65 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 398.82 | 38.12 | 41.25 | -0.1 | 2.55 | 19.72 | 1.27 | 0.01 | 0.96 | 1.39 | 0.07 | 8.05
2024-08-27 06:37:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.26 | 0.05 | 2.24 | 0 | 0 | 38.8 | 40.32 | 48.16 | 39.59 | 51.92 | 67.4 | 38.8 | 1200 | 68.9 | 15.23 | 99.55 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 36.76 | 40.49 | 0.1 | 8.08 | -0.24 | 30.73 | -0.37 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 56.63 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 390.56 | 38.12 | 41.25 | -0.1 | 2.55 | 19.74 | 0.88 | 0.01 | 1.83 | 1.14 | 0.04 | 8.1
2024-08-27 06:39:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.26 | 0.05 | 3.03 | 0 | 0 | 38.7 | 40.32 | 48.16 | 39.59 | 52.28 | 67.67 | 38.8 | 1200 | 68.81 | 15.23 | 99.55 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.76 | 40.55 | 0.12 | 8.09 | -0.21 | 30.73 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 56.6 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 383.89 | 38.16 | 41.25 | -0.1 | 2.55 | 19.75 | 1.38 | 0.03 | 1.56 | 1.21 | 0.01 | 7.75
2024-08-27 07:15:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | 3.09 | 0 | 0 | 39.35 | 40.81 | 48.56 | 39.89 | 52.31 | 69.2 | 39.1 | 1200 | 69.38 | 15.24 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.96 | 41 | 0.06 | 8.04 | -0.21 | 30.78 | -0.38 | 0 | 0 | 0.03 | -0.57 | 56.13 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 390.42 | 38.39 | 40.88 | -0.11 | 2.57 | 19.7 | 1.09 | 0.02 | 1.1 | 0.7 | 0.08 | 8.18
2024-08-27 07:24:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.4 | 0.05 | -2.07 | 0 | 0 | 39.35 | 40.9 | 48.56 | 39.89 | 52.22 | 69.29 | 39.1 | 1200 | 69.38 | 15.23 | 99.42 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.02 | 41.12 | 0.05 | 8.03 | -0.18 | 30.78 | -0.38 | 0 | 0 | 0.03 | -0.52 | 56.03 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 380.42 | 38.43 | 40.88 | -0.09 | 2.59 | 19.72 | 1.17 | 0 | 1.33 | 1.05 | 0 | 7.78
2024-08-27 07:26:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.26 | 0.05 | -2.58 | 0 | 0 | 39.62 | 40.9 | 48.56 | 40.08 | 52.22 | 69.29 | 39.1 | 1200 | 69.38 | 15.23 | 99.42 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.02 | 41.12 | 0.06 | 8.03 | -0.24 | 30.81 | -0.46 | 0 | 0 | 0.03 | -0.52 | 56.02 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 376.53 | 38.44 | 40.88 | -0.09 | 2.58 | 19.76 | 1.36 | 0.03 | 1.37 | 1.23 | 0 | 8.25
2024-08-27 07:28:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | -2.67 | 0 | 0 | 39.62 | 40.9 | 48.56 | 40.08 | 52.13 | 69.29 | 39.1 | 1200 | 69.29 | 15.23 | 99.47 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.03 | 41.13 | 0.06 | 8.03 | -0.18 | 30.81 | -0.37 | 0 | 0 | 0.03 | -0.56 | 56.02 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 373.68 | 38.44 | 40.88 | -0.11 | 2.59 | 19.75 | 0.94 | 0.07 | 0.49 | 0.72 | 0.02 | 7.44
2024-08-27 08:03:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | 0.62 | 0 | 0 | 39.62 | 41.54 | 48.83 | 40.53 | 51.35 | 68.93 | 39.1 | 1200 | 69.57 | 15.23 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.19 | 41.42 | 0.07 | 7.99 | -0.28 | 30.9 | -0.44 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 55.89 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 377.5 | 38.64 | 41.06 | -0.1 | 2.61 | 19.77 | 1.06 | 0 | 2.38 | 1 | 0 | 8.08
2024-08-27 08:05:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.26 | 0.05 | 4.28 | 0 | 0 | 39.71 | 40.08 | 47.65 | 39.8 | 51.77 | 68.84 | 39.1 | 1200 | 68.15 | 15.22 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.2 | 41.46 | 0.07 | 7.99 | -0.24 | 30.9 | -0.38 | 0 | 0 | 0.02 | -0.49 | 55.91 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 379.58 | 38.64 | 41.06 | -0.12 | 2.6 | 19.77 | 0.88 | 0 | 1.77 | 1.3 | 0.06 | 7.78
2024-08-27 08:07:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.26 | 0.05 | 1.29 | 0 | 0 | 39.71 | 40.08 | 47.65 | 39.8 | 51.68 | 68.84 | 39.01 | 1200 | 68.15 | 15.22 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.2 | 41.48 | 0.11 | 7.99 | -0.18 | 30.88 | -0.41 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 55.91 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 369.58 | 38.65 | 41.06 | -0.11 | 2.61 | 19.74 | 0.63 | 0 | 1.88 | 1.31 | 0.08 | 8.8
2024-08-27 08:10:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.26 | 0.05 | 1.24 | 0 | 0 | 39.16 | 41.05 | 48.53 | 39.77 | 52.19 | 68.81 | 39.07 | 1200 | 68.72 | 15.23 | 99.42 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.2 | 41.5 | 0.1 | 7.98 | -0.18 | 30.9 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 55.89 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 372.85 | 38.65 | 41.06 | -0.1 | 2.61 | 19.77 | 1.04 | 0.01 | 2.51 | 1.48 | 0.09 | 8.4
2024-08-27 08:43:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.2 | 0.05 | -0.27 | 0 | 0 | 39.35 | 41.87 | 49.07 | 40.53 | 51.26 | 68.15 | 39.1 | 1200 | 69.11 | 15.23 | 99.41 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.39 | 41.73 | 0.03 | 7.91 | -0.21 | 31.03 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.59 | 55.78 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 378.68 | 38.83 | 41.06 | -0.09 | 2.64 | 19.74 | 0.84 | 0 | 2.01 | 1.56 | 0.02 | 7.63
2024-08-27 08:45:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.26 | 0.05 | 4.18 | 0 | 0 | 39.62 | 40.26 | 47.65 | 39.8 | 51.68 | 68.06 | 39.1 | 1200 | 67.52 | 15.23 | 99.41 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.39 | 41.74 | 0.05 | 7.92 | -0.18 | 31.06 | -0.46 | 0 | 0 | 0.03 | -0.49 | 55.77 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 384.51 | 38.83 | 41.06 | -0.09 | 2.65 | 19.74 | 0.94 | 0 | 2.74 | 1.24 | 0.01 | 8.23
2024-08-27 11:24:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.26 | 0.05 | 2.72 | 0 | 0 | 40.35 | 41.45 | 48.01 | 41.45 | 50.17 | 63.51 | 40.26 | 1200 | 65.2 | 35.61 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 42.17 | 0.14 | 7.75 | -0.24 | 35.91 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | -0.57 | 53.59 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1432.29 | 38.97 | 45.19 | -0.15 | 2.63 | 19.79 | 1.44 | 0.24 | 3.23 | 0.95 | 0.06 | 18.65
2024-08-27 11:56:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.26 | 0.05 | 0.78 | 0 | 0 | 39.71 | 40.53 | 47.01 | 41.08 | 48.92 | 61.1 | 39.56 | 1200 | 63.85 | 35.61 | 99.37 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.17 | 41.63 | 0.04 | 7.76 | -0.24 | 37.54 | -0.41 | 0 | 0 | 0.03 | -0.57 | 51.88 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1131.53 | 38.97 | 48.94 | -0.12 | 2.6 | 19.67 | 1.63 | 0.29 | 2.76 | 1.99 | 0.14 | 16.08
2024-08-27 12:21:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.2 | 0.05 | 0.83 | 0 | 0 | 39.71 | 40.08 | 46.59 | 40.9 | 48.1 | 59.75 | 39.19 | 1200 | 62.79 | 35.61 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.2 | 41.65 | 0.06 | 7.77 | -0.21 | 38.03 | -0.34 | 0 | 0 | 0.06 | -0.57 | 51.38 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1110.14 | 39.08 | 49.5 | -0.14 | 2.68 | 19.75 | 1.25 | 0.36 | 3.2 | 2.49 | 0.05 | 15.23
2024-08-27 12:27:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.2 | 0.06 | 1.61 | 0 | 0 | 39.56 | 40.08 | 46.5 | 40.72 | 48.01 | 59.47 | 39.1 | 1200 | 62.61 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 41.65 | 0.08 | 7.77 | -0.24 | 38.11 | -0.46 | 0 | 0 | 0.03 | -0.52 | 51.28 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1119.79 | 39.05 | 49.5 | -0.13 | 2.64 | 19.71 | 1.06 | 0.25 | 3.66 | 1.52 | 0.06 | 15.65
2024-08-27 12:31:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.14 | 0.05 | 4.17 | 0 | 0 | 39.65 | 40.17 | 46.59 | 40.81 | 47.92 | 59.29 | 39.28 | 1200 | 62.43 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.2 | 41.63 | 0.07 | 7.77 | -0.14 | 38.16 | -0.37 | 0 | 0 | 0.03 | -0.52 | 51.23 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1075.42 | 39.01 | 49.5 | -0.11 | 2.63 | 19.74 | 0.94 | 0.42 | 3.99 | 1.81 | 0.01 | 15.58
2024-08-27 13:51:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.06 | 3.41 | 0 | 0 | 39.22 | 39.74 | 44.89 | 40.38 | 46.8 | 57.63 | 39.04 | 1200 | 60.14 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.34 | 41.53 | 0.09 | 7.78 | -0.24 | 38.48 | -0.38 | 0 | 0 | 0.09 | -0.59 | 50.14 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 1126.25 | 39.12 | 49.88 | -0.11 | 2.59 | 19.71 | 1 | 0.55 | 2.97 | 0.69 | 0.12 | 14.9
2024-08-27 14:27:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.26 | 0.05 | 0.9 | 0 | 0 | 39.56 | 40.35 | 45.58 | 40.44 | 47.04 | 58.6 | 39.56 | 1200 | 59.75 | 35.62 | 99.33 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.44 | 42.17 | 0.03 | 7.79 | -0.24 | 38.56 | -0.38 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 49.81 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 596.11 | 39.41 | 59.25 | -0.15 | 2.55 | 19.77 | 1.56 | 0.35 | 0.78 | 0.16 | 0.02 | 15.43
2024-08-27 14:33:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -1.89 | 0 | 0 | 39.35 | 40.32 | 45.55 | 40.41 | 47.1 | 58.66 | 39.53 | 1200 | 59.63 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.44 | 42.17 | 0.11 | 7.8 | -0.21 | 38.57 | -0.37 | 0 | 0 | 0.02 | -0.56 | 48.49 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 600.69 | 39.41 | 57.38 | -0.09 | 2.62 | 19.74 | 1.44 | 0.45 | 2.32 | 0.4 | 0.05 | 13.93
2024-08-27 14:37:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | 3.31 | 0 | 0 | 39.59 | 40.29 | 45.52 | 40.57 | 47.13 | 58.81 | 39.32 | 1200 | 59.41 | 35.61 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.47 | 42.17 | 0.07 | 7.8 | -0.21 | 38.6 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 47.93 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 590.69 | 39.44 | 56.63 | -0.16 | 2.56 | 19.74 | 1.5 | 0.35 | 1.25 | 0.3 | 0.05 | 14.08
2024-08-27 14:56:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.2 | 0.05 | 2.6 | 0 | 0 | 39.5 | 40.47 | 45.89 | 40.38 | 46.98 | 58.9 | 39.5 | 1200 | 59.6 | 35.61 | 99.35 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.52 | 42.3 | 0.08 | 7.8 | -0.2 | 38.68 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 45.42 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 581.18 | 39.57 | 55.13 | -0.09 | 2.6 | 19.74 | 1.32 | 0.32 | 1.87 | 0.12 | 0.04 | 15.08
2024-08-27 14:58:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.26 | 0.05 | 3.96 | 0 | 0 | 39.62 | 40.5 | 45.74 | 40.6 | 47.1 | 59.11 | 39.35 | 1200 | 59.44 | 35.61 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.53 | 42.31 | 0.11 | 7.8 | -0.24 | 38.68 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | -0.57 | 45.21 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 573.61 | 39.57 | 55.13 | -0.14 | 2.59 | 19.71 | 1.65 | 0.37 | 1.49 | 0.12 | 0.06 | 12.78
2024-08-27 15:19:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.2 | 0.05 | -0.21 | 0 | 0 | 39.99 | 40.72 | 46.13 | 40.81 | 47.32 | 59.32 | 39.74 | 1200 | 59.57 | 35.62 | 99.31 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.6 | 42.56 | 0.11 | 7.8 | -0.24 | 38.73 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 43.65 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 814.72 | 39.65 | 54.56 | -0.17 | 2.59 | 19.74 | 1.43 | 0.27 | 2.4 | 0.78 | 0.05 | 13.9
2024-08-27 15:59:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | -0.1 | 0 | 0 | 39.35 | 40.32 | 45.37 | 40.32 | 46.83 | 58.39 | 39.16 | 1200 | 58.3 | 35.62 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.57 | 42.39 | 0.05 | 7.82 | -0.21 | 38.93 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 42.42 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 582.78 | 39.65 | 53.44 | -0.13 | 2.58 | 19.72 | 1.19 | 0.25 | 1.02 | 0.15 | 0.04 | 14.08
2024-08-27 16:48:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | -1.19 | 0 | 0 | 37.82 | 38.64 | 43.7 | 38.19 | 46.04 | 56.91 | 36.75 | 1200 | 56.46 | 35.62 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.76 | 41.33 | 0.05 | 8.19 | -0.17 | 38.36 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 40.93 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 799.1 | 39.01 | 51.94 | -0.21 | 2.47 | 19.74 | 1.69 | 0.33 | 2.62 | 0.57 | 0.09 | 13.28
2024-08-27 16:50:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 2.28 | 0 | 0 | 37.73 | 38.46 | 43.61 | 38.09 | 45.77 | 56.73 | 36.66 | 1200 | 56.37 | 35.61 | 99.4 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.71 | 41.3 | 0.09 | 8.19 | -0.18 | 38.35 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 40.91 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 842.78 | 38.97 | 51.94 | -0.11 | 2.48 | 19.73 | 0.94 | 0.21 | 1.06 | 0.48 | 0.05 | 13.85
2024-08-27 18:16:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.08 | 0.05 | 0.91 | 0 | 0 | 34.76 | 36.2 | 40.81 | 35.1 | 43.52 | 53.22 | 34.4 | 1200 | 52.68 | 35.61 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.91 | 39.75 | 0.01 | 8.32 | -0.28 | 36.94 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 38.78 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 829.1 | 37.32 | 49.88 | -0.14 | 2.57 | 19.74 | 1 | 0.46 | 0.67 | 0.29 | 0.01 | 12.95
2024-08-27 18:18:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 2.52 | 0 | 0 | 34.61 | 36.05 | 40.66 | 35.04 | 43.27 | 53.07 | 34.24 | 1200 | 52.62 | 35.62 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.86 | 39.72 | 0.02 | 8.33 | -0.21 | 36.92 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 38.77 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 812.43 | 37.29 | 49.88 | -0.15 | 2.56 | 19.76 | 0.63 | 0.37 | 1.08 | 0.4 | 0 | 13.68
2024-08-27 18:20:00 | 505930.2 | 34.53 | 22.14 | 0.05 | -2.83 | 0 | 0 | 34.7 | 36.05 | 40.66 | 35.04 | 43.46 | 53.16 | 34.15 | 1200 | 52.53 | 35.61 | 99.41 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.8 | 39.7 | 0.04 | 8.33 | -0.21 | 36.9 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 38.73 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 847.78 | 37.25 | 49.69 | -0.14 | 2.57 | 19.71 | 0.88 | 0.58 | 0.38 | 0.4 | 0.03 | 13.7
2024-08-27 18:24:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | 0.43 | 0 | 0 | 34.61 | 36.05 | 40.66 | 35.13 | 43.09 | 52.89 | 34.15 | 1200 | 52.35 | 35.62 | 99.56 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 35.74 | 39.59 | 0.09 | 8.31 | -0.24 | 36.83 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | -0.57 | 38.65 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 828.61 | 37.15 | 49.75 | -0.13 | 2.54 | 19.7 | 0.91 | 0.51 | 0.83 | 0.3 | 0.02 | 13.43
2024-08-27 18:26:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -2.67 | 0 | 0 | 34.85 | 35.86 | 40.57 | 35.04 | 43.18 | 52.89 | 34.15 | 1200 | 52.35 | 35.61 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.69 | 39.55 | 0.03 | 8.3 | -0.18 | 36.79 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 38.6 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 828.06 | 37.1 | 49.69 | -0.16 | 2.54 | 19.68 | 0.63 | 0.39 | 1.16 | 0.29 | 0.02 | 14.23
2024-08-27 18:29:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 2.1 | 0 | 0 | 34.27 | 35.8 | 40.5 | 35.07 | 43.21 | 52.83 | 34.09 | 1200 | 52.28 | 35.62 | 99.42 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 35.66 | 39.5 | 0.09 | 8.29 | -0.18 | 36.77 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 38.53 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 827.64 | 37.05 | 49.69 | -0.09 | 2.53 | 19.67 | 0.69 | 0.46 | 1.63 | 0.58 | 0.02 | 13.4
2024-08-27 18:39:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.04 | 3.38 | 0 | 0 | 34.49 | 35.65 | 40.35 | 34.73 | 42.97 | 52.59 | 33.84 | 1200 | 51.95 | 35.62 | 99.43 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.51 | 39.33 | 0.13 | 8.27 | -0.18 | 36.59 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 38.29 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 817.78 | 36.86 | 49.5 | -0.14 | 2.54 | 19.74 | 1.19 | 0.46 | 0.81 | 0.21 | 0.03 | 13.2
2024-08-27 19:59:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.04 | 3.26 | 0 | 0 | 33.35 | 33.72 | 38.34 | 32.71 | 41.33 | 50.04 | 32.43 | 1200 | 49.13 | 5.27 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.51 | 38.86 | 0.1 | 8.19 | -0.21 | 35.83 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 37.15 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 37.29 | 36.58 | 48 | -0.1 | 2.65 | 19.75 | 0.8 | 0.52 | 1.46 | 0.35 | 0 | 2.48
2024-08-27 20:03:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 1.24 | 0 | 0 | 32.65 | 35.37 | 39.53 | 33.11 | 41.54 | 50.17 | 32.92 | 1200 | 49.89 | 0.05 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.64 | 39.1 | 0.13 | 8.19 | -0.24 | 35.74 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 37.11 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 5.56 | 36.85 | 46.69 | -0.1 | 2.5 | 19.77 | 0.56 | 0.19 | 1.68 | 0.26 | 0.07 | -0.05
2024-08-27 20:05:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.2 | 0.04 | 2.05 | 0 | 0 | 33.75 | 35.19 | 39.19 | 33.84 | 40.63 | 50.17 | 33.29 | 1200 | 49.44 | 0.05 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.69 | 39.35 | 0.08 | 8.2 | -0.21 | 35.66 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 37.08 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 8.68 | 36.98 | 46.31 | -0.1 | 2.47 | 19.76 | 0.56 | 0.06 | 1.26 | 0.43 | 0.01 | 0.7
2024-08-27 21:34:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.04 | -0.31 | 0 | 0 | 38.09 | 39.07 | 40.08 | 37.73 | 41.54 | 53.13 | 38 | 1200 | 51.5 | 4.02 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 46.69 | 0.07 | 8.16 | -0.21 | 33.54 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 37.02 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 40.69 | 39.22 | 41.06 | -0.1 | 2.67 | 19.8 | 1.09 | 0.14 | 1.66 | 0.44 | 0 | 1.13
2024-08-27 21:36:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.04 | 0.81 | 0 | 0 | 37.82 | 39.53 | 40.53 | 37.91 | 41.17 | 53.22 | 37.82 | 1200 | 52.22 | 4.02 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 46.77 | 0.03 | 8.16 | -0.24 | 33.54 | -0.34 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 37.02 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 27.64 | 39.28 | 40.88 | -0.1 | 2.62 | 19.78 | 1.13 | 0.22 | 1.08 | 0.37 | 0.03 | 1.13
2024-08-27 22:22:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.08 | 0.04 | -0.39 | 0 | 0 | 37.39 | 37.12 | 37.3 | 36.93 | 40.11 | 51.8 | 36.75 | 1200 | 50.2 | 4.01 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.96 | 47.47 | 0.06 | 8.11 | -0.21 | 33.44 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 37.28 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 22.36 | 45.69 | 39.19 | -0.09 | 2.31 | 19.7 | 1.13 | 0.26 | 0.68 | 0.68 | 0.07 | 1.18
2024-08-27 22:27:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -0.98 | 0 | 0 | 36.66 | 38.67 | 38.58 | 37.21 | 39.92 | 51.98 | 36.84 | 1200 | 51.62 | 4.02 | 99.47 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 36.96 | 47.61 | 0.04 | 8.11 | -0.21 | 33.4 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 37.32 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 23.33 | 48.43 | 39 | -0.09 | 2.33 | 19.68 | 1 | 0.35 | 1.71 | 0.77 | 0.08 | 1.15
2024-08-27 22:28:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -2.76 | 0 | 0 | 36.81 | 38.83 | 38.83 | 37.64 | 39.35 | 51.77 | 36.81 | 1200 | 51.95 | 4.01 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 36.99 | 47.62 | 0.07 | 8.11 | -0.24 | 33.4 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 37.32 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 29.24 | 48.13 | 39 | -0.09 | 2.33 | 19.68 | 0.69 | 0.3 | 1.04 | 0.53 | 0.1 | 1.13
2024-08-27 23:36:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 36.66 | 37.48 | 37.48 | 36.93 | 39.01 | 50.01 | 36.41 | 1200 | 50.29 | 4.02 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.28 | 47.38 | 0.07 | 8.07 | -0.24 | 33.22 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 37.36 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 47.01 | 43.55 | 37.5 | -0.09 | 2.14 | 19.58 | 1.19 | 0.93 | 1.47 | 1.16 | 0.3 | 1.23
2024-08-27 23:48:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | -0.42 | 0 | 0 | 36.72 | 37.45 | 37.36 | 36.9 | 39.35 | 49.8 | 36.38 | 1200 | 50.07 | 4.02 | 99.55 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.33 | 47.29 | 0.08 | 8.06 | -0.21 | 33.19 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 37.39 | 0 | 0 | 216048.95 | 0 | 0 | 24.31 | 43.39 | 37.69 | -0.09 | 2.11 | 19.63 | 1.02 | 1.38 | 1.19 | 0.73 | 0.19 | 1.18