## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-28 01:14:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.2 | 0.05 | -1.46 | 0 | 0 | 35.99 | 36.78 | 36.69 | 36.17 | 38.7 | 47.71 | 35.71 | 1200 | 48.68 | 4.01 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.41 | 47.26 | 0.02 | 8.87 | -0.24 | 31.79 | -0.34 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 37.34 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 20.35 | 42.84 | 37.31 | -0.09 | 2.21 | 19.6 | 1.19 | 2.53 | 0.83 | 0.88 | 0.36 | 1.03
2024-08-28 01:16:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | 1.08 | 0 | 0 | 35.62 | 36.78 | 36.6 | 36.17 | 38.7 | 47.71 | 35.71 | 1200 | 48.53 | 4.01 | 99.52 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.41 | 47.29 | 0.09 | 8.88 | -0.24 | 31.77 | -0.34 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 37.34 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 19.24 | 42.82 | 37.31 | -0.09 | 2.23 | 19.61 | 1.34 | 2.16 | 2.11 | 0.97 | 0.13 | 0.95
2024-08-28 01:18:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 3.31 | 0 | 0 | 35.83 | 36.81 | 36.63 | 36.2 | 38.74 | 47.74 | 35.74 | 1200 | 48.56 | 4.02 | 99.46 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.41 | 47.29 | 0.04 | 8.88 | -0.24 | 31.74 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 37.34 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 16.18 | 42.8 | 37.31 | -0.09 | 2.29 | 19.54 | 0.88 | 1.93 | 0.88 | 0.99 | 0.3 | 0.95
2024-08-28 01:20:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | -2.71 | 0 | 0 | 35.8 | 36.78 | 36.6 | 36.17 | 38.7 | 47.62 | 35.62 | 1200 | 48.53 | 4.02 | 99.57 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.41 | 47.29 | 0.03 | 8.89 | -0.21 | 31.7 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | -0.56 | 37.34 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 13.54 | 42.8 | 37.13 | -0.09 | 2.28 | 19.59 | 0.5 | 1.67 | 1.05 | 0.68 | 0.28 | 0.93
2024-08-28 01:22:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -1.99 | 0 | 0 | 35.59 | 36.75 | 36.57 | 36.05 | 38.77 | 47.59 | 35.68 | 1200 | 48.5 | 4.02 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.41 | 47.3 | 0.09 | 8.89 | -0.24 | 31.66 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 37.34 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 18.75 | 42.76 | 37.13 | -0.09 | 2.28 | 19.64 | 0.75 | 1.32 | 1.74 | 0.75 | 0.21 | 0.88
2024-08-28 01:24:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.08 | 0.05 | 1.22 | 0 | 0 | 35.77 | 36.93 | 36.57 | 36.23 | 38.77 | 47.59 | 35.68 | 1200 | 48.41 | 4.02 | 99.47 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.41 | 47.32 | 0.08 | 8.9 | -0.24 | 31.58 | -0.49 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 37.36 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 20.97 | 42.76 | 37.13 | -0.09 | 2.29 | 19.64 | 0.75 | 1.41 | 0.78 | 0.86 | 0.25 | 1
2024-08-28 02:04:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.08 | 0.05 | -2.15 | 0 | 0 | 35.34 | 38.43 | 36.17 | 35.71 | 38.77 | 42.3 | 36.96 | 1200 | 45.83 | 22.38 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.53 | 44.77 | 0.05 | 9.03 | -0.18 | 29.89 | -0.41 | 1 | 0 | 0 | -0.56 | 38.22 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 294.24 | 40.53 | 41.06 | -0.12 | 2.83 | 19.52 | 0.44 | 3.01 | 34.12 | 11.94 | 0.24 | 8.04
2024-08-28 02:11:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.08 | 0.05 | -0.45 | 0 | 0 | 34.76 | 36.84 | 34.3 | 34.95 | 38.4 | 40.66 | 34.85 | 1200 | 44.7 | 22.38 | 99.51 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 44.14 | 0.06 | 9.02 | -0.21 | 29.35 | -0.37 | 1 | 0 | 0 | -0.49 | 38.42 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 298.47 | 40.27 | 41.44 | -0.11 | 2.67 | 19.6 | 0.75 | 3.02 | 24.64 | 0.8 | 0.16 | 8.45
2024-08-28 02:13:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | 4.19 | 0 | 0 | 34.24 | 36.41 | 33.81 | 34.61 | 38.25 | 40.23 | 34.33 | 1200 | 44.46 | 22.38 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.4 | 43.99 | 0.11 | 9.02 | -0.24 | 29.23 | -0.4 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 38.44 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 303.26 | 40.23 | 41.44 | -0.09 | 2.65 | 19.64 | 1.31 | 3.29 | 20.78 | 0.91 | 0.1 | 8.7
2024-08-28 02:15:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.2 | 0.05 | -2 | 0 | 0 | 34 | 35.93 | 33.29 | 34.36 | 38.09 | 39.62 | 33.75 | 1200 | 43.94 | 18.31 | 99.54 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.36 | 43.81 | 0.07 | 9.01 | -0.21 | 29.15 | -0.4 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 38.44 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 216.67 | 40.18 | 41.47 | -0.1 | 2.66 | 19.62 | 0.69 | 2.74 | 17.85 | 0.85 | 0.28 | 7.13
2024-08-28 02:17:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | 4.18 | 0 | 0 | 33.87 | 35.5 | 33.14 | 34.21 | 37.67 | 39.1 | 33.42 | 1200 | 43.61 | 18.31 | 99.56 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 38.36 | 43.67 | 0.07 | 9.02 | -0.29 | 29.05 | -0.35 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 38.44 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 231.67 | 40.15 | 41.44 | -0.11 | 2.64 | 19.63 | 1.11 | 2.06 | 14.77 | 0.91 | 0.14 | 6.6
2024-08-28 03:38:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | -0.21 | 0 | 0 | 31.24 | 32.77 | 32.04 | 31.94 | 35.77 | 32.77 | 31.24 | 1200 | 37.94 | 19.37 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.64 | 42.09 | 0.04 | 8.9 | 131.59 | 27.22 | -0.37 | 1 | 0 | 0 | -0.56 | 37.24 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 214.51 | 39.66 | 40.31 | -0.09 | 1.7 | 19.44 | 1.19 | 0 | 1.38 | 0.4 | 0.88 | 6.48
2024-08-28 04:22:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.08 | 0.05 | 2.21 | 0 | 0 | 32.5 | 33.14 | 33.78 | 33.23 | 35.77 | 31.67 | 33.23 | 1200 | 37.67 | 19.36 | 99.45 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.32 | 40.6 | 0.08 | 8.81 | 131.77 | 27.23 | -0.34 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 36.63 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 218.75 | 39.53 | 39.94 | -0.1 | 0.91 | 19.25 | 0.75 | 0 | 0.35 | 1.03 | 2.14 | 6.6
2024-08-28 04:24:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -1.79 | 0 | 0 | 32.28 | 33.2 | 33.84 | 33.2 | 35.83 | 31.64 | 33.38 | 1200 | 37.73 | 19.37 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.28 | 40.55 | 0.05 | 8.81 | 132 | 27.26 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | 36.62 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 224.58 | 39.52 | 39.75 | -0.1 | 0.92 | 19.24 | 1.07 | 0 | 0.91 | 0.94 | 2.25 | 6.6
2024-08-28 04:26:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | 3.44 | 0 | 0 | 32.5 | 33.14 | 33.69 | 33.23 | 35.77 | 31.58 | 33.23 | 1200 | 37.58 | 19.37 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.28 | 40.49 | 0.06 | 8.8 | 131.03 | 27.26 | -0.34 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 36.62 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 220.56 | 39.49 | 39.75 | -0.1 | 0.95 | 19.26 | 1.13 | 0 | 0.45 | 0.96 | 1.9 | 6.38
2024-08-28 04:29:00 | 505930.2 | 34.39 | 22 | 0.05 | -2.52 | 0 | 0 | 32.53 | 33.08 | 33.72 | 33.17 | 35.62 | 31.51 | 33.17 | 1200 | 37.51 | 19.37 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.27 | 40.43 | 0.11 | 8.8 | 132.04 | 27.26 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.49 | 36.59 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 215.97 | 39.46 | 39.75 | -0.1 | 0.94 | 19.25 | 0.94 | 0 | 0.8 | 1.12 | 2.13 | 6.4
2024-08-28 04:43:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.14 | 0.05 | -1 | 0 | 0 | 32.68 | 33.05 | 33.78 | 33.23 | 35.68 | 31.3 | 33.23 | 1200 | 37.48 | 19.36 | 99.54 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 37.11 | 40.24 | 0.05 | 8.78 | 132.19 | 27.27 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 36.46 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 210.83 | 39.24 | 39.75 | -0.1 | 1.09 | 19.32 | 0.75 | 0 | 0.45 | 0.85 | 1.98 | 6.55
2024-08-28 04:47:00 | 505930.2 | 34.39 | 22.08 | 0.05 | 3.86 | 0 | 0 | 32.31 | 33.05 | 33.69 | 33.23 | 35.77 | 31.24 | 33.23 | 1200 | 37.39 | 19.36 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 40.16 | 0.07 | 8.77 | 131.56 | 27.31 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 36.43 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 218.06 | 39.19 | 39.75 | -0.11 | 1.09 | 19.3 | 0.81 | 0 | 0.66 | 1.12 | 1.89 | 6.43
2024-08-28 06:57:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.06 | 2.79 | 0 | 0 | 32.13 | 32.68 | 33.14 | 32.68 | 35.04 | 30.87 | 32.59 | 1200 | 35.68 | 11.16 | 99.47 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 36.22 | 39.23 | 0.05 | 8.62 | -0.24 | 27.26 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.56 | 35.51 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 106.46 | 38.26 | 37.88 | -0.1 | 1.39 | 19.4 | 0.75 | 0 | 1.64 | 1.19 | 1.58 | 3.53
2024-08-28 08:41:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 1.36 | 0 | 0 | 32.53 | 33.45 | 33.69 | 32.53 | 35.71 | 32.43 | 32.53 | 1200 | 35.25 | 10.15 | 99.53 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 40.72 | 0.03 | 8.46 | -0.24 | 27.22 | -0.35 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 35.51 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 99.24 | 38.27 | 36.55 | -0.09 | 2.03 | 19.57 | 0.75 | 0.06 | 1.97 | 0.5 | 0.4 | 3.25
2024-08-28 08:43:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 3.48 | 0 | 0 | 32.34 | 33.35 | 33.6 | 32.43 | 35.99 | 32.43 | 32.34 | 1200 | 35.16 | 10.15 | 99.57 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.91 | 40.72 | 0.08 | 8.45 | -0.28 | 27.22 | -0.37 | 1 | 0 | 0 | -0.49 | 35.51 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 89.65 | 38.27 | 36.55 | -0.09 | 2.03 | 19.59 | 0.81 | 0.04 | 4.2 | 0.44 | 0.39 | 3.17
2024-08-28 08:45:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | -1.3 | 0 | 0 | 32.28 | 33.38 | 33.63 | 32.46 | 35.83 | 32.46 | 32.37 | 1200 | 35.19 | 10.15 | 99.58 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.91 | 40.73 | 0.07 | 8.45 | -0.21 | 27.18 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | 35.51 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 89.79 | 38.27 | 36.56 | -0.09 | 2.03 | 19.55 | 1.21 | 0.04 | 3.29 | 0.61 | 0.48 | 3.18
2024-08-28 08:47:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.2 | 0.05 | 0.9 | 0 | 0 | 32.25 | 33.35 | 33.6 | 32.43 | 35.8 | 32.43 | 32.43 | 1200 | 35.16 | 10.15 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.91 | 40.73 | 0.04 | 8.45 | -0.24 | 27.18 | -0.41 | 1 | 0 | 0 | -0.56 | 35.49 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 87.92 | 38.27 | 36.54 | -0.09 | 2.01 | 19.62 | 0.68 | 0 | 3.35 | 0.32 | 0.34 | 3.2
2024-08-28 09:44:00 | 505930.2 | 34.45 | 22.14 | 0.05 | 4.22 | 0 | 0 | 32.8 | 33.63 | 34.06 | 32.8 | 35.8 | 32.8 | 32.71 | 1200 | 35.25 | 10.16 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 35.83 | 41.12 | 0.05 | 8.38 | -0.28 | 27.14 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 35.38 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 92.92 | 38.33 | 36.38 | -0.09 | 2.02 | 19.55 | 1.25 | 0.03 | 4.33 | 0.73 | 0.55 | 3.3
2024-08-28 12:18:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.4 | 0.05 | -0.15 | 0 | 0 | 74.92 | 82.49 | 98.74 | 71.19 | 65.23 | 86.52 | 81.8 | 98.02 | 77.59 | 10.16 | 99.44 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 43.15 | 0.1 | 8.28 | -0.24 | 28.02 | -0.49 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 35.8 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 127.36 | 40.94 | 36.75 | -0.09 | 2.47 | 18.68 | 1 | 3.11 | 24.38 | 88.04 | 0.16 | 3.23
2024-08-28 12:52:00 | 505930.2 | 34.74 | 22.34 | 0.05 | -1.85 | 0 | 0 | 66.59 | 77.29 | 89.83 | 65.59 | 60.68 | 76.21 | 76.48 | 88.86 | 72.12 | 10.65 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 43.15 | 0.13 | 8.26 | -0.21 | 28.15 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | -0.49 | 36.01 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 132.71 | 40.53 | 37.08 | -0.08 | 2.39 | 19.53 | 1 | 2.05 | 23.72 | 4.69 | 0.37 | 3
2024-08-28 12:54:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.34 | 0.05 | 0.6 | 0 | 0 | 67.73 | 75.73 | 87.48 | 66.01 | 60.41 | 77.53 | 74.95 | 86.25 | 73.68 | 11.34 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 40.34 | 43.2 | 0.13 | 8.26 | -0.24 | 28.15 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | -0.56 | 36.02 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 155.56 | 40.91 | 37.11 | -0.08 | 2.45 | 19.18 | 0.94 | 2.55 | 22.73 | 26.54 | 0.25 | 3.26
2024-08-28 12:56:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.34 | 0.06 | -1.44 | 0 | 0 | 68.45 | 76.93 | 88.68 | 66.77 | 61.77 | 78.34 | 75.22 | 88.14 | 74.35 | 10.03 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 43.32 | 0.06 | 8.26 | -0.28 | 28.15 | -0.43 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 36.02 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 118.89 | 41.16 | 37.09 | -0.08 | 0.99 | 8.25 | 0.81 | 2.4 | 10.36 | 21 | 0.14 | 3.48
2024-08-28 13:33:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.4 | 0.05 | 3.65 | 0 | 0 | 87.03 | 87.57 | 98.11 | 81.53 | 71.1 | 99.25 | 83.66 | 101.17 | 92.39 | 11.28 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 42.31 | 44.69 | 0.03 | 8.25 | -0.18 | 28.64 | -0.4 | 1 | 0 | 0.01 | -0.56 | 36.27 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 154.93 | 42.32 | 37.31 | -0.07 | 2.47 | 19.99 | 0.75 | 4.88 | 73.97 | 72.8 | 1.44 | 3.14
2024-08-28 13:44:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.34 | 0.05 | 2.06 | 0 | 0 | 93.68 | 108.56 | 128.28 | 90.73 | 79.25 | 109.25 | 107.46 | 128.53 | 96.72 | 9.72 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 43.08 | 44.86 | 0 | 8.25 | -0.21 | 28.73 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | 36.37 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 116.81 | 42.54 | 37.35 | -0.09 | 2.45 | 19.74 | 0.94 | 4.49 | 83.68 | 33.18 | 0.8 | 2.98
2024-08-28 13:46:00 | 505930.2 | 34.79 | 22.34 | 0.05 | 2.09 | 0 | 0 | 96.69 | 113.66 | 135.17 | 94.28 | 81.44 | 113.91 | 113.48 | 134.34 | 99.43 | 9.71 | 99.42 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 43.31 | 44.95 | 0.07 | 8.25 | -0.24 | 28.75 | -0.46 | 1 | 0 | 0 | -0.49 | 36.4 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 123.47 | 42.89 | 37.38 | -0.07 | 2.48 | 19.3 | 0.88 | 4.97 | 93.79 | 66.1 | 0.64 | 3
2024-08-28 14:22:00 | 505930.2 | 34.85 | 22.34 | 0.05 | 0.45 | 0 | 0 | 140.76 | 148.03 | 173.73 | 137.67 | 107.19 | 164.43 | 154.18 | 172.34 | 139.12 | 10.02 | 99.48 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 46.47 | 46.96 | 0.05 | 8.23 | -0.24 | 29.62 | -0.35 | 1 | 0 | 0 | -0.59 | 36.86 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 128.26 | 45.24 | 37.88 | -0.07 | 2.56 | 18.23 | 0.94 | 7.61 | 40.18 | 169.79 | 0.68 | 3.03
2024-08-28 16:33:00 | 505936.06 | 34.94 | 22.26 | 6.96 | 65.09 | 0 | 0 | 386.15 | 364.4 | 362.82 | 356.71 | 296.57 | 400.99 | 332.28 | 372.07 | 372.43 | 14.1 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 72.13 | 56.6 | 0.06 | 8.2 | -0.24 | 36.67 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 41.85 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 197.22 | 58.5 | 42.75 | -0.1 | 5.45 | 14.67 | 0.97 | 0.01 | 91.05 | 90.54 | 0.04 | 4.23
2024-08-28 16:35:00 | 505941 | 34.94 | 22.26 | 6.97 | 74.1 | 0 | 0 | 372.37 | 335.13 | 329.37 | 341.35 | 282.23 | 382.14 | 303.52 | 342.67 | 364.52 | 13.98 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 72.75 | 56.43 | 0.04 | 8.19 | -0.24 | 36.84 | -0.43 | 1 | 0 | 0 | -0.57 | 42.05 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 194.93 | 57.68 | 43.13 | -0.1 | 4.32 | 16.82 | 1.19 | 11.99 | 68.35 | 238.68 | 0.96 | 4.6
2024-08-28 17:13:00 | 505945.88 | 34.99 | 22.34 | 9.91 | 77.43 | 1 | 1 | 673.75 | 707.83 | 717.73 | 708.69 | 598.43 | 662.6 | 774.41 | 828.15 | 558.52 | 13.6 | 99.37 | 278.27 | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 61.2 | 0.13 | 8.18 | -0.18 | 40.71 | -0.38 | 1 | 0 | 0 | -0.52 | 45.15 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 185.49 | 69.24 | 46.13 | -0.1 | 6.85 | 12.95 | 1.06 | 0 | 187.13 | 20.23 | 0 | 4.55
2024-08-28 17:15:00 | 505945.88 | 34.94 | 22.26 | 9.91 | 65.31 | 1 | 1 | 683.35 | 714.65 | 724.75 | 718.36 | 608.43 | 673.22 | 781.8 | 830.43 | 568.49 | 13.67 | 99.49 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 92.02 | 61.5 | 0.03 | 8.18 | -0.24 | 41.04 | -0.41 | 1 | 0 | 0 | -0.59 | 45.42 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 185.76 | 69.85 | 46.31 | -0.09 | 6.94 | 12.88 | 0.69 | 0 | 184.03 | 23.12 | 0.06 | 4.53
2024-08-28 18:16:00 | 505945.88 | 34.94 | 22.26 | 9.94 | 62.55 | 1 | 1 | 798.6 | 815.88 | 824.89 | 835.39 | 730.21 | 811.06 | 880.15 | 907.87 | 753.95 | 14.91 | 99.5 | 278.27 | 0 | 0 | -0.01 | 124.37 | 68.45 | -0.02 | 8.16 | -0.24 | 47.38 | -0.38 | 1 | 0 | 0.03 | -0.56 | 69.67 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 219.31 | 89.68 | 54.19 | -0.13 | 10.37 | 12.58 | 0.56 | 0 | 138.4 | 18.63 | 0.1 | 5.03
2024-08-28 18:53:00 | 505945.88 | 34.99 | 22.2 | 9.94 | 63.03 | 1 | 1 | 822.46 | 835.89 | 849.96 | 862.71 | 754.71 | 834.59 | 903.9 | 927.77 | 810.16 | 15.48 | 99.47 | 278.33 | 0 | 0 | -0.01 | 143.65 | 72.99 | 0.09 | 8.19 | -0.18 | 48.84 | -0.44 | 1 | 0 | 0.5 | -0.56 | 87.68 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 235 | 105.53 | 59.25 | -0.13 | 11.67 | 12.85 | 0.88 | 0 | 114.08 | 14.15 | 0.19 | 5.2
2024-08-28 18:55:00 | 505945.88 | 34.94 | 22.2 | 9.94 | 72.73 | 1 | 1 | 823.63 | 837.95 | 851.57 | 864.14 | 755.83 | 836.38 | 905.37 | 929.31 | 813.14 | 15.42 | 99.51 | 278.34 | 0 | 0 | -0.01 | 144.77 | 73.37 | 0.07 | 8.19 | -0.18 | 48.88 | -0.44 | 1 | 0 | 0.47 | -0.56 | 88.84 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 239.31 | 106.47 | 59.63 | -0.14 | 11.68 | 12.86 | 1.44 | 0 | 111.96 | 14.32 | 0 | 5.05
2024-08-28 19:40:00 | 505945.88 | 34.99 | 22.08 | 11.9 | 64.05 | 1 | 1 | 882.64 | 916.48 | 920.4 | 930.54 | 808.97 | 858.62 | 967.3 | 991.81 | 888.9 | 17.35 | 99.43 | 278.37 | 0 | 0 | 0 | 164.93 | 82.06 | 0.06 | 8.21 | -0.21 | 50.06 | 17.62 | 1 | 0 | 0.72 | -0.56 | 108 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 278.06 | 124.25 | 65.25 | -0.14 | 12.94 | 12.46 | 1.55 | 0 | 66.15 | 12.43 | 0.09 | 5.7
2024-08-28 19:42:00 | 505945.88 | 34.94 | 22.08 | 11.89 | 69.93 | 1 | 1 | 895.13 | 935.85 | 934.47 | 944.93 | 821.91 | 848.94 | 984.38 | 1017.5 | 893.91 | 17.61 | 99.52 | 278.37 | 0 | 0 | -0.01 | 166.45 | 82.63 | 0.08 | 8.22 | -0.21 | 50.14 | 17.59 | 1 | 0 | 0.74 | -0.6 | 108.45 | 1 | 0 | 216048.95 | 0 | 1 | 292.01 | 125.38 | 65.63 | -0.15 | 12.95 | 12.39 | 0.81 | 0 | 74.16 | 12.49 | 0.03 | 5.75
2024-08-28 22:23:00 | 505980.06 | 362.39 | 361.53 | 36.07 | 115.93 | 0 | 0 | 992.61 | 1020.94 | 1070.59 | 1035.67 | 905.93 | 1070.3 | 1034.54 | 1020.36 | 1068.07 | 32.66 | 99.47 | 278.37 | 0 | 0 | 2.26 | 200.39 | 117.93 | 38.09 | 7.32 | 65.33 | 64.68 | 40.69 | 1 | 0 | 2.06 | 21.57 | 185.17 | 1 | 0 | 216063.3 | 0 | 1 | 804.58 | 142.7 | 136.13 | -0.25 | 10.99 | 10.71 | 0.81 | 23.76 | 39.84 | 17.29 | 3.12 | 11.68
2024-08-28 22:31:00 | 505984.88 | 39.36 | 27.83 | 36.07 | 103.84 | 0 | 0 | 1016.37 | 1038.07 | 1071.18 | 1052.41 | 926.26 | 1083.12 | 1054.82 | 1041.63 | 1071.93 | 33.55 | 99.43 | 278.37 | 0 | 0 | 2.27 | 208.01 | 118.26 | 38.09 | 7.29 | 64.62 | 65.52 | 40.72 | 1 | 0 | 2.2 | 24.18 | 186.23 | 1 | 0 | 216066.72 | 0 | 1 | 863.13 | 142.02 | 137.63 | -0.27 | 11.4 | 9.82 | 1.56 | 37.73 | 41.71 | 21.69 | 2.49 | 11.7
2024-08-28 22:34:00 | 505984.88 | 166.89 | 166.83 | 36.09 | 105.5 | 0 | 0 | 1018.24 | 1037.09 | 1065.23 | 1052.97 | 926.42 | 1087.76 | 1053.46 | 1041.5 | 1073.96 | 33.42 | 99.45 | 278.37 | 0 | 0 | 2.26 | 209.81 | 118.44 | 37.91 | 7.3 | 64.24 | 65.6 | 40.71 | 1 | 0 | 2.15 | 22.17 | 186.38 | 1 | 0 | 216066.72 | 0 | 1 | 844.17 | 142.57 | 138 | -0.25 | 11.46 | 9.85 | 1.18 | 39.36 | 39.03 | 32.39 | 2.73 | 12.38
2024-08-28 22:59:00 | 505992.75 | 572.21 | 572.87 | 36.24 | 116.79 | 0 | 0 | 1033.18 | 1031.56 | 1065.95 | 1062.75 | 923.94 | 1101.38 | 1058.21 | 1042.12 | 1080.79 | 32.42 | 99.53 | 278.37 | 0 | 0 | 2.67 | 219.44 | 118.16 | 41.29 | 7.3 | 57.66 | 65.17 | 40.6 | 1 | 0 | 2.04 | 21.52 | 189.34 | 1 | 0 | 216069.95 | 0 | 1 | 819.51 | 141.38 | 141 | -0.25 | 10.79 | 10.87 | 1.25 | 22.28 | 38.24 | 7.21 | 1.82 | 11.6