## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-31 00:08:00 | 507035.88 | 49.77 | 56.44 | 37.69 | 129.06 | 0 | 0 | 1109.93 | 1138.37 | 1188.35 | 1077.77 | 952.67 | 972.85 | 1108.84 | 1130.84 | 1149.72 | 37.76 | 99.38 | 278.66 | 0 | 0 | 2.71 | 225.67 | 126.33 | 49.94 | 7.03 | 140.96 | 65.6 | 23.49 | 1 | 0 | 3.03 | 19.19 | 192.85 | 1 | 0 | 216532.38 | 0 | 1 | 1197.08 | 140.46 | 150.75 | -0.24 | 12.2 | 10.37 | 1.31 | 12.54 | 43.26 | 0.19 | 0.37 | 12.9
2024-08-31 00:41:00 | 507050.75 | 295.62 | 303.82 | 37.7 | 119.9 | 0 | 0 | 1131.71 | 1168.62 | 1212.77 | 1107.64 | 972.31 | 971.27 | 1138.06 | 1168.01 | 1155 | 38.01 | 99.51 | 278.66 | 0 | 0 | 2.61 | 227.46 | 127.7 | 49.31 | 7.17 | 141.79 | 65.57 | 24.64 | 1 | 0 | 2.73 | 19.27 | 192.85 | 1 | 0 | 216538.88 | 0 | 1 | 1231.81 | 142.94 | 150.75 | -0.23 | 12.57 | 9.34 | 1.06 | 25.41 | 51.85 | 5.02 | 0.45 | 13.08
2024-08-31 02:18:00 | 507082.06 | 153.12 | 152.86 | 37.78 | 120.06 | 0 | 0 | 1132.51 | 1165.61 | 1187.87 | 1113.75 | 970.98 | 952.13 | 1145.61 | 1179.59 | 1148.81 | 38.51 | 99.46 | 278.66 | 0 | 0 | 2.72 | 228.01 | 130.08 | 50.2 | 7.22 | 90.17 | 66.46 | 23.64 | 1 | 0 | 1.88 | 19.19 | 192.62 | 1 | 0 | 216551.94 | 0 | 1 | 1243.75 | 143.9 | 152.25 | -0.3 | 12.88 | 9.88 | 1 | 25.18 | 62.29 | 1.33 | 0.33 | 13.58
2024-08-31 02:33:00 | 507082.06 | 486.61 | 487.47 | 38.23 | 127.06 | 0 | 0 | 1085.75 | 1104.73 | 1130.14 | 1066.11 | 936.23 | 945.18 | 1087.3 | 1124.9 | 1142.42 | 39.76 | 99.47 | 278.66 | 0 | 0 | 2.75 | 227.27 | 129.01 | 50.28 | 7.25 | 86.56 | 65.82 | 23.6 | 1 | 0 | 1.81 | 21.27 | 190.45 | 1 | 0 | 216555.38 | 0 | 1 | 1317.36 | 142.9 | 152.25 | -0.29 | 12.48 | 10.76 | 1.13 | 14.92 | 62.02 | 0.18 | 0.41 | 14.35
2024-08-31 02:47:00 | 507089.25 | 195.33 | 195.44 | 37.72 | 125.34 | 0 | 0 | 1106.75 | 1137.43 | 1173.81 | 1086.77 | 944.87 | 941.43 | 1123.66 | 1140.41 | 1149.98 | 39.63 | 99.47 | 278.66 | 0 | 0 | 2.76 | 230.43 | 130.69 | 50.18 | 7.19 | 86.44 | 66.65 | 23.52 | 1 | 0 | 1.76 | 20.73 | 191.88 | 1 | 0 | 216558.67 | 0 | 1 | 1329.65 | 146.59 | 152.81 | -0.29 | 13.21 | 9.46 | 1.38 | 26.95 | 61.89 | 2.18 | 0.62 | 13.33
2024-08-31 02:49:00 | 507089.25 | 455.35 | 454.81 | 37.54 | 117.21 | 0 | 0 | 1107.08 | 1137.86 | 1169.91 | 1086.61 | 944.55 | 940.89 | 1125.3 | 1140.44 | 1151.7 | 39.26 | 99.41 | 278.66 | 0 | 0 | 2.9 | 230.27 | 130.97 | 50.35 | 7.18 | 86.6 | 66.69 | 23.64 | 1 | 0 | 1.81 | 19.78 | 192.31 | 1 | 0 | 216558.67 | 0 | 1 | 1291.53 | 146.5 | 152.81 | -0.25 | 13.11 | 9.36 | 1.13 | 29.23 | 62.03 | 0.24 | 0.66 | 13.55
2024-08-31 02:51:00 | 507089.25 | 573.33 | 568.3 | 37.57 | 121.08 | 0 | 0 | 1108.57 | 1140.48 | 1171.47 | 1088.51 | 945.21 | 940.64 | 1128.97 | 1147.73 | 1152.34 | 39.51 | 99.48 | 278.66 | 0 | 0 | 2.75 | 230.17 | 131.11 | 50.09 | 7.18 | 86.26 | 66.72 | 23.66 | 1 | 0 | 1.76 | 20.96 | 192.57 | 1 | 0 | 216558.67 | 0 | 1 | 1325.97 | 146.34 | 152.63 | -0.28 | 13.08 | 9.37 | 1.25 | 36.45 | 56.63 | 0.32 | 0.7 | 14.58
2024-08-31 04:24:00 | 507120.84 | 58.77 | 57.11 | 37.55 | 118.7 | 0 | 0 | 1142.59 | 1171.78 | 1207.09 | 1119.63 | 1005.64 | 955.26 | 1144.3 | 1158.75 | 1171.68 | 37.81 | 99.48 | 278.66 | 0 | 0 | 2.67 | 228.38 | 123.7 | 49.91 | 6.58 | 118.8 | 65.44 | 23.63 | 1 | 0 | 1.68 | 19.16 | 194.05 | 1 | 0 | 216572.61 | 0 | 1 | 1234.1 | 136.75 | 151.5 | -0.25 | 11.97 | 9.93 | 1 | 16.06 | 63.23 | 0.21 | 0.56 | 13.58
2024-08-31 04:26:00 | 507120.84 | 261.69 | 262.61 | 37.6 | 126.9 | 0 | 0 | 1136.99 | 1161.62 | 1202.28 | 1112.68 | 1001.15 | 955.61 | 1137.6 | 1153.02 | 1171.37 | 37.75 | 99.48 | 278.66 | 0 | 0 | 2.74 | 228.21 | 124.24 | 50.85 | 6.56 | 119.4 | 65.33 | 23.53 | 1 | 0 | 1.67 | 20.32 | 193.53 | 1 | 0 | 216572.61 | 0 | 1 | 1218.89 | 139.5 | 151.31 | -0.26 | 11.84 | 9.69 | 1.06 | 32.62 | 61.58 | 0.22 | 0.6 | 13.35
2024-08-31 04:28:00 | 507120.84 | 530.75 | 530.6 | 37.56 | 128.03 | 0 | 0 | 1133.21 | 1165.31 | 1199.71 | 1112.39 | 999.23 | 955.95 | 1141.45 | 1169.3 | 1171.23 | 37.43 | 99.49 | 278.66 | 0 | 0 | 2.78 | 228.03 | 124.89 | 50.85 | 6.54 | 119.26 | 65.29 | 23.66 | 1 | 0 | 1.63 | 19.3 | 193.03 | 1 | 0 | 216572.61 | 0 | 1 | 1198.06 | 140 | 151.13 | -0.27 | 11.84 | 9.99 | 1.06 | 28.53 | 62.15 | 0.36 | 0.41 | 13.37
2024-08-31 05:33:00 | 507147.5 | 266.67 | 266.81 | 37.52 | 125.88 | 0 | 0 | 1102.94 | 1133.31 | 1159.49 | 1081.44 | 970.5 | 949.95 | 1109.13 | 1126.86 | 1158.28 | 37.87 | 99.49 | 278.66 | 0 | 0 | 2.85 | 229.16 | 126.18 | 52.74 | 6 | 118.69 | 66.04 | 22.72 | 1 | 0 | 1.59 | 20.04 | 192.36 | 1 | 0 | 216582.78 | 0 | 1 | 1217.85 | 138.96 | 150.94 | -0.24 | 12.27 | 10.02 | 0.94 | 24.15 | 62.39 | 0.17 | 0.49 | 13.68
2024-08-31 07:35:00 | 507193.12 | 448.19 | 448.86 | 37.87 | 124.6 | 0 | 0 | 1104.4 | 1128.53 | 1139.04 | 1098.64 | 953.8 | 918.55 | 1131.81 | 1147.7 | 1148.91 | 39.33 | 99.47 | 278.66 | 0 | 0 | 2.76 | 232.33 | 127.19 | 51.49 | 6.11 | 92.06 | 66.34 | 17.62 | 1 | 0 | 1.16 | 25.61 | 189.21 | 1 | 0 | 216599.83 | 0 | 1 | 1302.01 | 142.42 | 150.38 | -0.26 | 12.78 | 9.82 | 0.63 | 28.37 | 81.51 | 0.24 | 0.59 | 13.93
2024-08-31 07:48:00 | 507201.3 | 326.36 | 318.28 | 37.37 | 130.3 | 0 | 0 | 1138.43 | 1177.41 | 1192.59 | 1123.36 | 970.57 | 917.67 | 1161.96 | 1181.46 | 1160.17 | 41.33 | 99.53 | 278.66 | 0 | 0 | 2.8 | 233.66 | 128.53 | 51.34 | 6.06 | 91.98 | 67.02 | 29.69 | 1 | 0 | 1.25 | 35.41 | 191.71 | 1 | 0 | 216602.95 | 0 | 1 | 1371.39 | 143.9 | 150.56 | -0.26 | 13.05 | 9.07 | 1.38 | 43.69 | 77.99 | 0.19 | 0.63 | 15.35
2024-08-31 07:52:00 | 507201.3 | 387.69 | 383.21 | 37.52 | 127.22 | 0 | 0 | 1141.89 | 1169.67 | 1189.75 | 1123 | 980.94 | 918.42 | 1155.44 | 1176.94 | 1165.68 | 39.38 | 99.51 | 278.66 | 0 | 0 | 2.8 | 234.1 | 128.85 | 56.03 | 6.02 | 91.27 | 66.78 | 28.65 | 1 | 0 | 1.22 | 36.57 | 192.57 | 1 | 0 | 216602.95 | 0 | 1 | 1285.83 | 143.98 | 150.94 | -0.25 | 12.96 | 9.51 | 0.88 | 44.77 | 83.25 | 0.19 | 0.7 | 13.33
2024-08-31 07:54:00 | 507201.3 | 183.86 | 189.03 | 37.47 | 120.25 | 0 | 0 | 1138.3 | 1165.75 | 1187.87 | 1119.3 | 980.62 | 918.67 | 1149.92 | 1174.19 | 1165.85 | 38.44 | 99.53 | 278.66 | 0 | 0 | 2.74 | 233.76 | 128.79 | 56.01 | 5.98 | 91.78 | 66.77 | 29.4 | 1 | 0 | 1.38 | 36.12 | 193.15 | 1 | 0 | 216602.95 | 0 | 1 | 1247.43 | 142.45 | 150.94 | -0.26 | 12.88 | 9.55 | 1.13 | 49.35 | 76.91 | 0.27 | 0.71 | 13.7
2024-08-31 08:33:00 | 507218.25 | 206.31 | 205.31 | 37.37 | 129.78 | 0 | 0 | 1113.18 | 1141.95 | 1141.79 | 1103.17 | 957.47 | 907.43 | 1136.99 | 1153.82 | 1147.26 | 37.94 | 99.4 | 278.66 | 0 | 0 | 2.79 | 224.09 | 124.93 | 50.72 | 5.53 | 91.18 | 66.61 | 30.51 | 1 | 0 | 1.83 | 35.93 | 189.96 | 1 | 0 | 216609.33 | 0 | 1 | 1219.17 | 138.43 | 150 | -0.25 | 12.65 | 9.71 | 1.37 | 52.1 | 80.09 | 0.25 | 0.32 | 14.22
2024-08-31 08:35:00 | 507218.25 | 420.16 | 419.84 | 37.32 | 117.11 | 0 | 0 | 1114.88 | 1135.12 | 1136.12 | 1101.52 | 957.57 | 906.81 | 1131.34 | 1147.16 | 1147.83 | 37.38 | 99.47 | 278.66 | 0 | 0 | 2.87 | 224.11 | 124.96 | 51.25 | 5.46 | 91.82 | 66.65 | 30.06 | 1 | 0 | 2.03 | 35.59 | 190.17 | 1 | 0 | 216609.33 | 0 | 1 | 1199.79 | 138.5 | 150 | -0.26 | 12.7 | 9.63 | 1.63 | 65.7 | 78 | 0.12 | 0.58 | 13.25
2024-08-31 08:37:00 | 507218.25 | 591.36 | 591.62 | 37.33 | 117.54 | 0 | 0 | 1110.66 | 1123.86 | 1128.03 | 1094.68 | 955.73 | 905.9 | 1120.8 | 1137.13 | 1147.19 | 37.38 | 99.47 | 278.66 | 0 | 0 | 2.85 | 223.91 | 124.96 | 51.09 | 5.43 | 91.93 | 66.69 | 30.63 | 1 | 0 | 1.95 | 36.19 | 190.34 | 1 | 0 | 216609.33 | 0 | 1 | 1203.4 | 138.26 | 149.81 | -0.27 | 12.64 | 9.86 | 1.14 | 62.01 | 79.58 | 0.09 | 0.4 | 13.2
2024-08-31 08:58:00 | 507227.97 | 125.43 | 127.15 | 37.23 | 122.47 | 0 | 0 | 1112.15 | 1132.27 | 1165.27 | 1087.36 | 956.49 | 906.99 | 1116.07 | 1138.84 | 1149.68 | 40.69 | 99.53 | 278.66 | 0 | 0 | 3.18 | 227.46 | 125.61 | 53.42 | 5.48 | 98.78 | 67.3 | 30.66 | 1 | 0 | 0.29 | 35.26 | 190.9 | 1 | 0 | 216612.6 | 0 | 1 | 1325.69 | 139.88 | 150.56 | -0.27 | 0.07 | 20.22 | 1.19 | 0.1 | 0.43 | 0.17 | 0.45 | 14.13
2024-08-31 09:00:00 | 507227.97 | 131.26 | 130.4 | 37.35 | 121.71 | 0 | 0 | 1105.69 | 1124 | 1164.09 | 1082.03 | 954.18 | 907.96 | 1110.99 | 1139.84 | 1151.8 | 41.21 | 99.44 | 278.66 | 0 | 0 | 3.21 | 228.07 | 125.93 | 52.91 | 5.48 | 99.16 | 67.27 | 30.63 | 1 | 0 | 0.67 | 36.34 | 191.1 | 1 | 0 | 216612.6 | 0 | 1 | 1336.32 | 140.63 | 150.75 | -0.25 | 7.83 | 13.22 | 0.75 | 55.57 | 41.97 | 0.92 | 0.18 | 13.8
2024-08-31 09:42:00 | 507238.2 | 552.26 | 552.4 | 37.57 | 117.24 | 0 | 0 | 1048.74 | 1104.63 | 1155.41 | 1049.78 | 915.94 | 883.39 | 1089.44 | 1115.24 | 1138.37 | 40.14 | 99.49 | 278.66 | 0 | 0 | 3.54 | 226.79 | 123.86 | 57.17 | 5.71 | 130.23 | 67.1 | 30.55 | 1 | 0 | 4.09 | 36.04 | 190.48 | 1 | 0 | 216619.23 | 0 | 1 | 1309.24 | 137.38 | 151.69 | -0.31 | 13.46 | 9.61 | 1.29 | 46.16 | 64.84 | 6.88 | 0.25 | 14.56
2024-08-31 13:36:00 | 507329.34 | 342.26 | 341.2 | 39.52 | 145.42 | 0 | 0 | 999.3 | 1028.94 | 1037.29 | 1004.17 | 868.11 | 848.91 | 1030.17 | 1069.38 | 1106.45 | 42.71 | 99.36 | 278.66 | 0 | 0 | 2.76 | 228.94 | 126.18 | 53.36 | 7.13 | 114.42 | 67.19 | 24.6 | 1 | 0 | 2.34 | 19.87 | 188.05 | 1 | 0 | 216653.3 | 0 | 1 | 1481.74 | 140.48 | 151.88 | -0.32 | 13.97 | 10.33 | 1.94 | 32.7 | 73.2 | 0.32 | 0.7 | 14.71
2024-08-31 13:38:00 | 507329.34 | 66.34 | 66.05 | 39.56 | 133.61 | 0 | 0 | 998.78 | 1031.76 | 1044.32 | 1004.74 | 866.46 | 847.58 | 1035.18 | 1075.64 | 1104.43 | 42.02 | 99.44 | 278.66 | 0 | 0 | 2.75 | 229.53 | 126.69 | 53.79 | 7.13 | 114.32 | 67.3 | 24.52 | 1 | 0 | 2.26 | 19.56 | 188.14 | 1 | 0 | 216653.3 | 0 | 1 | 1445.97 | 141.01 | 152.06 | -0.26 | 14.25 | 10.46 | 1.38 | 28.5 | 73.7 | 0.65 | 0.6 | 15.15
2024-08-31 14:04:00 | 507338.16 | 142.85 | 142.51 | 37.82 | 118.69 | 0 | 0 | 1038.94 | 1075.34 | 1106.28 | 1039.23 | 1062.55 | 1120.46 | 1082.43 | 1124.5 | 1121.83 | 38.82 | 99.35 | 278.66 | 0 | 0 | 2.75 | 229.02 | 128.89 | 53.08 | 7.04 | 113.91 | 67.68 | 24.61 | 1 | 0 | 2.23 | 20.53 | 191.33 | 1 | 0 | 216656.94 | 0 | 1 | 1308.75 | 140.93 | 152.06 | -0.27 | 13.87 | 9.49 | 1.16 | 34.74 | 66.23 | 0.27 | 0.68 | 13.03
2024-08-31 14:06:00 | 507338.16 | 323.17 | 322.97 | 37.75 | 123.86 | 0 | 0 | 1040.24 | 1077.6 | 1112.02 | 1036.19 | 1072.95 | 1123.46 | 1073.14 | 1115.97 | 1120.7 | 38 | 99.38 | 278.66 | 0 | 0 | 2.68 | 228.4 | 128.72 | 52.53 | 7.02 | 114.01 | 67.74 | 24.58 | 1 | 0 | 2.13 | 19.41 | 191.71 | 1 | 0 | 216656.94 | 0 | 1 | 1262.57 | 140.18 | 151.69 | -0.24 | 13.86 | 9.33 | 1.35 | 30.39 | 68.3 | 0.51 | 0.67 | 14.38
2024-08-31 14:08:00 | 507338.16 | 483.76 | 483.82 | 37.7 | 121.58 | 0 | 0 | 1039.46 | 1079.93 | 1116.34 | 1031.69 | 1077.9 | 1128.7 | 1066.17 | 1110.76 | 1118.43 | 38.89 | 99.35 | 278.66 | 0 | 0 | 2.64 | 227.68 | 128.4 | 52.37 | 7.02 | 113.57 | 67.76 | 24.61 | 1 | 0 | 2.18 | 19.31 | 192.03 | 1 | 0 | 216656.94 | 0 | 1 | 1300 | 139.38 | 151.5 | -0.18 | 13.8 | 9.49 | 1.48 | 29.23 | 60.53 | 1.11 | 0.98 | 13.85