## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-07 00:00:00 | 496764.88 | 79.76 | 81.23 | 39.62 | 134.13 | 0 | 0 | 1173.61 | 1115.18 | 1094.98 | 1219.67 | 1178.64 | 987.34 | 1200 | 1067.52 | 1003.94 | 39.95 | 99.5 | 277.34 | 0 | 0 | 3.47 | 229.08 | 117.12 | 48.09 | 7.23 | 151.8 | 66.81 | 26.59 | 1 | 0 | 1.14 | 20.91 | 196.22 | 0 | 1 | 211780.66 | 1 | 0 | 1398.82 | 134.04 | 150.38 | -0.2 | 13.41 | 8.87 | 0.77 | 22.44 | 73.43 | 0 | 0.81 | 14.23
2024-08-07 00:03:00 | 496764.88 | 202.75 | 202.34 | 39.45 | 123.27 | 0 | 0 | 1170.49 | 1115.11 | 1102.94 | 1216.63 | 1178.37 | 986.9 | 1200 | 1066.86 | 1004.81 | 40.51 | 99.42 | 277.34 | 0 | 0 | 4.15 | 229.24 | 117.48 | 71.99 | 7.23 | 151.12 | 66.78 | 26.62 | 1 | 0 | 1.16 | 21.67 | 196.5 | 0 | 1 | 211780.66 | 1 | 0 | 1465.83 | 137.1 | 150.69 | -0.25 | 13.18 | 8.68 | 1.31 | 59.09 | 69.93 | 0 | 0.3 | 14.08
2024-08-07 00:05:00 | 496764.88 | 454.95 | 454.61 | 39.47 | 123.46 | 0 | 0 | 1174.29 | 1115.27 | 1111.06 | 1217.01 | 1178.33 | 987.15 | 1200 | 1068.2 | 1008.88 | 39.58 | 99.5 | 277.34 | 0 | 0 | 3.42 | 229.28 | 117.86 | 73.07 | 7.22 | 151.87 | 66.97 | 26.68 | 1 | 0 | 1.21 | 21.93 | 196.86 | 0 | 1 | 211780.66 | 1 | 0 | 1400.14 | 135.14 | 150.75 | -0.23 | 13.24 | 8.56 | 0.57 | 55.78 | 70.54 | 0 | 1.03 | 14.58
2024-08-07 00:21:00 | 496770.5 | 102.71 | 102.57 | 39.64 | 131.24 | 0 | 0 | 1151.77 | 1109 | 1139.74 | 1195.94 | 1164.59 | 992.48 | 1184.29 | 1058.86 | 1020.91 | 37.19 | 99.41 | 277.34 | 0 | 0 | 3.21 | 226.8 | 118.38 | 46.48 | 7.23 | 152.89 | 66.56 | 26.62 | 1 | 0 | 1.06 | 21.67 | 197.7 | 0 | 1 | 211784.33 | 1 | 0 | 1307.78 | 140.51 | 151.31 | -0.24 | 12.67 | 9.22 | 1 | 76.84 | 69.98 | 0.07 | 0.82 | 13.63
2024-08-07 00:24:00 | 496770.5 | 121.57 | 120.6 | 39.53 | 131.19 | 0 | 0 | 1158.28 | 1109 | 1143.7 | 1199.5 | 1165.37 | 992.77 | 1187.12 | 1060.69 | 1020.14 | 37.13 | 99.46 | 277.34 | 0 | 0 | 5.31 | 226.05 | 119.65 | 76.35 | 7.22 | 151.72 | 66.34 | 26.69 | 1 | 0 | 1.18 | 20.38 | 197.67 | 0 | 1 | 211784.33 | 1 | 0 | 1282.85 | 142.3 | 151.13 | -0.24 | 12.52 | 8.94 | 1 | 111.06 | 65.41 | 0.32 | 1.39 | 12.54
2024-08-07 00:26:00 | 496770.5 | 327.74 | 327.63 | 39.52 | 137.69 | 0 | 0 | 1156.76 | 1109.47 | 1147.56 | 1198.65 | 1166.35 | 993.6 | 1188.42 | 1059.19 | 1021.46 | 37.18 | 99.51 | 277.34 | 0 | 0 | 4.49 | 225.58 | 119.91 | 75.98 | 7.22 | 152.43 | 66.45 | 26.62 | 1 | 0 | 1.11 | 21.6 | 197.71 | 0 | 1 | 211784.33 | 1 | 0 | 1287.08 | 136.76 | 150.94 | -0.23 | 12.65 | 8.79 | 1.44 | 76.6 | 64.73 | 0.34 | 1.82 | 13.68
2024-08-07 01:24:00 | 496790.75 | 15.24 | 13.86 | 39.59 | 135.61 | 0 | 0 | 1141.79 | 1103.2 | 1134.45 | 1191.56 | 1160.23 | 996.54 | 1184.26 | 1056.22 | 1022.97 | 37.07 | 99.45 | 277.34 | 0 | 0 | 3.46 | 224.61 | 116.12 | 53.48 | 7.22 | 53.54 | 66.53 | 26.73 | 1 | 0 | 0.85 | 19.61 | 196.42 | 0 | 1 | 211791.17 | 1 | 0 | 1299.38 | 131.31 | 150.19 | -0.25 | 12.9 | 8.88 | 0.71 | 17.59 | 67.45 | 0.78 | 0.33 | 13.88
2024-08-07 01:26:00 | 496790.75 | 259.91 | 259.19 | 39.59 | 129.44 | 0 | 0 | 1137.9 | 1101.48 | 1134.42 | 1187.67 | 1156.62 | 996.61 | 1178.88 | 1052.22 | 1021.33 | 37.7 | 99.54 | 277.34 | 0 | 0 | 5.3 | 224.21 | 115.79 | 53.11 | 7.22 | 53.1 | 66.56 | 26.65 | 1 | 0 | 0.81 | 20.91 | 196.25 | 0 | 1 | 211791.17 | 1 | 0 | 1317.29 | 131.38 | 150 | -0.25 | 12.83 | 9.02 | 1.13 | 11.6 | 70.09 | 0 | 0.11 | 13.78
2024-08-07 01:28:00 | 496790.75 | 488.94 | 488.33 | 39.56 | 137.04 | 0 | 0 | 1135.69 | 1100.03 | 1139.67 | 1182.62 | 1153.12 | 996.42 | 1173.17 | 1048.54 | 1020.27 | 36.56 | 99.53 | 277.34 | 0 | 0 | 3.76 | 223.82 | 115.75 | 53.22 | 7.22 | 74.88 | 66.6 | 25.69 | 1 | 0 | 0.89 | 21.76 | 196.1 | 0 | 1 | 211791.17 | 1 | 0 | 1284.51 | 132.71 | 149.81 | -0.27 | 12.73 | 8.94 | 1.06 | 20.72 | 64.08 | 0.14 | 0.15 | 13.43
2024-08-07 01:30:00 | 496790.75 | 494.29 | 500.27 | 39.66 | 135.59 | 0 | 0 | 1138.03 | 1098.77 | 1140.51 | 1182.14 | 1150.76 | 996.64 | 1170.86 | 1048.12 | 1020.49 | 37.18 | 99.44 | 277.34 | 0 | 0 | 3.8 | 223.65 | 115.99 | 53.47 | 7.22 | 74.32 | 66.65 | 25.62 | 1 | 0 | 0.83 | 20.39 | 195.99 | 0 | 1 | 211791.17 | 1 | 0 | 1304.51 | 133.71 | 149.63 | -0.26 | 12.85 | 8.81 | 1.1 | 24.38 | 63.97 | 3.4 | 0.18 | 12.35
2024-08-07 02:25:00 | 496812.4 | 311.38 | 310.52 | 39.86 | 128.35 | 0 | 0 | 1154.09 | 1092.4 | 1122.13 | 1183.92 | 1142.76 | 993 | 1172.35 | 1047.5 | 1002.95 | 37.07 | 99.52 | 277.34 | 0 | 0 | 3.07 | 226.28 | 118.88 | 59.67 | 7.21 | 72.41 | 66.38 | 26.59 | 1 | 0 | 0.8 | 30.62 | 193.99 | 0 | 1 | 211798.08 | 1 | 0 | 1324.51 | 138.3 | 150.94 | -0.21 | 13.23 | 8.52 | 1.21 | 69.39 | 85.11 | 0.29 | 0.9 | 13.5
2024-08-07 02:30:00 | 496812.4 | 454.69 | 456.99 | 39.59 | 125.48 | 0 | 0 | 1138.53 | 1090.59 | 1119.53 | 1181.09 | 1138.43 | 992.68 | 1169 | 1042.67 | 1003.88 | 37.12 | 99.53 | 277.34 | 0 | 0 | 3.3 | 225.52 | 118.67 | 48.36 | 7.22 | 72.29 | 67.13 | 25.56 | 1 | 0 | 0.7 | 31.34 | 193.76 | 0 | 1 | 211798.08 | 1 | 0 | 1323.06 | 135.5 | 150.75 | -0.24 | 13.34 | 9.11 | 1.02 | 16.67 | 86.79 | 0.01 | 0.57 | 12.93
2024-08-07 02:32:00 | 496812.4 | 279.26 | 287.86 | 39.59 | 135.52 | 0 | 0 | 1140.14 | 1088.74 | 1119.37 | 1184.29 | 1137.56 | 992.68 | 1171.1 | 1043.8 | 1004.62 | 37.45 | 99.52 | 277.34 | 0 | 0 | 3.37 | 225.11 | 118.69 | 57.59 | 7.22 | 71.7 | 67.51 | 25.61 | 1 | 0 | 0.7 | 30.69 | 193.5 | 0 | 1 | 211798.08 | 1 | 0 | 1342.78 | 137.42 | 150.56 | -0.27 | 13.85 | 9.25 | 0.88 | 15.68 | 82 | 0.03 | 0.4 | 14.18
2024-08-07 02:51:00 | 496824.9 | 428.84 | 429.19 | 39.52 | 126.37 | 0 | 0 | 1175.65 | 1102.64 | 1143.7 | 1211.12 | 1165.07 | 996.48 | 1199.3 | 1060.3 | 1020.33 | 37.18 | 99.43 | 277.34 | 0 | 0 | 4.41 | 224.77 | 120.74 | 73.77 | 7.22 | 72.57 | 68.69 | 25.68 | 1 | 0 | 0.77 | 30.13 | 193.68 | 0 | 1 | 211802.02 | 1 | 0 | 1297.43 | 137.68 | 151.13 | -0.23 | 14.19 | 8.7 | 1.29 | 73.48 | 88.19 | 0.04 | 1.05 | 14.08
2024-08-07 02:53:00 | 496824.9 | 114.96 | 115.62 | 39.47 | 132.55 | 0 | 0 | 1171.57 | 1103.47 | 1144.47 | 1208.23 | 1165.03 | 996.9 | 1197.62 | 1056.48 | 1020.88 | 39.7 | 99.56 | 277.34 | 0 | 0 | 3.42 | 224.8 | 119.74 | 49.88 | 7.23 | 72.59 | 68.98 | 25.61 | 1 | 0 | 0.75 | 31.41 | 193.63 | 0 | 1 | 211802.02 | 1 | 0 | 1420.56 | 131.95 | 150.94 | -0.26 | 14.87 | 8.72 | 1.06 | 8.02 | 81.77 | 0.04 | 0.94 | 14.13
2024-08-07 03:20:00 | 496834.22 | 435.14 | 435.2 | 39.64 | 136.11 | 0 | 0 | 1152.88 | 1105.79 | 1177.35 | 1189.96 | 1156.96 | 1001.41 | 1177.86 | 1046.21 | 1025.01 | 37.31 | 99.56 | 277.34 | 0 | 0 | 2.47 | 219.61 | 118.05 | 52.17 | 7.22 | 71.64 | 68.65 | 25.7 | 1 | 0 | 1.09 | 31.41 | 194.81 | 0 | 1 | 211805.97 | 1 | 0 | 1292.43 | 131.91 | 151.11 | -0.18 | 14.51 | 8.6 | 0.94 | 10.58 | 77.41 | 4.41 | 0.23 | 14.13
2024-08-07 03:29:00 | 496834.22 | 399.97 | 402.73 | 39.59 | 133.41 | 0 | 0 | 1168.29 | 1106.75 | 1172.22 | 1199.09 | 1158.58 | 1002.92 | 1186.75 | 1054.89 | 1031.24 | 39.31 | 99.4 | 277.34 | 0 | 0 | 3.37 | 221.35 | 118.11 | 48.3 | 7.2 | 71.69 | 67.59 | 25.7 | 1 | 0 | 1.25 | 30.7 | 196.1 | 0 | 1 | 211809.78 | 1 | 0 | 1376.32 | 133.62 | 151.15 | -0.27 | 13.57 | 8.46 | 0.94 | 29.53 | 88.42 | 0 | 0.37 | 14.43
2024-08-07 03:33:00 | 496840 | 306.49 | 304.51 | 39.59 | 125.94 | 0 | 0 | 1177.55 | 1108.8 | 1169.4 | 1204.27 | 1162.87 | 1003.2 | 1193.1 | 1060 | 1034.12 | 38.95 | 99.56 | 277.34 | 0 | 0 | 3.36 | 222.78 | 118.12 | 64.5 | 7.2 | 71.73 | 67.06 | 25.65 | 1 | 0 | 1.41 | 31.08 | 196.3 | 0 | 1 | 211809.78 | 1 | 0 | 1357.08 | 137.84 | 151.5 | -0.23 | 13.29 | 8.81 | 1.37 | 54.81 | 86.05 | 0 | 0.29 | 14
2024-08-07 03:43:00 | 496843.7 | 58.37 | 57.51 | 39.54 | 134.33 | 0 | 0 | 1191.73 | 1118.3 | 1160.81 | 1223.2 | 1182.83 | 1005.42 | 1200 | 1075.14 | 1037.32 | 39.2 | 99.5 | 277.34 | 0 | 0 | 3.4 | 224.43 | 118.56 | 64.24 | 7.19 | 72.6 | 65.69 | 25.68 | 1 | 0 | 1.62 | 31.87 | 196.59 | 0 | 1 | 211809.78 | 1 | 0 | 1394.79 | 134.7 | 151.31 | -0.25 | 12.75 | 8.63 | 0.88 | 41.47 | 74.43 | 0 | 0.46 | 13.4
2024-08-07 04:02:00 | 496843.7 | 92.24 | 92.04 | 39.51 | 136.4 | 0 | 0 | 1160.17 | 1113.55 | 1163.17 | 1199.71 | 1170.9 | 1004.9 | 1189.17 | 1057.1 | 1025.1 | 36.81 | 99.55 | 277.34 | 0 | 0 | 2.22 | 222.62 | 118.54 | 48.28 | 7.18 | 72.48 | 66.32 | 25.68 | 1 | 0 | 1.86 | 20.29 | 196.06 | 0 | 1 | 211813.64 | 1 | 0 | 1292.99 | 138.47 | 150.56 | -0.23 | 12.59 | 8.55 | 0.69 | 43.18 | 66.99 | 0.01 | 0.25 | 13.1
2024-08-07 04:04:00 | 496843.7 | 275.81 | 275.47 | 39.49 | 135.87 | 0 | 0 | 1160.98 | 1113.35 | 1162.57 | 1198.47 | 1169.61 | 1004.81 | 1187.84 | 1056.71 | 1024.07 | 36.93 | 99.48 | 277.34 | 0 | 0 | 2.14 | 222.66 | 119.12 | 52.86 | 7.18 | 72.71 | 66.34 | 25.53 | 1 | 0 | 1.77 | 22.16 | 195.91 | 0 | 1 | 211813.64 | 1 | 0 | 1332.5 | 138.91 | 150.56 | -0.25 | 12.55 | 8.76 | 0.94 | 47.88 | 71.64 | 0 | 0.13 | 13.55
2024-08-07 04:11:00 | 496850.6 | 304.36 | 312.3 | 39.44 | 138.31 | 0 | 0 | 1166.39 | 1114.41 | 1177.96 | 1194.91 | 1170.59 | 1004.71 | 1184.39 | 1057.79 | 1024.07 | 37.64 | 99.48 | 277.34 | 0 | 0 | 2.18 | 222.8 | 119.2 | 52.76 | 7.17 | 73.23 | 66.65 | 25.59 | 1 | 0 | 1.75 | 21.26 | 195.78 | 0 | 1 | 211813.64 | 1 | 0 | 1338.26 | 136.75 | 150.73 | -0.26 | 12.79 | 8.76 | 0.94 | 34.26 | 72.33 | 1.83 | 0.17 | 13.68
2024-08-07 04:29:00 | 496856.5 | 256.14 | 255.19 | 39.67 | 132.3 | 0 | 0 | 1167.95 | 1112.92 | 1138.5 | 1201.39 | 1168.15 | 1004.87 | 1193.78 | 1067.22 | 1027.2 | 39.7 | 99.44 | 277.34 | 0 | 0 | 2.22 | 227.46 | 119.17 | 58.83 | 7.19 | 72.3 | 66.56 | 25.65 | 1 | 0 | 1.71 | 21.67 | 196.99 | 0 | 1 | 211817.64 | 1 | 0 | 1426.25 | 137.38 | 152.44 | -0.28 | 13 | 8.83 | 0.57 | 58.78 | 82.92 | 0 | 0.67 | 13.6
2024-08-07 04:40:00 | 496856.5 | 108.06 | 117.35 | 39.57 | 138.23 | 0 | 0 | 1160.07 | 1106.65 | 1134.18 | 1195.22 | 1161.38 | 1004.36 | 1187.74 | 1063.5 | 1023.1 | 38.69 | 99.41 | 277.34 | 0 | 0 | 2.16 | 227.35 | 118.56 | 58.59 | 7.19 | 72.22 | 66.56 | 24.67 | 1 | 0 | 1.52 | 21.59 | 196.86 | 0 | 1 | 211817.64 | 1 | 0 | 1350.69 | 134.76 | 152.44 | -0.25 | 13.08 | 8.91 | 1 | 43.95 | 78.28 | 0 | 0.68 | 12.98
2024-08-07 04:50:00 | 496856.5 | 196.77 | 194.12 | 39.59 | 131.54 | 0 | 0 | 1167.44 | 1106.88 | 1150.73 | 1200.53 | 1163.92 | 1004.94 | 1192.21 | 1060.92 | 1026.97 | 36.81 | 99.5 | 277.34 | 0 | 0 | 2.2 | 225.84 | 117.33 | 65.42 | 7.19 | 72.51 | 66.38 | 24.58 | 1 | 0 | 1.35 | 21.49 | 196.86 | 0 | 1 | 211821.02 | 1 | 0 | 1265.21 | 132.15 | 151.5 | -0.26 | 12.89 | 8.89 | 0.69 | 11.81 | 71.6 | 0 | 0.65 | 14
2024-08-07 04:53:00 | 496861.56 | 145.81 | 138.14 | 39.59 | 129.77 | 0 | 0 | 1171.85 | 1107.67 | 1143.16 | 1201.77 | 1164.53 | 1005.22 | 1192.83 | 1060.62 | 1025.62 | 36.82 | 99.45 | 277.34 | 0 | 0 | 2.2 | 225.58 | 116.24 | 54.88 | 7.18 | 72.07 | 66.6 | 24.68 | 1 | 0 | 1.51 | 21.56 | 196.78 | 0 | 1 | 211821.02 | 1 | 0 | 1225.21 | 129.84 | 151.31 | -0.29 | 12.93 | 8.96 | 1.13 | 7.31 | 72.26 | 0 | 0.45 | 13.38
2024-08-07 04:55:00 | 496866.3 | 456.48 | 454.23 | 39.59 | 131.48 | 0 | 0 | 1161.21 | 1107.18 | 1129.77 | 1200.05 | 1161.92 | 1005.13 | 1191.94 | 1057.72 | 1020.75 | 36.94 | 99.41 | 277.34 | 0 | 0 | 2.21 | 225.11 | 115.41 | 47.34 | 7.19 | 72.44 | 66.53 | 24.62 | 1 | 0 | 1.36 | 21.34 | 196.64 | 0 | 1 | 211821.02 | 1 | 0 | 1285.35 | 129.58 | 151.13 | -0.23 | 12.71 | 9.07 | 0.78 | 9.56 | 67.67 | 0 | 0.13 | 13.83
2024-08-07 04:57:00 | 496866.3 | 419.24 | 419.38 | 39.49 | 139.75 | 0 | 0 | 1158.28 | 1105.29 | 1127.43 | 1198.58 | 1158.58 | 1004.45 | 1188.55 | 1056.61 | 1017.3 | 40.02 | 99.56 | 277.34 | 0 | 0 | 2.18 | 224.67 | 115.33 | 47.63 | 7.19 | 72.73 | 66.37 | 24.61 | 1 | 0 | 1.43 | 21.56 | 196.34 | 0 | 1 | 211821.02 | 1 | 0 | 1422.36 | 131.29 | 150.94 | -0.23 | 12.73 | 9.33 | 1.19 | 12.57 | 70.27 | 0 | 0.11 | 13.65
2024-08-07 04:59:00 | 496866.3 | 79.71 | 80.63 | 39.49 | 127.08 | 0 | 0 | 1161.28 | 1104.79 | 1124.86 | 1197.86 | 1158.58 | 1003.88 | 1188.45 | 1056.61 | 1015.95 | 36.63 | 99.43 | 277.34 | 0 | 0 | 2.19 | 224.55 | 115.89 | 37.95 | 7.2 | 72.57 | 66.12 | 24.53 | 1 | 0 | 1.29 | 21.76 | 196.02 | 0 | 1 | 211821.02 | 1 | 0 | 1295.9 | 133.75 | 150.75 | -0.26 | 12.76 | 9.1 | 1.25 | 22.26 | 73.04 | 0 | 0.06 | 13.9
2024-08-07 05:07:00 | 496871.66 | 364.26 | 368.43 | 39.45 | 129.06 | 0 | 0 | 1160 | 1104.43 | 1123.73 | 1195.56 | 1157.4 | 1001.35 | 1184.94 | 1056.19 | 1008.66 | 36.56 | 99.54 | 277.34 | 0 | 0 | 2.17 | 224.19 | 117.53 | 58.29 | 7.18 | 71.58 | 66.37 | 24.64 | 1 | 0 | 1.22 | 21.19 | 195.45 | 0 | 1 | 211821.02 | 1 | 0 | 1269.24 | 133.5 | 150.38 | -0.24 | 12.91 | 8.74 | 1.19 | 11.1 | 68.06 | 0.05 | 0.19 | 14.18
2024-08-07 05:39:00 | 496876.25 | 233.86 | 231.76 | 39.55 | 133.26 | 0 | 0 | 1193.1 | 1114.11 | 1151.1 | 1214.56 | 1180.27 | 1004.62 | 1200 | 1079.21 | 1035.73 | 43.46 | 99.46 | 277.34 | 0 | 0 | 2.19 | 231.56 | 119.12 | 65.4 | 7.17 | 71.58 | 66.77 | 24.53 | 1 | 0 | 1.07 | 19.46 | 196.42 | 0 | 1 | 211828.3 | 1 | 0 | 1578.13 | 139.47 | 153 | -0.27 | 13.78 | 8.23 | 0.75 | 43.36 | 85.72 | 0 | 1.27 | 15
2024-08-07 05:41:00 | 496881.34 | 65.73 | 64.41 | 39.54 | 133.79 | 0 | 0 | 1192.52 | 1116.14 | 1143.33 | 1217.67 | 1183.85 | 1005.42 | 1200 | 1083.22 | 1037.32 | 43.47 | 99.55 | 277.34 | 0 | 0 | 2.18 | 232.55 | 118.88 | 64.75 | 7.18 | 71.96 | 66.85 | 24.64 | 1 | 0 | 1.11 | 20.21 | 196.82 | 0 | 1 | 211828.3 | 1 | 0 | 1574.31 | 138.02 | 153.56 | -0.23 | 13.98 | 8.14 | 0.81 | 37.46 | 93.76 | 0 | 0.94 | 16.3
2024-08-07 06:06:00 | 496883.9 | 520.74 | 502.45 | 39.44 | 126.41 | 0 | 0 | 1157.57 | 1118.87 | 1180.48 | 1175.44 | 1179.35 | 1007.66 | 1184.29 | 1062.32 | 1032.3 | 38.7 | 99.54 | 277.34 | 0 | 0 | 2.39 | 226.48 | 117.66 | 58.92 | 7.16 | 71.09 | 66.42 | 24.67 | 1 | 0 | 1.19 | 20.13 | 197.84 | 0 | 1 | 211832.1 | 1 | 0 | 1361.04 | 134.95 | 151.31 | -0.24 | 12.83 | 8.71 | 0.88 | 15.82 | 63.85 | 21.77 | 0.4 | 14.03
2024-08-07 06:33:00 | 496895.97 | 252.55 | 253.01 | 39.57 | 140.08 | 0 | 0 | 1158.78 | 1114.81 | 1161.08 | 1200.12 | 1164.7 | 1008.14 | 1182.89 | 1057.1 | 1029.62 | 37.01 | 99.58 | 277.34 | 0 | 0 | 2.21 | 227.77 | 117.54 | 52.95 | 7.18 | 71.06 | 66.09 | 24.62 | 1 | 0 | 0.94 | 22.09 | 196.6 | 0 | 1 | 211835.75 | 1 | 0 | 1318.96 | 136.42 | 151.69 | -0.2 | 12.84 | 8.86 | 0.44 | 32.1 | 70.44 | 0.18 | 0.67 | 14.18
2024-08-07 06:48:00 | 496900.8 | 180.81 | 180.15 | 40.53 | 141.81 | 0 | 0 | 1157.26 | 1096.46 | 1142.02 | 1219.98 | 1142.52 | 1004.17 | 1172.22 | 1047.96 | 1013.57 | 39.58 | 99.53 | 277.34 | 0 | 0 | 2.19 | 227.68 | 119.04 | 58.66 | 7.19 | 70.93 | 65.37 | 24.58 | 1 | 0 | 0.85 | 22.13 | 194.18 | 0 | 1 | 211839.64 | 1 | 0 | 1503.19 | 140.84 | 151.5 | -0.26 | 12.36 | 9.47 | 1.06 | 20.15 | 88.51 | 0 | 0.33 | 14.2
2024-08-07 06:54:00 | 496900.8 | 556.31 | 556.17 | 39.32 | 123.2 | 0 | 0 | 1175.65 | 1102.24 | 1133.38 | 1215.08 | 1158.98 | 1002.34 | 1187.12 | 1060.98 | 1014.7 | 38.63 | 99.57 | 277.34 | 0 | 0 | 2.2 | 229.24 | 119.46 | 58.65 | 7.17 | 70.53 | 66.42 | 24.56 | 1 | 0 | 0.86 | 25.82 | 195.4 | 0 | 1 | 211839.64 | 1 | 0 | 1395.35 | 139.14 | 151.88 | -0.26 | 12.96 | 9.08 | 0.88 | 12.8 | 91.3 | 0.03 | 0.58 | 13.68
2024-08-07 06:56:00 | 496900.8 | 444.43 | 447.33 | 39.37 | 138.33 | 0 | 0 | 1183.1 | 1104.3 | 1135.29 | 1224.2 | 1163.99 | 1002.34 | 1191.19 | 1065.62 | 1016.63 | 39 | 99.57 | 277.34 | 0 | 0 | 2.19 | 229.45 | 119.07 | 51.83 | 7.17 | 69.67 | 66.77 | 24.56 | 1 | 0 | 0.84 | 25.62 | 195.59 | 0 | 1 | 211839.64 | 1 | 0 | 1430.07 | 138.22 | 151.88 | -0.24 | 13.24 | 8.61 | 0.25 | 13.44 | 80.77 | 0 | 0.56 | 14.2
2024-08-07 06:59:00 | 496900.8 | 262.81 | 257.18 | 39.37 | 140.4 | 0 | 0 | 1186.44 | 1106.55 | 1138.33 | 1228.4 | 1169.3 | 1002.53 | 1196.56 | 1071.05 | 1019.2 | 39.95 | 99.51 | 277.34 | 0 | 0 | 2.16 | 229.87 | 118.87 | 51.37 | 7.17 | 70.6 | 66.86 | 24.67 | 1 | 0 | 0.82 | 24.82 | 195.72 | 0 | 1 | 211839.64 | 1 | 0 | 1454.86 | 138.52 | 152.06 | -0.23 | 13.32 | 8.32 | 0.88 | 18.48 | 83.42 | 0 | 0.23 | 14.4
2024-08-07 07:51:00 | 496921.53 | 17.31 | 17.17 | 40.02 | 133.98 | 0 | 0 | 1146.49 | 1102.05 | 1163.07 | 1179.86 | 1151.97 | 1006.83 | 1171.61 | 1048.71 | 1025.3 | 37.95 | 99.52 | 277.34 | 0 | 0 | 2.14 | 227.35 | 118.56 | 51.31 | 7.17 | 72.14 | 65.77 | 24.67 | 1 | 0 | 0.9 | 29.67 | 194.82 | 0 | 1 | 211846.69 | 1 | 0 | 1429.03 | 139.24 | 151.31 | -0.27 | 12.28 | 9.1 | 1.56 | 21.56 | 76.55 | 0.02 | 0.39 | 13.83
2024-08-07 07:53:00 | 496925.38 | 355.78 | 350.95 | 39.97 | 132.6 | 0 | 0 | 1152.48 | 1102.05 | 1166.08 | 1183.51 | 1153.49 | 1007.02 | 1173.92 | 1051.11 | 1026.75 | 38.56 | 99.45 | 277.34 | 0 | 0 | 2.11 | 227.75 | 118.5 | 51.14 | 7.17 | 72.03 | 65.82 | 24.14 | 1 | 0 | 0.98 | 29.73 | 194.43 | 0 | 1 | 211846.69 | 1 | 0 | 1462.22 | 139.38 | 151.31 | -0.27 | 12.41 | 9 | 0.88 | 23.88 | 81.18 | 0 | 0.36 | 13.89
2024-08-07 08:58:00 | 496948.4 | 213.79 | 213.67 | 38.95 | 127.65 | 0 | 0 | 1147.5 | 1078.62 | 1115.21 | 1187.53 | 1135.75 | 998.66 | 1166.49 | 1050.75 | 1011.87 | 39.57 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 231.74 | 124.73 | 52.04 | 7.18 | 72.06 | 66.77 | 24.61 | 1 | 0 | 0 | 30.62 | 195 | 0 | 1 | 211857.3 | 1 | 0 | 1487.92 | 144.38 | 153 | -0.28 | 0.18 | 18.94 | 0.69 | 0.71 | 0.25 | 0 | 0.01 | 14.5
2024-08-07 09:00:00 | 496948.4 | 462.02 | 461.56 | 39.05 | 132.23 | 0 | 0 | 1153.86 | 1080.33 | 1116.94 | 1189.61 | 1140.11 | 998.91 | 1171.37 | 1055.25 | 1013.64 | 40.33 | 99.42 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 232.27 | 124.81 | 52.03 | 7.18 | 72.33 | 66.72 | 24.62 | 1 | 0 | 0.51 | 29.33 | 194.9 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1537.29 | 144.61 | 153.19 | -0.31 | 11.87 | 9.75 | 1 | 33.68 | 78.57 | 0 | 0.34 | 15.07
2024-08-07 09:02:00 | 496948.4 | 527.15 | 528.82 | 39.1 | 129.68 | 0 | 0 | 1157.06 | 1082.23 | 1120.83 | 1192.01 | 1144.61 | 999.14 | 1174.73 | 1057.88 | 1015.86 | 40.95 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 2.19 | 232.98 | 124.93 | 51.71 | 7.18 | 72.16 | 66.77 | 24.67 | 1 | 0 | 1.43 | 29.24 | 194.93 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1580.28 | 145.28 | 153.56 | -0.25 | 13.24 | 8.74 | 1.19 | 43.67 | 87.91 | 0 | 0.44 | 14.45
2024-08-07 09:04:00 | 496948.4 | 226.44 | 224.6 | 38.95 | 122.81 | 0 | 0 | 1161.25 | 1084.14 | 1124.56 | 1198.03 | 1148.37 | 999.65 | 1178.81 | 1059.97 | 1018.79 | 41.08 | 99.42 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 233.87 | 125.22 | 51.93 | 7.17 | 72.07 | 66.78 | 24.69 | 1 | 0 | 1.7 | 29.84 | 195.16 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1578.68 | 146.16 | 153.75 | -0.16 | 13.43 | 8.61 | 1.25 | 47.14 | 90.57 | 0.04 | 0.48 | 14.9
2024-08-07 09:06:00 | 496948.4 | 47.96 | 52.74 | 38.95 | 128.02 | 0 | 0 | 1164.19 | 1085.52 | 1124.3 | 1203.76 | 1150.59 | 1000.26 | 1182.48 | 1061.28 | 1021.59 | 41.46 | 99.53 | 277.35 | 0 | 0 | 2.16 | 234.75 | 125.53 | 51.85 | 7.18 | 72.22 | 66.77 | 24.64 | 1 | 0 | 1.94 | 28.41 | 195.45 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1608.47 | 147.12 | 154.31 | -0.27 | 13.43 | 8.61 | 1.19 | 49.17 | 94.21 | 0 | 0.46 | 15.23
2024-08-07 09:15:00 | 496948.4 | 418.23 | 419.24 | 39.19 | 121.76 | 0 | 0 | 1155.37 | 1088.94 | 1118.77 | 1194.43 | 1155.88 | 1001.41 | 1191.19 | 1061.28 | 1022.07 | 41.59 | 99.51 | 277.35 | 0 | 0 | 2.19 | 236.95 | 127.7 | 51.72 | 7.19 | 73.04 | 66.19 | 24.53 | 1 | 0 | 2.28 | 29.64 | 196.65 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1629.17 | 149.96 | 155.44 | -0.28 | 13.16 | 9.15 | 1.31 | 47.95 | 94.81 | 0 | 0.81 | 15.05
2024-08-07 09:17:00 | 496952.44 | 138.94 | 139.6 | 39.2 | 120.39 | 0 | 0 | 1145.21 | 1087.56 | 1113.45 | 1183.71 | 1152.38 | 1000.83 | 1186.54 | 1055.77 | 1018.72 | 40.64 | 99.56 | 277.35 | 0 | 0 | 2.12 | 236.99 | 128.19 | 51.58 | 7.19 | 72.44 | 66.32 | 24.64 | 1 | 0 | 2.23 | 29.14 | 196.74 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1579.93 | 150.14 | 155.63 | -0.23 | 13.39 | 9.02 | 1.44 | 51.01 | 86.61 | 0 | 1.13 | 14.48
2024-08-07 09:19:00 | 496952.44 | 165.37 | 164.1 | 39.23 | 125.63 | 0 | 0 | 1142.96 | 1085.55 | 1116.14 | 1181.22 | 1148.03 | 999.9 | 1182.52 | 1051.93 | 1016.66 | 40.39 | 99.56 | 277.35 | 0 | 0 | 2.16 | 236.69 | 128.57 | 51.8 | 7.19 | 72.44 | 66.56 | 24.53 | 1 | 0 | 2.33 | 31.16 | 196.86 | 0 | 1 | 211861.05 | 1 | 0 | 1564.24 | 150.1 | 155.63 | -0.21 | 13.56 | 9.17 | 1.19 | 42.82 | 81.49 | 0 | 1.12 | 14.68
2024-08-07 09:23:00 | 496952.44 | 524.71 | 523.7 | 39.29 | 135.77 | 0 | 0 | 1155.78 | 1084.76 | 1127.93 | 1193.92 | 1147.9 | 999.39 | 1182.48 | 1055.47 | 1020.14 | 40.13 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 2.2 | 236.29 | 129.07 | 52.04 | 7.18 | 72.4 | 66.94 | 24.61 | 1 | 0 | 2.38 | 28.88 | 197.07 | 0 | 1 | 211864.58 | 1 | 0 | 1566.81 | 149.68 | 155.63 | -0.27 | 13.69 | 8.64 | 1.18 | 55.99 | 75.57 | 0 | 0.84 | 14.6
2024-08-07 09:34:00 | 496952.44 | 467.14 | 466.6 | 39.49 | 128.7 | 0 | 0 | 1184.19 | 1096.26 | 1151.77 | 1204.89 | 1163.38 | 1002.63 | 1190.98 | 1066.7 | 1032.01 | 41.58 | 99.55 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 236.85 | 129.36 | 51.73 | 7.17 | 72.97 | 66.94 | 24.53 | 1 | 0 | 2.57 | 29.38 | 197.84 | 0 | 1 | 211864.58 | 1 | 0 | 1660.9 | 149.81 | 156.38 | -0.25 | 13.57 | 8.19 | 1.13 | 88.25 | 64.69 | 0 | 1.47 | 15.21
2024-08-07 09:36:00 | 496952.44 | 153.43 | 152.51 | 39.39 | 132.85 | 0 | 0 | 1187.8 | 1099.37 | 1155.95 | 1206.37 | 1167.27 | 1003.75 | 1194.3 | 1069.18 | 1035.8 | 42.15 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 2.13 | 237.55 | 129.6 | 55.43 | 7.17 | 72.79 | 66.89 | 24.67 | 1 | 0 | 2.49 | 28.78 | 198.05 | 0 | 1 | 211864.58 | 1 | 0 | 1661.94 | 150.55 | 156.94 | -0.23 | 13.62 | 8.23 | 1.13 | 84.51 | 75.32 | 0.03 | 1.73 | 14.85
2024-08-07 09:38:00 | 496956.53 | 90.78 | 90.03 | 39.42 | 122.88 | 0 | 0 | 1187.74 | 1101.65 | 1155.37 | 1212.32 | 1170.69 | 1004.45 | 1197.17 | 1072.29 | 1037.38 | 42.91 | 99.42 | 277.35 | 0 | 0 | 2.19 | 238.09 | 129.9 | 55.72 | 7.16 | 73.17 | 66.85 | 24.64 | 1 | 0 | 2.68 | 29.8 | 198.3 | 0 | 1 | 211864.58 | 1 | 0 | 1690.83 | 150.52 | 157.31 | -0.28 | 13.76 | 8.3 | 1.25 | 87.16 | 72.76 | 0.01 | 1.8 | 15.38
2024-08-07 09:50:00 | 496956.53 | 499.46 | 498.86 | 39.56 | 137.56 | 0 | 0 | 1151.87 | 1102.05 | 1158.58 | 1171.71 | 1166.39 | 1007.57 | 1183.81 | 1057.59 | 1042.57 | 38.63 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 2.19 | 235.49 | 127.98 | 56.77 | 7.18 | 71.88 | 66.12 | 24.7 | 1 | 0 | 0 | 29.32 | 198.56 | 0 | 1 | 211868.05 | 1 | 0 | 1459.65 | 144.36 | 157.13 | -0.25 | 0 | 1.91 | 1 | 3.42 | 102.27 | 5.04 | 0 | 14.03
2024-08-07 09:59:00 | 496961.16 | 433.96 | 441.09 | 39.59 | 126.06 | 0 | 0 | 1154.26 | 1094.71 | 1165.27 | 1180.58 | 1152.68 | 1007.57 | 1170.32 | 1049.97 | 1034.99 | 38.88 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 2.19 | 232.67 | 124.96 | 56.62 | 7.19 | 72.4 | 66.37 | 24.65 | 1 | 0 | 0 | 31.41 | 196.94 | 0 | 1 | 211868.05 | 1 | 0 | 1459.72 | 139.56 | 156 | -0.23 | 0 | 2 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.11 | 13.33
2024-08-07 10:01:00 | 496961.16 | 515.57 | 514.7 | 39.41 | 134.7 | 0 | 0 | 1162.9 | 1096.49 | 1165.41 | 1187.16 | 1154.8 | 1008.08 | 1174.76 | 1054.14 | 1037.81 | 39.39 | 99.49 | 277.35 | 0 | 0 | 2.15 | 232.85 | 124.31 | 47.29 | 7.18 | 72.14 | 66.56 | 24.53 | 1 | 0 | 0.06 | 30.66 | 196.56 | 0 | 1 | 211868.05 | 1 | 0 | 1477.29 | 139.16 | 155.81 | -0.24 | 0.03 | 16.48 | 99.42 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 14.45
2024-08-07 10:32:00 | 496971.8 | 365.53 | 364.72 | 39.54 | 129.94 | 0 | 0 | 1188.76 | 1106.28 | 1160.67 | 1227.6 | 1168.69 | 1008.14 | 1200 | 1064.84 | 1031.24 | 39.19 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 2.21 | 232.67 | 124.15 | 51.99 | 7.17 | 74.32 | 66.89 | 24.56 | 1 | 0 | 2.34 | 26.63 | 195.45 | 0 | 1 | 211874.75 | 1 | 0 | 1458.82 | 142.82 | 154.31 | -0.25 | 13.5 | 8.49 | 0.61 | 40.96 | 74.5 | 1.99 | 1.47 | 14.08
2024-08-07 10:34:00 | 496971.8 | 593.66 | 593.95 | 39.59 | 128.75 | 0 | 0 | 1186.23 | 1107.74 | 1159.79 | 1220.81 | 1171 | 1008.34 | 1200 | 1065.91 | 1034.31 | 40.2 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 2.16 | 233.55 | 124.28 | 51.67 | 7.16 | 73.6 | 66.93 | 24.64 | 1 | 0 | 2.45 | 25.13 | 195.5 | 0 | 1 | 211874.75 | 1 | 0 | 1491.74 | 143.48 | 154.5 | -0.21 | 13.55 | 8.55 | 1.44 | 41.38 | 79.62 | 0.11 | 1.65 | 14.83
2024-08-07 10:36:00 | 496971.8 | 397.79 | 403.02 | 39.67 | 137.81 | 0 | 0 | 1185.72 | 1108.64 | 1162.09 | 1214.29 | 1171.91 | 1008.53 | 1200 | 1066.21 | 1037.09 | 41.14 | 99.43 | 277.35 | 0 | 0 | 2.16 | 234.71 | 124.57 | 51.35 | 7.17 | 73.94 | 66.93 | 25.65 | 1 | 0 | 2.4 | 24.31 | 195.28 | 0 | 1 | 211874.75 | 1 | 0 | 1538.89 | 144.56 | 154.88 | -0.24 | 13.64 | 8.59 | 1.31 | 49.5 | 80.2 | 0.15 | 1.88 | 15.02
2024-08-07 10:40:00 | 496971.8 | 36.98 | 34.39 | 39.92 | 131.73 | 0 | 0 | 1173.07 | 1109.53 | 1156.99 | 1197.31 | 1171.85 | 1009.43 | 1198.61 | 1066.04 | 1044.42 | 42.46 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 236.81 | 125.52 | 51.58 | 7.17 | 74.33 | 66.6 | 25.65 | 1 | 0 | 2.4 | 25.48 | 194.48 | 0 | 1 | 211874.75 | 1 | 0 | 1623.82 | 147.26 | 155.77 | -0.27 | 13.46 | 8.92 | 1.5 | 53.57 | 87.71 | 0.31 | 1.98 | 15.85
2024-08-07 10:43:00 | 496971.8 | 210.08 | 207.64 | 39.92 | 125.89 | 0 | 0 | 1163.28 | 1108.14 | 1153.99 | 1186.75 | 1169.91 | 1009.49 | 1194.33 | 1064.15 | 1045.07 | 41.44 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 237.6 | 126.18 | 51.86 | 7.18 | 74.59 | 66.81 | 24.53 | 1 | 0 | 2.59 | 24.77 | 194.28 | 0 | 1 | 211878.22 | 1 | 0 | 1562.71 | 149.01 | 156.19 | -0.22 | 14.11 | 9.33 | 1.11 | 34.2 | 92.57 | 0.14 | 2.52 | 14.58
2024-08-07 10:47:00 | 496971.8 | 376.16 | 380.22 | 40.02 | 130.59 | 0 | 0 | 1161.42 | 1105.32 | 1155.61 | 1186.58 | 1167.44 | 1009.43 | 1189.51 | 1064.77 | 1046.73 | 43.41 | 99.43 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 237.97 | 127.6 | 54.64 | 7.2 | 74.54 | 67.34 | 25.62 | 1 | 0 | 2.58 | 25.7 | 194.33 | 0 | 1 | 211878.22 | 1 | 0 | 1653.13 | 150.52 | 156.75 | -0.26 | 14.6 | 9.23 | 1.25 | 33.87 | 86.39 | 0.4 | 2.22 | 15.1
2024-08-07 10:49:00 | 496975.28 | 17.97 | 9.29 | 40.09 | 138.44 | 0 | 0 | 1169.91 | 1105.69 | 1153.49 | 1192.59 | 1168.79 | 1009.94 | 1190.16 | 1067.16 | 1047.57 | 43.08 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 2.16 | 238.09 | 128.03 | 54.58 | 7.2 | 74.4 | 67.55 | 24.68 | 1 | 0 | 2.63 | 24.38 | 194.36 | 0 | 1 | 211878.22 | 1 | 0 | 1637.22 | 150.56 | 156.75 | -0.23 | 14.63 | 9.11 | 1.5 | 42.23 | 83.83 | 0.52 | 2.52 | 14.83
2024-08-07 10:51:00 | 496975.28 | 331.71 | 331.19 | 40.09 | 130.18 | 0 | 0 | 1169.37 | 1106.32 | 1146.08 | 1193.48 | 1169.17 | 1010.2 | 1190.84 | 1067.52 | 1046.66 | 43.29 | 99.37 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 238.23 | 128.39 | 54.54 | 7.21 | 74.48 | 67.79 | 25.58 | 1 | 0 | 2.51 | 24.47 | 194.48 | 0 | 1 | 211878.22 | 1 | 0 | 1651.94 | 150.71 | 157.13 | -0.26 | 15.01 | 8.87 | 1.13 | 58.84 | 79.02 | 0.53 | 2.64 | 15.5
2024-08-07 10:53:00 | 496975.28 | 518.1 | 521.81 | 40.12 | 131.69 | 0 | 0 | 1167.81 | 1106.18 | 1145.21 | 1190.16 | 1169 | 1010.23 | 1189.85 | 1067.55 | 1045.95 | 41.64 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 238.23 | 128.68 | 54.76 | 7.21 | 74.93 | 67.94 | 25.56 | 1 | 0 | 2.51 | 25 | 194.48 | 0 | 1 | 211878.22 | 1 | 0 | 1559.17 | 150.89 | 157.46 | -0.26 | 14.85 | 9.42 | 1 | 46.16 | 95.13 | 0.19 | 2.61 | 15.1
2024-08-07 10:55:00 | 496978.4 | 147.16 | 146.88 | 39.99 | 129.13 | 0 | 0 | 1168.49 | 1106.28 | 1144.4 | 1186.95 | 1170.22 | 1010.42 | 1188.45 | 1068.53 | 1046.21 | 43.21 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.18 | 238.06 | 128.97 | 55.14 | 7.22 | 74.67 | 68.07 | 25.36 | 1 | 0 | 2.45 | 25.96 | 194.62 | 0 | 1 | 211878.22 | 1 | 0 | 1638.68 | 150.89 | 157.69 | -0.29 | 15.1 | 9.14 | 1 | 48.24 | 91.77 | 0.19 | 2.63 | 16.13
2024-08-07 11:08:00 | 496983.38 | 170.28 | 169.54 | 40.07 | 125.95 | 0 | 0 | 1171.37 | 1106.61 | 1149.08 | 1203.83 | 1172.18 | 1009.56 | 1195.02 | 1068.1 | 1042.73 | 42.53 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 2.12 | 238.09 | 129.98 | 54.61 | 7.25 | 75.5 | 68.45 | 25.62 | 1 | 0 | 2.41 | 30.17 | 194.9 | 0 | 1 | 211881.75 | 1 | 0 | 1581.46 | 151.7 | 158.81 | -0.26 | 15.33 | 9.49 | 1.38 | 50.78 | 98.96 | 0.29 | 3.32 | 15.05
2024-08-07 11:35:00 | 496998.88 | 456.68 | 457.34 | 39.94 | 135.01 | 0 | 0 | 1154.03 | 1099.33 | 1125.7 | 1178.6 | 1148.94 | 1004.1 | 1172.15 | 1049.03 | 1018.37 | 37.7 | 99.32 | 277.35 | 0 | 0 | 2.14 | 224.39 | 122.45 | 43.56 | 7.22 | 76.96 | 69.26 | 24.58 | 1 | 0 | 2.19 | 31.27 | 193.41 | 0 | 1 | 211885.36 | 1 | 0 | 1347.99 | 135.63 | 155.81 | -0.16 | 15.2 | 9.02 | 1.63 | 54.62 | 79.89 | 0.22 | 1.54 | 13.75
2024-08-07 11:37:00 | 496998.88 | 564.74 | 564.74 | 39.74 | 138.33 | 0 | 0 | 1155.41 | 1098.84 | 1132.74 | 1176.19 | 1148.74 | 1003.62 | 1170.35 | 1047.89 | 1016.76 | 38.2 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 2.1 | 224.25 | 121.87 | 43.78 | 7.23 | 77.42 | 68.9 | 24.69 | 1 | 0 | 2.09 | 28.41 | 194.02 | 0 | 1 | 211885.36 | 1 | 0 | 1390.35 | 137.35 | 155.44 | -0.25 | 14.89 | 9.04 | 1.3 | 59.72 | 80.89 | 0.18 | 1.51 | 13.48
2024-08-07 11:39:00 | 496998.88 | 379.21 | 383.53 | 39.67 | 122.83 | 0 | 0 | 1158.75 | 1099.07 | 1136.12 | 1177.11 | 1148.17 | 1002.98 | 1169.27 | 1046.66 | 1014.7 | 36.93 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 2.13 | 224.14 | 121.98 | 44.14 | 7.22 | 77 | 68.61 | 24.61 | 1 | 0 | 2.19 | 30.29 | 194.62 | 0 | 1 | 211885.36 | 1 | 0 | 1344.93 | 140.1 | 155.06 | -0.23 | 14.6 | 8.92 | 1 | 87.44 | 78.18 | 2.23 | 1.84 | 13.15
2024-08-07 11:41:00 | 497003.5 | 204.79 | 215.72 | 39.77 | 130.23 | 0 | 0 | 1159.49 | 1099.3 | 1137.76 | 1179.15 | 1147.29 | 1002.44 | 1169.2 | 1045.46 | 1014.25 | 38.2 | 99.34 | 277.35 | 0 | 0 | 3.8 | 224 | 122.44 | 67.71 | 7.21 | 56.79 | 68.44 | 24.64 | 1 | 0 | 2.01 | 30.67 | 195.16 | 0 | 1 | 211885.36 | 1 | 0 | 1387.29 | 141.97 | 154.69 | -0.23 | 14.55 | 8.89 | 1.13 | 80.83 | 77.69 | 0.48 | 2.48 | 13.89
2024-08-07 12:04:00 | 497003.5 | 274.69 | 271.44 | 39.84 | 129.2 | 0 | 0 | 1144.67 | 1098.11 | 1103.6 | 1176.8 | 1161.04 | 1004.13 | 1182.35 | 1065.49 | 1023.07 | 42.71 | 99.34 | 277.35 | 0 | 0 | 3.1 | 232.33 | 124.71 | 58.69 | 7.24 | 57.32 | 65.74 | 25.68 | 1 | 0 | 0.01 | 28.81 | 197.16 | 0 | 1 | 211889.23 | 1 | 0 | 1606.11 | 145.71 | 158.06 | -0.3 | 0.01 | 0.14 | 0.88 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 131.88 | 16.1
2024-08-07 12:06:00 | 497003.5 | 21.34 | 19.09 | 39.84 | 131.41 | 0 | 0 | 1145.71 | 1095.6 | 1097.65 | 1182.28 | 1158.38 | 1002.53 | 1180.58 | 1064.64 | 1017.59 | 41.07 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 3.12 | 231.93 | 124.53 | 60.21 | 7.25 | 57.32 | 65.68 | 25.64 | 1 | 0 | 0.26 | 29.09 | 196.59 | 0 | 1 | 211889.23 | 1 | 0 | 1493.13 | 144.77 | 158.06 | -0.21 | 2.4 | 3.69 | 1.56 | 7.62 | 15.61 | 0.07 | 99.48 | 15.5
2024-08-07 12:08:00 | 497003.5 | 268.91 | 267.79 | 39.91 | 128.28 | 0 | 0 | 1152.34 | 1093.79 | 1093.39 | 1193.37 | 1156.86 | 1001.09 | 1182.55 | 1064.41 | 1012.48 | 39.01 | 99.31 | 277.35 | 0 | 0 | 3.07 | 231.2 | 124.2 | 59.28 | 7.24 | 56.82 | 65.6 | 24.53 | 1 | 0 | 1.04 | 30.1 | 196.02 | 0 | 1 | 211892.61 | 1 | 0 | 1400.69 | 143.18 | 157.5 | -0.27 | 12.91 | 11.08 | 1.38 | 51.48 | 87.28 | 0 | 4.86 | 14.85
2024-08-07 12:21:00 | 497003.5 | 576.32 | 579.17 | 39.72 | 129.63 | 0 | 0 | 1172.25 | 1106.78 | 1170.76 | 1176.97 | 1169.74 | 1000.77 | 1181.63 | 1055.6 | 1021.33 | 37.7 | 99.37 | 277.35 | 0 | 0 | 3.01 | 226.7 | 121.61 | 57.45 | 7.18 | 57.1 | 66.29 | 25.53 | 1 | 0 | 1.5 | 30.67 | 198.05 | 0 | 1 | 211892.61 | 1 | 0 | 1355.56 | 138.75 | 154.88 | -0.25 | 12.73 | 9.9 | 1.27 | 52.73 | 56.17 | 19.05 | 2.55 | 13.78
2024-08-07 12:23:00 | 497008.97 | 397.85 | 401.81 | 39.77 | 141.06 | 0 | 0 | 1169.84 | 1107.08 | 1170.56 | 1180.41 | 1167.95 | 1001.54 | 1178.6 | 1053.49 | 1023.23 | 38.07 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 3.04 | 226.39 | 121.16 | 51.84 | 7.18 | 57.31 | 66.26 | 24.87 | 1 | 0 | 2.38 | 29.01 | 197.59 | 0 | 1 | 211892.61 | 1 | 0 | 1379.31 | 137.79 | 154.88 | -0.23 | 13.21 | 9.43 | 1.32 | 57.99 | 54.93 | 27.16 | 2.37 | 13.75
2024-08-07 12:31:00 | 497012.66 | 565.2 | 563.07 | 39.76 | 131.82 | 0 | 0 | 1182.11 | 1110.63 | 1165.34 | 1203.52 | 1167.13 | 1002.85 | 1183.03 | 1053.98 | 1021.23 | 37.37 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 3.16 | 225.63 | 120.31 | 54.94 | 7.17 | 56.79 | 66.02 | 25.67 | 1 | 0 | 2.78 | 30.86 | 197.12 | 0 | 1 | 211896.16 | 1 | 0 | 1349.17 | 138.91 | 154.31 | -0.27 | 12.95 | 9.39 | 1.34 | 60.82 | 60.14 | 0.15 | 2.79 | 13.8
2024-08-07 12:33:00 | 497012.66 | 299.85 | 301.06 | 39.99 | 131.05 | 0 | 0 | 1184.39 | 1111.79 | 1170.62 | 1206.23 | 1167.51 | 1002.92 | 1184.5 | 1052.58 | 1020.91 | 37.95 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 3.15 | 225.55 | 120.29 | 55.01 | 7.17 | 56.68 | 66.04 | 25.61 | 1 | 0 | 2.76 | 29.04 | 197.07 | 0 | 1 | 211896.16 | 1 | 0 | 1372.36 | 138.88 | 154.31 | -0.25 | 13.01 | 9.2 | 1.5 | 67.55 | 59.27 | 0.83 | 2.59 | 13.93
2024-08-07 12:50:00 | 497012.66 | 442.82 | 443.68 | 39.84 | 125.45 | 0 | 0 | 1138.8 | 1099.76 | 1158.14 | 1152.75 | 1141.12 | 999.58 | 1152.54 | 1036.09 | 1008.79 | 37.56 | 99.43 | 277.35 | 0 | 0 | 3.12 | 224.81 | 119.4 | 58.61 | 7.19 | 57.48 | 65.79 | 25.4 | 1 | 0 | 2.73 | 29.39 | 194.33 | 0 | 1 | 211899.84 | 1 | 0 | 1383.54 | 139.24 | 153.56 | -0.26 | 12.76 | 9.66 | 1.06 | 56.4 | 65.12 | 0.38 | 2.08 | 14.13
2024-08-07 12:52:00 | 497016.94 | 268.59 | 276.27 | 39.77 | 129.8 | 0 | 0 | 1146.35 | 1099.24 | 1161.11 | 1161.52 | 1141.08 | 999.36 | 1152.91 | 1037.22 | 1008.85 | 37.37 | 99.39 | 277.35 | 0 | 0 | 3.12 | 224.8 | 119.54 | 52.26 | 7.18 | 57.02 | 65.94 | 25.65 | 1 | 0 | 2.61 | 29.94 | 194.54 | 0 | 1 | 211899.84 | 1 | 0 | 1364.17 | 138.27 | 153.38 | -0.27 | 13.05 | 9.59 | 1.31 | 37.89 | 64.93 | 0.92 | 2.31 | 13.85
2024-08-07 12:54:00 | 497016.94 | 88.39 | 75.14 | 39.94 | 132.89 | 0 | 0 | 1152.41 | 1099.63 | 1162.13 | 1171.13 | 1142.66 | 999.36 | 1156.82 | 1039.62 | 1009.62 | 37.81 | 99.32 | 277.35 | 0 | 0 | 3.13 | 224.8 | 119.37 | 45.02 | 7.18 | 57.73 | 66.07 | 25.7 | 1 | 0 | 2.75 | 30.29 | 194.77 | 0 | 1 | 211899.84 | 1 | 0 | 1379.44 | 137.75 | 153.19 | -0.23 | 13.21 | 9.28 | 1.56 | 38.93 | 64.86 | 1.93 | 2.26 | 14.18
2024-08-07 13:00:00 | 497019.75 | 369.29 | 370.36 | 39.89 | 137.84 | 0 | 0 | 1147.5 | 1099.2 | 1166.79 | 1165.88 | 1144.2 | 999.52 | 1158.88 | 1040.56 | 1012.8 | 37.88 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 3.1 | 224.69 | 119.74 | 64.14 | 7.17 | 56.68 | 65.79 | 25.56 | 1 | 0 | 2.46 | 30.32 | 195.19 | 0 | 1 | 211899.84 | 1 | 0 | 1362.15 | 138.08 | 152.91 | -0.23 | 12.87 | 9.55 | 1.55 | 47.17 | 64.24 | 0.32 | 2.77 | 14.23
2024-08-07 13:11:00 | 497019.75 | 217.79 | 217.58 | 40.24 | 126.12 | 0 | 0 | 1137.39 | 1094.05 | 1157.23 | 1162.94 | 1138.7 | 1000.77 | 1154.8 | 1037.03 | 1017.63 | 39.2 | 99.34 | 277.35 | 0 | 0 | 3.11 | 225.59 | 119.37 | 57.29 | 7.17 | 56.9 | 65.73 | 25.56 | 1 | 0 | 2.49 | 30.86 | 193.92 | 0 | 1 | 211903.4 | 1 | 0 | 1444.17 | 138.6 | 152.63 | -0.25 | 12.93 | 9.76 | 1.37 | 45.37 | 69.52 | 0.55 | 2.42 | 14.48
2024-08-07 13:13:00 | 497019.75 | 106.88 | 105.47 | 40.15 | 135.63 | 0 | 0 | 1136.19 | 1092.4 | 1150.62 | 1165.91 | 1136.99 | 1000.96 | 1154.53 | 1036.25 | 1015.89 | 38.95 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 3.07 | 226 | 119.24 | 58.37 | 7.17 | 58.3 | 65.77 | 25.68 | 1 | 0 | 2.59 | 30.92 | 193.84 | 0 | 1 | 211903.4 | 1 | 0 | 1420.07 | 137.59 | 152.78 | -0.23 | 13.09 | 9.86 | 1.31 | 46.11 | 69.77 | 0.19 | 2.65 | 13.73
2024-08-07 13:23:00 | 497028.3 | 76.06 | 75.6 | 40.12 | 133 | 0 | 0 | 1143.1 | 1083.65 | 1137.13 | 1182.76 | 1129.2 | 998.14 | 1157.26 | 1035.54 | 1008.02 | 38.63 | 99.34 | 277.35 | 0 | 0 | 3.07 | 226.57 | 119.21 | 63.43 | 7.19 | 57.01 | 65.61 | 25.67 | 1 | 0 | 2.42 | 30.24 | 193.67 | 0 | 1 | 211903.4 | 1 | 0 | 1418.54 | 139.38 | 152.63 | -0.2 | 12.96 | 9.79 | 1.56 | 48.51 | 77.62 | 0.32 | 2.34 | 14
2024-08-07 13:25:00 | 497028.3 | 328 | 327.28 | 39.89 | 130.45 | 0 | 0 | 1150.86 | 1084.83 | 1140.61 | 1184.29 | 1132.48 | 997.66 | 1161.55 | 1038.32 | 1007.92 | 37.76 | 99.45 | 277.35 | 0 | 0 | 3.08 | 226.87 | 119.09 | 63.59 | 7.18 | 57.18 | 66.02 | 26.53 | 1 | 0 | 2.57 | 30.63 | 193.63 | 0 | 1 | 211903.4 | 1 | 0 | 1378.96 | 137.87 | 152.63 | -0.21 | 13.52 | 9.39 | 1 | 25.68 | 77.34 | 0.17 | 2.3 | 13.35
2024-08-07 13:49:00 | 497033.22 | 256.2 | 264.94 | 39.91 | 128.21 | 0 | 0 | 1132.24 | 1086.54 | 1151.84 | 1150.42 | 1131.64 | 996.51 | 1148.34 | 1028.69 | 1002.85 | 38.31 | 99.36 | 277.35 | 0 | 0 | 2.93 | 226.61 | 119.53 | 51.16 | 7.16 | 57.39 | 65.85 | 26.62 | 1 | 0 | 2.67 | 30.74 | 193.87 | 0 | 1 | 211910.39 | 1 | 0 | 1393.13 | 138.1 | 152.25 | -0.24 | 13.14 | 9.84 | 1.56 | 25.34 | 68.45 | 0.38 | 1.93 | 14.43
2024-08-07 13:51:00 | 497033.22 | 80.11 | 94.89 | 39.77 | 134.2 | 0 | 0 | 1128.93 | 1085.75 | 1152.98 | 1146.82 | 1130.04 | 996.1 | 1145.71 | 1026.65 | 1002.37 | 38.5 | 99.42 | 277.35 | 0 | 0 | 2.99 | 226.66 | 119.29 | 44.55 | 7.16 | 57.42 | 65.82 | 26.7 | 1 | 0 | 2.6 | 28.71 | 193.84 | 0 | 1 | 211910.39 | 1 | 0 | 1396.6 | 138.08 | 152.44 | -0.25 | 13.03 | 9.61 | 1.38 | 40.16 | 66.53 | 1.01 | 1.72 | 13.6
2024-08-07 14:01:00 | 497037.56 | 200.42 | 198.43 | 40.64 | 141.74 | 0 | 0 | 1142.12 | 1084.27 | 1145.01 | 1166.29 | 1130.04 | 995.71 | 1152.38 | 1034.31 | 1004.36 | 39.64 | 99.34 | 277.35 | 0 | 0 | 2.95 | 226.79 | 119.57 | 55.49 | 7.15 | 57.2 | 65.5 | 26.46 | 1 | 0 | 2.45 | 29.31 | 193.45 | 0 | 1 | 211910.39 | 1 | 0 | 1432.78 | 138.98 | 152.06 | -0.17 | 12.64 | 9.87 | 1.19 | 38.82 | 69.17 | 0.23 | 2.17 | 14.25
2024-08-07 14:03:00 | 497037.56 | 123.56 | 121.57 | 41.01 | 143 | 0 | 0 | 1151.43 | 1085.19 | 1146.86 | 1176.7 | 1132.14 | 996.22 | 1156.22 | 1035.02 | 1005.8 | 40.33 | 99.3 | 277.35 | 0 | 0 | 2.95 | 227.33 | 119.37 | 51.74 | 7.15 | 57.32 | 65.52 | 26.65 | 1 | 0 | 2.67 | 29.46 | 192.73 | 0 | 1 | 211910.39 | 1 | 0 | 1478.75 | 138.63 | 152.25 | -0.18 | 12.82 | 9.83 | 1.56 | 36.45 | 70.14 | 0 | 1.95 | 14.85
2024-08-07 14:14:00 | 497037.56 | 523.79 | 523.24 | 39.8 | 132.26 | 0 | 0 | 1170.45 | 1092.9 | 1163.31 | 1200.46 | 1146.05 | 996.32 | 1180.41 | 1043.38 | 1014.09 | 36.87 | 99.43 | 277.35 | 0 | 0 | 2.91 | 228.98 | 120.19 | 53.54 | 7.11 | 57.31 | 66.04 | 26.68 | 1 | 0 | 2.55 | 28.47 | 195.45 | 0 | 1 | 211914.33 | 1 | 0 | 1323.33 | 139.96 | 152.44 | -0.23 | 13.14 | 9.04 | 1.27 | 59.34 | 70.91 | 0.15 | 2.9 | 13.3
2024-08-07 14:16:00 | 497037.56 | 407.71 | 407.51 | 39.95 | 130.15 | 0 | 0 | 1163.31 | 1093.09 | 1167.95 | 1188.18 | 1146.45 | 997.09 | 1177.28 | 1040.88 | 1014.96 | 37.75 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 2.9 | 228.6 | 120.19 | 53.62 | 7.1 | 57.36 | 66.07 | 26.56 | 1 | 0 | 2.62 | 31.11 | 196.1 | 0 | 1 | 211914.33 | 1 | 0 | 1357.71 | 139.76 | 152.25 | -0.21 | 13.11 | 9.05 | 1.56 | 58.96 | 63.02 | 3.78 | 2.57 | 13.48
2024-08-07 14:18:00 | 497037.56 | 62.68 | 62.28 | 39.97 | 138.25 | 0 | 0 | 1164.02 | 1093.29 | 1173.47 | 1187.87 | 1146.76 | 997.82 | 1175.17 | 1040.98 | 1016.08 | 38.5 | 99.3 | 277.35 | 0 | 0 | 2.94 | 228.4 | 120.11 | 53.69 | 7.1 | 57.54 | 66.12 | 26.59 | 1 | 0 | 2.68 | 28.62 | 196.3 | 0 | 1 | 211914.33 | 1 | 0 | 1375.9 | 139.56 | 152.24 | -0.24 | 13.22 | 8.89 | 1.25 | 59.21 | 61.84 | 3.69 | 2.75 | 13.53
2024-08-07 14:20:00 | 497041.75 | 286.02 | 285.27 | 39.82 | 125.56 | 0 | 0 | 1163.28 | 1094.32 | 1173.75 | 1187.36 | 1147.8 | 998.75 | 1174.93 | 1040.66 | 1016.63 | 37.81 | 99.31 | 277.35 | 0 | 0 | 2.91 | 228.4 | 120.05 | 52.93 | 7.09 | 57.51 | 66.17 | 26.62 | 1 | 0 | 2.78 | 30.96 | 196.25 | 0 | 1 | 211914.33 | 1 | 0 | 1360.63 | 139.42 | 152.06 | -0.24 | 13.29 | 8.79 | 1.3 | 66.65 | 59.48 | 14.64 | 2.41 | 14.18
2024-08-07 14:22:00 | 497041.75 | 454.95 | 454.35 | 39.79 | 132.79 | 0 | 0 | 1161.52 | 1094.35 | 1171.95 | 1183.64 | 1146.76 | 998.88 | 1173.78 | 1039.52 | 1015.6 | 37 | 99.31 | 277.35 | 0 | 0 | 3.15 | 228.34 | 119.99 | 53.68 | 7.09 | 57.1 | 66.19 | 26.62 | 1 | 0 | 2.95 | 31.3 | 196.14 | 0 | 1 | 211914.33 | 1 | 0 | 1305 | 139.38 | 152.1 | -0.25 | 13.25 | 9 | 1.75 | 67.3 | 62.7 | 4.85 | 2.68 | 13.98
2024-08-07 14:24:00 | 497045.38 | 494.43 | 492.96 | 39.95 | 127.64 | 0 | 0 | 1164.22 | 1095.14 | 1173.68 | 1184.56 | 1147.93 | 999.07 | 1173.17 | 1040.3 | 1014.96 | 38.69 | 99.42 | 277.35 | 0 | 0 | 2.96 | 228.16 | 119.91 | 53.6 | 7.08 | 57.32 | 66.25 | 26.59 | 1 | 0 | 2.95 | 30.43 | 196.06 | 0 | 1 | 211914.33 | 1 | 0 | 1392.78 | 139.22 | 152.06 | -0.24 | 13.19 | 9.11 | 1.19 | 55.81 | 65.01 | 0.65 | 2.54 | 13.55
2024-08-07 14:43:00 | 497050.62 | 595.39 | 595.27 | 40.24 | 140.27 | 0 | 0 | 1152.75 | 1097.02 | 1176.8 | 1173.1 | 1141.42 | 990.66 | 1165.17 | 1034.28 | 983.96 | 39.71 | 99.28 | 277.35 | 0 | 0 | 2.98 | 227.48 | 120.33 | 52.97 | 7.01 | 57.28 | 65.5 | 26.7 | 1 | 0 | 3.19 | 30.67 | 195.93 | 0 | 1 | 211917.69 | 1 | 0 | 1417.71 | 140 | 153.19 | -0.3 | 12.88 | 9.41 | 1 | 103.78 | 57.47 | 11.49 | 3.36 | 14.5
2024-08-07 14:45:00 | 497050.62 | 245.13 | 245.13 | 40.24 | 137.76 | 0 | 0 | 1156.79 | 1096.96 | 1174.22 | 1180.48 | 1140.75 | 990.31 | 1165.41 | 1035.28 | 982.85 | 39.7 | 99.33 | 277.35 | 0 | 0 | 2.93 | 227.33 | 120.37 | 52.42 | 7 | 57.12 | 65.29 | 26.41 | 1 | 0 | 3.36 | 29.19 | 195.84 | 0 | 1 | 211917.69 | 1 | 0 | 1420.56 | 140 | 153.38 | -0.26 | 13.05 | 9.7 | 1.31 | 100.78 | 55.99 | 15.29 | 3.4 | 13.15
2024-08-07 14:47:00 | 497050.62 | 131.58 | 130.98 | 40.17 | 136.42 | 0 | 0 | 1155.98 | 1097.15 | 1163.11 | 1186.64 | 1141.45 | 989.77 | 1168.59 | 1036.9 | 979.38 | 39.7 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 2.91 | 227.17 | 120.41 | 52.65 | 6.98 | 57.18 | 65.04 | 25.68 | 1 | 0 | 3.21 | 28.07 | 195.54 | 0 | 1 | 211917.69 | 1 | 0 | 1428.4 | 139.98 | 153.38 | -0.21 | 12.92 | 9.56 | 1.56 | 97.47 | 58.1 | 7.79 | 3.41 | 14.25
2024-08-07 14:49:00 | 497050.62 | 401.67 | 400.03 | 40.32 | 128.21 | 0 | 0 | 1152.68 | 1096.66 | 1158.88 | 1189.17 | 1141.25 | 989.19 | 1171.03 | 1038.07 | 976.83 | 39.71 | 99.36 | 277.35 | 0 | 0 | 2.91 | 227 | 120.38 | 52.95 | 6.98 | 57.62 | 64.91 | 25.7 | 1 | 0 | 3.36 | 28.22 | 195.32 | 0 | 1 | 211917.69 | 1 | 0 | 1443.06 | 139.98 | 153.47 | -0.24 | 12.64 | 9.79 | 1 | 90.87 | 62.08 | 1.52 | 3.42 | 14.5
2024-08-07 14:51:00 | 497054.06 | 480.51 | 480.31 | 40.17 | 140.91 | 0 | 0 | 1143.77 | 1095.14 | 1163.04 | 1177.69 | 1139.57 | 988.56 | 1167.95 | 1034.83 | 974.48 | 39.69 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 2.93 | 226.83 | 120.33 | 52.39 | 6.96 | 57.54 | 64.83 | 26.65 | 1 | 0 | 3.2 | 28.43 | 195.19 | 0 | 1 | 211917.69 | 1 | 0 | 1434.44 | 139.96 | 153.56 | -0.23 | 12.61 | 9.85 | 1.5 | 91.66 | 62.85 | 3.33 | 3.42 | 14.5
2024-08-07 14:53:00 | 497054.06 | 302.29 | 308.59 | 40.2 | 134.39 | 0 | 0 | 1149.24 | 1094.25 | 1171.34 | 1176.29 | 1138.4 | 987.89 | 1165.81 | 1033.76 | 973.84 | 39.7 | 99.25 | 277.35 | 0 | 0 | 2.91 | 226.74 | 120.37 | 52.34 | 6.94 | 57.47 | 65 | 26.69 | 1 | 0 | 3.32 | 29.99 | 195.24 | 0 | 1 | 211921.39 | 1 | 0 | 1440.14 | 140.1 | 153.56 | -0.23 | 12.83 | 9.81 | 1.45 | 97.31 | 55.96 | 30.27 | 3.28 | 14.28
2024-08-07 15:04:00 | 497057.7 | 111.45 | 108.06 | 39.97 | 128.82 | 0 | 0 | 1131.74 | 1092.4 | 1163.31 | 1156.82 | 1135.52 | 990.34 | 1156.72 | 1028.69 | 984.41 | 35.74 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 2.97 | 224.95 | 120.13 | 53 | 6.81 | 109.69 | 65.35 | 26.54 | 1 | 0 | 3.33 | 30.67 | 196.16 | 0 | 1 | 211921.39 | 1 | 0 | 1270.9 | 138.88 | 153 | -0.24 | 12.49 | 9.74 | 1.56 | 62.92 | 54.56 | 1.28 | 2.98 | 13.03
2024-08-07 15:06:00 | 497057.7 | 230.75 | 230.49 | 40.09 | 125.44 | 0 | 0 | 1124.06 | 1091.45 | 1161.86 | 1148.57 | 1132.88 | 991.72 | 1152.44 | 1025.68 | 987.34 | 36.37 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 2.96 | 224.19 | 119.78 | 53.14 | 6.8 | 110.08 | 65.55 | 26.69 | 1 | 0 | 3.2 | 30.7 | 195.91 | 0 | 1 | 211921.39 | 1 | 0 | 1292.78 | 137.75 | 152.63 | -0.29 | 12.76 | 9.33 | 1.38 | 55.26 | 53.32 | 13.65 | 2.91 | 12.9
2024-08-07 15:25:00 | 497066.72 | 273.89 | 279.32 | 40.02 | 133.91 | 0 | 0 | 1103.8 | 1073.93 | 1131.97 | 1143.7 | 1109.4 | 992.2 | 1131.17 | 1016.02 | 989.35 | 37.13 | 99.43 | 277.35 | 0 | 0 | 2.95 | 224.73 | 119.98 | 51.78 | 6.74 | 108.74 | 66.25 | 25.77 | 1 | 0 | 3.03 | 29.47 | 194.28 | 0 | 1 | 211924.95 | 1 | 0 | 1351.81 | 139.26 | 152.25 | -0.24 | 13.28 | 9.54 | 1.34 | 38.41 | 59.41 | 13.42 | 2.2 | 13.68
2024-08-07 15:27:00 | 497066.72 | 107.74 | 118.99 | 40.09 | 134.88 | 0 | 0 | 1110.26 | 1072.19 | 1137.63 | 1153.45 | 1108.7 | 991.91 | 1134.05 | 1017.76 | 990.57 | 37 | 99.26 | 277.35 | 0 | 0 | 2.96 | 224.69 | 119.91 | 51.57 | 6.73 | 109.28 | 66.42 | 26.59 | 1 | 0 | 3.09 | 30.47 | 194.1 | 0 | 1 | 211924.95 | 1 | 0 | 1354.93 | 139.04 | 152.06 | -0.26 | 13.28 | 9.53 | 1.63 | 41.69 | 64.03 | 1.49 | 2.39 | 13.23
2024-08-07 15:29:00 | 497066.72 | 98.14 | 96.87 | 39.9 | 126.56 | 0 | 0 | 1124.7 | 1072.78 | 1151.2 | 1168.59 | 1111.59 | 991.94 | 1142.42 | 1023.14 | 996.1 | 38.19 | 99.24 | 277.35 | 0 | 0 | 2.94 | 224.99 | 119.9 | 51.36 | 6.72 | 108.8 | 66.64 | 26.68 | 1 | 0 | 3.04 | 30.22 | 194.07 | 0 | 1 | 211924.95 | 1 | 0 | 1421.81 | 139.06 | 152.06 | -0.27 | 13.62 | 8.96 | 1.2 | 60.78 | 56.73 | 81.56 | 2.29 | 13.25
2024-08-07 15:31:00 | 497066.72 | 293.44 | 292.83 | 39.86 | 133.77 | 0 | 0 | 1128.33 | 1073.87 | 1149.01 | 1173.54 | 1114.91 | 992.42 | 1147.9 | 1026.94 | 999.04 | 38.23 | 99.4 | 277.35 | 0 | 0 | 2.96 | 225.52 | 119.91 | 51.48 | 6.71 | 108.38 | 66.78 | 26.54 | 1 | 0 | 3.26 | 29.2 | 194.25 | 0 | 1 | 211924.95 | 1 | 0 | 1394.38 | 139.24 | 152.06 | -0.25 | 13.87 | 8.35 | 1.25 | 88.37 | 40.83 | 548.61 | 2.42 | 13.53
2024-08-07 15:58:00 | 497076.53 | 227.76 | 226.53 | 39.95 | 125.84 | 0 | 0 | 1142.42 | 1086.41 | 1150.79 | 1159.19 | 1135.79 | 996.19 | 1157.97 | 1031.43 | 1008.43 | 39.69 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 2.94 | 228.28 | 121.75 | 51.27 | 6.61 | 108.34 | 66.61 | 26.59 | 1 | 0 | 3.47 | 30.13 | 195.53 | 0 | 1 | 211932.38 | 1 | 0 | 1466.18 | 141.13 | 153 | -0.31 | 13.63 | 9.11 | 1.44 | 82.52 | 57.91 | 3.1 | 2.69 | 14.33
2024-08-07 16:00:00 | 497076.53 | 495.24 | 494.78 | 39.95 | 137.62 | 0 | 0 | 1139.24 | 1086.8 | 1155.17 | 1156.79 | 1135.18 | 995.71 | 1155.98 | 1030.79 | 1006.92 | 39.7 | 99.25 | 277.35 | 0 | 0 | 3.11 | 228.55 | 122.08 | 50.8 | 6.6 | 107.37 | 66.46 | 26.65 | 1 | 0 | 3.42 | 29.94 | 195.58 | 0 | 1 | 211932.38 | 1 | 0 | 1486.6 | 141.59 | 153.19 | -0.2 | 13.59 | 8.98 | 1.25 | 85.91 | 57.42 | 6.28 | 2.86 | 14.88
2024-08-07 16:21:00 | 497082.53 | 595.33 | 595.27 | 40.17 | 138.86 | 0 | 0 | 1133.58 | 1085.32 | 1129.7 | 1182.18 | 1129.1 | 989.16 | 1165.68 | 1026.91 | 979.82 | 39.7 | 99.25 | 277.35 | 0 | 0 | 4.5 | 228.12 | 122.44 | 53.05 | 6.48 | 133.59 | 65.69 | 26.7 | 1 | 0 | 3.88 | 30.78 | 195.84 | 0 | 1 | 211936.17 | 1 | 0 | 1451.6 | 141.51 | 153.56 | -0.27 | 13.04 | 10.02 | 1 | 91.16 | 57.9 | 2.21 | 3.17 | 13.88
2024-08-07 16:46:00 | 497091.44 | 67.77 | 66.8 | 41.48 | 137.32 | 0 | 0 | 1125.43 | 1072.46 | 1073.11 | 1174.66 | 1115.94 | 985.72 | 1157.43 | 1024.88 | 967.52 | 39.29 | 99.29 | 277.35 | 0 | 0 | 3.81 | 227.83 | 120.86 | 58.93 | 6.32 | 133.29 | 65.69 | 26.56 | 1 | 0 | 3.29 | 30.81 | 192.83 | 0 | 1 | 211939.92 | 1 | 0 | 1431.88 | 139.68 | 153.19 | -0.3 | 12.89 | 10.06 | 1.06 | 90.2 | 61.09 | 1.2 | 2.42 | 14.23
2024-08-07 17:01:00 | 497095.97 | 398.25 | 400.63 | 39.84 | 129.63 | 0 | 0 | 1149.51 | 1076.39 | 1103.14 | 1199.61 | 1130.64 | 985.01 | 1173.95 | 1037.09 | 980.3 | 36.8 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 3.63 | 228.82 | 120.31 | 60.79 | 6.23 | 132.98 | 66.56 | 26.64 | 1 | 0 | 2.93 | 28.37 | 194.51 | 0 | 1 | 211939.92 | 1 | 0 | 1338.26 | 135.59 | 152.63 | -0.26 | 13.56 | 9.03 | 1.48 | 56.78 | 59.96 | 6.17 | 2.51 | 12.8
2024-08-07 17:03:00 | 497100.78 | 201.94 | 197.31 | 39.65 | 121.4 | 0 | 0 | 1146.39 | 1077.83 | 1106.35 | 1200.5 | 1132.27 | 985.56 | 1177.62 | 1036.77 | 984.06 | 36.3 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 3.63 | 228.34 | 119.54 | 58.97 | 6.22 | 132.91 | 66.77 | 26.65 | 1 | 0 | 3.09 | 28.29 | 194.67 | 0 | 1 | 211939.92 | 1 | 0 | 1291.25 | 133.33 | 152.25 | -0.24 | 13.57 | 8.85 | 1.56 | 36.1 | 57.57 | 4.25 | 2.08 | 13.35
2024-08-07 17:37:00 | 497110 | 107.54 | 109.47 | 39.89 | 136.99 | 0 | 0 | 1113.38 | 1071.47 | 1129.17 | 1158.21 | 1123.23 | 993 | 1155.51 | 1020.59 | 999.46 | 38.13 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 3.15 | 232.08 | 119.41 | 59.95 | 6.18 | 132.16 | 65.82 | 26.7 | 1 | 0 | 3.34 | 30.44 | 193.19 | 0 | 1 | 211946.8 | 1 | 0 | 1429.65 | 137.68 | 150.56 | -0.24 | 12.52 | 9.59 | 1.2 | 70.97 | 53.72 | 6.28 | 2.24 | 14.08
2024-08-07 17:39:00 | 497110 | 395.31 | 395.46 | 39.95 | 126.08 | 0 | 0 | 1110.66 | 1070.52 | 1127.03 | 1149.85 | 1119.03 | 992.64 | 1147.87 | 1016.89 | 996.54 | 38.19 | 99.45 | 277.35 | 0 | 0 | 3.26 | 232.45 | 119.34 | 50.33 | 6.16 | 132.34 | 66.07 | 25.59 | 1 | 0 | 3.41 | 29.41 | 192.93 | 0 | 1 | 211946.8 | 1 | 0 | 1404.79 | 136.42 | 150.56 | -0.29 | 12.97 | 9.44 | 1.44 | 46.48 | 51.41 | 21.4 | 1.96 | 13.52
2024-08-07 18:25:00 | 497129.28 | 136.5 | 135.95 | 39.57 | 125.85 | 0 | 0 | 1142.63 | 1084.37 | 1150.39 | 1180.99 | 1131.71 | 990.6 | 1164.59 | 1030.49 | 1000.74 | 36.62 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 3.36 | 233.79 | 119.04 | 46.63 | 6.15 | 128.84 | 66.53 | 24.67 | 1 | 0 | 3.52 | 30.39 | 194.68 | 0 | 1 | 211954 | 1 | 0 | 1327.01 | 135.5 | 150.16 | -0.25 | 12.8 | 8.94 | 1.18 | 47.42 | 52.92 | 18.59 | 1.66 | 13.48
2024-08-07 18:42:00 | 497132.38 | 82.44 | 82.09 | 39.8 | 131.9 | 0 | 0 | 1152.71 | 1079.74 | 1133.81 | 1191.22 | 1129.87 | 991.4 | 1169.23 | 1033.86 | 1004.87 | 37.44 | 99.43 | 277.35 | 0 | 0 | 3.33 | 234.79 | 120.58 | 60.01 | 6.17 | 128.37 | 66.61 | 24.53 | 1 | 0 | 3.54 | 18.73 | 193.63 | 0 | 1 | 211957.97 | 1 | 0 | 1377.85 | 138.26 | 150.38 | -0.27 | 12.85 | 8.96 | 0.78 | 64.41 | 52.81 | 0.75 | 2.38 | 13.65
2024-08-07 18:44:00 | 497132.38 | 160.59 | 160.54 | 39.52 | 131.97 | 0 | 0 | 1156.12 | 1080.98 | 1144.54 | 1197.21 | 1133.45 | 991.97 | 1173.68 | 1037.61 | 1010.2 | 37.44 | 99.45 | 277.35 | 0 | 0 | 3.31 | 235.01 | 120.25 | 46.6 | 6.17 | 127.57 | 66.85 | 24.64 | 1 | 0 | 3.54 | 18.74 | 194.13 | 0 | 1 | 211957.97 | 1 | 0 | 1373.96 | 137.46 | 150.38 | -0.24 | 13.15 | 8.38 | 0.95 | 64.16 | 54.58 | 29.18 | 2.5 | 13.95
2024-08-07 18:46:00 | 497135.44 | 396.26 | 395 | 39.59 | 133.96 | 0 | 0 | 1160.61 | 1082.26 | 1147.13 | 1202.08 | 1136.12 | 992.71 | 1178.3 | 1041.08 | 1015.5 | 38.38 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 2.72 | 235.23 | 120.25 | 62.53 | 6.18 | 128.17 | 66.77 | 24.67 | 1 | 0 | 3.57 | 17.53 | 194.64 | 0 | 1 | 211957.97 | 1 | 0 | 1412.57 | 139.63 | 150.73 | -0.24 | 13.09 | 8.59 | 1.25 | 72.3 | 51.08 | 76.75 | 2.1 | 14.38
2024-08-07 18:54:00 | 497141.72 | 147.88 | 147.08 | 39.63 | 125.53 | 0 | 0 | 1154.16 | 1084.83 | 1133.38 | 1200.19 | 1144.47 | 995.97 | 1183.17 | 1047.93 | 1019.94 | 37.44 | 99.45 | 277.35 | 0 | 0 | 3.65 | 234.61 | 119.4 | 47.52 | 6.2 | 127.67 | 66.65 | 24.64 | 1 | 0 | 3.68 | 18.09 | 195.91 | 0 | 1 | 211961.62 | 1 | 0 | 1343.26 | 134.38 | 151.08 | -0.19 | 12.81 | 9.38 | 1 | 33.47 | 57.98 | 0.22 | 1.96 | 13.18
2024-08-07 19:01:00 | 497141.72 | 4.72 | 4.72 | 39.72 | 125.44 | 0 | 0 | 1155.61 | 1087.23 | 1114.18 | 1201.56 | 1149.45 | 996.03 | 1187.09 | 1047.8 | 1012.38 | 36.75 | 99.31 | 277.35 | 0 | 0 | 3.1 | 232.08 | 119.61 | 57.22 | 6.21 | 128.09 | 66.07 | 24.64 | 1 | 0 | 3.43 | 17.16 | 195.91 | 0 | 1 | 211961.62 | 1 | 0 | 1304.65 | 139.72 | 150.56 | -0.25 | 12.21 | 9.18 | 1.19 | 92.79 | 50.77 | 0.15 | 2.38 | 13
2024-08-07 19:30:00 | 497158.03 | 435.2 | 434.79 | 40.15 | 130.76 | 0 | 0 | 1142.42 | 1081.54 | 1136.06 | 1163.17 | 1131.71 | 993.83 | 1152.58 | 1028.56 | 1004.36 | 38.19 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 3.91 | 230.83 | 119.45 | 46.59 | 6.32 | 124.37 | 66.42 | 25.59 | 1 | 0 | 2.55 | 17.46 | 193.15 | 0 | 1 | 211965.16 | 1 | 0 | 1415.69 | 137.51 | 150.75 | -0.26 | 12.91 | 8.9 | 0.98 | 83.96 | 59.6 | 10.18 | 2.58 | 14.08
2024-08-07 19:41:00 | 497160.78 | 540.87 | 541.73 | 39.54 | 129.17 | 0 | 0 | 1159.46 | 1085.52 | 1136.73 | 1190.16 | 1137.83 | 993.89 | 1168.45 | 1038.78 | 1008.69 | 38 | 99.37 | 277.35 | 0 | 0 | 3.34 | 231.3 | 119.49 | 46.52 | 6.34 | 123.66 | 66.81 | 24.67 | 1 | 0 | 2.31 | 17.23 | 194.67 | 0 | 1 | 211968.62 | 1 | 0 | 1394.24 | 137.3 | 150.75 | -0.27 | 13.01 | 8.69 | 0.88 | 82.75 | 60.15 | 5.34 | 2.32 | 13.63
2024-08-07 19:47:00 | 497167.7 | 252.89 | 252.43 | 39.33 | 133.45 | 0 | 0 | 1170.56 | 1091.22 | 1136.39 | 1209.71 | 1148.34 | 995.55 | 1185.55 | 1049.52 | 1015.79 | 39.44 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 3.24 | 232.11 | 119.73 | 62.26 | 6.36 | 123.42 | 66.19 | 24.67 | 1 | 0 | 2.25 | 18.06 | 195.16 | 0 | 1 | 211968.62 | 1 | 0 | 1427.92 | 136.84 | 150.94 | -0.3 | 13.34 | 8.73 | 1.5 | 60.98 | 60.78 | 4.71 | 3.09 | 13.83
2024-08-07 19:49:00 | 497167.7 | 521.81 | 521.46 | 39.43 | 137.81 | 0 | 0 | 1155.95 | 1092.53 | 1131.07 | 1199.88 | 1148.27 | 995.87 | 1184.09 | 1046.95 | 1016.11 | 37.25 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 3.29 | 232.15 | 119.12 | 55.89 | 6.37 | 122.98 | 65.79 | 24.68 | 1 | 0 | 2.14 | 16.97 | 195.11 | 0 | 1 | 211968.62 | 1 | 0 | 1348.61 | 135.46 | 151.13 | -0.26 | 13.02 | 9.34 | 1.06 | 38.6 | 65.31 | 0.5 | 2.69 | 13.68
2024-08-07 19:51:00 | 497167.7 | 442.5 | 443.02 | 39.3 | 128.09 | 0 | 0 | 1152.11 | 1090.03 | 1131.31 | 1194.23 | 1146.89 | 995.33 | 1179.97 | 1041.05 | 1012.35 | 36.56 | 99.53 | 277.35 | 0 | 0 | 3.33 | 231.7 | 118.62 | 55.91 | 6.38 | 122.6 | 65.44 | 24.64 | 1 | 0 | 2.17 | 17.83 | 195.12 | 0 | 1 | 211968.62 | 1 | 0 | 1324.93 | 135.02 | 150.94 | -0.25 | 12.86 | 9.65 | 1.38 | 34.36 | 62.18 | 0.41 | 2.06 | 13.15
2024-08-07 20:41:00 | 497177.2 | 50.29 | 49.49 | 40.19 | 133.94 | 0 | 0 | 1147.09 | 1070.16 | 1114.44 | 1176.63 | 1118.27 | 984.28 | 1150.49 | 1027.43 | 986.64 | 38.01 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.61 | 231.48 | 120.21 | 45.56 | 6.64 | 116.92 | 69.03 | 24.53 | 1 | 0 | 1.34 | 17.08 | 188.87 | 0 | 1 | 211978.94 | 1 | 0 | 1424.72 | 137.79 | 151.31 | -0.29 | 14.97 | 8.99 | 1.31 | 55.76 | 83.24 | 31.14 | 2.34 | 14.53
2024-08-07 20:48:00 | 497177.2 | 394.45 | 394.08 | 39.35 | 135.65 | 0 | 0 | 1133.85 | 1075.96 | 1120.9 | 1171.06 | 1127.63 | 985.65 | 1157.74 | 1030.56 | 992.1 | 37.12 | 99.35 | 277.35 | 0 | 0 | 3.25 | 230.65 | 122.18 | 56.94 | 6.67 | 115.82 | 69.03 | 28.62 | 1 | 0 | 1.17 | 28.14 | 189.8 | 0 | 1 | 211978.94 | 1 | 0 | 1393.06 | 144.36 | 151.13 | -0.26 | 14.69 | 9.63 | 1.19 | 51.56 | 91.39 | 3.52 | 3.65 | 13.33
2024-08-07 20:50:00 | 497183.3 | 128.22 | 128.47 | 39.23 | 131.96 | 0 | 0 | 1136.59 | 1074.59 | 1129.17 | 1169.23 | 1127.2 | 985.43 | 1155.71 | 1027.85 | 990.34 | 37.31 | 99.51 | 277.35 | 0 | 0 | 3.34 | 228.94 | 122.32 | 56.74 | 6.66 | 114.62 | 69.16 | 28.62 | 1 | 0 | 1.26 | 28.63 | 190.34 | 0 | 1 | 211978.94 | 1 | 0 | 1390.42 | 142.57 | 150.75 | -0.23 | 14.78 | 9.47 | 1.19 | 54.08 | 85.3 | 3.55 | 3.16 | 13.39
2024-08-07 21:23:00 | 497200.97 | 413.2 | 413.29 | 39.45 | 128.16 | 0 | 0 | 1139.2 | 1077.41 | 1117.04 | 1176.22 | 1129.3 | 984.31 | 1163.85 | 1032.56 | 993.89 | 37.25 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 3.18 | 222.44 | 119.54 | 45.34 | 6.71 | 112.47 | 67.13 | 28.6 | 1 | 0 | 1.42 | 29.72 | 193.84 | 0 | 1 | 211986.48 | 1 | 0 | 1376.6 | 135.58 | 150.12 | -0.3 | 13.28 | 8.89 | 0.75 | 24.63 | 79.06 | 0.71 | 2.38 | 13.83
2024-08-07 21:29:00 | 497200.97 | 44.2 | 43.39 | 39.34 | 134.23 | 0 | 0 | 1149.41 | 1078.36 | 1132.34 | 1183.54 | 1133.21 | 985.62 | 1166.73 | 1036.25 | 1000.19 | 36.43 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 2.67 | 223.48 | 119.53 | 56.65 | 6.72 | 111.72 | 67.04 | 28.65 | 1 | 0 | 1.48 | 31.16 | 193.68 | 0 | 1 | 211986.48 | 1 | 0 | 1333.68 | 137.68 | 150 | -0.24 | 13.15 | 8.65 | 0.88 | 56.91 | 71.42 | 11.87 | 2.46 | 14.05
2024-08-07 21:36:00 | 497200.97 | 503.11 | 502.19 | 39.5 | 134.25 | 0 | 0 | 1167.61 | 1085.16 | 1140.95 | 1207.13 | 1143.8 | 988.24 | 1179.97 | 1042.77 | 1006.15 | 36.25 | 99.51 | 277.35 | 0 | 0 | 2.53 | 224.37 | 119.45 | 61.47 | 6.74 | 110.86 | 66.45 | 27.59 | 1 | 0 | 1.54 | 31.19 | 193.42 | 0 | 1 | 211986.48 | 1 | 0 | 1353.75 | 140 | 150 | -0.26 | 12.57 | 8.97 | 0.94 | 105.92 | 66.96 | 4.47 | 3 | 12.78
2024-08-07 21:42:00 | 497200.97 | 229.83 | 229.37 | 39.5 | 123.27 | 0 | 0 | 1165.64 | 1089.3 | 1126.63 | 1212.08 | 1147.76 | 989.45 | 1187.6 | 1046.27 | 1006.12 | 37 | 99.37 | 277.35 | 0 | 0 | 4.53 | 224.39 | 117.59 | 46.32 | 6.77 | 111.04 | 66.77 | 27.54 | 1 | 0 | 1.79 | 30.89 | 193.68 | 0 | 1 | 211986.48 | 1 | 0 | 1356.32 | 131.15 | 149.81 | -0.24 | 13 | 9.08 | 1.25 | 4.11 | 68.38 | 0.22 | 1.69 | 12.98
2024-08-07 21:44:00 | 497205.4 | 481.12 | 480.51 | 39.37 | 121.06 | 0 | 0 | 1168.15 | 1089.7 | 1126.53 | 1211.77 | 1149.85 | 989.71 | 1189.24 | 1047.15 | 1007.44 | 35.93 | 99.54 | 277.35 | 0 | 0 | 2.66 | 224.47 | 116.94 | 46.48 | 6.77 | 111.46 | 66.65 | 28.68 | 1 | 0 | 1.72 | 29.94 | 193.71 | 0 | 1 | 211986.48 | 1 | 0 | 1332.43 | 133.11 | 149.81 | -0.22 | 12.74 | 8.97 | 0.69 | 18.24 | 72.39 | 0.12 | 1.33 | 14
2024-08-07 21:46:00 | 497205.4 | 465.73 | 465.22 | 39.42 | 124.61 | 0 | 0 | 1163.58 | 1090.23 | 1128.73 | 1207.02 | 1151.7 | 989.93 | 1189.48 | 1046.69 | 1007.95 | 35.87 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 3.13 | 224.63 | 117.17 | 46.31 | 6.77 | 111.34 | 66.6 | 28.51 | 1 | 0 | 1.83 | 30.86 | 193.88 | 0 | 1 | 211990.19 | 1 | 0 | 1321.32 | 136 | 149.63 | -0.25 | 12.68 | 8.73 | 1.05 | 55.76 | 70.21 | 0.88 | 1.35 | 13
2024-08-07 21:48:00 | 497205.4 | 221.81 | 221.49 | 39.52 | 132.35 | 0 | 0 | 1153.39 | 1088.84 | 1125.76 | 1197.28 | 1151.5 | 989.93 | 1187.33 | 1044.1 | 1007.02 | 35.81 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 3.08 | 224.63 | 117.78 | 46.31 | 6.78 | 110.32 | 66.45 | 28.59 | 1 | 0 | 1.72 | 30.62 | 194.05 | 0 | 1 | 211990.19 | 1 | 0 | 1331.88 | 138.2 | 149.44 | -0.2 | 12.58 | 9.01 | 1.13 | 55.13 | 69.67 | 0.99 | 1.67 | 12.98
2024-08-07 21:51:00 | 497205.4 | 35.2 | 34.59 | 39.71 | 131.69 | 0 | 0 | 1138.2 | 1089.27 | 1124.33 | 1180.31 | 1149.14 | 990.63 | 1180.61 | 1040.2 | 1007.79 | 36.44 | 99.45 | 277.35 | 0 | 0 | 3.37 | 224.69 | 118.54 | 46.45 | 6.79 | 110.1 | 66.21 | 28.65 | 1 | 0 | 1.74 | 29 | 193.76 | 0 | 1 | 211990.19 | 1 | 0 | 1360.97 | 139.8 | 149.25 | -0.26 | 12.25 | 9.5 | 1.16 | 57.3 | 71.07 | 0.89 | 1.94 | 12.45
2024-08-07 21:55:00 | 497205.4 | 555.3 | 555.51 | 40.02 | 134.55 | 0 | 0 | 1128.4 | 1082.59 | 1122.86 | 1157.53 | 1140.91 | 990.76 | 1163.75 | 1030.56 | 1004.97 | 37.69 | 99.4 | 277.35 | 0 | 0 | 3.18 | 225.58 | 120.13 | 60.06 | 6.8 | 110.6 | 66.02 | 28.13 | 1 | 0 | 1.94 | 30.92 | 192.95 | 0 | 1 | 211990.19 | 1 | 0 | 1434.38 | 142.09 | 149.44 | -0.25 | 12.4 | 9.45 | 0.94 | 66.97 | 71.33 | 1.08 | 2.64 | 13.88
2024-08-07 21:57:00 | 497205.4 | 421.16 | 420.76 | 40.15 | 135.82 | 0 | 0 | 1138.3 | 1083.91 | 1128.77 | 1162.7 | 1139.77 | 991.3 | 1161.72 | 1032.14 | 1007.5 | 38.63 | 99.38 | 277.35 | 0 | 0 | 3.35 | 226.31 | 120.49 | 59.88 | 6.81 | 110.22 | 66.29 | 28.66 | 1 | 0 | 1.92 | 29.3 | 192.81 | 0 | 1 | 211990.19 | 1 | 0 | 1474.44 | 140.31 | 149.63 | -0.27 | 12.85 | 9.06 | 1.14 | 58.63 | 74.86 | 2.45 | 2.81 | 13.55
2024-08-07 22:03:00 | 497205.4 | 415.39 | 415.01 | 40.37 | 137.08 | 0 | 0 | 1158.75 | 1085.78 | 1128.2 | 1182.76 | 1141.08 | 991.62 | 1166.66 | 1039.36 | 1012.32 | 38.45 | 99.55 | 277.35 | 0 | 0 | 3.12 | 228.58 | 120.66 | 46.49 | 6.82 | 109.28 | 66.45 | 27.69 | 1 | 0 | 2.06 | 30.21 | 192.69 | 0 | 1 | 211990.19 | 1 | 0 | 1476.6 | 142.31 | 150.74 | -0.26 | 12.69 | 9.37 | 1.25 | 61.88 | 84.01 | 0.19 | 2.35 | 14.33
2024-08-07 22:10:00 | 497205.4 | 201.08 | 201.08 | 39.23 | 128 | 0 | 0 | 1148.13 | 1089.77 | 1137.5 | 1185.25 | 1147.83 | 991.97 | 1173.64 | 1038.36 | 1010.17 | 36 | 99.53 | 277.35 | 0 | 0 | 2.64 | 228.28 | 121.49 | 62.01 | 6.83 | 108.7 | 66.45 | 28.66 | 1 | 0 | 2.05 | 30.43 | 194.39 | 0 | 1 | 211993.75 | 1 | 0 | 1340.63 | 138.55 | 150.56 | -0.26 | 12.93 | 9.28 | 1 | 29.98 | 71.74 | 4.61 | 3.37 | 13.03
2024-08-07 22:12:00 | 497205.4 | 438.99 | 438.53 | 39.07 | 122.13 | 0 | 0 | 1147.13 | 1087.99 | 1131.14 | 1186.17 | 1144.84 | 991.78 | 1171.64 | 1036.15 | 1005.51 | 36.38 | 99.49 | 277.35 | 0 | 0 | 3.39 | 227.61 | 120.58 | 47.68 | 6.84 | 109.54 | 66.69 | 28.65 | 1 | 0 | 1.97 | 31.3 | 195.06 | 0 | 1 | 211993.75 | 1 | 0 | 1353.54 | 135.24 | 150.38 | -0.24 | 12.96 | 9.68 | 1.23 | 6.3 | 68.97 | 5.91 | 2.09 | 12.95
2024-08-07 22:14:00 | 497209.7 | 516.43 | 515.31 | 39.05 | 130.88 | 0 | 0 | 1145.82 | 1087.86 | 1129.23 | 1183.71 | 1144.51 | 991.65 | 1170.32 | 1035.57 | 1002.44 | 36.25 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 3.04 | 227.05 | 119.62 | 44.44 | 6.84 | 109.31 | 66.97 | 27.54 | 1 | 0 | 2.17 | 30.06 | 195.45 | 0 | 1 | 211993.75 | 1 | 0 | 1337.71 | 134.63 | 150.19 | -0.23 | 13.26 | 9.32 | 0.81 | 2.98 | 68.53 | 4.71 | 1.8 | 12.25
2024-08-07 22:20:00 | 497213.75 | 215.86 | 215.66 | 39.45 | 127.47 | 0 | 0 | 1137.76 | 1088.15 | 1129.73 | 1165.1 | 1139.84 | 991.27 | 1161.48 | 1030.95 | 1002.63 | 36.93 | 99.51 | 277.35 | 0 | 0 | 2.94 | 227.09 | 120.68 | 57.46 | 6.85 | 109.01 | 66.93 | 27.47 | 1 | 0 | 2.35 | 30.48 | 194.82 | 0 | 1 | 211993.75 | 1 | 0 | 1368.13 | 142.49 | 150 | -0.21 | 13.02 | 8.71 | 0.81 | 61.48 | 60.87 | 20.86 | 1.81 | 13.68
2024-08-07 22:45:00 | 497217.5 | 194.93 | 194.58 | 39.75 | 127.82 | 0 | 0 | 1113.61 | 1071.41 | 1146.08 | 1123.56 | 1112.02 | 990.47 | 1121.6 | 1011.26 | 996.26 | 38.69 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.9 | 228.34 | 121.85 | 55.33 | 6.91 | 108.44 | 66.61 | 27.56 | 1 | 0 | 2.58 | 30.62 | 193.49 | 0 | 1 | 211997.05 | 1 | 0 | 1458.82 | 141.63 | 151.13 | -0.24 | 12.79 | 9.09 | 1.44 | 59.12 | 63.16 | 6.79 | 2.32 | 13.73
2024-08-07 22:47:00 | 497217.5 | 79.97 | 78.59 | 39.82 | 137.56 | 0 | 0 | 1129.07 | 1070.98 | 1144.94 | 1144.54 | 1112.98 | 990.44 | 1128.67 | 1017.5 | 999.9 | 37.69 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 3.83 | 228.98 | 122.06 | 54.92 | 6.91 | 108.79 | 66.64 | 27.65 | 1 | 0 | 2.63 | 30.97 | 193.21 | 0 | 1 | 211997.05 | 1 | 0 | 1389.24 | 141.35 | 151.13 | -0.29 | 13.12 | 8.75 | 0.88 | 58.21 | 64.82 | 20.03 | 2.66 | 14.57
2024-08-07 22:49:00 | 497217.5 | 414.93 | 414.93 | 39.95 | 130.45 | 0 | 0 | 1139.71 | 1073.83 | 1147.26 | 1162.46 | 1116.47 | 990.47 | 1139 | 1025.65 | 1004.04 | 37.43 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 3.11 | 229.28 | 122.02 | 55.59 | 6.91 | 55.13 | 66.53 | 28.62 | 1 | 0 | 2.7 | 28.22 | 193.17 | 0 | 1 | 211997.05 | 1 | 0 | 1356.39 | 140.71 | 151.31 | -0.28 | 12.89 | 9.1 | 0.94 | 54.29 | 71.12 | 1.77 | 2.56 | 13.48
2024-08-07 22:51:00 | 497217.5 | 460.79 | 460.44 | 39.74 | 129.44 | 0 | 0 | 1141.01 | 1074.82 | 1146.39 | 1170.59 | 1120.23 | 990.79 | 1146.12 | 1027.43 | 1004.9 | 37.01 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 2.98 | 229.32 | 121.87 | 55.35 | 6.91 | 55.02 | 66.52 | 28.56 | 1 | 0 | 2.55 | 28.48 | 193.27 | 0 | 1 | 212000.4 | 1 | 0 | 1351.88 | 139.83 | 151.31 | -0.21 | 12.8 | 9.13 | 1 | 50.19 | 70.7 | 3.92 | 2.44 | 13.1
2024-08-07 22:53:00 | 497220.66 | 199.61 | 199.1 | 39.7 | 133.22 | 0 | 0 | 1142.09 | 1074.32 | 1147.36 | 1173 | 1121.2 | 990.95 | 1150.46 | 1027.94 | 1004.78 | 37.18 | 99.51 | 277.35 | 0 | 0 | 3.09 | 229.13 | 121.6 | 45.76 | 6.93 | 54.79 | 66.52 | 28.59 | 1 | 0 | 2.62 | 29.68 | 193.5 | 0 | 1 | 212000.4 | 1 | 0 | 1362.99 | 138.91 | 151.13 | -0.26 | 12.83 | 9.09 | 0.81 | 44.39 | 71.66 | 6.74 | 2.46 | 13.53
2024-08-07 23:17:00 | 497230.44 | 25.85 | 25.65 | 41.11 | 149.09 | 0 | 0 | 1121.6 | 1070.33 | 1123.36 | 1163.04 | 1120.3 | 992.26 | 1150.36 | 1027.49 | 997.86 | 40.33 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 2.82 | 228.66 | 122.25 | 52.78 | 6.98 | 54.42 | 65.96 | 27.87 | 1 | 0 | 2.81 | 28.82 | 191.75 | 0 | 1 | 212003.97 | 1 | 0 | 1528.33 | 141.59 | 151.13 | -0.3 | 12.55 | 9.93 | 0.63 | 33.36 | 77.6 | 0.53 | 2.33 | 14.35
2024-08-07 23:19:00 | 497230.44 | 469.85 | 469.64 | 41.26 | 139.48 | 0 | 0 | 1127.26 | 1069.67 | 1124.7 | 1165.98 | 1120.83 | 991.56 | 1153.08 | 1029.33 | 999.23 | 39.82 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 2.79 | 229.8 | 122.33 | 53.37 | 6.99 | 54.39 | 66.12 | 28.3 | 1 | 0 | 2.88 | 29.46 | 191.62 | 0 | 1 | 212003.97 | 1 | 0 | 1492.43 | 142.19 | 151.5 | -0.26 | 12.87 | 9.08 | 0.44 | 59.42 | 77.54 | 4.66 | 2.58 | 14.38
2024-08-07 23:21:00 | 497230.44 | 271.04 | 270.23 | 41.08 | 139.17 | 0 | 0 | 1129.77 | 1068.46 | 1120.66 | 1167.64 | 1120.56 | 990.92 | 1154.3 | 1029.65 | 998.4 | 39.77 | 99.48 | 277.35 | 0 | 0 | 2.78 | 230.61 | 122.49 | 53.5 | 6.99 | 55.29 | 66.15 | 28.59 | 1 | 0 | 2.8 | 29.01 | 192.11 | 0 | 1 | 212003.97 | 1 | 0 | 1494.79 | 142.77 | 151.88 | -0.31 | 12.94 | 9.06 | 1 | 55.91 | 76.57 | 4.01 | 3.26 | 14.15
2024-08-07 23:29:00 | 497243.22 | 169.62 | 167.03 | 39.54 | 134.6 | 0 | 0 | 1125.36 | 1067.35 | 1117.07 | 1168.29 | 1122.13 | 990.02 | 1158.17 | 1030.37 | 997.79 | 36.69 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.71 | 230.82 | 123.14 | 53.63 | 6.99 | 54.47 | 66.46 | 28.62 | 1 | 0 | 2.66 | 31.44 | 194.47 | 0 | 1 | 212003.97 | 1 | 0 | 1352.29 | 143.06 | 151.69 | -0.24 | 12.92 | 8.97 | 1.13 | 52.45 | 66.04 | 1.86 | 3.26 | 13.4
2024-08-07 23:31:00 | 497243.22 | 46.52 | 45.58 | 39.9 | 131.64 | 0 | 0 | 1119.7 | 1065.68 | 1109.56 | 1162.36 | 1119.8 | 989.8 | 1155.54 | 1028.14 | 995.2 | 36.69 | 99.37 | 277.35 | 0 | 0 | 2.79 | 230.15 | 123.06 | 53.66 | 6.98 | 54.96 | 66.53 | 28.65 | 1 | 0 | 2.59 | 29.94 | 194.48 | 0 | 1 | 212003.97 | 1 | 0 | 1359.86 | 142.39 | 151.31 | -0.25 | 12.72 | 9.33 | 1 | 34.05 | 63.73 | 0.17 | 3.2 | 13.03
2024-08-07 23:33:00 | 497243.22 | 281.91 | 281.97 | 40.12 | 135.89 | 0 | 0 | 1118.7 | 1063.82 | 1105.42 | 1164.12 | 1117.1 | 989.67 | 1154.4 | 1026.59 | 994.88 | 38.19 | 99.51 | 277.35 | 0 | 0 | 2.8 | 229.83 | 122.91 | 53.61 | 6.99 | 54.68 | 66.6 | 27.56 | 1 | 0 | 2.8 | 30.78 | 193.76 | 0 | 1 | 212007.75 | 1 | 0 | 1425.76 | 141.78 | 151.31 | -0.23 | 12.74 | 9.4 | 0.69 | 30.17 | 62.43 | 0.22 | 2.56 | 13.68
2024-08-07 23:35:00 | 497243.22 | 530.95 | 530.35 | 40.19 | 129.96 | 0 | 0 | 1131.61 | 1063.3 | 1117.47 | 1170.59 | 1117.67 | 989.83 | 1156.59 | 1029.62 | 997.98 | 38.81 | 99.41 | 277.35 | 0 | 0 | 2.79 | 230.06 | 122.77 | 53.58 | 6.98 | 54.68 | 66.72 | 27.62 | 1 | 0 | 2.82 | 30.28 | 193.11 | 0 | 1 | 212007.75 | 1 | 0 | 1470.69 | 141.55 | 151.31 | -0.27 | 12.94 | 9.28 | 0.94 | 28.81 | 69.05 | 2.64 | 2.6 | 13.83
2024-08-07 23:37:00 | 497243.22 | 425.08 | 424.62 | 40.12 | 139.94 | 0 | 0 | 1142.42 | 1064.93 | 1126.06 | 1179.15 | 1121.73 | 990.02 | 1161.48 | 1034.6 | 1002.53 | 39.14 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.78 | 230.82 | 122.73 | 53.64 | 6.98 | 54.91 | 66.94 | 28.54 | 1 | 0 | 3.04 | 30.56 | 192.93 | 0 | 1 | 212007.75 | 1 | 0 | 1468.61 | 141.85 | 151.69 | -0.26 | 13.51 | 8.45 | 1 | 45.38 | 64.19 | 62.02 | 2.62 | 14.98