## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-08 00:03:00 | 497248 | 106.99 | 106.28 | 39.2 | 120.79 | 0 | 0 | 1113.28 | 1064.87 | 1129.87 | 1142.56 | 1119.4 | 992.9 | 1144.94 | 1016.66 | 1003.14 | 36.68 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 2.72 | 228.29 | 120.82 | 50.63 | 7.01 | 54.34 | 66.73 | 27.64 | 1 | 0 | 3.22 | 30.73 | 194.25 | 0 | 1 | 212011.47 | 1 | 0 | 1372.08 | 138.75 | 150.94 | -0.26 | 12.67 | 9.58 | 1.38 | 14.81 | 57.03 | 1.92 | 1.61 | 12.93
2024-08-08 00:05:00 | 497251.28 | 316.67 | 316.1 | 39.5 | 125.22 | 0 | 0 | 1109.43 | 1063.72 | 1125 | 1138.57 | 1116.54 | 992.9 | 1141.25 | 1015.12 | 1002.08 | 37.57 | 99.47 | 277.35 | 0 | 0 | 2.28 | 228.46 | 120.58 | 53.34 | 7 | 53.52 | 66.77 | 28.59 | 1 | 0 | 3.36 | 30.43 | 194.28 | 0 | 1 | 212011.47 | 1 | 0 | 1392.36 | 139.06 | 150.94 | -0.23 | 12.8 | 8.99 | 1.31 | 32.5 | 55.04 | 0.73 | 1.69 | 12.95
2024-08-08 01:16:00 | 497268.72 | 581.82 | 581.36 | 39.67 | 125.38 | 0 | 0 | 1159.59 | 1089.93 | 1156.28 | 1185.52 | 1154.77 | 1007.02 | 1176.33 | 1046.3 | 1029.33 | 38.13 | 99.57 | 277.35 | 0 | 0 | 2.71 | 229.94 | 121.83 | 50.41 | 6.86 | 54.16 | 66.25 | 26.7 | 1 | 0 | 3.93 | 30.18 | 196.42 | 0 | 1 | 212021.52 | 1 | 0 | 1413.19 | 141.65 | 153.02 | -0.24 | 12.77 | 8.98 | 1.19 | 27.1 | 49.84 | 0.77 | 1.97 | 13.65
2024-08-08 01:18:00 | 497268.72 | 367.62 | 367.16 | 38.5 | 121.38 | 0 | 0 | 1162.97 | 1091.28 | 1162.97 | 1190.26 | 1157.06 | 1007.37 | 1179.86 | 1048.71 | 1031.72 | 37.75 | 99.54 | 277.35 | 0 | 0 | 2.7 | 230.13 | 121.67 | 51.5 | 6.84 | 54.12 | 66.38 | 26.59 | 1 | 0 | 3.87 | 30.51 | 196.04 | 0 | 1 | 212021.52 | 1 | 0 | 1387.08 | 142.03 | 153 | -0.3 | 12.93 | 8.67 | 1.25 | 47.38 | 53.15 | 5.7 | 2.39 | 13.83
2024-08-08 01:34:00 | 497277.84 | 561.28 | 557.83 | 37.95 | 120.59 | 0 | 0 | 1164.59 | 1093.52 | 1156.28 | 1207.74 | 1158.07 | 1008.43 | 1193.61 | 1050.82 | 1032.6 | 37.32 | 99.54 | 277.35 | 0 | 0 | 2.78 | 232.27 | 122.18 | 53.33 | 6.74 | 54.27 | 66.42 | 26.7 | 1 | 0 | 3.35 | 31.38 | 195.24 | 0 | 1 | 212025.03 | 1 | 0 | 1338.33 | 143.26 | 153.56 | -0.26 | 12.82 | 9.26 | 0.88 | 42.31 | 63.11 | 0.29 | 2.79 | 13.66
2024-08-08 01:39:00 | 497277.84 | 53.28 | 52.68 | 37.91 | 121.34 | 0 | 0 | 1157.77 | 1093.23 | 1155.37 | 1197.38 | 1156.69 | 1008.43 | 1190.67 | 1049.1 | 1031.82 | 36.87 | 99.55 | 277.35 | 0 | 0 | 2.76 | 231.7 | 122.06 | 53.14 | 6.72 | 53.48 | 66.21 | 26.65 | 1 | 0 | 3.33 | 28.37 | 195.87 | 0 | 1 | 212025.03 | 1 | 0 | 1344.93 | 142.89 | 153.38 | -0.24 | 12.83 | 9.23 | 1 | 40.53 | 58.48 | 0.3 | 2.73 | 13.43
2024-08-08 01:41:00 | 497277.84 | 300.45 | 300.4 | 37.93 | 129.56 | 0 | 0 | 1165.98 | 1093.13 | 1160.88 | 1199.61 | 1156.86 | 1008.63 | 1190.06 | 1051.21 | 1032.21 | 37.81 | 99.44 | 277.35 | 0 | 0 | 2.76 | 231.35 | 121.87 | 53.05 | 6.7 | 53.86 | 66.19 | 26.69 | 1 | 0 | 3.24 | 31.19 | 195.78 | 0 | 1 | 212025.03 | 1 | 0 | 1400.07 | 142.57 | 153.19 | -0.3 | 12.79 | 9.26 | 1.31 | 41.87 | 56.29 | 0.47 | 2.71 | 13.69
2024-08-08 01:43:00 | 497277.84 | 547.22 | 546.71 | 37.9 | 121.75 | 0 | 0 | 1176.46 | 1094.45 | 1168.62 | 1206.03 | 1159.12 | 1009.04 | 1191.94 | 1053.39 | 1033.86 | 37.75 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 2.74 | 231.27 | 121.69 | 52.96 | 6.68 | 54.17 | 66.26 | 26.7 | 1 | 0 | 3.38 | 30.29 | 195.62 | 0 | 1 | 212028.27 | 1 | 0 | 1398.13 | 142.39 | 153.05 | -0.22 | 12.92 | 8.94 | 0.75 | 51.45 | 55.69 | 5.53 | 2.68 | 13.48
2024-08-08 01:45:00 | 497277.84 | 344.65 | 343.44 | 37.88 | 117.24 | 0 | 0 | 1179.35 | 1096.16 | 1167 | 1215.81 | 1161.59 | 1009.75 | 1195.53 | 1056.32 | 1036.61 | 37.94 | 99.42 | 277.35 | 0 | 0 | 2.8 | 231.48 | 121.49 | 53.29 | 6.65 | 52.96 | 66.32 | 26.69 | 1 | 0 | 3.27 | 29.42 | 195.54 | 0 | 1 | 212028.27 | 1 | 0 | 1385.21 | 142.3 | 153.05 | -0.2 | 13.08 | 8.56 | 0.56 | 64.39 | 53.68 | 11.15 | 3.02 | 15
2024-08-08 01:47:00 | 497277.84 | 34.79 | 33.99 | 37.88 | 117.25 | 0 | 0 | 1176.53 | 1096.96 | 1159.19 | 1219.29 | 1162.87 | 1010.52 | 1198.99 | 1059.03 | 1037.84 | 39.07 | 99.56 | 277.35 | 0 | 0 | 2.81 | 231.88 | 121.41 | 53.21 | 6.64 | 53.97 | 66.26 | 26.7 | 1 | 0 | 3.34 | 28.9 | 195.45 | 0 | 1 | 212028.27 | 1 | 0 | 1454.1 | 142.31 | 153.19 | -0.27 | 12.96 | 8.83 | 1.03 | 53.88 | 63.28 | 1.31 | 2.98 | 14.15
2024-08-08 01:49:00 | 497277.84 | 264.54 | 264.22 | 37.91 | 127.86 | 0 | 0 | 1175.14 | 1097.15 | 1159.29 | 1221.02 | 1163.68 | 1011 | 1200 | 1060.3 | 1039 | 39.2 | 99.52 | 277.35 | 0 | 0 | 2.77 | 232.34 | 121.44 | 53.27 | 6.62 | 53.56 | 66.21 | 26.74 | 1 | 0 | 3.39 | 30.81 | 195.32 | 0 | 1 | 212028.27 | 1 | 0 | 1463.26 | 142.47 | 153.38 | -0.29 | 12.98 | 8.96 | 1.31 | 51.23 | 64.79 | 0.02 | 2.91 | 14.28
2024-08-08 02:06:00 | 497291.66 | 104.61 | 104.23 | 39.92 | 125.32 | 0 | 0 | 1173.85 | 1097.98 | 1158.51 | 1210.95 | 1165.71 | 1011.71 | 1196.59 | 1059.74 | 1037.71 | 38.51 | 99.46 | 277.35 | 0 | 0 | 2.76 | 232.15 | 121.48 | 52.97 | 6.43 | 54.41 | 66.29 | 26.62 | 1 | 0 | 3.26 | 30.32 | 194.64 | 0 | 1 | 212031.45 | 1 | 0 | 1446.6 | 142.9 | 153.06 | -0.25 | 12.92 | 9.18 | 1.44 | 50.08 | 62.71 | 0.38 | 2.89 | 15.18
2024-08-08 02:08:00 | 497291.66 | 184.83 | 184.66 | 39.68 | 127.93 | 0 | 0 | 1181.26 | 1099.5 | 1159.29 | 1215.7 | 1167.4 | 1012.32 | 1199.4 | 1060.4 | 1039.98 | 40.1 | 99.5 | 277.35 | 0 | 0 | 3.08 | 232.21 | 121.48 | 53.48 | 6.41 | 54.27 | 66.25 | 26.74 | 1 | 0 | 3.18 | 29.01 | 193.21 | 0 | 1 | 212031.45 | 1 | 0 | 1552.22 | 142.9 | 153.19 | -0.23 | 12.93 | 9.27 | 1 | 53.68 | 64.5 | 0.24 | 2.8 | 14.69
2024-08-08 02:37:00 | 497299.16 | 553.72 | 556.11 | 38 | 127.56 | 0 | 0 | 1189.44 | 1105.69 | 1182.28 | 1212.63 | 1172.12 | 1014.89 | 1198.58 | 1061.64 | 1045.91 | 39.46 | 99.57 | 277.35 | 0 | 0 | 4.13 | 232.8 | 122.89 | 70.09 | 5.8 | 53.81 | 68.71 | 26.7 | 1 | 0 | 2.64 | 30.1 | 192.85 | 0 | 1 | 212034.89 | 1 | 0 | 1450.56 | 142.39 | 153.75 | -0.24 | 15.05 | 8.87 | 0.94 | 97.56 | 65.55 | 59.68 | 3.07 | 14.3
2024-08-08 03:06:00 | 497308.6 | 81.83 | 80.83 | 38.03 | 120.61 | 0 | 0 | 1168.42 | 1108.74 | 1158.01 | 1213.5 | 1168.42 | 1009.78 | 1200 | 1056.35 | 1019.72 | 37.94 | 99.52 | 277.36 | 0 | 0 | 3.26 | 231.26 | 117.45 | 57.22 | 5.52 | 170.38 | 67.06 | 26.69 | 1 | 0 | 3.26 | 23.7 | 193.5 | 0 | 1 | 212041.86 | 1 | 0 | 1372.43 | 134.34 | 151.51 | -0.22 | 13.71 | 8.96 | 1.13 | 62.23 | 65.61 | 1.89 | 1.58 | 13.95
2024-08-08 03:27:00 | 497319.66 | 80.51 | 95.95 | 38.02 | 126.94 | 0 | 0 | 1151.16 | 1097.22 | 1160.03 | 1176.6 | 1152.14 | 1006.96 | 1175 | 1046.76 | 1012 | 37.44 | 99.43 | 277.38 | 0 | 0 | 3.4 | 231.38 | 115.96 | 64.11 | 5.75 | 170.87 | 67.1 | 26.62 | 1 | 0 | 2.74 | 21.4 | 194.51 | 0 | 1 | 212045.42 | 1 | 0 | 1377.71 | 135.28 | 150.38 | -0.24 | 13.49 | 8.79 | 0.88 | 35.22 | 61.29 | 8.45 | 1.19 | 13.48
2024-08-08 03:29:00 | 497319.66 | 105.01 | 104.61 | 37.95 | 125.81 | 0 | 0 | 1153.59 | 1096.26 | 1165.98 | 1179.15 | 1152.07 | 1006.92 | 1173.41 | 1048.61 | 1013.19 | 38.2 | 99.49 | 277.38 | 0 | 0 | 3.36 | 231.59 | 115.91 | 57.07 | 5.78 | 171.37 | 67.37 | 26.62 | 1 | 0 | 2.82 | 20.66 | 195.11 | 0 | 1 | 212045.42 | 1 | 0 | 1384.38 | 133.67 | 150.38 | -0.27 | 13.97 | 8.59 | 1.25 | 21.02 | 53.79 | 43.5 | 1.09 | 13.43
2024-08-08 03:48:00 | 497325.88 | 224.34 | 228.91 | 37.93 | 132.66 | 0 | 0 | 1172.93 | 1100.09 | 1176.94 | 1199.5 | 1162.26 | 1010.33 | 1188.96 | 1055.67 | 1029.53 | 37.13 | 99.55 | 277.4 | 0 | 0 | 3.42 | 230.96 | 116.08 | 47.88 | 5.97 | 148.97 | 66.02 | 26.68 | 1 | 0 | 2.66 | 23.21 | 195.62 | 0 | 1 | 212048.84 | 1 | 0 | 1339.58 | 135.8 | 150 | -0.24 | 12.64 | 8.92 | 0.75 | 56.01 | 53.34 | 20.7 | 1.22 | 13.88
2024-08-08 03:56:00 | 497325.88 | 45.98 | 45.06 | 39.84 | 138.13 | 0 | 0 | 1155.58 | 1097.55 | 1172.73 | 1176.53 | 1152.58 | 1013.09 | 1173.3 | 1043.41 | 1030.01 | 37.38 | 99.55 | 277.4 | 0 | 0 | 3.37 | 231.7 | 116.76 | 57.27 | 6.03 | 148.56 | 66.12 | 26.5 | 1 | 0 | 2.67 | 23.67 | 194.56 | 0 | 1 | 212048.84 | 1 | 0 | 1362.71 | 137.28 | 150.19 | -0.24 | 13.17 | 8.58 | 1 | 60.95 | 49.25 | 54.02 | 1.28 | 13.68
2024-08-08 04:25:00 | 497336.5 | 562.87 | 563.27 | 39.39 | 132.4 | 0 | 0 | 1172.25 | 1103.63 | 1186.47 | 1196.9 | 1158.71 | 1008.56 | 1181.7 | 1049.03 | 1013.61 | 37.25 | 99.45 | 277.43 | 0 | 0 | 2.93 | 231.14 | 118.75 | 54.9 | 6.23 | 147.8 | 66.73 | 26.62 | 1 | 0 | 2.25 | 21.3 | 194.59 | 0 | 1 | 212052.05 | 1 | 0 | 1393.06 | 139.16 | 149.95 | -0.27 | 13.36 | 8.54 | 0.69 | 38.65 | 53.78 | 47.98 | 1.56 | 12.65
2024-08-08 04:27:00 | 497336.5 | 458.86 | 462.89 | 39.49 | 131.95 | 0 | 0 | 1174.02 | 1104 | 1183.1 | 1198.47 | 1158.98 | 1008.63 | 1180.99 | 1049.58 | 1014.25 | 36.63 | 99.51 | 277.43 | 0 | 0 | 2.94 | 231.27 | 118.71 | 54.84 | 6.25 | 148.52 | 66.89 | 26.68 | 1 | 0 | 2.23 | 21.63 | 194.62 | 0 | 1 | 212055.42 | 1 | 0 | 1342.64 | 139 | 150 | -0.24 | 13.55 | 8.72 | 1 | 42.63 | 50.6 | 176.56 | 1.79 | 13.5
2024-08-08 04:29:00 | 497336.5 | 274.35 | 285.73 | 39.47 | 125.2 | 0 | 0 | 1174.76 | 1104.63 | 1182.72 | 1199.23 | 1159.59 | 1008.66 | 1182.21 | 1050.59 | 1015.5 | 35.68 | 99.46 | 277.43 | 0 | 0 | 2.94 | 231.09 | 118.69 | 55 | 6.26 | 148.93 | 66.86 | 26.66 | 1 | 0 | 2.32 | 20.99 | 194.62 | 0 | 1 | 212055.42 | 1 | 0 | 1276.74 | 138.6 | 150 | -0.22 | 13.18 | 8.88 | 0.81 | 31.09 | 59.15 | 20.78 | 1.72 | 13.88
2024-08-08 04:31:00 | 497336.5 | 21.02 | 17.31 | 39.44 | 133.7 | 0 | 0 | 1176.87 | 1105.22 | 1183.81 | 1197.48 | 1160.1 | 1008.95 | 1182.01 | 1050.3 | 1018.17 | 36.76 | 99.44 | 277.43 | 0 | 0 | 2.95 | 230.86 | 118.56 | 54.86 | 6.28 | 148.03 | 66.64 | 26.68 | 1 | 0 | 2.06 | 19.83 | 194.48 | 0 | 1 | 212055.42 | 1 | 0 | 1336.6 | 138.08 | 150 | -0.31 | 12.82 | 9.29 | 0.38 | 30.81 | 59.5 | 6.69 | 1.55 | 13.53
2024-08-08 04:33:00 | 497336.5 | 206.97 | 207.69 | 39.64 | 135.28 | 0 | 0 | 1172.56 | 1105.89 | 1186.54 | 1187.87 | 1160.5 | 1009.49 | 1179.29 | 1048.54 | 1019.14 | 36.44 | 99.48 | 277.43 | 0 | 0 | 2.95 | 230.74 | 118.42 | 54.85 | 6.28 | 147.69 | 66.46 | 26.47 | 1 | 0 | 2.17 | 21.38 | 194.47 | 0 | 1 | 212055.42 | 1 | 0 | 1321.81 | 137.67 | 150 | -0.26 | 12.79 | 9.23 | 0.77 | 45.44 | 53.74 | 33.46 | 1.58 | 13.18
2024-08-08 06:27:00 | 497371.44 | 200.36 | 200.07 | 38.33 | 166.22 | 0 | 0 | 1174.49 | 1101.81 | 1158.65 | 1206.58 | 1158.55 | 1008.02 | 1186.78 | 1050.69 | 1013.73 | 38.51 | 99.44 | 277.53 | 0 | 0 | 2.76 | 233.79 | 120.63 | 53.72 | 6.89 | 75 | 66.94 | 25.62 | 1 | 0 | 1.44 | 21.11 | 195.12 | 0 | 1 | 212072.48 | 1 | 0 | 1432.36 | 141.1 | 151.88 | -0.3 | 13.61 | 8.29 | 0.94 | 37.03 | 67.19 | 4.12 | 2.61 | 14
2024-08-08 06:32:00 | 497371.44 | 591.3 | 591.22 | 39.59 | 136.98 | 0 | 0 | 1187.87 | 1101.48 | 1156.99 | 1221.68 | 1162.02 | 1008.37 | 1194.95 | 1058.96 | 1015.41 | 39 | 99.42 | 277.53 | 0 | 0 | 2.87 | 234.45 | 120.83 | 54.44 | 6.92 | 75.41 | 66.52 | 25.68 | 1 | 0 | 1.47 | 19.27 | 195.59 | 0 | 1 | 212075.94 | 1 | 0 | 1442.99 | 141.78 | 152.14 | -0.26 | 12.93 | 8.93 | 1.25 | 29.08 | 70.71 | 0.33 | 2.5 | 13.78
2024-08-08 06:34:00 | 497371.44 | 227.1 | 226.93 | 39.62 | 127.88 | 0 | 0 | 1193.07 | 1103.37 | 1159.93 | 1228.88 | 1167.07 | 1008.69 | 1200 | 1063.46 | 1018.69 | 39.69 | 99.46 | 277.53 | 0 | 0 | 2.79 | 234.95 | 120.99 | 54.37 | 6.91 | 75.23 | 66.38 | 25.62 | 1 | 0 | 1.46 | 19.71 | 195.87 | 0 | 1 | 212075.94 | 1 | 0 | 1475.56 | 142.17 | 152.25 | -0.25 | 13.05 | 8.5 | 1.38 | 50.95 | 68.47 | 7.03 | 2.82 | 14.34
2024-08-08 07:11:00 | 497389.1 | 72.35 | 84.34 | 32.34 | 90.15 | 0 | 0 | 1002.05 | 1022.52 | 1010.33 | 1053.52 | 1032.3 | 982.37 | 1062.71 | 976.8 | 919.45 | 28.97 | 99.52 | 277.55 | 0 | 0 | 1.63 | 217.78 | 116.41 | 33.78 | 7.16 | 75.27 | 64.35 | 24.65 | 1 | 0 | 1.13 | 19.87 | 179.9 | 0 | 1 | 212079.53 | 1 | 0 | 966.46 | 135.83 | 147.75 | -0.25 | 10.87 | 10.74 | 0.63 | 0.38 | 34.21 | 0.33 | 0.69 | 9.58
2024-08-08 07:38:00 | 497403 | 422.08 | 428.24 | 38.96 | 131.81 | 0 | 0 | 1119.13 | 1032.73 | 1094.48 | 1163.34 | 1087.33 | 988.49 | 1137.23 | 1022.59 | 972.82 | 36.18 | 99.44 | 277.55 | 0 | 0 | 1.65 | 224.81 | 122.08 | 45.18 | 7.07 | 76.36 | 65.68 | 24.58 | 1 | 0 | 0.76 | 25.66 | 186.55 | 0 | 1 | 212086.89 | 1 | 0 | 1324.03 | 143.6 | 146.44 | -0.27 | 12.16 | 8.96 | 1.31 | 37.3 | 78.1 | 17.77 | 2.89 | 12.4
2024-08-08 07:50:00 | 497403 | 387.9 | 388.96 | 37.51 | 116.07 | 0 | 0 | 1161.92 | 1051.24 | 1127.76 | 1195.87 | 1122.23 | 994.11 | 1169.13 | 1041.73 | 993.95 | 36.72 | 99.51 | 277.55 | 0 | 0 | 2.94 | 229.27 | 121.44 | 51.81 | 7.1 | 76.5 | 66.09 | 25.67 | 1 | 0 | 0.91 | 25.1 | 191.54 | 0 | 1 | 212086.89 | 1 | 0 | 1356.11 | 140.54 | 147.56 | -0.23 | 12.43 | 9.16 | 1.38 | 18.01 | 81.66 | 1.33 | 1.99 | 12.6
2024-08-08 07:52:00 | 497407.97 | 212.01 | 219.17 | 37.24 | 116.54 | 0 | 0 | 1162.84 | 1055.15 | 1130.47 | 1195.6 | 1127.1 | 995.2 | 1172.08 | 1042.15 | 995.2 | 36.13 | 99.45 | 277.55 | 0 | 0 | 2.97 | 229.71 | 121.28 | 51.95 | 7.11 | 76.8 | 66.37 | 24.58 | 1 | 0 | 1.01 | 23.1 | 191.85 | 0 | 1 | 212086.89 | 1 | 0 | 1317.29 | 140.63 | 147.56 | -0.24 | 12.88 | 8.56 | 0.63 | 23.9 | 76.41 | 4.49 | 2.04 | 13.18
2024-08-08 08:44:00 | 497414.38 | 469.18 | 469.79 | 37.46 | 108.27 | 0 | 0 | 1088.45 | 1088.15 | 1108.54 | 1152.17 | 1151.97 | 1004.26 | 1200 | 1036.12 | 1006.83 | 35.24 | 99.53 | 277.56 | 0 | 0 | 3.05 | 235.57 | 126.97 | 56.67 | 7.22 | 71.96 | 67.38 | 25.68 | 1 | 0 | 2.19 | 26 | 200.81 | 0 | 1 | 212094.06 | 1 | 0 | 1270.07 | 142.77 | 155.06 | -0.27 | 13.42 | 10.35 | 1.19 | 0.54 | 55.58 | 0.15 | 2.17 | 12.88
2024-08-08 08:51:00 | 497414.38 | 89.31 | 90.12 | 39.42 | 138.04 | 0 | 0 | 1150.02 | 1079.44 | 1119.37 | 1166.42 | 1158.92 | 1003.91 | 1200 | 1038.16 | 1012.83 | 39.32 | 99.47 | 277.56 | 0 | 0 | 2.64 | 231.74 | 124.37 | 44.08 | 7.19 | 72.1 | 66.81 | 25.56 | 1 | 0 | 2.48 | 24.01 | 196.84 | 0 | 1 | 212097.27 | 1 | 0 | 1463.33 | 144.18 | 154.31 | -0.21 | 13.09 | 8.95 | 1.5 | 11.05 | 59.12 | 1.14 | 1.24 | 13.55
2024-08-08 08:53:00 | 497419.8 | 237.77 | 237.31 | 39.52 | 135.25 | 0 | 0 | 1150.09 | 1080.75 | 1117.67 | 1176.73 | 1164.8 | 1003.88 | 1200 | 1042.28 | 1013.67 | 38.32 | 99.53 | 277.56 | 0 | 0 | 2.95 | 231.82 | 124.89 | 54.03 | 7.19 | 72.18 | 66.34 | 25.69 | 1 | 0 | 2.56 | 25.54 | 196.04 | 0 | 1 | 212097.27 | 1 | 0 | 1396.18 | 146.79 | 154.5 | -0.25 | 12.79 | 8.9 | 0.94 | 26.71 | 59.89 | 0.63 | 1.4 | 13.57
2024-08-08 09:24:00 | 497427.7 | 595.01 | 595.19 | 40.44 | 138.61 | 0 | 0 | 1131.64 | 1070.59 | 1118.3 | 1157.9 | 1143.23 | 986.45 | 1200 | 1027.36 | 953.52 | 41.71 | 99.51 | 277.56 | 0 | 0 | 3.02 | 235.42 | 123.02 | 57.35 | 7.2 | 78.39 | 65.61 | 25.64 | 1 | 0 | 1.74 | 24.93 | 194.25 | 0 | 1 | 212104.25 | 1 | 0 | 1519.44 | 143.1 | 155.63 | -0.3 | 13.37 | 9.64 | 0.9 | 33.18 | 82.78 | 1.81 | 2.71 | 15.05
2024-08-08 09:26:00 | 497427.7 | 360.75 | 357.04 | 40.57 | 144.06 | 0 | 0 | 1121.26 | 1069.81 | 1117.8 | 1153.52 | 1140.08 | 985.33 | 1200 | 1025.91 | 950.74 | 42.71 | 99.42 | 277.56 | 0 | 0 | 3.06 | 235.52 | 123.09 | 57.35 | 7.2 | 78.83 | 65.68 | 25.56 | 1 | 0 | 1.68 | 26.3 | 194.48 | 0 | 1 | 212104.25 | 1 | 0 | 1559.58 | 143.22 | 155.63 | -0.29 | 13.48 | 9.65 | 0.94 | 31.73 | 81.18 | 1.09 | 2.68 | 14.09
2024-08-08 09:28:00 | 497427.7 | 97.19 | 97.59 | 40.29 | 140.82 | 0 | 0 | 1113.68 | 1067.88 | 1117.9 | 1150.93 | 1136.59 | 984.47 | 1200 | 1024.01 | 948.21 | 43.6 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 2.94 | 235.78 | 123.14 | 57.55 | 7.21 | 80.16 | 65.6 | 26.03 | 1 | 0 | 1.65 | 24.77 | 194.62 | 0 | 1 | 212104.25 | 1 | 0 | 1623.06 | 143.41 | 155.63 | -0.29 | 13.34 | 10.09 | 1.44 | 25.18 | 83.5 | 0.87 | 2.52 | 15.2
2024-08-08 09:57:00 | 497440.6 | 436.15 | 436.66 | 39.82 | 131.97 | 0 | 0 | 1126.46 | 1069.87 | 1135.29 | 1153.39 | 1130.8 | 992.29 | 1200 | 1019.78 | 978.87 | 38.64 | 99.5 | 277.56 | 0 | 0 | 3.01 | 232.27 | 120.68 | 56.32 | 7.2 | 69.09 | 67.19 | 26.7 | 1 | 0 | 1.75 | 23.54 | 193.99 | 0 | 1 | 212107.83 | 1 | 0 | 1401.53 | 138.98 | 152.81 | -0.27 | 13.87 | 8.99 | 1.53 | 22.54 | 69.05 | 15.98 | 1.56 | 13.9
2024-08-08 10:50:00 | 497455.2 | 463.49 | 461.65 | 40.34 | 141.24 | 0 | 0 | 1130.24 | 1068.17 | 1121.96 | 1166.83 | 1140.68 | 979.18 | 1200 | 1027.65 | 900.4 | 42.84 | 99.35 | 277.56 | 0 | 0 | 2.92 | 237.97 | 121.73 | 57.99 | 7.19 | 132.19 | 65.85 | 33.56 | 1 | 0 | 1.84 | 26.9 | 194.54 | 0 | 1 | 212114.55 | 1 | 0 | 1585.83 | 142.37 | 155.81 | -0.26 | 13.75 | 9.55 | 1.31 | 35.51 | 83.63 | 2.59 | 2.53 | 15.4
2024-08-08 11:53:00 | 497471.1 | 500.99 | 503.72 | 39.9 | 131.19 | 0 | 0 | 1176.16 | 1083.78 | 1128.53 | 1209.77 | 1190.78 | 997.41 | 1200 | 1061.57 | 1200 | 41.15 | 99.42 | 277.56 | 0 | 0 | 2.96 | 240.31 | 126.83 | 57.14 | 7.19 | 113.83 | 66.93 | 23.52 | 1 | 0 | 2.27 | 26.87 | 198.11 | 0 | 1 | 212127.89 | 1 | 0 | 1533.26 | 147.33 | 156.67 | -0.23 | 14.39 | 8.43 | 1.19 | 64.88 | 70.97 | 21.99 | 2.38 | 14.98
2024-08-08 11:55:00 | 497471.1 | 286.02 | 283.83 | 39.87 | 124.98 | 0 | 0 | 1170.22 | 1085.88 | 1127.83 | 1205.58 | 1191.15 | 997.95 | 1194.19 | 1060.36 | 1200 | 40.39 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 2.98 | 240.18 | 126.89 | 56.98 | 7.2 | 114.51 | 66.94 | 23.6 | 1 | 0 | 2.23 | 26.49 | 198.38 | 0 | 1 | 212127.89 | 1 | 0 | 1492.29 | 147 | 156.75 | -0.2 | 14.32 | 8.68 | 1.13 | 45.94 | 73.39 | 1.46 | 2.75 | 15.28
2024-08-08 12:03:00 | 497474.94 | 414.81 | 414.15 | 39.77 | 135.37 | 0 | 0 | 1144.61 | 1086.51 | 1146.02 | 1177.24 | 1173.34 | 998.75 | 1159.29 | 1042.67 | 1200 | 36.37 | 99.39 | 277.56 | 0 | 0 | 2.99 | 236.29 | 125.61 | 57.06 | 7.21 | 115.03 | 66.81 | 30.25 | 1 | 0 | 2.3 | 27.2 | 198.73 | 0 | 1 | 212127.89 | 1 | 0 | 1315 | 142.37 | 155.63 | -0.25 | 13.8 | 8.72 | 1 | 33.61 | 55.51 | 11.03 | 2.22 | 13.18
2024-08-08 12:05:00 | 497474.94 | 119.93 | 119.19 | 40.06 | 128.15 | 0 | 0 | 1146.52 | 1086.21 | 1148.2 | 1175.34 | 1168.79 | 999.33 | 1164.29 | 1039.59 | 1200 | 38.25 | 99.44 | 277.56 | 0 | 0 | 2.95 | 235.35 | 125.16 | 56.85 | 7.2 | 115.82 | 66.86 | 29.6 | 1 | 0 | 2.28 | 27.96 | 198.6 | 0 | 1 | 212127.89 | 1 | 0 | 1398.75 | 141.19 | 155.44 | -0.26 | 13.66 | 8.91 | 1 | 28.36 | 61.41 | 4.94 | 2.11 | 13.03
2024-08-08 12:14:00 | 497478.16 | 378.29 | 382.15 | 39.84 | 138.36 | 0 | 0 | 1115.24 | 1083.22 | 1137.6 | 1149.72 | 1148.34 | 999.36 | 1126.1 | 1025.81 | 1200 | 36.18 | 99.48 | 277.56 | 0 | 0 | 2.95 | 233.32 | 123.8 | 54.88 | 7.22 | 116.21 | 66.94 | 31.48 | 1 | 0 | 2.36 | 25.68 | 197.46 | 0 | 1 | 212131.33 | 1 | 0 | 1293.19 | 139.56 | 154.88 | -0.25 | 13.53 | 9.51 | 1.31 | 13.82 | 64.96 | 1.13 | 1.68 | 12.6
2024-08-08 12:16:00 | 497483.1 | 109.18 | 108.4 | 39.92 | 125.44 | 0 | 0 | 1110.56 | 1081.02 | 1145.08 | 1140.41 | 1141.32 | 999.2 | 1113.91 | 1021.36 | 1200 | 37.06 | 99.48 | 277.56 | 0 | 0 | 2.94 | 232.95 | 123.64 | 55.08 | 7.22 | 116.01 | 66.93 | 31.12 | 1 | 0 | 2.42 | 26.76 | 197.18 | 0 | 1 | 212131.33 | 1 | 0 | 1337.64 | 139.26 | 154.69 | -0.24 | 13.5 | 9.47 | 1.33 | 12.68 | 60.72 | 2.71 | 1.48 | 13.78
2024-08-08 12:18:00 | 497483.1 | 130.66 | 129.08 | 40.29 | 138.9 | 0 | 0 | 1113.75 | 1079.51 | 1149.41 | 1134.68 | 1136.56 | 999.14 | 1118.37 | 1019.69 | 1198.58 | 37.82 | 99.45 | 277.56 | 0 | 0 | 3.03 | 232.93 | 123.54 | 54.65 | 7.22 | 115.49 | 66.94 | 31.23 | 1 | 0 | 2.29 | 26.6 | 196.64 | 0 | 1 | 212131.33 | 1 | 0 | 1387.85 | 139.08 | 154.5 | -0.18 | 13.65 | 9.19 | 1.38 | 15.67 | 52.31 | 24.45 | 1.55 | 13.98
2024-08-08 12:37:00 | 497486.03 | 203.47 | 202.75 | 39.92 | 126.58 | 0 | 0 | 1144.44 | 1080.33 | 1133.61 | 1172.56 | 1158.61 | 998.21 | 1175.58 | 1044.91 | 1200 | 41.77 | 99.48 | 277.56 | 0 | 0 | 2.98 | 238.06 | 125.53 | 58.61 | 7.23 | 114.43 | 67.13 | 32.73 | 1 | 0 | 2.22 | 26.38 | 196.76 | 0 | 1 | 212134.48 | 1 | 0 | 1576.46 | 144.7 | 155.63 | -0.23 | 14.23 | 8.65 | 1.56 | 42.7 | 76.9 | 0.55 | 2.05 | 15.4
2024-08-08 12:39:00 | 497486.03 | 391.35 | 391.15 | 40.19 | 135.61 | 0 | 0 | 1140.68 | 1080.13 | 1125.5 | 1176.6 | 1160.13 | 998.3 | 1180 | 1047.11 | 1200 | 41.46 | 99.33 | 277.56 | 0 | 0 | 2.97 | 238.83 | 125.77 | 58.87 | 7.24 | 113.91 | 67.04 | 32.73 | 1 | 0 | 2.3 | 27.5 | 196.91 | 0 | 1 | 212134.48 | 1 | 0 | 1537.15 | 144.48 | 155.81 | -0.25 | 14.34 | 8.88 | 1.56 | 36.85 | 81.08 | 0.36 | 2.12 | 15.13
2024-08-08 12:41:00 | 497486.03 | 566.72 | 567.24 | 40.27 | 141.22 | 0 | 0 | 1142.46 | 1079.34 | 1124.33 | 1180.2 | 1160.91 | 998.11 | 1187.87 | 1047.89 | 1200 | 41.64 | 99.45 | 277.56 | 0 | 0 | 3.03 | 238.79 | 125.77 | 59.09 | 7.25 | 113.6 | 66.81 | 33.19 | 1 | 0 | 2.25 | 26.98 | 197.02 | 0 | 1 | 212134.48 | 1 | 0 | 1549.1 | 143.82 | 156 | -0.19 | 14.07 | 9.51 | 1.38 | 25.92 | 90.6 | 0.3 | 2.02 | 14.5
2024-08-08 12:47:00 | 497491.12 | 235.67 | 234.52 | 40.14 | 138.29 | 0 | 0 | 1159.93 | 1083.42 | 1135.22 | 1189.41 | 1174.66 | 999.26 | 1185.04 | 1055.6 | 1200 | 40.33 | 99.51 | 277.56 | 0 | 0 | 2.93 | 238.43 | 125.09 | 59.02 | 7.26 | 113.33 | 66.64 | 33.64 | 1 | 0 | 2.32 | 24.09 | 197.25 | 0 | 1 | 212134.48 | 1 | 0 | 1494.93 | 142.34 | 156.19 | -0.29 | 14.09 | 9 | 1.63 | 35.36 | 76.4 | 0.8 | 2.01 | 14.9
2024-08-08 13:23:00 | 497501.97 | 222.93 | 223.02 | 39.84 | 133.66 | 0 | 0 | 1175.07 | 1093.39 | 1168.62 | 1198.44 | 1177.18 | 1001.83 | 1192.96 | 1051.93 | 1200 | 39.13 | 99.35 | 277.56 | 0 | 0 | 2.97 | 231.73 | 121.33 | 54.53 | 7.26 | 114.73 | 67.19 | 33.89 | 1 | 0 | 2.29 | 25.13 | 197.25 | 0 | 1 | 212141.14 | 1 | 0 | 1432.22 | 139.72 | 153.94 | -0.24 | 14.16 | 8.23 | 1.39 | 53.04 | 52.44 | 56.51 | 1.97 | 14
2024-08-08 13:25:00 | 497501.97 | 4.77 | 4.77 | 39.87 | 132.37 | 0 | 0 | 1168.01 | 1094.88 | 1166.15 | 1197.65 | 1178.84 | 1002.72 | 1191.66 | 1052.54 | 1200 | 39.69 | 99.28 | 277.56 | 0 | 0 | 2.96 | 232.54 | 121.44 | 54.5 | 7.25 | 115.03 | 67.23 | 34.56 | 1 | 0 | 2.38 | 28.71 | 197.36 | 0 | 1 | 212141.14 | 1 | 0 | 1465.76 | 140.43 | 154.13 | -0.24 | 14.29 | 8.1 | 1.75 | 61.14 | 50.68 | 40.03 | 2.53 | 15.05
2024-08-08 13:27:00 | 497501.97 | 200.56 | 200.27 | 39.89 | 128.02 | 0 | 0 | 1154.53 | 1095.34 | 1159.93 | 1193.54 | 1178.6 | 1002.85 | 1177.28 | 1052.71 | 1200 | 39.39 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 3.01 | 233.37 | 121.69 | 54.45 | 7.26 | 116.16 | 67.29 | 33.67 | 1 | 0 | 2.46 | 26.27 | 197.54 | 0 | 1 | 212141.14 | 1 | 0 | 1434.65 | 141.39 | 154.37 | -0.21 | 14.29 | 8.28 | 1.38 | 47.48 | 62.52 | 6.43 | 2.34 | 14.58
2024-08-08 13:29:00 | 497506.38 | 396.32 | 395.86 | 39.92 | 126.52 | 0 | 0 | 1148.81 | 1094.81 | 1155.17 | 1188.25 | 1177.14 | 1002.92 | 1175.75 | 1051.24 | 1200 | 38.57 | 99.31 | 277.56 | 0 | 0 | 2.98 | 233.61 | 121.98 | 54.75 | 7.27 | 85.23 | 67.21 | 34.64 | 1 | 0 | 2.43 | 27.54 | 197.67 | 0 | 1 | 212141.14 | 1 | 0 | 1401.46 | 141.89 | 154.5 | -0.26 | 14.16 | 8.83 | 1.25 | 35.4 | 71.23 | 0.89 | 2.45 | 13.9
2024-08-08 13:33:00 | 497506.38 | 391.86 | 396.64 | 39.79 | 137.79 | 0 | 0 | 1149.21 | 1093.06 | 1144.4 | 1189.89 | 1174.93 | 1002.76 | 1181.6 | 1049.23 | 1200 | 38.95 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 2.97 | 232.88 | 122.2 | 54.38 | 7.28 | 85.12 | 67.13 | 33.58 | 1 | 0 | 2.4 | 27.88 | 197.65 | 0 | 1 | 212141.14 | 1 | 0 | 1407.01 | 141.63 | 154.5 | -0.23 | 14.02 | 8.89 | 1.38 | 30.75 | 65.88 | 0.27 | 2.15 | 13.63
2024-08-08 14:12:00 | 497518.75 | 345.31 | 345.11 | 40.08 | 127.6 | 0 | 0 | 1158.85 | 1092.34 | 1147.19 | 1196.83 | 1170.49 | 1007.57 | 1187.12 | 1049.1 | 1200 | 39.71 | 99.27 | 277.56 | 0 | 0 | 2.95 | 233.14 | 123.03 | 59.39 | 7.36 | 84.86 | 69.43 | 33.57 | 1 | 0 | 2.37 | 27.5 | 195.19 | 0 | 1 | 212147.48 | 1 | 0 | 1447.85 | 140 | 156 | -0.21 | 16.01 | 8.86 | 1.43 | 23.23 | 72.07 | 11.53 | 1.99 | 14.55
2024-08-08 14:34:00 | 497526.4 | 355.17 | 350.29 | 40.21 | 129.13 | 0 | 0 | 1147.56 | 1093.03 | 1137.73 | 1188.62 | 1171.2 | 1008.34 | 1175.1 | 1053.33 | 1200 | 37.06 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 3.01 | 225.81 | 123.06 | 52.77 | 7.36 | 86.22 | 68.4 | 34.64 | 1 | 0 | 2.37 | 26.86 | 195.99 | 0 | 1 | 212154.03 | 1 | 0 | 1302.01 | 139.75 | 156.19 | -0.23 | 15.08 | 9.61 | 0.94 | 41.4 | 74.49 | 0.27 | 2.31 | 13.8
2024-08-08 15:30:00 | 497548.03 | 158.55 | 158.87 | 40.31 | 139.54 | 0 | 0 | 1153.72 | 1096.03 | 1164.63 | 1192.86 | 1170.45 | 1007.92 | 1184.36 | 1051.18 | 1200 | 36.93 | 99.25 | 277.56 | 0 | 0 | 2.62 | 227.8 | 121.4 | 51.01 | 7.29 | 82.58 | 65.68 | 34.63 | 1 | 0 | 2.78 | 27.61 | 197.67 | 0 | 1 | 212160.92 | 1 | 0 | 1332.85 | 138.55 | 153.56 | -0.29 | 13.08 | 8.89 | 1.56 | 40.94 | 64.32 | 2.82 | 2.27 | 12.8
2024-08-08 15:32:00 | 497548.03 | 362.48 | 362.59 | 40.31 | 136.69 | 0 | 0 | 1153.32 | 1095.24 | 1164.63 | 1191.94 | 1169.44 | 1008.21 | 1178.91 | 1049.55 | 1200 | 36.87 | 99.25 | 277.56 | 0 | 0 | 2.64 | 227.68 | 121.4 | 50.24 | 7.29 | 83.73 | 65.82 | 34.53 | 1 | 0 | 2.84 | 27.43 | 197.58 | 0 | 1 | 212160.92 | 1 | 0 | 1344.51 | 138.86 | 153.38 | -0.26 | 13.1 | 8.9 | 0.88 | 43.61 | 61.29 | 1.26 | 2.25 | 13.3
2024-08-08 15:36:00 | 497548.03 | 367.02 | 365.18 | 40.26 | 137.18 | 0 | 0 | 1152.21 | 1094.25 | 1159.9 | 1191.08 | 1169.61 | 1008.53 | 1180.88 | 1049.71 | 1200 | 37.37 | 99.26 | 277.56 | 0 | 0 | 2.52 | 227.53 | 121.49 | 50.25 | 7.29 | 83.13 | 66.26 | 34.56 | 1 | 0 | 2.89 | 24.79 | 197.24 | 0 | 1 | 212164.03 | 1 | 0 | 1364.86 | 139.47 | 153.19 | -0.23 | 13.33 | 8.83 | 1.13 | 36.5 | 60.82 | 2.91 | 2.15 | 13.25
2024-08-08 15:40:00 | 497552.53 | 146.62 | 145.96 | 40.41 | 130.05 | 0 | 0 | 1157.43 | 1094.28 | 1163.75 | 1191.63 | 1166.52 | 1008.75 | 1182.14 | 1047.99 | 1200 | 38.82 | 99.27 | 277.56 | 0 | 0 | 2.56 | 228.03 | 121.77 | 50.56 | 7.28 | 83.36 | 66.77 | 35.55 | 1 | 0 | 3 | 27.39 | 196.99 | 0 | 1 | 212164.03 | 1 | 0 | 1434.24 | 140.42 | 153.19 | -0.24 | 13.77 | 8.38 | 1.02 | 49.36 | 50.58 | 31.48 | 2.55 | 13.35
2024-08-08 15:42:00 | 497552.53 | 439.86 | 439.45 | 40.26 | 136.25 | 0 | 0 | 1157.3 | 1094.25 | 1163.21 | 1191.7 | 1166.9 | 1008.82 | 1183.61 | 1048.93 | 1200 | 38.44 | 99.26 | 277.56 | 0 | 0 | 2.57 | 228.34 | 121.98 | 50.47 | 7.29 | 82.79 | 66.78 | 34.67 | 1 | 0 | 2.87 | 25.43 | 196.98 | 0 | 1 | 212164.03 | 1 | 0 | 1416.39 | 140.89 | 153.43 | -0.26 | 13.63 | 8.54 | 1.44 | 49 | 60.4 | 11.43 | 2.52 | 13.6
2024-08-08 16:24:00 | 497565.16 | 510.79 | 486.29 | 40.31 | 135.31 | 0 | 0 | 1154.33 | 1089.77 | 1148.94 | 1189.82 | 1169.95 | 1005.99 | 1186.88 | 1054.66 | 1200 | 38.52 | 99.41 | 277.56 | 0 | 0 | 2.62 | 231.12 | 123.54 | 53.72 | 7.3 | 85.24 | 66.52 | 34.6 | 1 | 0 | 2.69 | 27.51 | 196.68 | 0 | 1 | 212170.81 | 1 | 0 | 1403.96 | 141.69 | 152.25 | -0.29 | 13.48 | 8.84 | 1.19 | 58.17 | 64.89 | 4.79 | 3.54 | 13.45
2024-08-08 16:26:00 | 497565.16 | 332.06 | 314.03 | 40.36 | 134.22 | 0 | 0 | 1153.89 | 1089.73 | 1143.63 | 1191.08 | 1170.42 | 1006.06 | 1188.66 | 1055.67 | 1200 | 39.13 | 99.28 | 277.56 | 0 | 0 | 2.61 | 231.22 | 123.44 | 53.47 | 7.29 | 84.74 | 66.56 | 34.67 | 1 | 0 | 2.79 | 27.08 | 196.72 | 0 | 1 | 212170.81 | 1 | 0 | 1431.81 | 141.65 | 153.19 | -0.25 | 13.59 | 8.87 | 1.31 | 60.31 | 65.37 | 1.48 | 3.5 | 13.96
2024-08-08 16:28:00 | 497565.16 | 143.31 | 132.5 | 40.39 | 127.87 | 0 | 0 | 1160.57 | 1089.5 | 1142.49 | 1194.3 | 1170.59 | 1006.22 | 1195.12 | 1055.64 | 1200 | 39.83 | 99.33 | 277.56 | 0 | 0 | 2.62 | 231.38 | 123.39 | 52.92 | 7.29 | 84.97 | 66.61 | 35.08 | 1 | 0 | 2.66 | 26.94 | 196.72 | 0 | 1 | 212170.81 | 1 | 0 | 1465.9 | 141.69 | 153.94 | -0.25 | 13.62 | 8.89 | 1.06 | 61.04 | 66.99 | 0.24 | 3.47 | 14.18
2024-08-08 16:31:00 | 497565.16 | 54.6 | 53.4 | 40.43 | 133.16 | 0 | 0 | 1167.98 | 1090.29 | 1144.3 | 1199.98 | 1171.78 | 1006.7 | 1200 | 1057.2 | 1200 | 39.45 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 2.63 | 231.59 | 123.37 | 53.56 | 7.29 | 84.86 | 66.61 | 34.64 | 1 | 0 | 2.71 | 27.54 | 196.74 | 0 | 1 | 212170.81 | 1 | 0 | 1425.35 | 141.78 | 154.31 | -0.23 | 13.67 | 8.75 | 1.44 | 64.59 | 65.03 | 0.26 | 3.49 | 14.68
2024-08-08 16:33:00 | 497565.16 | 376.77 | 376.37 | 40.36 | 127.54 | 0 | 0 | 1174.97 | 1091.81 | 1145.45 | 1205.34 | 1174.09 | 1007.15 | 1200 | 1058.31 | 1200 | 39.45 | 99.25 | 277.56 | 0 | 0 | 2.61 | 231.88 | 123.29 | 53.22 | 7.29 | 83.62 | 66.61 | 35.52 | 1 | 0 | 2.63 | 26.46 | 196.84 | 0 | 1 | 212170.81 | 1 | 0 | 1451.39 | 141.97 | 154.5 | -0.25 | 13.64 | 8.79 | 1.56 | 71.31 | 66.53 | 2.19 | 3.74 | 14.38
2024-08-08 16:35:00 | 497565.16 | 556.97 | 562.55 | 40.36 | 129.11 | 0 | 0 | 1166.86 | 1092.93 | 1145.08 | 1203.04 | 1174.22 | 1006.99 | 1191.77 | 1058.34 | 1200 | 39.58 | 99.32 | 277.56 | 0 | 0 | 2.67 | 232.08 | 123.23 | 53.46 | 7.29 | 84.71 | 66.61 | 35.56 | 1 | 0 | 2.62 | 25.4 | 197.07 | 0 | 1 | 212170.81 | 1 | 0 | 1435.14 | 142.14 | 154.69 | -0.21 | 13.69 | 8.76 | 1.45 | 76.95 | 63.08 | 2.37 | 4.34 | 13.58
2024-08-08 16:37:00 | 497565.16 | 238.72 | 232.08 | 40.34 | 128.85 | 0 | 0 | 1158.31 | 1093.49 | 1144.07 | 1199.13 | 1174.66 | 1006.86 | 1185.07 | 1058.9 | 1200 | 39.45 | 99.24 | 277.56 | 0 | 0 | 2.63 | 232.17 | 123.22 | 53.56 | 7.29 | 84.3 | 66.56 | 35.58 | 1 | 0 | 2.62 | 25.37 | 197.32 | 0 | 1 | 212174.48 | 1 | 0 | 1436.94 | 142.23 | 154.88 | -0.31 | 13.54 | 9.01 | 1.38 | 71.37 | 65.73 | 0.98 | 4.35 | 13.45
2024-08-08 16:47:00 | 497573.75 | 56.07 | 55.58 | 40.34 | 129.06 | 0 | 0 | 1165.1 | 1093.06 | 1153.99 | 1192.11 | 1173.75 | 1006.64 | 1185.62 | 1055.38 | 1200 | 38.95 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 2.65 | 231.55 | 123.03 | 52.99 | 7.29 | 84.68 | 66.38 | 34.64 | 1 | 0 | 2.65 | 26.08 | 196.94 | 0 | 1 | 212174.48 | 1 | 0 | 1430.14 | 141.77 | 154.88 | -0.23 | 13.52 | 9.07 | 1.36 | 58.26 | 62.33 | 3.9 | 3.92 | 13.93
2024-08-08 17:19:00 | 497576.75 | 181.21 | 178.68 | 40.39 | 132.94 | 0 | 0 | 1170.15 | 1100.92 | 1151.74 | 1199.54 | 1183.95 | 1010.01 | 1200 | 1065.1 | 1200 | 41.7 | 99.4 | 277.56 | 0 | 0 | 2.92 | 235.13 | 122.89 | 57.54 | 7.25 | 83.84 | 66.45 | 34.61 | 1 | 0 | 2.8 | 28.11 | 198.13 | 0 | 1 | 212177.94 | 1 | 0 | 1524.38 | 141.3 | 156.38 | -0.21 | 13.83 | 9.02 | 0.94 | 59.99 | 71.61 | 0.13 | 4.21 | 14.9
2024-08-08 17:21:00 | 497580.3 | 491.53 | 492.5 | 40.34 | 137.36 | 0 | 0 | 1161.86 | 1100.95 | 1151.47 | 1196.11 | 1183.78 | 1009.94 | 1182.86 | 1062.97 | 1200 | 40.24 | 99.31 | 277.56 | 0 | 0 | 2.91 | 235.26 | 122.69 | 56.4 | 7.26 | 84.71 | 66.37 | 34.53 | 1 | 0 | 2.8 | 27.17 | 198.27 | 0 | 1 | 212181.44 | 1 | 0 | 1442.29 | 141.13 | 156.38 | -0.2 | 13.81 | 9 | 2.16 | 59.92 | 69.86 | 0.14 | 4.21 | 14.65
2024-08-08 17:34:00 | 497590.28 | 333.9 | 334.24 | 40.44 | 137.27 | 0 | 0 | 1192.04 | 1105.52 | 1157.23 | 1216.36 | 1196.49 | 1012.77 | 1200 | 1075.08 | 1200 | 41.97 | 99.48 | 277.56 | 0 | 0 | 3.03 | 236.55 | 122.95 | 57.16 | 7.21 | 84.49 | 66.25 | 34.53 | 1 | 0 | 2.8 | 26.38 | 198.94 | 0 | 1 | 212181.44 | 1 | 0 | 1543.47 | 143.65 | 156.75 | -0.24 | 13.88 | 8.59 | 1.75 | 94.74 | 66.16 | 0.81 | 5.96 | 15.78
2024-08-08 17:44:00 | 497590.28 | 195.85 | 195.99 | 40.34 | 125.56 | 0 | 0 | 1185.45 | 1106.71 | 1151.23 | 1220.05 | 1202.28 | 1012.96 | 1200 | 1075.83 | 1200 | 39.76 | 99.43 | 277.56 | 0 | 0 | 3.05 | 235.39 | 123.02 | 57.5 | 7.2 | 84.22 | 66.07 | 34.65 | 1 | 0 | 2.89 | 28.41 | 199.36 | 0 | 1 | 212184.64 | 1 | 0 | 1444.79 | 141.63 | 156.56 | -0.26 | 13.65 | 9.11 | 1.56 | 53.28 | 65.84 | 0.06 | 4.23 | 14.6
2024-08-08 17:46:00 | 497590.28 | 11.93 | 11.88 | 40.34 | 139.49 | 0 | 0 | 1192.62 | 1107.64 | 1151.8 | 1226.56 | 1204.79 | 1012.93 | 1200 | 1078.32 | 1200 | 39.58 | 99.44 | 277.56 | 0 | 0 | 3.01 | 234.95 | 122.77 | 57.42 | 7.18 | 84.26 | 66.15 | 34.35 | 1 | 0 | 2.91 | 26.7 | 199.19 | 0 | 1 | 212184.64 | 1 | 0 | 1430 | 140.86 | 156.56 | -0.23 | 13.69 | 8.73 | 1.44 | 63.21 | 57.35 | 3.83 | 3.99 | 14.28
2024-08-08 18:03:00 | 497599.16 | 14.12 | 14.12 | 40.36 | 138.21 | 0 | 0 | 1189.55 | 1114.71 | 1166.86 | 1216.39 | 1211.08 | 1015.28 | 1200 | 1075.21 | 1200 | 39.2 | 99.46 | 277.56 | 0 | 0 | 3.02 | 233.92 | 121.52 | 56.63 | 7.12 | 84 | 66.04 | 34.64 | 1 | 0 | 2.69 | 26.9 | 199.02 | 0 | 1 | 212188 | 1 | 0 | 1427.01 | 139.22 | 156 | -0.23 | 13.42 | 8.66 | 1.63 | 76.98 | 55.47 | 2.21 | 4.28 | 14.88
2024-08-08 18:16:00 | 497603.6 | 476.2 | 474.88 | 40.26 | 130.4 | 0 | 0 | 1178.67 | 1114.64 | 1169.51 | 1205.61 | 1198.68 | 1017.01 | 1200 | 1068.82 | 1200 | 39.32 | 99.32 | 277.56 | 0 | 0 | 3 | 233.5 | 121.24 | 56.21 | 7.07 | 83.01 | 66.12 | 34.56 | 1 | 0 | 2.68 | 25.54 | 198.45 | 0 | 1 | 212188 | 1 | 0 | 1451.53 | 139.31 | 155.25 | -0.23 | 13.56 | 8.8 | 1.13 | 73.03 | 59.32 | 9.04 | 4.05 | 14.2
2024-08-08 18:18:00 | 497603.6 | 291.11 | 286.59 | 40.26 | 132.72 | 0 | 0 | 1191.29 | 1115.21 | 1170.01 | 1213.67 | 1205.3 | 1017.4 | 1200 | 1072.13 | 1200 | 40.25 | 99.34 | 277.56 | 0 | 0 | 3.03 | 233.64 | 121.36 | 56.07 | 7.06 | 82.64 | 66.17 | 34.4 | 1 | 0 | 2.75 | 28.07 | 198.31 | 0 | 1 | 212188 | 1 | 0 | 1495.63 | 139.47 | 155.44 | -0.3 | 13.53 | 8.86 | 0.94 | 69.96 | 63.41 | 0.92 | 4.27 | 14.23
2024-08-08 18:37:00 | 497610.7 | 4.57 | 4.66 | 40.39 | 128.81 | 0 | 0 | 1165.88 | 1122 | 1154.77 | 1207.09 | 1199.26 | 1029.01 | 1191.36 | 1069.38 | 1200 | 36.88 | 99.33 | 277.56 | 0 | 0 | 2.79 | 231.27 | 121.32 | 51.22 | 7.01 | 83.53 | 65.29 | 34.61 | 1 | 0 | 2.44 | 25.47 | 197.88 | 0 | 1 | 212191.45 | 1 | 0 | 1308.61 | 138.3 | 154.13 | -0.25 | 12.74 | 9.21 | 1.56 | 62.4 | 52.31 | 0.39 | 3.78 | 13.83
2024-08-08 18:43:00 | 497610.7 | 306.35 | 305.34 | 40.39 | 141.14 | 0 | 0 | 1143.83 | 1113.75 | 1139.54 | 1188.96 | 1178.47 | 1024.07 | 1172.01 | 1059.35 | 1200 | 36.81 | 99.35 | 277.56 | 0 | 0 | 2.48 | 229.94 | 121.16 | 50.25 | 7.01 | 82.9 | 65.24 | 34.63 | 1 | 0 | 2.35 | 27.24 | 196.25 | 0 | 1 | 212191.45 | 1 | 0 | 1336.67 | 138.75 | 153.56 | -0.23 | 12.61 | 9.96 | 1.13 | 56.43 | 57.87 | 0.22 | 3.47 | 12.45
2024-08-08 18:45:00 | 497610.7 | 14.52 | 13.92 | 40.61 | 131.44 | 0 | 0 | 1144.64 | 1111.92 | 1143.26 | 1187.29 | 1173.47 | 1023.17 | 1169.84 | 1055.02 | 1200 | 37.18 | 99.27 | 277.56 | 0 | 0 | 2.44 | 229.8 | 121.36 | 49.98 | 7 | 82.68 | 65.27 | 34.6 | 1 | 0 | 2.37 | 26.3 | 195.7 | 0 | 1 | 212194.92 | 1 | 0 | 1334.65 | 139.14 | 153.56 | -0.21 | 12.68 | 9.57 | 1.31 | 64.69 | 57.07 | 1.01 | 3.91 | 13.58
2024-08-08 19:06:00 | 497619.5 | 370.01 | 368.75 | 40.93 | 139.91 | 0 | 0 | 1135.79 | 1095.11 | 1117.3 | 1174.42 | 1156.99 | 1011.19 | 1163.38 | 1046.89 | 1200 | 38.44 | 99.29 | 277.56 | 0 | 0 | 3 | 235.13 | 124.71 | 53.69 | 6.93 | 108.18 | 65.9 | 34.55 | 1 | 0 | 1.74 | 25.97 | 195.16 | 0 | 1 | 212198.84 | 1 | 0 | 1405.9 | 143.26 | 154.69 | -0.26 | 13.43 | 9.64 | 1.56 | 28.41 | 83.46 | 0.31 | 4.57 | 14.03
2024-08-08 19:08:00 | 497619.5 | 550.56 | 550.42 | 40.73 | 130.83 | 0 | 0 | 1136.29 | 1093.46 | 1120.83 | 1173.34 | 1156.39 | 1011.29 | 1158.88 | 1046.79 | 1200 | 38.26 | 99.37 | 277.56 | 0 | 0 | 3.04 | 234.75 | 124.31 | 53.83 | 6.92 | 107.28 | 65.94 | 33.64 | 1 | 0 | 1.85 | 27.77 | 195.2 | 0 | 1 | 212198.84 | 1 | 0 | 1394.65 | 142.67 | 154.52 | -0.21 | 13.26 | 9.89 | 1.44 | 25.64 | 81.23 | 0.29 | 3.3 | 14
2024-08-08 19:16:00 | 497619.5 | 440.52 | 439.86 | 40.45 | 135.29 | 0 | 0 | 1145.08 | 1090.59 | 1140.71 | 1164.05 | 1149.08 | 1015.82 | 1152.75 | 1041.31 | 1200 | 37.69 | 99.3 | 277.56 | 0 | 0 | 3.1 | 234.01 | 123.6 | 54.2 | 6.91 | 107.88 | 66.21 | 34.64 | 1 | 0 | 1.87 | 26.12 | 194.67 | 0 | 1 | 212198.84 | 1 | 0 | 1374.24 | 141.89 | 153.89 | -0.2 | 13.41 | 9.16 | 1.56 | 45.88 | 72.92 | 4.06 | 3.55 | 13.65
2024-08-08 19:38:00 | 497632.1 | 318.02 | 318.68 | 39.84 | 130 | 0 | 0 | 1160.37 | 1097.91 | 1157.94 | 1171.1 | 1160.84 | 1023.65 | 1172.18 | 1045.82 | 1200 | 39.45 | 99.43 | 277.56 | 0 | 0 | 3.02 | 232.19 | 122.1 | 53.63 | 6.84 | 107.06 | 66.81 | 33.64 | 1 | 0 | 1.94 | 27.53 | 195.06 | 0 | 1 | 212202.7 | 1 | 0 | 1457.71 | 140.43 | 153 | -0.23 | 13.72 | 8.27 | 1.21 | 80.16 | 59.06 | 19.2 | 3.95 | 15
2024-08-08 19:40:00 | 497632.1 | 592.68 | 592.54 | 39.94 | 126.94 | 0 | 0 | 1163.48 | 1099.6 | 1153.99 | 1176.36 | 1165.91 | 1024.46 | 1181.91 | 1049.78 | 1200 | 40.21 | 99.29 | 277.56 | 0 | 0 | 2.96 | 233.24 | 122.56 | 52.77 | 6.83 | 106.83 | 66.77 | 34.67 | 1 | 0 | 1.85 | 26.98 | 195.19 | 0 | 1 | 212202.7 | 1 | 0 | 1491.6 | 141.19 | 153.19 | -0.26 | 13.69 | 8.53 | 1.2 | 68.52 | 68.63 | 5.92 | 4.33 | 14.25
2024-08-08 20:01:00 | 497638.53 | 384.99 | 389.02 | 39.92 | 132.19 | 0 | 0 | 1146.69 | 1103.4 | 1153.25 | 1168.56 | 1163.85 | 1021.65 | 1158.55 | 1044.65 | 1200 | 36.06 | 99.33 | 277.56 | 0 | 0 | 2.43 | 231.93 | 124.57 | 48.57 | 6.8 | 107.74 | 66.19 | 33.52 | 1 | 0 | 1.98 | 27.94 | 196.38 | 0 | 1 | 212205.61 | 1 | 0 | 1296.53 | 143.4 | 153 | -0.26 | 12.82 | 9.28 | 1 | 47.17 | 63.53 | 0.87 | 4.25 | 13.23
2024-08-08 20:03:00 | 497638.53 | 200.62 | 211.34 | 40.14 | 133.76 | 0 | 0 | 1141.52 | 1102.91 | 1154.26 | 1165.17 | 1161.96 | 1022.23 | 1155.54 | 1043.41 | 1200 | 37.13 | 99.38 | 277.56 | 0 | 0 | 2.43 | 231.59 | 124.57 | 48.37 | 6.8 | 107.37 | 66.04 | 33.67 | 1 | 0 | 1.95 | 24.87 | 195.93 | 0 | 1 | 212205.61 | 1 | 0 | 1339.72 | 143.41 | 153 | -0.23 | 12.72 | 9.31 | 1.07 | 48.53 | 64.04 | 0.74 | 4.3 | 13.2
2024-08-08 20:34:00 | 497653.53 | 463.55 | 463.23 | 39.99 | 135.31 | 0 | 0 | 1179.9 | 1106.98 | 1131.74 | 1212.98 | 1187.87 | 1020.69 | 1200 | 1056.87 | 1200 | 37.57 | 99.52 | 277.56 | 0 | 0 | 3.04 | 234.47 | 122.89 | 54.32 | 6.76 | 107.17 | 66.77 | 33.56 | 1 | 0 | 2.01 | 27.08 | 195.59 | 0 | 1 | 212208.83 | 1 | 0 | 1362.99 | 141.45 | 153.56 | -0.2 | 13.38 | 8.92 | 0.91 | 73.19 | 67.68 | 0.29 | 4.44 | 13.6
2024-08-08 21:37:00 | 497673.22 | 155.91 | 155.7 | 39.74 | 132.51 | 0 | 0 | 1119.27 | 1067.94 | 1100.89 | 1144.81 | 1127.36 | 998.27 | 1140.75 | 1025.04 | 1172.42 | 37.94 | 99.33 | 277.56 | 0 | 0 | 1.47 | 229.8 | 126.97 | 44.7 | 6.7 | 105.22 | 68.39 | 51.63 | 1 | 0 | 1.96 | 33.66 | 193.07 | 0 | 1 | 212219.06 | 1 | 0 | 1354.58 | 147.29 | 153.38 | -0.24 | 14.29 | 9.17 | 1.21 | 80.72 | 84.46 | 0.17 | 5.06 | 13.9
2024-08-08 21:39:00 | 497673.22 | 200.02 | 198.63 | 39.69 | 128.67 | 0 | 0 | 1119.76 | 1067.74 | 1097.35 | 1144.61 | 1129.23 | 997.25 | 1135.08 | 1025.88 | 1164.39 | 37.63 | 99.52 | 277.56 | 0 | 0 | 1.33 | 229.65 | 127.11 | 44.02 | 6.68 | 104.94 | 68.01 | 51.52 | 1 | 0 | 1.96 | 33.14 | 193.37 | 0 | 1 | 212219.06 | 1 | 0 | 1376.18 | 148.13 | 153.38 | -0.24 | 14.02 | 9.28 | 1.44 | 86.11 | 83.71 | 0.06 | 5.22 | 13.92
2024-08-08 21:54:00 | 497682 | 526.84 | 526.38 | 39.55 | 128.67 | 0 | 0 | 1123.16 | 1067.42 | 1093.49 | 1151.26 | 1134.75 | 994.75 | 1146.49 | 1027.98 | 1173.51 | 38.57 | 99.34 | 277.56 | 0 | 0 | 3.22 | 230 | 124.24 | 56.25 | 6.66 | 104.58 | 68.06 | 47.59 | 1 | 0 | 3.41 | 41.17 | 193.76 | 0 | 1 | 212222.48 | 1 | 0 | 1412.43 | 143.1 | 153.46 | -0.25 | 14.08 | 9.08 | 1.62 | 47.31 | 83.49 | 0.09 | 2.4 | 13.83
2024-08-08 21:56:00 | 497682 | 483.82 | 481.92 | 39.6 | 125.88 | 0 | 0 | 1118.67 | 1067.09 | 1092.77 | 1149.68 | 1132.41 | 994.79 | 1141.92 | 1026.85 | 1170.22 | 38.76 | 99.4 | 277.56 | 0 | 0 | 3.14 | 230.22 | 124.37 | 56.15 | 6.65 | 104.42 | 68.15 | 46.98 | 1 | 0 | 3.49 | 41.17 | 193.8 | 0 | 1 | 212222.48 | 1 | 0 | 1406.39 | 143.02 | 153.43 | -0.23 | 14.48 | 8.7 | 0.5 | 52.31 | 77.24 | 0.37 | 2.94 | 14
2024-08-08 22:34:00 | 497695.16 | 244.47 | 243.55 | 39.59 | 134.37 | 0 | 0 | 1133.28 | 1074.52 | 1095.47 | 1179.63 | 1157.43 | 996.64 | 1150.56 | 1037.26 | 1167.27 | 36.56 | 99.53 | 277.56 | 0 | 0 | 3.29 | 231.26 | 122.61 | 55.17 | 6.57 | 103.9 | 66.34 | 23.63 | 1 | 0 | 4.73 | 25.21 | 196.9 | 0 | 1 | 212229.25 | 1 | 0 | 1304.65 | 138.26 | 154.69 | -0.24 | 13.49 | 9.67 | 0.56 | 23.99 | 53.62 | 0.51 | 2.46 | 12.53
2024-08-08 22:43:00 | 497699.72 | 135.84 | 137.22 | 39.53 | 126.66 | 0 | 0 | 1133.11 | 1074.46 | 1114.51 | 1164.7 | 1144.2 | 997.79 | 1153.08 | 1025.49 | 1185.52 | 36.07 | 99.39 | 277.56 | 0 | 0 | 3.34 | 228.94 | 120.91 | 58.21 | 6.56 | 104.16 | 65.69 | 23.67 | 1 | 0 | 4.38 | 26.98 | 195.36 | 0 | 1 | 212229.25 | 1 | 0 | 1283.68 | 138.71 | 153.38 | -0.25 | 12.94 | 9.08 | 1.13 | 51.99 | 48.77 | 3.43 | 2.57 | 13.6
2024-08-08 22:45:00 | 497699.72 | 61.3 | 62.34 | 39.84 | 136.56 | 0 | 0 | 1128.1 | 1074.72 | 1119.93 | 1160.64 | 1142.19 | 998.82 | 1142.89 | 1024.43 | 1188.93 | 37.07 | 99.42 | 277.56 | 0 | 0 | 3.28 | 228.72 | 120.56 | 57.96 | 6.56 | 104.36 | 65.9 | 23.61 | 1 | 0 | 4.24 | 25.91 | 195.24 | 0 | 1 | 212232.98 | 1 | 0 | 1340.56 | 137.84 | 153.19 | -0.23 | 12.97 | 9.2 | 0.94 | 38.75 | 47.78 | 3.77 | 2.3 | 13.6
2024-08-08 23:46:00 | 497722.16 | 579.63 | 578.05 | 40.12 | 134.76 | 0 | 0 | 1113.48 | 1068.27 | 1090.72 | 1151.43 | 1131.94 | 993.57 | 1135.42 | 1022.3 | 1158.21 | 37.81 | 99.4 | 277.56 | 0 | 0 | 3.29 | 231.44 | 119.24 | 56.73 | 6.59 | 107.28 | 67.11 | 22.61 | 1 | 0 | 3.19 | 25.07 | 194.13 | 0 | 1 | 212239.92 | 1 | 0 | 1374.1 | 138.96 | 151.69 | -0.27 | 13.43 | 9.23 | 0.94 | 55.4 | 60.2 | 0.19 | 2.45 | 13.98