## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-03-20 22:22:00 | 600025 | 246.05 | 246.19 | 36.79 | 114.88 | 1 | 0 | 1054.99 | 1002.44 | 1053.85 | 1107.64 | 1115.71 | 1096.16 | 1100 | 1062.13 | 1120.73 | 40.51 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.73 | 144.81 | 48.19 | 6.78 | 214.73 | 66.85 | 23.58 | 0 | 0 | 5.98 | 26.64 | 187.26 | 0 | 0 | 256240.77 | 0 | 0 | 1284.17 | 140.18 | 147.56 | -0.36 | 17.41 | 10.25 | 2.44 | 15.8 | 76.5 | 0.34 | 0.62 | 14.96
2025-03-20 22:24:00 | 600025 | 308.53 | 307.01 | 36.89 | 121.62 | 1 | 0 | 1049.1 | 1001.31 | 1053.16 | 1106.45 | 1111.29 | 1094.71 | 1097.75 | 1061.37 | 1120.83 | 40.76 | 99.62 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.57 | 144.89 | 48.23 | 6.79 | 214.11 | 66.73 | 23.64 | 0 | 0 | 5.96 | 23.86 | 186.86 | 0 | 0 | 256240.77 | 0 | 0 | 1287.5 | 140.39 | 147.56 | -0.27 | 17.32 | 10.32 | 2.19 | 15.3 | 77.19 | 0.72 | 0.58 | 13.82
2025-03-20 22:26:00 | 600025 | 249.7 | 249.04 | 36.82 | 128.56 | 1 | 0 | 1042.08 | 999.42 | 1051.31 | 1104.3 | 1107.54 | 1093.16 | 1095.5 | 1059.91 | 1119.66 | 40.76 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.43 | 144.89 | 48.28 | 6.82 | 213.5 | 66.6 | 23.67 | 0 | 0 | 6.16 | 26.61 | 186.46 | 0 | 0 | 256240.77 | 0 | 0 | 1295.9 | 140.54 | 147.56 | -0.25 | 17.19 | 10.17 | 2.12 | 15.85 | 72.7 | 3.33 | 0.45 | 14.18
2025-03-20 22:28:00 | 600025 | 315.75 | 314.77 | 36.82 | 117.55 | 1 | 0 | 1034.7 | 996.58 | 1047.67 | 1101.55 | 1103.24 | 1089.14 | 1092.67 | 1057.59 | 1112.65 | 40.44 | 99.69 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.21 | 144.73 | 48.28 | 6.82 | 213.57 | 66.38 | 23.6 | 0 | 0 | 6.01 | 24.64 | 186.02 | 0 | 0 | 256240.77 | 0 | 0 | 1286.25 | 140.56 | 147.56 | -0.36 | 17.01 | 10.52 | 2.29 | 12.94 | 73.59 | 0.71 | 0.44 | 15.5
2025-03-20 22:30:00 | 600025 | 378.55 | 376.05 | 36.85 | 124.01 | 1 | 0 | 1027.52 | 995.04 | 1044.48 | 1099.1 | 1098.41 | 1086.7 | 1089.83 | 1056.45 | 1110.19 | 41.08 | 99.68 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.07 | 144.56 | 48.31 | 6.84 | 215.14 | 66.21 | 23.64 | 0 | 0 | 5.81 | 24.41 | 185.52 | 0 | 0 | 256240.77 | 0 | 0 | 1287.36 | 140.56 | 147.56 | -0.34 | 16.88 | 10.74 | 1.75 | 11.63 | 73.4 | 0.8 | 0.35 | 15.57
2025-03-20 22:32:00 | 600030.19 | 97.33 | 96.33 | 36.74 | 126.28 | 1 | 0 | 1021.23 | 991.78 | 1038.84 | 1095.54 | 1094.35 | 1081.87 | 1086.05 | 1053.49 | 1102.77 | 41.4 | 99.62 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.02 | 144.46 | 48.26 | 6.85 | 215.24 | 66.12 | 23.58 | 0 | 0 | 5.91 | 25.7 | 185.05 | 0 | 0 | 256240.77 | 0 | 0 | 1315.42 | 140.6 | 147.56 | -0.34 | 17.09 | 10.65 | 2.15 | 12.66 | 75.44 | 0.59 | 0.54 | 14.93
2025-03-20 22:34:00 | 600030.19 | 498.69 | 498.69 | 36.77 | 120.06 | 1 | 0 | 1017.14 | 989.42 | 1033.76 | 1093.26 | 1089.77 | 1078.36 | 1082.92 | 1051.44 | 1101.88 | 40.51 | 99.69 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 219.99 | 144.48 | 48.3 | 6.86 | 215.57 | 66 | 23.61 | 0 | 0 | 5.83 | 26.71 | 184.67 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1303.19 | 140.71 | 147.56 | -0.35 | 17.14 | 10.55 | 2.25 | 13.93 | 78.91 | 0.31 | 0.47 | 14.98
2025-03-20 22:36:00 | 600030.19 | 315.55 | 315.84 | 36.79 | 126.19 | 1 | 0 | 1016.02 | 986.9 | 1031.01 | 1090.59 | 1087.66 | 1080.06 | 1079.47 | 1049.16 | 1109.27 | 40.96 | 99.61 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.09 | 144.69 | 48.1 | 6.87 | 214.6 | 66 | 23.69 | 0 | 0 | 5.81 | 26.71 | 184.41 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1316.04 | 140.97 | 147.56 | -0.34 | 17.14 | 10.29 | 2.5 | 15.43 | 75.92 | 0.19 | 0.49 | 13.85
2025-03-20 22:38:00 | 600030.19 | 139.2 | 137.88 | 36.87 | 121.06 | 1 | 0 | 1017.66 | 984.41 | 1031.21 | 1087.76 | 1088.22 | 1083.35 | 1077.34 | 1046.76 | 1114.31 | 41.65 | 99.62 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.39 | 145.11 | 48.05 | 6.86 | 215.46 | 66.12 | 23.56 | 0 | 0 | 5.47 | 26.78 | 184.44 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1364.58 | 141.27 | 147.56 | -0.36 | 17.02 | 9.8 | 2.19 | 19.41 | 76.47 | 0.37 | 0.52 | 14.68
2025-03-20 22:40:00 | 600034.88 | 526.58 | 524.57 | 36.95 | 117.44 | 1 | 0 | 1018.01 | 984.06 | 1033.79 | 1086.97 | 1088.22 | 1085.68 | 1076.65 | 1046.01 | 1114.58 | 40.44 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.38 | 220.66 | 145.48 | 49.61 | 6.88 | 215.23 | 66.29 | 23.53 | 0 | 0 | 5.5 | 25.99 | 184.67 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1306.67 | 141.55 | 147.56 | -0.39 | 17.13 | 9.58 | 2.06 | 25.6 | 80.29 | 0.18 | 0.55 | 14.7
2025-03-20 22:42:00 | 600034.88 | 35.91 | 35.05 | 37.02 | 117.55 | 1 | 0 | 1019.27 | 982.05 | 1034.18 | 1085.29 | 1087.56 | 1085.59 | 1074.98 | 1044.06 | 1112.82 | 41.21 | 99.61 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.77 | 145.25 | 49.84 | 6.87 | 215.61 | 66.42 | 23.64 | 0 | 0 | 5.37 | 23.58 | 184.95 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1322.78 | 141.45 | 147.38 | -0.35 | 17.11 | 9.72 | 2.12 | 22.4 | 81.5 | 0.08 | 0.76 | 14.75
2025-03-20 22:44:00 | 600034.88 | 515.71 | 514.76 | 36.97 | 126.97 | 1 | 0 | 1019.27 | 981.86 | 1035.64 | 1084.73 | 1085.88 | 1084.53 | 1074.42 | 1043.51 | 1112.92 | 41.45 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.87 | 144.85 | 50.09 | 6.88 | 215.38 | 66.53 | 23.67 | 0 | 0 | 5.4 | 25.77 | 185.1 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1347.92 | 141.27 | 147.38 | -0.33 | 17.15 | 9.9 | 2.38 | 18.48 | 85.81 | 0.83 | 0.76 | 14.77
2025-03-20 22:46:00 | 600039.62 | 224.8 | 225.06 | 36.94 | 125.43 | 1 | 0 | 1017.66 | 980.36 | 1033.89 | 1082.86 | 1084.43 | 1082.76 | 1073.54 | 1041.95 | 1110.66 | 40.64 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 220.87 | 144.44 | 49.9 | 6.89 | 215.34 | 66.6 | 23.67 | 0 | 0 | 5.5 | 26.33 | 185.13 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1280.83 | 141.05 | 147.38 | -0.35 | 17.16 | 10.03 | 2.18 | 18.05 | 83.12 | 0.49 | 0.43 | 15.18
2025-03-20 22:48:00 | 600039.62 | 235.21 | 234.26 | 36.94 | 120.06 | 1 | 0 | 1017.18 | 978.87 | 1031.11 | 1082 | 1082.49 | 1080.43 | 1071.8 | 1040.62 | 1108.6 | 41.2 | 99.7 | 290.96 | 0 | 0 | 2.42 | 220.83 | 144.09 | 50.13 | 6.91 | 213.23 | 66.61 | 23.64 | 0 | 0 | 5.38 | 26.18 | 185.04 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1313.61 | 140.82 | 147.38 | -0.37 | 17.14 | 10.15 | 2.24 | 17.89 | 77.9 | 0.3 | 0.75 | 15
2025-03-20 22:50:00 | 600039.62 | 557.63 | 556.66 | 36.87 | 128.73 | 1 | 0 | 1017.72 | 977.82 | 1030.27 | 1081.12 | 1082 | 1081.9 | 1071.02 | 1039.85 | 1110.66 | 41.26 | 99.67 | 290.96 | 0 | 0 | 2.42 | 220.94 | 143.9 | 50.1 | 6.91 | 213.01 | 66.65 | 23.67 | 0 | 0 | 5.54 | 24.38 | 184.85 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1354.24 | 140.68 | 147.38 | -0.36 | 17.16 | 10.23 | 2.31 | 16.4 | 78.15 | 0.3 | 0.4 | 14.68
2025-03-20 22:52:00 | 600039.62 | 80.31 | 79.97 | 36.9 | 128.94 | 1 | 0 | 1019.85 | 975.75 | 1030.62 | 1079.28 | 1082.69 | 1083.55 | 1069.58 | 1038.13 | 1112.12 | 40.76 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 221.29 | 144.1 | 50.12 | 6.91 | 212.9 | 66.93 | 23.67 | 0 | 0 | 5.58 | 26.6 | 184.79 | 0 | 0 | 256244.12 | 0 | 0 | 1321.18 | 140.79 | 147.38 | -0.27 | 17.53 | 9.56 | 2.12 | 23.5 | 77.39 | 1.35 | 0.76 | 15.13
2025-03-20 22:54:00 | 600039.62 | 377.77 | 377.11 | 36.92 | 129.22 | 1 | 0 | 1020.88 | 975.08 | 1031.11 | 1078.59 | 1083.25 | 1083.45 | 1069.18 | 1037.55 | 1111.26 | 41.65 | 99.64 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 221.54 | 144.36 | 50.02 | 6.92 | 213.54 | 67.11 | 23.64 | 0 | 0 | 5.72 | 26.41 | 184.87 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1369.24 | 140.88 | 147.38 | -0.36 | 17.68 | 9.47 | 1.75 | 24.21 | 74.43 | 0.61 | 0.83 | 13.43
2025-03-20 22:56:00 | 600039.62 | 368.54 | 366.85 | 36.92 | 128.42 | 1 | 0 | 1022.04 | 974.16 | 1031.11 | 1078.09 | 1082.69 | 1082.76 | 1068.99 | 1037.06 | 1109.86 | 41.96 | 99.71 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 221.73 | 144.64 | 50.33 | 6.93 | 212.56 | 67.27 | 23.66 | 0 | 0 | 5.69 | 24.04 | 184.95 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1355.21 | 141.05 | 147.38 | -0.34 | 17.76 | 9.72 | 2.69 | 21.43 | 78.16 | 0.5 | 0.49 | 14.88
2025-03-20 22:58:00 | 600039.62 | 59.95 | 59.23 | 36.97 | 120.59 | 1 | 0 | 1023.17 | 973.49 | 1031.4 | 1077.5 | 1082.4 | 1082.4 | 1068.69 | 1036.67 | 1109 | 41.46 | 99.64 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 222.02 | 144.93 | 50.12 | 6.93 | 213.2 | 67.37 | 23.79 | 0 | 0 | 5.74 | 24.56 | 185.04 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1348.89 | 141.22 | 147.38 | -0.38 | 17.85 | 9.57 | 2.73 | 22.42 | 81.23 | 0.28 | 0.73 | 14.9
2025-03-20 23:00:00 | 600039.62 | 567.84 | 566.32 | 36.96 | 118.38 | 1 | 0 | 1026.33 | 972.54 | 1031.88 | 1078 | 1081.31 | 1082.86 | 1067.91 | 1035.8 | 1108.3 | 42.15 | 99.71 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 222.4 | 145.32 | 50.14 | 6.94 | 213.16 | 67.49 | 23.7 | 0 | 0 | 5.92 | 23.84 | 185.22 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1385.9 | 141.51 | 147.45 | -0.34 | 18.02 | 9.51 | 2.22 | 26.33 | 82.69 | 1.67 | 0.62 | 15.07
2025-03-20 23:02:00 | 600044.38 | 66.54 | 65.53 | 36.97 | 126.53 | 1 | 0 | 1027.49 | 971.87 | 1031.4 | 1077.34 | 1081.8 | 1081.71 | 1068.3 | 1035.25 | 1106.51 | 41.82 | 99.6 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 222.66 | 145.64 | 50.2 | 6.95 | 212.4 | 67.54 | 23.58 | 0 | 0 | 5.98 | 24.39 | 185.48 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1380.14 | 141.77 | 144.94 | -0.36 | 18.03 | 9.43 | 1.75 | 27.18 | 81.65 | 1.11 | 0.7 | 14.1
2025-03-20 23:04:00 | 600044.38 | 407.71 | 407.1 | 36.95 | 118.69 | 1 | 0 | 1030.27 | 971.33 | 1030.17 | 1077.34 | 1081.51 | 1081.02 | 1067.71 | 1034.47 | 1109.96 | 41.46 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 222.74 | 145.81 | 50.11 | 6.96 | 212.7 | 67.51 | 23.61 | 0 | 0 | 6 | 24.11 | 185.73 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1338.19 | 141.9 | 143.62 | -0.36 | 18.01 | 9.61 | 2.39 | 22.82 | 84.21 | 0.31 | 0.8 | 15.38
2025-03-20 23:06:00 | 600044.38 | 321.65 | 321.24 | 37.02 | 119.91 | 1 | 0 | 1031.98 | 971.04 | 1028.81 | 1077.24 | 1082.69 | 1079.67 | 1067.91 | 1033.99 | 1109.96 | 41.53 | 99.67 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 222.78 | 145.81 | 50.37 | 6.96 | 213.5 | 67.41 | 24.01 | 0 | 0 | 5.85 | 24.57 | 185.82 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1334.58 | 141.97 | 144.19 | -0.35 | 17.91 | 9.66 | 2.25 | 21.68 | 84.17 | 0.3 | 0.63 | 13.68
2025-03-20 23:08:00 | 600044.38 | 156.22 | 154.3 | 37.04 | 117.39 | 1 | 0 | 1033.95 | 970.92 | 1027.94 | 1077.41 | 1084.2 | 1078.85 | 1068.17 | 1033.95 | 1110.73 | 41.59 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 222.84 | 145.79 | 50.15 | 6.97 | 212.38 | 67.34 | 23.67 | 0 | 0 | 6.14 | 26.52 | 185.89 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1341.81 | 141.98 | 145.12 | -0.32 | 17.88 | 9.77 | 2.38 | 21.57 | 85.15 | 0.26 | 0.87 | 14.9
2025-03-20 23:10:00 | 600044.38 | 397.38 | 395.46 | 37.04 | 128.59 | 1 | 0 | 1035.86 | 971.39 | 1028.39 | 1078.36 | 1085.45 | 1079.05 | 1068.86 | 1034.63 | 1112.68 | 41.89 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 222.88 | 145.84 | 50.19 | 6.98 | 208.77 | 67.27 | 23.69 | 0 | 0 | 6.26 | 24.27 | 185.86 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1364.72 | 142.06 | 146.06 | -0.32 | 17.81 | 9.89 | 2.12 | 20.83 | 85.38 | 0.46 | 0.76 | 14.98
2025-03-20 23:12:00 | 600044.38 | 140.78 | 140 | 37.07 | 117.68 | 1 | 0 | 1038.87 | 971.42 | 1029.3 | 1078.49 | 1087.36 | 1081.51 | 1068.99 | 1034.57 | 1116.77 | 41.41 | 99.68 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 223.04 | 145.97 | 50.24 | 6.99 | 167.41 | 67.23 | 23.64 | 0 | 0 | 6.36 | 25.31 | 185.86 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1329.51 | 142.17 | 146.62 | -0.35 | 17.83 | 9.73 | 1.94 | 24.13 | 86.16 | 0.43 | 0.68 | 14.93
2025-03-20 23:14:00 | 600044.38 | 572.15 | 571.61 | 37.07 | 122.31 | 1 | 0 | 1042.28 | 971.81 | 1031.24 | 1078.82 | 1089.44 | 1086.01 | 1069.31 | 1034.89 | 1122.7 | 41.32 | 99.68 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 223.14 | 146.1 | 50.05 | 7 | 86.97 | 67.23 | 23.63 | 0 | 0 | 6.4 | 24.38 | 185.96 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1326.39 | 142.27 | 147 | -0.29 | 17.79 | 9.53 | 1.94 | 27.67 | 85.83 | 0.35 | 0.71 | 14.5
2025-03-20 23:16:00 | 600044.38 | 82.55 | 82.09 | 36.97 | 119.97 | 1 | 0 | 1043.12 | 972.54 | 1034.28 | 1079.37 | 1091.45 | 1091.25 | 1070.33 | 1035.6 | 1130.2 | 41.95 | 99.71 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 223.18 | 146.07 | 50.08 | 7.03 | 67.59 | 67.17 | 23.61 | 0 | 0 | 6.48 | 23.58 | 186.23 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1372.15 | 142.3 | 147.19 | -0.35 | 17.74 | 9.49 | 2 | 27.65 | 86.94 | 0.36 | 1.02 | 15.35
2025-03-20 23:18:00 | 600044.38 | 389.97 | 389.22 | 36.86 | 129.16 | 1 | 0 | 1043.58 | 972.92 | 1036.58 | 1079.67 | 1092.44 | 1095.17 | 1070.92 | 1036.19 | 1132.94 | 39.94 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 223.18 | 145.97 | 50.1 | 7.03 | 66.41 | 67.04 | 23.67 | 0 | 0 | 6.56 | 24.49 | 186.38 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1284.72 | 142.22 | 147.38 | -0.35 | 17.61 | 9.7 | 2.19 | 27.71 | 87.08 | 0.31 | 0.84 | 13.75
2025-03-20 23:20:00 | 600044.38 | 299.33 | 298.41 | 36.52 | 120.59 | 1 | 0 | 1041.27 | 972.35 | 1037.64 | 1079.28 | 1092.14 | 1093.79 | 1070.92 | 1035.99 | 1126.93 | 40.2 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 222.8 | 145.65 | 50.06 | 7.06 | 66.69 | 66.86 | 23.64 | 0 | 0 | 6.56 | 25.47 | 186.55 | 0 | 0 | 256248 | 0 | 0 | 1267.29 | 142.03 | 147.55 | -0.37 | 17.42 | 9.78 | 1.81 | 26.44 | 84.13 | 1.32 | 0.6 | 14.77
2025-03-20 23:22:00 | 600044.38 | 131.44 | 129.85 | 36.4 | 118.04 | 1 | 0 | 1035.7 | 973.01 | 1037.55 | 1078.69 | 1090 | 1091.74 | 1071.02 | 1036.77 | 1123.66 | 39.7 | 99.63 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 222.26 | 145.11 | 50.17 | 7.08 | 66.31 | 66.65 | 23.69 | 0 | 0 | 6.65 | 24.74 | 186.52 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1261.04 | 141.65 | 147.38 | -0.26 | 17.13 | 10.26 | 2.12 | 18.14 | 79.23 | 0.85 | 0.64 | 14.5
2025-03-20 23:24:00 | 600044.38 | 595.33 | 595.39 | 36.08 | 117.98 | 1 | 0 | 1030.59 | 972.22 | 1035.96 | 1078.16 | 1085.95 | 1090.06 | 1069.15 | 1036.45 | 1120.56 | 39.32 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 221.69 | 144.38 | 49.55 | 7.1 | 66.28 | 66.53 | 23.56 | 0 | 0 | 6.6 | 25.53 | 186.27 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1241.04 | 141.19 | 147.38 | -0.36 | 17 | 10.49 | 2.25 | 12.55 | 77.4 | 0.93 | 0.75 | 14.45
2025-03-20 23:26:00 | 600044.38 | 123.76 | 123.3 | 36.02 | 115.47 | 1 | 0 | 1025.72 | 970.82 | 1034.25 | 1075.64 | 1083.91 | 1089.47 | 1067.68 | 1035.31 | 1116.84 | 40.52 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 221.2 | 143.93 | 49.93 | 7.12 | 66.06 | 66.61 | 23.64 | 0 | 0 | 6.86 | 25.12 | 186.04 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1285.97 | 140.93 | 147.19 | -0.31 | 17.03 | 10.37 | 2.81 | 13.93 | 70.92 | 0.93 | 0.56 | 14.12
2025-03-20 23:28:00 | 600050.38 | 415.27 | 414.41 | 35.97 | 109.69 | 1 | 0 | 1022.62 | 970.03 | 1033.82 | 1073.67 | 1081.54 | 1085.82 | 1065.91 | 1034.7 | 1112.35 | 38.81 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.91 | 143.42 | 50.16 | 7.12 | 66.23 | 66.72 | 23.67 | 0 | 0 | 6.77 | 24.82 | 185.82 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1224.51 | 140.59 | 147 | -0.31 | 17.15 | 10.15 | 2 | 15.15 | 68.21 | 1.53 | 0.63 | 13.27
2025-03-20 23:30:00 | 600050.38 | 308.48 | 307.27 | 35.95 | 114.65 | 1 | 0 | 1022.62 | 969.65 | 1034.31 | 1072.59 | 1080.66 | 1086.7 | 1063.89 | 1033.82 | 1115.51 | 39.2 | 99.6 | 290.96 | 0 | 0 | 2.38 | 220.57 | 142.91 | 50.05 | 7.14 | 66.79 | 66.86 | 23.67 | 0 | 0 | 6.95 | 25.69 | 185.77 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1228.26 | 140.2 | 146.81 | -0.29 | 17.2 | 10.16 | 2 | 11.97 | 73.27 | 0.4 | 0.49 | 14.02
2025-03-20 23:32:00 | 600050.38 | 100.58 | 99.46 | 35.92 | 111.09 | 1 | 0 | 1024.36 | 968.44 | 1035.28 | 1071.25 | 1081.34 | 1089.54 | 1061.83 | 1032.01 | 1119.63 | 40.01 | 99.69 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.33 | 142.38 | 50.12 | 7.15 | 66.8 | 66.89 | 23.69 | 0 | 0 | 6.84 | 23.37 | 185.73 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1265.35 | 139.76 | 146.81 | -0.34 | 17.14 | 9.89 | 1.94 | 12.67 | 72.49 | 0.41 | 0.58 | 13.3
2025-03-20 23:34:00 | 600050.38 | 595.59 | 594.67 | 35.92 | 109.69 | 1 | 0 | 1026.26 | 968.54 | 1038.81 | 1069.67 | 1083.68 | 1094.12 | 1061.37 | 1031.53 | 1122.6 | 39.33 | 99.61 | 290.96 | 0 | 0 | 2.39 | 220.22 | 142.02 | 50.17 | 7.14 | 66.76 | 66.94 | 23.56 | 0 | 0 | 6.88 | 24.31 | 185.81 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1235.9 | 139.43 | 146.62 | -0.36 | 17.22 | 9.53 | 1.94 | 16.67 | 75.8 | 0.87 | 0.41 | 13.73
2025-03-20 23:36:00 | 600050.38 | 183.71 | 182.94 | 35.99 | 110.39 | 1 | 0 | 1029.85 | 968.47 | 1044.32 | 1069.51 | 1085.65 | 1096.89 | 1060.43 | 1030.69 | 1121.96 | 39.19 | 99.64 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.21 | 141.85 | 50.19 | 7.16 | 66.47 | 67.02 | 23.55 | 0 | 0 | 6.95 | 23.92 | 186.02 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1215.35 | 139.22 | 146.62 | -0.31 | 17.3 | 9.41 | 2.12 | 18.69 | 74.66 | 5.23 | 0.69 | 14.25
2025-03-20 23:38:00 | 600050.38 | 186.18 | 185.38 | 35.97 | 110.54 | 1 | 0 | 1031.37 | 969.87 | 1048.64 | 1069.51 | 1087.43 | 1098.08 | 1060.62 | 1031.17 | 1126.1 | 39.94 | 99.69 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.21 | 141.71 | 50.12 | 7.17 | 66.12 | 67.13 | 22.79 | 0 | 0 | 6.93 | 25.12 | 186.29 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1258.61 | 139.04 | 146.62 | -0.35 | 17.43 | 9.44 | 2.12 | 16.22 | 77.06 | 4.47 | 0.62 | 14
2025-03-20 23:40:00 | 600050.38 | 560.62 | 559.5 | 35.99 | 116.31 | 1 | 0 | 1034.83 | 970.15 | 1048.38 | 1069.9 | 1087.89 | 1098.94 | 1060.23 | 1030.98 | 1128.97 | 39.69 | 99.6 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.14 | 141.59 | 50.06 | 7.15 | 66.42 | 67.13 | 23.64 | 0 | 0 | 6.96 | 26.06 | 186.27 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1264.51 | 138.83 | 146.44 | -0.36 | 17.4 | 9.59 | 1.62 | 14.38 | 76.75 | 1.15 | 0.4 | 14.3
2025-03-20 23:42:00 | 600050.38 | 235.07 | 234.87 | 36.42 | 127.13 | 1 | 0 | 1040.79 | 970.28 | 1049.55 | 1070.33 | 1089.6 | 1102.81 | 1060.66 | 1031.11 | 1131.27 | 42.72 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 220.47 | 141.63 | 50.19 | 7.15 | 65.82 | 67.23 | 23.67 | 0 | 0 | 6.94 | 26.63 | 186.12 | 0 | 0 | 256251.34 | 0 | 0 | 1377.43 | 138.79 | 146.44 | -0.31 | 17.56 | 9.51 | 2.18 | 15.21 | 73.18 | 0.36 | 0.71 | 15.12
2025-03-20 23:44:00 | 600050.38 | 208.96 | 207.78 | 36.52 | 113.45 | 1 | 0 | 1046.56 | 970.66 | 1052.93 | 1070.72 | 1093.09 | 1106.91 | 1061.9 | 1031.11 | 1133.95 | 42.2 | 99.68 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 221.47 | 142.33 | 50.1 | 7.19 | 64.02 | 67.44 | 23.64 | 0 | 0 | 7.52 | 26.68 | 186.02 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1370.83 | 139.24 | 146.81 | -0.33 | 18 | 8.87 | 1.69 | 28.9 | 74.79 | 3.28 | 0.5 | 15.62
2025-03-20 23:46:00 | 600050.38 | 471.71 | 470.65 | 36.44 | 125.06 | 1 | 0 | 1052.25 | 972.06 | 1058.15 | 1071.97 | 1096.72 | 1110.16 | 1064.05 | 1032.08 | 1136.42 | 42.52 | 99.64 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 222.62 | 143.52 | 50.06 | 7.17 | 67.43 | 67.63 | 23.67 | 0 | 0 | 7.73 | 26.49 | 186.24 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1394.24 | 140.02 | 147.19 | -0.34 | 18.37 | 8.82 | 1.88 | 32.8 | 74.91 | 4.27 | 0.56 | 15.05
2025-03-20 23:48:00 | 600050.38 | 94.75 | 94.14 | 36.45 | 124.2 | 1 | 0 | 1055.25 | 973.01 | 1061.51 | 1073.73 | 1098.97 | 1112.22 | 1065.68 | 1032.92 | 1139.71 | 43.01 | 99.67 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 223.48 | 144.69 | 49.83 | 7.17 | 66.7 | 67.71 | 23.67 | 0 | 0 | 7.8 | 24.19 | 186.67 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1390.49 | 140.82 | 147.48 | -0.32 | 18.48 | 8.72 | 2.06 | 43.93 | 74.1 | 5.96 | 0.71 | 15.2
2025-03-20 23:50:00 | 600055.5 | 419.96 | 419.18 | 36.52 | 115 | 1 | 0 | 1058.24 | 974.32 | 1065 | 1075.37 | 1100.66 | 1114.98 | 1067.42 | 1033.99 | 1141.79 | 41.34 | 99.66 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 224.26 | 145.89 | 53.32 | 7.2 | 67.19 | 67.68 | 23.69 | 0 | 0 | 7.88 | 26.03 | 187.13 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1345.49 | 141.69 | 147.75 | -0.34 | 18.37 | 9.01 | 2.44 | 35.26 | 74.51 | 2.96 | 0.79 | 15.52
2025-03-20 23:52:00 | 600055.5 | 286.94 | 286.02 | 36.52 | 117.9 | 1 | 0 | 1059.12 | 975.68 | 1067.16 | 1076.68 | 1101.65 | 1116.11 | 1069.12 | 1035.18 | 1142.12 | 41.59 | 99.65 | 290.96 | 0 | 0 | 2.41 | 224.63 | 146.4 | 53.47 | 7.21 | 66.17 | 67.83 | 23.67 | 0 | 0 | 8.12 | 23.92 | 187.68 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1318.82 | 142.06 | 147.75 | -0.32 | 18.58 | 9.11 | 1.81 | 37.23 | 67.31 | 6.46 | 0.92 | 15.4
2025-03-20 23:54:00 | 600055.5 | 189.23 | 187.88 | 36.59 | 121.32 | 1 | 0 | 1062.81 | 977.37 | 1069.67 | 1078.13 | 1103.14 | 1118.67 | 1070.46 | 1036.7 | 1142.52 | 42.7 | 99.67 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 224.67 | 145.81 | 52.99 | 7.21 | 65.52 | 67.91 | 23.5 | 0 | 0 | 8.27 | 26.18 | 188.07 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1367.08 | 141.78 | 147.94 | -0.38 | 18.56 | 9.27 | 1.88 | 27.69 | 66.06 | 3.39 | 0.54 | 15.12
2025-03-20 23:56:00 | 600055.5 | 595.53 | 595.47 | 36.52 | 124.55 | 1 | 0 | 1066.31 | 977.85 | 1073.57 | 1078.52 | 1105.69 | 1120.63 | 1071.44 | 1037.09 | 1140.65 | 41.45 | 99.67 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 224.67 | 145.07 | 53.03 | 7.22 | 65.11 | 67.87 | 23.69 | 0 | 0 | 8.41 | 24.71 | 188.37 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1325.21 | 141.38 | 147.94 | -0.34 | 18.67 | 8.84 | 2.22 | 28.85 | 70.53 | 9.84 | 0.69 | 15.57
2025-03-20 23:58:00 | 600055.5 | 38.7 | 37.64 | 36.69 | 117.65 | 1 | 0 | 1069.31 | 980.01 | 1080.95 | 1080.75 | 1106.95 | 1124 | 1072.78 | 1038.42 | 1143.53 | 43.87 | 99.67 | 290.96 | 0 | 0 | 2.4 | 224.85 | 144.22 | 53.12 | 7.22 | 66.06 | 67.68 | 23.58 | 0 | 0 | 8.9 | 25.34 | 188.85 | 0 | 0 | 256254.8 | 0 | 0 | 1436.11 | 140.88 | 148.12 | -0.4 | 19.03 | 8.74 | 1.88 | 34.66 | 68.14 | 100.48 | 0.9 | 15.23