## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-05-10 00:00:00 | 627691.19 | 537.96 | 537.91 | 38.04 | 128.06 | 1 | 0 | 1087.56 | 1006.89 | 1072.36 | 1078.49 | 1103.67 | 1144.98 | 1115.67 | 1137.13 | 969.52 | 39.63 | 99.55 | 293.63 | 0 | 0 | 1.88 | 214.91 | 141.74 | 45.26 | 7.09 | 104.73 | 68.04 | 48.99 | 0 | 0 | 2.77 | 25.51 | 190.74 | 0 | 0 | 267548.66 | 0 | 0 | 1186.81 | 140.79 | 149.62 | -0.29 | 19.89 | 8.84 | 0.69 | 19.51 | 69.9 | 0.96 | 1.5 | 14.57
2025-05-10 00:02:00 | 627691.19 | 183.71 | 183.51 | 37.97 | 129.35 | 1 | 0 | 1089.93 | 1010.04 | 1072.29 | 1079.31 | 1106.75 | 1145.31 | 1116.7 | 1147.8 | 969.46 | 39.51 | 99.61 | 293.63 | 0 | 0 | 1.88 | 214.86 | 141.87 | 45.29 | 7.09 | 103.71 | 68.15 | 49 | 0 | 0 | 2.92 | 25.78 | 191.24 | 0 | 0 | 267548.66 | 0 | 0 | 1182.43 | 140.93 | 149.62 | -0.32 | 19.86 | 8.95 | 1.19 | 20.93 | 77.79 | 1.02 | 1.65 | 13.7
2025-05-10 00:08:00 | 627696.62 | 4.51 | 4.05 | 35.72 | 106.07 | 1 | 0 | 1100.13 | 1019.53 | 1071.97 | 1082.26 | 1120.26 | 1145.65 | 1121.66 | 1187.87 | 969.2 | 42.33 | 99.55 | 293.63 | 0 | 0 | 1.88 | 215.12 | 141.97 | 45.55 | 7.08 | 104.43 | 68.61 | 21.56 | 0 | 0 | 3.05 | 25.62 | 192.13 | 0 | 0 | 267551.62 | 0 | 0 | 1245.76 | 141.02 | 149.8 | -0.27 | 20.85 | 8.12 | 0.94 | 35.76 | 37.26 | 341.78 | 2.05 | 14.8
2025-05-10 00:38:00 | 627708.62 | 103.17 | 101.76 | 38.26 | 128.2 | 1 | 0 | 1100.49 | 1007.02 | 1066.86 | 1092.07 | 1101.25 | 1140.65 | 1135.29 | 1157.67 | 968.15 | 43.52 | 99.64 | 293.63 | 0 | 0 | 1.9 | 218.84 | 146.95 | 45.44 | 7.13 | 85.53 | 68.52 | 21.63 | 0 | 0 | 4.45 | 25.7 | 192.45 | 0 | 0 | 267555.06 | 0 | 0 | 1369.17 | 145.29 | 152.06 | -0.32 | 20.66 | 8.88 | 0.56 | 13.67 | 71.08 | 0.66 | 1.71 | 15.12
2025-05-10 00:48:00 | 627713.12 | 317.94 | 317.48 | 38.31 | 128.28 | 1 | 0 | 1099.33 | 1007.79 | 1067.68 | 1091.41 | 1099.73 | 1143.06 | 1132.84 | 1151.63 | 967.9 | 43.46 | 99.53 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.47 | 148.74 | 45.55 | 7.14 | 85.12 | 68.4 | 21.63 | 0 | 0 | 5.16 | 25.66 | 192.76 | 0 | 0 | 267555.06 | 0 | 0 | 1351.74 | 147.16 | 153.19 | -0.35 | 20.57 | 9.28 | 0.84 | 5.54 | 89.25 | 0.89 | 1.05 | 14.57
2025-05-10 00:54:00 | 627713.12 | 399.77 | 398.97 | 38.3 | 117.52 | 1 | 0 | 1096.63 | 1006.41 | 1069.54 | 1088.71 | 1092.24 | 1142.79 | 1129.4 | 1140.81 | 967.55 | 42.71 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 219.27 | 148.49 | 45.44 | 7.15 | 84.9 | 68.64 | 21.54 | 0 | 0 | 5.44 | 25.8 | 192.83 | 0 | 0 | 267555.06 | 0 | 0 | 1329.38 | 147.03 | 153 | -0.34 | 20.86 | 8.78 | 0.81 | 10.96 | 70.13 | 2.9 | 0.87 | 15.15
2025-05-10 00:56:00 | 627713.12 | 37.24 | 36.72 | 38.2 | 129.44 | 1 | 0 | 1096.46 | 1003.59 | 1070.07 | 1087.95 | 1088.45 | 1142.02 | 1128.03 | 1131.2 | 967.49 | 43.96 | 99.53 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 219.14 | 148.21 | 45.66 | 7.15 | 85.28 | 68.78 | 21.6 | 0 | 0 | 5.64 | 25.39 | 192.34 | 0 | 0 | 267557.72 | 0 | 0 | 1374.86 | 146.92 | 153 | -0.32 | 21 | 8.63 | 0.69 | 13.47 | 63.9 | 5.31 | 1.1 | 15.01
2025-05-10 00:58:00 | 627713.12 | 502.97 | 502.31 | 38.44 | 121.55 | 1 | 0 | 1094.91 | 1001.41 | 1070.07 | 1086.8 | 1085.91 | 1140.44 | 1126.16 | 1157.06 | 967.3 | 43.2 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 219.28 | 148.07 | 45.69 | 7.14 | 84.87 | 68.65 | 21.57 | 0 | 0 | 5.7 | 26.11 | 191.71 | 0 | 0 | 267557.72 | 0 | 0 | 1338.12 | 146.87 | 153.19 | -0.31 | 21.09 | 8.98 | 0.77 | 11.41 | 63.08 | 3.6 | 1.14 | 15.2
2025-05-10 01:08:00 | 627724.38 | 536.7 | 536.3 | 38.32 | 131.05 | 1 | 0 | 1090.95 | 999.65 | 1069.35 | 1082.56 | 1091.55 | 1136.42 | 1119.6 | 1167.37 | 966.88 | 43.33 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.22 | 148.64 | 45.64 | 7.16 | 85.66 | 68.64 | 21.63 | 0 | 0 | 5.88 | 25.73 | 192.05 | 0 | 0 | 267557.72 | 0 | 0 | 1352.43 | 147.46 | 153.94 | -0.32 | 21.01 | 9.07 | 1 | 13 | 69.35 | 1.36 | 1.18 | 15.6
2025-05-10 01:10:00 | 627724.38 | 96.13 | 95.87 | 38.29 | 132.6 | 1 | 0 | 1090.36 | 1001.67 | 1069.35 | 1082 | 1098.28 | 1136.93 | 1119.03 | 1155.54 | 966.79 | 43.77 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.88 | 220.4 | 148.8 | 45.27 | 7.15 | 86.21 | 68.52 | 21.59 | 0 | 0 | 5.86 | 25.92 | 192.23 | 0 | 0 | 267557.72 | 0 | 0 | 1353.75 | 147.62 | 153.94 | -0.37 | 20.78 | 8.87 | 0.62 | 19.17 | 77.08 | 0.6 | 1.56 | 15.6
2025-05-10 01:12:00 | 627724.38 | 298.53 | 299.28 | 38.34 | 124.57 | 1 | 0 | 1091.35 | 1002.69 | 1069.09 | 1082.56 | 1098.87 | 1137.33 | 1118.93 | 1156.45 | 966.69 | 44.09 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.88 | 220.59 | 149.04 | 45.59 | 7.15 | 86.13 | 68.48 | 21.51 | 0 | 0 | 5.83 | 25.93 | 192.36 | 0 | 0 | 267557.72 | 0 | 0 | 1389.24 | 147.82 | 154.11 | -0.36 | 20.84 | 8.97 | 0.98 | 19.83 | 73.33 | 0.52 | 1.53 | 15.52
2025-05-10 01:24:00 | 627724.38 | 487.73 | 485.89 | 38.19 | 129.49 | 1 | 0 | 1093.92 | 1002.08 | 1069.12 | 1082.69 | 1091.97 | 1136.06 | 1120.43 | 1153.08 | 965.9 | 44.58 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 223.02 | 151.82 | 45.25 | 7.14 | 86.63 | 68.48 | 21.51 | 0 | 0 | 6.89 | 25.77 | 193.03 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1407.78 | 150.19 | 155.06 | -0.29 | 21.07 | 8.48 | 0.38 | 20.2 | 65.16 | 7.45 | 1.95 | 15.56
2025-05-10 01:26:00 | 627729.88 | 186.24 | 186.56 | 38.29 | 121 | 1 | 0 | 1093.62 | 1003.3 | 1069.22 | 1082.33 | 1095.6 | 1136.46 | 1119.57 | 1162.4 | 965.71 | 45.64 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.87 | 223.14 | 152.16 | 45.05 | 7.15 | 87.42 | 68.57 | 21.57 | 0 | 0 | 7.14 | 25.96 | 193.19 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1483.12 | 150.51 | 155.06 | -0.29 | 21.15 | 8.71 | 1.12 | 17.6 | 59.47 | 2.22 | 2.03 | 14.68
2025-05-10 01:28:00 | 627729.88 | 274.23 | 271.84 | 38.32 | 128.99 | 1 | 0 | 1094.22 | 1002.82 | 1069.77 | 1082.13 | 1095.5 | 1136.46 | 1119.17 | 1159.59 | 965.71 | 45.71 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 223.33 | 152.49 | 45.29 | 7.15 | 87.3 | 68.65 | 21.63 | 0 | 0 | 7.24 | 25.96 | 193.35 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1472.99 | 150.8 | 155.25 | -0.3 | 21.29 | 8.42 | 0.56 | 21.35 | 60.7 | 3.68 | 1.97 | 15.27
2025-05-10 01:34:00 | 627729.88 | 365.32 | 364.46 | 38.36 | 126.14 | 1 | 0 | 1095.6 | 1001.03 | 1070.56 | 1081.54 | 1093.82 | 1136.86 | 1120.43 | 1163.07 | 965.14 | 43.83 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.87 | 223.28 | 153.16 | 45.34 | 7.17 | 87.42 | 68.52 | 21.6 | 0 | 0 | 7.65 | 26.14 | 193.75 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1391.25 | 151.45 | 155.77 | -0.31 | 20.98 | 9.14 | 0.81 | 13.45 | 63.49 | 0.91 | 1.96 | 15.55
2025-05-10 01:36:00 | 627729.88 | 316.36 | 316.01 | 38.26 | 124.48 | 1 | 0 | 1096.76 | 1000.64 | 1070.16 | 1081.84 | 1093.72 | 1136.56 | 1120.73 | 1144.3 | 965.05 | 44.45 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 223 | 153.03 | 45.39 | 7.15 | 87.16 | 68.56 | 21.6 | 0 | 0 | 7.96 | 25.88 | 193.84 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1418.26 | 151.39 | 155.79 | -0.32 | 21.05 | 8.75 | 0.97 | 17.31 | 55.87 | 1.39 | 2.04 | 16
2025-05-10 01:38:00 | 627729.88 | 66.54 | 65.19 | 38.31 | 120.6 | 1 | 0 | 1097.15 | 1000.83 | 1069.77 | 1082.43 | 1090.79 | 1135.65 | 1122.03 | 1151.4 | 964.85 | 44.27 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 222.87 | 152.83 | 45.27 | 7.15 | 87.12 | 68.69 | 21.55 | 0 | 0 | 7.95 | 25.66 | 193.88 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1429.86 | 151.37 | 155.8 | -0.33 | 21.19 | 8.84 | 1.11 | 14.09 | 54.23 | 0.59 | 2.3 | 16.38
2025-05-10 01:40:00 | 627729.88 | 510.48 | 509.27 | 38.33 | 131.14 | 1 | 0 | 1098.38 | 1000.23 | 1069.54 | 1082.66 | 1090.95 | 1135.35 | 1123.06 | 1135.55 | 964.63 | 42.7 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 222.78 | 152.6 | 45.52 | 7.13 | 87.58 | 68.85 | 21.56 | 0 | 0 | 8.18 | 25.56 | 194.07 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1363.26 | 151.35 | 155.79 | -0.4 | 21.13 | 8.48 | 1 | 19.55 | 55.04 | 11.93 | 2.05 | 15.1
2025-05-10 01:42:00 | 627729.88 | 269.51 | 268.45 | 38.33 | 130.98 | 1 | 0 | 1097.81 | 999.3 | 1069.45 | 1083.35 | 1087.16 | 1135.45 | 1123.16 | 1140.98 | 964.54 | 42.64 | 99.66 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 222.54 | 152.28 | 45.18 | 7.13 | 87.23 | 68.85 | 21.51 | 0 | 0 | 8.17 | 26.26 | 194.21 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1363.75 | 151.22 | 155.79 | -0.38 | 20.77 | 8.68 | 0.51 | 14.74 | 47.08 | 28.3 | 2.31 | 15.35
2025-05-10 01:44:00 | 627729.88 | 141.79 | 140.93 | 38.31 | 125.54 | 1 | 0 | 1098.31 | 1000.93 | 1069.67 | 1083.68 | 1090.59 | 1135.39 | 1123.5 | 1149.58 | 964.28 | 43.45 | 99.66 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 222.15 | 151.9 | 45.16 | 7.11 | 87.91 | 68.9 | 21.51 | 0 | 0 | 8.34 | 26.18 | 194.39 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1406.04 | 151.03 | 155.62 | -0.32 | 20.31 | 8.85 | 0.44 | 11.49 | 58.8 | 4.82 | 2.03 | 14.95
2025-05-10 01:46:00 | 627736.31 | 575.26 | 574.05 | 38.29 | 119.9 | 1 | 0 | 1099.37 | 1003.36 | 1070.03 | 1084.14 | 1098.28 | 1135.25 | 1123.66 | 1164.36 | 964.25 | 43.08 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 221.98 | 151.57 | 45.19 | 7.09 | 87.42 | 69.03 | 21.52 | 0 | 0 | 8.28 | 25.88 | 194.48 | 0 | 0 | 267560.91 | 0 | 0 | 1378.68 | 150.85 | 155.62 | -0.3 | 20.44 | 8.34 | 0.31 | 14.95 | 49.84 | 14.98 | 1.77 | 14.57
2025-05-10 01:48:00 | 627736.31 | 143.63 | 142.45 | 38.31 | 125.14 | 1 | 0 | 1099.37 | 1003.36 | 1070.52 | 1084.53 | 1097.12 | 1135.72 | 1124.76 | 1144.37 | 964.06 | 43.96 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 221.76 | 151.19 | 45.25 | 7.09 | 88.28 | 68.86 | 21.6 | 0 | 0 | 8.39 | 25.89 | 194.48 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1402.15 | 150.63 | 155.62 | -0.39 | 20.09 | 8.45 | 1.06 | 11.77 | 47.6 | 2.55 | 1.89 | 15.5
2025-05-10 01:50:00 | 627736.31 | 288.06 | 287.4 | 38.31 | 117.51 | 1 | 0 | 1098.9 | 1001.99 | 1070.85 | 1085.22 | 1092.47 | 1136.36 | 1125.66 | 1119.17 | 964 | 43.46 | 99.67 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 221.72 | 150.89 | 45.63 | 7.09 | 88.59 | 68.65 | 21.63 | 0 | 0 | 8.65 | 25.47 | 194.3 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1390 | 150.47 | 155.62 | -0.38 | 20.02 | 8.74 | 0.82 | 13.66 | 54.15 | 0.53 | 1.65 | 14.35
2025-05-10 01:52:00 | 627736.31 | 478.53 | 477.61 | 38.24 | 129.55 | 1 | 0 | 1098.9 | 999.23 | 1071.05 | 1085.62 | 1082.99 | 1136.36 | 1126.76 | 1110.99 | 963.75 | 42.01 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 221.54 | 150.63 | 45.39 | 7.09 | 87.61 | 68.57 | 21.57 | 0 | 0 | 8.84 | 25.59 | 194.13 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1340.42 | 150.38 | 155.62 | -0.3 | 20.25 | 8.86 | 1 | 13.54 | 55.71 | 0.48 | 2.01 | 15.02
2025-05-10 01:54:00 | 627736.31 | 135.23 | 134.37 | 38.41 | 132.94 | 1 | 0 | 1097.75 | 997.12 | 1071.05 | 1085.32 | 1077.93 | 1135.95 | 1126.26 | 1126.46 | 963.65 | 43.89 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 221.2 | 150.3 | 45.48 | 7.1 | 87.38 | 68.61 | 21.57 | 0 | 0 | 9.01 | 25.73 | 193.94 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1409.72 | 150.22 | 155.62 | -0.32 | 20.31 | 9.07 | 0.75 | 10.54 | 54.16 | 1.11 | 1.98 | 14.93
2025-05-10 01:56:00 | 627736.31 | 166.23 | 165.97 | 38.42 | 129.22 | 1 | 0 | 1096.63 | 997.28 | 1071.02 | 1084.93 | 1078.49 | 1135.45 | 1125.43 | 1137.53 | 963.43 | 42.26 | 99.67 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 221.03 | 150.01 | 45.42 | 7.11 | 87.41 | 68.81 | 21.51 | 0 | 0 | 9.01 | 26.37 | 193.79 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1356.88 | 150.07 | 155.62 | -0.27 | 20.73 | 8.84 | 0.75 | 10.25 | 52.23 | 1.72 | 1.7 | 14.09
2025-05-10 01:58:00 | 627736.31 | 584.4 | 583.28 | 38.42 | 120.4 | 1 | 0 | 1095.27 | 996.06 | 1070.82 | 1083.94 | 1079.47 | 1133.95 | 1124.06 | 1131.37 | 963.33 | 41.83 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.81 | 149.71 | 45.57 | 7.11 | 87.09 | 68.98 | 21.6 | 0 | 0 | 9.25 | 26.16 | 193.67 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1301.46 | 149.84 | 155.44 | -0.35 | 21.01 | 8.63 | 0.5 | 10.8 | 45.37 | 5.02 | 1.77 | 14.5
2025-05-10 02:04:00 | 627747 | 508.95 | 508.15 | 38.71 | 124.7 | 1 | 0 | 1092.6 | 993.76 | 1067.97 | 1081.57 | 1077.31 | 1128.27 | 1118.6 | 1127.2 | 962.83 | 45.04 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 220.43 | 148.76 | 45.44 | 7.14 | 86.63 | 69.22 | 21.45 | 0 | 0 | 9.25 | 26.56 | 192.51 | 0 | 0 | 267564.06 | 0 | 0 | 1438.61 | 149.23 | 155.44 | -0.36 | 21.39 | 8.78 | 0.46 | 6.42 | 47.88 | 3.27 | 1.33 | 15.1
2025-05-10 02:14:00 | 627747 | 351.26 | 349.42 | 38.56 | 132.93 | 1 | 0 | 1092.01 | 999.26 | 1062.65 | 1077.31 | 1092.3 | 1121.46 | 1111.99 | 1166.12 | 961.97 | 48.03 | 99.54 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 225.5 | 153.16 | 45.77 | 7.16 | 88.7 | 70.07 | 21.51 | 0 | 0 | 9.08 | 25.92 | 190.28 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1555.83 | 152.87 | 157.31 | -0.27 | 23.41 | 8.43 | 0.5 | 14.27 | 49.21 | 37.85 | 1.82 | 16.73
2025-05-10 02:16:00 | 627747 | 299.65 | 297.06 | 38.36 | 131.8 | 1 | 0 | 1093.52 | 1003.3 | 1062.03 | 1077.73 | 1100.89 | 1121.93 | 1112.25 | 1170.9 | 961.75 | 47.73 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 225.74 | 154.17 | 47.69 | 7.16 | 88.86 | 69.92 | 22.06 | 0 | 0 | 8.94 | 16.63 | 190.74 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1563.4 | 153.59 | 157.69 | -0.31 | 22.83 | 9.14 | 0.62 | 6.04 | 49.79 | 7.65 | 1.73 | 16.62
2025-05-10 02:18:00 | 627747 | 322.25 | 320.78 | 38.22 | 132.65 | 1 | 0 | 1095.54 | 1003.43 | 1061.51 | 1078.16 | 1101.28 | 1123.23 | 1113.78 | 1151.43 | 961.49 | 46.46 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 225.87 | 154.64 | 47.72 | 7.17 | 88.51 | 69.86 | 21.63 | 0 | 0 | 8.77 | 17.04 | 191.16 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1499.58 | 153.82 | 157.69 | -0.36 | 23.26 | 8.59 | 0.59 | 15.18 | 63.33 | 124.62 | 1.71 | 16.3
2025-05-10 02:24:00 | 627747 | 33.33 | 33.99 | 38.24 | 127.56 | 1 | 0 | 1098.54 | 1004.01 | 1061.51 | 1080.79 | 1099.33 | 1128.27 | 1120.06 | 1170.05 | 960.86 | 47.28 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 225.26 | 153.78 | 47.73 | 7.18 | 88.44 | 69.5 | 21.51 | 0 | 0 | 8.85 | 15.47 | 191.85 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1536.39 | 152.99 | 157.73 | -0.28 | 22.69 | 8.58 | 0.81 | 14.44 | 61.58 | 21.23 | 1.72 | 16.88
2025-05-10 02:30:00 | 627747 | 159.07 | 159.21 | 38.19 | 125.68 | 1 | 0 | 1102.14 | 1006.15 | 1062.81 | 1083.48 | 1101.35 | 1133.98 | 1126.46 | 1165.37 | 960.16 | 45.65 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 224.69 | 153.34 | 46.78 | 7.18 | 88.21 | 69.55 | 21.59 | 0 | 0 | 9.26 | 15.83 | 192.3 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1466.39 | 152.67 | 157.69 | -0.35 | 22.52 | 8.59 | 0.44 | 22.72 | 55.54 | 14.09 | 2.04 | 16.15
2025-05-10 02:32:00 | 627747 | 548.49 | 547.77 | 38.04 | 128.34 | 1 | 0 | 1102.91 | 1007.73 | 1064.05 | 1084.53 | 1103.1 | 1136.42 | 1127.5 | 1170.66 | 960.04 | 47.16 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 224.61 | 153.39 | 46.8 | 7.18 | 88.66 | 69.41 | 21.51 | 0 | 0 | 9.1 | 14.98 | 192.55 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1529.1 | 152.65 | 157.69 | -0.34 | 22.23 | 8.78 | 0.94 | 19.92 | 57.8 | 37.6 | 1.82 | 16.4
2025-05-10 02:34:00 | 627747 | 329.27 | 328.95 | 38.16 | 132.85 | 1 | 0 | 1103.93 | 1007.5 | 1065.36 | 1084.99 | 1102.87 | 1138.17 | 1129.27 | 1164.73 | 959.82 | 46.78 | 99.54 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 224.73 | 153.44 | 46.79 | 7.17 | 89.07 | 69.38 | 21.6 | 0 | 0 | 9.45 | 15.58 | 192.77 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1528.61 | 152.67 | 157.88 | -0.36 | 22.21 | 8.62 | 0.62 | 27.21 | 57.5 | 61.06 | 2.19 | 16.33
2025-05-10 02:36:00 | 627752.88 | 32.26 | 31.54 | 38.06 | 129.8 | 1 | 0 | 1103.27 | 1005.9 | 1066.24 | 1085.55 | 1101.09 | 1139.67 | 1130.17 | 1158.21 | 959.63 | 47.1 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 224.67 | 153.46 | 46.66 | 7.17 | 88.7 | 69.36 | 21.63 | 0 | 0 | 9.48 | 16.66 | 192.93 | 0 | 0 | 267567.12 | 0 | 0 | 1525.07 | 152.67 | 157.88 | -0.31 | 22.09 | 8.98 | 0.88 | 21.05 | 60.16 | 2.25 | 2.35 | 16.35
2025-05-10 02:38:00 | 627752.88 | 333.9 | 333.23 | 38.12 | 137.54 | 1 | 0 | 1102.74 | 1003.01 | 1067.06 | 1086.01 | 1095.87 | 1140.04 | 1131.81 | 1162.3 | 959.59 | 47.53 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 224.29 | 153.36 | 46.71 | 7.18 | 88.54 | 69.3 | 21.57 | 0 | 0 | 9.47 | 16.7 | 192.83 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1554.31 | 152.57 | 157.88 | -0.26 | 22.02 | 9.33 | 0.94 | 14.98 | 64.08 | 0.52 | 2.08 | 15.7
2025-05-10 02:40:00 | 627758.31 | 480.26 | 480.6 | 38.05 | 119.4 | 1 | 0 | 1101.65 | 1001.03 | 1067.16 | 1086.01 | 1094.51 | 1140.04 | 1132.41 | 1147.09 | 959.5 | 45.45 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 224 | 153.11 | 47.5 | 7.18 | 88.61 | 69.22 | 21.63 | 0 | 0 | 9.55 | 16.48 | 192.62 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1492.36 | 152.36 | 157.88 | -0.31 | 21.88 | 9.5 | 0.62 | 13.14 | 66.11 | 0.35 | 2.02 | 16.65
2025-05-10 02:42:00 | 627758.31 | 49.57 | 49.17 | 38.26 | 120.04 | 1 | 0 | 1101.09 | 999.46 | 1067.09 | 1086.14 | 1092.11 | 1139.17 | 1133.41 | 1161.32 | 959.44 | 45.16 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.87 | 223.62 | 152.81 | 46.49 | 7.19 | 89.19 | 69.26 | 21.57 | 0 | 0 | 9.69 | 15.84 | 192.47 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1466.46 | 152.08 | 157.88 | -0.33 | 21.92 | 9.38 | 0.98 | 14.11 | 68.51 | 0.43 | 1.78 | 17.45
2025-05-10 02:44:00 | 627763.75 | 390.83 | 390.74 | 38.24 | 131.17 | 1 | 0 | 1100.43 | 999.9 | 1066.63 | 1086.24 | 1095.44 | 1138.47 | 1133.71 | 1146.25 | 959.25 | 44.7 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 223.18 | 152.44 | 46.66 | 7.19 | 88.51 | 69.33 | 21.51 | 0 | 0 | 9.65 | 15.12 | 192.31 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1475.21 | 151.85 | 157.75 | -0.34 | 21.8 | 9.35 | 0.44 | 12.81 | 65.14 | 0.46 | 1.75 | 16.19
2025-05-10 02:50:00 | 627768.5 | 370.21 | 369.9 | 38.18 | 120.3 | 1 | 0 | 1098.44 | 994.98 | 1066.63 | 1085.85 | 1084.7 | 1138.87 | 1132.84 | 1140.48 | 959.15 | 45.22 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.88 | 222.33 | 151.45 | 46.51 | 7.18 | 88.59 | 69.22 | 21.63 | 0 | 0 | 9.35 | 16.4 | 192.39 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1467.99 | 150.97 | 157.69 | -0.32 | 21.8 | 9.33 | 0.75 | 16.01 | 59.91 | 0.29 | 1.97 | 15.82
2025-05-10 02:52:00 | 627768.5 | 478.87 | 476.89 | 38.06 | 125.04 | 1 | 0 | 1096.79 | 994.24 | 1066.73 | 1085.45 | 1083.51 | 1138.47 | 1132.14 | 1149.31 | 959.25 | 43.46 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 221.89 | 151.02 | 46.6 | 7.19 | 88.43 | 68.96 | 22.69 | 0 | 0 | 9.16 | 14.74 | 192.81 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1392.29 | 150.52 | 157.5 | -0.32 | 21.34 | 9.37 | 0.69 | 15.39 | 63.06 | 0.28 | 2.04 | 15.45
2025-05-10 02:54:00 | 627768.5 | 196.51 | 196.65 | 38.16 | 119.31 | 1 | 0 | 1096.23 | 994.72 | 1066.83 | 1085.03 | 1086.28 | 1138.03 | 1130.67 | 1160.03 | 959.28 | 44.4 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 221.37 | 150.34 | 46.58 | 7.2 | 88.51 | 68.85 | 22.67 | 0 | 0 | 8.88 | 15.47 | 193.07 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1430.07 | 149.93 | 157.31 | -0.31 | 21.13 | 9.24 | 0.31 | 12.06 | 61.62 | 0.31 | 1.92 | 15.57
2025-05-10 02:56:00 | 627768.5 | 123.7 | 123.15 | 38.31 | 123.37 | 1 | 0 | 1096.03 | 995.3 | 1066.67 | 1084.04 | 1088.81 | 1137.43 | 1129.4 | 1145.68 | 959.18 | 42.63 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 221 | 149.61 | 46.66 | 7.19 | 88.13 | 68.86 | 22.69 | 0 | 0 | 8.67 | 16.18 | 193.25 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1385 | 149.39 | 156.94 | -0.34 | 21.18 | 8.91 | 0.38 | 13.21 | 55.55 | 0.99 | 1.81 | 15.12
2025-05-10 02:58:00 | 627768.5 | 451.85 | 450.58 | 38.31 | 123.47 | 1 | 0 | 1095.83 | 997.28 | 1066.83 | 1083.94 | 1091.55 | 1136.83 | 1128.5 | 1154.73 | 959.18 | 43.83 | 99.66 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 220.69 | 149.04 | 46.75 | 7.18 | 88.69 | 68.98 | 22.58 | 0 | 0 | 8.79 | 15.8 | 193.41 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1411.88 | 148.89 | 156.75 | -0.32 | 21.37 | 8.71 | 0.25 | 15.11 | 49.35 | 2.31 | 1.79 | 15.15
2025-05-10 03:00:00 | 627768.5 | 321.59 | 320.93 | 38.21 | 131.09 | 1 | 0 | 1095.93 | 998.72 | 1066.76 | 1083.25 | 1092.53 | 1136.02 | 1127.23 | 1154.94 | 959.18 | 43.46 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.48 | 148.29 | 47.71 | 7.18 | 87.88 | 69.05 | 22.72 | 0 | 0 | 8.96 | 15.01 | 193.49 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1397.85 | 148.36 | 156.38 | -0.35 | 21.31 | 8.92 | 1.06 | 9.18 | 52.36 | 0.94 | 1.26 | 14.7
2025-05-10 03:02:00 | 627768.5 | 9.49 | 9.03 | 38.34 | 124.8 | 1 | 0 | 1096.13 | 1000.51 | 1066.57 | 1082.86 | 1095.93 | 1135.82 | 1126.73 | 1160.84 | 959.09 | 43.59 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.4 | 147.65 | 47.72 | 7.19 | 88.7 | 69.16 | 21.6 | 0 | 0 | 9.05 | 16.92 | 193.49 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1412.43 | 147.87 | 156.38 | -0.35 | 21.43 | 8.89 | 0.53 | 11.21 | 55.44 | 1.91 | 1.46 | 15.65
2025-05-10 03:04:00 | 627768.5 | 395.52 | 394.25 | 38.31 | 126.22 | 1 | 0 | 1096.43 | 1002.69 | 1066.47 | 1082.4 | 1100.46 | 1135.45 | 1126.43 | 1162.06 | 959.09 | 43.62 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 220.27 | 147.03 | 47.69 | 7.18 | 88.4 | 69.21 | 22.04 | 0 | 0 | 8.87 | 14.63 | 193.45 | 0 | 0 | 267571.06 | 0 | 0 | 1381.39 | 147.38 | 156.19 | -0.38 | 21.52 | 8.85 | 0.56 | 10.94 | 55.38 | 0.74 | 1.44 | 15.38
2025-05-10 03:10:00 | 627768.5 | 471.77 | 470.85 | 38.33 | 132.2 | 1 | 0 | 1101.32 | 1005.64 | 1065.39 | 1084.24 | 1104.26 | 1135.15 | 1128.1 | 1163.14 | 958.71 | 43.84 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.65 | 146.1 | 47.54 | 7.19 | 88.4 | 69.46 | 21.6 | 0 | 0 | 9.15 | 13.92 | 193.29 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1403.89 | 146.7 | 156 | -0.35 | 21.77 | 8.66 | 0.12 | 11.86 | 53.87 | 0.88 | 1.48 | 15.8
2025-05-10 03:12:00 | 627768.5 | 330.19 | 330.01 | 38.24 | 120.63 | 1 | 0 | 1103.4 | 1005.64 | 1065.1 | 1084.73 | 1102.51 | 1135.25 | 1129.5 | 1152.54 | 958.71 | 43.39 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.73 | 146.01 | 47.53 | 7.19 | 88.36 | 69.55 | 21.59 | 0 | 0 | 9.01 | 14.63 | 193.33 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1402.01 | 146.59 | 156 | -0.36 | 21.89 | 8.63 | 0.62 | 12.29 | 52.87 | 0.65 | 1.34 | 15.2
2025-05-10 03:14:00 | 627768.5 | 52.68 | 51.36 | 38.36 | 132.19 | 1 | 0 | 1103.5 | 1006.7 | 1065.39 | 1085.88 | 1100.46 | 1134.85 | 1130.57 | 1147.87 | 958.71 | 44.2 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.87 | 220.94 | 146.01 | 47.33 | 7.2 | 88.13 | 69.58 | 21.59 | 0 | 0 | 8.88 | 13.62 | 193.25 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1437.43 | 146.54 | 156 | -0.35 | 21.89 | 8.77 | 0.81 | 10.06 | 58.34 | 1.39 | 1.37 | 15.35
2025-05-10 03:16:00 | 627768.5 | 472.38 | 471.46 | 38.34 | 128.96 | 1 | 0 | 1103.67 | 1004.78 | 1065.49 | 1086.67 | 1094.98 | 1134.85 | 1131.47 | 1144.87 | 958.64 | 46.09 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 221.46 | 146.24 | 47.61 | 7.19 | 86.49 | 69.63 | 22.75 | 0 | 0 | 9.07 | 13.5 | 193.19 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1488.47 | 146.74 | 156 | -0.33 | 22.26 | 8.32 | 0.51 | 19.63 | 53.18 | 172.18 | 1.16 | 15.45
2025-05-10 03:18:00 | 627768.5 | 196.16 | 195.9 | 38.52 | 127.34 | 1 | 0 | 1102.81 | 1002.31 | 1065.59 | 1086.87 | 1088.81 | 1135.15 | 1131.47 | 1151.84 | 958.55 | 46.09 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 222 | 146.66 | 47.57 | 7.19 | 86.7 | 69.36 | 21.56 | 0 | 0 | 9.03 | 14.52 | 193.02 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1472.01 | 147 | 156.38 | -0.34 | 22.11 | 8.86 | 0.44 | 13.76 | 44.23 | 58.67 | 1.19 | 16.05
2025-05-10 03:26:00 | 627780.69 | 531.41 | 531.21 | 38.33 | 121.07 | 1 | 0 | 1096.66 | 992.77 | 1063.89 | 1084.76 | 1078.92 | 1132.31 | 1128.93 | 1140.91 | 958.2 | 44.45 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 221.8 | 147.02 | 47.42 | 7.22 | 85.83 | 68.86 | 22.58 | 0 | 0 | 8.53 | 14.49 | 192.47 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1431.81 | 147.11 | 156.19 | -0.3 | 21.19 | 9.41 | 0.69 | 7.88 | 57.84 | 0.77 | 1.15 | 15.23
2025-05-10 03:28:00 | 627780.69 | 251.69 | 252.09 | 38.26 | 120.04 | 1 | 0 | 1095.31 | 993.83 | 1063.2 | 1084.07 | 1084.17 | 1131.81 | 1127.36 | 1155.37 | 958.11 | 43.76 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 221.92 | 147.02 | 47.8 | 7.22 | 86.13 | 68.96 | 22.65 | 0 | 0 | 8.34 | 13.39 | 192.39 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1403.54 | 147.11 | 156.19 | -0.32 | 21.38 | 9.23 | 0.69 | 7.87 | 58.64 | 0.51 | 0.91 | 15.95
2025-05-10 03:32:00 | 627780.69 | 468.12 | 465.82 | 38.29 | 124 | 1 | 0 | 1095.34 | 995.07 | 1062.26 | 1083.42 | 1087.23 | 1132.04 | 1126.7 | 1147.33 | 957.95 | 44.9 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 222.28 | 147.11 | 47.76 | 7.2 | 86.73 | 69.02 | 22.68 | 0 | 0 | 8.04 | 14.79 | 192.51 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1439.65 | 147.18 | 156 | -0.31 | 21.38 | 8.89 | 0.44 | 10.6 | 58.85 | 0.82 | 1.19 | 14.02
2025-05-10 03:34:00 | 627780.69 | 91.18 | 90.98 | 38.36 | 120.19 | 1 | 0 | 1095.6 | 995.14 | 1062.03 | 1082.79 | 1087.95 | 1131.61 | 1127.16 | 1157.16 | 957.92 | 44.27 | 99.67 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 222.46 | 147.19 | 47.64 | 7.21 | 86.06 | 69.08 | 22.64 | 0 | 0 | 8.17 | 14.33 | 192.62 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1410 | 147.26 | 156 | -0.35 | 21.46 | 8.93 | 0.38 | 10.67 | 59.11 | 0.49 | 1.09 | 16.12
2025-05-10 03:36:00 | 627780.69 | 445.86 | 445.29 | 38.41 | 131.75 | 1 | 0 | 1095.6 | 995.33 | 1061.93 | 1082.99 | 1088.65 | 1131 | 1126.76 | 1161.38 | 957.82 | 45.21 | 99.6 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 222.58 | 147.25 | 47.61 | 7.21 | 86.19 | 69.05 | 22.44 | 0 | 0 | 7.87 | 13.62 | 192.68 | 0 | 0 | 267574.22 | 0 | 0 | 1464.72 | 147.29 | 156 | -0.31 | 21.45 | 8.96 | 0.44 | 10 | 56.88 | 0.31 | 1.05 | 16
2025-05-10 03:42:00 | 627787 | 549.35 | 547.83 | 38.31 | 130.31 | 1 | 0 | 1100.06 | 1005.26 | 1061.7 | 1083.45 | 1106.05 | 1132.27 | 1127.6 | 1157.94 | 957.6 | 44.27 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 223.3 | 147.62 | 47.59 | 7.2 | 86.33 | 69.08 | 22.75 | 0 | 0 | 7.81 | 14.74 | 193.03 | 0 | 0 | 267577.41 | 0 | 0 | 1410.83 | 147.62 | 156 | -0.31 | 21.57 | 8.39 | 0.94 | 23.9 | 51.66 | 26.68 | 1.43 | 15.55
2025-05-10 03:48:00 | 627792.31 | 232.08 | 231.88 | 36.3 | 116.82 | 1 | 0 | 1109.7 | 1016.82 | 1063.2 | 1087 | 1125.46 | 1136.46 | 1131.91 | 1200 | 957.35 | 45.89 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 223.73 | 147.93 | 47.27 | 7.17 | 86.43 | 68.86 | 21.57 | 0 | 0 | 7.56 | 14.49 | 193.68 | 0 | 0 | 267577.41 | 0 | 0 | 1492.01 | 147.93 | 155.81 | -0.3 | 21.34 | 8.25 | 0.56 | 34.87 | 54.74 | 123.6 | 2.02 | 17.23
2025-05-10 03:50:00 | 627792.31 | 240.96 | 239.58 | 33.93 | 101 | 1 | 0 | 1113.15 | 1017.11 | 1063.89 | 1089.14 | 1127.63 | 1138.53 | 1134.08 | 1181.29 | 957.16 | 42.83 | 99.54 | 293.64 | 0 | 0 | 1.88 | 224.09 | 148.21 | 47.22 | 7.16 | 85.66 | 68.73 | 22.44 | 0 | 0 | 7.71 | 13.24 | 193.87 | 0 | 0 | 267577.41 | 0 | 0 | 1330.62 | 148.22 | 156 | -0.36 | 21.71 | 8.06 | 0.61 | 47.98 | 29.21 | 339.79 | 2 | 16.08
2025-05-10 03:58:00 | 627792.31 | 553.2 | 552.8 | 37.26 | 111.88 | 1 | 0 | 1109.5 | 1005.29 | 1061.93 | 1092.07 | 1102.74 | 1137.76 | 1139.34 | 1153.08 | 956.87 | 44.21 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 222.33 | 146.74 | 47.65 | 7.2 | 86.82 | 67.34 | 22.58 | 0 | 0 | 7.38 | 12.68 | 192.89 | 0 | 0 | 267577.41 | 0 | 0 | 1404.17 | 146.91 | 155.81 | -0.32 | 19.81 | 9.5 | 0.53 | 13.91 | 64.54 | 0.54 | 1.54 | 15.88
2025-05-10 04:04:00 | 627792.31 | 288.52 | 287.95 | 37.71 | 117.82 | 1 | 0 | 1103.01 | 998.14 | 1058.63 | 1091.05 | 1086.77 | 1137.83 | 1138.3 | 1121.4 | 956.84 | 39.2 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 219.58 | 144.72 | 47.56 | 7.21 | 87.23 | 67.04 | 22.64 | 0 | 0 | 6.83 | 14.23 | 192.19 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1221.94 | 144.97 | 154.76 | -0.32 | 19.02 | 9.71 | 0.62 | 9.08 | 46.96 | 0.13 | 1.01 | 14.52
2025-05-10 04:10:00 | 627798 | 80.05 | 79.05 | 37.71 | 118.39 | 1 | 0 | 1095.93 | 994.43 | 1055.34 | 1088.02 | 1077.7 | 1134.25 | 1133.45 | 1127.6 | 956.94 | 38.74 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 216.65 | 140.7 | 47.52 | 7.2 | 86.98 | 67.54 | 22.64 | 0 | 0 | 6.36 | 13.58 | 191 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1197.08 | 141.63 | 153.19 | -0.3 | 19.1 | 9.64 | 0.31 | 3.6 | 44.92 | 0.23 | 1.05 | 14.07
2025-05-10 04:12:00 | 627798 | 350.08 | 348.88 | 37.8 | 118.08 | 1 | 0 | 1094.18 | 993.79 | 1054.37 | 1086.77 | 1077.9 | 1133.34 | 1131.07 | 1127.33 | 956.94 | 39.39 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 216.14 | 139.58 | 47.53 | 7.21 | 87.42 | 67.66 | 21.75 | 0 | 0 | 6.05 | 14.03 | 190.76 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1211.18 | 140.68 | 152.81 | -0.3 | 19.17 | 9.48 | 1 | 3.32 | 46.08 | 0.49 | 0.68 | 13.77
2025-05-10 04:14:00 | 627803.38 | 419.3 | 418.84 | 37.83 | 114.94 | 1 | 0 | 1092.5 | 992.61 | 1053.94 | 1085.45 | 1075.54 | 1133.01 | 1129.07 | 1119.1 | 957.09 | 39.56 | 99.66 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 215.88 | 139.16 | 35.86 | 7.2 | 86.22 | 67.76 | 22.75 | 0 | 0 | 6.02 | 14.48 | 190.6 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1232.36 | 140.46 | 152.62 | -0.36 | 19.24 | 9.29 | 0.52 | 5.11 | 47.39 | 0.44 | 0.9 | 14.93
2025-05-10 04:16:00 | 627803.38 | 84.14 | 83.88 | 38.19 | 123.86 | 1 | 0 | 1090.92 | 993.38 | 1053.39 | 1083.91 | 1074.55 | 1132.44 | 1127.1 | 1117.4 | 957.09 | 40.5 | 99.54 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 216.01 | 141.35 | 36 | 7.2 | 86.26 | 67.81 | 22.4 | 0 | 0 | 5.82 | 14.68 | 190.53 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1298.06 | 142.94 | 152.44 | -0.31 | 19.39 | 9.21 | 1.12 | 8.13 | 47.63 | 0.15 | 0.42 | 13.8
2025-05-10 04:18:00 | 627803.38 | 265.95 | 265.6 | 37.87 | 119.18 | 1 | 0 | 1090.72 | 994.4 | 1053.1 | 1082.72 | 1076.82 | 1132.24 | 1124.73 | 1130.74 | 957.28 | 39.58 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 216.37 | 144.99 | 36.13 | 7.19 | 86.97 | 67.88 | 22.53 | 0 | 0 | 5.84 | 12.91 | 190.53 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1274.86 | 146.27 | 152.25 | -0.3 | 19.5 | 8.92 | 0.62 | 14.34 | 45.32 | 0.69 | 0.86 | 13.85
2025-05-10 04:24:00 | 627803.38 | 269.31 | 269.57 | 37.79 | 120.32 | 1 | 0 | 1090.39 | 992.84 | 1053.13 | 1079.87 | 1066.37 | 1129.6 | 1119.53 | 1120.7 | 957.41 | 39.5 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 216.75 | 151.14 | 45.71 | 7.19 | 86.74 | 68.32 | 21.63 | 0 | 0 | 5.52 | 13.89 | 191.08 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1276.53 | 149.99 | 151.88 | -0.3 | 20.23 | 8.62 | 0.88 | 12.35 | 35.92 | 3.7 | 1.51 | 13.65
2025-05-10 04:26:00 | 627803.38 | 578.71 | 578.51 | 38.01 | 130.02 | 1 | 0 | 1089.67 | 990.63 | 1052.9 | 1078.85 | 1064.38 | 1128.07 | 1117.8 | 1107.08 | 957.47 | 40.83 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 216.67 | 149.93 | 45.55 | 7.19 | 86.71 | 68.52 | 21.56 | 0 | 0 | 5.44 | 13.13 | 191.08 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1292.5 | 148.72 | 151.88 | -0.36 | 20.34 | 8.92 | 0.69 | 7.64 | 37.74 | 1.5 | 1.31 | 13.95
2025-05-10 04:28:00 | 627803.38 | 236.65 | 236.85 | 38.16 | 129.98 | 1 | 0 | 1088.48 | 987.31 | 1052.22 | 1077.87 | 1059.65 | 1125.9 | 1116.04 | 1105.12 | 957.47 | 39.94 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 216.83 | 148.41 | 45.55 | 7.21 | 87.19 | 68.65 | 21.63 | 0 | 0 | 5.45 | 14.8 | 190.83 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1254.58 | 147.5 | 151.88 | -0.31 | 20.41 | 9.13 | 0.93 | 7.39 | 41.15 | 0.61 | 1.18 | 13.73
2025-05-10 04:30:00 | 627803.38 | 262.3 | 260.89 | 38.04 | 119.54 | 1 | 0 | 1086.34 | 981.73 | 1050.98 | 1077.11 | 1051.24 | 1122.23 | 1113.98 | 1082.72 | 957.47 | 40.69 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 216.97 | 147.07 | 45.82 | 7.23 | 87.09 | 68.77 | 21.63 | 0 | 0 | 5.31 | 14.26 | 190.45 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1270.9 | 146.5 | 152.06 | -0.34 | 20.61 | 9.53 | 0.69 | 3.78 | 40.55 | 0.47 | 0.91 | 14.65
2025-05-10 04:32:00 | 627803.38 | 516.49 | 516.95 | 38.26 | 126.25 | 1 | 0 | 1083.65 | 978.39 | 1049.75 | 1075.67 | 1046.17 | 1118.93 | 1112.62 | 1091.35 | 957.5 | 41.56 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 216.91 | 146.24 | 45.83 | 7.23 | 86.78 | 68.78 | 21.54 | 0 | 0 | 5.33 | 14.56 | 190.06 | 0 | 0 | 267580.91 | 0 | 0 | 1307.71 | 145.87 | 152.06 | -0.32 | 20.58 | 9.79 | 0.57 | 1.65 | 46.15 | 0.59 | 0.82 | 14.41
2025-05-10 04:34:00 | 627803.38 | 370.93 | 370.67 | 38.44 | 123.3 | 1 | 0 | 1080.62 | 976.03 | 1047.73 | 1074.23 | 1047.24 | 1115.87 | 1110.06 | 1106.25 | 957.5 | 41.44 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 217.31 | 145.56 | 45.78 | 7.25 | 87.14 | 68.88 | 21.56 | 0 | 0 | 5.41 | 14.26 | 189.46 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1315.21 | 145.37 | 152.25 | -0.31 | 20.73 | 9.69 | 0.87 | 1.21 | 48.63 | 0.52 | 0.95 | 14.7
2025-05-10 04:36:00 | 627803.38 | 8.57 | 8.63 | 38.59 | 132.77 | 1 | 0 | 1078.36 | 975.05 | 1046.04 | 1073.01 | 1050.59 | 1113.78 | 1107.97 | 1116.74 | 957.47 | 42.32 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 217.94 | 145.45 | 44.8 | 7.26 | 87.04 | 69.08 | 21.51 | 0 | 0 | 5.35 | 13.96 | 189.12 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1344.51 | 145.37 | 152.44 | -0.3 | 21.17 | 9.38 | 0.5 | 2.34 | 51.65 | 0.04 | 0.67 | 14.9
2025-05-10 04:38:00 | 627803.38 | 459.93 | 460.59 | 38.67 | 127.24 | 1 | 0 | 1076.45 | 974.89 | 1044.65 | 1071.7 | 1055.93 | 1112.52 | 1105.85 | 1120.6 | 957.41 | 43.52 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 218.66 | 145.79 | 45.38 | 7.26 | 87.11 | 69.26 | 21.57 | 0 | 0 | 5.33 | 14.57 | 188.91 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1375.97 | 145.71 | 152.62 | -0.36 | 21.37 | 9.28 | 0.38 | 2.59 | 53.52 | 0.72 | 0.53 | 14.75
2025-05-10 04:40:00 | 627803.38 | 330.53 | 330.39 | 38.76 | 132.31 | 1 | 0 | 1075.34 | 975.91 | 1043.28 | 1070.39 | 1058.21 | 1111.59 | 1103.57 | 1119.76 | 957.28 | 42.63 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 219.53 | 146.3 | 45.52 | 7.25 | 87.22 | 69.43 | 21.51 | 0 | 0 | 5.13 | 14.68 | 188.75 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1368.54 | 146.16 | 152.81 | -0.32 | 21.66 | 9.11 | 0.6 | 4.58 | 52.18 | 0.75 | 0.88 | 15.2
2025-05-10 04:42:00 | 627803.38 | 137.93 | 136.09 | 38.81 | 127.83 | 1 | 0 | 1075.04 | 977.31 | 1042.6 | 1069.15 | 1060.92 | 1111.02 | 1102.08 | 1113.58 | 957.09 | 44.21 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 220.47 | 147.02 | 45.35 | 7.25 | 87.2 | 69.62 | 21.59 | 0 | 0 | 5.22 | 14.03 | 188.87 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1384.58 | 146.78 | 153 | -0.35 | 21.99 | 8.67 | 0.81 | 9.51 | 47.86 | 6 | 0.69 | 15.65
2025-05-10 04:44:00 | 627803.38 | 582.53 | 581.76 | 38.76 | 125.45 | 1 | 0 | 1075.08 | 977.82 | 1042.05 | 1068.01 | 1059.19 | 1110.96 | 1100.46 | 1109.37 | 956.94 | 44.52 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 221.25 | 147.73 | 45.46 | 7.23 | 87.19 | 69.71 | 21.56 | 0 | 0 | 5.02 | 13.48 | 189.19 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1434.17 | 147.37 | 153 | -0.36 | 22.05 | 8.58 | 0.5 | 10.88 | 41.72 | 5.94 | 0.82 | 15.2
2025-05-10 04:46:00 | 627803.38 | 146.42 | 145.55 | 38.94 | 128.57 | 1 | 0 | 1074.68 | 976.77 | 1042.05 | 1067.42 | 1057.56 | 1110.46 | 1099.57 | 1117.74 | 956.94 | 44.21 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 222.06 | 148.46 | 45.5 | 7.25 | 87.42 | 69.79 | 21.48 | 0 | 0 | 4.99 | 13.28 | 189.68 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1417.5 | 147.99 | 153.38 | -0.36 | 22.26 | 8.69 | 0.5 | 8.36 | 50.44 | 4.46 | 0.89 | 15.25
2025-05-10 04:52:00 | 627808.44 | 32.26 | 31.89 | 38.94 | 128.5 | 1 | 0 | 1073.01 | 975.43 | 1042.6 | 1065.06 | 1058.8 | 1111.02 | 1095.24 | 1136.69 | 956.33 | 46.15 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 224.77 | 151.22 | 45.2 | 7.26 | 87.28 | 69.88 | 21.63 | 0 | 0 | 5.02 | 14.37 | 190.66 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1500.69 | 150.55 | 154.05 | -0.35 | 22.67 | 8.68 | 0.38 | 9.54 | 53.11 | 2.16 | 0.77 | 16.2
2025-05-10 04:54:00 | 627808.44 | 243.55 | 243.75 | 39.21 | 133.1 | 1 | 0 | 1073.11 | 976.48 | 1042.7 | 1063.82 | 1065.26 | 1111.42 | 1094.05 | 1144.94 | 955.99 | 48.66 | 99.6 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 225.88 | 152.49 | 45.62 | 7.27 | 87.12 | 69.8 | 21.59 | 0 | 0 | 4.97 | 15.09 | 190.83 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1564.86 | 151.59 | 154.5 | -0.35 | 22.65 | 8.72 | 0.88 | 10.2 | 51.02 | 2.86 | 0.9 | 16.9
2025-05-10 04:56:00 | 627813.25 | 586.13 | 585.12 | 39.39 | 134.68 | 1 | 0 | 1073.7 | 976.29 | 1042.99 | 1063.14 | 1066.99 | 1112.39 | 1093.46 | 1146.62 | 955.8 | 47.54 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.93 | 226.87 | 153.9 | 45.59 | 7.27 | 87.17 | 69.43 | 21.54 | 0 | 0 | 5.14 | 13.84 | 190.91 | 0 | 0 | 267584.09 | 0 | 0 | 1533.96 | 152.61 | 155.06 | -0.27 | 22.2 | 8.94 | 0.81 | 9.14 | 56.43 | 0.67 | 1.03 | 16.12
2025-05-10 04:58:00 | 627813.25 | 221.21 | 219.83 | 39.41 | 129.34 | 1 | 0 | 1074.39 | 979.18 | 1042.99 | 1062.94 | 1074.19 | 1112.98 | 1093.46 | 1163.82 | 955.61 | 46.59 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.9 | 227.33 | 155.05 | 45.23 | 7.26 | 87.49 | 69.02 | 21.48 | 0 | 0 | 5 | 15.5 | 191.02 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1547.36 | 153.38 | 155.41 | -0.3 | 21.65 | 9.44 | 0.51 | 8.73 | 62.86 | 0.48 | 1.24 | 15.43
2025-05-10 05:00:00 | 627819.44 | 82.5 | 82.15 | 39.34 | 129.77 | 1 | 0 | 1076.23 | 982.11 | 1042.99 | 1062.84 | 1084.5 | 1114.64 | 1093.85 | 1172.56 | 955.32 | 48.23 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.89 | 227.8 | 156 | 45.79 | 7.26 | 87.31 | 68.86 | 21.55 | 0 | 0 | 5.17 | 14.44 | 191.46 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1575.9 | 154.07 | 155.62 | -0.29 | 21.72 | 8.66 | 0.5 | 21.18 | 63.81 | 17.61 | 1.38 | 17.15
2025-05-10 05:02:00 | 627819.44 | 400.23 | 399.63 | 39.34 | 140.78 | 1 | 0 | 1078.16 | 984.95 | 1043.45 | 1063.82 | 1091.51 | 1117 | 1095.34 | 1168.83 | 955.13 | 46.47 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.29 | 156.86 | 45.67 | 7.26 | 86.82 | 68.73 | 21.6 | 0 | 0 | 5.1 | 14.37 | 192.05 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1497.01 | 154.76 | 155.81 | -0.32 | 21.57 | 8.78 | 0.64 | 20.04 | 55.01 | 4.29 | 1.75 | 16.55
2025-05-10 05:04:00 | 627819.44 | 491.38 | 490.06 | 39.36 | 138.55 | 1 | 0 | 1080.39 | 987.31 | 1043.93 | 1064.67 | 1094.74 | 1118.4 | 1097.88 | 1170.15 | 954.75 | 46.34 | 99.66 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.5 | 157.22 | 50.04 | 7.25 | 87.3 | 68.69 | 21.54 | 0 | 0 | 5.19 | 25.78 | 192.62 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1501.46 | 154.92 | 156 | -0.31 | 21.46 | 8.95 | 0.94 | 16.74 | 59.8 | 0.69 | 1.87 | 16.9
2025-05-10 05:06:00 | 627819.44 | 221.95 | 221.55 | 39.34 | 137.62 | 1 | 0 | 1081.57 | 990.25 | 1044.42 | 1065.65 | 1098.94 | 1118.8 | 1100.82 | 1174.46 | 954.56 | 46.47 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 228.55 | 156.38 | 49.9 | 7.25 | 87.33 | 68.71 | 21.49 | 0 | 0 | 5.19 | 14.68 | 193.02 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1515.69 | 154.15 | 156.19 | -0.42 | 21.44 | 8.99 | 0.94 | 11.77 | 57.48 | 0.58 | 1.62 | 16.2
2025-05-10 05:08:00 | 627819.44 | 55.06 | 54.46 | 39.41 | 133.52 | 1 | 0 | 1084.63 | 992.36 | 1044.74 | 1067.52 | 1101.22 | 1119.7 | 1103.4 | 1170.39 | 954.31 | 45.98 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 228.5 | 155.23 | 50 | 7.25 | 86.74 | 68.77 | 21.6 | 0 | 0 | 5.39 | 15.87 | 193.35 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1498.33 | 153.31 | 156.26 | -0.32 | 21.53 | 8.87 | 1.19 | 13.58 | 56.66 | 0.67 | 1.58 | 16.27
2025-05-10 05:10:00 | 627819.44 | 495.03 | 494.37 | 39.4 | 139.25 | 1 | 0 | 1086.93 | 993 | 1045.2 | 1069.05 | 1096.39 | 1120.86 | 1107.08 | 1147.33 | 954.09 | 47.36 | 99.6 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.68 | 153.99 | 49.99 | 7.25 | 86.87 | 68.81 | 21.52 | 0 | 0 | 5.56 | 14.74 | 193.71 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1544.17 | 152.48 | 156.38 | -0.35 | 21.59 | 8.75 | 0.62 | 15.19 | 55.45 | 1.52 | 1.31 | 16.11
2025-05-10 05:12:00 | 627819.44 | 293.24 | 293.09 | 39.44 | 128.28 | 1 | 0 | 1088.19 | 991.11 | 1045.78 | 1070.79 | 1086.74 | 1122.06 | 1109.93 | 1138.67 | 953.9 | 47.23 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.84 | 153.36 | 49.77 | 7.24 | 87.09 | 68.78 | 21.59 | 0 | 0 | 5.63 | 16.4 | 193.88 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1511.94 | 152.08 | 156.64 | -0.3 | 21.66 | 8.81 | 1 | 14.88 | 53.78 | 2.51 | 1.44 | 17.08
2025-05-10 05:14:00 | 627819.44 | 27.49 | 26.77 | 39.41 | 129.11 | 1 | 0 | 1088.38 | 992.04 | 1046.24 | 1071.57 | 1086.74 | 1122.83 | 1111.89 | 1159.12 | 953.65 | 45.9 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.72 | 153.03 | 48.91 | 7.26 | 87.04 | 68.69 | 21.59 | 0 | 0 | 5.83 | 16.41 | 193.79 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1493.06 | 151.89 | 156.94 | -0.31 | 21.33 | 9.49 | 0.32 | 8.28 | 57.59 | 0.52 | 1.51 | 16.4
2025-05-10 05:16:00 | 627819.44 | 321.99 | 321.07 | 39.41 | 141.37 | 1 | 0 | 1090.36 | 994.88 | 1046.53 | 1072.52 | 1096.2 | 1123.23 | 1112.78 | 1169.44 | 953.46 | 46.78 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.66 | 152.93 | 49.15 | 7.26 | 87.04 | 68.78 | 21.48 | 0 | 0 | 5.97 | 15.77 | 193.75 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1524.65 | 151.81 | 157.12 | -0.34 | 21.52 | 8.99 | 1.06 | 12.26 | 57.65 | 1.27 | 1.31 | 16.3
2025-05-10 05:18:00 | 627819.44 | 533.91 | 533.39 | 39.36 | 139.64 | 1 | 0 | 1091.55 | 996.9 | 1046.95 | 1073.54 | 1099.37 | 1124.16 | 1114.28 | 1177.01 | 953.49 | 46.4 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 228.42 | 152.75 | 48.86 | 7.25 | 86.52 | 68.69 | 21.48 | 0 | 0 | 6.02 | 14.97 | 193.76 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1506.18 | 151.59 | 157.1 | -0.29 | 21.45 | 8.78 | 0.81 | 14.41 | 53.53 | 2.11 | 1.64 | 16.52
2025-05-10 05:20:00 | 627819.44 | 214.33 | 213.93 | 39.36 | 137.75 | 1 | 0 | 1094.38 | 1001.67 | 1047.24 | 1074.42 | 1106.42 | 1124.93 | 1116.57 | 1172.69 | 953.2 | 46.6 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 228.2 | 152.49 | 49.19 | 7.26 | 87.42 | 68.53 | 21.57 | 0 | 0 | 5.89 | 15.64 | 193.79 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1529.79 | 151.39 | 157.12 | -0.33 | 21.07 | 9.27 | 0.94 | 12.04 | 66.98 | 0.24 | 1.6 | 16.5
2025-05-10 05:22:00 | 627819.44 | 92.82 | 92.56 | 39.33 | 131.62 | 1 | 0 | 1097.68 | 1005.99 | 1047.41 | 1075.93 | 1113.18 | 1125.4 | 1119.1 | 1181.7 | 953.17 | 46.59 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.91 | 228.32 | 152.36 | 48.93 | 7.24 | 86.93 | 68.61 | 21.63 | 0 | 0 | 6.01 | 17.16 | 193.92 | 0 | 0 | 267587.25 | 0 | 0 | 1529.44 | 151.37 | 157.31 | -0.34 | 21.31 | 8.69 | 0.62 | 20.9 | 66.83 | 2.26 | 1.36 | 15.98
2025-05-10 05:24:00 | 627819.44 | 408.57 | 407.45 | 39.43 | 140.5 | 1 | 0 | 1100.82 | 1005.99 | 1047.89 | 1078.26 | 1109.93 | 1126.4 | 1122.53 | 1157.4 | 953.17 | 45.71 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 228.46 | 152.4 | 49.18 | 7.23 | 86.21 | 68.57 | 21.6 | 0 | 0 | 5.98 | 16.52 | 194.1 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1460.14 | 151.45 | 157.5 | -0.31 | 21.67 | 8.44 | 0.56 | 27.83 | 51.55 | 57.74 | 1.95 | 16.9
2025-05-10 05:26:00 | 627819.44 | 479.13 | 478.13 | 39.38 | 141.39 | 1 | 0 | 1102.67 | 1004.2 | 1048.38 | 1079.83 | 1101.78 | 1127 | 1124.9 | 1160 | 952.98 | 45.71 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.92 | 227.98 | 152.18 | 49.22 | 7.24 | 85.81 | 68.28 | 21.62 | 0 | 0 | 6.04 | 16.93 | 194.14 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1473.33 | 151.22 | 157.5 | -0.33 | 20.89 | 9.49 | 0 | 12.01 | 59.32 | 3.46 | 1.59 | 16.55
2025-05-10 05:28:00 | 627823.94 | 167.7 | 167.09 | 39.41 | 134.6 | 1 | 0 | 1102.94 | 1004.81 | 1048.51 | 1081.05 | 1101.45 | 1126.46 | 1126.86 | 1174.22 | 953.04 | 46.21 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.72 | 227.46 | 151.76 | 47.06 | 7.25 | 86.22 | 68.11 | 21.55 | 0 | 0 | 5.92 | 16.81 | 194.1 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1503.4 | 150.9 | 157.5 | -0.36 | 20.55 | 9.66 | 0.62 | 10.37 | 73.39 | 0.41 | 1.57 | 15.62
2025-05-10 05:30:00 | 627823.94 | 199.96 | 199.96 | 39.43 | 146.97 | 1 | 0 | 1104.89 | 1007.12 | 1048.9 | 1081.94 | 1108.64 | 1127.06 | 1128.23 | 1169.1 | 952.95 | 45.46 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.63 | 227.43 | 151.45 | 49.21 | 7.22 | 27.48 | 68.23 | 21.57 | 0 | 0 | 5.87 | 16.17 | 194.07 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1493.06 | 150.8 | 157.5 | -0.26 | 20.81 | 8.82 | 0.81 | 18.22 | 64.43 | 3.1 | 1.45 | 15.7
2025-05-10 05:32:00 | 627829.69 | 513.98 | 513.38 | 39.43 | 138.72 | 1 | 0 | 1104.66 | 1004.97 | 1049.06 | 1083.25 | 1102.91 | 1127.6 | 1129.4 | 1166.46 | 952.92 | 45.28 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 227.2 | 151.17 | 49.09 | 7.22 | 27.76 | 68.19 | 21.57 | 0 | 0 | 5.91 | 15.12 | 194.14 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1488.33 | 150.56 | 157.49 | -0.32 | 20.37 | 8.84 | 0.44 | 19.78 | 57.84 | 2.88 | 1.87 | 16.02
2025-05-10 05:34:00 | 627829.69 | 348.88 | 348.01 | 39.2 | 137.45 | 1 | 0 | 1105.26 | 1003.36 | 1049.06 | 1083.94 | 1098.87 | 1127.33 | 1130.87 | 1165.44 | 952.82 | 43.83 | 99.67 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 226.52 | 150.59 | 48.99 | 7.21 | 27.68 | 67.87 | 21.63 | 0 | 0 | 5.76 | 16.26 | 194.1 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1424.65 | 150.01 | 157.31 | -0.35 | 19.43 | 9.84 | 0.99 | 9.71 | 67.42 | 0.43 | 1.55 | 16.05
2025-05-10 05:36:00 | 627829.69 | 32.55 | 31.89 | 39 | 131.15 | 1 | 0 | 1105.16 | 1002.6 | 1048.87 | 1084.93 | 1099.07 | 1127.6 | 1132.17 | 1176.6 | 952.82 | 44.08 | 99.6 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 225.87 | 149.87 | 49.14 | 7.2 | 27.68 | 67.76 | 21.56 | 0 | 0 | 5.76 | 16.56 | 193.97 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1449.31 | 149.4 | 157.1 | -0.33 | 19.07 | 9.66 | 0.96 | 10.26 | 65.72 | 0.44 | 1.42 | 15.88
2025-05-10 05:38:00 | 627829.69 | 263.02 | 262.56 | 38.93 | 126.27 | 1 | 0 | 1104.46 | 1003.65 | 1048.48 | 1085.09 | 1100.76 | 1127.7 | 1133.14 | 1163.55 | 952.82 | 44.33 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 225.5 | 149.21 | 49.02 | 7.2 | 27.22 | 67.83 | 21.55 | 0 | 0 | 5.43 | 15.91 | 193.87 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1484.72 | 148.89 | 156.75 | -0.31 | 19.16 | 9.44 | 0.58 | 9.39 | 65.82 | 0.37 | 1.34 | 15.48
2025-05-10 05:40:00 | 627829.69 | 557.37 | 556.97 | 38.88 | 131.35 | 1 | 0 | 1105.49 | 1004.45 | 1048.45 | 1085.91 | 1099 | 1128.93 | 1133.98 | 1160.98 | 952.95 | 44.71 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 225.55 | 148.8 | 49.22 | 7.19 | 27.22 | 68.06 | 21.57 | 0 | 0 | 5.68 | 16.13 | 193.8 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1491.67 | 148.66 | 156.75 | -0.34 | 19.68 | 8.91 | 0.76 | 13.06 | 64.2 | 1.69 | 1.44 | 15.93
2025-05-10 05:42:00 | 627829.69 | 372.14 | 371.94 | 38.81 | 137.68 | 1 | 0 | 1106.58 | 1006.57 | 1048.54 | 1086.54 | 1102.08 | 1130.54 | 1134.62 | 1186.68 | 952.89 | 46.21 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 225.96 | 148.74 | 48.97 | 7.18 | 28.04 | 68.23 | 21.65 | 0 | 0 | 5.82 | 17.08 | 193.84 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1512.78 | 148.68 | 156.75 | -0.32 | 20.17 | 8.81 | 0.56 | 13.1 | 57.93 | 0.97 | 1.6 | 16.62
2025-05-10 05:44:00 | 627829.69 | 67.57 | 67.26 | 38.68 | 131.78 | 1 | 0 | 1109.27 | 1009.46 | 1048.97 | 1087.56 | 1108.4 | 1132.38 | 1135.92 | 1190.33 | 953.01 | 45.22 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 226.47 | 148.9 | 49.03 | 7.19 | 27.74 | 68.23 | 21.59 | 0 | 0 | 5.82 | 15.09 | 193.84 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1496.11 | 148.84 | 156.75 | -0.34 | 20.26 | 8.88 | 0.75 | 12.38 | 66.03 | 0.46 | 1.43 | 15.85
2025-05-10 05:46:00 | 627829.69 | 374.32 | 373.12 | 38.69 | 124.86 | 1 | 0 | 1112.19 | 1012.64 | 1049.32 | 1088.28 | 1115.44 | 1134.72 | 1137.6 | 1188.59 | 952.98 | 46.02 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 227 | 149.21 | 48.83 | 7.19 | 34.56 | 68.28 | 20.92 | 0 | 0 | 5.74 | 15.43 | 193.94 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1541.67 | 149.09 | 156.94 | -0.34 | 20.38 | 8.78 | 0.86 | 14.58 | 69.96 | 0.58 | 1.55 | 16.17
2025-05-10 05:48:00 | 627834.75 | 411.22 | 411.1 | 38.59 | 133.78 | 1 | 0 | 1115.27 | 1014.02 | 1050.14 | 1090.39 | 1115.87 | 1137.33 | 1139.51 | 1187.39 | 953.01 | 46.91 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 227.77 | 149.64 | 50.09 | 7.19 | 34.26 | 68.32 | 20.83 | 0 | 0 | 5.76 | 16.22 | 194.05 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1583.19 | 149.53 | 157.12 | -0.33 | 20.65 | 8.47 | 0.81 | 20.95 | 63.82 | 0.73 | 1.96 | 16.17
2025-05-10 05:50:00 | 627834.75 | 96.13 | 96.07 | 38.68 | 129.07 | 1 | 0 | 1117.93 | 1014.41 | 1050.82 | 1091.64 | 1116.17 | 1139 | 1141.58 | 1198.44 | 953.11 | 45.47 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 228.32 | 150.1 | 50.2 | 7.19 | 34.44 | 68.32 | 21.54 | 0 | 0 | 5.96 | 15.17 | 194.22 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1453.54 | 149.79 | 157.32 | -0.32 | 20.8 | 8.79 | 0.38 | 17.73 | 60.08 | 0.34 | 2.21 | 16.17
2025-05-10 05:52:00 | 627834.75 | 340.08 | 339.33 | 38.71 | 122.84 | 1 | 0 | 1119.57 | 1016.24 | 1051.41 | 1093.33 | 1121.03 | 1140.75 | 1143.73 | 1187.43 | 953.23 | 46.09 | 99.54 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 228.38 | 150.14 | 50.12 | 7.19 | 34.37 | 68.19 | 20.9 | 0 | 0 | 5.69 | 16.59 | 194.33 | 0 | 0 | 267591.03 | 0 | 0 | 1536.67 | 149.73 | 157.5 | -0.41 | 20.46 | 9.34 | 0.94 | 13.33 | 68.38 | 0.42 | 2.04 | 17.08
2025-05-10 05:54:00 | 627834.75 | 437.12 | 435.54 | 38.61 | 120.4 | 1 | 0 | 1120.83 | 1017.21 | 1051.8 | 1094.51 | 1121.83 | 1142.42 | 1145.41 | 1191.7 | 953.33 | 45.28 | 99.63 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 228.29 | 150.01 | 50.19 | 7.2 | 34.44 | 68.27 | 21.6 | 0 | 0 | 5.75 | 16.22 | 194.48 | 0 | 0 | 267594.03 | 0 | 0 | 1493.61 | 149.59 | 157.5 | -0.38 | 20.58 | 8.89 | 0.94 | 18.64 | 68.04 | 0.6 | 2.05 | 15.1
2025-05-10 05:56:00 | 627834.75 | 167.75 | 166.95 | 38.69 | 127.07 | 1 | 0 | 1122.5 | 1018.53 | 1052.38 | 1095.8 | 1123.9 | 1143.63 | 1146.89 | 1200 | 953.52 | 43.14 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 227.86 | 149.75 | 49.15 | 7.22 | 34.19 | 68.31 | 21.56 | 0 | 0 | 5.58 | 16.38 | 194.62 | 0 | 0 | 267594.03 | 0 | 0 | 1383.89 | 149.33 | 157.31 | -0.31 | 20.73 | 8.97 | 0.62 | 12.37 | 65.27 | 0.27 | 1.67 | 14.93
2025-05-10 05:58:00 | 627834.75 | 145.15 | 143.51 | 38.76 | 135.69 | 1 | 0 | 1123.16 | 1021.65 | 1052.64 | 1097.32 | 1133.34 | 1145.48 | 1148.37 | 1200 | 953.58 | 42.95 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 226.83 | 149.16 | 48.93 | 7.23 | 34.26 | 68.13 | 20.82 | 0 | 0 | 5.58 | 16.48 | 194.73 | 0 | 0 | 267594.03 | 0 | 0 | 1363.89 | 148.72 | 156.94 | -0.32 | 20.27 | 9.29 | 0.5 | 9.83 | 64.95 | 0.08 | 1.49 | 14.57
2025-05-10 06:04:00 | 627834.75 | 118.07 | 117.46 | 38.76 | 125.51 | 1 | 0 | 1126.06 | 1023.59 | 1054.2 | 1101.15 | 1123.7 | 1150.69 | 1153.89 | 1182.69 | 954.06 | 42.45 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 224.95 | 147.11 | 49.14 | 7.22 | 33.54 | 67.83 | 21.65 | 0 | 0 | 5.4 | 17.3 | 194.62 | 0 | 0 | 267594.03 | 0 | 0 | 1349.31 | 147.03 | 156.19 | -0.32 | 20.03 | 9.18 | 0.56 | 11.46 | 58.98 | 1.86 | 1.57 | 15.18
2025-05-10 06:24:00 | 627840.38 | 79.97 | 78.13 | 38.66 | 128.11 | 1 | 0 | 1107.61 | 1002.69 | 1051.11 | 1096.63 | 1082.66 | 1145.48 | 1142.89 | 1152.75 | 956.11 | 45.15 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 222.96 | 142.47 | 48.9 | 7.25 | 33.28 | 67.76 | 21.63 | 0 | 0 | 4.52 | 15.59 | 190.14 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1465.42 | 142.94 | 154.69 | -0.27 | 19.91 | 9.11 | 0.81 | 10.94 | 68.97 | 5.98 | 0.79 | 15.5
2025-05-10 06:26:00 | 627846.75 | 443.42 | 442.7 | 38.66 | 131.97 | 1 | 0 | 1106.95 | 1005.19 | 1051.15 | 1095.11 | 1090.59 | 1145.82 | 1141.01 | 1166.69 | 956.4 | 46.78 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 224.54 | 143.37 | 50.17 | 7.23 | 33.54 | 68.06 | 21.56 | 0 | 0 | 4.7 | 16.52 | 190.1 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1533.61 | 143.66 | 154.88 | -0.3 | 20.54 | 8.56 | 0.92 | 15.34 | 59.93 | 25.4 | 1.28 | 15.57
2025-05-10 06:28:00 | 627846.75 | 283.23 | 282.43 | 38.68 | 130.38 | 1 | 0 | 1107.44 | 1007.21 | 1051.41 | 1094.22 | 1098.14 | 1146.49 | 1139.44 | 1184.32 | 956.59 | 47.48 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 226.31 | 144.68 | 50.04 | 7.22 | 33.28 | 68.23 | 21.59 | 0 | 0 | 4.56 | 16.44 | 190.2 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1570.14 | 144.65 | 155.39 | -0.32 | 20.87 | 8.43 | 0.94 | 17.43 | 58.83 | 3.81 | 1.5 | 16.02
2025-05-10 06:30:00 | 627846.75 | 231.1 | 229.43 | 38.71 | 130.86 | 1 | 0 | 1108.57 | 1009.78 | 1051.83 | 1093.85 | 1106.98 | 1147.73 | 1138.2 | 1198.61 | 956.81 | 47.48 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 227.87 | 146.07 | 50.27 | 7.22 | 30.57 | 68.23 | 21.57 | 0 | 0 | 4.34 | 15.06 | 190.34 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1555.56 | 145.65 | 155.81 | -0.3 | 20.82 | 8.77 | 0.75 | 16.17 | 68.45 | 0.62 | 1.47 | 17.41
2025-05-10 06:36:00 | 627846.75 | 524.71 | 523.39 | 38.76 | 122.89 | 1 | 0 | 1114.58 | 1015.53 | 1052.74 | 1094.98 | 1120.9 | 1151.06 | 1140.71 | 1188.93 | 957.41 | 47.48 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.62 | 230.82 | 150.18 | 48.95 | 7.21 | 33.28 | 68.31 | 21.44 | 0 | 0 | 4.27 | 17.08 | 192.23 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1563.19 | 148.76 | 156.38 | -0.36 | 21.03 | 8.7 | 0.81 | 17.38 | 72.17 | 0.37 | 1.86 | 17.48
2025-05-10 06:42:00 | 627853 | 198.69 | 198.29 | 38.73 | 132.97 | 1 | 0 | 1116.9 | 1016.05 | 1053.85 | 1097.65 | 1113.55 | 1153.08 | 1144.61 | 1170.9 | 958.01 | 46.22 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 231.33 | 152.1 | 50.07 | 7.21 | 33.83 | 68.21 | 20.66 | 0 | 0 | 4.13 | 15.54 | 193.88 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1506.53 | 150.6 | 156.56 | -0.31 | 20.95 | 8.99 | 0.62 | 12.93 | 73.18 | 0.88 | 2.12 | 16.48
2025-05-10 06:44:00 | 627853 | 88.19 | 87.73 | 38.73 | 137.17 | 1 | 0 | 1117.87 | 1015.76 | 1053.91 | 1097.75 | 1112.25 | 1153.08 | 1144.91 | 1169.51 | 958.01 | 46.41 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.59 | 231.26 | 152.1 | 49.72 | 7.23 | 33.91 | 68.19 | 21.11 | 0 | 0 | 4.15 | 14.98 | 193.99 | 0 | 0 | 267597.31 | 0 | 0 | 1517.15 | 150.63 | 156.56 | -0.35 | 21.02 | 9.01 | 0.75 | 12.99 | 73.54 | 1.03 | 2.2 | 16.5
2025-05-10 07:04:00 | 627864.25 | 78.99 | 77.87 | 38.03 | 124.93 | 0 | 0 | 1120.53 | 1014.63 | 1055.38 | 1097.85 | 1116.11 | 1154.09 | 1141.22 | 1196.86 | 959.59 | 44.71 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.62 | 231.64 | 151.22 | 50.21 | 7.21 | 33.28 | 68.64 | 21.59 | 0 | 0 | 4.94 | 16.07 | 194.21 | 0 | 0 | 267600.47 | 0 | 0 | 1454.86 | 150.68 | 157.69 | -0.35 | 21.68 | 8.43 | 0.62 | 23.28 | 63.84 | 3.26 | 2.1 | 15.95
2025-05-10 07:18:00 | 627864.25 | 105.07 | 104.23 | 37.77 | 121.19 | 1 | 0 | 1117.87 | 1015.08 | 1054.99 | 1099.8 | 1092.86 | 1150.69 | 1145.11 | 1144.71 | 960.16 | 40.2 | 99.55 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 226.02 | 146.7 | 50.47 | 7.23 | 33.01 | 68.32 | 21.56 | 0 | 0 | 4.25 | 16.1 | 192.62 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1271.53 | 146.7 | 155.81 | -0.38 | 20.43 | 9.52 | 0.51 | 4.67 | 63.95 | 0.66 | 1.31 | 14.75
2025-05-10 07:20:00 | 627864.25 | 215 | 214.39 | 37.77 | 129.07 | 1 | 0 | 1117.7 | 1016.85 | 1054.72 | 1099.14 | 1093.46 | 1149.41 | 1144.04 | 1138.37 | 960.2 | 40.7 | 99.62 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 225.06 | 145.65 | 50.25 | 7.23 | 33.13 | 68.56 | 21.54 | 0 | 0 | 4.18 | 15.77 | 192.69 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1273.19 | 145.81 | 155.44 | -0.35 | 20.65 | 8.99 | 0.52 | 7.9 | 61.79 | 8.42 | 1.14 | 13.75
2025-05-10 07:22:00 | 627869.94 | 559.21 | 558.7 | 37.79 | 130.08 | 1 | 0 | 1120 | 1020.2 | 1054.76 | 1098.57 | 1098.77 | 1148.67 | 1142.59 | 1144.67 | 960.32 | 40.27 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.62 | 224.14 | 144.44 | 50.62 | 7.23 | 32.82 | 68.77 | 21.49 | 0 | 0 | 4.05 | 15.76 | 192.93 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1250.69 | 144.77 | 154.88 | -0.38 | 20.85 | 8.57 | 0.71 | 12.92 | 48.33 | 22.74 | 1.09 | 14.15
2025-05-10 07:24:00 | 627869.94 | 229.23 | 228.57 | 37.77 | 126.78 | 1 | 0 | 1122.53 | 1022.39 | 1055.12 | 1098.38 | 1102.18 | 1147.93 | 1142.26 | 1167.84 | 960.29 | 40.12 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 223.47 | 143.32 | 50.13 | 7.21 | 32.76 | 68.85 | 21.02 | 0 | 0 | 4.12 | 15.8 | 193.27 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1232.22 | 143.82 | 154.5 | -0.32 | 20.91 | 8.41 | 0.69 | 15.93 | 40.26 | 59.87 | 1.54 | 14.07
2025-05-10 07:26:00 | 627869.94 | 97.53 | 96.13 | 37.71 | 129.98 | 1 | 0 | 1125.03 | 1026.81 | 1055.54 | 1098.48 | 1114.78 | 1148.27 | 1142.39 | 1174.7 | 960.42 | 40.44 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.58 | 222.84 | 142.21 | 50.08 | 7.2 | 33.21 | 68.71 | 20.72 | 0 | 0 | 3.87 | 16.6 | 193.5 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1246.32 | 142.82 | 154.12 | -0.33 | 20.59 | 8.88 | 0.66 | 8.24 | 49.33 | 6.98 | 1.29 | 14.73
2025-05-10 07:28:00 | 627869.94 | 413 | 412.94 | 37.71 | 125.52 | 1 | 0 | 1128.7 | 1030.62 | 1055.73 | 1098.87 | 1121.4 | 1148.47 | 1143.2 | 1167.07 | 960.51 | 39.69 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.58 | 222.5 | 141.26 | 50.11 | 7.2 | 32.72 | 68.65 | 20.57 | 0 | 0 | 3.76 | 16.43 | 193.68 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1215.97 | 142.06 | 153.94 | -0.33 | 20.54 | 8.8 | 0.5 | 11.78 | 64.31 | 16.92 | 1.09 | 14.35
2025-05-10 07:30:00 | 627869.94 | 476.8 | 475.88 | 37.77 | 117.49 | 1 | 0 | 1132.48 | 1033.4 | 1055.93 | 1099.76 | 1123.06 | 1148.98 | 1144.27 | 1167.07 | 960.51 | 40.13 | 99.57 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 222.1 | 140.42 | 50.38 | 7.2 | 33.5 | 68.64 | 21.59 | 0 | 0 | 3.84 | 14.86 | 193.88 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1232.29 | 141.38 | 153.56 | -0.32 | 20.63 | 8.6 | 0.31 | 14.76 | 50.37 | 34.16 | 1.26 | 14.35
2025-05-10 07:40:00 | 627869.94 | 106.99 | 105.87 | 37.82 | 123.03 | 1 | 0 | 1126.63 | 1022.97 | 1057.36 | 1102.31 | 1096.23 | 1152.64 | 1147.66 | 1122.46 | 960.23 | 39.7 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 220.17 | 138.28 | 41.25 | 7.21 | 33.12 | 68.19 | 20.66 | 0 | 0 | 3.7 | 15.5 | 193.16 | 0 | 0 | 267603.97 | 0 | 0 | 1225.56 | 139.3 | 152.44 | -0.31 | 20.06 | 9.27 | 0.59 | 7.46 | 57.26 | 0.87 | 0.83 | 13.44
2025-05-10 07:56:00 | 627878.38 | 90.72 | 89.31 | 37.79 | 116.22 | 1 | 0 | 1128.93 | 1029.72 | 1056.35 | 1097.85 | 1113.25 | 1151.1 | 1138.73 | 1159.09 | 960.45 | 39.69 | 99.61 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 220.81 | 151.7 | 41.75 | 7.18 | 32 | 68.48 | 20.69 | 0 | 0 | 3.71 | 16.33 | 191.97 | 0 | 0 | 267606.44 | 0 | 0 | 1258.33 | 149.67 | 151.88 | -0.3 | 20.38 | 8.51 | 0.45 | 16.36 | 44.74 | 6.9 | 1.73 | 14.05
2025-05-10 08:04:00 | 627878.38 | 516.37 | 514.59 | 37.77 | 118.98 | 1 | 0 | 1126.4 | 1019.98 | 1056.35 | 1101.38 | 1089.57 | 1151.8 | 1143.26 | 1105.02 | 960.86 | 40.44 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 220.47 | 152.73 | 41.06 | 7.18 | 32.33 | 68.36 | 20.72 | 0 | 0 | 3.43 | 14.52 | 191.96 | 0 | 0 | 267606.44 | 0 | 0 | 1276.81 | 151.15 | 152 | -0.34 | 20.18 | 9.31 | 0.38 | 8.69 | 64.75 | 0.07 | 1.77 | 14.32
2025-05-10 08:06:00 | 627878.38 | 89.25 | 88.39 | 37.77 | 126.48 | 1 | 0 | 1120.9 | 1012.87 | 1055.93 | 1101.32 | 1074.03 | 1149.95 | 1142.99 | 1097.62 | 960.8 | 39.42 | 99.56 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 219.94 | 152.73 | 40.97 | 7.19 | 32.64 | 68.21 | 20.63 | 0 | 0 | 3.43 | 16.14 | 191.51 | 0 | 0 | 267606.44 | 0 | 0 | 1255.14 | 151.23 | 152.06 | -0.25 | 19.91 | 9.82 | 0.74 | 5.53 | 66.81 | 0.86 | 1.56 | 13.62
2025-05-10 08:08:00 | 627878.38 | 283.69 | 283.43 | 37.79 | 128.98 | 1 | 0 | 1115.08 | 1007.44 | 1054.85 | 1100.76 | 1068.4 | 1147.16 | 1141.89 | 1114.28 | 960.61 | 39.64 | 99.65 | 293.64 | 0 | 0 | 1.61 | 219.53 | 152.65 | 40.63 | 7.2 | 32.64 | 68.07 | 20.66 | 0 | 0 | 3.3 | 16.29 | 190.91 | 0 | 0 | 267609.69 | 0 | 0 | 1256.04 | 151.3 | 151.98 | -0.31 | 19.82 | 10.07 | 0.06 | 4.02 | 68.7 | 0.39 | 1.47 | 14.15
2025-05-10 10:08:00 | 627920.31 | 510.27 | 508.81 | 38.09 | 127.75 | 1 | 0 | 1058.54 | 956.11 | 1017.27 | 1076.26 | 1027.1 | 1113.91 | 1114.41 | 1078.49 | 954.88 | 40.07 | 99.53 | 293.64 | 0 | 0 | 2.46 | 216.61 | 137.24 | 49.02 | 6.35 | 252.26 | 67.54 | 20.06 | 0 | 0 | 3.24 | 15.69 | 188.62 | 0 | 0 | 267623.09 | 0 | 0 | 1253.75 | 137.54 | 152.06 | -0.32 | 19.11 | 10.27 | 0.64 | 16.05 | 64.36 | 0.67 | 0.53 | 13.62
2025-05-10 11:18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.03 | 972 | 1010.62 | 1059.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.12 | -0.26 | 20.27 | 9.45 | 1.15 | 28.04 | 72.13 | 0.27 | 0.65 | 15.82
2025-05-10 11:26:00 | 627949.75 | 190.01 | 189.55 | 38.96 | 123.05 | 1 | 0 | 1081.31 | 989.26 | 1010.97 | 1062.68 | 1102.71 | 1115.87 | 1109.2 | 1177.82 | 947.58 | 44.46 | 99.47 | 293.64 | 0 | 0 | 3.16 | 229.71 | 146.32 | 53.98 | 6.94 | 251.36 | 68.39 | 20.55 | 0 | 0 | 3.71 | 15.57 | 192.03 | 0 | 0 | 267633.19 | 0 | 0 | 1461.18 | 145.56 | 154.31 | -0.32 | 20.52 | 8.57 | 0.69 | 53.41 | 66.21 | 0.76 | 0.93 | 15.93
2025-05-10 12:04:00 | 627959.5 | 102.71 | 101.36 | 38.94 | 133.67 | 1 | 0 | 1053.26 | 959.88 | 1013.19 | 1056.65 | 1050.17 | 1111.39 | 1096.66 | 1117.77 | 946.95 | 42.71 | 99.51 | 293.64 | 0 | 0 | 2.52 | 225.78 | 141.38 | 52.97 | 7.09 | 233.92 | 68.85 | 20.63 | 0 | 0 | 3.59 | 16.59 | 190.05 | 0 | 0 | 267636.47 | 0 | 0 | 1364.24 | 141.22 | 153.19 | -0.32 | 20.56 | 9.75 | 0.88 | 26.45 | 67.61 | 0.33 | 0.54 | 14.38
2025-05-10 12:06:00 | 627959.5 | 446.67 | 447.53 | 38.76 | 130.16 | 1 | 0 | 1051.67 | 957.38 | 1012.58 | 1056.09 | 1043.93 | 1109.63 | 1096.13 | 1108.77 | 946.89 | 43.02 | 99.59 | 293.64 | 0 | 0 | 2.53 | 225.7 | 141.21 | 52.99 | 7.09 | 231.1 | 68.9 | 20.66 | 0 | 0 | 3.82 | 16.67 | 189.8 | 0 | 0 | 267636.47 | 0 | 0 | 1384.1 | 141.01 | 153.19 | -0.35 | 20.69 | 9.96 | 1 | 20.89 | 65.74 | 0.36 | 0.45 | 15.1
2025-05-10 12:38:00 | 627977.94 | 541.47 | 540.01 | 38.84 | 129.18 | 1 | 0 | 1084.5 | 989.9 | 1013.32 | 1065.26 | 1087.03 | 1108.87 | 1106.91 | 1145.75 | 945.88 | 45.65 | 99.58 | 293.64 | 0 | 0 | 2.52 | 226.73 | 141.69 | 53.05 | 7.02 | 217.79 | 69.21 | 20.55 | 0 | 0 | 3.8 | 16.22 | 190.9 | 0 | 0 | 267642.59 | 0 | 0 | 1469.1 | 141.26 | 152.99 | -0.27 | 21.4 | 8.29 | 0.96 | 47.24 | 53.55 | 3.97 | 0.75 | 16.17
2025-05-10 13:06:00 | 627987.94 | 6.3 | 6.24 | 38.74 | 132.45 | 1 | 0 | 1097.85 | 1001.7 | 1022.65 | 1074.26 | 1100.09 | 1121.33 | 1121.63 | 1187.16 | 944.08 | 46.53 | 99.5 | 293.64 | 0 | 0 | 2.51 | 229.08 | 145.61 | 52.79 | 6.97 | 226.68 | 68.57 | 20.63 | 0 | 0 | 4.67 | 16.66 | 192.49 | 0 | 0 | 267645.78 | 0 | 0 | 1554.93 | 145.2 | 154.69 | -0.31 | 21.2 | 8.49 | 1.12 | 55.35 | 58.89 | 14.23 | 1.03 | 16.8
2025-05-10 13:18:00 | 627993.06 | 518.41 | 517.69 | 37.1 | 118.57 | 1 | 0 | 1098.44 | 997.79 | 1026.75 | 1079.51 | 1087.2 | 1125.1 | 1129.13 | 1141.55 | 943.89 | 39.5 | 99.49 | 293.64 | 0 | 0 | 2.5 | 225.76 | 140.59 | 52.74 | 6.99 | 224.76 | 69.43 | 20.55 | 0 | 0 | 4.52 | 15.31 | 192.77 | 0 | 0 | 267645.78 | 0 | 0 | 1232.01 | 140.34 | 154.88 | -0.34 | 21.17 | 9.51 | 0.94 | 21.48 | 59.54 | 1.04 | 0.77 | 14.18
2025-05-10 15:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.67 | 999.65 | 1038 | 1096.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.38 | -0.3 | 20.3 | 9.16 | 1 | 25.78 | 78.05 | 0.18 | 1.48 | 15.1
2025-05-10 22:46:00 | 628212.69 | 468.52 | 468.21 | 36.62 | 111.8 | 1 | 0 | 1116.04 | 995.17 | 1039.23 | 1080.79 | 1086.54 | 1132.14 | 1127.3 | 1161.42 | 935.03 | 43.77 | 99.6 | 293.64 | 0 | 0 | 2.29 | 219.36 | 146.95 | 46.53 | 7.02 | 218.73 | 68.01 | 13.6 | 0 | 0 | 12.01 | 23.86 | 193.35 | 0 | 0 | 267717.88 | 0 | 0 | 1423.12 | 146.62 | 154.31 | -0.29 | 20.01 | 9.5 | 1.19 | 26.58 | 63.78 | 0.03 | 3.11 | 15.15
2025-05-10 23:06:00 | 628218.62 | 12.08 | 11.79 | 36.8 | 112.12 | 1 | 0 | 1119.3 | 998.3 | 1040.5 | 1088.68 | 1091.81 | 1134.92 | 1135.02 | 1155.91 | 934.18 | 43.2 | 99.64 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 220.39 | 148.64 | 42.62 | 7 | 222.04 | 67.49 | 12.72 | 0 | 0 | 11.63 | 24.08 | 192.76 | 0 | 0 | 267720.53 | 0 | 0 | 1405 | 147.97 | 155.06 | -0.34 | 19.71 | 9.39 | 0.8 | 36.75 | 69.75 | 0.45 | 3.82 | 15.29
2025-05-10 23:34:00 | 628234.38 | 152.57 | 151.71 | 36.8 | 119.97 | 1 | 0 | 1097.15 | 975.87 | 1035.09 | 1084.76 | 1059.91 | 1126.36 | 1126.26 | 1133.21 | 933.96 | 43.51 | 99.54 | 293.64 | 0 | 0 | 1.6 | 221.54 | 156.26 | 42.19 | 7.02 | 218.21 | 67.29 | 21.63 | 0 | 0 | 9.73 | -0.52 | 191.54 | 0 | 0 | 267723.56 | 0 | 0 | 1412.29 | 154.72 | 156 | -0.31 | 19.71 | 9.84 | 0.68 | 19.34 | 69.44 | 0.07 | 5.09 | 15.23