## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-05-24 00:38:00 | 635359.69 | 128.99 | 127.21 | 36.44 | 112.61 | 0 | 1 | 1120.6 | 1020.11 | 1119.3 | 1116.94 | 1127.6 | 1179.73 | 1161.25 | 1190.02 | 1187.5 | 41.01 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.18 | 215.67 | 139.28 | 46.11 | 6.89 | 242.77 | 66.56 | 12.61 | 0 | 0 | 4.89 | 18.89 | 191.58 | 0 | 0 | 271078.47 | 0 | 0 | 1284.79 | 141.31 | 150.75 | -0.32 | 18.43 | 8.87 | 0.75 | 71.9 | 79.39 | 3.6 | 3.39 | 14.43
2025-05-24 00:40:00 | 635364.12 | 571.2 | 570.17 | 36.27 | 111.69 | 0 | 1 | 1120.6 | 1020.11 | 1119.5 | 1120.4 | 1130.87 | 1180.44 | 1163.55 | 1167.64 | 1183.44 | 39.63 | 99.5 | 293.87 | 0 | 0 | 2.16 | 215.9 | 139.3 | 46.27 | 6.89 | 243.49 | 66.45 | 12.64 | 0 | 0 | 4.75 | 18.28 | 192.03 | 0 | 0 | 271078.47 | 0 | 0 | 1223.19 | 141.26 | 150.75 | -0.36 | 18.09 | 9.5 | 1.06 | 48.66 | 85 | 0.52 | 3.27 | 13.98
2025-05-24 01:18:00 | 635379.19 | 30.16 | 29.1 | 35.97 | 115.07 | 0 | 1 | 1106.78 | 1015.6 | 1125.3 | 1102.77 | 1110.63 | 1172.76 | 1142.36 | 1159.59 | 1180.41 | 38.65 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 218.84 | 139.92 | 46.33 | 6.94 | 248.91 | 67.44 | 13.55 | 0 | 0 | 4.5 | 18.63 | 192.47 | 0 | 0 | 271084.34 | 0 | 0 | 1207.08 | 142.19 | 150.19 | -0.35 | 18.91 | 8.9 | 0.62 | 36.84 | 75.98 | 12.28 | 2.91 | 13.82
2025-05-24 01:20:00 | 635379.19 | 397.13 | 396.98 | 35.55 | 104.04 | 0 | 1 | 1110.63 | 1017.3 | 1126.2 | 1106.48 | 1113.28 | 1172.76 | 1145.34 | 1154.8 | 1178.98 | 38.99 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 218.68 | 139.78 | 46.31 | 6.93 | 250.19 | 67.51 | 13.07 | 0 | 0 | 4.28 | 18.7 | 192.73 | 0 | 0 | 271084.34 | 0 | 0 | 1185.42 | 142.02 | 150.19 | -0.28 | 18.97 | 8.7 | 0.31 | 39.76 | 73.52 | 5.31 | 2.54 | 13.98
2025-05-24 01:32:00 | 635379.19 | 331.34 | 330.33 | 35.58 | 112.42 | 0 | 1 | 1127.76 | 1026.68 | 1131.84 | 1127.36 | 1131.54 | 1180.41 | 1165.1 | 1179.8 | 1188.9 | 41.19 | 99.62 | 293.87 | 0 | 0 | 2.18 | 219.33 | 139.83 | 46.04 | 6.96 | 243.94 | 67.3 | 12.72 | 0 | 0 | 4.97 | 17.98 | 192.42 | 0 | 0 | 271084.34 | 0 | 0 | 1281.53 | 141.81 | 150.38 | -0.34 | 18.9 | 8.81 | 0.75 | 44.36 | 66.95 | 13.77 | 2.54 | 14.73
2025-05-24 01:34:00 | 635379.19 | 222.87 | 220.69 | 35.53 | 115.67 | 0 | 1 | 1129.47 | 1031.27 | 1132.61 | 1131.14 | 1135.29 | 1184.22 | 1168.12 | 1200 | 1194.37 | 42.69 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.18 | 219.91 | 140.32 | 46.06 | 6.95 | 243.33 | 67.19 | 12.61 | 0 | 0 | 4.73 | 18.24 | 192.45 | 0 | 0 | 271084.34 | 0 | 0 | 1348.75 | 142.22 | 150.75 | -0.31 | 18.88 | 8.62 | 0.31 | 48.94 | 72.35 | 2.04 | 2.72 | 14.4
2025-05-24 01:36:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.2 | 1032.76 | 1133.48 | 1130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.94 | -0.32 | 18.72 | 8.82 | 0.5 | 51.81 | 72.51 | 0.91 | 2.99 | 14.01
2025-05-24 01:48:00 | 635385 | 271.76 | 272.04 | 35.78 | 103.98 | 0 | 1 | 1126.66 | 1028.36 | 1133.78 | 1130.4 | 1123.1 | 1185.42 | 1172.73 | 1179.25 | 1178.43 | 38.05 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 219.83 | 141.69 | 46.18 | 6.97 | 237.96 | 66.97 | 12.6 | 0 | 0 | 4.61 | 19.11 | 192.62 | 0 | 0 | 271087.47 | 0 | 0 | 1166.94 | 143.28 | 150.75 | -0.34 | 18.57 | 9.4 | 0.69 | 39.86 | 72.46 | 0.31 | 3.45 | 14.5
2025-05-24 01:50:00 | 635385 | 143.51 | 142.45 | 35.82 | 115.36 | 0 | 1 | 1126.2 | 1031.76 | 1133.41 | 1132.04 | 1126.1 | 1182.72 | 1173.54 | 1157.4 | 1174.87 | 38.93 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 219.07 | 141.17 | 46.38 | 6.94 | 238.33 | 66.97 | 12.69 | 0 | 0 | 4.6 | 18.24 | 192.57 | 0 | 0 | 271087.47 | 0 | 0 | 1229.38 | 142.81 | 150.56 | -0.3 | 18.33 | 9.36 | 0.72 | 38.79 | 73.15 | 0.29 | 2.94 | 13.6
2025-05-24 01:52:00 | 635385 | 595.27 | 595.13 | 35.63 | 116.67 | 0 | 1 | 1126.5 | 1031.76 | 1133.71 | 1128.27 | 1121.83 | 1181.8 | 1172.66 | 1137.6 | 1174.15 | 38.74 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 218.73 | 140.59 | 46.25 | 6.95 | 235.24 | 66.98 | 12.64 | 0 | 0 | 4.47 | 18.69 | 192.49 | 0 | 0 | 271087.47 | 0 | 0 | 1187.22 | 142.37 | 150.38 | -0.35 | 18.49 | 8.83 | 0.81 | 46.61 | 73.2 | 5.15 | 3.1 | 12.98
2025-05-24 01:54:00 | 635389.12 | 200.16 | 199.21 | 35.8 | 114.94 | 0 | 1 | 1122.73 | 1026.49 | 1134.31 | 1117.9 | 1109.83 | 1179.9 | 1168.52 | 1127.56 | 1171.34 | 39.43 | 99.55 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 218.64 | 140.14 | 46.05 | 6.94 | 237.02 | 67.02 | 12.61 | 0 | 0 | 4.62 | 18.97 | 192.42 | 0 | 0 | 271087.47 | 0 | 0 | 1219.38 | 142.03 | 150.38 | -0.39 | 18.52 | 8.85 | 0.81 | 44.76 | 73.03 | 1.99 | 2.98 | 13.35
2025-05-24 01:56:00 | 635389.12 | 202.8 | 202 | 36.1 | 116.14 | 0 | 1 | 1117.8 | 1023.62 | 1135.08 | 1108.27 | 1100.23 | 1177.38 | 1162.6 | 1121.26 | 1167.71 | 39.5 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 218.5 | 139.8 | 46.31 | 6.94 | 237.61 | 66.98 | 12.69 | 0 | 0 | 4.64 | 19.11 | 192.23 | 0 | 0 | 271087.47 | 0 | 0 | 1218.19 | 141.78 | 150.38 | -0.31 | 18.45 | 9.31 | 0.63 | 38.14 | 70.08 | 1.45 | 2.84 | 13.13
2025-05-24 01:58:00 | 635389.12 | 578.57 | 577.5 | 36.08 | 113.14 | 0 | 1 | 1113.95 | 1022.07 | 1135.99 | 1103.07 | 1097.39 | 1175.17 | 1156.52 | 1140.85 | 1169.95 | 40.88 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.18 | 218.56 | 139.58 | 46.38 | 6.94 | 234.2 | 67.04 | 12.61 | 0 | 0 | 4.72 | 18.14 | 192.05 | 0 | 0 | 271087.47 | 0 | 0 | 1284.24 | 141.63 | 150.38 | -0.33 | 18.54 | 9.09 | 1.06 | 42.91 | 71.92 | 8.38 | 2.69 | 13.75
2025-05-24 02:08:00 | 635398.88 | 453.08 | 453.02 | 35.58 | 111.23 | 0 | 1 | 1103.87 | 1020.2 | 1140.01 | 1093 | 1094.18 | 1179.93 | 1141.08 | 1112.02 | 1180.44 | 39.68 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.02 | 140.44 | 46.36 | 6.92 | 233.71 | 67.04 | 12.72 | 0 | 0 | 4.58 | 19.03 | 192.13 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1230 | 142.51 | 150.9 | -0.3 | 18.64 | 9.24 | 1.12 | 36.67 | 79.61 | 5.93 | 2.57 | 13.1
2025-05-24 02:10:00 | 635398.88 | 340.14 | 338.96 | 35.55 | 110.16 | 0 | 1 | 1101.88 | 1018.08 | 1140.85 | 1089.27 | 1089.07 | 1178.88 | 1135.79 | 1122.83 | 1175.27 | 40.38 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 219.8 | 140.44 | 46.36 | 6.93 | 232.96 | 67.06 | 12.72 | 0 | 0 | 4.39 | 18.21 | 192.36 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1254.31 | 142.45 | 150.75 | -0.34 | 18.73 | 9.06 | 0.56 | 35.29 | 74.47 | 13.26 | 2.61 | 14.4
2025-05-24 02:12:00 | 635398.88 | 37.9 | 37.38 | 35.61 | 106.77 | 0 | 1 | 1101.81 | 1020.11 | 1141.18 | 1089.6 | 1093.59 | 1177.99 | 1132.07 | 1150.15 | 1172.59 | 40.07 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 219.61 | 140.28 | 46.47 | 6.92 | 233.79 | 67.1 | 12.75 | 0 | 0 | 4.58 | 18.67 | 192.42 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1256.67 | 142.31 | 150.75 | -0.27 | 18.61 | 9.22 | 0.88 | 32.96 | 72.98 | 5.88 | 2.47 | 13.48
2025-05-24 02:14:00 | 635398.88 | 443.22 | 443.22 | 35.73 | 112.1 | 0 | 1 | 1103.37 | 1022.49 | 1141.79 | 1093.39 | 1099.17 | 1178.5 | 1131.17 | 1150.86 | 1173.98 | 40.18 | 99.5 | 293.87 | 0 | 0 | 2.16 | 219.54 | 140.06 | 46.19 | 6.92 | 233.67 | 67.11 | 12.58 | 0 | 0 | 4.48 | 18.59 | 192.45 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1258.82 | 142.19 | 150.56 | -0.34 | 18.68 | 8.91 | 0.88 | 38.78 | 69.28 | 6.21 | 2.64 | 14.92
2025-05-24 02:20:00 | 635398.88 | 553.78 | 553.06 | 36.13 | 110.95 | 0 | 1 | 1105.26 | 1020.3 | 1141.79 | 1107.21 | 1108.11 | 1178.6 | 1140.18 | 1156.42 | 1173.68 | 40.69 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.18 | 220.05 | 139.8 | 46.54 | 6.92 | 230.61 | 66.98 | 12.69 | 0 | 0 | 4.48 | 18.4 | 191.89 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1275.49 | 142.37 | 150.75 | -0.31 | 18.64 | 9.13 | 0.75 | 42.15 | 72.88 | 0.8 | 2.57 | 13.92
2025-05-24 02:22:00 | 635404.62 | 227.71 | 227.19 | 36.37 | 112.08 | 0 | 1 | 1105.16 | 1016.4 | 1141.38 | 1104.76 | 1102.91 | 1177.41 | 1142.29 | 1137.9 | 1168.35 | 40.3 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.09 | 139.75 | 46.49 | 6.91 | 228.96 | 66.97 | 12.72 | 0 | 0 | 4.64 | 18.81 | 191.63 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1253.75 | 142.47 | 150.75 | -0.34 | 18.58 | 9.23 | 0.62 | 36.02 | 75.49 | 0.32 | 2.61 | 14.05
2025-05-24 02:24:00 | 635404.62 | 133.97 | 132.13 | 36.42 | 113.41 | 0 | 1 | 1103.83 | 1016.92 | 1140.85 | 1102.87 | 1101.68 | 1174.87 | 1142.05 | 1156.99 | 1164.59 | 41.39 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.14 | 139.67 | 46.53 | 6.92 | 229.68 | 67.02 | 12.67 | 0 | 0 | 4.55 | 18.1 | 191.43 | 0 | 0 | 271090.72 | 0 | 0 | 1324.44 | 142.51 | 150.75 | -0.29 | 18.65 | 9.49 | 0.75 | 29.38 | 76.71 | 0.92 | 2.35 | 14.5
2025-05-24 02:26:00 | 635404.62 | 571.09 | 569.97 | 36.4 | 112.47 | 0 | 1 | 1105.82 | 1022.2 | 1140.58 | 1107.41 | 1111.02 | 1173.68 | 1144.07 | 1158.75 | 1164.05 | 41.57 | 99.49 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.51 | 139.74 | 46.4 | 6.92 | 230.73 | 67.13 | 12.67 | 0 | 0 | 4.55 | 19 | 191.37 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1301.25 | 142.7 | 150.75 | -0.34 | 18.8 | 9.13 | 0.44 | 31.65 | 77.71 | 4.98 | 2.3 | 14.5
2025-05-24 02:28:00 | 635404.62 | 172.01 | 170.86 | 36.15 | 117.67 | 0 | 1 | 1108.07 | 1022.46 | 1140.55 | 1106.68 | 1111.49 | 1173.13 | 1145.61 | 1156.99 | 1159.9 | 40.94 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.18 | 221.03 | 139.99 | 46.33 | 6.92 | 229.3 | 67.3 | 12.7 | 0 | 0 | 4.56 | 18.17 | 191.62 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1292.85 | 143.02 | 150.94 | -0.32 | 19.12 | 8.72 | 0.62 | 35.02 | 76.77 | 9.32 | 2.2 | 14.6
2025-05-24 02:30:00 | 635404.62 | 328.95 | 328.6 | 35.9 | 118.97 | 0 | 1 | 1109.6 | 1024.36 | 1140.31 | 1111.36 | 1117.07 | 1172.52 | 1148.37 | 1175.24 | 1157.87 | 40.37 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 221.35 | 140.42 | 46.52 | 6.92 | 230.54 | 67.38 | 12.67 | 0 | 0 | 4.77 | 19.16 | 191.97 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1279.44 | 143.41 | 151.12 | -0.31 | 19.1 | 9.13 | 0.5 | 26.05 | 75.82 | 2.64 | 2.51 | 13.55
2025-05-24 02:32:00 | 635404.62 | 440.57 | 439.77 | 35.73 | 105.81 | 0 | 1 | 1113.08 | 1025.52 | 1139.98 | 1115.54 | 1121.63 | 1171.44 | 1152.11 | 1178.77 | 1153.89 | 40.32 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 221.21 | 140.63 | 46.56 | 6.92 | 228.84 | 67.41 | 12.64 | 0 | 0 | 4.5 | 18.56 | 192.3 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1238.54 | 143.52 | 150.94 | -0.32 | 18.99 | 9.03 | 0.56 | 29.89 | 75.72 | 1.02 | 1.89 | 13.75
2025-05-24 02:34:00 | 635404.62 | 23.61 | 22.74 | 35.73 | 108.78 | 0 | 1 | 1115.47 | 1027.94 | 1139.61 | 1118.83 | 1127.6 | 1170.35 | 1155.14 | 1196.11 | 1160.13 | 39.25 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.85 | 140.62 | 46.42 | 6.91 | 230.06 | 67.38 | 12.58 | 0 | 0 | 4.41 | 18.84 | 192.47 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1226.11 | 143.4 | 150.94 | -0.32 | 18.8 | 9.25 | 0.62 | 29.18 | 72.75 | 1.68 | 2.17 | 13.48
2025-05-24 02:36:00 | 635410 | 449.92 | 449.78 | 35.68 | 116.69 | 0 | 1 | 1119.96 | 1030.98 | 1139.37 | 1122.33 | 1133.81 | 1172.25 | 1157.8 | 1198.2 | 1169.74 | 40.82 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.48 | 140.46 | 46.44 | 6.91 | 228.13 | 67.41 | 12.7 | 0 | 0 | 4.49 | 18.67 | 192.55 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1264.1 | 143.18 | 150.75 | -0.31 | 18.78 | 8.99 | 0.44 | 29.94 | 71.76 | 3.09 | 1.98 | 14.18
2025-05-24 02:38:00 | 635410 | 280.58 | 279.72 | 35.58 | 107.48 | 0 | 1 | 1123.96 | 1034.28 | 1139.41 | 1127.1 | 1139.2 | 1175.31 | 1161.04 | 1200 | 1176.9 | 40.86 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.48 | 140.39 | 46.23 | 6.91 | 228.81 | 67.46 | 12.69 | 0 | 0 | 4.59 | 19.19 | 192.49 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1300.62 | 143.06 | 150.75 | -0.31 | 18.92 | 8.74 | 0.75 | 34.17 | 73.04 | 9.65 | 1.74 | 13.8
2025-05-24 02:48:00 | 635410 | 368.03 | 366.76 | 35.8 | 109.93 | 0 | 1 | 1126.43 | 1028.91 | 1140.28 | 1125.33 | 1121 | 1186.98 | 1171.88 | 1151.43 | 1186.2 | 42.2 | 99.62 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 223.51 | 143.1 | 46.53 | 6.91 | 229.97 | 67.11 | 12.69 | 0 | 0 | 4.84 | 18.7 | 192.55 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1320.9 | 145.45 | 152.25 | -0.33 | 18.92 | 9.45 | 0.75 | 32.38 | 83.59 | 0.49 | 2.69 | 14.06
2025-05-24 02:50:00 | 635410 | 12.94 | 12.39 | 35.63 | 111.89 | 0 | 1 | 1121.96 | 1023.65 | 1140.18 | 1115.57 | 1110.46 | 1185.79 | 1167.84 | 1115.27 | 1182.55 | 39.69 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 223.04 | 143.26 | 46.36 | 6.9 | 230.91 | 67.04 | 12.73 | 0 | 0 | 4.68 | 18.32 | 192.31 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1221.74 | 145.56 | 152.06 | -0.33 | 18.8 | 9.45 | 0.96 | 31.44 | 83.39 | 0.13 | 2.36 | 14.35
2025-05-24 02:52:00 | 635410 | 364.26 | 364 | 35.7 | 118.55 | 0 | 1 | 1117.93 | 1019.43 | 1140.01 | 1105.62 | 1097.58 | 1183.47 | 1161.45 | 1088.91 | 1173.27 | 39.18 | 99.63 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 222.15 | 142.98 | 46.66 | 6.92 | 228.9 | 66.98 | 12.64 | 0 | 0 | 4.6 | 18.07 | 192.01 | 0 | 0 | 271094.31 | 0 | 0 | 1188.68 | 145.28 | 151.69 | -0.35 | 18.54 | 9.53 | 0.44 | 30.26 | 77.21 | 0.83 | 2.59 | 12.98
2025-05-24 02:54:00 | 635410 | 417.51 | 416.91 | 35.65 | 114.8 | 0 | 1 | 1112.62 | 1014.86 | 1140.48 | 1097.02 | 1087.33 | 1179.42 | 1153.15 | 1123.06 | 1163.44 | 40.07 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 221.07 | 142.25 | 46.44 | 6.9 | 229.41 | 66.98 | 12.64 | 0 | 0 | 4.63 | 18.67 | 191.7 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1242.85 | 144.64 | 151.31 | -0.3 | 18.4 | 9.42 | 0.88 | 27.28 | 71.83 | 4.18 | 2.23 | 14.07
2025-05-24 02:56:00 | 635410 | 64.47 | 63.86 | 35.8 | 115.64 | 0 | 1 | 1108.54 | 1013.89 | 1140.85 | 1093.26 | 1090.23 | 1175.07 | 1147.03 | 1109.33 | 1156.69 | 38.93 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.4 | 141.54 | 46.53 | 6.92 | 228.74 | 67.29 | 12.73 | 0 | 0 | 4.63 | 18.14 | 191.25 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1195.42 | 144.12 | 151.12 | -0.32 | 18.61 | 9.5 | 1 | 23.82 | 71.09 | 2.3 | 2.28 | 13.6
2025-05-24 02:58:00 | 635410 | 353.91 | 353.39 | 35.92 | 116.53 | 0 | 1 | 1105.02 | 1012.93 | 1140.95 | 1089.67 | 1091.91 | 1171.23 | 1142.05 | 1107.97 | 1151.5 | 40.76 | 99.49 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 219.99 | 140.95 | 46.35 | 6.92 | 227.72 | 67.63 | 12.76 | 0 | 0 | 4.7 | 19 | 190.66 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1251.11 | 143.73 | 150.94 | -0.3 | 19.03 | 9.67 | 0.53 | 21.09 | 72.41 | 2.64 | 1.7 | 13.82
2025-05-24 03:00:00 | 635410 | 512.37 | 511.71 | 36.02 | 119.55 | 0 | 1 | 1099.83 | 1008.27 | 1140.95 | 1082.92 | 1082.92 | 1167.3 | 1136.19 | 1108.83 | 1148.13 | 41.01 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 219.8 | 140.51 | 46.45 | 6.93 | 224.83 | 67.94 | 12.6 | 0 | 0 | 4.66 | 18.59 | 190.11 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1268.12 | 143.49 | 150.94 | -0.32 | 19.27 | 9.56 | 0.88 | 23.35 | 74.53 | 4.2 | 1.7 | 14.38
2025-05-24 03:02:00 | 635416 | 196.91 | 197.17 | 36.23 | 117.38 | 0 | 1 | 1096.03 | 1004.97 | 1140.88 | 1078.19 | 1077.21 | 1163.44 | 1130.37 | 1112.42 | 1148.74 | 40.94 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 219.65 | 140.2 | 46.24 | 6.93 | 226.84 | 68.07 | 12.72 | 0 | 0 | 4.76 | 18.73 | 189.63 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1282.15 | 143.32 | 150.94 | -0.32 | 19.43 | 9.77 | 0.69 | 24.3 | 74.72 | 2.91 | 1.81 | 14.25
2025-05-24 03:04:00 | 635421.56 | 162.2 | 160.85 | 36.4 | 119.74 | 0 | 1 | 1093.16 | 1003.62 | 1140.55 | 1080 | 1078.95 | 1161.62 | 1126.5 | 1113.18 | 1152.71 | 42.44 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 219.79 | 140.11 | 46.41 | 6.93 | 227.36 | 68.27 | 12.64 | 0 | 0 | 4.63 | 19 | 189.17 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1319.44 | 143.34 | 151.12 | -0.32 | 19.66 | 9.62 | 0.88 | 27.91 | 78.98 | 1.89 | 1.79 | 14.32
2025-05-24 03:06:00 | 635421.56 | 536.5 | 536.3 | 36.52 | 112.22 | 0 | 1 | 1092.37 | 1001.79 | 1139.87 | 1082.23 | 1080.29 | 1161.01 | 1124.7 | 1118.97 | 1153.32 | 42.58 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.02 | 140.16 | 46.51 | 6.92 | 226.09 | 68.36 | 12.69 | 0 | 0 | 4.48 | 18.51 | 188.8 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1320.21 | 143.52 | 151.31 | -0.32 | 19.81 | 9.53 | 0.44 | 35.72 | 81.88 | 0.75 | 1.82 | 14.33
2025-05-24 03:08:00 | 635427 | 265.4 | 264.48 | 36.65 | 120.06 | 0 | 1 | 1091.81 | 1003.81 | 1139.17 | 1085.65 | 1087.3 | 1159.49 | 1124.7 | 1146.42 | 1149.82 | 42.57 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.31 | 140.39 | 46.46 | 6.93 | 222.34 | 68.52 | 12.72 | 0 | 0 | 4.27 | 19.14 | 188.54 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1327.78 | 143.82 | 151.31 | -0.37 | 20.09 | 9.55 | 0.75 | 41.04 | 83.52 | 1.23 | 2 | 14.68
2025-05-24 03:10:00 | 635427 | 172.47 | 170.4 | 36.52 | 119.99 | 0 | 1 | 1093.99 | 1008.21 | 1138.8 | 1090.26 | 1099.37 | 1158.95 | 1126.53 | 1154.13 | 1152.54 | 42.45 | 99.51 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.65 | 140.75 | 45.94 | 6.92 | 224.38 | 68.65 | 12.69 | 0 | 0 | 4.29 | 17.99 | 188.43 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1329.31 | 144.28 | 151.69 | -0.31 | 20.31 | 9.34 | 0.69 | 47.42 | 83.5 | 6.28 | 2.2 | 13.95
2025-05-24 03:12:00 | 635427 | 590.96 | 591.16 | 36.27 | 120.68 | 0 | 1 | 1095.44 | 1009.04 | 1138.5 | 1092.14 | 1099.96 | 1159.93 | 1128.2 | 1143.57 | 1155.24 | 42.5 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.94 | 141.09 | 46.39 | 6.91 | 225.09 | 68.73 | 12.58 | 0 | 0 | 4.22 | 18.36 | 188.6 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1319.03 | 144.65 | 151.69 | -0.35 | 20.57 | 9 | 0.44 | 57.75 | 82.29 | 16.7 | 2.77 | 15.32
2025-05-24 03:14:00 | 635427 | 271.96 | 272.36 | 36.15 | 106.97 | 0 | 1 | 1096.43 | 1010.49 | 1138.2 | 1096.92 | 1102.21 | 1161.15 | 1130.77 | 1181.02 | 1160.34 | 41.37 | 99.62 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 221 | 141.35 | 46.49 | 6.91 | 225 | 68.73 | 12.64 | 0 | 0 | 3.79 | 18.7 | 188.73 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1292.29 | 145.03 | 151.88 | -0.37 | 20.35 | 9.29 | 0.44 | 49.27 | 85.78 | 2.52 | 2.84 | 15.2
2025-05-24 03:16:00 | 635427 | 86.21 | 85.14 | 35.83 | 113.53 | 0 | 1 | 1101.58 | 1017.21 | 1137.96 | 1107.28 | 1117.3 | 1164.02 | 1135.69 | 1170.62 | 1164.02 | 40.98 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 220.91 | 141.51 | 46.43 | 6.9 | 225.83 | 68.73 | 12.7 | 0 | 0 | 3.74 | 18.73 | 188.87 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1298.68 | 145.15 | 151.88 | -0.37 | 20.33 | 9.34 | 1.06 | 46.21 | 85.97 | 0.66 | 2.52 | 14.6
2025-05-24 03:18:00 | 635427 | 505.5 | 505.9 | 35.72 | 106.54 | 0 | 1 | 1105.06 | 1017.63 | 1138.1 | 1112.02 | 1117.04 | 1165.54 | 1140.48 | 1157.33 | 1160.74 | 42.46 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.83 | 141.63 | 46.35 | 6.89 | 224.19 | 68.86 | 12.63 | 0 | 0 | 3.65 | 18.43 | 189.08 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1322.01 | 145.23 | 151.69 | -0.32 | 20.58 | 8.89 | 0.75 | 53.84 | 82.85 | 4.24 | 2.9 | 15.16
2025-05-24 03:20:00 | 635427 | 329.15 | 328.55 | 35.58 | 103.79 | 0 | 1 | 1106.42 | 1014.86 | 1137.9 | 1109.86 | 1108.77 | 1165.44 | 1143.77 | 1132.34 | 1159.63 | 41.44 | 99.5 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.61 | 141.66 | 46.64 | 6.89 | 225.68 | 68.86 | 11.59 | 0 | 0 | 3.75 | 18.44 | 189.19 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1307.85 | 145.15 | 151.57 | -0.37 | 20.43 | 9.31 | 0.69 | 43.5 | 82.9 | 1.05 | 2.72 | 13.72
2025-05-24 03:22:00 | 635427 | 7.16 | 7.3 | 35.65 | 114.14 | 0 | 1 | 1106.18 | 1012.83 | 1137.56 | 1107.18 | 1102.18 | 1164.9 | 1144.24 | 1140.95 | 1156.02 | 41.01 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.25 | 141.55 | 46.53 | 6.89 | 226.48 | 68.88 | 11.57 | 0 | 0 | 3.64 | 18.71 | 189.19 | 0 | 0 | 271097.44 | 0 | 0 | 1258.19 | 144.95 | 151.5 | -0.35 | 20.5 | 9.37 | 0.75 | 41.21 | 85.44 | 1.72 | 2.66 | 13.77
2025-05-24 03:26:00 | 635427 | 429.76 | 428.24 | 35.55 | 110.15 | 0 | 1 | 1109.73 | 1013.61 | 1137.5 | 1112.78 | 1105.62 | 1165.91 | 1149.11 | 1151.3 | 1159.79 | 42.44 | 99.55 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.88 | 141.21 | 46.49 | 6.88 | 227.12 | 68.86 | 11.57 | 0 | 0 | 3.64 | 17.76 | 189.03 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1350.42 | 144.53 | 151.31 | -0.34 | 20.6 | 8.86 | 0.31 | 61.11 | 77.37 | 11.2 | 2.75 | 14.73
2025-05-24 03:28:00 | 635427 | 78.24 | 77.06 | 35.6 | 107.61 | 0 | 1 | 1109.33 | 1013.12 | 1137.39 | 1113.65 | 1105.62 | 1166.93 | 1151.2 | 1154.9 | 1161.99 | 41.01 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.09 | 141.21 | 46.57 | 6.89 | 227.53 | 68.81 | 11.52 | 0 | 0 | 3.56 | 18.59 | 188.91 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1254.44 | 144.58 | 151.5 | -0.32 | 20.59 | 9.1 | 0.31 | 61.81 | 74.66 | 7.52 | 3.14 | 13.9
2025-05-24 03:30:00 | 635427 | 261.58 | 260.89 | 35.65 | 109.89 | 0 | 1 | 1110.73 | 1013.51 | 1137.56 | 1117.4 | 1106.08 | 1169.13 | 1154.09 | 1137.5 | 1167.4 | 43.7 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.14 | 141.34 | 46.43 | 6.89 | 228.59 | 68.77 | 11.48 | 0 | 0 | 3.63 | 18.37 | 188.87 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1387.78 | 144.69 | 151.5 | -0.39 | 20.54 | 9.24 | 0.75 | 59.08 | 82 | 1.11 | 3 | 15.38
2025-05-24 03:32:00 | 635427 | 429.1 | 429.3 | 35.58 | 110.63 | 0 | 1 | 1109.43 | 1009.88 | 1137.86 | 1113.28 | 1097.58 | 1171.44 | 1154.7 | 1128.37 | 1169.03 | 43.39 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.25 | 141.35 | 46.56 | 6.88 | 229.38 | 68.64 | 11.56 | 0 | 0 | 3.48 | 18.96 | 188.8 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1347.15 | 144.87 | 151.69 | -0.35 | 20.44 | 9.11 | 0.44 | 63.01 | 85.42 | 1.02 | 2.93 | 14.73
2025-05-24 03:34:00 | 635427 | 24.64 | 23.52 | 35.68 | 107.87 | 0 | 1 | 1107.71 | 1008.21 | 1138.2 | 1110.46 | 1096.43 | 1172.18 | 1154.13 | 1158.65 | 1167.84 | 42.5 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.27 | 141.3 | 46.35 | 6.87 | 229.67 | 68.52 | 11.51 | 0 | 0 | 3.64 | 18.7 | 188.77 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1334.72 | 144.99 | 151.69 | -0.3 | 20.31 | 9.45 | 0.31 | 60.13 | 86.92 | 0.83 | 3.04 | 15.35
2025-05-24 03:36:00 | 635427 | 451.18 | 450.64 | 35.9 | 107.69 | 0 | 1 | 1107.28 | 1009.97 | 1138.27 | 1110.53 | 1104.03 | 1172.93 | 1153.99 | 1169.95 | 1169.44 | 42.76 | 99.51 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.31 | 141.3 | 46.34 | 6.88 | 228.96 | 68.52 | 11.51 | 0 | 0 | 3.64 | 18.4 | 188.87 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1332.08 | 145.15 | 151.88 | -0.36 | 20.38 | 9.3 | 0.06 | 57.53 | 89.57 | 0.41 | 2.84 | 14.68
2025-05-24 03:38:00 | 635427 | 305.69 | 305.03 | 35.78 | 107.94 | 0 | 1 | 1108.57 | 1011.45 | 1138.6 | 1112.82 | 1107.41 | 1174.08 | 1154.53 | 1147.87 | 1170.25 | 42.32 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.33 | 141.21 | 46.23 | 6.87 | 230.43 | 68.36 | 38.56 | 0 | 0 | 3.54 | 18.78 | 189.68 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1322.43 | 145.07 | 151.69 | -0.3 | 20.22 | 9.18 | 0.62 | 56.89 | 89.16 | 0.49 | 2.78 | 15.1
2025-05-24 03:40:00 | 635427 | 135.89 | 134.17 | 35.92 | 123.24 | 0 | 1 | 1109.13 | 1011.03 | 1139.17 | 1110.83 | 1103.53 | 1175.55 | 1153.99 | 1139.98 | 1172.35 | 41.43 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.47 | 140.91 | 46.44 | 6.87 | 231.44 | 68.04 | 36.74 | 0 | 0 | 3.42 | 18.47 | 190.4 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1264.38 | 144.97 | 151.69 | -0.32 | 19.82 | 8.96 | 0.32 | 71.64 | 86.87 | 1.28 | 3.06 | 15.05
2025-05-24 03:42:00 | 635433.44 | 590.04 | 589.49 | 35.75 | 110.43 | 0 | 1 | 1108.07 | 1008.56 | 1139.67 | 1106.78 | 1097.75 | 1177.07 | 1152.51 | 1133.41 | 1173.85 | 41.63 | 99.62 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.48 | 140.58 | 46.51 | 6.84 | 233.1 | 67.68 | 35.6 | 0 | 0 | 3.32 | 19.22 | 190.9 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1284.58 | 144.83 | 151.69 | -0.29 | 19.45 | 9.13 | 0.19 | 68.07 | 85.75 | 0.86 | 3.22 | 15
2025-05-24 03:44:00 | 635433.44 | 98.6 | 96.79 | 35.75 | 117.12 | 0 | 1 | 1106.88 | 1007.6 | 1140.08 | 1106.88 | 1096.99 | 1177.69 | 1150.93 | 1147.13 | 1173.13 | 41.14 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.27 | 140.11 | 46.7 | 6.85 | 233.44 | 67.37 | 35.46 | 0 | 0 | 3.34 | 18.51 | 191.24 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1260.56 | 144.58 | 151.55 | -0.31 | 19.13 | 9.37 | 0.93 | 63.66 | 83.37 | 0.52 | 2.98 | 14.3
2025-05-24 03:46:00 | 635433.44 | 296.23 | 296.08 | 35.72 | 107.18 | 0 | 1 | 1107.61 | 1008.02 | 1140.18 | 1109.17 | 1100.06 | 1176.7 | 1151.33 | 1154.03 | 1170.76 | 40.38 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.94 | 139.59 | 46.74 | 6.85 | 233.14 | 67.29 | 35.52 | 0 | 0 | 3.33 | 19.46 | 191.46 | 0 | 0 | 271100 | 0 | 0 | 1216.67 | 144.28 | 151.31 | -0.3 | 19.02 | 9.31 | 0.19 | 61.29 | 82.43 | 0.46 | 3.29 | 14.7
2025-05-24 03:48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.47 | 1008.88 | 1140.48 | 1110.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.12 | -0.31 | 18.94 | 9.18 | 0.69 | 57.58 | 77.3 | 0.83 | 2.9 | 14.88
2025-05-24 03:54:00 | 635433.44 | 576.73 | 576.27 | 35.88 | 114.01 | 0 | 1 | 1115.24 | 1013.8 | 1141.15 | 1121.46 | 1112.58 | 1177.18 | 1159.19 | 1169.03 | 1172.73 | 39.62 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.22 | 219.1 | 137.62 | 46.45 | 6.87 | 238.44 | 66.97 | 35.5 | 0 | 0 | 3.96 | 19.08 | 191.84 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1231.32 | 142.77 | 150.75 | -0.3 | 19.06 | 9.13 | 0.38 | 53.27 | 73.9 | 4.17 | 2.65 | 13.62
2025-05-24 03:56:00 | 635433.44 | 246.14 | 245.07 | 35.93 | 117.17 | 0 | 1 | 1117 | 1015.12 | 1141.15 | 1122.23 | 1114.44 | 1177.28 | 1161.21 | 1163.61 | 1169.74 | 39.74 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.9 | 137.44 | 46.61 | 6.86 | 239.01 | 66.77 | 35.44 | 0 | 0 | 3.92 | 19 | 191.85 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1230.28 | 142.49 | 150.75 | -0.33 | 18.83 | 9.25 | 0.94 | 50.68 | 75.17 | 1.55 | 2.5 | 13.88
2025-05-24 03:58:00 | 635433.44 | 43.28 | 42.47 | 35.78 | 113.73 | 0 | 1 | 1118.5 | 1016.27 | 1141.15 | 1122.93 | 1114.74 | 1177.38 | 1161.79 | 1165.71 | 1169.84 | 39.25 | 99.62 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.58 | 137.32 | 46.57 | 6.88 | 237.54 | 66.65 | 35.5 | 0 | 0 | 3.98 | 18.4 | 191.93 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1207.64 | 142.17 | 150.56 | -0.32 | 18.72 | 9.19 | 0.8 | 47.8 | 74.41 | 1.1 | 2.21 | 13.62
2025-05-24 04:00:00 | 635433.44 | 431.83 | 430.83 | 35.97 | 119.42 | 0 | 1 | 1120.53 | 1015.76 | 1141.01 | 1121.9 | 1113.05 | 1177.55 | 1162.46 | 1153.18 | 1171.71 | 39.44 | 99.51 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.3 | 137.16 | 46.49 | 6.89 | 237.96 | 66.56 | 35.57 | 0 | 0 | 4.08 | 18.59 | 191.96 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1235.83 | 141.71 | 150.38 | -0.35 | 18.74 | 8.97 | 1 | 47.67 | 71.61 | 6.21 | 2.34 | 13.65
2025-05-24 04:02:00 | 635438.19 | 359.75 | 359.54 | 36.27 | 111.73 | 0 | 1 | 1119.53 | 1014.79 | 1141.01 | 1119.83 | 1111.16 | 1176.84 | 1162.16 | 1154.57 | 1173.81 | 40.9 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.4 | 137.19 | 46.4 | 6.88 | 239.46 | 66.6 | 35.6 | 0 | 0 | 4.26 | 18.02 | 191.85 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1293.54 | 141.51 | 150.38 | -0.31 | 18.68 | 8.97 | 1.06 | 44.71 | 69.5 | 2.64 | 2.37 | 14.3
2025-05-24 04:04:00 | 635443.94 | 72.55 | 71.77 | 36.27 | 120.09 | 0 | 1 | 1119.4 | 1015.73 | 1141.08 | 1116.64 | 1112.42 | 1176.9 | 1160.74 | 1138.9 | 1177.11 | 40.69 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 218.84 | 137.44 | 46.46 | 6.89 | 239.76 | 66.69 | 35.6 | 0 | 0 | 4.15 | 18.54 | 191.75 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1268.75 | 141.53 | 150.38 | -0.38 | 18.58 | 8.94 | 1.19 | 44.78 | 75.71 | 0.43 | 2.14 | 14.13
2025-05-24 04:06:00 | 635443.94 | 512.72 | 511.91 | 36.25 | 113.19 | 0 | 1 | 1118.4 | 1013.51 | 1141.45 | 1112.58 | 1105.22 | 1176.77 | 1158.98 | 1126.4 | 1178.57 | 40.56 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.5 | 137.92 | 46.53 | 6.9 | 238.44 | 66.86 | 35.53 | 0 | 0 | 4.43 | 17.83 | 191.71 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1280.49 | 141.81 | 150.56 | -0.34 | 18.72 | 8.75 | 0.38 | 50.41 | 77.54 | 1.83 | 2 | 14.55
2025-05-24 04:08:00 | 635447.75 | 236.79 | 235.73 | 36.25 | 113.08 | 0 | 1 | 1115.77 | 1010.39 | 1141.58 | 1106.22 | 1098.28 | 1176.6 | 1154.94 | 1135.72 | 1176.09 | 41.94 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.96 | 138.48 | 46.6 | 6.9 | 239.39 | 66.94 | 35.46 | 0 | 0 | 4.42 | 18.67 | 191.77 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1324.38 | 142.09 | 150.75 | -0.35 | 18.81 | 9.04 | 0.62 | 41.35 | 80.96 | 1.01 | 1.99 | 14.75
2025-05-24 04:10:00 | 635447.75 | 155.91 | 154.96 | 36.27 | 119.83 | 0 | 1 | 1113.48 | 1009.81 | 1141.99 | 1100.92 | 1095.83 | 1174.9 | 1150.66 | 1133.65 | 1170.76 | 39.94 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.22 | 220.09 | 138.88 | 46.47 | 6.92 | 236.19 | 66.97 | 35.55 | 0 | 0 | 4.5 | 19 | 191.84 | 0 | 0 | 271103.28 | 0 | 0 | 1240.21 | 142.34 | 150.75 | -0.32 | 18.64 | 9.35 | 0.54 | 35.07 | 80.58 | 0.23 | 1.91 | 13.45
2025-05-24 04:12:00 | 635447.75 | 593.14 | 592.43 | 36.23 | 117 | 0 | 1 | 1111.12 | 1010.68 | 1142.49 | 1099.47 | 1096.23 | 1173.68 | 1146.66 | 1132.24 | 1167.74 | 40.32 | 99.51 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.96 | 139.2 | 46.5 | 6.93 | 237.01 | 67.04 | 35.6 | 0 | 0 | 4.44 | 18.28 | 191.96 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1260.21 | 142.45 | 150.75 | -0.31 | 18.69 | 9.11 | 0.88 | 36.29 | 79.66 | 2.63 | 1.96 | 13.82
2025-05-24 04:14:00 | 635447.75 | 158.95 | 157.89 | 36.12 | 106.57 | 0 | 1 | 1112.52 | 1012.87 | 1142.79 | 1102.61 | 1099.86 | 1171.57 | 1144.87 | 1148.24 | 1162.13 | 41.19 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.79 | 139.24 | 46.83 | 6.92 | 238.33 | 67.1 | 35.44 | 0 | 0 | 4.36 | 19.16 | 192.03 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1292.43 | 142.42 | 150.56 | -0.3 | 18.64 | 9.09 | 1 | 34.25 | 78.96 | 3.27 | 1.89 | 14.02
2025-05-24 04:16:00 | 635447.75 | 233.6 | 232.88 | 35.9 | 112.19 | 0 | 1 | 1114.78 | 1016.85 | 1150.05 | 1107.11 | 1106.02 | 1169.78 | 1146.05 | 1147.36 | 1160.23 | 40.25 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.99 | 139.38 | 46.68 | 6.92 | 235.21 | 67.27 | 35.5 | 0 | 0 | 4.57 | 19.03 | 192.03 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1269.79 | 142.51 | 150.56 | -0.31 | 18.84 | 8.96 | 0.69 | 36.34 | 75.88 | 10.61 | 1.71 | 15.15
2025-05-24 04:18:00 | 635447.75 | 570.17 | 569.51 | 35.75 | 103.56 | 0 | 1 | 1115.97 | 1015.82 | 1149.24 | 1107.21 | 1103.17 | 1169.27 | 1146.96 | 1137.8 | 1160.64 | 41 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 220.48 | 139.67 | 46.58 | 6.9 | 236.52 | 67.51 | 35.58 | 0 | 0 | 4.59 | 18.84 | 192.11 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1290 | 142.85 | 150.71 | -0.32 | 19.4 | 8.4 | 0.5 | 49.94 | 68.32 | 33.34 | 2.3 | 15.43
2025-05-24 04:20:00 | 635447.75 | 215.92 | 214.85 | 35.83 | 117.8 | 0 | 1 | 1114.98 | 1013.16 | 1136.12 | 1108.67 | 1098.77 | 1168.86 | 1146.86 | 1153.52 | 1161.45 | 41.69 | 99.64 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 220.81 | 139.99 | 46.38 | 6.92 | 236.23 | 67.49 | 35.61 | 0 | 0 | 4.67 | 19.16 | 192.08 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1314.58 | 143.14 | 150.75 | -0.3 | 19.26 | 8.81 | 1.06 | 39.16 | 70.37 | 6.48 | 2.15 | 14.5
2025-05-24 04:22:00 | 635447.75 | 264.68 | 264.08 | 35.87 | 106.4 | 0 | 1 | 1115.27 | 1012.67 | 1144.17 | 1111.82 | 1101.62 | 1168.56 | 1149.45 | 1158.85 | 1163.55 | 40.94 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.22 | 220.91 | 140.34 | 46.62 | 6.92 | 234.64 | 67.38 | 35.46 | 0 | 0 | 4.56 | 18.52 | 191.93 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1294.58 | 143.4 | 150.94 | -0.33 | 18.91 | 9.29 | 0.5 | 31.51 | 78.56 | 0.86 | 1.83 | 14.88
2025-05-24 04:24:00 | 635447.75 | 521.8 | 521.4 | 36 | 121.31 | 0 | 1 | 1116.9 | 1012.83 | 1133.31 | 1116.9 | 1105.02 | 1168.93 | 1152.91 | 1163.61 | 1162.6 | 41.94 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 221 | 140.51 | 46.42 | 6.92 | 234.24 | 67.38 | 35.55 | 0 | 0 | 4.75 | 18.56 | 191.79 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1326.11 | 143.53 | 150.94 | -0.36 | 18.99 | 9.01 | 0.69 | 40.35 | 74.96 | 2.77 | 1.99 | 14.8
2025-05-24 04:26:00 | 635447.75 | 106.74 | 106.22 | 36.08 | 120.43 | 0 | 1 | 1119.8 | 1014.67 | 1148.07 | 1122.26 | 1111.92 | 1168.86 | 1156.05 | 1175.78 | 1163.04 | 41.94 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.22 | 221.21 | 140.67 | 46.39 | 6.91 | 234.34 | 67.41 | 35.52 | 0 | 0 | 4.76 | 18.74 | 191.63 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1329.72 | 143.69 | 151.12 | -0.3 | 19.13 | 9.03 | 1.06 | 41.15 | 70.28 | 4.51 | 2.14 | 15.1
2025-05-24 04:28:00 | 635447.75 | 262.35 | 261.38 | 36 | 109.28 | 0 | 1 | 1122.86 | 1017.34 | 1166.25 | 1126.8 | 1118.23 | 1169.57 | 1159.22 | 1177.41 | 1169.78 | 42.45 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 221.54 | 140.84 | 46.64 | 6.91 | 234.17 | 67.49 | 35.6 | 0 | 0 | 4.75 | 18.29 | 191.51 | 0 | 0 | 271106.34 | 0 | 0 | 1347.78 | 143.93 | 151.12 | -0.34 | 19.25 | 9.02 | 0.9 | 42.13 | 69.15 | 8.83 | 2.34 | 16.03
2025-05-24 04:34:00 | 635447.75 | 494.43 | 494.29 | 35.5 | 110.06 | 0 | 1 | 1129.23 | 1022.43 | 1166.49 | 1133.98 | 1127.43 | 1178.23 | 1168.9 | 1178.64 | 1179.15 | 42.7 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 223.14 | 142.14 | 46.5 | 6.94 | 233.1 | 67.62 | 35.49 | 0 | 0 | 4.91 | 19.03 | 191.96 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1378.68 | 145.49 | 151.69 | -0.35 | 19.44 | 8.89 | 0.38 | 40.44 | 81.94 | 0.54 | 2.28 | 14.82
2025-05-24 04:36:00 | 635447.75 | 346.43 | 345.43 | 35.43 | 115.92 | 0 | 1 | 1129.4 | 1023.49 | 1166.59 | 1132.48 | 1127.83 | 1181.05 | 1169.88 | 1182.69 | 1181.97 | 42.94 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 223.44 | 142.59 | 46.74 | 6.94 | 233.48 | 67.62 | 35.61 | 0 | 0 | 4.79 | 18.4 | 192.22 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1391.32 | 145.87 | 151.88 | -0.38 | 19.5 | 8.83 | 0.75 | 39.91 | 82.63 | 1.69 | 2.48 | 14.88
2025-05-24 04:38:00 | 635447.75 | 39.02 | 38.76 | 35.43 | 118.22 | 0 | 1 | 1129.9 | 1024.43 | 1169.71 | 1133.88 | 1128.43 | 1183.37 | 1170.59 | 1180.48 | 1183.37 | 42.68 | 99.63 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 223.77 | 143.05 | 46.5 | 6.94 | 232.51 | 67.55 | 35.56 | 0 | 0 | 4.78 | 18.4 | 192.42 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1382.99 | 146.16 | 152.06 | -0.33 | 19.44 | 8.93 | 0.94 | 41.61 | 82.69 | 0.79 | 2.58 | 15.02
2025-05-24 04:40:00 | 635453 | 595.27 | 595.33 | 35.5 | 115.21 | 0 | 1 | 1129.67 | 1023.36 | 1166.46 | 1135.32 | 1124.33 | 1186.68 | 1172.66 | 1166.15 | 1188.9 | 42.76 | 99.65 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 224.29 | 143.62 | 46.52 | 6.94 | 231.48 | 67.46 | 35.64 | 0 | 0 | 4.75 | 17.91 | 192.62 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1355.9 | 146.66 | 152.25 | -0.29 | 19.47 | 8.77 | 1 | 47.3 | 84.91 | 0.97 | 2.58 | 15.93
2025-05-24 04:42:00 | 635457.44 | 121.26 | 120.6 | 35.48 | 114.31 | 0 | 1 | 1128.63 | 1021.39 | 1168.49 | 1134.58 | 1120.33 | 1189.14 | 1173.71 | 1176.22 | 1191.19 | 42.13 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 224.55 | 144.09 | 46.39 | 6.94 | 231.86 | 67.34 | 35.57 | 0 | 0 | 4.91 | 18.78 | 192.77 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1332.99 | 147 | 152.44 | -0.33 | 19.22 | 8.97 | 0.88 | 44.02 | 83.75 | 0.53 | 2.72 | 14.55
2025-05-24 04:48:00 | 635457.44 | 7.1 | 7.1 | 35.42 | 112.91 | 0 | 1 | 1125.86 | 1019.46 | 1166.69 | 1130.5 | 1115.81 | 1189.85 | 1173.71 | 1166.96 | 1183.1 | 40.5 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 223.99 | 144.72 | 46.43 | 6.93 | 232.13 | 67.13 | 35.58 | 0 | 0 | 4.88 | 18.89 | 193.25 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1263.47 | 147.18 | 152.44 | -0.36 | 19.02 | 9.1 | 0.88 | 36.59 | 79.95 | 0.35 | 2.62 | 14.32
2025-05-24 04:50:00 | 635457.44 | 408.51 | 408.37 | 35.43 | 112.02 | 0 | 1 | 1124.46 | 1018.91 | 1173.71 | 1130.9 | 1118.07 | 1189.34 | 1173.3 | 1177.55 | 1185.21 | 40.12 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 223.47 | 144.54 | 46.37 | 6.94 | 232.09 | 67.11 | 35.61 | 0 | 0 | 5.04 | 18.62 | 193.35 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1240.42 | 146.87 | 152.43 | -0.3 | 18.94 | 9.16 | 0.69 | 32.96 | 78.21 | 0.37 | 2.35 | 14.25
2025-05-24 04:52:00 | 635457.44 | 405.46 | 404.66 | 35.43 | 98.49 | 0 | 1 | 1124.03 | 1018.5 | 1166.86 | 1131.37 | 1119.9 | 1189 | 1174.19 | 1160.34 | 1184.77 | 41.19 | 99.55 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 223 | 144.26 | 46.39 | 6.94 | 230.7 | 67.11 | 35.46 | 0 | 0 | 5.09 | 18.97 | 193.41 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1317.5 | 146.52 | 152.06 | -0.32 | 18.81 | 9.15 | 0.44 | 28.62 | 81.06 | 0.39 | 2.08 | 13.32
2025-05-24 04:54:00 | 635457.44 | 21.13 | 20.47 | 35.4 | 106.2 | 0 | 1 | 1122.66 | 1017.14 | 1154.73 | 1129.57 | 1117.64 | 1187.39 | 1173.78 | 1166.15 | 1180.92 | 38.93 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 222.36 | 143.82 | 46.57 | 6.94 | 229.49 | 67.13 | 35.58 | 0 | 0 | 5 | 18.59 | 193.42 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1199.51 | 146 | 151.99 | -0.36 | 18.83 | 9.09 | 0.76 | 26.22 | 82.55 | 0.39 | 2.03 | 13.45
2025-05-24 04:56:00 | 635457.44 | 428.38 | 427.78 | 35.48 | 115.9 | 0 | 1 | 1122.76 | 1017.43 | 1150.05 | 1131.07 | 1120.5 | 1184.97 | 1173.58 | 1161.55 | 1174.39 | 37.67 | 99.55 | 293.87 | 0 | 0 | 2.22 | 221.51 | 143.18 | 46.95 | 6.95 | 228.47 | 67.11 | 35.53 | 0 | 0 | 5.15 | 18.58 | 193.37 | 0 | 0 | 271109.47 | 0 | 0 | 1157.78 | 145.32 | 151.69 | -0.31 | 18.6 | 9.42 | 0.62 | 21.37 | 78.13 | 0.35 | 1.76 | 13.05
2025-05-24 05:04:00 | 635457.44 | 481.32 | 480.6 | 35.47 | 111.21 | 0 | 1 | 1115.77 | 1010.78 | 1171.47 | 1105.06 | 1099.96 | 1173.58 | 1160.64 | 1113.12 | 1161.45 | 37.99 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 219.01 | 140 | 46.52 | 6.94 | 224.6 | 67.29 | 10.69 | 0 | 0 | 5.08 | 18.97 | 192.65 | 0 | 0 | 271112.97 | 0 | 0 | 1160.35 | 142.37 | 150.94 | -0.36 | 18.62 | 9.14 | 0.62 | 22.16 | 73.03 | 0.82 | 1.52 | 13.3
2025-05-24 05:06:00 | 635457.44 | 12.65 | 11.79 | 35.7 | 109.89 | 0 | 1 | 1110.16 | 1007.53 | 1153.42 | 1097.02 | 1093.49 | 1169.17 | 1152.34 | 1126.43 | 1154.13 | 38.36 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.72 | 139.28 | 46.51 | 6.94 | 223.24 | 67.34 | 10.57 | 0 | 0 | 5.28 | 18.7 | 192.51 | 0 | 0 | 271112.97 | 0 | 0 | 1171.39 | 141.77 | 150.75 | -0.38 | 18.78 | 9.17 | 0.94 | 25.02 | 68.64 | 30.15 | 1.44 | 13.15
2025-05-24 05:08:00 | 635457.44 | 340.8 | 340.74 | 35.68 | 113.13 | 0 | 1 | 1106.02 | 1005.64 | 1147.06 | 1094.18 | 1093.09 | 1165.95 | 1147.06 | 1139.3 | 1149.14 | 37.99 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.42 | 138.74 | 46.39 | 6.95 | 221.89 | 67.37 | 10.66 | 0 | 0 | 5.05 | 19 | 192.36 | 0 | 0 | 271112.97 | 0 | 0 | 1143.19 | 141.26 | 150.75 | -0.3 | 18.77 | 9.38 | 0.91 | 20.91 | 63.64 | 18.56 | 1.4 | 13.3
2025-05-24 05:10:00 | 635457.44 | 461.45 | 460.79 | 36.37 | 113.96 | 0 | 1 | 1103.77 | 1005.35 | 1146.86 | 1096.82 | 1097.48 | 1163.75 | 1144.27 | 1141.08 | 1146.76 | 41.01 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 218.38 | 138.23 | 46.82 | 6.95 | 221.81 | 67.34 | 10.69 | 0 | 0 | 5.09 | 18.7 | 192.03 | 0 | 0 | 271112.97 | 0 | 0 | 1294.72 | 140.84 | 150.56 | -0.35 | 18.64 | 9.55 | 0.44 | 19.35 | 69.78 | 2.51 | 1.18 | 14.07
2025-05-24 05:18:00 | 635462 | 182.39 | 181.12 | 37.12 | 126.98 | 0 | 1 | 1100.52 | 1001.92 | 1154.94 | 1091.74 | 1092.8 | 1165.34 | 1136.83 | 1125.73 | 1157.94 | 42.31 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 221.51 | 139.75 | 46.47 | 6.94 | 219.63 | 67.44 | 10.67 | 0 | 0 | 5.07 | 18.54 | 190.68 | 0 | 0 | 271112.97 | 0 | 0 | 1344.65 | 142.75 | 151.63 | -0.36 | 19.29 | 9.36 | 0.44 | 31.49 | 82.55 | 0.61 | 1.63 | 15.12
2025-05-24 05:24:00 | 635472.75 | 39.42 | 39.02 | 37.19 | 127.31 | 0 | 1 | 1094.02 | 999.68 | 1152.38 | 1088.35 | 1095.87 | 1163.17 | 1127.43 | 1172.79 | 1153.45 | 42.77 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 223.39 | 142.25 | 46.46 | 6.94 | 218.43 | 67.68 | 12.72 | 0 | 0 | 4.83 | 18.84 | 190.71 | 0 | 0 | 271116.22 | 0 | 0 | 1367.15 | 144.87 | 152.06 | -0.32 | 19.65 | 9.4 | 0.34 | 26.28 | 84.84 | 6.45 | 2 | 14.95
2025-05-24 06:10:00 | 635492 | 310.32 | 309.54 | 35.58 | 115.46 | 0 | 1 | 1118 | 1011.13 | 1142.26 | 1124.5 | 1115.74 | 1183.2 | 1164.49 | 1174.46 | 1172.42 | 45.16 | 99.54 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 226.96 | 146.82 | 46.38 | 6.87 | 224.42 | 67.55 | 12.73 | 0 | 0 | 5.56 | 20.54 | 192.95 | 0 | 0 | 271119.81 | 0 | 0 | 1421.18 | 149.81 | 154.5 | -0.31 | 19.95 | 8.83 | 0.62 | 45.51 | 79.23 | 0.21 | 2.83 | 15.57
2025-05-24 06:12:00 | 635492 | 140.06 | 138.6 | 35.53 | 103.71 | 0 | 1 | 1116.54 | 1011.81 | 1144.87 | 1126.23 | 1121 | 1183.17 | 1165.14 | 1192.04 | 1169.95 | 44.89 | 99.62 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 227.25 | 147.53 | 46.51 | 6.88 | 224.64 | 67.29 | 12.69 | 0 | 0 | 5.63 | 20.01 | 192.85 | 0 | 0 | 271122.97 | 0 | 0 | 1452.85 | 150.38 | 154.69 | -0.31 | 19.64 | 9.38 | 0.39 | 34.75 | 85.39 | 0.39 | 2.63 | 15.99
2025-05-24 06:14:00 | 635492 | 540.87 | 540.61 | 35.65 | 117.9 | 0 | 1 | 1118.43 | 1014.57 | 1140.88 | 1129.87 | 1126.5 | 1183.54 | 1167.24 | 1172.86 | 1167.54 | 43.45 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 227.39 | 147.95 | 46.58 | 6.87 | 228.74 | 67.11 | 12.67 | 0 | 0 | 5.59 | 20.32 | 192.77 | 0 | 0 | 271122.97 | 0 | 0 | 1401.67 | 150.71 | 154.88 | -0.29 | 19.37 | 9.28 | 0.2 | 48.68 | 93.31 | 0.37 | 2.82 | 15.12
2025-05-24 06:16:00 | 635492 | 290.71 | 290.85 | 35.67 | 118.42 | 0 | 1 | 1119.66 | 1014.92 | 1134.88 | 1131.24 | 1126.76 | 1181.8 | 1168.73 | 1197.79 | 1164.19 | 43.13 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 227.46 | 148.29 | 46.57 | 6.86 | 227.83 | 67.1 | 12.69 | 0 | 0 | 5.46 | 20.37 | 192.81 | 0 | 0 | 271122.97 | 0 | 0 | 1372.01 | 150.94 | 154.88 | -0.3 | 19.56 | 8.84 | 0.88 | 54.92 | 78.77 | 11.9 | 3.52 | 15.15
2025-05-24 06:56:00 | 635503.12 | 144.43 | 142.31 | 35.8 | 108.54 | 0 | 1 | 1119.23 | 1013.67 | 1156.35 | 1115.21 | 1112.55 | 1185.11 | 1156.96 | 1150.46 | 1174.53 | 41.83 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 224.07 | 143.62 | 46.92 | 6.95 | 25.68 | 67.68 | 12.61 | 0 | 0 | 5.36 | 20.09 | 192.08 | 0 | 0 | 271126.31 | 0 | 0 | 1325.56 | 146.83 | 153.05 | -0.34 | 19.44 | 9.08 | 1.12 | 26.69 | 77.93 | 0.56 | 1.5 | 14.68
2025-05-24 07:24:00 | 635514.44 | 32.41 | 30.94 | 35.76 | 106.7 | 0 | 1 | 1090 | 988.2 | 1158.17 | 1079.67 | 1075.7 | 1168.08 | 1115.51 | 1140.81 | 1154.26 | 40.56 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 222.92 | 142.47 | 46.67 | 6.9 | 70.09 | 67.38 | 12.72 | 0 | 0 | 5.14 | 20.83 | 192.19 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1255.83 | 145.65 | 152.25 | -0.33 | 19.46 | 8.83 | 0.69 | 25.58 | 69.13 | 3.36 | 1.08 | 14.02
2025-05-24 07:26:00 | 635519.75 | 374.32 | 373.98 | 35.83 | 124.29 | 0 | 1 | 1090.39 | 989.83 | 1156.66 | 1084.53 | 1081.51 | 1170.39 | 1117.27 | 1139.61 | 1162.57 | 42.2 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 223.36 | 142.5 | 46.88 | 6.89 | 97.54 | 67.29 | 12.72 | 0 | 0 | 5.27 | 20.24 | 191.96 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1311.18 | 145.79 | 152.27 | -0.31 | 19.18 | 8.9 | 0.44 | 29.74 | 71.63 | 1.94 | 1.03 | 15.65
2025-05-24 07:32:00 | 635525.19 | 415.33 | 415.27 | 35.43 | 106.3 | 0 | 1 | 1092.53 | 992.58 | 1164.36 | 1084.53 | 1081.8 | 1177.41 | 1118.17 | 1131.41 | 1171.1 | 43.2 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 225.24 | 144.21 | 46.38 | 6.87 | 206.88 | 67.23 | 12.69 | 0 | 0 | 5.16 | 20.84 | 191.77 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1347.71 | 147.34 | 153 | -0.36 | 19.27 | 9 | 0.25 | 39.26 | 78.22 | 4.42 | 1.8 | 14.88
2025-05-24 07:40:00 | 635525.19 | 267.53 | 267.07 | 35.45 | 106.39 | 0 | 1 | 1094.71 | 995.9 | 1154.4 | 1097.85 | 1095.01 | 1182.21 | 1128.17 | 1139.74 | 1172.93 | 43.13 | 99.61 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 227.22 | 146.99 | 46.49 | 6.83 | 222.8 | 67.29 | 12.65 | 0 | 0 | 5.31 | 20.83 | 191.67 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1390.42 | 149.71 | 153.75 | -0.33 | 19.38 | 9.05 | 0.72 | 44.87 | 83.15 | 0.24 | 2.37 | 14.85
2025-05-24 07:42:00 | 635525.19 | 116.02 | 114.36 | 35.53 | 115.27 | 0 | 1 | 1094.71 | 996.96 | 1167.51 | 1097.45 | 1094.61 | 1182.83 | 1130.14 | 1153.28 | 1174.36 | 43.13 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 227.51 | 147.65 | 46.55 | 6.84 | 222.5 | 67.3 | 13.58 | 0 | 0 | 5.14 | 20.66 | 191.7 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1397.57 | 150.19 | 153.94 | -0.34 | 19.42 | 9.17 | 0.88 | 46.26 | 85.44 | 0.44 | 2.28 | 15.18
2025-05-24 07:44:00 | 635525.19 | 469.27 | 467.46 | 35.52 | 114.62 | 0 | 1 | 1096.92 | 999.94 | 1167.44 | 1099.66 | 1098.87 | 1184.26 | 1132.24 | 1154.33 | 1176.29 | 44.25 | 99.63 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 227.86 | 148.13 | 46.62 | 6.83 | 227.12 | 67.37 | 12.82 | 0 | 0 | 5.23 | 20.73 | 191.75 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1431.04 | 150.63 | 153.94 | -0.33 | 19.42 | 8.94 | 0.94 | 50.67 | 83.03 | 1.41 | 2.31 | 15.38
2025-05-24 07:46:00 | 635525.19 | 320.01 | 319.92 | 35.43 | 109.49 | 0 | 1 | 1098.97 | 1000.32 | 1152.64 | 1100.92 | 1098.48 | 1184.67 | 1133.65 | 1154.53 | 1174.8 | 44.27 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 228.42 | 148.7 | 46.39 | 6.82 | 229 | 67.38 | 12.64 | 0 | 0 | 5.18 | 20.66 | 191.84 | 0 | 0 | 271133 | 0 | 0 | 1407.71 | 151.14 | 154.12 | -0.29 | 19.6 | 8.68 | 0.89 | 58.85 | 79.99 | 0.87 | 2.65 | 15.82
2025-05-24 07:48:00 | 635525.62 | 38.56 | 38.3 | 35.53 | 109.19 | 0 | 1 | 1100.66 | 1000.83 | 1152.27 | 1102.81 | 1099.96 | 1184.6 | 1135.25 | 1154.26 | 1175.1 | 44.58 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.21 | 228.98 | 149.33 | 46.38 | 6.82 | 231.63 | 67.34 | 12.64 | 0 | 0 | 5.14 | 20.54 | 191.96 | 0 | 0 | 271136.22 | 0 | 0 | 1422.08 | 151.74 | 154.31 | -0.43 | 19.53 | 8.98 | 0.5 | 58.8 | 80.15 | 0.61 | 2.97 | 15.3
2025-05-24 07:50:00 | 635525.62 | 415.53 | 414.93 | 35.5 | 108.97 | 0 | 1 | 1101.58 | 999.52 | 1160 | 1101.28 | 1097.25 | 1185.45 | 1135.18 | 1148.71 | 1178.67 | 44.95 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 229.42 | 149.96 | 46.83 | 6.79 | 234.2 | 67.27 | 13.07 | 0 | 0 | 5.15 | 20.91 | 192.16 | 0 | 0 | 271136.22 | 0 | 0 | 1436.46 | 152.28 | 154.5 | -0.3 | 19.46 | 8.92 | 0.88 | 62.7 | 79.15 | 0.27 | 3.15 | 15.38
2025-05-24 07:52:00 | 635525.62 | 423.75 | 423.67 | 35.55 | 112.27 | 0 | 1 | 1101.02 | 999.17 | 1163.34 | 1100.23 | 1096.23 | 1186.58 | 1134.25 | 1150.35 | 1181.63 | 44.39 | 99.57 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 229.83 | 150.59 | 46.54 | 6.8 | 234.72 | 67.21 | 13.58 | 0 | 0 | 5.21 | 20.96 | 192.45 | 0 | 0 | 271136.22 | 0 | 0 | 1442.15 | 152.79 | 154.69 | -0.3 | 19.45 | 9 | 0.56 | 62.08 | 78.61 | 0.53 | 3.53 | 14.75
2025-05-24 07:54:00 | 635525.62 | 14.12 | 13.46 | 35.63 | 113.36 | 0 | 1 | 1099.83 | 997.63 | 1161.79 | 1098.84 | 1092.96 | 1187.97 | 1133.51 | 1144.54 | 1185.35 | 44.15 | 99.52 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 230.31 | 151.3 | 46.35 | 6.79 | 237.53 | 67.17 | 13.36 | 0 | 0 | 5.33 | 20.77 | 192.89 | 0 | 0 | 271136.22 | 0 | 0 | 1412.08 | 153.44 | 155.06 | -0.35 | 19.46 | 8.94 | 0.75 | 68.56 | 75.94 | 4.61 | 3.47 | 15.38
2025-05-24 07:56:00 | 635525.62 | 463.49 | 463.03 | 35.57 | 117.01 | 0 | 1 | 1097.75 | 996 | 1156.89 | 1096.79 | 1090.33 | 1189.37 | 1131.91 | 1141.65 | 1185.04 | 43.08 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 230.41 | 151.73 | 48.24 | 6.81 | 238.59 | 67.04 | 13.67 | 0 | 0 | 5.13 | 20.67 | 193.16 | 0 | 0 | 271136.22 | 0 | 0 | 1370.14 | 153.79 | 155.06 | -0.38 | 19.28 | 9.26 | 0.44 | 61.88 | 79.83 | 1.25 | 3.88 | 16.08
2025-05-24 07:58:00 | 635528.06 | 312.59 | 312.44 | 35.52 | 102.53 | 0 | 1 | 1096.63 | 995.11 | 1152.54 | 1095.24 | 1089.21 | 1188.9 | 1130.27 | 1139.87 | 1176.7 | 42.69 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 2.19 | 230.13 | 151.68 | 48.31 | 6.79 | 243.33 | 66.98 | 12.61 | 0 | 0 | 5.29 | 20.89 | 193.42 | 0 | 0 | 271136.22 | 0 | 0 | 1396.39 | 153.59 | 155.06 | -0.34 | 19.05 | 9.46 | 0.75 | 49.08 | 83.31 | 0.39 | 3.4 | 15.2
2025-05-24 08:54:00 | 635549.62 | 462.31 | 461.31 | 35.97 | 120.66 | 0 | 1 | 1108.97 | 995.49 | 1138.2 | 1108.97 | 1096.03 | 1171.78 | 1148.74 | 1134.55 | 1160.54 | 42.83 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 2.2 | 219.02 | 141.62 | 48.03 | 6.9 | 240.62 | 68.65 | 12.64 | 0 | 0 | 5.14 | 20.97 | 189.25 | 0 | 0 | 271142.75 | 0 | 0 | 1343.47 | 144.18 | 154.12 | -0.31 | 20.81 | 9.26 | 0.62 | 50.62 | 83.96 | 0.34 | 1.72 | 14.8
2025-05-24 10:12:00 | 635581.81 | 340.48 | 339.93 | 34.16 | 95.56 | 0 | 1 | 1103.24 | 998.69 | 1148.03 | 1103.83 | 1105.02 | 1184.32 | 1138.97 | 1152 | 1178.88 | 40.91 | 99.58 | 293.87 | 0 | 0 | 1.81 | 212.56 | 137.75 | 42.99 | 6.98 | 231.93 | 67.17 | 13.99 | 0 | 0 | 6.7 | 20.8 | 193.29 | 0 | 0 | 271155.88 | 0 | 0 | 1291.04 | 140.23 | 151.12 | -0.3 | 18.72 | 8.79 | 1.25 | 18.79 | 72.59 | 0.49 | 0.09 | 14.32
2025-05-24 10:14:00 | 635581.81 | 544.78 | 544.52 | 34.16 | 94.63 | 0 | 1 | 1104.33 | 999.23 | 1150.12 | 1104.92 | 1104.03 | 1185.45 | 1139.07 | 1145.92 | 1178.47 | 40.63 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 1.82 | 212.52 | 138.26 | 43.06 | 6.98 | 228.4 | 67.11 | 14.68 | 0 | 0 | 6.89 | 20.96 | 193.21 | 0 | 0 | 271155.88 | 0 | 0 | 1275.56 | 140.76 | 151.1 | -0.35 | 18.62 | 8.83 | 0.56 | 20.04 | 68.8 | 0.22 | 0.31 | 14.12
2025-05-24 10:36:00 | 635586.88 | 254.94 | 253.81 | 35.55 | 115.19 | 0 | 1 | 1111.72 | 1004.2 | 1176.19 | 1121.1 | 1116.94 | 1198.85 | 1158.85 | 1164.05 | 1196.42 | 43.58 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 1.81 | 215.67 | 144.44 | 43.01 | 6.89 | 216.96 | 67.19 | 14.67 | 0 | 0 | 6.77 | 20.24 | 193.21 | 0 | 0 | 271158.97 | 0 | 0 | 1393.82 | 146.7 | 152.44 | -0.32 | 18.97 | 8.51 | 0.56 | 21.3 | 79.52 | 2.17 | 0.83 | 15.55
2025-05-24 10:50:00 | 635595.75 | 89.91 | 88.65 | 35.78 | 107.04 | 0 | 1 | 1111.59 | 1007.69 | 1169.23 | 1121.06 | 1127.56 | 1202.87 | 1159.39 | 1186.13 | 1193.34 | 42.39 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 1.81 | 216.23 | 146.36 | 43.08 | 6.87 | 218.57 | 66.81 | 14.58 | 0 | 0 | 7.29 | 20.87 | 193.97 | 0 | 0 | 271158.97 | 0 | 0 | 1358.12 | 148.15 | 153.38 | -0.35 | 18.68 | 8.83 | 0.31 | 18.84 | 78.37 | 0.47 | 1.39 | 15.1
2025-05-24 10:52:00 | 635595.75 | 473.64 | 473.24 | 35.75 | 121.85 | 0 | 1 | 1112.48 | 1009.2 | 1167.1 | 1120.36 | 1127.56 | 1203.38 | 1159.39 | 1174.97 | 1188.59 | 40.56 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 1.81 | 216.05 | 146.3 | 42.81 | 6.88 | 217.48 | 66.65 | 14.56 | 0 | 0 | 7.12 | 20.48 | 194.02 | 0 | 0 | 271158.97 | 0 | 0 | 1298.96 | 148.05 | 153.38 | -0.31 | 18.77 | 9 | 0.88 | 17.19 | 76.42 | 0.21 | 0.96 | 14.57
2025-05-24 10:54:00 | 635595.75 | 363.66 | 363.14 | 35.73 | 114.69 | 0 | 1 | 1113.91 | 1010.42 | 1162.77 | 1120.63 | 1127.73 | 1201.11 | 1158.95 | 1177.65 | 1183.47 | 40.12 | 99.6 | 293.87 | 0 | 0 | 1.81 | 215.6 | 146.1 | 43.11 | 6.88 | 217.56 | 66.56 | 14.65 | 0 | 0 | 7.14 | 20.01 | 194.14 | 0 | 0 | 271158.97 | 0 | 0 | 1280.69 | 147.87 | 153.38 | -0.29 | 18.36 | 9.28 | 0.44 | 14.59 | 78.79 | 0.15 | 0.99 | 14.52
2025-05-24 11:06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.23 | 1020.78 | 1176.19 | 1134.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.38 | -0.32 | 18.58 | 8.74 | 0.74 | 16.05 | 76.06 | 0.81 | 0.8 | 14.65
2025-05-24 11:12:00 | 635595.75 | 454.95 | 453.17 | 35.68 | 118.07 | 0 | 1 | 1134.15 | 1027.94 | 1158.04 | 1144.57 | 1145.95 | 1204.34 | 1181.02 | 1195.49 | 1189.41 | 44.52 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 1.56 | 216.63 | 145.65 | 40.66 | 6.87 | 44.98 | 66.97 | 14.58 | 0 | 0 | 7.59 | 20.84 | 194.3 | 0 | 0 | 271162.31 | 0 | 0 | 1461.04 | 147.93 | 153.95 | -0.31 | 18.85 | 8.7 | 0.99 | 20.34 | 78.61 | 4.18 | 1.44 | 15.73
2025-05-24 11:14:00 | 635601.19 | 343.99 | 343.79 | 35.63 | 111.13 | 0 | 0 | 1136.69 | 1030.49 | 1160.91 | 1147.23 | 1150.22 | 1204.72 | 1183.61 | 1200 | 1192.72 | 44.02 | 99.59 | 293.87 | 0 | 0 | 1.56 | 217.22 | 146.5 | 40.97 | 6.89 | 25.94 | 66.98 | 14.64 | 0 | 0 | 7.72 | 21.02 | 194.47 | 0 | 0 | 271162.31 | 0 | 0 | 1454.86 | 148.72 | 154.31 | -0.32 | 18.91 | 8.94 | 0.67 | 18.51 | 78.54 | 0.88 | 1.24 | 15.85
2025-05-24 11:18:00 | 635607.06 | 238.06 | 237.11 | 35.68 | 103.76 | 0 | 1 | 1139.71 | 1029.85 | 1138.6 | 1148.64 | 1144.87 | 1197.52 | 1187.29 | 1200 | 1184.05 | 42.69 | 99.63 | 293.87 | 0 | 0 | 1.55 | 217.31 | 148.41 | 40.59 | 6.91 | 24.62 | 66.81 | 14.67 | 0 | 0 | 7.61 | 20.06 | 194.82 | 0 | 0 | 271162.31 | 0 | 0 | 1402.08 | 150.32 | 154.69 | -0.32 | 18.66 | 9.25 | 0.69 | 15.18 | 82.91 | 0.33 | 1.77 | 15.77
2025-05-24 11:20:00 | 635607.06 | 595.39 | 595.39 | 35.58 | 118.1 | 0 | 1 | 1142.29 | 1033.02 | 1155.14 | 1150.86 | 1150.35 | 1197.04 | 1188.73 | 1191.63 | 1186.27 | 41.5 | 99.51 | 293.87 | 0 | 0 | 1.55 | 216.89 | 148.97 | 40.81 | 6.91 | 24.51 | 66.85 | 14.58 | 0 | 0 | 7.47 | 20.66 | 195 | 0 | 0 | 271162.31 | 0 | 0 | 1344.44 | 150.78 | 154.69 | -0.3 | 18.61 | 9.26 | 1 | 14.54 | 81.59 | 18.99 | 1.61 | 14.48
2025-05-24 11:22:00 | 635611.81 | 184.11 | 182.39 | 35.58 | 107.66 | 0 | 1 | 1145.65 | 1036.15 | 1167.03 | 1153.89 | 1154.4 | 1200.94 | 1190.09 | 1200 | 1194.26 | 43.2 | 99.63 | 293.87 | 0 | 0 | 1.55 | 216.61 | 149.33 | 40.32 | 6.91 | 24.48 | 66.97 | 14.58 | 0 | 0 | 7.52 | 20.69 | 195.2 | 0 | 0 | 271166.03 | 0 | 0 | 1387.5 | 151.06 | 154.5 | -0.31 | 18.98 | 8.66 | 0.31 | 22.77 | 66.45 | 139.31 | 1.84 | 15.75
2025-05-24 11:24:00 | 635611.81 | 183.34 | 181.87 | 35.61 | 106.28 | 0 | 1 | 1147.66 | 1038.58 | 1170.15 | 1153.25 | 1155.44 | 1205.65 | 1191.25 | 1200 | 1200 | 43.7 | 99.53 | 293.87 | 0 | 0 | 1.55 | 216.67 | 149.68 | 40.77 | 6.9 | 24.77 | 66.98 | 14.58 | 0 | 0 | 7.46 | 20.5 | 195.34 | 0 | 0 | 271166.03 | 0 | 0 | 1435.83 | 151.31 | 154.69 | -0.31 | 18.92 | 8.44 | 0.75 | 25.02 | 59.1 | 54.38 | 2.1 | 14.9
2025-05-24 11:26:00 | 635611.81 | 563.21 | 562.2 | 35.58 | 111.64 | 0 | 1 | 1149.75 | 1043.38 | 1167.54 | 1156.82 | 1162.23 | 1208.3 | 1191.56 | 1200 | 1200 | 43.55 | 99.56 | 293.87 | 0 | 0 | 1.55 | 216.91 | 150.01 | 40.57 | 6.9 | 24.59 | 66.93 | 14.76 | 0 | 0 | 7.51 | 20.32 | 195.36 | 0 | 0 | 271166.03 | 0 | 0 | 1402.64 | 151.62 | 154.69 | -0.31 | 18.81 | 8.6 | 0.5 | 23.47 | 65.63 | 8.3 | 2.18 | 16.6
2025-05-24 11:28:00 | 635611.81 | 190.41 | 188.89 | 35.78 | 107.79 | 0 | 1 | 1152.54 | 1047.8 | 1168.15 | 1160.54 | 1165.34 | 1210.77 | 1193.48 | 1200 | 1200 | 44.19 | 99.49 | 293.87 | 0 | 0 | 1.56 | 217.23 | 150.51 | 40.72 | 6.91 | 24.59 | 66.81 | 14.68 | 0 | 0 | 7.79 | 20.47 | 195.45 | 0 | 0 | 271166.03 | 0 | 0 | 1443.06 | 152.14 | 155.06 | -0.27 | 18.62 | 8.89 | 0.69 | 25.79 | 80.02 | 3.01 | 2.29 | 15.65
2025-05-24 13:18:00 | 635648.5 | 454.15 | 452.56 | 35.5 | 104.07 | 0 | 1 | 1121.93 | 1044.03 | 1156.79 | 1128.27 | 1143.23 | 1177.99 | 1173.24 | 1170.22 | 1147.63 | 38.31 | 99.59 | 293.94 | 0 | 0 | 1.55 | 212.2 | 147.99 | 40.64 | 6.93 | 54.38 | 66.85 | 14.68 | 0 | 0 | 5.44 | 21.14 | 194.73 | 0 | 0 | 271179.47 | 0 | 0 | 1208.96 | 149.64 | 153.19 | -0.32 | 17.93 | 9.41 | 1.41 | 14.19 | 70.8 | 8.06 | 1.98 | 13.45
2025-05-24 13:22:00 | 635648.5 | 188.48 | 187.51 | 36.13 | 120.08 | 0 | 1 | 1118.4 | 1040.75 | 1144.94 | 1126.1 | 1145.24 | 1169.64 | 1170.22 | 1191.7 | 1148.71 | 38.93 | 99.53 | 293.94 | 0 | 0 | 1.55 | 210.77 | 146.1 | 40.53 | 6.92 | 93.02 | 67.02 | 14.58 | 0 | 0 | 5.61 | 20.58 | 193.97 | 0 | 0 | 271179.47 | 0 | 0 | 1196.25 | 148.05 | 152.79 | -0.35 | 17.92 | 9.41 | 0.31 | 5.97 | 69.5 | 1.2 | 0.85 | 14.15
2025-05-24 13:24:00 | 635648.5 | 506.68 | 505.44 | 36.63 | 122.04 | 0 | 1 | 1121.46 | 1047.41 | 1151.6 | 1132.81 | 1154.9 | 1169.13 | 1171.44 | 1189.48 | 1153.12 | 40.24 | 99.61 | 293.94 | 0 | 0 | 1.56 | 210.88 | 145.48 | 40.63 | 6.92 | 40.12 | 67.06 | 14.63 | 0 | 0 | 5.73 | 20.58 | 192.95 | 0 | 0 | 271179.47 | 0 | 0 | 1257.99 | 147.59 | 152.62 | -0.31 | 18.06 | 9.26 | 0.56 | 7.07 | 72.5 | 0.16 | 0.74 | 14.12
2025-05-24 14:08:00 | 635669.25 | 585.21 | 584.4 | 34.59 | 110.96 | 0 | 1 | 1079.83 | 995.87 | 1144.57 | 1086.18 | 1097.88 | 1175.21 | 1127.8 | 1159.12 | 1171.57 | 33.67 | 99.58 | 293.94 | 0 | 0 | 1.55 | 201.76 | 135.82 | 40.64 | 6.93 | 72.26 | 66 | 20.57 | 0 | 0 | 4.25 | 24.94 | 189.06 | 0 | 0 | 271186.38 | 0 | 0 | 975.42 | 139.42 | 149.25 | -0.26 | 16.68 | 9.55 | 0.5 | 2.75 | 63.8 | 1.64 | 0.61 | 11.65
2025-05-24 14:50:00 | 635687.31 | 84.02 | 83.82 | 34.29 | 103.43 | 0 | 1 | 1116.24 | 1015.15 | 1107.31 | 1102.61 | 1093.49 | 1166.86 | 1156.42 | 1107.21 | 1152.54 | 34.15 | 99.56 | 293.94 | 0 | 0 | 1.54 | 205.11 | 138.23 | 42.39 | 6.93 | 44.57 | 67.81 | 200.56 | 0 | 0 | 5.69 | 39.66 | 191.84 | 0 | 0 | 271193.12 | 0 | 0 | 1005.9 | 141.38 | 148.88 | -0.3 | 18.46 | 8.47 | 0.62 | 3.81 | 34.81 | 391.34 | 0.25 | 11.98
2025-05-24 23:08:00 | 635839 | 449.98 | 449.83 | 35.4 | 113.74 | 0 | 1 | 1122.83 | 1037.48 | 1166.73 | 1127.26 | 1131.84 | 1207.57 | 1170.42 | 1177.48 | 1200 | 41.7 | 99.54 | 293.96 | 0 | 0 | 1.52 | 212.16 | 138.82 | 43.44 | 6.5 | 107.93 | 66.25 | 16.21 | 0 | 0 | 6.51 | 20.36 | 194.77 | 0 | 0 | 271267.84 | 0 | 0 | 1294.17 | 142.51 | 152.06 | -0.32 | 17.46 | 8.7 | 0.81 | 35.5 | 65.02 | 1.87 | 1.9 | 14.77
2025-05-24 23:28:00 | 635846.62 | 60.04 | 58.37 | 35.47 | 107.15 | 0 | 1 | 1110.19 | 1024.36 | 1167.1 | 1103.53 | 1111.79 | 1191.49 | 1137.06 | 1145.71 | 1185.25 | 37.36 | 99.6 | 293.96 | 0 | 0 | 1.51 | 208.7 | 137.36 | 43.44 | 6.52 | 202.63 | 65.5 | 16.71 | 0 | 0 | 5.99 | 19.49 | 194.39 | 0 | 0 | 271271.06 | 0 | 0 | 1149.44 | 141.19 | 151.12 | -0.34 | 17.75 | 9.19 | 0.56 | 29.85 | 61.28 | 0.06 | 1.8 | 14.43