## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-05-25 01:06:00 | 635883.38 | 145.81 | 151.25 | 36.15 | 116.06 | 0 | 1 | 1002.28 | 913.25 | 1032.89 | 1004.2 | 1007.41 | 1081.87 | 1029.85 | 1046.82 | 1073.9 | 36.86 | 99.64 | 293.96 | 0 | 0 | 2.67 | 207.13 | 139.22 | 42.28 | 6.57 | 249.97 | 65.16 | 16.58 | 0 | 0 | 3.31 | 19.99 | 185.56 | 0 | 0 | 271285.09 | 0 | 0 | 1153.89 | 141.01 | 148.12 | -0.32 | 16.65 | 11.06 | 0.88 | 21.79 | 63.35 | 1.03 | 1.57 | 13.25
2025-05-25 01:42:00 | 635902.94 | 21.28 | 20.01 | 36.4 | 123.4 | 0 | 1 | 1007.6 | 914.85 | 1074.06 | 1007.98 | 1018.56 | 1095.9 | 1039.62 | 1078.85 | 1087.59 | 38.99 | 99.64 | 293.96 | 0 | 0 | 1.82 | 210.63 | 139.99 | 42.97 | 6.54 | 226.52 | 66.97 | 16.65 | 0 | 0 | 2.51 | 19.4 | 184.58 | 0 | 0 | 271288.31 | 0 | 0 | 1249.31 | 142.9 | 146.81 | -0.34 | 18.57 | 10.16 | 0.38 | 27.2 | 70.12 | 1.5 | 1.51 | 13.48
2025-05-25 04:50:00 | 635982.75 | 47.04 | 45.86 | 35.28 | 110.4 | 0 | 1 | 1057 | 927.55 | 1094.12 | 1060.85 | 1051.01 | 1118.93 | 1097.52 | 1119.13 | 1115.11 | 47.21 | 99.62 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 223.66 | 142.33 | 50.19 | 6.58 | 71.06 | 69.22 | 15.67 | 0 | 0 | 9.86 | 19.93 | 191.89 | 0 | 0 | 271314.66 | 0 | 0 | 1565.56 | 145.2 | 153.94 | -0.23 | 22.02 | 8.77 | 0.56 | 35.44 | 66.34 | 6.66 | 0.53 | 16.55
2025-05-25 04:52:00 | 635982.75 | 226.18 | 227.19 | 35.43 | 103.94 | 0 | 1 | 1060.72 | 931.89 | 1107.21 | 1063.43 | 1064.21 | 1121.66 | 1100.82 | 1142.66 | 1119.2 | 46.6 | 99.57 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 224.35 | 142.47 | 50.25 | 6.58 | 52.13 | 69.36 | 15.58 | 0 | 0 | 10.06 | 19.57 | 191.96 | 0 | 0 | 271314.66 | 0 | 0 | 1568.13 | 145.53 | 154.31 | -0.32 | 22.18 | 8.65 | 0.69 | 38.48 | 63.72 | 5.21 | 0.63 | 16.05
2025-05-25 04:54:00 | 635982.75 | 576.12 | 575.32 | 35.58 | 113.22 | 0 | 1 | 1066.04 | 935.88 | 1110.92 | 1066.63 | 1073.6 | 1125.93 | 1104.66 | 1154.13 | 1124.43 | 47.03 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 224.95 | 142.73 | 50.2 | 6.54 | 51.3 | 69.41 | 15.68 | 0 | 0 | 10.23 | 19.52 | 192.11 | 0 | 0 | 271314.66 | 0 | 0 | 1585.83 | 145.93 | 154.5 | -0.29 | 22.39 | 8.17 | 0.81 | 59.37 | 64.87 | 19.71 | 0.83 | 17.6
2025-05-25 04:56:00 | 635982.75 | 169.88 | 168.76 | 35.8 | 115.75 | 0 | 1 | 1073.34 | 941.4 | 1110.26 | 1072.36 | 1082.95 | 1130.07 | 1110.92 | 1162.84 | 1129 | 48.09 | 99.53 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 225.63 | 143.22 | 50.36 | 6.51 | 104.96 | 69.22 | 15.68 | 0 | 0 | 10.54 | 19.6 | 192.19 | 0 | 0 | 271314.66 | 0 | 0 | 1618.54 | 146.47 | 155.06 | -0.38 | 22.08 | 8.5 | 0.88 | 53.27 | 67.63 | 1.61 | 0.83 | 16.88
2025-05-25 04:58:00 | 635988.12 | 321.65 | 320.12 | 35.95 | 112.84 | 0 | 1 | 1080.1 | 946.13 | 1112.68 | 1077.47 | 1087.99 | 1134.11 | 1117.3 | 1163.21 | 1134.42 | 47.53 | 99.58 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 226.39 | 143.8 | 51.89 | 6.47 | 132.94 | 69.05 | 15.9 | 0 | 0 | 10.53 | 20.17 | 192.27 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1602.64 | 147.11 | 155.43 | -0.24 | 21.9 | 8.54 | 0.81 | 59.63 | 70.93 | 0.45 | 1.18 | 16.6
2025-05-25 05:00:00 | 635988.12 | 410.55 | 409.89 | 36.03 | 116.38 | 0 | 1 | 1082.82 | 948.27 | 1113.45 | 1078.36 | 1087 | 1137.16 | 1118 | 1154.09 | 1137.26 | 48.97 | 99.58 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 227 | 144.18 | 51.91 | 6.45 | 167.49 | 68.94 | 15.68 | 0 | 0 | 10.71 | 20.21 | 192.42 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1669.17 | 147.51 | 155.8 | -0.35 | 21.76 | 8.6 | 1.06 | 66.8 | 72.17 | 0.57 | 1.26 | 16.5
2025-05-25 05:10:00 | 635988.12 | 591.76 | 590.96 | 35.78 | 117.81 | 0 | 1 | 1073.7 | 942.15 | 1087.53 | 1074.78 | 1071.67 | 1134.62 | 1116.04 | 1122.36 | 1132.44 | 47.71 | 99.54 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 228.72 | 145.2 | 53.53 | 6.35 | 248.71 | 68.45 | 15.7 | 0 | 0 | 11.44 | 20.19 | 193.76 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1607.01 | 148.64 | 157.12 | -0.31 | 21.39 | 9.23 | 0.72 | 79.54 | 76.75 | 0.25 | 1.27 | 17.7
2025-05-25 05:12:00 | 635988.12 | 288.98 | 289.47 | 35.65 | 108.86 | 0 | 1 | 1070.89 | 939.35 | 1090.75 | 1073.34 | 1065.95 | 1133.14 | 1114.28 | 1122.36 | 1131.77 | 48.48 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 228.47 | 145.12 | 53.55 | 6.36 | 251.69 | 68.39 | 15.67 | 0 | 0 | 11.47 | 19.68 | 193.99 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1657.22 | 148.56 | 157.12 | -0.36 | 21.27 | 9.34 | 0.55 | 68.8 | 74.36 | 0.08 | 1.4 | 16.7
2025-05-25 05:14:00 | 635988.12 | 178.02 | 176.84 | 35.48 | 114.07 | 0 | 1 | 1065.29 | 935.13 | 1092.6 | 1068.76 | 1058.02 | 1132.94 | 1108.27 | 1119.8 | 1131.27 | 48.35 | 99.61 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 228.2 | 144.69 | 53.51 | 6.44 | 252.07 | 68.31 | 15.68 | 0 | 0 | 11.85 | 18.96 | 193.87 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1641.81 | 148.05 | 157.31 | -0.35 | 21.18 | 9.49 | 0.31 | 52 | 75.22 | 0.11 | 1.49 | 16.75
2025-05-25 05:16:00 | 635993.25 | 579.98 | 579.17 | 35.58 | 111.31 | 0 | 1 | 1060.95 | 932.45 | 1095.87 | 1064.54 | 1058.24 | 1133.18 | 1102.44 | 1127.53 | 1130.6 | 46.78 | 99.58 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 227.9 | 144.16 | 52.45 | 6.43 | 254.67 | 68.32 | 15.62 | 0 | 0 | 11.97 | 18.89 | 193.37 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1584.51 | 147.51 | 157.31 | -0.34 | 21.18 | 9.57 | 0 | 41.21 | 73.03 | 0.21 | 0.94 | 16.98
2025-05-25 05:18:00 | 635993.25 | 256.46 | 256.52 | 35.52 | 104.19 | 0 | 1 | 1058.41 | 931.42 | 1099.76 | 1061.7 | 1060.43 | 1133.45 | 1099.17 | 1140.28 | 1129.57 | 46.77 | 99.6 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 227.64 | 143.76 | 52.56 | 6.49 | 253.5 | 68.45 | 15.67 | 0 | 0 | 12.16 | 20.81 | 193.07 | 0 | 0 | 271317.81 | 0 | 0 | 1555.76 | 147.16 | 157.31 | -0.32 | 21.36 | 9.3 | 0.76 | 43.83 | 70.91 | 0.87 | 0.98 | 16.77
2025-05-25 05:20:00 | 635993.25 | 63.49 | 62.74 | 35.7 | 106.57 | 0 | 1 | 1058.83 | 932.11 | 1108.2 | 1061.34 | 1066.08 | 1134.38 | 1099.4 | 1144.71 | 1130.8 | 47.02 | 99.65 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 227.46 | 143.42 | 52.5 | 6.5 | 251.2 | 68.56 | 15.56 | 0 | 0 | 12.14 | 20.39 | 192.95 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1587.5 | 146.92 | 157.31 | -0.34 | 21.45 | 9.16 | 0.44 | 42.84 | 65.66 | 1.78 | 1.04 | 16.3
2025-05-25 05:22:00 | 635993.25 | 534.17 | 533.85 | 35.58 | 106.31 | 0 | 1 | 1060.2 | 933.4 | 1111.95 | 1060.95 | 1067.16 | 1137.53 | 1098.31 | 1124.26 | 1133.38 | 46.47 | 99.62 | 293.96 | 0 | 0 | 1.85 | 227.33 | 143.05 | 52.6 | 6.52 | 249.43 | 68.53 | 15.7 | 0 | 0 | 11.91 | 19.3 | 192.99 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1546.81 | 146.67 | 157.31 | -0.34 | 21.38 | 8.94 | 0.62 | 42.3 | 60.65 | 3.6 | 0.87 | 16.88
2025-05-25 05:24:00 | 635993.25 | 218.5 | 218.1 | 35.52 | 109.12 | 0 | 1 | 1060.59 | 933.52 | 1111.19 | 1059.06 | 1067.19 | 1138.87 | 1095.11 | 1138.67 | 1133.21 | 46.77 | 99.65 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 227.13 | 142.67 | 52.35 | 6.55 | 245.92 | 68.45 | 16.56 | 0 | 0 | 11.59 | 20.39 | 193.07 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1599.17 | 146.4 | 157.31 | -0.32 | 21.12 | 9.23 | 0.7 | 36.84 | 62.57 | 1.53 | 0.96 | 16.1
2025-05-25 05:34:00 | 635998.12 | 437.47 | 437.27 | 35.6 | 115.45 | 0 | 1 | 1058.99 | 934.97 | 1113.48 | 1052.64 | 1071.87 | 1141.79 | 1086.37 | 1145.65 | 1132.44 | 45.78 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 225.03 | 140.83 | 52.56 | 6.59 | 237.04 | 68.71 | 15.32 | 0 | 0 | 11.18 | 18.48 | 193.59 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1534.1 | 144.33 | 156.38 | -0.33 | 21.34 | 8.77 | 0.68 | 34.55 | 49.51 | 29.34 | 0.78 | 15.65
2025-05-25 05:36:00 | 635998.12 | 85.86 | 83.88 | 35.53 | 115.6 | 0 | 1 | 1061.99 | 936.26 | 1109.76 | 1055.44 | 1071.67 | 1143.16 | 1090.75 | 1146.86 | 1133.24 | 48.1 | 99.54 | 293.96 | 0 | 0 | 1.83 | 225.06 | 140.46 | 52.52 | 6.59 | 231 | 68.69 | 15.65 | 0 | 0 | 11.41 | 18.74 | 193.45 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1633.82 | 143.98 | 156.38 | -0.32 | 21.34 | 8.75 | 0.94 | 34.53 | 52.35 | 5.54 | 0.56 | 16.2
2025-05-25 05:38:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.66 | 937.14 | 1110 | 1058.15 | 1076.55 | 1143.2 | 1094.02 | 1148.37 | 1133.98 | 45.58 | 99.55 | 293.96 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 140.36 | 53.51 | 6.59 | 230.43 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | 11.47 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1534.51 | 0 | 156.56 | -0.41 | 21.27 | 9.01 | 0.21 | 32.99 | 58.74 | 1.16 | 0.71 | 15.98
2025-05-25 05:42:00 | 635998.12 | 319.86 | 319.06 | 35.6 | 112.96 | 0 | 1 | 1071.38 | 940.83 | 1098.08 | 1070.03 | 1083.74 | 1140.28 | 1110.83 | 1137.9 | 1130.37 | 45.51 | 99.61 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 225.26 | 140.39 | 52.77 | 6.58 | 211.06 | 68.57 | 16.62 | 0 | 0 | 11.36 | 19.34 | 192.91 | 0 | 0 | 271321.09 | 0 | 0 | 1534.86 | 143.93 | 156.56 | -0.3 | 21.23 | 9.11 | 0.94 | 42.09 | 60.34 | 0.2 | 0.93 | 15.32
2025-05-25 05:44:00 | 636003.12 | 373.81 | 372.94 | 35.55 | 118.78 | 0 | 0 | 1072.55 | 940.29 | 1090.66 | 1072.26 | 1078.29 | 1137.03 | 1113.78 | 1136.02 | 1127.4 | 44.46 | 99.53 | 293.96 | 0 | 0 | 1.83 | 224.85 | 140.2 | 52.35 | 6.57 | 188.82 | 68.53 | 15.7 | 0 | 0 | 11.09 | 18.77 | 192.81 | 0 | 0 | 271324.41 | 0 | 0 | 1449.86 | 143.69 | 156.38 | -0.38 | 21.11 | 9.23 | 0.34 | 34.76 | 59.14 | 0.11 | 1 | 16.25
2025-05-25 06:10:00 | 636012.38 | 185.12 | 184.17 | 35.58 | 119.82 | 0 | 1 | 1056.84 | 927.58 | 1097.19 | 1059.16 | 1062.94 | 1127.76 | 1097.95 | 1132.41 | 1125 | 43.13 | 99.56 | 293.96 | 0 | 0 | 1.85 | 222.87 | 147.16 | 47.07 | 6.44 | 203.5 | 68.39 | 16.73 | 0 | 0 | 9.26 | 20.24 | 191.33 | 0 | 0 | 271327.47 | 0 | 0 | 1434.44 | 149.76 | 154.69 | -0.3 | 20.79 | 9.41 | 0.44 | 38.94 | 58.74 | 0.43 | 1.35 | 15.82
2025-05-25 06:28:00 | 636018.38 | 87.53 | 86.21 | 36.7 | 119.28 | 0 | 1 | 1061.02 | 932.27 | 1091.35 | 1061.99 | 1079.74 | 1120.5 | 1103.57 | 1148.34 | 1116.74 | 44.95 | 99.56 | 293.96 | 0 | 0 | 1.84 | 221.2 | 143.42 | 46.41 | 6.49 | 229.63 | 68.32 | 15.67 | 0 | 0 | 8.83 | 20.09 | 190.1 | 0 | 0 | 271330.66 | 0 | 0 | 1486.81 | 146.75 | 154.12 | -0.34 | 20.61 | 9.41 | 0.47 | 31.64 | 57.01 | 0.7 | 1.06 | 15.77
2025-05-25 09:36:00 | 636086 | 390.43 | 389.1 | 35.45 | 113.83 | 0 | 1 | 1099.66 | 953.27 | 1129.2 | 1091.84 | 1097.02 | 1153.05 | 1132.54 | 1146.55 | 1144.87 | 42.95 | 99.58 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 215.97 | 145.36 | 42.87 | 6.5 | 185.18 | 68.28 | 16.71 | 0 | 0 | 5.14 | 22.23 | 191.96 | 0 | 0 | 271354.22 | 0 | 0 | 1423.61 | 151.14 | 154.12 | -0.34 | 20.4 | 8.9 | 0.8 | 19.08 | 75.94 | 0.41 | 0.97 | 15.35
2025-05-25 09:38:00 | 636090.31 | 546.71 | 546.3 | 35.75 | 110.62 | 0 | 1 | 1100.82 | 954.31 | 1131.77 | 1093.09 | 1096.63 | 1155.04 | 1133.95 | 1150.56 | 1146.86 | 45.33 | 99.55 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 215.68 | 145.19 | 43 | 6.5 | 165.57 | 68.31 | 16.59 | 0 | 0 | 5.31 | 21.18 | 192.16 | 0 | 0 | 271354.22 | 0 | 0 | 1491.04 | 150.8 | 154.12 | -0.3 | 20.38 | 8.62 | 0.5 | 21.39 | 70.46 | 1.08 | 0.54 | 15.65
2025-05-25 09:46:00 | 636090.31 | 359.8 | 359.54 | 35.83 | 109.13 | 0 | 1 | 1104.26 | 957.32 | 1146.25 | 1088.02 | 1086.77 | 1158.24 | 1125.33 | 1121.56 | 1150.25 | 44.27 | 99.64 | 293.96 | 0 | 0 | 1.61 | 215.64 | 144.81 | 43.01 | 6.53 | 106.08 | 67.44 | 16.71 | 0 | 0 | 6.01 | 22.23 | 192.73 | 0 | 0 | 271357.56 | 0 | 0 | 1430.69 | 150.6 | 155.25 | -0.31 | 19.76 | 9.3 | 0.64 | 41.99 | 63.68 | 150.55 | 1.03 | 15.5
2025-05-25 09:48:00 | 636090.31 | 4.72 | 4.66 | 35.63 | 117.14 | 0 | 1 | 1099.96 | 955.07 | 1145.08 | 1083.45 | 1081.41 | 1158.24 | 1118.73 | 1109.17 | 1151.84 | 44.26 | 99.62 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 215.3 | 144.72 | 43.01 | 6.54 | 160.08 | 67.29 | 16.62 | 0 | 0 | 6.14 | 22.38 | 192.95 | 0 | 0 | 271357.56 | 0 | 0 | 1430.83 | 150.56 | 155.44 | -0.31 | 19.82 | 9.29 | 0.25 | 41.05 | 51.39 | 75.37 | 1.06 | 15.6
2025-05-25 10:26:00 | 636105.75 | 169.22 | 167.15 | 34.13 | 102.56 | 0 | 1 | 1108.97 | 1005.64 | 1166.35 | 1097.88 | 1102.81 | 1172.66 | 1140.28 | 1151.03 | 1164.73 | 40.31 | 99.55 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 208.75 | 137.36 | 42.99 | 6.54 | 116.72 | 67.19 | 16.74 | 0 | 0 | 6.5 | 15.06 | 192.83 | 0 | 0 | 271364.09 | 0 | 0 | 1288.89 | 143.61 | 152.44 | -0.29 | 18.45 | 8.81 | 1 | 31.73 | 53.26 | 29.98 | 0.5 | 13.1
2025-05-25 10:28:00 | 636105.75 | 576.93 | 576.38 | 34.28 | 93.2 | 0 | 1 | 1109.1 | 1003.59 | 1151.57 | 1098.71 | 1097.72 | 1172.42 | 1142.02 | 1151.87 | 1164.87 | 40.18 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 208.53 | 136.95 | 42.77 | 6.54 | 115.08 | 67.23 | 16.7 | 0 | 0 | 6.63 | 15.16 | 192.77 | 0 | 0 | 271364.09 | 0 | 0 | 1250.14 | 143.14 | 152.25 | -0.28 | 18.73 | 8.52 | 0.69 | 38.12 | 46.93 | 73.04 | 0.48 | 14.31
2025-05-25 10:30:00 | 636105.75 | 283.29 | 282.97 | 34.51 | 98 | 0 | 1 | 1108.4 | 1003.69 | 1155.07 | 1099.3 | 1103.4 | 1172.79 | 1143.9 | 1183.98 | 1166.19 | 39.37 | 99.61 | 293.96 | 0 | 0 | 1.58 | 208.38 | 136.66 | 42.75 | 6.55 | 113.49 | 67.11 | 16.62 | 0 | 0 | 6.65 | 15.53 | 192.49 | 0 | 0 | 271364.09 | 0 | 0 | 1250.14 | 142.81 | 152.25 | -0.38 | 18.38 | 9.32 | 0.31 | 22.95 | 55.59 | 5.75 | 0.27 | 14.35
2025-05-25 10:58:00 | 636115.88 | 142.85 | 141.33 | 35.63 | 108.02 | 0 | 1 | 1119.13 | 1018.43 | 1169.61 | 1111.85 | 1116.97 | 1190.36 | 1155.98 | 1169.98 | 1180.65 | 40.88 | 99.63 | 293.96 | 0 | 0 | 1.58 | 211.45 | 140.54 | 42.93 | 6.46 | 233.18 | 66.19 | 16.7 | 0 | 0 | 6.56 | 15.12 | 193.15 | 0 | 0 | 271367.16 | 0 | 0 | 1323.4 | 145.56 | 152.44 | -0.32 | 17.77 | 9.26 | 0.6 | 29.91 | 59.86 | 8.05 | 0.78 | 14.48
2025-05-25 11:00:00 | 636115.88 | 520.48 | 520.08 | 35.58 | 112.97 | 0 | 1 | 1121.7 | 1021.94 | 1167.17 | 1113.31 | 1116.97 | 1187.63 | 1156.45 | 1160.47 | 1177.14 | 41.31 | 99.52 | 293.96 | 0 | 0 | 1.58 | 211.14 | 140.14 | 42.72 | 6.44 | 227.54 | 66.42 | 16.68 | 0 | 0 | 6.64 | 14.71 | 193.21 | 0 | 0 | 271367.16 | 0 | 0 | 1325.07 | 145.23 | 152.25 | -0.35 | 18.08 | 8.52 | 0.33 | 45.23 | 54.67 | 43.6 | 0.94 | 14.49
2025-05-25 11:02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.1 | 1023.01 | 1169.67 | 1112.45 | 1117.47 | 1187.43 | 1155.58 | 1158.85 | 1177.14 | 41.38 | 99.57 | 293.96 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 139.86 | 42.58 | 6.46 | 225.28 | 0 | 16.65 | 0 | 0 | 6.57 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 271367.16 | 0 | 0 | 1314.38 | 0 | 152.25 | -0.34 | 18.23 | 8.49 | 0.75 | 51.55 | 50.41 | 37.26 | 0.91 | 14.65
2025-05-25 11:24:00 | 636125.38 | 4.66 | 4.66 | 35.63 | 119.06 | 0 | 1 | 1126.46 | 1026.68 | 1169.03 | 1122.73 | 1125.7 | 1188.86 | 1170.32 | 1171.23 | 1183.51 | 39.56 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 211.11 | 138.96 | 42.96 | 6.56 | 170.42 | 66.17 | 17.59 | 0 | 0 | 6.14 | 15.23 | 193.08 | 0 | 0 | 271370.62 | 0 | 0 | 1251.88 | 144.81 | 152.25 | -0.27 | 17.65 | 9.15 | 0.81 | 27 | 64.48 | 5.23 | 1.17 | 14.3
2025-05-25 11:26:00 | 636125.38 | 382 | 382.09 | 35.48 | 105.16 | 0 | 1 | 1128.43 | 1028.27 | 1173.71 | 1123.8 | 1129.6 | 1188.93 | 1170.69 | 1169.67 | 1184.5 | 39.93 | 99.6 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 210.63 | 138.28 | 43.15 | 6.56 | 171.82 | 66.29 | 17.29 | 0 | 0 | 6.11 | 14.63 | 193.25 | 0 | 0 | 271370.62 | 0 | 0 | 1272.15 | 144.52 | 152.06 | -0.31 | 17.69 | 9.01 | 0.5 | 27.1 | 62.49 | 5.04 | 0.84 | 14.05
2025-05-25 11:44:00 | 636129.69 | 417.57 | 417.05 | 35.53 | 115.25 | 0 | 1 | 1128.43 | 1028.85 | 1155.58 | 1122.1 | 1131.1 | 1176.73 | 1166.29 | 1179.15 | 1170.28 | 39.94 | 99.58 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 212.3 | 138.15 | 43 | 6.54 | 187.77 | 66.93 | 17.53 | 0 | 0 | 5.94 | 15.5 | 193.29 | 0 | 0 | 271373.69 | 0 | 0 | 1265.42 | 144.81 | 152.44 | -0.3 | 18.3 | 8.9 | 1.11 | 39.86 | 60.43 | 3.08 | 1.22 | 14.1
2025-05-25 11:54:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.05 | 1035.93 | 1170.59 | 1126.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 15.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.97 | -0.31 | 18.2 | 9.16 | 0.62 | 30.8 | 68.22 | 1.78 | 1.18 | 13.9
2025-05-25 12:02:00 | 636135 | 330.99 | 330.07 | 35.63 | 118.65 | 0 | 1 | 1136.66 | 1034.96 | 1161.96 | 1124.26 | 1129.03 | 1175.51 | 1163.99 | 1176.43 | 1162.57 | 39.19 | 99.61 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 210.77 | 136.68 | 43.34 | 6.48 | 203.49 | 66.46 | 16.56 | 0 | 0 | 5.57 | 14.87 | 193.11 | 0 | 0 | 271377.41 | 0 | 0 | 1268.19 | 143.49 | 151.69 | -0.32 | 18.13 | 9.15 | 0.66 | 29.14 | 65.53 | 0.13 | 1.16 | 13.93
2025-05-25 12:04:00 | 636135 | 93.74 | 93.02 | 35.83 | 116.38 | 0 | 1 | 1138.5 | 1034.08 | 1155.34 | 1128.4 | 1126.33 | 1175.38 | 1168.25 | 1158.82 | 1163.34 | 40.06 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.58 | 210.67 | 136.74 | 43 | 6.49 | 169.29 | 66.53 | 16.47 | 0 | 0 | 5.48 | 14.82 | 192.89 | 0 | 0 | 271377.41 | 0 | 0 | 1278.82 | 143.36 | 151.69 | -0.3 | 18.01 | 9.23 | 0.75 | 29.28 | 68.08 | 0.33 | 1.1 | 13.75
2025-05-25 12:06:00 | 636135 | 594.27 | 594.06 | 36 | 119.75 | 0 | 1 | 1136.83 | 1030.62 | 1150.83 | 1130.37 | 1121.46 | 1175.99 | 1170.66 | 1177.41 | 1165.24 | 40.69 | 99.58 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 210.63 | 136.75 | 43.05 | 6.5 | 192.54 | 66.46 | 16.65 | 0 | 0 | 5.3 | 14.16 | 192.49 | 0 | 0 | 271377.41 | 0 | 0 | 1286.39 | 143.24 | 151.69 | -0.27 | 18 | 9.39 | 0.75 | 28.98 | 69.11 | 0.12 | 1.3 | 13.27
2025-05-25 12:26:00 | 636144.62 | 563.21 | 562.55 | 35.83 | 119.27 | 0 | 1 | 1055.02 | 954.47 | 1072.72 | 1064.08 | 1052.8 | 1125.7 | 1098.24 | 1131.14 | 1118.2 | 41.25 | 99.56 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 210.16 | 137.16 | 42.9 | 6.59 | 127.94 | 66.09 | 16.65 | 0 | 0 | 4.38 | 14.33 | 187.2 | 0 | 0 | 271379.94 | 0 | 0 | 1313.12 | 143.28 | 151.5 | -0.34 | 17.54 | 10.75 | 0.5 | 24.22 | 78.38 | 0.19 | 1.03 | 14.75
2025-05-25 12:28:00 | 636144.62 | 309.66 | 309.86 | 35.93 | 114.52 | 0 | 1 | 1057.17 | 960.04 | 1092.7 | 1068.3 | 1071.28 | 1129.1 | 1104.96 | 1140.98 | 1124.73 | 40.75 | 99.59 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 210.59 | 137.16 | 43.09 | 6.56 | 158.49 | 66.37 | 15.69 | 0 | 0 | 4.14 | 15.47 | 186.7 | 0 | 0 | 271379.94 | 0 | 0 | 1296.32 | 143.32 | 151.5 | -0.35 | 17.97 | 10.29 | 0.5 | 30.74 | 82.2 | 0.46 | 0.92 | 14.18
2025-05-25 12:30:00 | 636148.75 | 195.64 | 193.6 | 35.8 | 113.72 | 0 | 1 | 1063.99 | 968 | 1111.29 | 1075.24 | 1084.2 | 1138.77 | 1113.85 | 1158.31 | 1134.01 | 41.38 | 99.6 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 211.15 | 137.28 | 43.34 | 6.48 | 182.91 | 66.69 | 16.7 | 0 | 0 | 3.88 | 14.78 | 186.63 | 0 | 0 | 271379.94 | 0 | 0 | 1330.28 | 143.48 | 151.5 | -0.26 | 18.23 | 9.35 | 0.56 | 53.49 | 79.77 | 0.85 | 1.22 | 15.09
2025-05-25 12:32:00 | 636148.75 | 442.62 | 441.18 | 36.01 | 113.81 | 0 | 1 | 1070.69 | 975.72 | 1120.66 | 1082.03 | 1092.4 | 1145.34 | 1121.56 | 1154.7 | 1138.06 | 41.88 | 99.5 | 293.96 | 0 | 0 | 1.6 | 211.68 | 137.54 | 43 | 6.44 | 154.88 | 66.94 | 16.62 | 0 | 0 | 3.65 | 14.83 | 186.84 | 0 | 0 | 271379.94 | 0 | 0 | 1358.06 | 143.66 | 151.31 | -0.3 | 18.43 | 9.12 | 0.64 | 64.31 | 78.36 | 0.42 | 1.56 | 14.18
2025-05-25 12:34:00 | 636148.75 | 50.55 | 49.43 | 36.05 | 107.47 | 0 | 1 | 1078.29 | 983.1 | 1131.77 | 1088.51 | 1101.22 | 1150.05 | 1129.1 | 1179.93 | 1143.87 | 42.62 | 99.6 | 293.96 | 0 | 0 | 1.59 | 212.6 | 138 | 42.98 | 6.41 | 210.04 | 67.23 | 16.65 | 0 | 0 | 3.63 | 15.2 | 187.09 | 0 | 0 | 271379.94 | 0 | 0 | 1386.88 | 143.94 | 151.31 | -0.31 | 18.85 | 8.94 | 0.88 | 71.31 | 79.02 | 2.34 | 1.65 | 14.77
2025-05-25 12:42:00 | 636148.75 | 448.71 | 448.45 | 35.68 | 111.73 | 0 | 1 | 1105.92 | 1001.19 | 1141.18 | 1113.78 | 1110.36 | 1168.76 | 1159.42 | 1154.53 | 1159.32 | 44.77 | 99.61 | 293.96 | 0 | 0 | 3.08 | 218.2 | 137.98 | 56.33 | 6.3 | 248.16 | 67.98 | 16.7 | 0 | 0 | 3.59 | 21.78 | 189.26 | 0 | 0 | 271379.94 | 0 | 0 | 1474.79 | 143.8 | 152.81 | -0.29 | 20.28 | 8.81 | 0.56 | 61.17 | 90.52 | 0.35 | 1.25 | 16.12
2025-05-25 12:52:00 | 636153.88 | 167.49 | 165.77 | 32.69 | 99.65 | 0 | 1 | 1101.28 | 993.67 | 1133.11 | 1098.14 | 1076.03 | 1156.32 | 1141.35 | 1128.87 | 1146.82 | 38.74 | 99.61 | 293.96 | 0 | 0 | 3.15 | 214.56 | 131.06 | 46.33 | 6.51 | 249.54 | 68.23 | 104.56 | 0 | 0 | 3.55 | 20.8 | 192.3 | 0 | 0 | 271383.47 | 0 | 0 | 1198.33 | 137.87 | 151.12 | -0.32 | 19.66 | 9.47 | 0.94 | 19.56 | 73.61 | 0.63 | 0.41 | 13.43
2025-05-25 13:16:00 | 636163.62 | 4.51 | 4.77 | 34.41 | 108.15 | 0 | 1 | 1096.79 | 986.64 | 1128.67 | 1087.4 | 1076.13 | 1149.31 | 1126.2 | 1130.64 | 1138.37 | 41.19 | 99.54 | 293.96 | 0 | 0 | 4.06 | 212.98 | 132.98 | 54.16 | 6.58 | 259.43 | 67.68 | 103.58 | 0 | 0 | 3.93 | 21.44 | 190.71 | 0 | 0 | 271386.5 | 0 | 0 | 1308.19 | 138.83 | 150.38 | -0.29 | 19.25 | 8.79 | 0.75 | 150.56 | 67.55 | 1.66 | 0.61 | 14.1
2025-05-25 13:38:00 | 636169.5 | 504.58 | 504.09 | 32.59 | 103.17 | 0 | 1 | 1104.76 | 990.28 | 1118.13 | 1098.97 | 1093.49 | 1146.76 | 1143.97 | 1151.13 | 1138.1 | 39.43 | 99.56 | 293.96 | 0 | 0 | 3.96 | 230.41 | 130.66 | 53.75 | 6.59 | 258.12 | 68.4 | 103.69 | 0 | 0 | 3.62 | 21.64 | 187.85 | 0 | 0 | 271389.59 | 0 | 0 | 1228.89 | 136.22 | 150.94 | -0.26 | 20.11 | 9.3 | 0.45 | 60.9 | 79.57 | 0.69 | 0.13 | 14.19
2025-05-25 14:06:00 | 636177.62 | 542.34 | 540.75 | 35.14 | 112.77 | 0 | 1 | 1057.82 | 947.64 | 1085.95 | 1046.53 | 1023.14 | 1115.54 | 1076.88 | 1075.34 | 1110.63 | 38.37 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 4.04 | 236.63 | 134.8 | 54.86 | 6.79 | 257.33 | 68.27 | 103.61 | 0 | 0 | 3.4 | 20.89 | 187.54 | 0 | 0 | 271393.44 | 0 | 0 | 1176.6 | 140.23 | 148.69 | -0.31 | 19.47 | 9.52 | 0.94 | 40.44 | 65.51 | 2.05 | 0.13 | 13.2
2025-05-25 14:08:00 | 636177.62 | 308.28 | 306.87 | 35.18 | 109.19 | 0 | 1 | 1055.96 | 947.36 | 1089.07 | 1044.23 | 1028.2 | 1112.78 | 1074.36 | 1074.16 | 1108.64 | 38.99 | 99.62 | 293.97 | 0 | 0 | 4.03 | 235.35 | 135.11 | 54.86 | 6.84 | 258.04 | 68.23 | 103.51 | 0 | 0 | 3.26 | 21.89 | 187.69 | 0 | 0 | 271393.44 | 0 | 0 | 1195.83 | 140.48 | 148.5 | -0.32 | 19.41 | 9.56 | 0.75 | 38.52 | 61.43 | 0.99 | 0.37 | 13.7
2025-05-25 14:32:00 | 636189.12 | 34.74 | 34.45 | 36.17 | 117.81 | 0 | 1 | 1077.67 | 965.71 | 1114.15 | 1061.57 | 1058.37 | 1123.53 | 1094.15 | 1119.27 | 1115.74 | 40.94 | 99.53 | 293.97 | 0 | 0 | 3.3 | 229.32 | 138.71 | 57.02 | 6.9 | 255.64 | 68.19 | 102.58 | 0 | 0 | 4.18 | 21.52 | 188.37 | 0 | 0 | 271396.69 | 0 | 0 | 1254.51 | 144 | 149.25 | -0.3 | 19.74 | 9.4 | 0.81 | 36.34 | 75.27 | 2.15 | 0.17 | 14.12
2025-05-25 14:38:00 | 636189.12 | 204.33 | 202.26 | 36.55 | 121.04 | 0 | 1 | 1085.85 | 970.88 | 1115.84 | 1069.71 | 1069.22 | 1129.94 | 1102.48 | 1135.69 | 1122.73 | 44.2 | 99.49 | 293.97 | 0 | 0 | 2.46 | 227.13 | 138 | 55.65 | 6.88 | 258.57 | 68.44 | 102.9 | 0 | 0 | 4.47 | 21.63 | 189.25 | 0 | 0 | 271396.69 | 0 | 0 | 1432.99 | 143.69 | 150 | -0.32 | 20.16 | 8.85 | 1.38 | 102.53 | 72.23 | 2.52 | 0.1 | 14.81
2025-05-25 14:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.95 | 971.33 | 1114.01 | 1072.19 | 1068.59 | 1132.48 | 1106.55 | 1133.58 | 1124.96 | 44.46 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 138.87 | 66.9 | 6.86 | 257.67 | 0 | 102.64 | 0 | 0 | 4.59 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 271396.69 | 0 | 0 | 1409.44 | 0 | 150.38 | -0.34 | 20.65 | 8.29 | 0.62 | 133.45 | 64.41 | 12.52 | 0.46 | 15.93
2025-05-25 14:46:00 | 636189.12 | 490.12 | 489.6 | 35.75 | 117.74 | 0 | 0 | 1093.33 | 977.08 | 1125.56 | 1079.47 | 1088.05 | 1139.14 | 1120.93 | 1161.75 | 1131.91 | 41.88 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 3.86 | 225.14 | 134.7 | 53.56 | 6.93 | 255.82 | 68.48 | 102.64 | 0 | 0 | 5.06 | 20.61 | 190.68 | 0 | 0 | 271396.69 | 0 | 0 | 1282.36 | 140.76 | 150.94 | -0.32 | 20.41 | 8.88 | 1.19 | 13.53 | 76.82 | 5.03 | 0 | 14.41
2025-05-25 14:50:00 | 636189.12 | 62.02 | 61.16 | 35.53 | 106.22 | 0 | 1 | 1096.33 | 980.55 | 1125.43 | 1083.94 | 1088.22 | 1144.67 | 1126.33 | 1144.87 | 1135.92 | 39.69 | 99.5 | 293.97 | 0 | 0 | 3.81 | 222.33 | 134.22 | 52.67 | 6.98 | 255 | 68.32 | 12.64 | 0 | 0 | 5.23 | 14.64 | 191.43 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1196.74 | 140.34 | 150.56 | -0.3 | 20.03 | 8.97 | 0.5 | 22.28 | 71.64 | 2.89 | 0.07 | 13.3
2025-05-25 14:52:00 | 636189.12 | 325.3 | 325.24 | 35.66 | 116.14 | 0 | 1 | 1097.39 | 980.9 | 1129.57 | 1085.78 | 1085.98 | 1145.45 | 1128.3 | 1141.69 | 1136.02 | 41.57 | 99.58 | 293.97 | 0 | 0 | 2.97 | 220.51 | 134.03 | 44.91 | 7.02 | 253.52 | 68.32 | 12.72 | 0 | 0 | 5.33 | 14.76 | 191.63 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1277.22 | 139.9 | 150.19 | -0.3 | 19.93 | 8.99 | 0.69 | 19.27 | 68.8 | 5.38 | 0.04 | 13.57
2025-05-25 14:54:00 | 636189.12 | 498.4 | 497.62 | 35.83 | 112.32 | 0 | 1 | 1097.22 | 981.38 | 1130.67 | 1088.12 | 1083.74 | 1146.55 | 1131.87 | 1126.5 | 1136.62 | 41.45 | 99.58 | 293.97 | 0 | 0 | 2.86 | 219.27 | 134.44 | 44.14 | 7.01 | 253.5 | 68.28 | 12.64 | 0 | 0 | 5.52 | 14.04 | 191.58 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1274.1 | 140.08 | 150.07 | -0.29 | 19.96 | 8.77 | 0.62 | 29.14 | 63.34 | 21.93 | 0 | 14.7
2025-05-25 14:56:00 | 636193.19 | 175.17 | 173.59 | 35.88 | 113.68 | 0 | 1 | 1098.24 | 982.21 | 1132.61 | 1090.62 | 1086.14 | 1147.03 | 1135.18 | 1152.11 | 1136.69 | 41.94 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 3.02 | 218.6 | 135.23 | 54.11 | 7.01 | 259.7 | 68.21 | 12.64 | 0 | 0 | 5.84 | 15.31 | 191.36 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1312.22 | 140.86 | 150.07 | -0.31 | 19.86 | 8.77 | 0.38 | 39.25 | 57.88 | 23.73 | 0.04 | 14
2025-05-25 14:58:00 | 636193.19 | 252.23 | 251.83 | 36.08 | 114.58 | 0 | 1 | 1098.64 | 982.4 | 1131.91 | 1092.67 | 1085.26 | 1148.61 | 1137.09 | 1152.61 | 1139.07 | 42.39 | 99.48 | 293.97 | 0 | 0 | 3.01 | 218.38 | 135.12 | 54.16 | 7.01 | 259.11 | 68.27 | 12.73 | 0 | 0 | 5.93 | 14.82 | 191.02 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1319.31 | 140.84 | 150.19 | -0.31 | 19.97 | 8.65 | 0.62 | 36.09 | 61.2 | 10.3 | 0.01 | 14.34
2025-05-25 15:00:00 | 636193.19 | 509.93 | 509.21 | 36.45 | 111.96 | 0 | 1 | 1098.61 | 982.27 | 1130.1 | 1093.82 | 1086.87 | 1151.26 | 1137.83 | 1147.7 | 1141.42 | 42.08 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 3.04 | 218.46 | 134.36 | 54.74 | 7.04 | 255.41 | 68.23 | 12.69 | 0 | 0 | 6.2 | 15.09 | 190.71 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1283.33 | 140.1 | 150.38 | -0.34 | 20.06 | 8.93 | 0.52 | 27.21 | 63.41 | 5.22 | 0.02 | 15.02
2025-05-25 15:02:00 | 636193.19 | 81.89 | 81.37 | 36.62 | 124.45 | 0 | 1 | 1098.97 | 982.34 | 1131.77 | 1094.38 | 1086.84 | 1153.32 | 1137.5 | 1147.66 | 1143.97 | 42.69 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 3.11 | 218.58 | 133.64 | 55.02 | 7.03 | 257.93 | 68.15 | 12.69 | 0 | 0 | 6.35 | 15.06 | 190.48 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1327.78 | 139.43 | 150.75 | -0.32 | 19.9 | 9.03 | 0.55 | 25.44 | 72.47 | 0.4 | 0.01 | 14.73
2025-05-25 15:04:00 | 636197 | 371.48 | 370.87 | 36.67 | 120.85 | 0 | 1 | 1101.22 | 983.45 | 1130.47 | 1097.29 | 1088.81 | 1156.22 | 1140.18 | 1135.82 | 1146.35 | 42 | 99.6 | 293.97 | 0 | 0 | 2.78 | 218.84 | 132.94 | 52.19 | 7.04 | 256.58 | 68.11 | 12.67 | 0 | 0 | 6.46 | 14.59 | 190.34 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1310.07 | 138.86 | 150.94 | -0.36 | 19.92 | 8.98 | 0.71 | 27.15 | 73.15 | 0.56 | 0.04 | 15.23
2025-05-25 15:06:00 | 636197 | 473.9 | 472.49 | 36.62 | 112.17 | 0 | 1 | 1102.54 | 982.88 | 1129.53 | 1099.73 | 1085.45 | 1156.99 | 1142.16 | 1125.2 | 1147.33 | 41.7 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 2.81 | 219.01 | 132.85 | 52.76 | 7.08 | 253.2 | 68.06 | 12.65 | 0 | 0 | 6.55 | 14.6 | 190.43 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1294.17 | 138.71 | 151.12 | -0.34 | 19.9 | 8.96 | 0.82 | 30.39 | 73.21 | 0.26 | 0.07 | 14.75
2025-05-25 15:08:00 | 636197 | 66.25 | 65.13 | 36.53 | 116.78 | 0 | 1 | 1102.54 | 982.69 | 1131.81 | 1098.94 | 1085.26 | 1156.99 | 1139.17 | 1133.91 | 1146.52 | 42.31 | 99.51 | 293.97 | 0 | 0 | 1.61 | 218.88 | 132.9 | 41.65 | 7.07 | 252.56 | 68.04 | 12.7 | 0 | 0 | 6.18 | 14.82 | 190.83 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1296.81 | 138.58 | 151.12 | -0.31 | 19.78 | 9.26 | 1 | 23.43 | 73.08 | 0.25 | 0 | 14.8
2025-05-25 15:10:00 | 636197 | 372.66 | 371.99 | 36.38 | 122.66 | 0 | 1 | 1101.19 | 981.73 | 1129.94 | 1096.69 | 1080.69 | 1155.91 | 1134.58 | 1105.89 | 1144.84 | 40.49 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.61 | 218.56 | 133.95 | 41.54 | 7.09 | 249.61 | 68.04 | 13.69 | 0 | 0 | 6.2 | 14.79 | 191.28 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1242.08 | 139.3 | 151.1 | -0.32 | 19.8 | 9.05 | 0.31 | 28.83 | 72.29 | 1.29 | 0 | 14.55
2025-05-25 15:12:00 | 636197 | 482.64 | 481.64 | 36.38 | 113.56 | 0 | 1 | 1098.44 | 979.85 | 1128.07 | 1093.16 | 1073.77 | 1152.91 | 1129.73 | 1107.48 | 1141.75 | 41.05 | 99.54 | 293.97 | 0 | 0 | 1.61 | 218.09 | 135.56 | 41.72 | 7.1 | 246.31 | 67.94 | 13.52 | 0 | 0 | 6.11 | 14.52 | 191.59 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1291.25 | 140.56 | 150.94 | -0.34 | 19.55 | 9.1 | 0.69 | 38.47 | 70.13 | 0.28 | 0 | 14.45
2025-05-25 15:14:00 | 636202.06 | 53.14 | 52.22 | 36.25 | 118.32 | 0 | 1 | 1094.22 | 976.22 | 1127.53 | 1087.86 | 1065.33 | 1149.28 | 1122.1 | 1097.42 | 1138.13 | 39.99 | 99.61 | 293.97 | 0 | 0 | 1.61 | 217.6 | 137.5 | 41.89 | 7.09 | 246.94 | 67.87 | 14.64 | 0 | 0 | 6.2 | 15.32 | 191.84 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1245.14 | 142.11 | 150.75 | -0.3 | 19.4 | 9.05 | 0.56 | 40.86 | 69.36 | 5.78 | 0.07 | 14.05
2025-05-25 15:16:00 | 636206.25 | 340.85 | 340.8 | 36.23 | 121.08 | 0 | 1 | 1088.05 | 971.71 | 1120.83 | 1080.56 | 1055.54 | 1144.71 | 1113.61 | 1081.34 | 1134.08 | 39.94 | 99.58 | 293.97 | 0 | 0 | 1.6 | 217.26 | 139.16 | 41.61 | 7.08 | 240.96 | 67.94 | 13.62 | 0 | 0 | 6.09 | 15.04 | 191.93 | 0 | 0 | 271400.69 | 0 | 0 | 1269.17 | 143.41 | 150.56 | -0.34 | 19.65 | 9.03 | 0.38 | 40.33 | 62.43 | 48.64 | 0.12 | 14.05
2025-05-25 15:18:00 | 636206.25 | 504.64 | 503.83 | 36.3 | 112.18 | 0 | 1 | 1082.3 | 968.98 | 1122 | 1074.42 | 1051.41 | 1138.94 | 1106.25 | 1075.41 | 1129.5 | 41.38 | 99.54 | 293.97 | 0 | 0 | 1.6 | 216.79 | 140.5 | 41.84 | 7.11 | 240.21 | 68.11 | 13.63 | 0 | 0 | 6.28 | 14.33 | 191.93 | 0 | 0 | 271403.44 | 0 | 0 | 1307.71 | 144.45 | 150.56 | -0.3 | 19.72 | 9.45 | 0.06 | 21.99 | 65.26 | 4.17 | 0.25 | 14.05
2025-05-25 15:20:00 | 636206.25 | 97.59 | 96.79 | 36.45 | 117.23 | 0 | 1 | 1077.64 | 967.3 | 1120.53 | 1068.59 | 1052.19 | 1134.28 | 1099.96 | 1094.51 | 1126.73 | 41.32 | 99.47 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 216.37 | 141.59 | 41.44 | 7.11 | 236.22 | 68.11 | 14.64 | 0 | 0 | 6.52 | 15.53 | 191.7 | 0 | 0 | 271403.44 | 0 | 0 | 1306.11 | 145.32 | 150.56 | -0.26 | 19.63 | 9.41 | 1.31 | 19.21 | 67.12 | 5.89 | 0.09 | 14.4
2025-05-25 15:22:00 | 636206.25 | 300.86 | 299.79 | 36.61 | 130.17 | 0 | 1 | 1075.11 | 965.77 | 1118.93 | 1064.74 | 1052.28 | 1132.78 | 1095.87 | 1086.21 | 1125.16 | 41.12 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.61 | 216.23 | 142.33 | 41.8 | 7.08 | 238.19 | 68.13 | 14.5 | 0 | 0 | 6.56 | 13.96 | 191.43 | 0 | 0 | 271403.44 | 0 | 0 | 1275.62 | 146.04 | 150.74 | -0.32 | 19.69 | 9.13 | 0.75 | 25.61 | 67.67 | 15.58 | 0.05 | 14.9
2025-05-25 15:38:00 | 636206.25 | 324.29 | 323.11 | 36.72 | 124.06 | 0 | 1 | 1088.74 | 980.55 | 1135.25 | 1077.73 | 1096.06 | 1148.27 | 1120.73 | 1176.12 | 1137.53 | 44.2 | 99.49 | 293.97 | 0 | 0 | 1.62 | 223.4 | 148.57 | 44.43 | 7.01 | 217.49 | 68.27 | 14.56 | 0 | 0 | 6.59 | 14.82 | 190.68 | 0 | 0 | 271403.44 | 0 | 0 | 1434.1 | 152.21 | 154.69 | -0.36 | 20.45 | 8.89 | 1 | 28.38 | 87.54 | 1.76 | 0.99 | 16.3
2025-05-25 15:40:00 | 636206.25 | 120.45 | 119.39 | 36.3 | 118.64 | 0 | 1 | 1094.88 | 984.25 | 1136.46 | 1084.14 | 1101.35 | 1153.15 | 1129.6 | 1172.01 | 1141.82 | 44.39 | 99.53 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 223.44 | 148.97 | 44.04 | 7 | 217 | 68.27 | 14.58 | 0 | 0 | 6.31 | 14.82 | 191.24 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1462.78 | 152.65 | 154.69 | -0.3 | 20.4 | 8.67 | 0.75 | 36.35 | 80.9 | 4.5 | 1.27 | 15.02
2025-05-25 15:42:00 | 636210.62 | 500.58 | 500.27 | 36.08 | 110.01 | 0 | 1 | 1099.6 | 986.51 | 1139.54 | 1089.6 | 1104.49 | 1156.86 | 1135.65 | 1166.19 | 1145.11 | 41.88 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 222.93 | 149.04 | 44.01 | 6.99 | 216.54 | 68.11 | 14.61 | 0 | 0 | 6.28 | 14 | 191.79 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1341.18 | 152.77 | 154.69 | -0.33 | 20.14 | 8.92 | 0.5 | 31.01 | 81.03 | 0.86 | 1.41 | 14.75
2025-05-25 15:44:00 | 636210.62 | 318.48 | 318.28 | 35.63 | 106.38 | 0 | 1 | 1103.14 | 989.58 | 1140.34 | 1093.36 | 1106.28 | 1159.79 | 1139.47 | 1147.43 | 1146.82 | 40.81 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 221.87 | 148.66 | 44.29 | 7 | 216.54 | 68.04 | 14.64 | 0 | 0 | 6.17 | 15.69 | 192.39 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1316.25 | 152.67 | 154.31 | -0.32 | 19.8 | 9.11 | 1 | 20.89 | 80.81 | 0.6 | 0.98 | 13.77
2025-05-25 15:46:00 | 636214.75 | 17.17 | 14.98 | 35.58 | 107.91 | 0 | 1 | 1105.32 | 990.76 | 1139 | 1093.89 | 1103.96 | 1159.93 | 1139.3 | 1134.25 | 1147.06 | 41.38 | 99.62 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 220.73 | 148.11 | 44.43 | 7.01 | 219.3 | 68.07 | 14.64 | 0 | 0 | 6.36 | 13.78 | 192.89 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1311.81 | 152.33 | 153.94 | -0.32 | 19.74 | 9.03 | 0.69 | 16.3 | 79.41 | 0.51 | 1.12 | 14.48
2025-05-25 15:48:00 | 636214.75 | 385.6 | 384.93 | 35.58 | 110.74 | 0 | 1 | 1105.26 | 988.97 | 1131.97 | 1093.33 | 1093.33 | 1157.36 | 1135.55 | 1124.26 | 1144.91 | 39.81 | 99.58 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 219.27 | 147.03 | 44.39 | 7 | 217.19 | 68.19 | 14.56 | 0 | 0 | 6.13 | 14.71 | 193.25 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1270.49 | 151.68 | 153.56 | -0.32 | 19.69 | 9.03 | 0.5 | 10.07 | 73.05 | 0.24 | 0.6 | 15.05
2025-05-25 15:50:00 | 636214.75 | 415.67 | 415.53 | 35.53 | 114.76 | 0 | 1 | 1103.83 | 988.17 | 1132.81 | 1091.51 | 1091.41 | 1154.19 | 1133.11 | 1116.9 | 1143.43 | 40.07 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 218.09 | 146.07 | 44.73 | 7.01 | 218.06 | 68.36 | 14.65 | 0 | 0 | 6.36 | 13.84 | 193.35 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1254.24 | 150.98 | 153.19 | -0.31 | 19.82 | 9.22 | 0.88 | 6.57 | 71.82 | 1.33 | 0.39 | 14
2025-05-25 15:52:00 | 636214.75 | 22 | 21.22 | 35.55 | 109.1 | 0 | 1 | 1103.57 | 987.73 | 1134.92 | 1090.36 | 1089.01 | 1152.95 | 1131.37 | 1135.52 | 1142.49 | 40.07 | 99.64 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 217.15 | 145.05 | 44.41 | 7 | 218.31 | 68.44 | 14.68 | 0 | 0 | 6.54 | 14.71 | 193.33 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1257.22 | 150.22 | 153 | -0.33 | 19.8 | 8.99 | 0.27 | 9.01 | 66.74 | 1.4 | 0.29 | 14.25
2025-05-25 15:54:00 | 636214.75 | 375.45 | 375.19 | 35.53 | 103.81 | 0 | 1 | 1102.34 | 986.32 | 1134.28 | 1089.8 | 1084.93 | 1151.87 | 1130.3 | 1132.68 | 1140.91 | 40.18 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 216.71 | 144.1 | 44.42 | 7 | 218.54 | 68.52 | 14.61 | 0 | 0 | 6.81 | 14.93 | 193.19 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1257.08 | 149.51 | 153 | -0.31 | 19.9 | 8.74 | 0.98 | 10.87 | 64.94 | 1.03 | 0.24 | 13.57
2025-05-25 15:56:00 | 636214.75 | 487.87 | 487.16 | 35.63 | 106.17 | 0 | 1 | 1101.95 | 985.68 | 1132.38 | 1089.24 | 1085.22 | 1150.09 | 1130.7 | 1131.97 | 1140.11 | 41 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 216.57 | 143.52 | 44.5 | 6.99 | 218.66 | 68.57 | 14.68 | 0 | 0 | 6.93 | 14.82 | 193.11 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1277.43 | 149.05 | 153 | -0.3 | 20.04 | 8.86 | 0.88 | 9.42 | 66.18 | 0.38 | 0.12 | 14.18
2025-05-25 15:58:00 | 636214.75 | 53.6 | 52.68 | 35.58 | 104.04 | 0 | 1 | 1100.92 | 984.98 | 1133.95 | 1089.86 | 1086.08 | 1149.45 | 1132.14 | 1136.62 | 1140.68 | 41.19 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 216.57 | 142.93 | 44.4 | 6.97 | 218.99 | 68.53 | 14.69 | 0 | 0 | 6.83 | 14.19 | 192.99 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1299.93 | 148.56 | 153 | -0.27 | 20.01 | 8.87 | 1.06 | 9.85 | 69.77 | 0.45 | 0.15 | 14.4
2025-05-25 16:00:00 | 636214.75 | 260.77 | 260.43 | 35.43 | 107.46 | 0 | 1 | 1101.42 | 984.79 | 1139.41 | 1090.46 | 1090.95 | 1151.53 | 1133.34 | 1158.14 | 1143.57 | 40.89 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 216.65 | 142.59 | 44.13 | 6.98 | 219.13 | 68.52 | 14.61 | 0 | 0 | 7.11 | 14.33 | 192.85 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1235.9 | 148.22 | 153.19 | -0.32 | 20.03 | 8.83 | 0.66 | 12 | 66.74 | 0.76 | 0.23 | 14.38
2025-05-25 16:02:00 | 636219.12 | 595.39 | 595.33 | 35.58 | 106.87 | 0 | 1 | 1103.17 | 986.48 | 1147.66 | 1093.19 | 1094.18 | 1155.34 | 1136.83 | 1145.28 | 1145.55 | 45.58 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 216.89 | 142.42 | 44.16 | 6.98 | 219.48 | 68.44 | 14.64 | 0 | 0 | 6.98 | 14.98 | 192.62 | 0 | 0 | 271406.78 | 0 | 0 | 1484.44 | 148.05 | 153.38 | -0.3 | 19.94 | 8.83 | 0.88 | 14.52 | 69.54 | 1.91 | 0.41 | 14.55
2025-05-25 16:04:00 | 636219.12 | 219.83 | 219.88 | 35.93 | 118.63 | 0 | 1 | 1103.57 | 985.84 | 1147.56 | 1093.39 | 1087.13 | 1157.53 | 1135.92 | 1127 | 1146.86 | 43.26 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 217.86 | 142.58 | 44.19 | 6.98 | 219.86 | 68.48 | 14.61 | 0 | 0 | 7.2 | 14.82 | 191.97 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1367.57 | 148.1 | 153.62 | -0.35 | 20.19 | 8.5 | 0.56 | 20.02 | 70.39 | 4.23 | 0.48 | 15.55
2025-05-25 16:06:00 | 636219.12 | 69.5 | 68.98 | 36.25 | 120.56 | 0 | 1 | 1101.81 | 983.64 | 1147.06 | 1091.35 | 1082.07 | 1160.23 | 1132.74 | 1129 | 1149.35 | 43.44 | 99.51 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 218.58 | 142.98 | 44.27 | 6.98 | 219.02 | 68.39 | 14.67 | 0 | 0 | 7.04 | 14.98 | 191.43 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1370.62 | 148.29 | 154.12 | -0.36 | 20.38 | 8.72 | 0.88 | 20.41 | 69.38 | 3.68 | 0.47 | 15.03
2025-05-25 16:08:00 | 636219.12 | 491.58 | 491.12 | 36.63 | 116.69 | 0 | 1 | 1098.77 | 982.53 | 1151.94 | 1088.32 | 1080.72 | 1163.44 | 1126.6 | 1101.52 | 1152.44 | 42.92 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.98 | 143.56 | 44.11 | 6.99 | 215.03 | 67.98 | 14.68 | 0 | 0 | 6.85 | 14.71 | 190.9 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1374.24 | 148.54 | 154.31 | -0.32 | 19.69 | 9.52 | 0.46 | 14.77 | 80.58 | 0.46 | 0.77 | 14.48
2025-05-25 16:10:00 | 636219.12 | 340.19 | 339.99 | 36.78 | 117.81 | 0 | 1 | 1097.88 | 982.34 | 1149.95 | 1084.6 | 1078.49 | 1162.33 | 1120.3 | 1129.3 | 1150.83 | 45.08 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 219.36 | 143.96 | 43.99 | 6.98 | 161.58 | 67.91 | 14.65 | 0 | 0 | 6.68 | 14.67 | 190.4 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1471.81 | 148.84 | 154.31 | -0.3 | 19.66 | 9.26 | 0.69 | 20.22 | 85.16 | 16.1 | 0.62 | 16.11
2025-05-25 16:18:00 | 636226.5 | 215.2 | 214.45 | 36.83 | 118.45 | 0 | 1 | 1096.23 | 983.93 | 1155.85 | 1076.36 | 1084.7 | 1162.23 | 1108.27 | 1140.68 | 1150.05 | 43.51 | 99.61 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 220.13 | 144.36 | 46.3 | 7.01 | 25.38 | 67.59 | 14.61 | 0 | 0 | 5.96 | 14.46 | 191.12 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1416.94 | 149.21 | 154.88 | -0.33 | 19.43 | 9.24 | 0.81 | 23.68 | 85.28 | 22.49 | 1.08 | 14.73
2025-05-25 16:20:00 | 636226.5 | 87.53 | 86.67 | 36.12 | 115.8 | 0 | 1 | 1098.38 | 986.96 | 1157.33 | 1076.42 | 1091.84 | 1160.64 | 1110.63 | 1145.18 | 1147.97 | 39.81 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 219.88 | 144.05 | 46.02 | 7 | 25.07 | 67.66 | 14.58 | 0 | 0 | 5.82 | 14.19 | 191.67 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1229.79 | 149.01 | 154.69 | -0.3 | 19.63 | 9.12 | 0.62 | 21.09 | 74.85 | 20.65 | 1.02 | 15
2025-05-25 16:22:00 | 636226.5 | 480.77 | 480.2 | 35.58 | 108.64 | 0 | 1 | 1102.97 | 990.76 | 1156.15 | 1080.33 | 1098.67 | 1159.73 | 1116.54 | 1147.56 | 1147.76 | 40.12 | 99.58 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.72 | 143.37 | 45.98 | 7.02 | 24.99 | 67.68 | 14.58 | 0 | 0 | 5.53 | 15.24 | 193.02 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1237.85 | 148.5 | 154.12 | -0.29 | 19.33 | 9.07 | 0.39 | 17.47 | 71.85 | 12.27 | 0.73 | 13.9
2025-05-25 16:24:00 | 636226.5 | 332.92 | 331.71 | 35.33 | 108.11 | 0 | 1 | 1103.87 | 990.85 | 1145.85 | 1082.95 | 1095.83 | 1157.63 | 1120.7 | 1134.72 | 1145.08 | 38.3 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 217.34 | 142.3 | 45.95 | 7.03 | 25.38 | 67.71 | 14.6 | 0 | 0 | 5.39 | 14.67 | 193.87 | 0 | 0 | 271409.94 | 0 | 0 | 1173.26 | 147.71 | 153.56 | -0.35 | 19.06 | 9.24 | 0.94 | 10.15 | 71.64 | 4.02 | 0.55 | 13.55
2025-05-25 16:32:00 | 636226.5 | 58.06 | 56.59 | 36.65 | 122.44 | 0 | 1 | 1109.37 | 993.57 | 1143.67 | 1095.93 | 1110.73 | 1157.33 | 1139.51 | 1176.5 | 1149.04 | 42.57 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 215.88 | 138.15 | 46.89 | 7.04 | 22.59 | 68.04 | 14.67 | 0 | 0 | 6.12 | 14.49 | 192.05 | 0 | 0 | 271413.12 | 0 | 0 | 1362.01 | 144.33 | 152.81 | -0.32 | 19.45 | 9.11 | 0.88 | 16.42 | 66.27 | 1.75 | 0.22 | 14.77
2025-05-25 16:34:00 | 636226.5 | 383.67 | 381.69 | 36.97 | 122.42 | 0 | 1 | 1112.42 | 996.9 | 1150.05 | 1099.17 | 1119.1 | 1160.13 | 1143.87 | 1176.5 | 1151.23 | 43.9 | 99.61 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 216.65 | 137.92 | 42.57 | 7.05 | 22.38 | 68.07 | 14.61 | 0 | 0 | 6.25 | 14.34 | 191.28 | 0 | 0 | 271413.12 | 0 | 0 | 1419.86 | 144.08 | 153 | -0.33 | 19.67 | 8.93 | 0.88 | 20.94 | 68.17 | 2.17 | 0.28 | 15.23
2025-05-25 16:36:00 | 636231.12 | 245.53 | 245.59 | 37.2 | 126.69 | 0 | 1 | 1115.37 | 999.17 | 1150.93 | 1102.51 | 1121.76 | 1163.24 | 1147.76 | 1191.25 | 1153.42 | 45.34 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.54 | 138.96 | 42.9 | 7.03 | 25.08 | 68.13 | 14.63 | 0 | 0 | 6.54 | 14.37 | 190.32 | 0 | 0 | 271413.12 | 0 | 0 | 1466.81 | 144.7 | 153.7 | -0.35 | 20.08 | 8.53 | 0.56 | 35.3 | 74 | 11.5 | 0.37 | 15.88
2025-05-25 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.57 | 1001.76 | 1157.77 | 1105.85 | 1127.93 | 1172.9 | 1152.88 | 1168.18 | 1161.18 | 44.4 | 99.6 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 142.59 | 44.13 | 7.02 | 25.11 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 6.12 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 271413.12 | 0 | 0 | 1424.38 | 0 | 154.69 | -0.29 | 19.89 | 9.05 | 0.69 | 35.15 | 89.73 | 0.3 | 1.34 | 16.13
2025-05-25 16:44:00 | 636236.69 | 415.01 | 414.67 | 36.8 | 116.63 | 0 | 1 | 1115.77 | 1002.21 | 1160.03 | 1102.01 | 1120.2 | 1170.86 | 1147.26 | 1138.1 | 1160.64 | 42.2 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.55 | 221.81 | 145.11 | 43.72 | 7.04 | 24.67 | 67.81 | 14.61 | 0 | 0 | 5.52 | 16.56 | 191.25 | 0 | 0 | 271413.12 | 0 | 0 | 1365 | 149.33 | 154.79 | -0.39 | 19.83 | 9.13 | 0.47 | 28.42 | 93.51 | 11.58 | 1.54 | 15.45
2025-05-25 16:46:00 | 636236.69 | 244.81 | 244.33 | 36.55 | 114.36 | 0 | 1 | 1114.41 | 1001.38 | 1156.55 | 1097.25 | 1107.84 | 1166.19 | 1139.44 | 1115.01 | 1156.66 | 42.69 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.57 | 221.25 | 145.64 | 44.47 | 7.03 | 25.03 | 67.79 | 14.58 | 0 | 0 | 5.08 | 17.07 | 191.96 | 0 | 0 | 271413.12 | 0 | 0 | 1386.53 | 149.89 | 154.5 | -0.34 | 19.68 | 8.97 | 0.12 | 31.96 | 73.91 | 34.37 | 1.46 | 15.2
2025-05-25 16:52:00 | 636236.69 | 4.51 | 4.86 | 35.98 | 110 | 0 | 1 | 1107.94 | 994.37 | 1138.73 | 1090.59 | 1089.9 | 1154.97 | 1128.73 | 1124.36 | 1149.88 | 39.63 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 1.55 | 218.6 | 144.72 | 44.12 | 7.06 | 24.62 | 67.91 | 14.64 | 0 | 0 | 5.15 | 17.17 | 193.08 | 0 | 0 | 271416.25 | 0 | 0 | 1254.38 | 149.64 | 153.75 | -0.25 | 19.44 | 9.11 | 0.71 | 15.94 | 68.49 | 0.95 | 1 | 14.52
2025-05-25 16:54:00 | 636236.69 | 442.41 | 442.16 | 35.98 | 110.2 | 0 | 1 | 1107.14 | 993.51 | 1142.42 | 1090.89 | 1092.73 | 1154.16 | 1127.83 | 1126.16 | 1150.09 | 41.63 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.57 | 218.01 | 144.13 | 44.6 | 7.05 | 25.03 | 67.98 | 14.69 | 0 | 0 | 5.33 | 16.93 | 192.89 | 0 | 0 | 271416.25 | 0 | 0 | 1335.42 | 149.23 | 153.41 | -0.32 | 19.45 | 9.31 | 0.88 | 13.75 | 69.16 | 0.5 | 0.87 | 14.24
2025-05-25 16:56:00 | 636236.69 | 216.98 | 215.92 | 35.98 | 113.56 | 0 | 1 | 1106.65 | 992.77 | 1144.1 | 1089.44 | 1090.49 | 1152.58 | 1124.96 | 1115.31 | 1148.87 | 40.5 | 99.51 | 293.97 | 0 | 0 | 1.55 | 217.72 | 143.65 | 44.44 | 7.05 | 24.89 | 68.06 | 14.67 | 0 | 0 | 5.2 | 17.16 | 192.6 | 0 | 0 | 271416.25 | 0 | 0 | 1300.9 | 148.76 | 153.38 | -0.3 | 19.56 | 8.99 | 0.19 | 15.74 | 68.56 | 0.37 | 0.9 | 14.77
2025-05-25 16:58:00 | 636236.69 | 145.5 | 143.83 | 35.87 | 123.04 | 0 | 1 | 1105.55 | 990.79 | 1144.61 | 1087.07 | 1085.42 | 1151.36 | 1120.53 | 1111.36 | 1148.07 | 40.43 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.56 | 217.57 | 143.32 | 43.79 | 7.06 | 24.51 | 68.15 | 14.56 | 0 | 0 | 5.53 | 18.24 | 192.49 | 0 | 0 | 271416.25 | 0 | 0 | 1273.26 | 148.46 | 153.38 | -0.31 | 19.66 | 8.96 | 0.94 | 17.24 | 72.9 | 1.82 | 0.68 | 13.95
2025-05-25 17:00:00 | 636236.69 | 552.86 | 552.26 | 36.1 | 109.63 | 0 | 1 | 1103.3 | 989.45 | 1142.32 | 1083.97 | 1085.32 | 1149.38 | 1116.77 | 1107.54 | 1145.38 | 40.19 | 99.54 | 293.97 | 0 | 0 | 1.52 | 217.27 | 142.89 | 43.59 | 7.07 | 24.82 | 68.11 | 14.61 | 0 | 0 | 5.53 | 16.44 | 192.42 | 0 | 0 | 271416.25 | 0 | 0 | 1264.17 | 148.1 | 153.38 | -0.3 | 19.56 | 9.18 | 0.94 | 14.17 | 67.38 | 0.7 | 0.97 | 14.43
2025-05-25 17:02:00 | 636236.69 | 241.77 | 241.36 | 36.3 | 116.19 | 0 | 1 | 1099.1 | 986.9 | 1140.31 | 1080.56 | 1082.1 | 1147.9 | 1110.76 | 1112.75 | 1143.6 | 41.64 | 99.61 | 293.97 | 0 | 0 | 1.53 | 217.09 | 142.51 | 43.63 | 7.07 | 24.36 | 68.04 | 14.64 | 0 | 0 | 5.45 | 17.64 | 192.13 | 0 | 0 | 271416.25 | 0 | 0 | 1322.64 | 147.9 | 153.19 | -0.32 | 19.48 | 9.15 | 0.81 | 15.8 | 69.47 | 0.8 | 0.73 | 14.18
2025-05-25 17:16:00 | 636241 | 258.04 | 257.38 | 37.45 | 128.75 | 0 | 1 | 1093.13 | 981.13 | 1148.27 | 1075.8 | 1090.98 | 1163.48 | 1110.19 | 1157.06 | 1155.37 | 43.19 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 219.47 | 143.76 | 44.04 | 7.07 | 24.84 | 67.19 | 14.49 | 0 | 0 | 5.1 | 16.7 | 189.86 | 0 | 0 | 271420.25 | 0 | 0 | 1391.18 | 148.25 | 154.31 | -0.32 | 19.12 | 9.46 | 0.85 | 21.33 | 85.91 | 2.68 | 0.97 | 15.93
2025-05-25 17:18:00 | 636244.62 | 458.2 | 457.19 | 37.52 | 125.38 | 0 | 1 | 1095.67 | 983.58 | 1133.68 | 1080.56 | 1100.06 | 1162.26 | 1117.67 | 1163.48 | 1153.76 | 44.58 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 219.8 | 144.34 | 44.07 | 7.07 | 24.81 | 67.13 | 14.69 | 0 | 0 | 4.94 | 17.69 | 189.72 | 0 | 0 | 271420.25 | 0 | 0 | 1432.92 | 148.64 | 154.5 | -0.31 | 19.1 | 9.28 | 0.62 | 23.35 | 80.11 | 0.52 | 1.18 | 15.41
2025-05-25 17:26:00 | 636244.62 | 133.71 | 133.25 | 37.32 | 126.33 | 0 | 1 | 1100.36 | 985.78 | 1103.3 | 1088.84 | 1103.9 | 1133.08 | 1130.8 | 1146.79 | 1134.95 | 45.21 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.56 | 221.11 | 145.99 | 44.06 | 7.07 | 75.94 | 67.1 | 14.58 | 0 | 0 | 4.61 | 17.69 | 189.59 | 0 | 0 | 271420.25 | 0 | 0 | 1476.6 | 149.76 | 154.69 | -0.34 | 19.03 | 9.79 | 0.88 | 9.88 | 98.06 | 0.28 | 0.5 | 15.27
2025-05-25 17:28:00 | 636244.62 | 583.02 | 581.96 | 37.22 | 121.28 | 0 | 1 | 1105.52 | 989.9 | 1098.38 | 1092.3 | 1109.17 | 1128.6 | 1135.02 | 1147.46 | 1130.37 | 44.96 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.57 | 222.2 | 146.68 | 44.18 | 7.05 | 102.99 | 67.34 | 14.63 | 0 | 0 | 4.49 | 17.04 | 189.88 | 0 | 0 | 271420.25 | 0 | 0 | 1470.49 | 150.3 | 154.88 | -0.31 | 19.47 | 8.95 | 1.06 | 22.38 | 85.43 | 3.67 | 0.52 | 15.2
2025-05-25 17:48:00 | 636253.25 | 23.78 | 22.86 | 36.1 | 121.69 | 0 | 1 | 1103.57 | 981.86 | 1125.03 | 1096.33 | 1090.46 | 1149.04 | 1137.29 | 1105.26 | 1140.48 | 41.88 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 1.56 | 221.87 | 142.47 | 49.55 | 7.02 | 209.59 | 68.32 | 14.61 | 0 | 0 | 4.81 | 16.97 | 192.19 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1328.47 | 148.22 | 154.88 | -0.3 | 20.12 | 9.47 | 0.68 | 4.61 | 77.51 | 0.16 | 0.32 | 14
2025-05-25 17:50:00 | 636257.88 | 412.34 | 411.68 | 35.88 | 107.43 | 0 | 1 | 1100.33 | 978.87 | 1131.31 | 1093.52 | 1083.68 | 1147.7 | 1133.08 | 1105.36 | 1140.01 | 41.94 | 99.5 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 221.09 | 141.51 | 49.44 | 7.02 | 204.01 | 68.39 | 14.67 | 0 | 0 | 4.85 | 18.26 | 192.31 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1333.26 | 147.42 | 154.69 | -0.32 | 20.13 | 9.32 | 0.69 | 4.04 | 76.74 | 0.15 | 0.16 | 14.1
2025-05-25 17:52:00 | 636257.88 | 325.76 | 326.16 | 35.72 | 121.66 | 0 | 1 | 1096.56 | 975.11 | 1130.8 | 1090.39 | 1076.85 | 1146.08 | 1128.43 | 1100.95 | 1139.34 | 40.56 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.57 | 220.31 | 140.26 | 49.42 | 7.02 | 187.09 | 68.45 | 14.61 | 0 | 0 | 4.73 | 17.53 | 192.51 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1255.42 | 146.47 | 154.31 | -0.32 | 20.18 | 9.09 | 0.51 | 5.54 | 72.1 | 8.92 | 0.09 | 14.62
2025-05-25 17:54:00 | 636257.88 | 59.23 | 58.26 | 35.52 | 114.2 | 0 | 1 | 1094.38 | 972.82 | 1132.04 | 1088.12 | 1075.57 | 1146.05 | 1124.43 | 1110.63 | 1138.9 | 40.95 | 99.53 | 293.97 | 0 | 0 | 1.57 | 219.68 | 139.22 | 50.18 | 7.04 | 164.62 | 68.52 | 14.64 | 0 | 0 | 4.79 | 17.34 | 192.57 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1276.81 | 145.57 | 154.12 | -0.27 | 20.13 | 9.23 | 1 | 4.75 | 65.6 | 6.33 | 0.2 | 13.9
2025-05-25 17:56:00 | 636257.88 | 471.46 | 472.18 | 35.45 | 105.61 | 0 | 1 | 1091.64 | 971.39 | 1128.4 | 1085.49 | 1074.49 | 1144.57 | 1120.2 | 1092.8 | 1137.13 | 39.62 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 219.16 | 138.04 | 48.65 | 7.03 | 130.08 | 68.56 | 14.69 | 0 | 0 | 4.84 | 17.76 | 192.55 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1201.25 | 144.58 | 153.75 | -0.27 | 20.2 | 9.05 | 0.6 | 4.26 | 68.43 | 4.02 | 0.13 | 14.07
2025-05-25 17:58:00 | 636257.88 | 578.05 | 575.72 | 35.56 | 111.24 | 0 | 1 | 1090.85 | 970.82 | 1131.77 | 1082.95 | 1074 | 1143.46 | 1117.04 | 1104.76 | 1136.22 | 40.69 | 99.6 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.66 | 137.19 | 42.2 | 7.04 | 86.84 | 68.61 | 14.58 | 0 | 0 | 4.9 | 16.51 | 192.45 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1291.32 | 143.77 | 153.38 | -0.31 | 20.15 | 9.07 | 1 | 3.78 | 68.83 | 1.46 | 0.16 | 14.1
2025-05-25 18:00:00 | 636257.88 | 401.15 | 401.87 | 35.68 | 118.54 | 0 | 1 | 1091.74 | 972.35 | 1139.51 | 1082.36 | 1078.39 | 1144.87 | 1115.87 | 1126.8 | 1137.19 | 40.87 | 99.64 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.2 | 137.08 | 42.02 | 7.05 | 48.59 | 68.52 | 14.53 | 0 | 0 | 4.8 | 16.51 | 192.22 | 0 | 0 | 271423.22 | 0 | 0 | 1276.18 | 143.36 | 153.19 | -0.31 | 20.12 | 9.03 | 0.69 | 6.44 | 67.59 | 1.22 | 0.05 | 14.12
2025-05-25 18:14:00 | 636262.06 | 29.7 | 29.42 | 36.72 | 126.71 | 0 | 1 | 1108.24 | 986.64 | 1148.71 | 1096 | 1112.78 | 1172.42 | 1137.86 | 1159.9 | 1159.29 | 43.51 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.59 | 223.21 | 147.39 | 46.16 | 7.04 | 24.39 | 67.49 | 13.64 | 0 | 0 | 4.45 | 16.3 | 190.4 | 0 | 0 | 271426.44 | 0 | 0 | 1406.04 | 149.99 | 155.06 | -0.31 | 20.13 | 9.66 | 1 | 11.26 | 90.99 | 0.2 | 1.08 | 14.55
2025-05-25 18:34:00 | 636270.88 | 250.57 | 251.43 | 36.33 | 118.88 | 0 | 1 | 1091.71 | 974.19 | 1129.53 | 1082.43 | 1086.44 | 1142.46 | 1120.86 | 1129.63 | 1130.14 | 41.51 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 217.09 | 141.51 | 40.63 | 7.08 | 86.41 | 67.55 | 13.57 | 0 | 0 | 4.22 | 17.66 | 189.46 | 0 | 0 | 271429.59 | 0 | 0 | 1317.22 | 146.5 | 152.25 | -0.29 | 19.34 | 9.39 | 0.5 | 10.35 | 69.16 | 3.42 | 0.17 | 14.68
2025-05-25 19:54:00 | 636299 | 417.11 | 416.85 | 36.73 | 115.69 | 0 | 1 | 1081.51 | 962.41 | 1118.37 | 1069.28 | 1076.16 | 1122.5 | 1101.65 | 1112.25 | 1112.25 | 41.43 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.12 | 139.86 | 44.67 | 6.96 | 91.21 | 67.88 | 13.63 | 0 | 0 | 3.58 | 26.6 | 187.42 | 0 | 0 | 271439.62 | 0 | 0 | 1318.06 | 143.61 | 150.38 | -0.28 | 19.77 | 8.79 | 0.81 | 43.6 | 73.69 | 10.33 | 0.86 | 14.65
2025-05-25 19:56:00 | 636299 | 324.95 | 323.83 | 36.72 | 117.73 | 0 | 1 | 1080.98 | 961.88 | 1120.06 | 1066.99 | 1072.33 | 1125 | 1097.95 | 1095.7 | 1113.75 | 42.2 | 99.56 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 218.9 | 140.67 | 44.76 | 6.94 | 150.07 | 67.91 | 13.67 | 0 | 0 | 3.65 | 26.81 | 187.35 | 0 | 0 | 271439.62 | 0 | 0 | 1339.24 | 144 | 150.56 | -0.29 | 19.85 | 8.99 | 0.56 | 41.87 | 63.78 | 32.22 | 1.25 | 14.45
2025-05-25 19:58:00 | 636299 | 55.93 | 54.81 | 36.73 | 124.5 | 0 | 1 | 1079.54 | 962 | 1121.26 | 1064.61 | 1073.9 | 1126.23 | 1096.03 | 1121.76 | 1114.58 | 42.19 | 99.57 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 219.61 | 141.38 | 44.91 | 6.94 | 153.98 | 67.88 | 13.61 | 0 | 0 | 3.66 | 26.11 | 187.42 | 0 | 0 | 271439.62 | 0 | 0 | 1353.06 | 144.38 | 150.75 | -0.31 | 19.8 | 9.14 | 0.94 | 36.01 | 68.34 | 19.26 | 1.16 | 15.27
2025-05-25 20:08:00 | 636299 | 217.18 | 216.78 | 37.37 | 126.6 | 0 | 1 | 1086.87 | 967.39 | 1114.81 | 1070.92 | 1092.04 | 1138.13 | 1105.09 | 1152.58 | 1125.66 | 44.64 | 99.59 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 223.62 | 145.91 | 44.55 | 6.89 | 190.06 | 67.79 | 13.67 | 0 | 0 | 3.92 | 26.26 | 189.08 | 0 | 0 | 271443.28 | 0 | 0 | 1491.04 | 147.25 | 152.25 | -0.3 | 19.97 | 9.49 | 0.5 | 41.28 | 85.95 | 0.53 | 2.18 | 16
2025-05-25 20:10:00 | 636299 | 346.03 | 344.71 | 37.3 | 127.44 | 0 | 1 | 1085.65 | 966.57 | 1111.59 | 1071.15 | 1090.82 | 1136.09 | 1106.28 | 1149.31 | 1124.8 | 44.19 | 99.58 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 224.11 | 146.86 | 47.13 | 6.88 | 203.68 | 67.74 | 13.97 | 0 | 0 | 4.32 | 26.68 | 189.33 | 0 | 0 | 271443.28 | 0 | 0 | 1457.43 | 147.99 | 152.44 | -0.3 | 19.91 | 9.54 | 0.75 | 37.05 | 84.17 | 0.46 | 1.67 | 14.85
2025-05-25 20:12:00 | 636299 | 367.42 | 366.1 | 37.42 | 132.92 | 0 | 1 | 1084.86 | 965.27 | 1113.15 | 1070.49 | 1087.4 | 1135.89 | 1104.43 | 1147.63 | 1125.4 | 44.89 | 99.63 | 293.97 | 0 | 0 | 1.58 | 224.54 | 147.33 | 46.4 | 6.87 | 204.64 | 67.79 | 14.55 | 0 | 0 | 4.25 | 26.14 | 189.45 | 0 | 0 | 271443.28 | 0 | 0 | 1529.65 | 148.5 | 152.62 | -0.32 | 20 | 9.49 | 0.56 | 32.2 | 83.57 | 0.58 | 1.75 | 15.1
2025-05-25 20:56:00 | 636318.25 | 345.57 | 345.22 | 37.32 | 129.88 | 0 | 1 | 1049.13 | 932.77 | 1090.62 | 1042.57 | 1057.82 | 1104.63 | 1071.05 | 1114.15 | 1093.06 | 47.4 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 1.2 | 229.16 | 149.79 | 45.45 | 6.69 | 190.84 | 69.16 | 13.49 | 0 | 0 | 6.68 | 26.82 | 187.35 | 0 | 0 | 271448.78 | 0 | 0 | 1582.01 | 151.1 | 155.25 | -0.32 | 21.88 | 8.95 | 1 | 57.71 | 60.98 | 10.39 | 2.8 | 16.58
2025-05-25 20:58:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.49 | 933.12 | 1088.35 | 1041.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.62 | -0.32 | 22.1 | 8.93 | 0.56 | 49.96 | 67.07 | 11.19 | 2.89 | 16.42
2025-05-25 21:10:00 | 636320.94 | 503.11 | 503.11 | 35.5 | 118.65 | 0 | 1 | 1047.83 | 929.5 | 1086.21 | 1041.01 | 1044.48 | 1111.65 | 1070.36 | 1060.4 | 1098.81 | 41.7 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 1.63 | 229.13 | 150.59 | 49.51 | 6.59 | 209.26 | 70.11 | 13.63 | 0 | 0 | 7.84 | 27.01 | 188.92 | 0 | 0 | 271453 | 0 | 0 | 1358.19 | 153.24 | 156 | -0.34 | 22.66 | 9.53 | 0.44 | 15.64 | 76.21 | 1.03 | 1.27 | 15.23
2025-05-25 22:02:00 | 636339.5 | 96.47 | 95.61 | 36.78 | 130.2 | 0 | 1 | 1059.58 | 932.99 | 1111.32 | 1044.16 | 1074.49 | 1127.3 | 1083.55 | 1143.26 | 1113.98 | 49.16 | 99.55 | 293.97 | 0 | 0 | 3.56 | 217.08 | 138.88 | 59.55 | 6.37 | 251.73 | 69.21 | 12.75 | 0 | 0 | 10.14 | 20.47 | 187.38 | 0 | 0 | 271459.38 | 0 | 0 | 1635.07 | 143.73 | 153.75 | -0.3 | 22.06 | 8.83 | 0.75 | 128.17 | 69.46 | 1.55 | 1.13 | 16.3
2025-05-25 22:04:00 | 636339.5 | 267.13 | 266.32 | 36.72 | 129.07 | 0 | 1 | 1063.72 | 935.88 | 1114.38 | 1048.09 | 1082.56 | 1130.67 | 1089.77 | 1146.25 | 1117.24 | 47.39 | 99.63 | 293.97 | 0 | 0 | 3.59 | 218.12 | 138.56 | 59.98 | 6.42 | 248.16 | 69.19 | 13.52 | 0 | 0 | 10.7 | 19.52 | 187.59 | 0 | 0 | 271459.38 | 0 | 0 | 1565.07 | 143.36 | 154.12 | -0.36 | 22.13 | 9.01 | 0.81 | 78.87 | 73.99 | 0.43 | 0.86 | 16.3
2025-05-25 22:06:00 | 636339.5 | 407.31 | 406.18 | 36.57 | 130.1 | 0 | 1 | 1068.56 | 938.03 | 1109.76 | 1053.19 | 1083.65 | 1134.05 | 1095.64 | 1132.94 | 1119.8 | 46.28 | 99.52 | 293.97 | 0 | 0 | 3.59 | 219.01 | 137.67 | 51.09 | 6.44 | 250.63 | 69.13 | 12.68 | 0 | 0 | 11.14 | 20.66 | 188.37 | 0 | 0 | 271459.38 | 0 | 0 | 1512.64 | 142.42 | 154.32 | -0.32 | 22.15 | 8.88 | 0.38 | 58.78 | 78.22 | 0.29 | 0.74 | 16.1
2025-05-25 22:08:00 | 636339.5 | 102.51 | 101.24 | 36.47 | 116.39 | 0 | 1 | 1068.86 | 938.59 | 1113.88 | 1054.17 | 1083.94 | 1134.82 | 1096.53 | 1132.24 | 1120.9 | 43.27 | 99.64 | 293.97 | 0 | 0 | 3.59 | 218.84 | 137.28 | 50.72 | 6.51 | 247.28 | 68.88 | 13.57 | 0 | 0 | 11.37 | 19.93 | 189.06 | 0 | 0 | 271459.38 | 0 | 0 | 1389.44 | 142.02 | 154.31 | -0.27 | 21.75 | 9.39 | 0.27 | 34.45 | 75.46 | 0.27 | 0.31 | 15.65
2025-05-25 22:32:00 | 636343.75 | 485.69 | 485.09 | 36.27 | 121.54 | 0 | 1 | 1080.13 | 947.83 | 1105.16 | 1064.7 | 1086.47 | 1129.67 | 1106.91 | 1134.82 | 1119 | 43.69 | 99.61 | 293.99 | 0 | 0 | 2.91 | 214.73 | 139.16 | 54.16 | 6.56 | 217.16 | 68.21 | 13.55 | 0 | 0 | 16.73 | 19.57 | 190.28 | 0 | 0 | 271463.62 | 0 | 0 | 1434.44 | 143.86 | 152.25 | -0.34 | 20.64 | 8.89 | 1 | 64.42 | 55.45 | 1.34 | 0.6 | 15.43
2025-05-25 22:46:00 | 636354.25 | 48.05 | 46.78 | 36.83 | 124.03 | 0 | 1 | 1092.57 | 960.92 | 1110.49 | 1076.19 | 1109.43 | 1134.11 | 1122.43 | 1147.23 | 1123.53 | 43.59 | 99.64 | 293.99 | 0 | 0 | 2.93 | 215.85 | 138.66 | 44.01 | 6.62 | 51.6 | 68.56 | 13.52 | 0 | 0 | 15.16 | 19.97 | 190.14 | 0 | 0 | 271467.72 | 0 | 0 | 1444.38 | 142.98 | 152.62 | -0.35 | 20.92 | 9.18 | 0.62 | 29.78 | 64.39 | 1.11 | 0.21 | 14.8
2025-05-25 23:02:00 | 636356.88 | 10.21 | 8.89 | 35.38 | 107.59 | 0 | 1 | 1083.28 | 956.02 | 1117.17 | 1065.68 | 1079.97 | 1132.48 | 1100.26 | 1085.72 | 1122.5 | 40.88 | 99.52 | 293.99 | 0 | 0 | 1.84 | 216.57 | 141.42 | 46.04 | 6.54 | 161.49 | 69.13 | 12.58 | 0 | 0 | 15.03 | 20.28 | 192.39 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1300.62 | 145.15 | 153 | -0.33 | 21.46 | 9.19 | 0.88 | 6.1 | 59 | 3.78 | 0.01 | 14.68
2025-05-25 23:08:00 | 636356.88 | 10.67 | 10.21 | 35.47 | 115.86 | 0 | 1 | 1079.08 | 953.11 | 1117.17 | 1061.05 | 1077.14 | 1128.43 | 1094.41 | 1111.36 | 1119.53 | 41.95 | 99.65 | 293.99 | 0 | 0 | 1.83 | 214.78 | 139.16 | 44.66 | 6.53 | 107.73 | 69.21 | 12.61 | 0 | 0 | 15.68 | 18.97 | 192.99 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1343.12 | 143.44 | 152.44 | -0.33 | 21.44 | 8.95 | 0.75 | 20.57 | 49.43 | 2.99 | 0 | 15.52
2025-05-25 23:18:00 | 636366.62 | 299.94 | 299.59 | 35.98 | 124.28 | 0 | 1 | 1078.98 | 950.11 | 1109.5 | 1063.27 | 1077.93 | 1131.77 | 1100.56 | 1117.47 | 1122 | 43.63 | 99.64 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 214.13 | 139.88 | 45.59 | 6.46 | 166.02 | 68.57 | 12.64 | 0 | 0 | 16.2 | 20.5 | 191.28 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1415.97 | 142.82 | 152.25 | -0.3 | 20.95 | 8.76 | 0.38 | 33.48 | 44.15 | 7.45 | 0.05 | 14.62
2025-05-25 23:20:00 | 636366.62 | 73.75 | 72.89 | 36.12 | 117.54 | 0 | 1 | 1079.51 | 950.23 | 1110.23 | 1063.89 | 1083.42 | 1131.74 | 1102.38 | 1117.8 | 1122.63 | 43.21 | 99.55 | 293.99 | 0 | 0 | 1.83 | 214.39 | 140.16 | 45.64 | 6.49 | 167.26 | 68.48 | 12.72 | 0 | 0 | 16.4 | 19.6 | 190.86 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1400.83 | 142.9 | 152.44 | -0.3 | 20.75 | 9.28 | 0.44 | 25.68 | 49.13 | 1.2 | 0.17 | 14.88
2025-05-25 23:22:00 | 636366.62 | 595.33 | 595.39 | 36.32 | 116.21 | 0 | 1 | 1080.69 | 951.37 | 1111.89 | 1065.72 | 1086.8 | 1132.01 | 1104.23 | 1128.37 | 1122.53 | 43.27 | 99.56 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 214.88 | 140.59 | 45.55 | 6.48 | 173.31 | 68.52 | 12.76 | 0 | 0 | 16.02 | 20.78 | 190.51 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1400 | 143.1 | 152.62 | -0.3 | 20.87 | 9.11 | 0.12 | 26.77 | 52.4 | 1.04 | 0.09 | 15.02
2025-05-25 23:24:00 | 636366.62 | 96.41 | 94.95 | 36.42 | 118.96 | 0 | 1 | 1083.09 | 953.2 | 1113.61 | 1067.25 | 1092.24 | 1132.27 | 1106.85 | 1144.71 | 1123.1 | 44.7 | 99.55 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 215.67 | 141.17 | 45.86 | 6.47 | 177.64 | 68.64 | 12.66 | 0 | 0 | 15.74 | 20.61 | 190.24 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1480.49 | 143.44 | 152.81 | -0.38 | 21.13 | 8.72 | 1.32 | 32.96 | 53.57 | 1.16 | 0.33 | 16.23
2025-05-25 23:26:00 | 636366.62 | 365.12 | 364.52 | 36.42 | 124.39 | 0 | 1 | 1085.03 | 953.77 | 1113.22 | 1069.18 | 1094.78 | 1134.45 | 1108.7 | 1150.66 | 1124.86 | 45.2 | 99.63 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 216.63 | 141.91 | 45.68 | 6.46 | 148.49 | 68.64 | 12.7 | 0 | 0 | 15.57 | 20.51 | 190.06 | 0 | 0 | 271471.12 | 0 | 0 | 1479.31 | 143.93 | 153 | -0.36 | 21.27 | 8.7 | 0.5 | 40.41 | 54.71 | 0.94 | 0.29 | 15.65
2025-05-25 23:28:00 | 636366.62 | 441.64 | 440.72 | 36.42 | 118.47 | 0 | 1 | 1086.11 | 954.72 | 1116.87 | 1070.16 | 1099.4 | 1136.46 | 1110.86 | 1156.55 | 1126.16 | 45.65 | 99.57 | 293.99 | 0 | 0 | 1.83 | 217.34 | 142.67 | 45.5 | 6.46 | 190.67 | 68.53 | 12.65 | 0 | 0 | 15.18 | 19.83 | 190.02 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1519.24 | 144.44 | 153.38 | -0.34 | 21.19 | 8.99 | 0.56 | 37.17 | 60.06 | 0.77 | 0.55 | 16.4
2025-05-25 23:30:00 | 636370.88 | 69.76 | 68.84 | 36.33 | 116.59 | 0 | 1 | 1087.69 | 957 | 1119.47 | 1071.83 | 1105.59 | 1139.74 | 1113.45 | 1157.9 | 1128.27 | 45.28 | 99.59 | 293.99 | 0 | 0 | 1.81 | 218.12 | 143.65 | 45.66 | 6.47 | 162.56 | 68.45 | 13.18 | 0 | 0 | 14.94 | 19.33 | 190.06 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1491.94 | 145.15 | 153.75 | -0.34 | 21.06 | 8.91 | 0.69 | 35.93 | 64.04 | 3.27 | 0.25 | 16.4
2025-05-25 23:32:00 | 636370.88 | 515.82 | 515.42 | 36.15 | 118.56 | 0 | 1 | 1088.15 | 957.44 | 1116.17 | 1073.08 | 1104.79 | 1140.41 | 1114.91 | 1147.19 | 1128.03 | 44.58 | 99.59 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 218.72 | 144.48 | 45.45 | 6.47 | 203.76 | 68.45 | 12.76 | 0 | 0 | 14.57 | 19.84 | 190.22 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1490.21 | 145.75 | 153.94 | -0.3 | 21.25 | 8.75 | 0.69 | 39.78 | 60.16 | 5.81 | 0.47 | 15.8
2025-05-25 23:34:00 | 636370.88 | 287.2 | 286.68 | 36.28 | 115.13 | 0 | 1 | 1089.04 | 957.79 | 1112.95 | 1073.64 | 1104.49 | 1140.11 | 1116.57 | 1142.89 | 1126.93 | 43.76 | 99.62 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 218.98 | 145.12 | 45.62 | 6.46 | 175.17 | 68.4 | 12.61 | 0 | 0 | 14.39 | 19 | 190.38 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1466.04 | 146.27 | 153.94 | -0.29 | 21.02 | 9.1 | 0.12 | 32.88 | 55.66 | 0.64 | 0.54 | 15.55
2025-05-25 23:36:00 | 636370.88 | 156.88 | 155.36 | 36.23 | 122.28 | 0 | 1 | 1089.9 | 957.98 | 1111.36 | 1075.41 | 1104.49 | 1139.81 | 1119.53 | 1151.67 | 1127.13 | 43.45 | 99.64 | 293.99 | 0 | 0 | 1.82 | 218.92 | 145.65 | 45.63 | 6.5 | 207.7 | 68.39 | 12.72 | 0 | 0 | 13.94 | 19.9 | 190.6 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1459.17 | 146.74 | 153.94 | -0.32 | 20.98 | 9.07 | 0.27 | 32.7 | 58.2 | 0.49 | 0.65 | 15.12
2025-05-25 23:38:00 | 636370.88 | 519.53 | 518.87 | 36.19 | 118.67 | 0 | 1 | 1091.28 | 958.93 | 1112.55 | 1077.24 | 1107.91 | 1140.71 | 1122.4 | 1141.01 | 1128.03 | 42.25 | 99.58 | 293.99 | 0 | 0 | 1.81 | 218.5 | 145.81 | 45.58 | 6.5 | 207.54 | 68.32 | 12.58 | 0 | 0 | 13.83 | 21.26 | 190.78 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1393.82 | 146.87 | 153.75 | -0.34 | 20.78 | 9.17 | 0.44 | 28.37 | 57.19 | 0.41 | 0.7 | 15.02
2025-05-25 23:40:00 | 636370.88 | 357.62 | 357.36 | 36.05 | 129.73 | 0 | 1 | 1092.73 | 960.07 | 1117.67 | 1078.78 | 1108.01 | 1141.82 | 1123.76 | 1142.49 | 1129.4 | 41.82 | 99.64 | 293.99 | 0 | 0 | 1.81 | 218.01 | 145.68 | 45.86 | 6.53 | 207.27 | 68.32 | 12.72 | 0 | 0 | 13.58 | 20.2 | 190.94 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1369.58 | 146.91 | 153.56 | -0.31 | 20.67 | 9.14 | 0.75 | 24.84 | 56.9 | 0.75 | 0.68 | 15.7
2025-05-25 23:42:00 | 636370.88 | 47.65 | 47.24 | 36.12 | 122.11 | 0 | 1 | 1095.97 | 961.75 | 1117.27 | 1080.16 | 1110.46 | 1142.42 | 1124.96 | 1147.5 | 1129.4 | 43.96 | 99.53 | 293.99 | 0 | 0 | 1.81 | 217.78 | 145.4 | 45.74 | 6.52 | 171.29 | 68.52 | 12.73 | 0 | 0 | 13.88 | 20.66 | 191.1 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1463.19 | 146.86 | 153.38 | -0.32 | 20.94 | 8.82 | 0.5 | 28.41 | 58.13 | 8.22 | 0.46 | 14.9
2025-05-25 23:44:00 | 636370.88 | 426.05 | 426.71 | 36.02 | 112.16 | 0 | 1 | 1097.65 | 961.78 | 1112.48 | 1081.54 | 1107.67 | 1141.25 | 1125.5 | 1140.55 | 1128.47 | 43.71 | 99.65 | 293.99 | 0 | 0 | 1.81 | 217.9 | 145.19 | 45.42 | 6.51 | 201.27 | 68.57 | 12.68 | 0 | 0 | 14.07 | 20.24 | 191.16 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1468.47 | 146.83 | 153.38 | -0.27 | 21.05 | 8.69 | 0.5 | 30.37 | 51.69 | 4.85 | 0.47 | 15.55
2025-05-25 23:46:00 | 636370.88 | 410.9 | 409.58 | 35.82 | 104.52 | 0 | 1 | 1098.24 | 962.45 | 1110.69 | 1082.43 | 1109.03 | 1139.74 | 1127.26 | 1149.11 | 1127.56 | 43.58 | 99.62 | 293.99 | 0 | 0 | 1.8 | 218.13 | 145.05 | 45.44 | 6.54 | 163.3 | 68.65 | 12.75 | 0 | 0 | 14.19 | 19.98 | 191.24 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1443.19 | 146.92 | 153.38 | -0.38 | 21.16 | 8.96 | 0.7 | 25.74 | 54.74 | 0.39 | 0.63 | 15.27
2025-05-25 23:48:00 | 636370.88 | 34.28 | 32.87 | 35.58 | 114.42 | 0 | 1 | 1098.21 | 962.32 | 1108.11 | 1083.48 | 1109 | 1138.53 | 1128.53 | 1145.58 | 1126.93 | 42.64 | 99.61 | 293.99 | 0 | 0 | 1.8 | 218.04 | 144.95 | 45.27 | 6.56 | 190.17 | 68.65 | 12.67 | 0 | 0 | 14.27 | 20.88 | 191.51 | 0 | 0 | 271473.81 | 0 | 0 | 1402.64 | 146.99 | 151.5 | -0.36 | 21.1 | 8.93 | 0.31 | 25.22 | 54.01 | 0.51 | 0.51 | 15.38
2025-05-25 23:50:00 | 636374.31 | 313.82 | 314.03 | 35.52 | 118.21 | 0 | 1 | 1097.22 | 961.84 | 1109 | 1083.38 | 1106.55 | 1137.33 | 1127.93 | 1125.36 | 1126.16 | 41 | 99.6 | 293.99 | 0 | 0 | 1.8 | 217.46 | 144.68 | 45.47 | 6.55 | 136.07 | 68.57 | 12.72 | 0 | 0 | 13.85 | 19.44 | 191.89 | 0 | 0 | 271476.88 | 0 | 0 | 1330.69 | 146.92 | 149.44 | -0.31 | 20.83 | 9.19 | 1 | 20.81 | 55.51 | 0.24 | 0.67 | 14.07
2025-05-25 23:52:00 | 636374.31 | 544.66 | 544.12 | 35.33 | 104.18 | 0 | 1 | 1095.67 | 960.7 | 1105.16 | 1081.61 | 1101.05 | 1135.15 | 1124.26 | 1119.73 | 1123.96 | 41 | 99.56 | 293.99 | 0 | 0 | 1.8 | 216.41 | 144.05 | 45.55 | 6.56 | 117.78 | 68.56 | 12.7 | 0 | 0 | 13.76 | 19.49 | 192.22 | 0 | 0 | 271476.88 | 0 | 0 | 1314.65 | 146.66 | 149.62 | -0.29 | 20.65 | 9.15 | 0.38 | 19.9 | 52.77 | 0.24 | 0.47 | 14.15
2025-05-25 23:54:00 | 636374.31 | 215.86 | 215.4 | 35.53 | 106.56 | 0 | 1 | 1093.56 | 960.1 | 1107.08 | 1080.39 | 1097.75 | 1132.51 | 1121.23 | 1104.53 | 1122.83 | 41.13 | 99.62 | 293.99 | 0 | 0 | 1.8 | 215.6 | 143.32 | 45.48 | 6.57 | 165.61 | 68.57 | 12.72 | 0 | 0 | 13.75 | 19.74 | 192.27 | 0 | 0 | 271476.88 | 0 | 0 | 1351.67 | 146.22 | 150.19 | -0.32 | 20.63 | 9.23 | 0.56 | 16.85 | 49.98 | 0.5 | 0.34 | 14.25
2025-05-25 23:56:00 | 636374.31 | 177.62 | 176.18 | 35.8 | 113.48 | 0 | 1 | 1091.15 | 957.66 | 1106.42 | 1077.9 | 1089.37 | 1131.67 | 1117.04 | 1095.54 | 1122.56 | 41.57 | 99.59 | 293.99 | 0 | 0 | 1.81 | 215.08 | 142.59 | 45.5 | 6.56 | 109.62 | 68.69 | 12.73 | 0 | 0 | 13.94 | 21.11 | 192.13 | 0 | 0 | 271476.88 | 0 | 0 | 1334.51 | 145.73 | 150.94 | -0.31 | 20.79 | 9.09 | 0.5 | 18.02 | 47.53 | 2.08 | 0.48 | 14.18
2025-05-25 23:58:00 | 636374.31 | 587.91 | 586.9 | 36 | 116.92 | 0 | 1 | 1088.84 | 956.49 | 1108.8 | 1076.45 | 1088.15 | 1131.81 | 1114.61 | 1109.3 | 1122.7 | 42.39 | 99.64 | 293.99 | 0 | 0 | 1.79 | 214.88 | 142.02 | 45.23 | 6.59 | 104.49 | 68.65 | 12.64 | 0 | 0 | 14.09 | 19.29 | 191.85 | 0 | 0 | 271476.88 | 0 | 0 | 1388.12 | 145.29 | 151.31 | -0.31 | 20.71 | 9.25 | 0.23 | 17.23 | 48.16 | 1.21 | 0.38 | 14.5