## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-11 02:46:00 | 645058.69 | 512.26 | 511.71 | 37.19 | 125.92 | 0 | 0 | 1036.03 | 1073.28 | 1047.47 | 1055.57 | 1080.95 | 1072.29 | 1042.18 | 1076.85 | 1010.42 | 44.2 | 99.6 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 212.9 | 136.3 | 43.45 | 7.26 | 61.46 | 70.07 | 28.6 | 0 | 0 | 3.95 | 26.49 | 183.98 | 0 | 0 | 275681.28 | 0 | 0 | 1222.99 | 145.12 | 152.8 | -0.34 | 23.22 | 9.49 | 0.81 | 22.56 | 91.01 | 0.71 | 1.8 | 15.2
2025-06-11 02:48:00 | 645058.69 | 129.39 | 129.45 | 37.09 | 122.94 | 0 | 0 | 1035.18 | 1071.83 | 1049.91 | 1054.33 | 1078.95 | 1077.37 | 1041.05 | 1086.34 | 1008.66 | 44.09 | 99.53 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 212.9 | 136.38 | 43.59 | 7.25 | 61.5 | 70.06 | 26.77 | 0 | 0 | 4.28 | 26.98 | 183.99 | 0 | 0 | 275681.28 | 0 | 0 | 1244.65 | 145.2 | 152.62 | -0.3 | 23.12 | 9.59 | 0.38 | 21.15 | 87.56 | 0.75 | 1.86 | 15.23
2025-06-11 02:50:00 | 645063.38 | 253.56 | 253.41 | 37.17 | 130.37 | 0 | 0 | 1034.92 | 1071.44 | 1057.82 | 1053 | 1081.87 | 1089.57 | 1039.91 | 1111.49 | 1009.69 | 44.14 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 213.06 | 136.44 | 43.55 | 7.26 | 60.52 | 70.11 | 26.62 | 0 | 0 | 3.88 | 27.01 | 184.07 | 0 | 0 | 275681.28 | 0 | 0 | 1219.03 | 145.36 | 152.62 | -0.35 | 23.2 | 9.44 | 1.12 | 23.8 | 85.11 | 1.08 | 1.7 | 15.4
2025-06-11 03:02:00 | 645069.75 | 473.96 | 472.38 | 37.37 | 128.89 | 0 | 0 | 1055.41 | 1085.65 | 1085.16 | 1055.41 | 1102.57 | 1116.04 | 1044.42 | 1113.18 | 1038.55 | 48.11 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 216.75 | 137.32 | 43.61 | 7.16 | 173.69 | 69.08 | 24.53 | 0 | 0 | 4.54 | 17.8 | 188.07 | 0 | 0 | 275684.09 | 0 | 0 | 1365.97 | 146.95 | 153.7 | -0.27 | 22.41 | 8.56 | 1 | 50.03 | 83.25 | 1.23 | 3.72 | 17.25
2025-06-11 03:04:00 | 645069.75 | 63.2 | 63 | 37.37 | 120.85 | 0 | 0 | 1057.43 | 1085.85 | 1080.29 | 1056.35 | 1099.73 | 1110.73 | 1045.36 | 1119.57 | 1038.36 | 47.28 | 99.54 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 217.6 | 137.92 | 43.72 | 7.17 | 181.62 | 68.98 | 23.42 | 0 | 0 | 4.7 | 16.74 | 188.54 | 0 | 0 | 275684.09 | 0 | 0 | 1322.64 | 147.58 | 154.08 | -0.29 | 22.59 | 8.75 | 0.69 | 45.08 | 79.63 | 0.72 | 3.95 | 16.21
2025-06-11 03:06:00 | 645069.75 | 467.14 | 466.8 | 37.12 | 125.99 | 0 | 0 | 1059.12 | 1085.91 | 1083.28 | 1056.71 | 1100.85 | 1115.01 | 1045.43 | 1123.7 | 1039.88 | 47.48 | 99.57 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 218.06 | 138.23 | 43.61 | 7.16 | 153.22 | 68.94 | 38.59 | 0 | 0 | 4.9 | 16.74 | 188.92 | 0 | 0 | 275684.09 | 0 | 0 | 1307.78 | 148.07 | 154.31 | -0.35 | 22.6 | 9.22 | 0.94 | 36.18 | 86.95 | 1.14 | 3.55 | 16.4
2025-06-11 03:26:00 | 645075.88 | 296.69 | 295.54 | 35.9 | 111.47 | 0 | 0 | 1078.36 | 1092.11 | 1086.34 | 1065.36 | 1114.24 | 1126.96 | 1055.6 | 1127.66 | 1051.15 | 43.1 | 99.49 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 213.76 | 136.38 | 43.6 | 7.08 | 212.98 | 68.64 | 11.59 | 0 | 0 | 7.3 | 17.87 | 191.59 | 0 | 0 | 275691.03 | 0 | 0 | 1170.28 | 146.7 | 153.75 | -0.34 | 21.48 | 8.75 | 0.69 | 38.62 | 58.47 | 0.62 | 2.98 | 15.4
2025-06-11 03:32:00 | 645081.12 | 434.79 | 434.28 | 35.87 | 106.52 | 0 | 0 | 1079.93 | 1093.99 | 1101.71 | 1068.5 | 1121.3 | 1153.25 | 1059.38 | 1156.82 | 1061.31 | 44.71 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 214.69 | 136.04 | 43.53 | 7.06 | 214.11 | 68.44 | 11.48 | 0 | 0 | 7.41 | 16.81 | 191.84 | 0 | 0 | 275691.03 | 0 | 0 | 1259.65 | 146.5 | 154.31 | -0.32 | 21.33 | 8.5 | 0.88 | 44.97 | 55.1 | 0.7 | 3.35 | 15.25
2025-06-11 03:34:00 | 645081.12 | 387.64 | 386.11 | 35.93 | 109.56 | 0 | 0 | 1079.8 | 1095.04 | 1103.93 | 1069.71 | 1122.33 | 1155.71 | 1060.23 | 1155.1 | 1063.79 | 45.85 | 99.55 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 215.12 | 136.04 | 43.53 | 7.06 | 215.41 | 68.31 | 11.63 | 0 | 0 | 7.55 | 17.19 | 191.85 | 0 | 0 | 275691.03 | 0 | 0 | 1323.19 | 146.58 | 154.69 | -0.22 | 21.27 | 8.38 | 1.38 | 56.1 | 57.33 | 4.91 | 3.35 | 15.95
2025-06-11 03:36:00 | 645086 | 26.91 | 26.05 | 35.89 | 112.1 | 0 | 0 | 1076.95 | 1095.87 | 1102.84 | 1071.05 | 1122.3 | 1150.69 | 1061.64 | 1157.26 | 1066.21 | 45.72 | 99.57 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 215.59 | 136.19 | 43.48 | 7.04 | 214.21 | 68.15 | 11.55 | 0 | 0 | 7.67 | 17.72 | 191.88 | 0 | 0 | 275691.03 | 0 | 0 | 1296.46 | 146.78 | 154.88 | -0.34 | 21.24 | 8.6 | 0.94 | 58.72 | 56.56 | 4.27 | 3.81 | 16.8
2025-06-11 03:38:00 | 645086 | 456.48 | 455.56 | 35.92 | 113.28 | 0 | 0 | 1078.16 | 1096.3 | 1102.97 | 1072.23 | 1125.2 | 1149.51 | 1062.94 | 1150.73 | 1068.27 | 44.32 | 99.58 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 215.79 | 136.24 | 43.47 | 7.04 | 214.17 | 68.01 | 11.59 | 0 | 0 | 7.84 | 16.51 | 191.85 | 0 | 0 | 275691.03 | 0 | 0 | 1250 | 147 | 155.06 | -0.31 | 20.97 | 8.92 | 0.88 | 53.45 | 64.34 | 0.62 | 3.82 | 15.38
2025-06-11 03:40:00 | 645086 | 352.73 | 352.33 | 36 | 117.56 | 0 | 0 | 1079.15 | 1096.89 | 1102.87 | 1073.21 | 1126.96 | 1149.21 | 1064.48 | 1155 | 1068.86 | 43.46 | 99.62 | 294.34 | 0 | 0 | 1.66 | 215.75 | 136.24 | 43.32 | 7.02 | 213.68 | 67.98 | 11.51 | 0 | 0 | 7.62 | 16.74 | 191.84 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1216.46 | 147.21 | 155.25 | -0.33 | 20.96 | 8.8 | 0.61 | 55.51 | 61.93 | 0.17 | 4.01 | 15.93
2025-06-11 03:42:00 | 645086 | 4.51 | 4.57 | 36 | 108.19 | 0 | 0 | 1079.9 | 1097.75 | 1105.62 | 1074 | 1128.67 | 1155.81 | 1065.46 | 1156.89 | 1070.69 | 43.07 | 99.6 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 215.56 | 136.27 | 43.63 | 7.02 | 214.21 | 67.96 | 11.6 | 0 | 0 | 7.66 | 18.02 | 191.79 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1190.35 | 147.33 | 155.25 | -0.31 | 20.94 | 8.84 | 0.56 | 50.34 | 62.66 | 0.23 | 3.66 | 14.95
2025-06-11 03:44:00 | 645086 | 450.18 | 449.92 | 36.02 | 114.87 | 0 | 0 | 1078.42 | 1098.41 | 1105.75 | 1075.41 | 1128.33 | 1154.16 | 1066.57 | 1141.62 | 1072 | 42.52 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 214.99 | 136.32 | 43.4 | 7.01 | 214.84 | 67.87 | 11.48 | 0 | 0 | 7.79 | 16.7 | 191.84 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1177.64 | 147.29 | 155.06 | -0.31 | 20.8 | 8.76 | 1.14 | 46.71 | 57.16 | 0.33 | 3.92 | 15
2025-06-11 03:46:00 | 645086 | 361.99 | 361.01 | 35.98 | 111.56 | 0 | 0 | 1076.16 | 1098.48 | 1104.36 | 1076.55 | 1128.2 | 1149.04 | 1067.42 | 1137.43 | 1071.87 | 41.64 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 214.18 | 136.15 | 43.59 | 7 | 215.61 | 67.66 | 11.6 | 0 | 0 | 7.86 | 17.61 | 191.77 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1157.15 | 147.03 | 154.88 | -0.34 | 20.45 | 9.02 | 0.57 | 36.42 | 56.59 | 0.31 | 3.45 | 14.62
2025-06-11 03:48:00 | 645086 | 37.44 | 36.52 | 36.42 | 114.5 | 0 | 0 | 1076.49 | 1098.51 | 1104.3 | 1077.34 | 1130.1 | 1148.77 | 1067.84 | 1146.79 | 1071.61 | 42.2 | 99.53 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 213.38 | 135.87 | 43.63 | 7.01 | 215.38 | 67.55 | 11.45 | 0 | 0 | 7.72 | 16.98 | 191.7 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1192.22 | 146.7 | 154.69 | -0.3 | 20.27 | 9.12 | 1.18 | 37.16 | 59.78 | 0.73 | 2.92 | 13.77
2025-06-11 03:50:00 | 645086 | 339.99 | 339.42 | 36.52 | 126.92 | 0 | 0 | 1077.11 | 1099.37 | 1105.55 | 1077.9 | 1132.34 | 1146.25 | 1068.95 | 1147.16 | 1071.38 | 41.18 | 99.54 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 212.42 | 135.44 | 43.57 | 7.01 | 215.2 | 67.55 | 11.45 | 0 | 0 | 7.54 | 17.98 | 191.63 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1172.92 | 146.24 | 154.31 | -0.37 | 20.26 | 9.1 | 0.62 | 38.67 | 62.23 | 0.57 | 3.06 | 14.23
2025-06-11 03:52:00 | 645086 | 460.39 | 459.47 | 36.72 | 124.56 | 0 | 0 | 1079.93 | 1100.43 | 1106.02 | 1078.39 | 1135.32 | 1141.69 | 1069.64 | 1146.25 | 1070.13 | 40.81 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 211.63 | 134.94 | 41.31 | 6.99 | 214.81 | 67.63 | 11.52 | 0 | 0 | 7.59 | 16.71 | 191.54 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1148.75 | 145.68 | 153.94 | -0.29 | 20.25 | 9.07 | 1.12 | 36.88 | 64.01 | 0.49 | 2.94 | 14.1
2025-06-11 03:54:00 | 645086 | 41.41 | 40.43 | 36.7 | 121.98 | 0 | 0 | 1079.34 | 1101.42 | 1105.06 | 1079.34 | 1136.42 | 1138.7 | 1070.43 | 1129.77 | 1068.79 | 41.58 | 99.56 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 211.19 | 134.64 | 34.39 | 6.99 | 213.34 | 67.68 | 12.18 | 0 | 0 | 7.65 | 17.68 | 191.37 | 0 | 0 | 275694.38 | 0 | 0 | 1160.07 | 145.32 | 153.87 | -0.26 | 20.33 | 9.04 | 0.47 | 37.02 | 68.4 | 0.23 | 3.13 | 15.07
2025-06-11 03:56:00 | 645091.69 | 236.73 | 236.73 | 36.92 | 120.78 | 0 | 0 | 1079.64 | 1102.21 | 1109.17 | 1079.93 | 1137.03 | 1144.37 | 1070.52 | 1147.87 | 1067.32 | 42.01 | 99.54 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 211.06 | 134.99 | 34.53 | 6.99 | 214.59 | 67.76 | 11.57 | 0 | 0 | 7.6 | 17.42 | 191.25 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1203.4 | 145.75 | 153.75 | -0.31 | 20.44 | 9.14 | 1.11 | 39.48 | 73.63 | 0.46 | 3.13 | 14.4
2025-06-11 03:58:00 | 645098.19 | 594.61 | 594.52 | 36.89 | 125 | 0 | 0 | 1080.46 | 1103.4 | 1113.55 | 1080.36 | 1138.53 | 1145.88 | 1070.95 | 1122.7 | 1068.23 | 42.44 | 99.55 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 211.19 | 136.12 | 41.9 | 6.97 | 214.56 | 67.74 | 11.54 | 0 | 0 | 7.17 | 17.53 | 191.2 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1237.71 | 146.92 | 153.74 | -0.34 | 20.39 | 8.91 | 0.25 | 49.14 | 73.91 | 0.52 | 4.06 | 14.77
2025-06-11 04:00:00 | 645098.19 | 182.33 | 181.73 | 37 | 119.44 | 0 | 0 | 1080.16 | 1104.2 | 1114.11 | 1080.95 | 1137.56 | 1147.7 | 1071.15 | 1128.13 | 1068.53 | 43.41 | 99.49 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 211.42 | 136.82 | 42.13 | 6.96 | 214.81 | 67.81 | 12.13 | 0 | 0 | 7.15 | 17.98 | 191.2 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1228.61 | 147.58 | 153.75 | -0.3 | 20.54 | 8.87 | 0.44 | 42.69 | 70.26 | 3.01 | 4.64 | 15.52
2025-06-11 04:02:00 | 645098.19 | 195.7 | 193.98 | 36.97 | 125.19 | 0 | 0 | 1084.47 | 1105.29 | 1112.85 | 1081.25 | 1138.73 | 1146.39 | 1071.8 | 1143.5 | 1069.09 | 42.08 | 99.5 | 294.34 | 0 | 0 | 1.69 | 211.63 | 136.99 | 42.3 | 6.97 | 215.99 | 67.88 | 12.63 | 0 | 0 | 7.38 | 17.88 | 191.2 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1182.15 | 147.7 | 153.94 | -0.24 | 20.63 | 9.12 | 0.62 | 34.11 | 75.72 | 0.53 | 3.53 | 15.2
2025-06-11 04:04:00 | 645098.19 | 463.29 | 462.11 | 37.02 | 118.91 | 0 | 0 | 1088.78 | 1107.38 | 1114.74 | 1081.77 | 1141.85 | 1150.73 | 1072.52 | 1148.13 | 1069.02 | 43.01 | 99.62 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 211.92 | 136.94 | 41.98 | 6.96 | 214.51 | 68.04 | 11.6 | 0 | 0 | 7.23 | 17.53 | 191.25 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1202.01 | 147.71 | 154 | -0.32 | 20.79 | 8.74 | 0.38 | 38.3 | 72.57 | 0.4 | 3.51 | 14.82
2025-06-11 04:06:00 | 645098.19 | 43.99 | 43.22 | 37.05 | 129.12 | 0 | 0 | 1088.98 | 1108.64 | 1117.1 | 1082.53 | 1143.23 | 1149.72 | 1073.41 | 1152.31 | 1069.02 | 44.66 | 99.61 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 212.09 | 136.91 | 41.86 | 6.95 | 215.57 | 68.13 | 11.59 | 0 | 0 | 7.12 | 17.76 | 191.24 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1273.96 | 147.63 | 154.12 | -0.3 | 20.99 | 8.72 | 0.75 | 40.72 | 68.06 | 0.51 | 3.54 | 14.93
2025-06-11 04:08:00 | 645098.19 | 527.24 | 527.15 | 37.08 | 128.11 | 0 | 0 | 1091.12 | 1109.83 | 1120.96 | 1083.02 | 1146.42 | 1151.1 | 1074.16 | 1151.4 | 1067.78 | 43.2 | 99.53 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 212.46 | 136.95 | 41.93 | 6.96 | 216.18 | 68.21 | 12.6 | 0 | 0 | 6.89 | 17.42 | 191.04 | 0 | 0 | 275697.75 | 0 | 0 | 1225.56 | 147.62 | 154.31 | -0.31 | 21 | 8.89 | 0.38 | 39.44 | 74.14 | 0.86 | 3.45 | 14.82
2025-06-11 04:10:00 | 645098.19 | 165.62 | 165.62 | 37.07 | 122.06 | 0 | 0 | 1091.12 | 1111.09 | 1123.83 | 1083.71 | 1146.42 | 1150.32 | 1074.55 | 1147.53 | 1068.07 | 44.08 | 99.53 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 212.76 | 137.11 | 42.15 | 6.95 | 214.19 | 68.31 | 11.54 | 0 | 0 | 7.19 | 18.2 | 190.91 | 0 | 0 | 275701 | 0 | 0 | 1244.72 | 147.63 | 154.5 | -0.3 | 21.22 | 8.82 | 1 | 40.44 | 79.24 | 6.52 | 4.12 | 15.68
2025-06-11 04:12:00 | 645098.19 | 329.67 | 328.4 | 36.97 | 121.67 | 0 | 0 | 1094.51 | 1112.45 | 1127.83 | 1083.97 | 1146.89 | 1149.38 | 1074.91 | 1163.48 | 1068.14 | 45.46 | 99.59 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 213.16 | 137.2 | 41.78 | 6.93 | 215.14 | 68.32 | 11.56 | 0 | 0 | 7.02 | 17.49 | 190.82 | 0 | 0 | 275701 | 0 | 0 | 1273.47 | 147.7 | 154.69 | -0.3 | 21.27 | 8.81 | 1.06 | 39.4 | 79.92 | 1.7 | 4.06 | 15.65
2025-06-11 04:16:00 | 645098.19 | 76.46 | 75.6 | 36.9 | 115.3 | 0 | 0 | 1100.56 | 1115.61 | 1127.43 | 1085.62 | 1149.88 | 1159.19 | 1076.85 | 1168.59 | 1071.15 | 44.39 | 99.6 | 294.34 | 0 | 0 | 1.67 | 214.26 | 137.7 | 41.88 | 6.93 | 214.43 | 68.4 | 11.56 | 0 | 0 | 6.82 | 17.5 | 190.86 | 0 | 0 | 275701 | 0 | 0 | 1244.58 | 148.07 | 155.25 | -0.34 | 21.51 | 8.73 | 0.69 | 43.35 | 79.86 | 2.04 | 4.5 | 15.55
2025-06-11 04:34:00 | 645103.25 | 231.62 | 230.81 | 36.95 | 130.01 | 0 | 0 | 1093.79 | 1124.83 | 1126.43 | 1089.5 | 1148.64 | 1151.53 | 1080.52 | 1138.5 | 1073.54 | 42.7 | 99.52 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 212.63 | 136.86 | 41.99 | 6.9 | 213.31 | 67.96 | 11.54 | 0 | 0 | 6.72 | 16.37 | 191.63 | 0 | 0 | 275704.59 | 0 | 0 | 1201.6 | 147.95 | 154.69 | -0.31 | 20.97 | 8.99 | 0.81 | 32.23 | 72.32 | 0.84 | 3.89 | 14.43
2025-06-11 04:48:00 | 645108.12 | 415.99 | 415.67 | 36.89 | 124.57 | 0 | 0 | 1088.88 | 1125.4 | 1117.6 | 1086.84 | 1137.39 | 1140.85 | 1077.67 | 1130.14 | 1072.13 | 43.58 | 99.61 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 214.86 | 137.34 | 42.27 | 6.85 | 217.03 | 68.28 | 12.5 | 0 | 0 | 6.76 | 22.58 | 191.62 | 0 | 0 | 275707.81 | 0 | 0 | 1265.35 | 148.03 | 155.38 | -0.32 | 21.4 | 8.61 | 0.38 | 34.98 | 70.77 | 0.8 | 3.68 | 14.93
2025-06-11 04:52:00 | 645108.12 | 127.73 | 126.61 | 36.62 | 115.65 | 0 | 0 | 1080.69 | 1122.23 | 1126.86 | 1085.85 | 1132.41 | 1140.65 | 1076.03 | 1139.07 | 1067.58 | 43.45 | 99.58 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 214.73 | 138.03 | 42.45 | 6.85 | 215.12 | 68.31 | 12.69 | 0 | 0 | 6.88 | 22.94 | 191.93 | 0 | 0 | 275707.81 | 0 | 0 | 1241.11 | 148.41 | 155.25 | -0.31 | 21.25 | 8.99 | 1.19 | 29.73 | 71.89 | 6.34 | 3.58 | 14.3
2025-06-11 05:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.95 | 1102.97 | 1082.13 | 1074.65 | 1112.09 | 1110.89 | 1063.59 | 1118.8 | 1038.94 | 45.28 | 99.55 | 294.34 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 142.83 | 41.98 | 6.83 | 217.19 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 6.37 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 275721.03 | 0 | 0 | 1289.03 | 0 | 156.94 | -0.34 | 21.22 | 9.48 | 1 | 23.58 | 88.89 | 1.03 | 3.8 | 16.17
2025-06-11 06:42:00 | 645159.69 | 502.51 | 501.45 | 37.49 | 134.74 | 0 | 0 | 1058.15 | 1090.75 | 1075.77 | 1058.41 | 1113.12 | 1108.01 | 1047.99 | 1121.4 | 1035.99 | 45.15 | 99.53 | 294.34 | 0 | 0 | 1.68 | 219.58 | 143.48 | 42.11 | 6.88 | 23 | 68.48 | 12.58 | 0 | 0 | 7.25 | 22.16 | 190.66 | 0 | 0 | 275731.94 | 0 | 0 | 1229.58 | 154.33 | 157.88 | -0.32 | 21.5 | 9.29 | 0.5 | 27.59 | 78.56 | 0.47 | 3.99 | 16.23