## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-12 07:30:00 | 645691.38 | 4.72 | 4.66 | 32.91 | 103.79 | 0 | 1 | 1097.78 | 1124.03 | 1172.86 | 1091.61 | 1078.26 | 1190.71 | 1094.65 | 1129.57 | 1125 | 37.42 | 99.51 | 294.34 | 0 | 0 | 1.85 | 223.36 | 147.46 | 35.28 | 7.03 | 35.76 | 65.74 | 121.56 | 0 | 0 | 8.4 | 29.12 | 188.2 | 0 | 0 | 276052.75 | 0 | 0 | 1006.25 | 162.19 | 152.44 | -0.36 | 17.26 | 9.8 | 0.55 | 13.98 | 84.99 | 43.71 | 2.85 | 13.65
2025-06-12 07:32:00 | 645695.88 | 390.37 | 388.96 | 32.81 | 94.9 | 0 | 1 | 1097.81 | 1126.83 | 1173.58 | 1091.84 | 1074.59 | 1193.07 | 1093.99 | 1138.4 | 1121.6 | 38.74 | 99.6 | 294.34 | 0 | 0 | 1.84 | 223.36 | 147.65 | 35.4 | 7.04 | 86.29 | 65.86 | 120.91 | 0 | 0 | 8.69 | 29.27 | 188.69 | 0 | 0 | 276052.75 | 0 | 0 | 1055 | 162.41 | 152.36 | -0.3 | 17.49 | 9.75 | 0.49 | 13.07 | 76.28 | 100.13 | 2.01 | 13.1
2025-06-12 07:48:00 | 645701.38 | 279.26 | 278.4 | 33.78 | 109.45 | 0 | 1 | 1084.99 | 1127.4 | 1157.43 | 1084.83 | 1078.29 | 1168.56 | 1083.35 | 1136.83 | 1093.59 | 37.86 | 99.6 | 294.34 | 0 | 0 | 1.83 | 221.61 | 146.86 | 43.31 | 7.08 | 161.92 | 66.09 | 122.55 | 0 | 0 | 11.19 | 29.82 | 187.81 | 0 | 0 | 276059.09 | 0 | 0 | 1009.03 | 161.18 | 152.44 | -0.31 | 17.45 | 9.96 | 1.06 | 0 | 67.03 | 19.6 | 0.36 | 13.23
2025-06-12 21:20:00 | 645972.88 | 105.07 | 103.75 | 37.27 | 118.59 | 0 | 1 | 1032.85 | 1078.03 | 1116.11 | 1030.56 | 1031.82 | 1124.56 | 1018.82 | 1089.54 | 1060.98 | 47.41 | 99.61 | 294.35 | 0 | 0 | 2.24 | 219.7 | 143.73 | 45.01 | 7.27 | 215.8 | 69.54 | 14.53 | 0 | 0 | 3.82 | 26.6 | 187.89 | 0 | 0 | 276291.81 | 0 | 0 | 1267.08 | 156.63 | 159.19 | -0.34 | 22.62 | 9.67 | 0.76 | 1.66 | 67.2 | 11.95 | 1.41 | 17.05