## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-26 00:06:00 | 647235.62 | 41.81 | 13.4 | 0.09 | 0.03 | 1 | 0 | 142.52 | 142.8 | 158.98 | 152.16 | 152.72 | 163.59 | 156.2 | 158.04 | 151.14 | 23.37 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 67.63 | 54.72 | -3.75 | 7.02 | -0.24 | 32.85 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 32.19 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1829.65 | 41.85 | 46.12 | -0.12 | 2.03 | 18.25 | 0.67 | 10.35 | 189.49 | 137.55 | 0.39 | 8.25
2025-06-26 00:08:00 | 647235.62 | 41.87 | 13.46 | 0.09 | -2.6 | 1 | 0 | 142.52 | 143.88 | 161 | 151.98 | 153.25 | 165.09 | 156.48 | 158.6 | 152.26 | 23.38 | 99.55 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | 54.82 | -3.75 | 7.02 | -0.18 | 32.87 | -0.44 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 32.19 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1795.28 | 41.85 | 46.31 | -0.12 | 2.06 | 18.24 | 0.62 | 10.26 | 190.02 | 137.27 | 0.46 | 8.85
2025-06-26 00:48:00 | 647235.62 | 44.66 | 13.8 | 0.09 | 2.36 | 1 | 0 | 158.2 | 162.28 | 181.14 | 172.03 | 173.79 | 182.84 | 176.87 | 180.58 | 167.27 | 24.81 | 99.51 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 77.66 | 58.14 | -3.75 | 6.98 | -0.18 | 33.63 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.52 | 31.98 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2094.31 | 42.42 | 49.69 | -0.12 | 2.14 | 18.1 | 0.94 | 10.83 | 210.73 | 173.23 | 0.39 | 9.18
2025-06-26 00:50:00 | 647235.62 | 44.8 | 13.8 | 0.09 | -0.45 | 1 | 0 | 158.76 | 163.09 | 182.84 | 172.21 | 174.54 | 184.4 | 176.97 | 180.95 | 168.37 | 24.81 | 99.46 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 78.12 | 58.27 | -3.75 | 6.98 | -0.18 | 33.69 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 31.97 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2156.11 | 42.45 | 49.88 | -0.12 | 2.14 | 18.12 | 0.94 | 10.5 | 210.57 | 171.91 | 0.51 | 8.95
2025-06-26 00:52:00 | 647235.62 | 44.91 | 13.8 | 0.09 | 0.81 | 1 | 0 | 159.04 | 163.84 | 183.28 | 172.69 | 175.02 | 185.69 | 177.44 | 181.61 | 168.94 | 25 | 99.48 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 78.58 | 58.38 | -3.75 | 6.97 | -0.24 | 33.71 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 31.97 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2192.01 | 42.49 | 50.06 | -0.12 | 2.15 | 18.1 | 1 | 10.86 | 209.63 | 171.64 | 0.41 | 8.88
2025-06-26 00:54:00 | 647235.62 | 45.12 | 13.8 | 0.09 | 2.61 | 1 | 0 | 159.47 | 164.28 | 182.87 | 173.38 | 175.52 | 186.03 | 177.94 | 181.77 | 168.91 | 25.19 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 79.13 | 58.55 | -3.75 | 6.97 | -0.21 | 33.76 | -0.37 | 0 | 0 | 0.04 | -0.52 | 31.97 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2211.6 | 42.53 | 50.29 | -0.14 | 2.12 | 18.11 | 1.12 | 11.16 | 210.23 | 172.39 | 0.47 | 8.98
2025-06-26 00:56:00 | 647235.62 | 45.2 | 13.86 | 0.09 | 4.3 | 1 | 0 | 160.66 | 165.75 | 185.94 | 173.57 | 176.75 | 186.97 | 178.13 | 183.34 | 170.77 | 25.38 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 79.63 | 58.8 | -3.75 | 6.97 | -0.21 | 33.8 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 31.94 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2229.31 | 42.54 | 50.62 | -0.14 | 2.14 | 18.15 | 1.12 | 10.61 | 208.53 | 172.88 | 0.65 | 8.62
2025-06-26 00:58:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.16 | 167.71 | 188.07 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.81 | -0.11 | 2.18 | 18.13 | 0.88 | 10.57 | 208.65 | 172.43 | 0.46 | 8.82
2025-06-26 01:02:00 | 647235.62 | 45.66 | 13.8 | 0.09 | -1.92 | 1 | 0 | 165.37 | 171.14 | 191.98 | 178.69 | 183.34 | 192.73 | 185.22 | 190.39 | 176.37 | 25.63 | 99.46 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 81.37 | 59.29 | -3.75 | 6.95 | -0.24 | 33.93 | -0.44 | 0 | 0 | 0.04 | -0.49 | 31.93 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2294.86 | 42.65 | 51.19 | -0.14 | 2.21 | 18.01 | 1.06 | 10.63 | 211.22 | 194.34 | 0.55 | 9.07
2025-06-26 01:04:00 | 647235.62 | 45.78 | 13.86 | 0.09 | 4.26 | 1 | 0 | 166.86 | 172.47 | 192.82 | 180.73 | 185.13 | 194.2 | 187.63 | 192.45 | 177.41 | 25.64 | 99.59 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 81.87 | 59.41 | -3.75 | 6.95 | -0.24 | 33.96 | -0.49 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.93 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2302.57 | 42.67 | 51.38 | -0.15 | 2.22 | 18.01 | 1.15 | 11.09 | 210.64 | 196.66 | 0.46 | 9.09
2025-06-26 01:06:00 | 647235.62 | 45.92 | 13.92 | 0.09 | -2.54 | 1 | 0 | 169.03 | 173.98 | 193.95 | 183.56 | 187.66 | 195.42 | 190.7 | 195.35 | 178.91 | 25.63 | 99.48 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 82.52 | 59.62 | -3.75 | 6.94 | -0.18 | 34.01 | -0.38 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 31.89 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2332.5 | 42.7 | 51.56 | -0.12 | 2.21 | 18.05 | 0.69 | 10.74 | 207.59 | 194.33 | 0.32 | 9.18
2025-06-26 01:08:00 | 647235.62 | 46.12 | 13.86 | 0.09 | 1.23 | 1 | 0 | 170.51 | 175.36 | 194.32 | 185.6 | 189.88 | 195.98 | 192.57 | 197.91 | 179.57 | 25.89 | 99.48 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 83.07 | 59.82 | -3.75 | 6.94 | -0.24 | 34.05 | -0.41 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.89 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2356.46 | 42.73 | 51.75 | -0.15 | 2.19 | 18.05 | 1.12 | 10.63 | 205.49 | 193.86 | 0.3 | 8.73
2025-06-26 01:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.09 | 177.03 | 196.42 | 187.35 | 192.36 | 196.6 | 194.85 | 200.47 | 180.73 | 26.08 | 99.44 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 59.98 | -3.75 | 6.94 | -0.24 | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2378.19 | 0 | 51.94 | -0.12 | 2.19 | 18.06 | 0.62 | 10.72 | 201.9 | 189.26 | 0.55 | 9.32
2025-06-26 01:14:00 | 647235.62 | 46.44 | 13.92 | 0.09 | 2.31 | 1 | 0 | 176.84 | 181.77 | 200.56 | 192.54 | 198.82 | 200.22 | 199.85 | 207.13 | 184.94 | 26.2 | 99.57 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 84.92 | 60.32 | -3.75 | 6.93 | -0.18 | 34.23 | -0.34 | 0 | 0 | 0.01 | -0.52 | 31.85 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2429.1 | 42.82 | 52.5 | -0.1 | 2.25 | 17.96 | 0.88 | 10.43 | 196.5 | 205.55 | 0.38 | 9.32
2025-06-26 01:16:00 | 647235.62 | 46.64 | 13.92 | 0.09 | -0.09 | 1 | 0 | 178.69 | 183.53 | 201.97 | 194.67 | 200.84 | 201.69 | 201.87 | 209.34 | 186.41 | 26.27 | 99.56 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 85.55 | 60.49 | -3.75 | 6.92 | -0.21 | 34.28 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.56 | 31.85 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2439.24 | 42.82 | 52.69 | -0.1 | 2.27 | 17.98 | 0.95 | 10.46 | 193.02 | 206.69 | 0.46 | 9.4
2025-06-26 01:18:00 | 647235.62 | 46.73 | 13.97 | 0.09 | -2.18 | 1 | 0 | 179.82 | 185.38 | 202.62 | 196.13 | 202.78 | 202.87 | 203.52 | 211.73 | 187.54 | 26.33 | 99.55 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 86.15 | 60.62 | -3.75 | 6.91 | -0.18 | 34.33 | -0.49 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.81 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2461.11 | 42.84 | 53.05 | -0.11 | 2.24 | 17.97 | 1.06 | 10.62 | 193.39 | 209.12 | 0.38 | 9.3
2025-06-26 01:22:00 | 647235.62 | 47.04 | 14.06 | 0.09 | 0.19 | 1 | 0 | 182.43 | 187.82 | 204.74 | 199.01 | 206.01 | 204.55 | 206.01 | 215.48 | 188.91 | 26.44 | 99.55 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 87.35 | 61.16 | -3.75 | 6.91 | -0.24 | 34.45 | -0.35 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.81 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2486.6 | 42.89 | 53.44 | -0.15 | 2.27 | 17.95 | 1 | 10.83 | 194.62 | 209.8 | 0.42 | 9.32
2025-06-26 01:28:00 | 647235.62 | 47.5 | 14.06 | 0.09 | -2.64 | 1 | 0 | 184.34 | 190.2 | 206.91 | 200.81 | 207.01 | 207.19 | 207.38 | 216.38 | 191.39 | 26.95 | 99.57 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 89.21 | 61.81 | -3.75 | 6.91 | -0.21 | 34.62 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.6 | 31.77 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2605.49 | 42.97 | 54.19 | -0.11 | 2.32 | 17.95 | 0.88 | 10.68 | 191.9 | 207.67 | 0.54 | 9.35
2025-06-26 01:30:00 | 647235.62 | 47.65 | 13.97 | 0.09 | -0.53 | 1 | 0 | 185.53 | 191.76 | 209.77 | 200.44 | 207.82 | 208.94 | 206.82 | 217.5 | 192.51 | 27.02 | 99.55 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 89.84 | 62.05 | -3.75 | 6.91 | -0.21 | 34.68 | -0.37 | 0 | 0 | 0.02 | -0.6 | 31.77 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2612.5 | 42.97 | 54.38 | -0.11 | 2.32 | 17.99 | 0.99 | 10.95 | 192.41 | 206.51 | 0.33 | 9.35
2025-06-26 01:32:00 | 647235.62 | 47.79 | 14.06 | 0.09 | -2.26 | 1 | 0 | 186.82 | 193.2 | 211.02 | 200.59 | 209.09 | 210.92 | 207.72 | 218.74 | 194.32 | 26.95 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 62.29 | -3.75 | 6.91 | -0.21 | 34.72 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -0.57 | 31.77 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2593.54 | 42.95 | 54.56 | -0.15 | 2.3 | 17.98 | 0.88 | 10.36 | 192.25 | 209.09 | 0.5 | 9.3
2025-06-26 01:34:00 | 647235.62 | 47.9 | 14.12 | 0.09 | 2.13 | 1 | 0 | 188.57 | 195.07 | 212.69 | 202.46 | 211.02 | 213.03 | 210.55 | 220.84 | 196.82 | 27.07 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 91.11 | 62.67 | -3.75 | 6.9 | -0.18 | 34.77 | -0.35 | 0 | 0 | 0.02 | -0.6 | 31.74 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2616.25 | 42.92 | 54.94 | -0.12 | 2.32 | 17.95 | 0.95 | 10.6 | 191.89 | 213.27 | 0.42 | 9.62
2025-06-26 01:36:00 | 647235.62 | 48.11 | 13.97 | 0.09 | 0.87 | 1 | 0 | 190.32 | 196.26 | 213.78 | 204.58 | 212.41 | 214.8 | 212.51 | 222.24 | 198.47 | 27.14 | 99.52 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 91.77 | 63.02 | -3.75 | 6.9 | -0.24 | 34.81 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 31.74 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2617.92 | 42.87 | 55.12 | -0.1 | 2.31 | 17.93 | 1.19 | 10.67 | 190.89 | 219.99 | 0.64 | 9.18
2025-06-26 01:38:00 | 647235.62 | 48.25 | 14.06 | 0.09 | 1.46 | 1 | 0 | 191.07 | 197.38 | 214.9 | 206.04 | 213.87 | 215.52 | 213.5 | 223.5 | 199.04 | 27.21 | 99.53 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 63.24 | -3.75 | 6.9 | -0.21 | 34.87 | -0.49 | 0 | 0 | 0.02 | -0.6 | 31.72 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2666.46 | 42.76 | 55.34 | -0.19 | 2.33 | 17.9 | 0.79 | 10.8 | 190.1 | 223.99 | 0.79 | 9.52
2025-06-26 01:40:00 | 647235.62 | 48.45 | 14.06 | 0.09 | -0.16 | 1 | 0 | 192.76 | 199.97 | 217 | 207.88 | 216.91 | 216.82 | 216.45 | 226.9 | 201.16 | 27.64 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 93.06 | 63.34 | -3.75 | 6.9 | -0.24 | 34.93 | -0.49 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 31.7 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2737.64 | 42.65 | 55.69 | -0.12 | 2.35 | 17.93 | 1.06 | 10.84 | 190.06 | 219.05 | 0.63 | 9.62
2025-06-26 01:42:00 | 647235.62 | 48.51 | 14.06 | 0.09 | 1.06 | 1 | 0 | 195.17 | 203.09 | 219.85 | 209.74 | 220.29 | 219.3 | 218.46 | 230.55 | 203.93 | 27.7 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 93.72 | 63.44 | -3.75 | 6.89 | -0.21 | 34.96 | -0.37 | 0 | 0 | 0.03 | -0.57 | 31.7 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2744.79 | 42.54 | 55.88 | -0.14 | 2.34 | 17.9 | 0.81 | 10.73 | 189.46 | 224.22 | 0.47 | 9.73
2025-06-26 01:44:00 | 647235.62 | 48.57 | 14.06 | 0.09 | 0.08 | 1 | 0 | 197.82 | 206.32 | 223.78 | 210.46 | 222.95 | 222.42 | 217.81 | 233.29 | 205.76 | 27.83 | 99.52 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 94.59 | 63.61 | -3.75 | 6.88 | -0.18 | 35.04 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.52 | 31.7 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2771.81 | 42.42 | 56.25 | -0.14 | 2.4 | 17.79 | 1.12 | 10.86 | 185.93 | 252.58 | 0.38 | 9.48
2025-06-26 01:46:00 | 647235.62 | 48.77 | 14.12 | 0.09 | 3.59 | 1 | 0 | 200.03 | 208.78 | 226.22 | 209.99 | 224.31 | 224.59 | 217.34 | 234.55 | 206.67 | 27.89 | 99.53 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | 63.78 | -3.75 | 6.87 | -0.24 | 35.06 | -0.41 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 31.68 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2799.72 | 42.35 | 56.44 | -0.13 | 2.37 | 17.85 | 0.52 | 10.69 | 184.65 | 256.34 | 0.43 | 9.82
2025-06-26 01:48:00 | 647235.62 | 48.91 | 14.06 | 0.09 | 1.02 | 1 | 0 | 201.41 | 210.24 | 227.49 | 210.52 | 225.95 | 226.5 | 218.43 | 235.91 | 208.31 | 27.89 | 99.56 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 96.02 | 63.99 | -3.75 | 6.87 | -0.18 | 35.12 | -0.46 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 31.68 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2808.33 | 42.25 | 56.81 | -0.14 | 2.38 | 17.83 | 0.89 | 10.35 | 183.32 | 251.58 | 0.67 | 9.3
2025-06-26 01:54:00 | 647235.62 | 49.31 | 14.06 | 0.09 | 2.49 | 1 | 0 | 206.01 | 215.48 | 232 | 214.31 | 230.98 | 233.54 | 222.48 | 241.48 | 215.39 | 28.39 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 98.4 | 65.12 | -3.75 | 6.87 | -0.21 | 35.33 | -0.37 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.64 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2908.26 | 41.92 | 57.56 | -0.14 | 2.35 | 17.78 | 0.56 | 10.53 | 182.25 | 254.63 | 0.37 | 10.23
2025-06-26 01:56:00 | 647235.62 | 49.49 | 14.06 | 0.09 | 4.12 | 1 | 0 | 207.94 | 218.15 | 233.81 | 215.21 | 233.26 | 235.72 | 223.47 | 244.03 | 217.53 | 28.59 | 99.51 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 99.24 | 65.52 | -3.75 | 6.86 | -0.24 | 35.37 | -0.35 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 31.64 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 2954.31 | 41.81 | 57.94 | -0.14 | 2.38 | 17.8 | 1.23 | 10.5 | 179.52 | 258.04 | 0.83 | 9.95
2025-06-26 01:58:00 | 647235.62 | 49.63 | 14.12 | 0.09 | 1.41 | 1 | 0 | 209.99 | 220.26 | 234.89 | 215.76 | 235.26 | 237.73 | 223.84 | 246.21 | 218.89 | 26.82 | 99.54 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 100.12 | 65.94 | -3.75 | 6.86 | -0.21 | 35.44 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.6 | 31.62 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1739.86 | 41.72 | 58.31 | -0.15 | 2.41 | 17.85 | 1.75 | 10.46 | 178.65 | 267.08 | 0.47 | 10.35
2025-06-26 02:00:00 | 647235.62 | 49.69 | 14.12 | 0.09 | 0.08 | 1 | 0 | 211.7 | 221.52 | 234.06 | 217.22 | 236.99 | 238.34 | 225.82 | 248.08 | 220.07 | 25.13 | 99.54 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 101.25 | 66.29 | -3.75 | 6.86 | -0.24 | 35.51 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 31.64 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1101.74 | 47.1 | 58.31 | -0.11 | 2.46 | 17.83 | 1 | 10.02 | 175.92 | 258.47 | 0.41 | 10.6
2025-06-26 02:02:00 | 647235.62 | 49.77 | 14.06 | 0.09 | 0.11 | 1 | 0 | 212.88 | 222.89 | 235.05 | 219.51 | 239.45 | 239.79 | 228.29 | 250.35 | 222.17 | 24.38 | 99.48 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 102.18 | 66.56 | -3.75 | 6.86 | -0.18 | 35.58 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 31.64 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1066.6 | 54.55 | 57.94 | -0.14 | 2.4 | 17.85 | 0.79 | 11.13 | 169.98 | 247.24 | 0.57 | 10.27
2025-06-26 02:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 235.66 | 253.41 | 227.52 | 254.49 | 253.96 | 238.13 | 266.47 | 234.49 | 24.2 | 99.46 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 67.91 | -3.75 | 6.84 | -0.24 | 0 | -0.46 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1115.76 | 0 | 56.81 | -0.15 | 2.39 | 17.66 | 1.25 | 10.96 | 168.09 | 289.39 | 0.8 | 10.38
2025-06-26 02:14:00 | 647235.62 | 50.64 | 14.18 | 0.09 | 1.57 | 1 | 0 | 231.44 | 245.29 | 267.78 | 233.07 | 263.35 | 266.53 | 241.66 | 275.73 | 244.03 | 24.63 | 99.54 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 107.59 | 68.53 | -3.75 | 6.82 | -0.24 | 36.13 | -0.49 | 0 | 0 | 0.02 | -0.6 | 31.57 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1154.38 | 79.43 | 57 | -0.14 | 2.56 | 17.53 | 0.81 | 10.19 | 166.01 | 341.85 | 0.51 | 9.88
2025-06-26 02:16:00 | 647235.62 | 50.84 | 14.12 | 0.09 | 4.22 | 1 | 0 | 236.46 | 251.48 | 275.73 | 234.09 | 268.69 | 275.54 | 240.74 | 280.32 | 249.49 | 24.63 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 108.78 | 68.87 | -3.75 | 6.8 | -0.18 | 36.3 | -0.35 | 0 | 0 | 0.01 | -0.52 | 31.55 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1170 | 81.97 | 57.19 | -0.14 | 2.56 | 17.41 | 0.75 | 9.93 | 170.55 | 393.84 | 0.44 | 10.05
2025-06-26 02:18:00 | 647235.62 | 50.95 | 14.12 | 0.09 | 0.29 | 1 | 0 | 239.33 | 255.68 | 279.53 | 234.03 | 271.43 | 280.8 | 239.33 | 282.41 | 251.33 | 24.75 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 109.78 | 69.13 | -3.75 | 6.8 | -0.18 | 36.43 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 31.55 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1187.5 | 83.95 | 57.46 | -0.16 | 2.56 | 17.32 | 0.5 | 9.59 | 169.83 | 449.79 | 0.32 | 10.2
2025-06-26 02:20:00 | 647235.62 | 51.01 | 14.18 | 0.09 | 2.55 | 1 | 0 | 242 | 259.17 | 283.17 | 234.62 | 273.44 | 284.33 | 239.88 | 284.23 | 253.35 | 24.82 | 99.48 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 110.71 | 69.38 | -3.75 | 6.78 | -0.24 | 36.58 | -0.46 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 31.55 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1194.86 | 85.69 | 57.75 | -0.14 | 2.6 | 17.27 | 0.88 | 10.18 | 168.55 | 463.24 | 0.53 | 10.2
2025-06-26 02:22:00 | 647235.62 | 51.21 | 14.18 | 0.09 | 2.18 | 1 | 0 | 244.09 | 262.5 | 286.48 | 234.71 | 275.15 | 287.48 | 239.36 | 285.96 | 255.16 | 24.88 | 99.59 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 111.69 | 69.77 | -3.75 | 6.77 | -0.24 | 36.71 | -0.46 | 0 | 0 | 0.04 | -0.6 | 31.53 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1217.01 | 87.5 | 58.12 | -0.15 | 2.59 | 17.35 | 1.06 | 10.01 | 169.48 | 500.02 | 0.48 | 10.73
2025-06-26 02:24:00 | 647235.62 | 51.3 | 14.26 | 0.09 | -1.24 | 1 | 0 | 245.81 | 265.03 | 287.48 | 235.23 | 276.06 | 289.54 | 239.26 | 286.15 | 256.44 | 25.07 | 99.46 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 112.6 | 70.15 | -3.75 | 6.77 | -0.24 | 36.86 | -0.37 | 0 | 0 | 0.01 | -0.57 | 31.53 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1207.5 | 89.05 | 58.31 | -0.14 | 2.63 | 17.26 | 0.62 | 10.16 | 172.52 | 502.53 | 0.26 | 10.23
2025-06-26 02:26:00 | 647235.62 | 51.5 | 14.18 | 0.09 | 4.34 | 1 | 0 | 247.44 | 267.11 | 288.39 | 235.88 | 277.58 | 290.72 | 240.62 | 287.84 | 258.16 | 25.12 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 113.38 | 70.47 | -3.75 | 6.77 | -0.18 | 36.96 | -0.38 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.53 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1226.94 | 90.31 | 58.69 | -0.14 | 2.66 | 17.27 | 0.69 | 10.15 | 173.07 | 508.05 | 0.57 | 10.25
2025-06-26 02:28:00 | 647235.62 | 51.61 | 14.32 | 0.09 | 1.23 | 1 | 0 | 248.54 | 268.39 | 289.54 | 236.8 | 277.76 | 292.06 | 241.35 | 287.84 | 258.62 | 25.26 | 99.55 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 114.27 | 70.78 | -3.75 | 6.77 | -0.24 | 37.07 | -0.4 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 31.49 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1247.01 | 91.69 | 59.06 | -0.15 | 2.62 | 17.26 | 0.75 | 10.55 | 174.07 | 518.87 | 0.53 | 10.05
2025-06-26 02:30:00 | 647235.62 | 51.76 | 14.32 | 0.09 | -1.87 | 1 | 0 | 249.89 | 269.73 | 290.63 | 238.34 | 279.92 | 293.33 | 242.71 | 289.91 | 260.69 | 25.38 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 115 | 71.12 | -3.75 | 6.77 | -0.24 | 37.15 | -0.46 | 0 | 0 | 0.04 | -0.6 | 31.49 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1258.96 | 92.87 | 59.44 | -0.16 | 2.61 | 17.29 | 0.5 | 10.54 | 176.54 | 514.05 | 0.31 | 10.1
2025-06-26 02:32:00 | 647235.62 | 51.87 | 14.32 | 0.09 | 4.11 | 1 | 0 | 251.18 | 270.55 | 292.24 | 239.79 | 281.99 | 294.66 | 244.73 | 292.42 | 262.04 | 25.12 | 99.57 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 115.55 | 71.47 | -3.75 | 6.77 | -0.21 | 37.23 | -0.38 | 0 | 0 | 0.03 | -0.49 | 31.49 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1258.4 | 93.8 | 59.62 | -0.15 | 2.63 | 17.29 | 0.77 | 10.57 | 175.74 | 510.77 | 0.14 | 10.15
2025-06-26 02:34:00 | 647235.62 | 52.02 | 14.32 | 4.94 | 71.29 | 1 | 0 | 252.49 | 271.95 | 293.21 | 240.77 | 283.05 | 296.23 | 245.13 | 292.93 | 263.02 | 25.81 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 116.24 | 72.09 | -3.75 | 6.77 | -0.21 | 37.28 | -0.34 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 31.48 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1294.58 | 94.82 | 60 | -0.15 | 2.66 | 17.34 | 0.75 | 10.53 | 174.34 | 495.77 | 0.4 | 10.47
2025-06-26 02:36:00 | 647235.62 | 52.22 | 14.38 | 4.97 | 72.94 | 1 | 0 | 254.15 | 273.6 | 295.17 | 242.58 | 285.11 | 298.38 | 247.22 | 295.17 | 265.18 | 26.2 | 99.52 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 116.94 | 72.51 | -3.75 | 6.77 | -0.24 | 37.36 | -0.34 | 0 | 0 | 0.03 | -0.53 | 31.48 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1338.12 | 95.77 | 60.38 | -0.14 | 2.66 | 17.27 | 0.88 | 10.89 | 175.97 | 505.25 | 0.39 | 10.45
2025-06-26 02:42:00 | 647235.62 | 52.48 | 14.32 | 4.96 | 72.57 | 1 | 0 | 266.86 | 283.48 | 301.49 | 264.79 | 303.19 | 309.55 | 280.14 | 315.34 | 285.54 | 27.45 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 119.49 | 73.71 | -3.75 | 6.77 | -0.24 | 37.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 31.41 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1447.22 | 98.81 | 61.69 | -0.15 | 2.61 | 17.15 | 0.88 | 12.66 | 180.89 | 617.8 | 0.58 | 11.3
2025-06-26 02:44:00 | 647235.62 | 52.62 | 14.38 | 4.94 | 65.56 | 1 | 0 | 271.83 | 288.06 | 306.6 | 273.93 | 310.61 | 316.6 | 289.85 | 323.82 | 292.54 | 27.63 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 120.49 | 74.06 | -3.75 | 6.76 | -0.24 | 37.59 | -0.41 | 0 | 0 | 0.06 | -0.56 | 31.41 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1457.01 | 99.84 | 62.06 | -0.16 | 2.7 | 17.12 | 1.06 | 12.54 | 175.56 | 659.72 | 0.32 | 11.6
2025-06-26 02:46:00 | 647235.62 | 52.74 | 14.38 | 4.97 | 66.42 | 1 | 0 | 275.82 | 292.72 | 311.51 | 281.32 | 317.32 | 323.09 | 298.02 | 331.83 | 299.08 | 27.89 | 99.6 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 121.48 | 74.35 | -3.75 | 6.76 | -0.21 | 37.67 | -0.4 | 0 | 0 | 0.04 | -0.49 | 31.4 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1494.86 | 100.83 | 62.62 | -0.16 | 2.79 | 17.05 | 0.94 | 11.32 | 164.91 | 647.69 | 0.57 | 11.4
2025-06-26 02:50:00 | 647235.62 | 53.02 | 14.46 | 4.96 | 76.04 | 1 | 0 | 283.72 | 299.35 | 316.78 | 293.27 | 324.78 | 329.34 | 306.96 | 337.58 | 303.12 | 28.39 | 99.54 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 123.44 | 75.25 | -3.75 | 6.74 | -0.24 | 37.81 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 31.37 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1546.46 | 102.82 | 63.56 | -0.14 | 2.75 | 17.01 | 0.35 | 11.72 | 157.88 | 795.67 | 0.4 | 11.42
2025-06-26 02:52:00 | 647235.62 | 53.2 | 14.46 | 4.94 | 74.1 | 1 | 0 | 287.51 | 301.13 | 323.82 | 299.17 | 327.36 | 333.87 | 312.14 | 340.43 | 307.77 | 28.65 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 124.32 | 75.87 | -3.75 | 6.73 | -0.28 | 37.87 | -0.46 | 0 | 0 | 0.02 | -0.52 | 31.37 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1544.44 | 103.77 | 64.12 | -0.16 | 2.8 | 16.91 | 0.65 | 12.52 | 153.98 | 903.22 | 0.5 | 11.69
2025-06-26 02:54:00 | 647235.62 | 53.34 | 14.46 | 4.94 | 69.98 | 1 | 0 | 292.36 | 305.45 | 330.84 | 306.42 | 332.34 | 339.44 | 317.74 | 346.38 | 313.65 | 28.83 | 99.59 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 125.28 | 76.4 | -3.75 | 6.73 | -0.21 | 37.99 | -0.41 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 31.37 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1565.56 | 104.75 | 64.52 | -0.15 | 2.86 | 16.84 | 0.56 | 11.76 | 155.36 | 960.49 | 0.48 | 12.3
2025-06-26 02:56:00 | 647235.62 | 53.48 | 14.52 | 4.96 | 58.11 | 1 | 0 | 296.2 | 309.73 | 334.56 | 312.32 | 336.62 | 344.14 | 321.59 | 351.22 | 317.5 | 29.14 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 76.89 | -3.75 | 6.73 | -0.24 | 38.11 | -0.35 | 0 | 0 | 0.02 | -0.49 | 31.36 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1612.99 | 105.73 | 65.25 | -0.14 | 2.9 | 16.81 | 0.69 | 10.1 | 140.05 | 1000.68 | 0.62 | 12.12
2025-06-26 02:58:00 | 647235.62 | 53.54 | 14.58 | 4.96 | 70.3 | 1 | 0 | 300.62 | 312.84 | 338.03 | 317.65 | 340.52 | 348.74 | 325.77 | 354.95 | 321.32 | 29.15 | 99.51 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 127.22 | 77.43 | -3.75 | 6.71 | -0.18 | 38.24 | -0.35 | 0 | 0 | 0.01 | -0.52 | 31.36 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1611.81 | 106.66 | 65.62 | -0.19 | 2.98 | 16.76 | 0.96 | 10.29 | 126.77 | 1018.22 | 0.37 | 11.85
2025-06-26 03:00:00 | 647235.62 | 53.74 | 14.58 | 4.96 | 69.66 | 1 | 0 | 302.49 | 314.37 | 341.05 | 319.82 | 342.19 | 352.65 | 327.27 | 356.71 | 324.78 | 29.33 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 128.06 | 77.99 | -3.75 | 6.7 | -0.18 | 38.33 | -0.38 | 0 | 0 | 0.01 | -0.6 | 31.36 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1631.11 | 107.58 | 66.19 | -0.19 | 2.99 | 16.83 | 0.84 | 10.26 | 122.94 | 1010.44 | 0.45 | 11.9
2025-06-26 03:02:00 | 647235.62 | 53.8 | 14.58 | 9.92 | 78.39 | 1 | 0 | 303.73 | 315.52 | 341.32 | 320.87 | 343 | 354.86 | 327.63 | 357.69 | 326.58 | 29.28 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 128.85 | 78.57 | -3.75 | 6.69 | -0.14 | 38.44 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 31.36 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1637.29 | 108.37 | 66.75 | -0.12 | 2.96 | 16.77 | 1.06 | 10.31 | 121.61 | 1022.09 | 0.51 | 12
2025-06-26 03:04:00 | 647235.62 | 53.86 | 14.58 | 9.94 | 66.37 | 1 | 0 | 304.63 | 316.33 | 341.83 | 322.73 | 343 | 355.22 | 328.89 | 357.51 | 326.85 | 30.09 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 129.82 | 79.13 | -3.75 | 6.7 | -0.24 | 38.57 | -0.4 | 0 | 0 | 0.01 | -0.6 | 31.32 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1722.5 | 109.28 | 67.18 | -0.18 | 2.93 | 16.77 | 1.31 | 10.95 | 117.65 | 1065.67 | 0.47 | 13.47
2025-06-26 03:06:00 | 647235.62 | 54.06 | 14.58 | 9.94 | 65.5 | 1 | 0 | 304.82 | 316.51 | 342.28 | 323.28 | 342.55 | 355.4 | 328.71 | 356.71 | 327.45 | 30.39 | 99.54 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 130.94 | 79.57 | -3.75 | 6.7 | -0.24 | 38.68 | -0.34 | 0 | 0 | 0.01 | -0.56 | 31.32 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1778.19 | 110.22 | 67.88 | -0.21 | 2.85 | 16.75 | 0.88 | 12.51 | 111.23 | 1090.97 | 0.66 | 12.9
2025-06-26 03:08:00 | 647235.62 | 54.2 | 14.58 | 9.94 | 75.84 | 1 | 0 | 304.91 | 317.41 | 341.83 | 322.91 | 342.91 | 355.48 | 328.17 | 356.71 | 327.9 | 30.77 | 99.48 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 131.95 | 80.02 | -3.75 | 6.7 | -0.21 | 38.74 | -0.38 | 0 | 0 | 0.02 | -0.56 | 31.32 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1761.32 | 111.13 | 68.25 | -0.16 | 2.76 | 16.7 | 1.31 | 15.22 | 111.98 | 1053.26 | 0.48 | 12.65
2025-06-26 03:10:00 | 647235.62 | 54.35 | 14.58 | 9.94 | 63.65 | 1 | 0 | 305.12 | 317.08 | 335.04 | 321.98 | 340.73 | 352.77 | 327.06 | 353.81 | 328.2 | 33.29 | 99.55 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 133.19 | 80.58 | -3.75 | 6.7 | -0.18 | 38.84 | -0.35 | 0 | 0 | 0.03 | -0.49 | 31.32 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1992.36 | 112.22 | 68.99 | -0.15 | 2.77 | 16.69 | 0.88 | 15.25 | 114.21 | 1015.82 | 0.72 | 12.88
2025-06-26 03:12:00 | 647235.62 | 54.46 | 14.58 | 9.94 | 76.19 | 1 | 0 | 305.6 | 314.73 | 330.84 | 320.15 | 333.78 | 347.07 | 328.89 | 343 | 334.74 | 32.22 | 99.52 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 134.62 | 81.23 | -3.75 | 6.71 | -0.21 | 38.92 | -0.34 | 0 | 0 | 0.05 | -0.6 | 31.3 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1903.96 | 113.38 | 69.75 | -0.14 | 2.82 | 16.81 | 1.24 | 15.05 | 116.46 | 979.59 | 0.71 | 13.45
2025-06-26 03:14:00 | 647235.62 | 54.6 | 14.66 | 9.94 | 65.58 | 1 | 0 | 333.24 | 324.09 | 336.77 | 341.32 | 343.36 | 353.96 | 380.15 | 353.87 | 345.75 | 31.4 | 99.52 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 135.87 | 81.74 | -3.75 | 6.71 | -0.18 | 38.97 | -0.44 | 0 | 0 | 0.05 | -0.53 | 31.3 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1838.12 | 114.53 | 70.5 | -0.17 | 3.12 | 17.04 | 0.96 | 8.67 | 113.3 | 957.86 | 0.59 | 12.6
2025-06-26 03:16:00 | 647235.62 | 54.72 | 14.66 | 9.94 | 77.06 | 1 | 0 | 360.11 | 334.26 | 342.58 | 364.52 | 354.26 | 358.26 | 419.49 | 365.05 | 346.47 | 31.08 | 99.59 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 137.12 | 82.27 | -3.75 | 6.71 | -0.18 | 39.05 | -0.4 | 0 | 0 | 0.04 | -0.57 | 31.3 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1849.38 | 115.65 | 70.88 | -0.16 | 2.91 | 16.44 | 1.1 | 13.6 | 109.18 | 1041 | 0.69 | 12.68
2025-06-26 03:18:00 | 647235.62 | 54.86 | 14.66 | 9.94 | 73.03 | 1 | 0 | 377.81 | 342.94 | 345.78 | 380.72 | 362.94 | 362.22 | 443.56 | 373.95 | 347.63 | 30.9 | 99.51 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 138.36 | 82.77 | -3.75 | 6.7 | -0.21 | 39.14 | -0.38 | 0 | 0 | 0.04 | -0.56 | 31.3 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1843.26 | 116.69 | 71.44 | -0.19 | 2.95 | 16.35 | 1.11 | 14.11 | 133.31 | 1087.06 | 0.76 | 12.02
2025-06-26 03:20:00 | 647235.62 | 55.01 | 14.66 | 9.94 | 68.6 | 1 | 0 | 390.33 | 350.68 | 347.84 | 394.18 | 369.75 | 365.44 | 463.38 | 381.02 | 349.34 | 30.91 | 99.49 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 139.47 | 83.32 | -3.75 | 6.68 | -0.28 | 39.26 | -0.41 | 0 | 0 | 0.07 | -0.57 | 31.3 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1819.03 | 117.66 | 71.81 | -0.16 | 2.99 | 16.36 | 0.83 | 13.56 | 141.47 | 1094.17 | 0.54 | 13.1
2025-06-26 03:22:00 | 647235.62 | 55.12 | 14.72 | 9.94 | 71.22 | 1 | 0 | 400.93 | 356.29 | 350.11 | 405.49 | 374.57 | 368.38 | 476.56 | 385.73 | 349.93 | 30.9 | 99.52 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 140.58 | 83.95 | -3.75 | 6.66 | -0.18 | 39.41 | -0.44 | 0 | 0 | 0.05 | -0.6 | 31.28 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1826.04 | 118.47 | 72.38 | -0.2 | 3.03 | 16.31 | 0.88 | 13.68 | 138.22 | 1153.32 | 0.74 | 12.85
2025-06-26 03:24:00 | 647235.62 | 55.27 | 14.72 | 9.94 | 72.36 | 1 | 0 | 408.12 | 360.37 | 353.22 | 413.26 | 378.17 | 371.12 | 487 | 389 | 351.87 | 30.96 | 99.48 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 141.71 | 84.56 | -3.75 | 6.65 | -0.24 | 39.57 | -0.4 | 0 | 0 | 0.05 | -0.56 | 31.28 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1821.81 | 119.23 | 72.75 | -0.2 | 3.03 | 16.28 | 1.12 | 13.72 | 139.85 | 1178.83 | 0.51 | 12.2
2025-06-26 03:26:00 | 647235.62 | 55.38 | 14.78 | 9.94 | 65.98 | 1 | 0 | 415.27 | 365.83 | 356.29 | 419.4 | 382.56 | 373.05 | 496.56 | 393.38 | 354.08 | 31.16 | 99.57 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 142.91 | 85.13 | -3.75 | 6.64 | -0.18 | 39.66 | -0.46 | 0 | 0 | 0.07 | -0.57 | 31.28 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1848.89 | 120.14 | 73.31 | -0.18 | 3.09 | 16.33 | 0.69 | 13.84 | 135.88 | 1200 | 0.74 | 12.27
2025-06-26 03:28:00 | 647235.62 | 55.52 | 14.72 | 9.94 | 71.26 | 1 | 0 | 421.85 | 370.41 | 358.41 | 426.57 | 385.82 | 374.57 | 506.38 | 396.34 | 356.02 | 31.27 | 99.6 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 144.22 | 85.88 | -3.75 | 6.63 | -0.24 | 39.76 | -0.35 | 0 | 0 | 0.07 | -0.56 | 31.24 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1871.94 | 121.21 | 73.69 | -0.16 | 3.18 | 16.31 | 0.81 | 12.72 | 131.1 | 1200 | 0.42 | 13.32
2025-06-26 03:30:00 | 647235.62 | 55.67 | 14.72 | 9.94 | 71.46 | 1 | 0 | 429.28 | 375.61 | 362.13 | 433.37 | 389.77 | 376.68 | 516.43 | 399.95 | 359.39 | 30.91 | 99.51 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 145.39 | 86.63 | -3.75 | 6.64 | -0.21 | 39.89 | -0.44 | 0 | 0 | 0.13 | -0.49 | 31.24 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1862.01 | 122.26 | 74.24 | -0.16 | 3.17 | 16.26 | 0.69 | 12.43 | 124.66 | 1200 | 0.48 | 12.95
2025-06-26 03:32:00 | 647235.62 | 55.78 | 14.84 | 9.94 | 73.14 | 1 | 0 | 438.88 | 383.21 | 368.95 | 444.74 | 397.53 | 381.19 | 532.87 | 407.17 | 363.92 | 29.95 | 99.46 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 146.75 | 87.27 | -3.75 | 6.63 | -0.18 | 40.01 | -0.44 | 0 | 0 | 0.11 | -0.49 | 31.24 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1772.85 | 123.54 | 74.62 | -0.2 | 3.23 | 16.31 | 1 | 11.81 | 122.17 | 1200 | 0.57 | 12.38
2025-06-26 03:34:00 | 647235.62 | 55.93 | 14.84 | 9.94 | 73.35 | 1 | 0 | 449.53 | 390.24 | 379.17 | 454.86 | 407.17 | 388.49 | 543.65 | 417.16 | 370.97 | 28.89 | 99.45 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 147.87 | 87.62 | -3.75 | 6.62 | -0.28 | 40.14 | -0.34 | 0 | 0 | 0.13 | -0.53 | 31.23 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1712.64 | 124.55 | 75 | -0.21 | 3.28 | 16.22 | 0.74 | 10.44 | 105.57 | 1200 | 0.48 | 11.33
2025-06-26 03:36:00 | 647235.62 | 56.07 | 14.84 | 9.94 | 68.41 | 0 | 0 | 459.03 | 397.88 | 389.11 | 464.93 | 418.01 | 397.44 | 554.5 | 428.07 | 379.71 | 28.08 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 148.76 | 88.08 | -3.75 | 6.61 | -0.21 | 40.27 | -0.44 | 0 | 0 | 0.14 | -0.52 | 31.23 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1639.93 | 125.34 | 75.19 | -0.16 | 3.34 | 16.17 | 0.56 | 8.91 | 94.52 | 1200 | 0.57 | 11.2
2025-06-26 03:40:00 | 647235.62 | 56.33 | 14.78 | 9.94 | 71.38 | 1 | 0 | 468.6 | 418.37 | 405.16 | 476.44 | 438.03 | 415.47 | 561.98 | 447.62 | 399.45 | 27.45 | 99.51 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 150.27 | 89.22 | -3.75 | 6.58 | -0.21 | 40.59 | -0.44 | 0 | 0 | 0.24 | -0.6 | 31.23 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1570.21 | 126.71 | 75.56 | -0.21 | 3.57 | 16.09 | 0.94 | 5.41 | 90.43 | 1013.72 | 0.57 | 10.98
2025-06-26 03:42:00 | 647235.62 | 56.53 | 14.78 | 9.93 | 63.1 | 1 | 0 | 475.09 | 425.51 | 414.32 | 484.48 | 447.95 | 424.56 | 574.12 | 457.85 | 407.23 | 27.33 | 99.51 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 151.22 | 90.05 | -3.75 | 6.55 | -0.24 | 40.82 | -0.44 | 0 | 0 | 0.38 | -0.57 | 31.21 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1571.25 | 127.43 | 75.75 | -0.19 | 3.69 | 16.18 | 0.98 | 4.27 | 93.34 | 808.14 | 0.4 | 11.43
2025-06-26 03:44:00 | 647235.62 | 56.59 | 14.84 | 9.94 | 67.94 | 1 | 0 | 478.91 | 429.6 | 415.71 | 489.35 | 454.12 | 430.75 | 577.67 | 463.44 | 411.78 | 26.83 | 99.5 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 152.1 | 90.76 | -3.75 | 6.53 | -0.18 | 41.02 | -0.41 | 0 | 0 | 0.45 | -0.6 | 31.21 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1556.67 | 128.14 | 75.94 | -0.18 | 3.64 | 16.12 | 0.75 | 3.8 | 94.94 | 815.51 | 0.18 | 11.1
2025-06-26 03:46:00 | 647235.62 | 56.65 | 14.84 | 9.94 | 69.84 | 1 | 0 | 478.14 | 429.6 | 411.16 | 489.88 | 450.71 | 427.95 | 577.76 | 458.38 | 409.06 | 26.45 | 99.54 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 152.77 | 91.07 | -3.75 | 6.52 | -0.18 | 41.16 | -0.38 | 0 | 0 | 0.44 | -0.52 | 31.17 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1525 | 128.67 | 76.12 | -0.19 | 3.63 | 16.05 | 1 | 3.61 | 94.71 | 799.55 | 0.33 | 10.4
2025-06-26 03:48:00 | 647235.62 | 56.85 | 14.78 | 9.94 | 72.37 | 1 | 0 | 476.41 | 429.1 | 409.15 | 487.8 | 446.97 | 425.15 | 574.12 | 453.15 | 407.05 | 26.57 | 99.54 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 153.64 | 91.65 | -3.75 | 6.51 | -0.24 | 41.34 | -0.44 | 0 | 0 | 0.47 | -0.52 | 31.17 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1533.61 | 129.28 | 76.31 | -0.18 | 3.52 | 16.15 | 0.88 | 4.89 | 92.27 | 1030.55 | 0.38 | 10.15
2025-06-26 03:50:00 | 647235.62 | 57.05 | 14.84 | 9.94 | 67.84 | 1 | 0 | 475.71 | 429.51 | 407.23 | 485.95 | 444.62 | 422.97 | 573.41 | 450.47 | 405.66 | 26.45 | 99.56 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 154.46 | 92.26 | -3.75 | 6.52 | -0.24 | 41.43 | -0.35 | 0 | 0 | 0.17 | -0.57 | 31.15 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1524.31 | 129.86 | 76.5 | -0.19 | 3.43 | 16.14 | 1.17 | 5.59 | 84.24 | 1103.54 | 0.54 | 10.48
2025-06-26 03:52:00 | 647235.62 | 57.11 | 14.92 | 9.94 | 64.41 | 1 | 0 | 474.83 | 429.01 | 406.25 | 486.48 | 442.97 | 421.67 | 575 | 448.36 | 405.22 | 26.52 | 99.53 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 155.35 | 92.72 | -3.75 | 6.52 | -0.28 | 41.48 | -0.46 | 0 | 0 | 0.38 | -0.52 | 31.15 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1529.44 | 130.5 | 76.88 | -0.2 | 3.5 | 16.16 | 0.69 | 5.65 | 84.08 | 1082.62 | 0.42 | 10.68
2025-06-26 03:54:00 | 647235.62 | 57.25 | 14.84 | 9.94 | 71.68 | 1 | 0 | 474.3 | 429.37 | 403.98 | 487 | 441.15 | 420.34 | 576.38 | 446.62 | 404.69 | 26.69 | 99.5 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 156.27 | 93.16 | -3.75 | 6.53 | -0.17 | 41.56 | -0.46 | 0 | 0 | 0.39 | -0.52 | 31.13 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1560.42 | 131.19 | 77.06 | -0.19 | 3.44 | 16.16 | 0.81 | 5.57 | 81.44 | 1115.08 | 0.44 | 10.45
2025-06-26 03:56:00 | 647235.62 | 57.39 | 14.84 | 9.94 | 67.85 | 1 | 0 | 479.87 | 432.14 | 406.08 | 490.32 | 442.35 | 421.23 | 580.63 | 447.59 | 406.34 | 26.89 | 99.6 | 294.69 | 1 | 0 | -0.01 | 157.22 | 93.51 | -3.75 | 6.54 | -0.24 | 41.6 | -0.38 | 0 | 0 | 0.3 | -0.59 | 31.13 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1572.01 | 131.95 | 77.25 | -0.21 | 3.48 | 16.18 | 0.75 | 5.42 | 80.14 | 1124.14 | 0.28 | 10.52
2025-06-26 03:58:00 | 647235.62 | 57.51 | 14.92 | 9.94 | 64.83 | 1 | 0 | 482.25 | 434.2 | 408.15 | 491.2 | 444.56 | 422.32 | 581.01 | 449.45 | 407.7 | 26.88 | 99.5 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 158.07 | 93.91 | -3.75 | 6.54 | -0.24 | 41.66 | -0.44 | 0 | 0 | 0.42 | -0.56 | 31.12 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1534.51 | 132.61 | 77.62 | -0.16 | 3.52 | 16.17 | 0.88 | 4.94 | 80.12 | 1084.11 | 0.45 | 11.07
2025-06-26 04:00:00 | 647235.62 | 57.65 | 14.92 | 9.94 | 68.01 | 1 | 0 | 473.74 | 434.35 | 414.26 | 487.38 | 445.89 | 425.18 | 558.93 | 450.74 | 414.08 | 28.9 | 99.52 | 294.69 | 1 | 0 | 0 | 159.32 | 94.61 | -3.75 | 6.53 | -0.28 | 41.73 | -0.49 | 0 | 0 | 0.36 | -0.57 | 31.12 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1740 | 133.58 | 78 | -0.18 | 3.6 | 16.18 | 1.29 | 4.68 | 80.11 | 1134.83 | 0.36 | 11.77
2025-06-26 04:02:00 | 647235.62 | 57.77 | 14.92 | 9.94 | 69.61 | 1 | 0 | 465.2 | 433.4 | 421.79 | 481.72 | 451.09 | 438.03 | 546.88 | 457.21 | 443.27 | 26.88 | 99.48 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 160.67 | 95.27 | -3.75 | 6.53 | -0.21 | 41.81 | -0.46 | 0 | 0 | 0.51 | -0.52 | 31.08 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1566.53 | 134.63 | 78.5 | -0.17 | 3.61 | 16.12 | 0.51 | 4.87 | 79.35 | 1107.83 | 0.21 | 11.6
2025-06-26 04:04:00 | 647235.62 | 57.85 | 14.92 | 9.94 | 65.45 | 1 | 0 | 469.22 | 440.65 | 437.94 | 484.07 | 461.47 | 482.69 | 542.51 | 469.04 | 535.3 | 26.32 | 99.58 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 161.76 | 95.93 | -3.75 | 6.54 | -0.21 | 41.85 | -0.41 | 0 | 0 | 0.45 | -0.6 | 31.08 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1547.5 | 135.55 | 78.75 | -0.19 | 3.61 | 16.37 | 0.38 | 4.01 | 80.82 | 967.91 | 0.37 | 11.2
2025-06-26 04:06:00 | 647235.62 | 58.06 | 14.84 | 9.94 | 75.13 | 1 | 0 | 467.99 | 443.59 | 440.74 | 482.78 | 466.96 | 513.36 | 531.93 | 474.15 | 590.23 | 24.45 | 99.5 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 162.49 | 96.4 | -3.75 | 6.54 | -0.24 | 41.91 | -0.35 | 0 | 0 | 0.56 | -0.56 | 31.08 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1384.51 | 136.24 | 79.12 | -0.18 | 3.79 | 16.06 | 0.81 | 3.37 | 79.8 | 1129.12 | 0.41 | 10.2
2025-06-26 04:08:00 | 647235.62 | 58.11 | 14.84 | 9.93 | 67.91 | 1 | 0 | 461.11 | 437.85 | 432.96 | 473.74 | 459.12 | 508.58 | 515.53 | 465.46 | 598.76 | 24.51 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 162.78 | 96.68 | -3.75 | 6.53 | -0.28 | 41.92 | -0.37 | 0 | 0 | 0.49 | -0.49 | 31.08 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1409.1 | 136.58 | 79.12 | -0.18 | 3.77 | 15.99 | 0.88 | 3.63 | 71.39 | 1200 | 0.16 | 9.6
2025-06-26 04:10:00 | 647235.62 | 58.26 | 14.98 | 9.94 | 77.36 | 1 | 0 | 454.15 | 432.25 | 426.42 | 464.85 | 450.24 | 493.98 | 502.07 | 456.06 | 605.4 | 24.31 | 99.6 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 163.04 | 96.8 | -3.75 | 6.52 | -0.24 | 41.96 | -0.34 | 0 | 0 | 0.49 | -0.52 | 31.08 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1388.26 | 136.76 | 79.12 | -0.18 | 3.41 | 16.2 | 0.88 | 5.81 | 58.95 | 1031.8 | 0.42 | 9.8
2025-06-26 04:16:00 | 647235.62 | 58.63 | 14.98 | 9.94 | 63.92 | 0 | 0 | 445.27 | 426.33 | 423 | 452.68 | 440.38 | 483.48 | 485.21 | 445.44 | 632.62 | 23.88 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 164.18 | 97.55 | -3.75 | 6.55 | -0.18 | 41.96 | -0.38 | 0 | 0 | 0.69 | -0.53 | 31.04 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1372.99 | 137.62 | 79.5 | -0.18 | 3.1 | 16.4 | 1.52 | 8.37 | 52.16 | 812.19 | 0.64 | 9.35
2025-06-26 04:20:00 | 647235.62 | 58.83 | 15.04 | 9.94 | 66.11 | 1 | 0 | 450.62 | 436.26 | 432.4 | 457.53 | 450.47 | 491.43 | 492.84 | 452.03 | 653.15 | 24.19 | 99.57 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 165.55 | 98.5 | -3.75 | 6.55 | -0.21 | 41.92 | -0.41 | 0 | 0 | 0.7 | -0.52 | 31.04 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1397.5 | 138.58 | 79.88 | -0.21 | 3.16 | 16.38 | 0.81 | 7.62 | 51.64 | 822.47 | 0.52 | 9.7
2025-06-26 04:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.94 | 441.06 | 436.08 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.06 | -0.15 | 3.3 | 16.26 | 1.19 | 5.71 | 51.36 | 854.52 | 0.2 | 9.43
2025-06-26 04:26:00 | 647235.62 | 59.29 | 15.04 | 9.94 | 68.21 | 1 | 0 | 463.55 | 454.33 | 452.59 | 469.72 | 470.34 | 505.97 | 509.28 | 470.6 | 709.05 | 24.75 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 167.71 | 99.76 | -3.75 | 6.53 | -0.24 | 42.04 | -0.44 | 0 | 0 | 0.71 | -0.52 | 31 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1469.86 | 140.2 | 80.44 | -0.21 | 3.35 | 16.23 | 0.44 | 5.21 | 49.74 | 917.01 | 0.67 | 9.9
2025-06-26 04:28:00 | 647235.62 | 59.38 | 15.04 | 9.94 | 64.69 | 1 | 0 | 469.19 | 462.99 | 459.88 | 473.71 | 481.25 | 514.35 | 513.06 | 481.43 | 725.26 | 24.88 | 99.48 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 168.57 | 100.07 | -3.75 | 6.52 | -0.18 | 42.05 | -0.4 | 0 | 0 | 0.65 | -0.57 | 30.99 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1469.51 | 140.88 | 80.81 | -0.19 | 3.5 | 16.13 | 1.25 | 3.8 | 51.48 | 921.99 | 0.37 | 9.55
2025-06-26 04:32:00 | 647235.62 | 59.69 | 15.04 | 9.94 | 71.36 | 1 | 0 | 478.32 | 472.04 | 469.37 | 482.84 | 493.07 | 524.52 | 520.1 | 493.43 | 750.84 | 24.7 | 99.56 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 170.13 | 101.09 | -3.75 | 6.5 | -0.24 | 42.13 | -0.46 | 0 | 0 | 0.71 | -0.56 | 30.99 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1488.33 | 142.19 | 81.38 | -0.18 | 3.63 | 16.11 | 0.81 | 2.91 | 53.71 | 938.72 | 0.35 | 9.4
2025-06-26 04:34:00 | 647235.62 | 59.78 | 15.12 | 9.93 | 63.57 | 1 | 0 | 480.67 | 476.41 | 471.95 | 484.83 | 498.47 | 525.99 | 523.06 | 498.2 | 741.91 | 24.88 | 99.54 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 170.88 | 101.6 | -3.75 | 6.5 | -0.24 | 42.17 | -0.46 | 0 | 0 | 0.76 | -0.57 | 30.96 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1488.82 | 142.77 | 81.56 | -0.16 | 3.58 | 16.08 | 0.94 | 2.97 | 54.36 | 958.25 | 0.39 | 9.55
2025-06-26 04:36:00 | 647235.62 | 59.95 | 14.98 | 9.94 | 78.64 | 1 | 0 | 483.19 | 479.61 | 474.56 | 488.29 | 501.6 | 529.03 | 526.6 | 502.72 | 762.33 | 24.87 | 99.59 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 171.63 | 102.23 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.25 | -0.44 | 0 | 0 | 0.69 | -0.57 | 30.96 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1512.5 | 143.4 | 81.94 | -0.19 | 3.61 | 16.06 | 1.06 | 3.38 | 52.82 | 957.24 | 0.41 | 9.6
2025-06-26 04:38:00 | 647235.62 | 60.1 | 15.12 | 9.93 | 62.69 | 1 | 0 | 485.45 | 481.78 | 476.82 | 490.49 | 501.87 | 534.78 | 528.77 | 502.37 | 774.01 | 24.89 | 99.5 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 172.35 | 102.78 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.3 | -0.38 | 0 | 0 | 0.81 | -0.49 | 30.96 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1528.4 | 144.05 | 82.12 | -0.2 | 3.63 | 16.08 | 0.38 | 3.26 | 54.74 | 982.02 | 0.52 | 9.6
2025-06-26 04:40:00 | 647235.62 | 60.15 | 15.04 | 9.94 | 74.42 | 1 | 0 | 487.41 | 482.72 | 476.88 | 493.13 | 501.58 | 535.1 | 530.23 | 502.43 | 759.15 | 25.26 | 99.54 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 173.08 | 103.26 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.38 | -0.41 | 0 | 0 | 0.75 | -0.57 | 30.92 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1568.19 | 144.65 | 82.5 | -0.19 | 3.56 | 16.08 | 0.81 | 2.96 | 53.25 | 966.79 | 0.2 | 9.77
2025-06-26 04:42:00 | 647235.62 | 60.3 | 15.04 | 9.94 | 63.88 | 1 | 0 | 488.53 | 484.19 | 477.94 | 494.45 | 503.22 | 537 | 531.17 | 503.57 | 768.58 | 25.26 | 99.5 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 173.74 | 103.63 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.42 | -0.41 | 0 | 0 | 0.75 | -0.6 | 30.92 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1578.75 | 145.16 | 82.69 | -0.2 | 3.61 | 16.12 | 0.62 | 3.04 | 53.33 | 971.33 | 0.19 | 9.68
2025-06-26 04:44:00 | 647235.62 | 60.36 | 15.04 | 9.94 | 66.16 | 1 | 0 | 489.23 | 486.8 | 480.2 | 494.89 | 506.62 | 541.25 | 531.52 | 506.53 | 777.33 | 25.32 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 174.52 | 104.23 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.48 | -0.37 | 0 | 0 | 0.75 | -0.52 | 30.92 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1583.82 | 145.88 | 83.06 | -0.18 | 3.7 | 16.07 | 0.88 | 3.06 | 52.17 | 993.14 | 0.22 | 9.7
2025-06-26 04:46:00 | 647235.62 | 60.61 | 15.12 | 9.94 | 72.76 | 1 | 0 | 489.94 | 488.26 | 481.66 | 495.74 | 509.37 | 541.87 | 532.05 | 508.08 | 772.1 | 25.33 | 99.48 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 175.23 | 104.72 | -3.75 | 6.49 | -0.21 | 42.53 | -0.46 | 0 | 0 | 0.75 | -0.53 | 30.92 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1593.19 | 146.47 | 83.25 | -0.18 | 3.62 | 16.16 | 0.88 | 2.78 | 52.59 | 991.9 | 0.09 | 10.05
2025-06-26 04:48:00 | 647235.62 | 60.61 | 15.12 | 9.93 | 71.96 | 1 | 0 | 490.38 | 489.14 | 485.51 | 496.01 | 510.69 | 543.68 | 532.67 | 510.07 | 781.65 | 25.38 | 99.55 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 175.91 | 105.2 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.57 | -0.38 | 0 | 0 | 0.73 | -0.52 | 30.91 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1596.32 | 147.04 | 83.62 | -0.18 | 3.62 | 16.05 | 0.94 | 2.91 | 52.99 | 996.21 | 0.35 | 9.45
2025-06-26 04:50:00 | 647235.62 | 60.82 | 15.12 | 9.94 | 64.73 | 1 | 0 | 493.04 | 490.11 | 485.16 | 498.97 | 509.55 | 543.24 | 535.77 | 507.99 | 777.84 | 25.25 | 99.55 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 176.62 | 105.67 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.6 | -0.35 | 0 | 0 | 0.72 | -0.6 | 30.91 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1601.67 | 147.62 | 83.81 | -0.2 | 3.66 | 16.11 | 0.95 | 2.98 | 52.38 | 999.07 | 0.64 | 10.15
2025-06-26 04:52:00 | 647235.62 | 60.9 | 15.04 | 9.94 | 67.29 | 1 | 0 | 494.45 | 492.37 | 484.19 | 499.99 | 512.59 | 543.77 | 535.95 | 509.9 | 784.7 | 25.38 | 99.47 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 177.29 | 106.14 | -3.75 | 6.49 | -0.18 | 42.62 | -0.34 | 0 | 0 | 0.89 | -0.56 | 30.91 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1623.47 | 148.21 | 84.19 | -0.19 | 3.68 | 16.02 | 1.12 | 2.88 | 52.93 | 1004.85 | 0.47 | 9.79
2025-06-26 04:54:00 | 647235.62 | 61.02 | 15.12 | 9.94 | 65.37 | 1 | 0 | 498.09 | 495.39 | 490.38 | 503.04 | 518.07 | 545.33 | 537.68 | 516.58 | 764.91 | 25.82 | 99.46 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 177.98 | 106.81 | -3.75 | 6.49 | -0.24 | 42.65 | -0.34 | 0 | 0 | 0.84 | -0.56 | 30.91 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1659.79 | 148.81 | 84.56 | -0.2 | 3.65 | 16.02 | 1.25 | 2.72 | 53.2 | 1003.3 | 0.47 | 10.05
2025-06-26 04:56:00 | 647235.62 | 61.1 | 15.12 | 9.94 | 71.06 | 1 | 0 | 503.04 | 500.43 | 496.88 | 506.62 | 526.31 | 550.37 | 540.37 | 525.28 | 770.91 | 25.89 | 99.5 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 178.79 | 107.59 | -3.75 | 6.49 | -0.21 | 42.7 | -0.34 | 0 | 0 | 0.83 | -0.52 | 30.88 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1707.29 | 149.56 | 84.88 | -0.19 | 3.72 | 16.09 | 1.06 | 3.12 | 54.08 | 972.79 | 0.17 | 9.98
2025-06-26 04:58:00 | 647235.62 | 61.3 | 15.04 | 9.94 | 70.93 | 1 | 0 | 507.29 | 505.3 | 501.05 | 509.46 | 536.83 | 553.5 | 542.19 | 536.48 | 766.97 | 26.08 | 99.55 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 179.63 | 108.26 | -3.75 | 6.48 | -0.28 | 42.74 | -0.38 | 0 | 0 | 0.9 | -0.57 | 30.88 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 1703.54 | 150.32 | 85.12 | -0.21 | 3.93 | 16 | 0.76 | 2.29 | 56.29 | 887.08 | 0.06 | 10.02
2025-06-26 05:00:00 | 647235.62 | 61.42 | 15.12 | 9.94 | 73.06 | 1 | 0 | 508.61 | 506.53 | 500.52 | 510.78 | 537.5 | 554.53 | 543.07 | 537.85 | 767.85 | 24 | 99.6 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 180.52 | 108.79 | -3.75 | 6.48 | -0.18 | 42.8 | -0.41 | 0 | 0 | 0.9 | -0.57 | 30.88 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 704.24 | 151.31 | 85.5 | -0.16 | 3.92 | 15.93 | 1.19 | 2.25 | 62.3 | 920.49 | 0.25 | 10.52
2025-06-26 05:02:00 | 647235.62 | 61.48 | 15.04 | 9.94 | 64.69 | 1 | 0 | 507.73 | 505.83 | 499.05 | 509.37 | 537.27 | 553.41 | 541.34 | 538.03 | 776.23 | 23.12 | 99.56 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 181.41 | 109.22 | -3.75 | 6.48 | -0.24 | 42.87 | -0.37 | 0 | 0 | 0.95 | -0.52 | 30.91 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 677.22 | 152.53 | 85.31 | -0.18 | 4.03 | 16.09 | 1.06 | 1.28 | 62.02 | 905.74 | 0.17 | 10.3
2025-06-26 05:04:00 | 647235.62 | 61.68 | 15.04 | 9.94 | 66.68 | 1 | 0 | 509.64 | 507.11 | 501.49 | 511.48 | 534.39 | 554.97 | 543.86 | 537.27 | 768.58 | 22.5 | 99.47 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 182.41 | 109.62 | -3.75 | 6.48 | -0.24 | 43 | -0.32 | 0 | 0 | 0.78 | -0.52 | 31.41 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 535.97 | 153.85 | 84.56 | -0.16 | 3.92 | 16.1 | 1.62 | 1.21 | 55.15 | 1038.54 | 0.28 | 9.93
2025-06-26 05:06:00 | 647235.62 | 61.82 | 15.12 | 9.93 | 70.15 | 1 | 0 | 512.8 | 509.84 | 504.48 | 513.24 | 535.1 | 556.46 | 543.36 | 536.86 | 764.57 | 22.05 | 99.55 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 183.14 | 110.15 | -3.75 | 6.48 | -0.18 | 43.13 | -0.4 | 0 | 0 | 0.78 | -0.6 | 32.54 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 525.21 | 154.46 | 83.81 | -0.18 | 3.97 | 16.02 | 0.88 | 1 | 52.83 | 1020.9 | 0.35 | 9.48
2025-06-26 05:08:00 | 647235.62 | 61.88 | 15.04 | 9.93 | 69.15 | 1 | 0 | 516.29 | 512.1 | 507.58 | 516.02 | 541.37 | 560.13 | 544.39 | 543.1 | 773.92 | 21.99 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 183.36 | 110.74 | -3.75 | 6.48 | -0.21 | 43.18 | -0.41 | 0 | 0 | 0.68 | -0.59 | 33.96 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 530.21 | 154.89 | 83.25 | -0.15 | 4.03 | 15.93 | 0.96 | 1.01 | 54.72 | 1066.05 | 0.29 | 9.18
2025-06-26 05:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.66 | 557.96 | 558.54 | 534.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.69 | -0.2 | 4.25 | 15.72 | 1.06 | 0.7 | 63.42 | 578.5 | 0.29 | 9.75
2025-06-26 05:26:00 | 647235.62 | 63.09 | 15.24 | 9.93 | 64.95 | 1 | 0 | 556.2 | 564.64 | 562.65 | 538.32 | 626.13 | 569.95 | 556.73 | 640.29 | 686.65 | 22.63 | 99.5 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 164.38 | 112.76 | -3.75 | 6.42 | -0.24 | 43.57 | -0.37 | 0 | 0 | 0.61 | -0.57 | 52.69 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 563.89 | 148.07 | 82.88 | -0.19 | 4.24 | 15.71 | 0.94 | 0.86 | 64.2 | 567.49 | 0.01 | 9.52
2025-06-26 05:28:00 | 647235.62 | 63.29 | 15.18 | 9.93 | 68.35 | 1 | 0 | 565.32 | 579.49 | 590.7 | 544.71 | 649.9 | 584.1 | 567.81 | 673.93 | 687.51 | 23 | 99.55 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 163.95 | 112.85 | -3.75 | 6.42 | -0.28 | 43.62 | -0.34 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | 54.64 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 582.01 | 147.82 | 83.06 | -0.18 | 4.25 | 15.7 | 1.25 | 0.79 | 63.92 | 566.07 | 0.05 | 10.27
2025-06-26 05:30:00 | 647235.62 | 63.35 | 15.24 | 9.93 | 64.01 | 1 | 0 | 577.82 | 598.29 | 606.11 | 554.97 | 683.47 | 607.25 | 581.48 | 709.53 | 715.63 | 23.13 | 99.57 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 163.75 | 112.85 | -3.75 | 6.42 | -0.24 | 43.62 | -0.34 | 0 | 0 | 0.58 | -0.57 | 56.51 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 585.9 | 147.63 | 83.25 | -0.2 | 4.3 | 15.6 | 0.69 | 1.08 | 65.14 | 459.21 | 0.17 | 10.25
2025-06-26 05:32:00 | 647235.62 | 63.49 | 15.33 | 9.93 | 64.6 | 1 | 0 | 587.21 | 610.14 | 615.26 | 564.61 | 700.12 | 622.5 | 591.23 | 728.53 | 735.02 | 23 | 99.51 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 163.62 | 112.93 | -3.75 | 6.41 | -0.21 | 43.7 | -0.38 | 0 | 0 | 0.5 | -0.6 | 58.24 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 577.43 | 147.5 | 83.44 | -0.19 | 4.41 | 15.4 | 1 | 0.69 | 69.76 | 156.03 | 0.1 | 10.1
2025-06-26 05:34:00 | 647235.62 | 63.66 | 15.24 | 9.93 | 72.12 | 1 | 0 | 594.35 | 618.41 | 625.57 | 572.68 | 707.56 | 636.48 | 597.84 | 740.2 | 741.16 | 23.12 | 99.52 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 163.51 | 113.13 | -3.75 | 6.39 | -0.24 | 43.75 | -0.44 | 0 | 0 | 0.59 | -0.6 | 59.94 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 581.88 | 147.38 | 83.81 | -0.21 | 4.41 | 15.37 | 1.16 | 0.84 | 71.18 | 105.75 | 0.06 | 10.05
2025-06-26 05:36:00 | 647235.62 | 63.81 | 15.24 | 9.93 | 68.94 | 1 | 0 | 602.9 | 627.22 | 642.01 | 580.69 | 716.89 | 659.19 | 605.43 | 758.34 | 734.66 | 23.13 | 99.48 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 163.5 | 113.24 | -3.75 | 6.39 | -0.21 | 43.83 | -0.44 | 0 | 0 | 0.52 | -0.63 | 61.76 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 582.99 | 147.34 | 84 | -0.19 | 4.44 | 15.32 | 0.56 | 0.52 | 70.43 | 99.4 | 0.09 | 9.7
2025-06-26 05:38:00 | 647235.62 | 63.95 | 15.33 | 9.93 | 68.55 | 1 | 0 | 609.25 | 636.66 | 648.12 | 586.01 | 726.49 | 670.78 | 608.28 | 763.82 | 736.61 | 23.37 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 163.54 | 113.36 | -3.75 | 6.37 | -0.18 | 43.94 | -0.35 | 0 | 0 | 0.55 | -0.57 | 63.3 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 595.62 | 147.33 | 84.38 | -0.18 | 4.44 | 15.25 | 0.69 | 0.55 | 71.03 | 71.26 | 0.3 | 10.82
2025-06-26 05:40:00 | 647235.62 | 64.01 | 15.33 | 9.92 | 63.3 | 1 | 0 | 613.55 | 645.55 | 653.51 | 589.68 | 735.5 | 678.56 | 610.58 | 771.04 | 740.77 | 24.25 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 163.59 | 113.71 | -3.75 | 6.36 | -0.18 | 44.03 | -0.35 | 0 | 0 | 0.58 | -0.57 | 65.24 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 626.88 | 147.29 | 84.75 | -0.19 | 4.45 | 15.16 | 0.83 | 0.85 | 74.02 | 35.99 | 0.26 | 10.15
2025-06-26 05:42:00 | 647235.62 | 64.15 | 15.33 | 9.93 | 67.13 | 1 | 0 | 613.9 | 647.38 | 652.29 | 589.24 | 736.1 | 673.96 | 609.11 | 766.73 | 740.86 | 24.76 | 99.6 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 163.97 | 114.04 | -3.75 | 6.36 | -0.18 | 44.14 | -0.35 | 0 | 0 | 0.44 | -0.53 | 66.99 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 644.44 | 147.45 | 85.3 | -0.18 | 4.43 | 15.15 | 1.06 | 0.74 | 75.77 | 31.64 | 0.13 | 11
2025-06-26 05:44:00 | 647235.62 | 64.27 | 15.33 | 9.93 | 68.64 | 1 | 0 | 612.32 | 646.82 | 650.84 | 587.21 | 732.25 | 669.8 | 605.17 | 762.48 | 740.2 | 24.88 | 99.51 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 164.5 | 114.27 | -3.75 | 6.35 | -0.18 | 44.2 | -0.46 | 0 | 0 | 0.6 | -0.57 | 68.77 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 655.42 | 147.67 | 85.69 | -0.2 | 4.48 | 15.15 | 0.88 | 0.83 | 74.16 | 39.32 | 0.35 | 11
2025-06-26 05:46:00 | 647235.62 | 64.41 | 15.33 | 9.93 | 64 | 1 | 0 | 613.52 | 649.28 | 652.94 | 588 | 735.47 | 670.96 | 607.93 | 767.67 | 746.43 | 25.07 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 164.89 | 114.51 | -3.75 | 6.35 | -0.21 | 44.25 | -0.34 | 0 | 0 | 0.54 | -0.56 | 70.36 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 657.36 | 147.95 | 86.06 | -0.23 | 4.5 | 15.29 | 1.25 | 0.86 | 74.83 | 47.24 | 0.17 | 10.85
2025-06-26 05:48:00 | 647235.62 | 64.52 | 15.24 | 9.93 | 70.32 | 1 | 0 | 622.06 | 659.46 | 672.62 | 597.32 | 744.47 | 681.95 | 620.41 | 788.61 | 743.75 | 25.39 | 99.48 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 165.49 | 114.8 | -3.75 | 6.36 | -0.21 | 44.36 | -0.46 | 0 | 0 | 0.62 | -0.56 | 72.22 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 666.32 | 148.33 | 86.62 | -0.24 | 4.54 | 15.29 | 1.06 | 0.63 | 74.04 | 55.53 | 0.07 | 11.32
2025-06-26 05:54:00 | 647235.62 | 64.93 | 15.33 | 6.96 | 65.56 | 1 | 0 | 642.83 | 690.19 | 703.52 | 615.55 | 767.79 | 693.71 | 640.74 | 813.54 | 738.09 | 25.65 | 99.59 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 167.26 | 115.41 | -3.75 | 6.35 | -0.18 | 44.58 | -0.41 | 0 | 0 | 0.61 | -0.57 | 77.11 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 681.94 | 149.6 | 88.12 | -0.2 | 4.55 | 14.92 | 0.75 | 0.68 | 78.77 | 17.44 | 0.23 | 11
2025-06-26 05:56:00 | 647235.62 | 65.07 | 15.33 | 6.95 | 58.38 | 1 | 0 | 650.31 | 701.11 | 715.18 | 622.59 | 774.71 | 703.58 | 650.49 | 827.17 | 738.24 | 25.52 | 99.51 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 167.38 | 115.67 | -3.75 | 6.35 | -0.21 | 44.64 | -0.46 | 0 | 0 | 0.62 | -0.57 | 78.63 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 675.83 | 149.93 | 88.56 | -0.2 | 4.57 | 15.01 | 1 | 0.68 | 79.72 | 16.03 | 0.14 | 11.23
2025-06-26 06:06:00 | 647235.62 | 65.73 | 15.33 | 6.95 | 69.91 | 1 | 0 | 674.76 | 732.64 | 744.32 | 641.41 | 794.52 | 752.47 | 666.78 | 847.21 | 748.79 | 25.69 | 99.47 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 164.93 | 116.57 | -3.75 | 6.33 | -0.24 | 44.91 | -0.37 | 0 | 0 | 0.7 | -0.56 | 85.49 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 594.38 | 149.56 | 90.56 | -0.19 | 4.61 | 14.73 | 1.12 | 0.62 | 84.88 | 9.78 | 0.24 | 11.18
2025-06-26 06:10:00 | 647235.62 | 65.99 | 15.33 | 6.95 | 60.75 | 1 | 0 | 685.7 | 738.87 | 765.36 | 663.96 | 805.71 | 794.43 | 687.9 | 866.93 | 766.73 | 26.13 | 99.52 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 164.09 | 116.94 | -3.75 | 6.32 | -0.21 | 45.03 | -0.35 | 0 | 0 | 0.69 | -0.56 | 88.42 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 601.88 | 148.81 | 91.31 | -0.19 | 4.64 | 14.71 | 0.83 | 0.53 | 82.4 | 8.86 | 0.25 | 11.3
2025-06-26 06:26:00 | 647235.62 | 67.11 | 15.44 | 9.92 | 72.27 | 1 | 0 | 696.51 | 755.22 | 789.25 | 692.19 | 829.91 | 861.01 | 713.06 | 882.64 | 836.75 | 27.95 | 99.51 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 161.94 | 118.01 | -3.75 | 6.32 | -0.18 | 45.39 | -0.37 | 0 | 0 | 0.64 | -0.53 | 98.72 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 598.06 | 147.5 | 93.75 | -0.21 | 4.77 | 14.58 | 1.39 | 0.51 | 79.03 | 6.45 | 0.19 | 12.7
2025-06-26 06:28:00 | 647235.62 | 67.26 | 15.38 | 9.93 | 69.32 | 1 | 0 | 697.61 | 759.46 | 789.89 | 693.89 | 834.41 | 865.56 | 714.95 | 885.97 | 842.27 | 28.46 | 99.48 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 161.76 | 118.16 | -3.75 | 6.33 | -0.24 | 45.39 | -0.43 | 0 | 0 | 0.62 | -0.52 | 100 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 617.36 | 147.42 | 94.12 | -0.18 | 4.8 | 14.59 | 1.12 | 0.4 | 79.25 | 5.88 | 0.27 | 11.93
2025-06-26 06:38:00 | 647235.62 | 67.98 | 15.44 | 9.92 | 73.11 | 1 | 0 | 719.56 | 782.47 | 808.08 | 723.58 | 866.65 | 897.9 | 739.14 | 908.15 | 890.23 | 28.77 | 99.53 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 162.35 | 118.01 | -3.75 | 6.33 | -0.24 | 45.45 | -0.4 | 0 | 0 | 0.56 | -0.52 | 105.96 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 629.51 | 145.99 | 95.62 | -0.18 | 4.88 | 14.6 | 1 | 0.28 | 77.07 | 4.71 | 0.25 | 12.2
2025-06-26 06:44:00 | 647235.62 | 68.44 | 15.38 | 9.92 | 72.03 | 1 | 0 | 735.53 | 799.92 | 817.48 | 741.67 | 885.66 | 911.15 | 755.61 | 925.73 | 910.43 | 29.27 | 99.57 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 163.87 | 119.04 | -3.75 | 6.31 | -0.29 | 45.64 | -0.35 | 0 | 0 | 0.56 | -0.6 | 109.28 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 657.08 | 147.71 | 96.19 | -0.21 | 5 | 14.27 | 0.75 | 0.32 | 80.08 | 4.25 | 0.38 | 12.55
2025-06-26 07:00:00 | 647235.62 | 69.38 | 15.44 | 9.92 | 70.1 | 1 | 0 | 753.38 | 820.4 | 825.51 | 756.16 | 907.65 | 921.56 | 766.67 | 949.54 | 935.54 | 29.9 | 99.49 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 170.83 | 122.36 | 23.29 | 6.3 | -0.18 | 46.25 | -0.38 | 0 | 0 | 0.53 | -0.53 | 117.74 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 682.08 | 152.18 | 98.44 | -0.21 | 5.16 | 14.21 | 1.02 | 0.29 | 80.58 | 4.07 | 0.41 | 13.68
2025-06-26 07:02:00 | 647235.62 | 69.5 | 15.5 | 9.92 | 65.69 | 1 | 0 | 755.71 | 819.66 | 826.31 | 759.85 | 908.74 | 922.5 | 769.28 | 950.93 | 935.25 | 30.14 | 99.59 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 171.71 | 122.81 | 23.38 | 6.3 | -0.24 | 46.3 | -0.38 | 0 | 0 | 0.63 | -0.52 | 118.77 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 678.82 | 152.79 | 98.81 | -0.19 | 5.2 | 14.16 | 1.25 | 0.31 | 80.65 | 3.41 | 0.66 | 12.77
2025-06-26 07:16:00 | 647235.62 | 70.3 | 15.44 | 10.91 | 67.14 | 1 | 0 | 758.43 | 833.21 | 825.91 | 761.67 | 918.89 | 914.06 | 773.62 | 960.45 | 925.13 | 30.77 | 99.58 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 175.17 | 120.62 | 24.23 | 6.3 | -0.21 | 47.6 | -0.38 | 0 | 0 | 0.69 | -0.6 | 125.76 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 699.72 | 139.47 | 101.06 | -0.26 | 5.68 | 14.23 | 1 | 0.04 | 80.11 | 3.07 | 0.38 | 13.85
2025-06-26 07:18:00 | 647235.62 | 70.51 | 15.44 | 10.92 | 63.02 | 1 | 0 | 759.34 | 832.93 | 824.52 | 763 | 917.79 | 912.78 | 773.98 | 958.39 | 923.25 | 30.65 | 99.47 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 174.47 | 119.86 | 23.69 | 6.3 | -0.18 | 47.79 | -0.44 | 0 | 0 | 0.55 | -0.57 | 126.71 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 698.26 | 142.03 | 100.88 | -0.2 | 5.63 | 14.21 | 0.94 | 0.06 | 79.85 | 3.2 | 0.43 | 13.05
2025-06-26 07:30:00 | 647235.62 | 71.28 | 15.44 | 10.91 | 61.7 | 1 | 0 | 763.94 | 836.07 | 826.83 | 766.82 | 921.81 | 916.04 | 777.97 | 961.78 | 924.79 | 30.65 | 99.47 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 171.01 | 120.11 | 27.7 | 6.31 | -0.24 | 47.7 | -0.46 | 0 | 0 | 0.54 | -0.56 | 131.71 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 704.17 | 144.25 | 101.11 | -0.18 | 5.66 | 14.22 | 0.56 | 0.03 | 81.13 | 2.83 | 0.59 | 13.35
2025-06-26 07:32:00 | 647235.62 | 71.43 | 15.44 | 8.95 | 60.87 | 1 | 0 | 763.54 | 835.86 | 827.54 | 767.76 | 919.64 | 918.98 | 780.55 | 960.54 | 933.4 | 30.27 | 99.47 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 170.78 | 119.87 | 27.05 | 6.31 | -0.21 | 47.79 | -0.38 | 0 | 0 | 0.49 | -0.57 | 132.42 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 676.39 | 143.16 | 101.13 | -0.23 | 5.7 | 14.24 | 1 | 0.02 | 80.35 | 2.96 | 0.64 | 14.27
2025-06-26 07:38:00 | 647240.12 | 437.32 | 446.07 | 8.93 | 72.89 | 1 | 0 | 775.5 | 850.3 | 836.84 | 783.81 | 945.37 | 925.42 | 792.31 | 985.97 | 935 | 28.39 | 99.5 | 294.69 | 1 | 1 | 0 | 170.13 | 119.04 | 27.29 | 6.31 | -0.24 | 48.14 | -0.35 | 0 | 0 | 0.41 | -0.52 | 134.84 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 629.51 | 140.94 | 101.06 | -0.21 | 5.73 | 14.18 | 0.94 | 0.13 | 81.75 | 2.24 | 0.42 | 13.32
2025-06-26 07:46:00 | 647254.88 | 595.33 | 585.67 | 12.36 | 70.78 | 1 | 0 | 808.38 | 879 | 869.25 | 814.19 | 963.97 | 971.04 | 823.51 | 1004.78 | 983.39 | 28.08 | 99.58 | 294.69 | 1 | 1 | -0.01 | 169.35 | 117.48 | 27.16 | 6.28 | -0.21 | 49.1 | -0.37 | 0 | 0 | 0.24 | -0.52 | 137.6 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 620 | 138.63 | 100.31 | -0.2 | 5.94 | 13.53 | 0.9 | 0.03 | 109.26 | 1.74 | 0.27 | 12.7
2025-06-26 07:48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.47 | 879.56 | 873.04 | 813.94 | 962.19 | 974.22 | 825.14 | 1003.85 | 982.62 | 28.4 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 117.33 | 27.62 | 6.26 | -0.21 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0.36 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | 276991.56 | 0 | 0 | 633.19 | 0 | 100.12 | -0.24 | 6.04 | 13.28 | 1.25 | 0.04 | 111.25 | 1.94 | 0.53 | 12.4
2025-06-26 09:58:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.09 | 925.07 | 901.4 | 969.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.06 | -0.2 | 10.89 | 10.35 | 1.06 | 338.05 | 208.26 | 15.2 | 6.67 | 9.18
2025-06-26 15:08:00 | 647292.25 | 10.27 | 7.22 | 0.04 | -2.06 | 1 | 0 | 231.13 | 223.07 | 227.49 | 229.68 | 216.57 | 232.52 | 230.48 | 215.02 | 231.04 | 16.91 | 99.49 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 174.79 | 118.81 | 23.91 | 3.04 | -0.21 | 44.95 | -0.44 | 0 | 0 | 0.03 | -0.6 | 147.71 | 0 | 0 | 277049.66 | 0 | 0 | 613.12 | 141.65 | 92.62 | -0.2 | 3.32 | 18.19 | 1.19 | 33.62 | 121.81 | 601.79 | 3.01 | 7.18
2025-06-26 15:18:00 | 647292.25 | 10.55 | 7.16 | 0.04 | 0.9 | 1 | 0 | 228.2 | 221.43 | 227.3 | 225.82 | 215.3 | 230.76 | 226.84 | 213.72 | 229.87 | 16.79 | 99.46 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 172.45 | 118.36 | 28.25 | 3.03 | -0.24 | 44.36 | -0.38 | 0 | 0 | 0.02 | -0.53 | 146.19 | 0 | 0 | 277053.5 | 0 | 0 | 620.83 | 134.26 | 92.25 | -0.2 | 3.42 | 18.12 | 0.5 | 31.84 | 125 | 615.69 | 3.03 | 7.03
2025-06-26 15:20:00 | 647292.25 | 10.55 | 7.22 | 0.04 | 3.67 | 1 | 0 | 228.45 | 221.86 | 227.09 | 225.88 | 215.36 | 230.82 | 226.53 | 213.87 | 230.64 | 16.73 | 99.57 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 172.19 | 117.66 | 28.27 | 3.03 | -0.21 | 44.38 | -0.41 | 0 | 0 | 0.02 | -0.57 | 145.92 | 0 | 0 | 277053.5 | 0 | 0 | 606.67 | 132.03 | 92.06 | -0.2 | 3.42 | 18.1 | 1 | 31.19 | 122.95 | 616.49 | 2.77 | 7.03
2025-06-26 15:22:00 | 647292.25 | 10.61 | 7.16 | 0.04 | 3.16 | 1 | 0 | 228.57 | 221.99 | 226.47 | 226.1 | 215.39 | 230.67 | 226.84 | 213.9 | 230.48 | 16.79 | 99.45 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 171.89 | 116.64 | 27.83 | 3.03 | -0.18 | 44.47 | -0.41 | 0 | 0 | 0.01 | -0.63 | 145.63 | 0 | 0 | 277053.5 | 0 | 0 | 608.26 | 129.82 | 92.06 | -0.21 | 3.43 | 18.07 | 0.75 | 31.08 | 118.3 | 627.47 | 2.42 | 7.03
2025-06-26 15:34:00 | 647292.25 | 11.21 | 7.3 | 0.04 | 3.7 | 1 | 0 | 222.98 | 216.48 | 217.5 | 221.52 | 209.03 | 222.36 | 221.9 | 207.1 | 220.41 | 16.16 | 99.5 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 170.24 | 113.67 | 24.17 | 3.02 | -0.21 | 44.71 | -0.44 | 0 | 0 | 0 | -0.53 | 143.86 | 0 | 0 | 277053.5 | 0 | 0 | 572.29 | 132.15 | 90.94 | -0.18 | 3.2 | 18.11 | 0.81 | 31.26 | 121.4 | 628.62 | 2.34 | 6.93
2025-06-26 15:36:00 | 647292.25 | 11.27 | 7.3 | 0.04 | -1.69 | 1 | 0 | 221.49 | 215.08 | 215.61 | 220.04 | 207.07 | 220.32 | 220.38 | 205.42 | 218.65 | 16.04 | 99.56 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 169.81 | 113.94 | 23.95 | 3.02 | -0.24 | 44.53 | -0.44 | 0 | 0 | 0.01 | -0.53 | 143.57 | 0 | 0 | 277056.53 | 0 | 0 | 569.79 | 134.24 | 90.75 | -0.2 | 3.18 | 18.14 | 1.25 | 31.2 | 124.45 | 623.06 | 2.11 | 6.65
2025-06-26 16:02:00 | 647292.25 | 12.13 | 7.22 | 0.04 | -2.54 | 1 | 0 | 204.15 | 198.97 | 198.41 | 201.37 | 192.89 | 199.72 | 198.88 | 188.98 | 194.82 | 13.97 | 99.47 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 115.85 | 23.91 | 3 | -0.24 | 42.82 | -0.38 | 0 | 0 | 0 | -0.52 | 139.88 | 0 | 0 | 277059.94 | 0 | 0 | 472.36 | 136.59 | 88.88 | -0.19 | 3.1 | 18.21 | 0.94 | 26.05 | 160.77 | 558.57 | 2 | 5.75
2025-06-26 16:04:00 | 647292.25 | 12.28 | 7.22 | 0.04 | 0.31 | 1 | 0 | 202.12 | 197.04 | 196.48 | 199.25 | 191.2 | 197.51 | 196.29 | 187.22 | 191.67 | 13.91 | 99.57 | 294.69 | 0 | 0 | -0.01 | 163.85 | 115.85 | 24.2 | 3.01 | -0.24 | 42.73 | -0.42 | 0 | 0 | 0.03 | -0.6 | 139.63 | 0 | 0 | 277059.94 | 0 | 0 | 484.58 | 136.47 | 88.69 | -0.19 | 3.17 | 18.24 | 0.97 | 24.44 | 153.22 | 550.02 | 1.95 | 5.75
2025-06-26 16:06:00 | 647292.25 | 12.28 | 7.22 | 0.04 | 1.73 | 1 | 0 | 199.91 | 195.1 | 194.64 | 197.04 | 189.35 | 195.29 | 193.98 | 184.81 | 188.7 | 13.97 | 99.52 | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 163.36 | 115.92 | 24.18 | 3 | -0.21 | 42.65 | -0.52 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 139.34 | 0 | 0 | 277059.94 | 0 | 0 | 470.35 | 136.34 | 88.69 | -0.19 | 3.15 | 18.24 | 0.5 | 23.69 | 148.25 | 558.78 | 1.81 | 5.72