## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-27 00:16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.25 | 909.21 | 952.44 | 916.35 | 937.21 | 1002.69 | 922.31 | 971.58 | 988.97 | 41.58 | 99.6 | 294.81 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 116.63 | 41.27 | 6.98 | 206.9 | 0 | 58.63 | 0 | 0 | 2.97 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 277147.78 | 0 | 0 | 886.32 | 0 | 145.31 | -0.34 | 15.32 | 10.05 | 2.16 | 52.73 | 23.44 | 19.24 | 5.86 | 15.3
2025-06-27 00:34:00 | 647398.31 | 409.95 | 409.29 | 36.77 | 113.68 | 1 | 0 | 918.51 | 912.03 | 895.28 | 952.29 | 945.18 | 954.25 | 954.25 | 964.19 | 952.1 | 38.95 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 205.17 | 116 | 40.92 | 7.03 | 207.26 | 67.46 | 57.56 | 0 | 0 | 3.08 | 13.91 | 184.95 | 0 | 0 | 277151.12 | 0 | 0 | 740.97 | 139.88 | 144.56 | -0.24 | 15.64 | 9.77 | 1.1 | 35.63 | 12.56 | 64.77 | 4.43 | 14.25
2025-06-27 00:38:00 | 647398.31 | 46.64 | 45.86 | 36.84 | 123.82 | 1 | 0 | 927.58 | 905.4 | 899.84 | 951.56 | 934.18 | 967.04 | 956.33 | 947.17 | 977.5 | 40.82 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 206.24 | 116.06 | 40.67 | 7.04 | 207.62 | 67.87 | 58.69 | 0 | 0 | 3.16 | 13.29 | 184.76 | 0 | 0 | 277151.12 | 0 | 0 | 784.1 | 140.63 | 145.31 | -0.29 | 16.23 | 9.6 | 1.56 | 41.59 | 15.41 | 254 | 4.39 | 14.99
2025-06-27 00:40:00 | 647398.31 | 188.83 | 189.15 | 37.01 | 127.05 | 1 | 0 | 945.5 | 912.72 | 919.49 | 972.6 | 950.83 | 981.54 | 977.97 | 966.66 | 994.98 | 42.26 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 207.18 | 116.18 | 41.03 | 7.05 | 208.34 | 67.88 | 58.54 | 0 | 0 | 3.08 | 14.74 | 184.44 | 0 | 0 | 277151.12 | 0 | 0 | 821.81 | 141.53 | 145.69 | -0.27 | 16.47 | 9.61 | 1.95 | 42.98 | 17.87 | 176.11 | 4.52 | 15.3
2025-06-27 00:42:00 | 647398.31 | 562.87 | 563.21 | 37.24 | 127.08 | 1 | 0 | 959.53 | 913.53 | 928.15 | 984.76 | 954.37 | 996.77 | 991.4 | 974.67 | 1012.35 | 42.21 | 99.47 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 208.67 | 116.64 | 41.25 | 7.05 | 206.96 | 67.81 | 57.65 | 0 | 0 | 3.29 | 13.23 | 183.91 | 0 | 0 | 277151.12 | 0 | 0 | 803.61 | 143.02 | 146.44 | -0.29 | 16.67 | 9.46 | 1.88 | 50.31 | 20.04 | 168.98 | 4.5 | 15.77
2025-06-27 00:44:00 | 647398.31 | 205.85 | 204.79 | 37.31 | 117.94 | 1 | 0 | 954.94 | 913.81 | 928.31 | 983.36 | 958.77 | 1003.43 | 992.71 | 979.57 | 1020.27 | 41.64 | 99.48 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 209.47 | 116.92 | 41.05 | 7.06 | 207.7 | 67.49 | 57.59 | 0 | 0 | 3.29 | 15.31 | 183.57 | 0 | 0 | 277151.12 | 0 | 0 | 790.9 | 143.9 | 147 | -0.29 | 16.43 | 9.8 | 2.44 | 48.6 | 22.36 | 98.48 | 4.77 | 15.5
2025-06-27 00:46:00 | 647404.38 | 210.28 | 208.56 | 37.31 | 127.64 | 1 | 0 | 961.05 | 921.15 | 926.83 | 984.95 | 965.93 | 1005.03 | 995.36 | 985.72 | 1022.46 | 41.52 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 209.9 | 117.12 | 40.93 | 7.05 | 207.1 | 67.19 | 57.69 | 0 | 0 | 3.1 | 14.82 | 183.48 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 791.94 | 144.38 | 147.38 | -0.27 | 15.91 | 10.23 | 1.5 | 41.29 | 25.72 | 19.53 | 4.69 | 15.35
2025-06-27 00:48:00 | 647404.38 | 561.69 | 560.74 | 37.39 | 118.5 | 1 | 0 | 962.73 | 921.62 | 925.35 | 983.55 | 963.49 | 1005.32 | 993.57 | 982.11 | 1019.88 | 41.7 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 210.16 | 117.34 | 40.91 | 7.06 | 206.69 | 67.1 | 58.63 | 0 | 0 | 3.3 | 14.48 | 183.56 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 778.4 | 144.7 | 147.38 | -0.32 | 16.04 | 9.82 | 1.71 | 46.75 | 30.1 | 43.7 | 4.99 | 15.38
2025-06-27 00:50:00 | 647404.38 | 103.08 | 101.85 | 37.29 | 124.76 | 1 | 0 | 965.62 | 924.29 | 923.81 | 979.63 | 960.35 | 1004.17 | 985.11 | 975.21 | 1014.44 | 42.01 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 210.33 | 117.62 | 41.06 | 7.07 | 206.06 | 66.97 | 58.21 | 0 | 0 | 3.03 | 14.71 | 183.72 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 808.75 | 145.04 | 147.56 | -0.31 | 15.83 | 10.08 | 1.31 | 41.13 | 28.59 | 13.88 | 5.03 | 15.43
2025-06-27 00:52:00 | 647404.38 | 242.14 | 242.08 | 37.41 | 129.94 | 1 | 0 | 956.11 | 918.07 | 905.62 | 969.74 | 949.1 | 996.19 | 976.51 | 960.73 | 1013.19 | 39.94 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 210.46 | 117.78 | 40.99 | 7.07 | 206.04 | 67.06 | 57.61 | 0 | 0 | 3.3 | 13.92 | 183.86 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 749.72 | 145.24 | 147.75 | -0.3 | 16.11 | 9.76 | 0.94 | 45.48 | 30.25 | 57.71 | 5.02 | 15.4
2025-06-27 00:54:00 | 647404.38 | 563.93 | 563.27 | 37.44 | 118.33 | 1 | 0 | 951.69 | 923.16 | 922.4 | 967.74 | 954.88 | 1003.94 | 974.6 | 971.04 | 1020.11 | 40.58 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 210.17 | 117.75 | 41.23 | 7.08 | 205.93 | 66.97 | 57.59 | 0 | 0 | 2.94 | 13.88 | 184.05 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 766.81 | 145.03 | 147.75 | -0.3 | 15.83 | 10.05 | 1.5 | 39.33 | 25.78 | 26.17 | 5.06 | 14.85
2025-06-27 00:56:00 | 647404.38 | 140.06 | 139 | 37.61 | 125.99 | 1 | 0 | 939.44 | 924.54 | 931.79 | 961.05 | 955.54 | 1015.34 | 969.61 | 971.39 | 1034.18 | 40.25 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.87 | 117.79 | 40.83 | 7.07 | 206.66 | 66.89 | 58.63 | 0 | 0 | 3.13 | 15.23 | 184.25 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 767.22 | 144.73 | 147.75 | -0.3 | 15.76 | 9.87 | 1.19 | 43.43 | 22.42 | 65.77 | 5.02 | 14.66
2025-06-27 00:58:00 | 647404.38 | 288.26 | 281.36 | 37.83 | 128.73 | 1 | 0 | 946.06 | 933.27 | 955.07 | 966.31 | 974.7 | 1023.84 | 980.36 | 995.01 | 1033.31 | 39.69 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.45 | 117.78 | 40.68 | 7.07 | 205.48 | 66.72 | 58.19 | 0 | 0 | 3.09 | 14.74 | 184.44 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 734.24 | 144.38 | 147.56 | -0.36 | 15.54 | 10.07 | 1.62 | 39.39 | 23.58 | 19.05 | 4.9 | 14.52
2025-06-27 01:00:00 | 647409.5 | 390.17 | 389.31 | 37.88 | 128.3 | 1 | 0 | 935.73 | 939.73 | 970.95 | 954.78 | 981.03 | 1021.65 | 967.17 | 1008.02 | 1020.2 | 40.5 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 208.83 | 117.58 | 41.2 | 7.07 | 206.83 | 66.38 | 58.65 | 0 | 0 | 3.04 | 13.66 | 184.64 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 788.61 | 143.8 | 147.56 | -0.35 | 15.12 | 10.24 | 1.38 | 37.38 | 29.43 | 14.27 | 5 | 15.23
2025-06-27 01:02:00 | 647409.5 | 4.66 | 4.72 | 37.88 | 132.66 | 1 | 0 | 946.16 | 952.73 | 978.77 | 959.28 | 987.53 | 1027.94 | 968.57 | 1013.54 | 1025.55 | 41.82 | 99.47 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.01 | 117.54 | 40.65 | 7.08 | 206.43 | 66.29 | 57.68 | 0 | 0 | 3.1 | 14.87 | 184.62 | 0 | 0 | 277154.59 | 0 | 0 | 819.51 | 143.69 | 147.56 | -0.26 | 15.14 | 10.28 | 1.69 | 38.48 | 33.87 | 56.43 | 4.98 | 15.15
2025-06-27 01:04:00 | 647409.5 | 309.74 | 312.7 | 37.98 | 132.18 | 1 | 0 | 937.62 | 940.8 | 962.7 | 950.52 | 969.84 | 1032.4 | 957.92 | 991.37 | 1035.35 | 39.88 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.64 | 117.62 | 40.61 | 7.07 | 206.88 | 66.34 | 58.62 | 0 | 0 | 2.89 | 15.01 | 184.44 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 773.68 | 144.02 | 147.75 | -0.26 | 15.66 | 9.37 | 1.29 | 49.91 | 30.67 | 190.1 | 5.26 | 15.4
2025-06-27 01:06:00 | 647409.5 | 527.15 | 526.49 | 37.75 | 131.59 | 1 | 0 | 926.92 | 927.87 | 947.36 | 939.03 | 953.8 | 1023.91 | 946.89 | 974.38 | 1030.59 | 42.2 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.61 | 117.62 | 40.81 | 7.07 | 206.2 | 66.09 | 58.59 | 0 | 0 | 3.1 | 14.49 | 184.41 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 817.57 | 144.02 | 147.94 | -0.26 | 15.08 | 10.33 | 1.75 | 39.51 | 35.22 | 19.23 | 5.16 | 15.7
2025-06-27 01:08:00 | 647409.5 | 334.38 | 337.09 | 37.75 | 120.34 | 1 | 0 | 933.93 | 932.55 | 965.58 | 948.68 | 965.87 | 1030.62 | 958.9 | 988.49 | 1032.27 | 40.94 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.68 | 117.59 | 40.58 | 7.08 | 206.58 | 65.85 | 57.71 | 0 | 0 | 2.84 | 13.58 | 184.39 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 810.56 | 144.16 | 148.12 | -0.27 | 14.87 | 10.74 | 1.06 | 37.45 | 38.42 | 7.64 | 5.18 | 15.57
2025-06-27 01:10:00 | 647409.5 | 164.7 | 172.53 | 37.8 | 126.85 | 1 | 0 | 938.12 | 938.31 | 975.05 | 947.55 | 971.01 | 1040.4 | 955.7 | 991.3 | 1040.56 | 41.07 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.79 | 117.62 | 40.55 | 7.08 | 206.53 | 65.79 | 57.66 | 0 | 0 | 3.04 | 13.51 | 184.41 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 824.44 | 144.33 | 148.12 | -0.26 | 15 | 10.25 | 1.06 | 41.92 | 33.62 | 20.08 | 5.44 | 15.38
2025-06-27 01:12:00 | 647409.5 | 4.92 | 5.89 | 37.78 | 128.14 | 1 | 0 | 927.68 | 931.39 | 959.06 | 938.37 | 960.77 | 1030.98 | 945.5 | 982.69 | 1032.53 | 40.56 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.73 | 117.78 | 40.66 | 7.09 | 206.83 | 65.74 | 57.59 | 0 | 0 | 2.86 | 14.44 | 184.51 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 797.57 | 144.33 | 148.12 | -0.31 | 14.98 | 10.16 | 0.91 | 42.74 | 38.12 | 25.7 | 5.46 | 14.85
2025-06-27 01:14:00 | 647409.5 | 303.7 | 303.24 | 37.93 | 125.41 | 1 | 0 | 915.69 | 923.22 | 948.56 | 932.14 | 954.56 | 1018.75 | 941.46 | 980.81 | 1020.17 | 39.82 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 209.53 | 117.75 | 40.86 | 7.09 | 206.53 | 65.6 | 57.66 | 0 | 0 | 2.94 | 13.99 | 184.59 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 787.36 | 144.2 | 148.12 | -0.26 | 14.75 | 10.5 | 1.5 | 40.41 | 36.23 | 20.84 | 5.53 | 14.85
2025-06-27 01:16:00 | 647409.5 | 536.9 | 536.76 | 38.1 | 123.59 | 1 | 0 | 909.75 | 931.2 | 953.71 | 934.37 | 975.72 | 1017.14 | 949.32 | 1007.02 | 1017.98 | 40.44 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.79 | 209.11 | 117.58 | 41.15 | 7.09 | 206.72 | 65.37 | 58.66 | 0 | 0 | 2.92 | 14.19 | 184.76 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 784.86 | 143.9 | 148.12 | -0.3 | 14.47 | 10.9 | 1 | 36.27 | 36.9 | 6.08 | 5.59 | 14.8
2025-06-27 01:18:00 | 647409.5 | 142.65 | 145.55 | 38.05 | 127.72 | 1 | 0 | 905.12 | 930.66 | 943.79 | 935.41 | 975.43 | 1008.47 | 950.64 | 1008.56 | 1013.22 | 40.06 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 208.91 | 117.53 | 41.05 | 7.1 | 206.61 | 65.37 | 58.54 | 0 | 0 | 2.88 | 13.61 | 185.29 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 803.19 | 143.61 | 148.12 | -0.28 | 14.58 | 10.57 | 1.06 | 37.84 | 35.33 | 8.2 | 5.57 | 15.07
2025-06-27 01:20:00 | 647409.5 | 125.37 | 124.36 | 38.03 | 130.19 | 1 | 0 | 910.72 | 931.7 | 948.97 | 942.06 | 976.32 | 1007.92 | 956.84 | 1008.79 | 1010.01 | 40.38 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.79 | 208.7 | 117.5 | 41.45 | 7.11 | 206.39 | 65.4 | 58.69 | 0 | 0 | 3.02 | 14.63 | 185.86 | 0 | 0 | 277157.94 | 0 | 0 | 801.32 | 143.48 | 147.94 | -0.3 | 14.58 | 10.54 | 0.88 | 36.38 | 33.67 | 6.64 | 5.53 | 14.27
2025-06-27 01:22:00 | 647409.5 | 441.95 | 440.83 | 38 | 133.92 | 1 | 0 | 915.35 | 937.11 | 949.54 | 953.3 | 984.7 | 1009.81 | 966.16 | 1015.34 | 1010.68 | 40.7 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.45 | 117.34 | 41.31 | 7.1 | 206.2 | 65.44 | 57.61 | 0 | 0 | 2.72 | 13.96 | 186.38 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 825.42 | 143.28 | 147.94 | -0.29 | 14.6 | 10.46 | 0.88 | 34.21 | 30.91 | 12.83 | 5.3 | 14.4
2025-06-27 01:24:00 | 647409.5 | 418.12 | 417.05 | 38 | 120.34 | 1 | 0 | 906.52 | 925.57 | 944.49 | 934.12 | 954.03 | 1010.78 | 941.49 | 981.95 | 1010.68 | 40.26 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 208.18 | 117.2 | 41.08 | 7.1 | 206.54 | 65.5 | 57.61 | 0 | 0 | 3.12 | 15.16 | 186.74 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 816.46 | 143.07 | 147.94 | -0.29 | 14.57 | 10.33 | 1.06 | 34.57 | 30.36 | 8.51 | 5.23 | 14.8
2025-06-27 01:26:00 | 647409.5 | 83.82 | 83.01 | 38.11 | 133.46 | 1 | 0 | 901.12 | 921.15 | 946.89 | 930.19 | 953.08 | 1011.61 | 938.12 | 980.81 | 1014.47 | 40.01 | 99.62 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 208.07 | 117.17 | 41.03 | 7.09 | 206.47 | 65.55 | 58.09 | 0 | 0 | 2.9 | 15.01 | 186.94 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 826.32 | 143.01 | 147.94 | -0.34 | 14.62 | 10.51 | 1.25 | 32.41 | 28.98 | 17.06 | 4.97 | 14.62
2025-06-27 01:28:00 | 647409.5 | 315.75 | 314.98 | 38.03 | 132.75 | 1 | 0 | 904.56 | 923.38 | 935.13 | 940.17 | 962.35 | 1004.01 | 950.64 | 989.86 | 1008.75 | 39.88 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.1 | 117.28 | 40.97 | 7.1 | 206.08 | 65.61 | 58.68 | 0 | 0 | 3.15 | 13.54 | 187.09 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 821.53 | 143.01 | 147.94 | -0.18 | 14.7 | 10.57 | 0.69 | 30.41 | 25.8 | 12.48 | 4.51 | 14.65
2025-06-27 01:30:00 | 647415.25 | 595.19 | 595.27 | 37.98 | 130.96 | 1 | 0 | 915 | 923.34 | 923.34 | 956.97 | 965.62 | 992.2 | 964.28 | 992.29 | 1002.24 | 39.95 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.01 | 117.33 | 41.19 | 7.11 | 206.54 | 65.68 | 57.56 | 0 | 0 | 3.08 | 13.89 | 187.26 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 809.1 | 142.98 | 147.94 | -0.3 | 14.68 | 10.54 | 1.19 | 27.85 | 25.4 | 8.97 | 4.55 | 14.87
2025-06-27 01:32:00 | 647420.12 | 311.18 | 311.38 | 37.93 | 125.22 | 1 | 0 | 929.81 | 933.34 | 939.51 | 968.73 | 979.28 | 1002.66 | 973.81 | 1005.9 | 1011.81 | 40.38 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.12 | 117.42 | 40.94 | 7.11 | 207.14 | 65.73 | 57.68 | 0 | 0 | 3.14 | 15.28 | 187.38 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 829.37 | 143.02 | 147.94 | -0.24 | 14.66 | 10.71 | 1.62 | 27.48 | 29.06 | 6.24 | 4.28 | 15.27
2025-06-27 01:34:00 | 647420.12 | 14.18 | 13.66 | 37.95 | 129.6 | 1 | 0 | 947.9 | 943.48 | 954.34 | 979.15 | 988.24 | 1012.32 | 981.99 | 1014.15 | 1017.76 | 40.82 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.33 | 117.5 | 41.11 | 7.11 | 206.76 | 65.82 | 57.51 | 0 | 0 | 3.35 | 14.02 | 187.51 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 860.21 | 143.16 | 148.12 | -0.25 | 14.87 | 10.25 | 1.38 | 31.8 | 25.53 | 19.96 | 4.32 | 13.48
2025-06-27 01:36:00 | 647420.12 | 395.06 | 394.65 | 37.98 | 123.48 | 1 | 0 | 939.19 | 950.52 | 964.38 | 968.34 | 993.44 | 1018.72 | 975.78 | 1021.88 | 1018.53 | 41.06 | 99.6 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.53 | 117.48 | 41.27 | 7.11 | 206.16 | 65.94 | 58.54 | 0 | 0 | 3.2 | 14.41 | 187.68 | 0 | 0 | 277161.16 | 0 | 0 | 843.33 | 143.28 | 148.12 | -0.3 | 15.02 | 9.98 | 0.69 | 34.35 | 27.26 | 54.78 | 4.25 | 14.82
2025-06-27 01:38:00 | 647420.12 | 445.95 | 445.95 | 37.98 | 130.56 | 1 | 0 | 940.58 | 954.31 | 964.44 | 964.92 | 991.69 | 1015.53 | 971.49 | 1018.69 | 1011.26 | 40.76 | 99.48 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 208.67 | 117.58 | 41.32 | 7.11 | 207.06 | 66 | 58.59 | 0 | 0 | 3.5 | 15.02 | 187.81 | 0 | 0 | 277164.34 | 0 | 0 | 858.54 | 143.36 | 148.31 | -0.34 | 14.96 | 10.04 | 0.99 | 32.15 | 32.59 | 23.32 | 3.83 | 15.22
2025-06-27 01:40:00 | 647420.12 | 74.53 | 74.33 | 37.93 | 122.26 | 1 | 0 | 927.99 | 942.06 | 956.75 | 950.58 | 972.63 | 1014.02 | 955.45 | 1000.8 | 1010.49 | 40.56 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.71 | 117.62 | 41 | 7.1 | 206.04 | 66.07 | 58.71 | 0 | 0 | 3.28 | 14.23 | 188 | 0 | 0 | 277164.34 | 0 | 0 | 831.67 | 143.4 | 148.45 | -0.3 | 15.03 | 9.92 | 1.21 | 32.22 | 33.1 | 12.79 | 4.06 | 14.85
2025-06-27 01:42:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.7 | 933.9 | 960.77 | 935.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 15.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | -0.27 | 14.96 | 10.21 | 1.06 | 28.74 | 30.73 | 11.25 | 4.09 | 15
2025-06-27 01:46:00 | 647420.12 | 272.76 | 272.22 | 38.03 | 130.2 | 1 | 0 | 928.78 | 943.6 | 964.22 | 946.89 | 979.18 | 1025.62 | 951.37 | 1010.17 | 1031.37 | 41.26 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 208.63 | 117.48 | 41.04 | 7.12 | 205.71 | 66.12 | 58.54 | 0 | 0 | 3.62 | 13.61 | 188.31 | 0 | 0 | 277164.34 | 0 | 0 | 864.65 | 143.41 | 148.69 | -0.31 | 15.07 | 10.22 | 1.56 | 30.37 | 23.37 | 25.48 | 3.89 | 15.45
2025-06-27 01:48:00 | 647420.12 | 109.07 | 108.12 | 37.98 | 132.19 | 1 | 0 | 951.37 | 947.83 | 959.34 | 965.27 | 981.83 | 1027.72 | 966.19 | 1004.74 | 1037.13 | 41.19 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 209.19 | 117.62 | 40.97 | 7.12 | 206.92 | 66.21 | 58.66 | 0 | 0 | 3.64 | 14.49 | 188.2 | 0 | 0 | 277164.34 | 0 | 0 | 854.86 | 143.73 | 149.06 | -0.24 | 15.36 | 9.77 | 1.38 | 34.71 | 26.69 | 20.92 | 3.81 | 15.2
2025-06-27 01:50:00 | 647420.12 | 460.24 | 459.93 | 38 | 131.37 | 1 | 0 | 954.56 | 951.75 | 962.73 | 970.06 | 982.97 | 1029.27 | 972.03 | 1003.62 | 1038.55 | 42.14 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.64 | 117.75 | 41.01 | 7.12 | 206.51 | 66.26 | 58.56 | 0 | 0 | 3.66 | 14.82 | 188.11 | 0 | 0 | 277164.34 | 0 | 0 | 891.11 | 144.08 | 149.25 | -0.31 | 15.36 | 9.91 | 1.64 | 34.95 | 31.42 | 11.27 | 3.95 | 15.25
2025-06-27 01:52:00 | 647420.12 | 308.39 | 307.87 | 37.97 | 138.39 | 1 | 0 | 944.36 | 948.4 | 954.85 | 963.3 | 981.09 | 1018.37 | 968.28 | 1006.92 | 1027.56 | 41.52 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.96 | 117.86 | 40.69 | 7.12 | 207.1 | 66.34 | 57.61 | 0 | 0 | 3.84 | 14.18 | 188.11 | 0 | 0 | 277164.34 | 0 | 0 | 893.47 | 144.48 | 149.44 | -0.3 | 15.48 | 9.79 | 1.79 | 37.57 | 38.63 | 22.67 | 4.06 | 15.48
2025-06-27 01:54:00 | 647420.12 | 156.68 | 155.45 | 37.85 | 130.34 | 1 | 0 | 935.85 | 945.69 | 961.59 | 953.36 | 976.45 | 1020.17 | 958.77 | 1004.74 | 1026.68 | 40.38 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 210.02 | 117.99 | 41.14 | 7.12 | 205.14 | 66.45 | 57.61 | 0 | 0 | 3.61 | 14.98 | 188.26 | 0 | 0 | 277167.5 | 0 | 0 | 838.82 | 144.77 | 149.62 | -0.33 | 15.46 | 10.17 | 1.44 | 31.3 | 37.41 | 8.07 | 4.35 | 15.1
2025-06-27 02:04:00 | 647431.31 | 228.45 | 228.11 | 37.9 | 131.59 | 1 | 0 | 915.25 | 937.02 | 963.87 | 941.3 | 966.41 | 1031.4 | 963.87 | 993.51 | 1044.94 | 41.38 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 208.79 | 117.87 | 41.28 | 7.14 | 203.91 | 66.25 | 57.51 | 0 | 0 | 3.74 | 14.57 | 189.46 | 0 | 0 | 277167.5 | 0 | 0 | 880.62 | 143.86 | 149.62 | -0.25 | 15.04 | 10.46 | 0.94 | 25.41 | 34.18 | 17.39 | 3.95 | 14.9
2025-06-27 02:06:00 | 647431.31 | 227.91 | 221.35 | 38.05 | 135.84 | 1 | 0 | 926.95 | 942.06 | 966.06 | 959.37 | 981.95 | 1028.72 | 985.46 | 1010.58 | 1036.58 | 41.45 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.7 | 117.99 | 41.12 | 7.16 | 204.48 | 65.94 | 57.65 | 0 | 0 | 3.84 | 14.79 | 189.45 | 0 | 0 | 277167.5 | 0 | 0 | 911.46 | 143.6 | 149.62 | -0.24 | 14.79 | 11.03 | 1.25 | 21.3 | 34.68 | 13.85 | 4.01 | 14.95
2025-06-27 02:42:00 | 647441.81 | 203.12 | 204.73 | 37.61 | 126.63 | 1 | 0 | 933.02 | 944.01 | 938.5 | 970 | 992.07 | 964.16 | 980.27 | 1017.72 | 966.5 | 43.83 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 217.35 | 121.67 | 41.14 | 7.25 | 107.02 | 66.45 | 54.5 | 0 | 0 | 4.09 | 14.19 | 186.63 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 1011.39 | 151.59 | 153.38 | -0.27 | 15.88 | 10.34 | 1.5 | 19.3 | 47.11 | 14.32 | 3.85 | 15.82
2025-06-27 02:44:00 | 647441.81 | 322.25 | 322.51 | 37.68 | 130.37 | 1 | 0 | 940.51 | 956.59 | 939.57 | 982.75 | 1010.71 | 976.32 | 997.41 | 1036.8 | 978.13 | 42.95 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 217.09 | 122 | 41.2 | 7.25 | 107.58 | 66.6 | 53.79 | 0 | 0 | 3.69 | 13.5 | 187.01 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 992.92 | 152.01 | 153.38 | -0.28 | 15.9 | 10.47 | 1.31 | 18.06 | 46.19 | 11.91 | 4.03 | 15.85
2025-06-27 02:46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.35 | 947.23 | 943.48 | 976.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.19 | -0.26 | 15.8 | 10.07 | 1.31 | 18.67 | 42.15 | 8.72 | 4.16 | 15.88
2025-06-27 02:50:00 | 647441.81 | 469.33 | 468.93 | 37.64 | 124.03 | 1 | 0 | 924.22 | 949.22 | 923.22 | 968.63 | 1001.54 | 960.67 | 986.55 | 1029.95 | 963.94 | 42.33 | 99.63 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 215.38 | 122.33 | 41.1 | 7.24 | 107.54 | 66.6 | 52.49 | 0 | 0 | 3.95 | 14.57 | 188.2 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 977.92 | 151.62 | 152.81 | -0.3 | 15.51 | 10.36 | 0.94 | 15.17 | 41.77 | 5.4 | 3.82 | 15.38
2025-06-27 02:52:00 | 647448.69 | 225.06 | 224.6 | 37.6 | 118.93 | 1 | 0 | 901.37 | 933.15 | 922.25 | 945.46 | 981.51 | 955.2 | 963.27 | 1013.38 | 953.96 | 42.96 | 99.62 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 214.86 | 122.5 | 41.31 | 7.25 | 108.03 | 66.56 | 52.67 | 0 | 0 | 3.62 | 13.66 | 188.46 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 979.31 | 151.31 | 152.81 | -0.33 | 15.44 | 10.46 | 1.19 | 12.72 | 39.17 | 5.31 | 3.78 | 15.9
2025-06-27 02:54:00 | 647453.38 | 265.86 | 257.38 | 37.38 | 122.68 | 1 | 0 | 887.53 | 919.27 | 918.14 | 926.33 | 963.08 | 955.92 | 945.75 | 999.49 | 951.62 | 42.77 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 214.74 | 122.58 | 41.34 | 7.25 | 107.12 | 66.46 | 52.64 | 0 | 0 | 3.73 | 13.84 | 188.49 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 994.58 | 151.19 | 152.81 | -0.26 | 15.39 | 10.83 | 0.94 | 11.26 | 37.04 | 5.37 | 3.55 | 16.1
2025-06-27 02:56:00 | 647453.38 | 500.58 | 502.05 | 37.38 | 122.31 | 1 | 0 | 880.87 | 909.62 | 921.49 | 911.28 | 947.42 | 957.82 | 930.35 | 987.66 | 954.06 | 41.7 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 214.47 | 122.56 | 41.07 | 7.26 | 106.88 | 66.38 | 52.63 | 0 | 0 | 3.78 | 12.88 | 188.51 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 959.65 | 151.14 | 153 | -0.34 | 15.31 | 10.88 | 1.19 | 11.9 | 36.94 | 5.02 | 3.14 | 15.18
2025-06-27 02:58:00 | 647453.38 | 76.46 | 73.15 | 37.55 | 125.67 | 1 | 0 | 880.93 | 909.78 | 937.49 | 908.65 | 952.35 | 963.59 | 927.99 | 993.7 | 955.99 | 41.95 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 214.02 | 122.49 | 41.22 | 7.26 | 107.24 | 66.46 | 52.49 | 0 | 0 | 3.72 | 13.18 | 188.69 | 0 | 0 | 277177.34 | 0 | 0 | 958.12 | 150.98 | 152.81 | -0.27 | 15.23 | 10.68 | 1.5 | 9.67 | 32.31 | 4.89 | 2.95 | 15.23
2025-06-27 03:00:00 | 647453.38 | 588.63 | 567.64 | 37.68 | 132.72 | 1 | 0 | 903.74 | 917.01 | 943.26 | 927.8 | 961.91 | 972.16 | 943.45 | 1000.71 | 963.78 | 42.77 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 213.98 | 122.69 | 41.24 | 7.26 | 108 | 66.72 | 52.67 | 0 | 0 | 3.93 | 14.46 | 188.83 | 0 | 0 | 277180.34 | 0 | 0 | 969.93 | 151.02 | 152.81 | -0.31 | 15.46 | 10.29 | 1.25 | 7.98 | 29.54 | 7.06 | 3.1 | 15.23
2025-06-27 03:02:00 | 647453.38 | 4.31 | 4.17 | 37.7 | 129.75 | 1 | 0 | 906.46 | 916.95 | 941.71 | 925.86 | 957.44 | 979.25 | 940.51 | 997.02 | 972.66 | 42.71 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 214.1 | 122.77 | 41.18 | 7.26 | 106.64 | 66.93 | 52.63 | 0 | 0 | 3.66 | 13.77 | 188.91 | 0 | 0 | 277180.34 | 0 | 0 | 960.69 | 151.1 | 152.81 | -0.27 | 15.63 | 10 | 1.38 | 8.21 | 31.42 | 8.34 | 2.92 | 15.57
2025-06-27 03:04:00 | 647453.38 | 449.92 | 433.96 | 37.73 | 120.26 | 1 | 0 | 908.09 | 926.55 | 940.73 | 935.41 | 971.11 | 978.9 | 951.18 | 1006.76 | 971.93 | 42.83 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 214.39 | 122.73 | 48.33 | 7.25 | 107.26 | 67.06 | 52.52 | 0 | 0 | 4.05 | 13.78 | 188.92 | 0 | 0 | 277180.34 | 0 | 0 | 969.65 | 151.3 | 153 | -0.29 | 15.71 | 9.96 | 1.62 | 9.45 | 32.77 | 8.59 | 2.76 | 16.27
2025-06-27 03:06:00 | 647453.38 | 259.05 | 264.02 | 37.09 | 124.63 | 1 | 0 | 897.81 | 920.05 | 936.33 | 925.26 | 956.9 | 980.33 | 940.07 | 992.42 | 973.9 | 42.39 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 214.82 | 122.69 | 49.07 | 7.25 | 106.99 | 67.23 | 52.55 | 0 | 0 | 3.88 | 14.71 | 188.95 | 0 | 0 | 277180.34 | 0 | 0 | 961.94 | 150.86 | 153.19 | -0.26 | 15.93 | 9.8 | 0.88 | 9.2 | 27.64 | 13.12 | 3.02 | 15.7
2025-06-27 03:10:00 | 647453.38 | 541.27 | 540.81 | 37.13 | 117.85 | 1 | 0 | 897.16 | 917.54 | 940.07 | 931.48 | 956.24 | 993.38 | 947.74 | 989.1 | 989.96 | 41.83 | 99.48 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 214.13 | 121.49 | 48.93 | 7.26 | 106.03 | 67.21 | 52.6 | 0 | 0 | 3.94 | 13.66 | 189.33 | 0 | 0 | 277180.34 | 0 | 0 | 932.08 | 147.16 | 153.19 | -0.28 | 15.64 | 10.27 | 1.06 | 5.19 | 28.13 | 18.35 | 2.13 | 15.3
2025-06-27 03:14:00 | 647453.38 | 147.34 | 145.5 | 37.31 | 117.84 | 1 | 0 | 921.78 | 930.25 | 939.66 | 956.59 | 967.3 | 992.29 | 968.88 | 999.68 | 990.79 | 42.64 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 213.92 | 119.95 | 48.92 | 7.25 | 106.46 | 67.41 | 52.63 | 0 | 0 | 4.15 | 13.31 | 189.46 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 926.32 | 143.8 | 153.19 | -0.3 | 16.01 | 9.59 | 1.34 | 9.68 | 23.19 | 43.08 | 2.48 | 16.33
2025-06-27 03:16:00 | 647453.38 | 570.43 | 569.02 | 37.38 | 121.46 | 1 | 0 | 930.88 | 937.14 | 949.47 | 963.27 | 975.4 | 997.6 | 974.63 | 1009.01 | 996.48 | 43.96 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 214.1 | 119.4 | 49.33 | 7.25 | 105.63 | 67.37 | 52.63 | 0 | 0 | 3.98 | 14.34 | 189.33 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 1000.28 | 142.75 | 153.19 | -0.32 | 15.9 | 9.79 | 1.06 | 11.81 | 24.11 | 15.63 | 2.18 | 16.3
2025-06-27 03:18:00 | 647459.06 | 243.81 | 243.09 | 37.33 | 117.4 | 1 | 0 | 932.61 | 936.7 | 935.6 | 961.11 | 971.65 | 990.82 | 973.81 | 1004.74 | 994.31 | 44.14 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 214.52 | 119.12 | 48.9 | 7.25 | 105.22 | 67.34 | 52.6 | 0 | 0 | 4.29 | 15.09 | 189.08 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 997.5 | 142.3 | 153.38 | -0.29 | 15.92 | 9.64 | 1.69 | 15.67 | 27.36 | 20.01 | 2.18 | 15.38
2025-06-27 03:20:00 | 647463.56 | 239.64 | 238.57 | 37.13 | 115.24 | 1 | 0 | 934.41 | 936.64 | 937.02 | 955.16 | 967.27 | 993.22 | 967.93 | 997.66 | 997.66 | 44.15 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 215.17 | 118.87 | 49.11 | 7.25 | 105.93 | 67.3 | 52.61 | 0 | 0 | 3.89 | 12.19 | 188.73 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 998.96 | 142.06 | 153.56 | -0.31 | 16.08 | 9.72 | 1.4 | 17.8 | 29.82 | 11.37 | 2.04 | 15.9
2025-06-27 03:22:00 | 647463.56 | 561.14 | 560.94 | 37.05 | 124.3 | 1 | 0 | 932.08 | 932.74 | 936.36 | 955.83 | 963.52 | 991.14 | 967.84 | 995.11 | 996.7 | 44.03 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 215.71 | 118.81 | 48.98 | 7.25 | 106.5 | 67.37 | 52.52 | 0 | 0 | 4.21 | 12.34 | 188.46 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 994.72 | 142.09 | 153.75 | -0.29 | 16.13 | 9.69 | 1.31 | 21.35 | 29.47 | 11.86 | 2.67 | 15.9
2025-06-27 03:24:00 | 647468.06 | 244.61 | 244.15 | 36.81 | 115.17 | 1 | 0 | 940.86 | 932.93 | 933.02 | 965.96 | 965.96 | 988.3 | 976.48 | 997.09 | 995.97 | 42.77 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 216.01 | 118.87 | 49.09 | 7.25 | 105.47 | 67.37 | 52.63 | 0 | 0 | 4.07 | 12.57 | 188.33 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 949.58 | 142.11 | 153.75 | -0.35 | 16.18 | 9.78 | 1.62 | 22.01 | 32.05 | 7.93 | 2.63 | 15.98
2025-06-27 03:26:00 | 647468.06 | 161.6 | 160.74 | 36.63 | 111.97 | 1 | 0 | 950.83 | 940.45 | 940.83 | 981.09 | 983.26 | 987.79 | 990.82 | 1014.28 | 991.94 | 41.51 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 215.71 | 118.71 | 49.12 | 7.26 | 106.08 | 67.27 | 52.55 | 0 | 0 | 3.99 | 14.33 | 188.43 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 913.47 | 141.85 | 153.75 | -0.36 | 15.87 | 9.91 | 1.38 | 21.42 | 30.71 | 8.32 | 2.6 | 15.18
2025-06-27 03:28:00 | 647468.06 | 595.47 | 595.53 | 36.18 | 114.74 | 1 | 0 | 966.38 | 934.85 | 934.47 | 986.29 | 969.87 | 992.04 | 995.17 | 997.34 | 997.06 | 40.69 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 215.12 | 118.54 | 49.08 | 7.26 | 105.54 | 67.27 | 52.52 | 0 | 0 | 3.78 | 14.18 | 188.8 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 903.33 | 141.45 | 153.38 | -0.31 | 15.74 | 9.75 | 0.88 | 23.95 | 29.1 | 33.8 | 2.86 | 15.23
2025-06-27 03:30:00 | 647468.06 | 225.32 | 225.2 | 36.08 | 106.62 | 1 | 0 | 956.78 | 926.04 | 931.92 | 979.34 | 957.44 | 993.44 | 990.5 | 981.89 | 999.78 | 40.39 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 214.39 | 118.42 | 49.48 | 7.25 | 105.59 | 67.34 | 52.64 | 0 | 0 | 3.78 | 13.88 | 189.21 | 0 | 0 | 277183.81 | 0 | 0 | 893.89 | 140.84 | 152.81 | -0.27 | 15.87 | 9.5 | 0.75 | 27.46 | 24.89 | 146.89 | 3.06 | 14.62
2025-06-27 03:32:00 | 647468.06 | 217.7 | 215.97 | 36.12 | 107.92 | 1 | 0 | 953.84 | 921.93 | 922.21 | 977.53 | 953.74 | 993.7 | 990.66 | 976.57 | 1004.13 | 41.2 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 213.84 | 118.2 | 49.56 | 7.26 | 105.26 | 67.44 | 52.69 | 0 | 0 | 3.93 | 14.63 | 189.5 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 912.5 | 140.02 | 152.44 | -0.28 | 15.71 | 9.78 | 0.86 | 25.17 | 19.95 | 56.95 | 2.91 | 14.85
2025-06-27 03:34:00 | 647468.06 | 564.13 | 564.33 | 36.16 | 111.06 | 1 | 0 | 946.76 | 915.19 | 915.1 | 970.22 | 946.1 | 991.72 | 986.26 | 966.44 | 1003.69 | 39.69 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 213.4 | 118.03 | 49.39 | 7.25 | 105.07 | 67.41 | 52.52 | 0 | 0 | 3.62 | 14.52 | 189.63 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 870.62 | 139.3 | 152.25 | -0.3 | 15.77 | 9.6 | 0.94 | 30.47 | 18.07 | 78.69 | 3.27 | 14.9
2025-06-27 03:36:00 | 647468.06 | 279.32 | 280.24 | 36.26 | 119.01 | 1 | 0 | 943.45 | 924.91 | 927.99 | 970.57 | 960.32 | 1001.76 | 988.59 | 981.57 | 1014.86 | 39.94 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 212.52 | 117.5 | 49.25 | 7.26 | 105.26 | 67.23 | 52.55 | 0 | 0 | 3.81 | 14.82 | 189.79 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 892.64 | 138.12 | 151.88 | -0.3 | 15.2 | 10.16 | 0.5 | 20.63 | 21.75 | 7.94 | 3.02 | 14.2
2025-06-27 03:38:00 | 647468.06 | 80.51 | 79.65 | 36.23 | 120.6 | 1 | 0 | 952.16 | 946.16 | 948.97 | 988.59 | 989.51 | 1014.02 | 1006.22 | 1013.44 | 1024.97 | 40.13 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 211.89 | 117.09 | 49.25 | 7.25 | 105.89 | 67.17 | 52.49 | 0 | 0 | 3.54 | 14.63 | 189.91 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 897.43 | 137.18 | 151.5 | -0.34 | 15.09 | 9.93 | 0.56 | 19.9 | 23.22 | 6.44 | 2.92 | 14.77
2025-06-27 03:40:00 | 647468.06 | 450.52 | 450.18 | 36.19 | 112.41 | 1 | 0 | 947.45 | 936.51 | 918.73 | 979.28 | 966.47 | 1002.76 | 993.57 | 986.29 | 1020.17 | 40.08 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 211.74 | 116.69 | 41.16 | 7.25 | 105.41 | 67.29 | 52.64 | 0 | 0 | 3.86 | 13.66 | 189.94 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 904.1 | 136.55 | 151.31 | -0.27 | 15.4 | 9.5 | 1.12 | 26.64 | 23.28 | 65.54 | 2.75 | 14.77
2025-06-27 03:42:00 | 647468.06 | 426.05 | 425.28 | 36.36 | 115.85 | 1 | 0 | 934.22 | 925.01 | 914.88 | 963.05 | 952.92 | 995.2 | 974.89 | 971.39 | 1010.58 | 38.94 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 211.42 | 116.69 | 41.73 | 7.25 | 104.69 | 67.23 | 52.51 | 0 | 0 | 3.67 | 15 | 189.94 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 857.57 | 137.08 | 151.12 | -0.32 | 15.57 | 9.5 | 1.31 | 31.83 | 22.99 | 90.97 | 3.11 | 14.73
2025-06-27 03:44:00 | 647468.06 | 64.35 | 64.21 | 36.51 | 124.3 | 1 | 0 | 934.22 | 936.36 | 945.05 | 969.04 | 973.11 | 1007.53 | 982.43 | 996.26 | 1016.31 | 38.95 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 210.55 | 116.8 | 41.41 | 7.26 | 104.77 | 66.85 | 51.59 | 0 | 0 | 3.66 | 14.38 | 190.11 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 865.35 | 138.3 | 150.75 | -0.27 | 14.62 | 10.56 | 1.5 | 18.17 | 25.65 | 5.6 | 3.08 | 15.12
2025-06-27 03:46:00 | 647468.06 | 384.53 | 384.13 | 36.66 | 113.1 | 1 | 0 | 932.93 | 939.16 | 947.2 | 967.46 | 973.59 | 1016.89 | 982.72 | 995.87 | 1025.84 | 37.06 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.79 | 209.99 | 116.92 | 41.53 | 7.26 | 105.18 | 66.65 | 52.55 | 0 | 0 | 3.65 | 13.62 | 190.34 | 0 | 0 | 277186.88 | 0 | 0 | 811.46 | 139.26 | 150.46 | -0.28 | 14.49 | 10.07 | 0.5 | 21.05 | 27.77 | 8.42 | 3.04 | 13.9
2025-06-27 03:48:00 | 647468.06 | 477.61 | 475.83 | 36.63 | 117.45 | 1 | 0 | 944.87 | 954.88 | 968.22 | 981.86 | 992.55 | 1029.69 | 998.43 | 1012.77 | 1039.17 | 37.63 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 209.09 | 116.87 | 41.59 | 7.26 | 104.91 | 66.6 | 52.6 | 0 | 0 | 3.52 | 13.29 | 190.76 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 823.82 | 139.67 | 150 | -0.3 | 14.38 | 9.87 | 1.25 | 21.35 | 25.8 | 9.76 | 3.22 | 13.93
2025-06-27 03:50:00 | 647468.06 | 215.77 | 215.92 | 36.69 | 111.72 | 1 | 0 | 960.04 | 952.16 | 960.32 | 993.51 | 990.76 | 1031.4 | 1010.39 | 1009.52 | 1044.16 | 38.39 | 99.6 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 208.59 | 116.84 | 41.81 | 7.25 | 104.87 | 66.53 | 52.69 | 0 | 0 | 3.76 | 13.91 | 191.12 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 832.57 | 139.8 | 149.81 | -0.3 | 14.26 | 9.57 | 0.94 | 25.18 | 24.57 | 39.03 | 3.11 | 13.92
2025-06-27 03:52:00 | 647468.06 | 75.54 | 74.62 | 36.91 | 115.66 | 1 | 0 | 949.54 | 941.77 | 941.77 | 981.57 | 977.43 | 1027.01 | 1000.8 | 995.11 | 1040.5 | 36.75 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 208.27 | 116.92 | 41.33 | 7.24 | 104.42 | 66.38 | 52.61 | 0 | 0 | 3.42 | 13.61 | 191.29 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 801.88 | 139.84 | 149.62 | -0.31 | 14.44 | 9.38 | 1.12 | 33.35 | 23.26 | 78.3 | 3.08 | 13.6
2025-06-27 03:54:00 | 647468.06 | 534.86 | 530.81 | 37.26 | 119.93 | 1 | 0 | 929.28 | 938.25 | 949.06 | 961.62 | 971.87 | 1024.33 | 982.05 | 997.86 | 1033.89 | 37.44 | 99.62 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 207.51 | 116.94 | 41.32 | 7.24 | 103.74 | 66 | 52.63 | 0 | 0 | 3.68 | 13.73 | 191.51 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 818.26 | 139.8 | 149.44 | -0.29 | 13.71 | 10.25 | 0.69 | 19.78 | 26.74 | 7.9 | 3.33 | 14.15
2025-06-27 03:56:00 | 647472.94 | 279.58 | 279.06 | 37.55 | 130.83 | 1 | 0 | 919.99 | 928.34 | 933.65 | 948.4 | 961.72 | 1015.15 | 966.5 | 993.89 | 1023.75 | 38.12 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 207.01 | 117 | 41.82 | 7.25 | 104.64 | 65.77 | 52.56 | 0 | 0 | 3.49 | 14.71 | 191.63 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 844.58 | 139.8 | 149.25 | -0.27 | 13.56 | 10.36 | 1.44 | 16.55 | 27.11 | 6.08 | 3.13 | 14.16
2025-06-27 03:58:00 | 647472.94 | 115.68 | 113.75 | 37.73 | 135.31 | 1 | 0 | 927.43 | 929.56 | 932.45 | 953.2 | 970.28 | 1013.64 | 969.9 | 1004.49 | 1023.55 | 38.94 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 206.75 | 117.16 | 41.8 | 7.25 | 104.42 | 65.68 | 52.69 | 0 | 0 | 3.7 | 15.58 | 191.67 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 871.04 | 139.68 | 149.06 | -0.23 | 13.58 | 10.44 | 1.24 | 14.49 | 28.04 | 6.46 | 3.1 | 14.45
2025-06-27 04:00:00 | 647477.25 | 572.15 | 571.41 | 37.86 | 130.43 | 1 | 0 | 941.02 | 943.35 | 942.82 | 964.25 | 986.67 | 1022.14 | 976.86 | 1019.82 | 1033.02 | 38.94 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.79 | 207.01 | 117.37 | 41.89 | 7.25 | 104.17 | 65.65 | 51.61 | 0 | 0 | 3.65 | 13.66 | 191.46 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 874.44 | 139.84 | 149.06 | -0.34 | 13.65 | 10.41 | 1.25 | 14.34 | 25.61 | 4.36 | 2.64 | 14.25
2025-06-27 04:02:00 | 647477.25 | 216.72 | 216.64 | 37.83 | 132.13 | 1 | 0 | 937.96 | 943.35 | 941.3 | 958.99 | 986.77 | 1016.89 | 972.25 | 1022.3 | 1030.24 | 39.19 | 99.63 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 207.35 | 117.75 | 41.75 | 7.25 | 104.23 | 65.77 | 51.63 | 0 | 0 | 3.8 | 14.34 | 191.25 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 879.31 | 140.08 | 149.25 | -0.31 | 13.94 | 9.93 | 1 | 18.42 | 26.3 | 8.94 | 2.71 | 14.14
2025-06-27 04:04:00 | 647477.25 | 123.84 | 122.58 | 37.31 | 125.84 | 1 | 0 | 931.89 | 937.87 | 935.16 | 955.16 | 976.77 | 1012.19 | 969.71 | 1015.82 | 1025.26 | 37.5 | 99.6 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 207.39 | 118.12 | 41.7 | 7.25 | 103.52 | 65.77 | 52.6 | 0 | 0 | 4.02 | 14.26 | 191.16 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 827.78 | 140.31 | 149.25 | -0.3 | 13.86 | 10.31 | 0.5 | 15.38 | 30.37 | 4.18 | 2.71 | 12.7
2025-06-27 04:06:00 | 647477.25 | 421.02 | 420.24 | 37.06 | 122.46 | 1 | 0 | 930.41 | 935.25 | 938.15 | 948.87 | 971.58 | 1005.83 | 962.29 | 1006.8 | 1018.21 | 37.12 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 206.84 | 118.44 | 41.53 | 7.26 | 103.44 | 65.85 | 51.55 | 0 | 0 | 3.9 | 14.6 | 191 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 819.65 | 140.34 | 149.25 | -0.3 | 13.71 | 10.29 | 0.56 | 15.24 | 29.53 | 5.3 | 2.85 | 13.3
2025-06-27 04:08:00 | 647477.25 | 491.93 | 490.12 | 37.03 | 121.35 | 1 | 0 | 943.23 | 934.85 | 935.22 | 956.24 | 968.54 | 1007.89 | 967.52 | 995.17 | 1019.43 | 37.24 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.77 | 206.41 | 118.62 | 41.78 | 7.25 | 103.04 | 66.04 | 52.57 | 0 | 0 | 4.16 | 14.41 | 190.98 | 0 | 0 | 277190.59 | 0 | 0 | 838.47 | 140.18 | 148.88 | -0.29 | 13.79 | 10.22 | 1.06 | 12.88 | 23.02 | 6.3 | 2.77 | 13.32
2025-06-27 04:10:00 | 647477.25 | 222.82 | 222.67 | 37.03 | 112.41 | 1 | 0 | 932.61 | 933.43 | 939.32 | 949.32 | 963.02 | 1008.56 | 961.59 | 989.39 | 1019.53 | 36.69 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.78 | 206.27 | 118.79 | 41.78 | 7.25 | 102.51 | 66.25 | 51.66 | 0 | 0 | 3.78 | 14.41 | 190.91 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 817.57 | 140.02 | 148.88 | -0.29 | 13.99 | 9.89 | 0.69 | 14.99 | 21.62 | 13.83 | 2.7 | 13.9
2025-06-27 04:12:00 | 647477.25 | 82.55 | 81.75 | 37.03 | 121.31 | 1 | 0 | 928.12 | 931.45 | 933.3 | 943.76 | 958.36 | 1005.19 | 954.72 | 983.71 | 1017.01 | 38.18 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 206.27 | 118.84 | 41.84 | 7.25 | 103.37 | 66.37 | 51.99 | 0 | 0 | 4.15 | 14.94 | 190.82 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 878.61 | 139.96 | 148.88 | -0.29 | 14.06 | 9.96 | 1.11 | 14.93 | 21.98 | 7.92 | 2.65 | 13.95
2025-06-27 04:14:00 | 647477.25 | 458.98 | 459.12 | 37.11 | 123.31 | 1 | 0 | 923.81 | 931.07 | 937.14 | 949.19 | 962.22 | 1001.6 | 958.74 | 990.12 | 1011.97 | 37.63 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 206.39 | 118.84 | 41.82 | 7.25 | 103.3 | 66.53 | 51.65 | 0 | 0 | 3.95 | 15 | 190.43 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 834.93 | 139.96 | 148.88 | -0.3 | 14.23 | 9.85 | 0.65 | 17.62 | 19.18 | 7.9 | 2.77 | 13.8
2025-06-27 04:16:00 | 647477.25 | 405.52 | 405.52 | 37.15 | 121.95 | 1 | 0 | 928.75 | 929.31 | 940.61 | 949.95 | 958.11 | 1003.2 | 956.97 | 985.78 | 1009.36 | 37.62 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.76 | 206.39 | 118.96 | 42.12 | 7.25 | 102.73 | 66.64 | 51.64 | 0 | 0 | 4.15 | 14.87 | 189.08 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 832.92 | 139.9 | 148.88 | -0.31 | 14.25 | 9.99 | 0.81 | 15.48 | 18.84 | 6.12 | 2.87 | 14.04
2025-06-27 04:18:00 | 647477.25 | 14.52 | 14.58 | 37.06 | 125.88 | 1 | 0 | 933.4 | 931.64 | 942.66 | 952.1 | 961.27 | 1004.17 | 959.31 | 987.95 | 1007.86 | 38.87 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 206.52 | 119.17 | 41.81 | 7.26 | 102.36 | 66.73 | 51.6 | 0 | 0 | 4 | 13.72 | 186.55 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 887.85 | 139.92 | 148.88 | -0.32 | 14.35 | 9.95 | 0.75 | 15.05 | 19.53 | 12.42 | 2.47 | 14.05
2025-06-27 04:20:00 | 647477.25 | 301.46 | 301.98 | 37.03 | 115.13 | 1 | 0 | 935.57 | 934.81 | 943.48 | 955.83 | 963.62 | 1007.09 | 966.54 | 987.76 | 1011.97 | 39.24 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 206.95 | 119.37 | 41.74 | 7.25 | 102.89 | 66.89 | 35.53 | 0 | 0 | 4.02 | 14.56 | 185.39 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 902.71 | 140.14 | 148.88 | -0.29 | 14.61 | 9.82 | 1.07 | 16.22 | 18.85 | 10.97 | 2.55 | 14.1
2025-06-27 04:22:00 | 647477.25 | 576.52 | 576.12 | 37.08 | 128.97 | 1 | 0 | 927.77 | 927.77 | 933.62 | 952.22 | 953.52 | 1005.61 | 965.74 | 976 | 1013.8 | 38.94 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 207.58 | 119.62 | 41.73 | 7.26 | 102.36 | 67.04 | 35.61 | 0 | 0 | 4.27 | 14.49 | 185.09 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 874.72 | 140.46 | 149.06 | -0.29 | 14.95 | 9.56 | 1.25 | 19.78 | 21.99 | 19.65 | 2.79 | 15.35
2025-06-27 04:24:00 | 647477.25 | 296.49 | 296.69 | 37.08 | 129.38 | 1 | 0 | 923.75 | 925.16 | 935.76 | 948.37 | 950.9 | 1006.38 | 961.97 | 972.12 | 1013.99 | 39.38 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 207.89 | 119.95 | 41.42 | 7.26 | 102.84 | 67.02 | 36.42 | 0 | 0 | 3.87 | 13.4 | 185.09 | 0 | 0 | 277193.56 | 0 | 0 | 883.47 | 140.82 | 149.06 | -0.27 | 14.85 | 9.95 | 1.22 | 18.17 | 20.57 | 10.33 | 2.49 | 14.62
2025-06-27 04:26:00 | 647477.25 | 18.95 | 18.55 | 37.11 | 115.74 | 1 | 0 | 929.85 | 933.74 | 942.53 | 956.56 | 966.98 | 1008.98 | 969.9 | 990.66 | 1014.86 | 38.39 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 207.95 | 120.25 | 41.66 | 7.27 | 102.28 | 67.04 | 36.56 | 0 | 0 | 4.1 | 15.28 | 185.17 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 841.32 | 141.13 | 149.06 | -0.29 | 14.79 | 10.16 | 0.89 | 15.85 | 22.07 | 11.91 | 2.66 | 13.98
2025-06-27 04:28:00 | 647477.25 | 368.08 | 367.31 | 37.13 | 120.95 | 1 | 0 | 937.58 | 939.16 | 938.78 | 961.72 | 970.38 | 1012.67 | 976.38 | 990.18 | 1019.27 | 38.89 | 99.62 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.01 | 120.54 | 41.44 | 7.27 | 103.33 | 67.04 | 36.74 | 0 | 0 | 3.66 | 14.11 | 185.22 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 874.58 | 141.3 | 149.06 | -0.29 | 14.85 | 9.98 | 0.38 | 14.6 | 24.82 | 7.13 | 2.8 | 14.3
2025-06-27 04:30:00 | 647477.25 | 523.24 | 523.19 | 36.93 | 122.79 | 1 | 0 | 949.54 | 941.11 | 940.48 | 978.1 | 973.84 | 1015.15 | 990.47 | 991.53 | 1024.43 | 39.62 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.45 | 120.83 | 41.47 | 7.27 | 102.69 | 67.11 | 36.11 | 0 | 0 | 3.83 | 14.18 | 185.31 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 896.25 | 141.61 | 149.06 | -0.27 | 15.04 | 9.67 | 0.56 | 17.54 | 31.23 | 14.84 | 2.8 | 14.75
2025-06-27 04:32:00 | 647482.06 | 224.4 | 224.26 | 36.98 | 121.61 | 1 | 0 | 950.64 | 936.89 | 934.47 | 977.31 | 966.85 | 1015.7 | 990.73 | 980.81 | 1028.01 | 39.2 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.96 | 121.21 | 41.16 | 7.27 | 103.03 | 67.23 | 35.44 | 0 | 0 | 3.69 | 14.52 | 185.52 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 890.49 | 141.94 | 149.06 | -0.31 | 15.27 | 9.67 | 1.07 | 18.67 | 30.16 | 31.93 | 2.77 | 14.83
2025-06-27 04:34:00 | 647482.06 | 223.8 | 220.09 | 36.94 | 114.72 | 1 | 0 | 949.32 | 934.85 | 933.08 | 973.46 | 961.97 | 1017.05 | 986.45 | 973.08 | 1031.17 | 39.45 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.5 | 121.65 | 41.86 | 7.28 | 102.66 | 67.23 | 35.64 | 0 | 0 | 3.45 | 14.27 | 185.89 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 893.47 | 142.37 | 149.06 | -0.3 | 15.25 | 9.81 | 1 | 18.25 | 30.67 | 21.47 | 2.66 | 14.14
2025-06-27 04:36:00 | 647482.06 | 536.84 | 535.78 | 36.89 | 113.59 | 1 | 0 | 941.33 | 928.75 | 927.93 | 962.51 | 952.38 | 1016.15 | 975.78 | 961.37 | 1031.33 | 40.2 | 99.55 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.73 | 122.08 | 41.53 | 7.28 | 102.13 | 67.19 | 35.52 | 0 | 0 | 3.41 | 14.49 | 186.2 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 909.44 | 142.73 | 149.06 | -0.3 | 15.26 | 9.75 | 1 | 18.51 | 31.38 | 19.16 | 2.81 | 14.8
2025-06-27 04:38:00 | 647482.06 | 111.83 | 110.7 | 36.86 | 111.92 | 1 | 0 | 934.72 | 925.6 | 929.41 | 953.39 | 946.1 | 1017.18 | 965.9 | 952.95 | 1030.46 | 39.19 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 209.87 | 122.44 | 41.56 | 7.28 | 102.06 | 67.17 | 35.55 | 0 | 0 | 3.23 | 14.29 | 186.5 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 890.07 | 143.02 | 149.06 | -0.27 | 15.24 | 9.96 | 0.94 | 17.98 | 30.46 | 24.9 | 2.87 | 14.65
2025-06-27 04:40:00 | 647482.06 | 278.4 | 277.39 | 36.69 | 112.88 | 1 | 0 | 940.61 | 932.77 | 938.34 | 957.44 | 959.31 | 1022.72 | 968.69 | 966.82 | 1036.8 | 39.44 | 99.55 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 209.9 | 122.77 | 41.23 | 7.29 | 101.46 | 67.23 | 35.64 | 0 | 0 | 3.52 | 14.52 | 186.75 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 898.61 | 143.32 | 148.88 | -0.3 | 15.34 | 9.89 | 1 | 16.71 | 27.89 | 17.05 | 3.06 | 14.65
2025-06-27 04:42:00 | 647486.62 | 525.83 | 525.37 | 36.75 | 120.19 | 1 | 0 | 940.23 | 931.83 | 922.62 | 957.06 | 956.78 | 1015.66 | 968.6 | 963.62 | 1036.51 | 40.32 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.91 | 122.98 | 41.74 | 7.29 | 101.38 | 67.3 | 35.61 | 0 | 0 | 3.16 | 14.11 | 187.01 | 0 | 0 | 277196.81 | 0 | 0 | 917.22 | 143.48 | 148.88 | -0.31 | 15.37 | 9.74 | 1.06 | 16.55 | 29.85 | 10.47 | 3.1 | 14.48
2025-06-27 04:44:00 | 647486.62 | 11.99 | 11.13 | 36.81 | 117.5 | 1 | 0 | 941.62 | 927.83 | 917.42 | 956.97 | 953.14 | 1007.28 | 967.96 | 960.54 | 1030.85 | 38.43 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.96 | 123.37 | 41.44 | 7.29 | 101.83 | 67.3 | 35.52 | 0 | 0 | 3.31 | 14.74 | 187.04 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 862.64 | 143.65 | 148.88 | -0.27 | 15.37 | 9.82 | 1 | 16.34 | 32.48 | 10.12 | 2.86 | 14.35
2025-06-27 04:46:00 | 647486.62 | 485.75 | 470.13 | 36.81 | 114.48 | 1 | 0 | 944.42 | 930.54 | 921.4 | 957.82 | 955.48 | 1005.96 | 968.5 | 964.19 | 1028.75 | 38.31 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 209.79 | 123.56 | 41.16 | 7.29 | 101.27 | 67.3 | 35.52 | 0 | 0 | 3.13 | 13.77 | 185.81 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 835.42 | 143.69 | 148.88 | -0.29 | 15.31 | 10.12 | 1 | 13.8 | 33.8 | 5.45 | 3.07 | 14.27
2025-06-27 04:48:00 | 647486.62 | 356.3 | 354.51 | 36.81 | 126.94 | 1 | 0 | 944.42 | 931.64 | 921.96 | 956.49 | 956.4 | 1004.07 | 966.92 | 964.66 | 1025.39 | 38.68 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.64 | 123.74 | 41.37 | 7.29 | 102.4 | 67.34 | 35.56 | 0 | 0 | 3.24 | 14.52 | 183.3 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 866.81 | 143.73 | 148.69 | -0.29 | 15.29 | 9.91 | 0.69 | 13.62 | 31.75 | 6.88 | 2.86 | 14.4
2025-06-27 04:50:00 | 647486.62 | 125.74 | 120.65 | 36.73 | 125.55 | 1 | 0 | 944.83 | 932.61 | 933.9 | 957.95 | 957.66 | 1012.45 | 967.42 | 964.89 | 1030.98 | 38.7 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.68 | 124.03 | 41.39 | 7.29 | 103.79 | 67.51 | 35.46 | 0 | 0 | 3.23 | 13.91 | 180 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 851.67 | 143.77 | 148.69 | -0.3 | 15.48 | 9.75 | 1.38 | 13.39 | 33.64 | 7.31 | 2.86 | 14.1
2025-06-27 04:52:00 | 647486.62 | 511.6 | 509.81 | 36.56 | 117.86 | 1 | 0 | 946.22 | 933.71 | 934.94 | 964.6 | 960.29 | 1016.56 | 974.86 | 970.92 | 1035.57 | 39.19 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 209.83 | 124.28 | 41.22 | 7.29 | 103.6 | 67.51 | 35.58 | 0 | 0 | 3.16 | 14.26 | 177.98 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 881.18 | 143.82 | 148.69 | -0.3 | 15.49 | 9.7 | 1.12 | 14.57 | 32.87 | 9.3 | 2.79 | 14.62
2025-06-27 04:54:00 | 647492.38 | 294.1 | 294.36 | 36.51 | 124.08 | 1 | 0 | 945.84 | 929.91 | 928.97 | 966 | 957.28 | 1016.18 | 975.62 | 968.63 | 1034.54 | 39.38 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 209.99 | 124.56 | 41.27 | 7.29 | 104.43 | 67.49 | 35.44 | 0 | 0 | 3.26 | 14.51 | 176.68 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 879.93 | 143.93 | 148.69 | -0.26 | 15.49 | 9.67 | 0.69 | 16.16 | 35.75 | 18.46 | 2.54 | 14.05
2025-06-27 04:56:00 | 647492.38 | 157.63 | 156.42 | 36.34 | 107.96 | 1 | 0 | 943.86 | 928.65 | 922.34 | 959.4 | 952.76 | 1015.08 | 968.5 | 961.56 | 1033.82 | 38.06 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 210.16 | 124.85 | 41 | 7.29 | 103.56 | 67.49 | 35.55 | 0 | 0 | 2.98 | 14.41 | 175.68 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 827.99 | 144.12 | 148.69 | -0.27 | 15.49 | 9.86 | 1.11 | 14.28 | 36.13 | 19.1 | 2.6 | 13.95
2025-06-27 04:58:00 | 647492.38 | 586.39 | 585.73 | 36.34 | 114.16 | 1 | 0 | 944.23 | 929.31 | 921.02 | 954.53 | 951.43 | 1015.57 | 961.56 | 956.4 | 1035.64 | 38.19 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.68 | 209.94 | 125.09 | 41.2 | 7.29 | 103.71 | 67.51 | 35.46 | 0 | 0 | 3.13 | 13.7 | 175.01 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 832.57 | 144.25 | 148.69 | -0.33 | 15.46 | 9.89 | 0.78 | 14.37 | 35.15 | 12.51 | 2.77 | 13.62
2025-06-27 05:00:00 | 647492.38 | 219.02 | 218.56 | 36.31 | 113.43 | 1 | 0 | 945.65 | 930.25 | 918.04 | 954.34 | 949.95 | 1014.99 | 959.69 | 952.86 | 1036.7 | 38.37 | 99.48 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 209.53 | 125.16 | 40.92 | 7.3 | 103.74 | 67.46 | 35.56 | 0 | 0 | 2.72 | 13.77 | 174.51 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 842.22 | 144.22 | 148.31 | -0.24 | 15.31 | 9.95 | 1 | 11.96 | 35.75 | 7.41 | 2.69 | 14.12
2025-06-27 05:02:00 | 647492.38 | 132.44 | 131.92 | 36.24 | 109.38 | 1 | 0 | 943.6 | 928.05 | 918.92 | 953.08 | 950.64 | 1013.8 | 958.14 | 953.71 | 1035.28 | 38.19 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 209.19 | 125.18 | 41.14 | 7.3 | 103.93 | 67.41 | 35.46 | 0 | 0 | 2.71 | 14.63 | 173.97 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 862.01 | 144.16 | 148.12 | -0.27 | 15.3 | 9.79 | 0.94 | 13.08 | 35.64 | 13.08 | 2.68 | 14.62
2025-06-27 05:04:00 | 647492.38 | 595.67 | 595.53 | 36.24 | 115.59 | 1 | 0 | 948.02 | 929.15 | 920.68 | 959.34 | 954.18 | 1014.57 | 965.93 | 958.96 | 1034.54 | 38.32 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.7 | 209.04 | 125.24 | 41.24 | 7.3 | 103.71 | 67.38 | 35.61 | 0 | 0 | 2.55 | 13.47 | 173.36 | 0 | 0 | 277200.44 | 0 | 0 | 843.47 | 144.08 | 147.89 | -0.3 | 15.29 | 9.9 | 0.6 | 12.9 | 33.42 | 13.21 | 2.61 | 14.18
2025-06-27 05:06:00 | 647498.38 | 55.32 | 52.74 | 36.41 | 106.68 | 1 | 0 | 939.06 | 921.93 | 910.43 | 957.32 | 946.44 | 1003.65 | 965.39 | 953.46 | 1025.75 | 39.2 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.7 | 208.85 | 125.34 | 41.33 | 7.3 | 103.86 | 67.37 | 35.6 | 0 | 0 | 2.42 | 14.3 | 172.74 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 871.04 | 143.94 | 147.53 | -0.26 | 15.42 | 9.69 | 1.06 | 14.21 | 34.05 | 42.94 | 2.77 | 14.15
2025-06-27 05:08:00 | 647498.38 | 426.25 | 413.95 | 36.53 | 109.44 | 1 | 0 | 948.87 | 919.23 | 909.5 | 961.05 | 945.34 | 997.76 | 966.6 | 953.2 | 1019.36 | 37.62 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 208.59 | 125.44 | 41.27 | 7.3 | 103.3 | 67.3 | 35.64 | 0 | 0 | 2.33 | 14.6 | 172.15 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 825.35 | 143.85 | 147.19 | -0.28 | 15.25 | 10.07 | 1.19 | 12.39 | 34.4 | 10.22 | 2.54 | 14.32
2025-06-27 05:12:00 | 647498.38 | 95.75 | 101.04 | 36.93 | 123.92 | 1 | 0 | 956.78 | 929.5 | 921.87 | 975.97 | 961.75 | 992.1 | 980.78 | 978.42 | 1007.57 | 39.69 | 99.55 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 207.97 | 125.34 | 41.24 | 7.3 | 103.14 | 67.27 | 35.5 | 0 | 0 | 2.15 | 15.12 | 171.01 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 891.94 | 143.49 | 146.44 | -0.29 | 15.24 | 10.09 | 0.75 | 11.5 | 31.77 | 91.76 | 2.7 | 13.82
2025-06-27 05:14:00 | 647503.75 | 595.67 | 594.06 | 37.08 | 124.45 | 1 | 0 | 957.66 | 928.4 | 909.65 | 974.38 | 955.95 | 988.08 | 979.18 | 969.49 | 1003.53 | 39.19 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.36 | 125.49 | 41.59 | 7.3 | 103.63 | 67.38 | 22.42 | 0 | 0 | 2.04 | 14.27 | 170.37 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 887.01 | 143.52 | 146.25 | -0.28 | 15.61 | 9.65 | 0.75 | 12.58 | 35.19 | 247.63 | 2.52 | 14.5
2025-06-27 05:16:00 | 647503.75 | 147.62 | 147.16 | 37.26 | 119.22 | 1 | 0 | 950.01 | 926.11 | 913.85 | 973.59 | 959.66 | 982.15 | 978.87 | 977.82 | 997.09 | 38.19 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 208.61 | 125.6 | 41.64 | 7.3 | 103.02 | 67.51 | 21.63 | 0 | 0 | 2.08 | 14.63 | 169.82 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 817.22 | 143.52 | 146.06 | -0.31 | 15.86 | 9.77 | 1.5 | 13.4 | 38.26 | 200.81 | 2.74 | 14.7
2025-06-27 05:18:00 | 647503.75 | 277.59 | 276.99 | 37.42 | 127.09 | 1 | 0 | 956.78 | 940.04 | 931.45 | 986.35 | 988.81 | 986.16 | 991.56 | 1011.19 | 995.71 | 38.19 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 208.38 | 125.53 | 41.71 | 7.31 | 102.97 | 67.37 | 21.57 | 0 | 0 | 1.93 | 14.74 | 169.44 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 833.19 | 143.36 | 145.69 | -0.26 | 15.39 | 10.34 | 0.75 | 8.29 | 39.32 | 31.25 | 2.5 | 14.6
2025-06-27 05:20:00 | 647503.75 | 381.74 | 380.48 | 37.5 | 123.32 | 1 | 0 | 963.27 | 966.63 | 942.66 | 997.7 | 1020.23 | 989.35 | 1005.77 | 1037.48 | 997.6 | 39.25 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 208.07 | 125.4 | 41.58 | 7.31 | 67.77 | 67.06 | 21.48 | 0 | 0 | 1.83 | 13.84 | 169.03 | 0 | 0 | 277203.53 | 0 | 0 | 886.39 | 143.1 | 145.31 | -0.26 | 14.99 | 10.31 | 1.15 | 7.49 | 48.72 | 16.75 | 2.35 | 14.2
2025-06-27 05:22:00 | 647503.75 | 32.26 | 31.95 | 37.43 | 127.42 | 1 | 0 | 970.76 | 970.47 | 953.39 | 999.84 | 1017.63 | 999.46 | 1012.96 | 1040.33 | 1005.74 | 39.88 | 99.58 | 294.83 | 0 | 0 | 2.75 | 208.49 | 125.34 | 41.92 | 7.31 | 109.99 | 66.97 | 21.63 | 0 | 0 | 1.84 | 14.74 | 168.93 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 901.94 | 143.1 | 145.12 | -0.3 | 15.08 | 9.99 | 0.47 | 10.93 | 59.44 | 45 | 2.37 | 15.18
2025-06-27 05:24:00 | 647503.75 | 190.47 | 186.76 | 37.26 | 121.8 | 1 | 0 | 979.25 | 973.43 | 976.35 | 1003.97 | 1017.21 | 1023.1 | 1015.76 | 1042.96 | 1020.72 | 40.33 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.31 | 125.65 | 41.62 | 7.3 | 110.7 | 67.06 | 21.6 | 0 | 0 | 1.69 | 13.59 | 174.21 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 927.43 | 143.32 | 145.12 | -0.29 | 15.63 | 9.51 | 1 | 15.31 | 58.61 | 134.15 | 2.46 | 13.9
2025-06-27 05:26:00 | 647503.75 | 349.34 | 362.99 | 37.23 | 118.22 | 1 | 0 | 977.94 | 967.3 | 973.05 | 1001.79 | 1006.54 | 1037.58 | 1013.57 | 1034.7 | 1034.99 | 39.56 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.74 | 209.91 | 125.94 | 41.9 | 7.3 | 110.82 | 67.11 | 21.51 | 0 | 0 | 1.73 | 14.14 | 178.57 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 894.24 | 143.53 | 144.94 | -0.29 | 15.62 | 9.5 | 0.94 | 15.46 | 58.65 | 62.26 | 2.44 | 14.3
2025-06-27 05:28:00 | 647503.75 | 538.74 | 538.89 | 37.05 | 129.54 | 1 | 0 | 986.51 | 963.43 | 971.68 | 1002.88 | 1002.88 | 1046.76 | 1012.13 | 1026.43 | 1044.55 | 37.93 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 209.79 | 126.02 | 41.36 | 7.3 | 109.72 | 66.78 | 21.48 | 0 | 0 | 1.4 | 14.87 | 181.99 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 825.9 | 143.48 | 144.75 | -0.26 | 15.17 | 9.84 | 0.81 | 12.12 | 68.11 | 14.8 | 2.34 | 13.3
2025-06-27 05:30:00 | 647503.75 | 307.87 | 307.67 | 36.78 | 118.1 | 1 | 0 | 994.27 | 964.85 | 965.05 | 1010.62 | 1002.92 | 1045.56 | 1018.82 | 1023.59 | 1047.08 | 37.18 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 209.23 | 125.98 | 41.59 | 7.3 | 109.28 | 66.52 | 44.64 | 0 | 0 | 1.67 | 16.81 | 183.66 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 802.71 | 143.4 | 144.38 | -0.3 | 14.59 | 10.17 | 0.88 | 10.61 | 80.06 | 16.69 | 2.73 | 14.38
2025-06-27 05:32:00 | 647503.75 | 102.02 | 101.24 | 36.73 | 114.97 | 1 | 0 | 991.78 | 960.2 | 955.7 | 1015.12 | 997.73 | 1034.44 | 1023.04 | 1018.17 | 1044.42 | 37.05 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.73 | 208.59 | 125.81 | 41.72 | 7.3 | 109.28 | 66.42 | 45.55 | 0 | 0 | 1.51 | 27.8 | 184.76 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 815.42 | 143.32 | 144 | -0.3 | 14.82 | 9.65 | 0.62 | 13.29 | 60.34 | 105.87 | 2.47 | 13.25
2025-06-27 05:34:00 | 647503.75 | 73.41 | 75.8 | 36.66 | 114.78 | 1 | 0 | 987.89 | 960.29 | 953.65 | 1017.88 | 1001.15 | 1032.63 | 1026.3 | 1024.2 | 1043.28 | 36.19 | 99.48 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 207.99 | 125.6 | 41.39 | 7.29 | 109.2 | 66.42 | 45.57 | 0 | 0 | 1.49 | 27.54 | 185.43 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 793.68 | 143.16 | 143.62 | -0.29 | 14.73 | 9.91 | 1.25 | 10.83 | 48.15 | 147.67 | 2.49 | 13.32
2025-06-27 05:38:00 | 647508.81 | 583.74 | 583.14 | 37.18 | 117.56 | 1 | 0 | 943.38 | 932.17 | 933.46 | 979.12 | 968.41 | 1008.5 | 992.16 | 988.3 | 1020.88 | 37.38 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 206.79 | 124.36 | 41.23 | 7.3 | 109.47 | 66.34 | 45.58 | 0 | 0 | 1.61 | 18.13 | 185.94 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 820.9 | 142.45 | 143.44 | -0.29 | 14.27 | 10.26 | 0.75 | 7.24 | 40.77 | 13.35 | 2.43 | 13.6
2025-06-27 05:40:00 | 647513.81 | 304.51 | 303.56 | 37.33 | 126.03 | 1 | 0 | 960.86 | 949.6 | 946.51 | 996.22 | 1000.58 | 1011.23 | 1005.03 | 1025.62 | 1018.56 | 36.93 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.71 | 206.53 | 123.62 | 41.54 | 7.3 | 109.36 | 66.34 | 45.58 | 0 | 0 | 1.86 | 18.21 | 185.81 | 0 | 0 | 277207.34 | 0 | 0 | 811.94 | 142.14 | 143.44 | -0.25 | 14.26 | 10.57 | 0.66 | 6.56 | 40.17 | 3.78 | 2.49 | 13.9
2025-06-27 05:42:00 | 647513.81 | 4.92 | 4.66 | 37.43 | 128.5 | 1 | 0 | 961.05 | 954.09 | 949.03 | 1002.76 | 1002.95 | 1015.41 | 1012.45 | 1034.34 | 1021.62 | 38.56 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 206.57 | 122.77 | 41.65 | 7.31 | 110.07 | 66.25 | 45.47 | 0 | 0 | 1.6 | 17.42 | 185.73 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 850.76 | 141.94 | 143.81 | -0.26 | 14.36 | 10.23 | 1.25 | 9.65 | 40.11 | 74.55 | 2.03 | 14.62
2025-06-27 05:44:00 | 647513.81 | 286.8 | 286.54 | 37.53 | 121.06 | 1 | 0 | 967.33 | 955.04 | 943.98 | 1006.67 | 1000.39 | 1016.95 | 1018.56 | 1031.66 | 1027.17 | 40.12 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 207.03 | 122.36 | 41.06 | 7.32 | 109.69 | 66.25 | 45.56 | 0 | 0 | 1.86 | 17.88 | 185.73 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 890.56 | 141.97 | 144 | -0.27 | 14.42 | 10.19 | 0.81 | 10.35 | 45.01 | 45.11 | 2.14 | 14.15
2025-06-27 05:46:00 | 647513.81 | 569.51 | 568.76 | 37.68 | 123.78 | 1 | 0 | 967.71 | 942.59 | 919.77 | 1002.56 | 984.38 | 999.36 | 1015.12 | 1017.79 | 1021.04 | 40.14 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.68 | 207.78 | 122.24 | 41.41 | 7.31 | 107.73 | 66.19 | 45.57 | 0 | 0 | 1.83 | 18.97 | 185.64 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 864.03 | 142.11 | 144.56 | -0.29 | 14.52 | 10.07 | 1.02 | 11.59 | 51.8 | 5.3 | 2.19 | 14.47
2025-06-27 05:48:00 | 647513.81 | 207.98 | 207.58 | 37.83 | 120.25 | 1 | 0 | 943.7 | 932.71 | 915.22 | 988.36 | 976.73 | 990.44 | 1004.58 | 1014.28 | 1017.5 | 40.32 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 208.27 | 122.24 | 41.12 | 7.33 | 107.62 | 65.85 | 45.49 | 0 | 0 | 2.19 | 17.17 | 185.55 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 899.79 | 142.34 | 145.12 | -0.3 | 14.21 | 10.89 | 0.62 | 9.79 | 59.3 | 2.34 | 2.27 | 14.07
2025-06-27 05:50:00 | 647513.81 | 148.95 | 148.14 | 37.73 | 131.44 | 1 | 0 | 949.63 | 946.44 | 924.91 | 994.34 | 997.86 | 994.43 | 1009.56 | 1036.77 | 1017.92 | 41.01 | 99.55 | 294.83 | 0 | 0 | 2.7 | 208.53 | 122.2 | 41.25 | 7.34 | 109.43 | 65.5 | 45.46 | 0 | 0 | 2.06 | 16.4 | 185.48 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 928.06 | 142.63 | 145.5 | -0.31 | 13.86 | 11.12 | 0.38 | 7.48 | 58.82 | 1.99 | 2.43 | 14.93
2025-06-27 05:52:00 | 647513.81 | 373.52 | 373.4 | 37.7 | 132.31 | 1 | 0 | 960.32 | 943.19 | 924.54 | 990.47 | 984.5 | 988.3 | 1001.57 | 1019.94 | 1013.54 | 41.19 | 99.6 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 209.13 | 122.36 | 41.27 | 7.34 | 110.11 | 65.48 | 45.52 | 0 | 0 | 2.16 | 17.8 | 185.52 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 954.1 | 143.01 | 145.88 | -0.29 | 13.94 | 10.55 | 1.11 | 10.29 | 57.28 | 2.57 | 2.29 | 15.05
2025-06-27 05:54:00 | 647513.81 | 540.55 | 540.09 | 37.72 | 122.74 | 1 | 0 | 962.48 | 941.49 | 945.72 | 983.39 | 980.36 | 1003.46 | 990.09 | 1013.83 | 1019.17 | 41.77 | 99.52 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 209.96 | 122.81 | 41.12 | 7.34 | 110.6 | 65.55 | 45.56 | 0 | 0 | 2.21 | 17.71 | 185.68 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 951.18 | 143.6 | 146.25 | -0.31 | 14.3 | 10.53 | 1 | 10.67 | 57.11 | 11.89 | 2.41 | 15.22
2025-06-27 05:56:00 | 647513.81 | 282.89 | 282.89 | 37.62 | 127.55 | 1 | 0 | 957.32 | 946.63 | 965.3 | 979.12 | 993.03 | 1030.91 | 987.15 | 1029.01 | 1037.74 | 42.14 | 99.6 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 210.77 | 123.09 | 41.12 | 7.34 | 110.33 | 65.6 | 45.58 | 0 | 0 | 2.34 | 16.79 | 185.82 | 0 | 0 | 277210.34 | 0 | 0 | 963.68 | 144.18 | 146.8 | -0.27 | 14.25 | 10.63 | 1 | 9.51 | 58.52 | 3.89 | 2.8 | 14.93
2025-06-27 05:58:00 | 647513.81 | 4.66 | 4.72 | 37.55 | 120.62 | 1 | 0 | 947.77 | 937.77 | 956.84 | 970.76 | 980.17 | 1032.47 | 979.88 | 1014.31 | 1042.15 | 42.96 | 99.61 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 211.53 | 123.29 | 41.06 | 7.35 | 110.68 | 65.6 | 45.53 | 0 | 0 | 2.5 | 18.21 | 186.04 | 0 | 0 | 277213.88 | 0 | 0 | 986.04 | 144.73 | 147.13 | -0.31 | 14.41 | 10.48 | 1 | 9.72 | 63.08 | 7.41 | 2.43 | 15.68
2025-06-27 06:00:00 | 647513.81 | 400.49 | 400.49 | 37.4 | 119.94 | 1 | 0 | 944.2 | 932.93 | 958.64 | 966.6 | 974.32 | 1039.56 | 976.96 | 1007.15 | 1050.14 | 42.27 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.69 | 212.17 | 123.56 | 41.35 | 7.35 | 110.71 | 65.5 | 45.53 | 0 | 0 | 2.27 | 16.7 | 186.27 | 0 | 0 | 277213.88 | 0 | 0 | 967.43 | 145.45 | 147.56 | -0.25 | 14.29 | 10.76 | 0.72 | 8.03 | 66.97 | 7.18 | 2.44 | 15.25
2025-06-27 06:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.62 | 914.22 | 952.06 | 932.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.44 | -0.29 | 14.03 | 11.13 | 0.75 | 3.19 | 55.48 | 2.46 | 2.09 | 14.9
2025-06-27 06:26:00 | 647524.62 | 352.07 | 351.61 | 36.33 | 108.27 | 1 | 0 | 934.41 | 923.44 | 960.42 | 943.73 | 969.52 | 1038.49 | 948.68 | 998.05 | 1046.27 | 40.77 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.7 | 211.71 | 124.91 | 41.45 | 7.4 | 105.79 | 65.48 | 45.64 | 0 | 0 | 2.71 | 18.32 | 187.95 | 0 | 0 | 277217.19 | 0 | 0 | 946.53 | 148.05 | 149.44 | -0.29 | 13.96 | 10.81 | 0.94 | 2.78 | 50.41 | 3.03 | 1.93 | 14.93
2025-06-27 06:28:00 | 647524.62 | 102.02 | 101.65 | 36.31 | 111 | 1 | 0 | 950.96 | 934.88 | 970 | 956.18 | 985.65 | 1044.45 | 961.27 | 1014.7 | 1051.18 | 40.64 | 99.6 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 211.79 | 124.85 | 41.41 | 7.38 | 106.04 | 65.55 | 45.61 | 0 | 0 | 2.87 | 16.56 | 187.89 | 0 | 0 | 277217.19 | 0 | 0 | 952.43 | 147.97 | 149.62 | -0.29 | 14.02 | 10.69 | 1.31 | 3.78 | 53.06 | 2.95 | 1.96 | 15.45
2025-06-27 06:30:00 | 647524.62 | 157.43 | 156.97 | 36.38 | 117.37 | 1 | 0 | 953.58 | 939.63 | 970.09 | 962.29 | 989.51 | 1048.48 | 970.76 | 1018.4 | 1054.27 | 40.57 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.7 | 211.83 | 124.76 | 41.65 | 7.38 | 105.93 | 65.61 | 45.53 | 0 | 0 | 3 | 17.34 | 187.97 | 0 | 0 | 277217.19 | 0 | 0 | 909.72 | 147.95 | 149.62 | -0.26 | 14.21 | 10.47 | 0.88 | 4.07 | 53.25 | 4.15 | 1.72 | 14.77
2025-06-27 06:32:00 | 647524.62 | 509.01 | 508.49 | 36.41 | 116.13 | 1 | 0 | 949.54 | 932.17 | 955.07 | 962.57 | 975.94 | 1040.43 | 974.41 | 1001.67 | 1051.76 | 40.63 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.71 | 211.71 | 124.53 | 41.55 | 7.37 | 105.74 | 65.57 | 45.56 | 0 | 0 | 2.78 | 18.86 | 188.07 | 0 | 0 | 277221.03 | 0 | 0 | 940.76 | 147.85 | 149.81 | -0.31 | 14.07 | 10.53 | 1.11 | 4.88 | 58.61 | 2.62 | 1.9 | 15.34
2025-06-27 06:34:00 | 647524.62 | 368.43 | 367.42 | 36.51 | 120.7 | 1 | 0 | 936.55 | 918.76 | 938.34 | 954.78 | 956.94 | 1023.75 | 968.69 | 982.05 | 1042.05 | 39.94 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 211.4 | 124.31 | 41.51 | 7.37 | 106.01 | 65.35 | 45.5 | 0 | 0 | 2.96 | 17.42 | 188 | 0 | 0 | 277221.03 | 0 | 0 | 898.75 | 147.62 | 149.81 | -0.27 | 13.82 | 10.84 | 1.06 | 4.62 | 57.92 | 2.34 | 1.94 | 14.32
2025-06-27 06:36:00 | 647524.62 | 27.03 | 26.77 | 36.71 | 117.96 | 1 | 0 | 946.54 | 920.18 | 939.16 | 957.79 | 960.89 | 1026.33 | 969.04 | 983.68 | 1040.24 | 39.94 | 99.55 | 294.83 | 0 | 0 | 2.71 | 211.11 | 123.99 | 41.31 | 7.38 | 105.92 | 65.16 | 45.56 | 0 | 0 | 2.7 | 18.24 | 187.77 | 0 | 0 | 277221.03 | 0 | 0 | 912.22 | 147.38 | 149.81 | -0.32 | 13.62 | 11.21 | 1.37 | 3.77 | 53.29 | 2.03 | 1.94 | 14.88
2025-06-27 06:38:00 | 647524.62 | 260.63 | 260.05 | 36.88 | 113.3 | 1 | 0 | 951.88 | 921.46 | 934.5 | 962.57 | 962.76 | 1021.56 | 974.41 | 986.77 | 1037.55 | 40.69 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.71 | 211.14 | 123.87 | 41.37 | 7.37 | 106.08 | 65.1 | 45.47 | 0 | 0 | 2.94 | 17.44 | 187.51 | 0 | 0 | 277221.03 | 0 | 0 | 943.47 | 147.33 | 149.81 | -0.3 | 13.63 | 11.03 | 0.5 | 3.84 | 46.93 | 1.89 | 1.86 | 15.43
2025-06-27 06:40:00 | 647524.62 | 568.5 | 567.84 | 37.08 | 121.97 | 1 | 0 | 966.88 | 928.09 | 935.44 | 973.87 | 978.01 | 1016.6 | 984.98 | 1006.51 | 1032.76 | 40.58 | 99.54 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 211.27 | 123.86 | 41.31 | 7.37 | 106.6 | 65.2 | 45.49 | 0 | 0 | 2.84 | 15.92 | 187.27 | 0 | 0 | 277221.03 | 0 | 0 | 911.53 | 147.29 | 150 | -0.31 | 13.85 | 10.79 | 1.19 | 4.28 | 51.51 | 1.93 | 1.76 | 15
2025-06-27 06:58:00 | 647530.19 | 223.08 | 222.82 | 37.67 | 128.99 | 1 | 0 | 962.38 | 955.07 | 972.44 | 988.4 | 1002.98 | 1035.51 | 997.38 | 1034.57 | 1038.78 | 43.22 | 99.51 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 212.12 | 123.44 | 41.71 | 7.38 | 105.74 | 65.27 | 45.64 | 0 | 0 | 2.67 | 18.7 | 186.2 | 0 | 0 | 277224.12 | 0 | 0 | 1015.56 | 147.7 | 150.38 | -0.29 | 13.91 | 10.62 | 1.06 | 2.91 | 59.85 | 4.62 | 1.83 | 15.8
2025-06-27 07:20:00 | 647546.06 | 303.9 | 302.84 | 37.77 | 128.45 | 1 | 0 | 924.94 | 915.29 | 915.66 | 944.14 | 940.33 | 987.09 | 956.49 | 968.73 | 997.98 | 38.63 | 99.59 | 294.83 | 0 | 0 | 2.72 | 210.8 | 123.52 | 41.61 | 7.39 | 105.48 | 65.44 | 45.61 | 0 | 0 | 2.85 | 16.71 | 187.13 | 0 | 0 | 277227.66 | 0 | 0 | 910.42 | 147.67 | 150 | -0.25 | 13.58 | 10.78 | 0.75 | 0.78 | 44.96 | 3.31 | 1.64 | 14.05
2025-06-27 07:22:00 | 647546.06 | 206.77 | 204.44 | 37.83 | 132.81 | 1 | 0 | 911.37 | 905.56 | 914.72 | 934.72 | 933.87 | 982.08 | 947.71 | 962.51 | 987.18 | 38.19 | 99.56 | 294.83 | 0 | 0 | 2.7 | 210.1 | 123.23 | 41.3 | 7.39 | 104.94 | 65.52 | 45.44 | 0 | 0 | 2.6 | 17.41 | 186.78 | 0 | 0 | 277227.66 | 0 | 0 | 877.29 | 147.16 | 149.81 | -0.27 | 13.57 | 11.14 | 1.39 | 0.18 | 42.56 | 2.96 | 1.61 | 14.38
2025-06-27 07:44:00 | 647550.31 | 492.71 | 491.79 | 37.58 | 120.72 | 1 | 0 | 907.96 | 897.12 | 900 | 936.95 | 931.35 | 970.69 | 952.38 | 954.63 | 970.79 | 38.63 | 99.57 | 294.83 | 0 | 0 | 2.71 | 208.67 | 122.44 | 41.23 | 7.42 | 94.9 | 65.73 | 45.64 | 0 | 0 | 2.38 | 17.77 | 182.45 | 0 | 0 | 277234.38 | 0 | 0 | 878.19 | 144.45 | 148.5 | -0.26 | 13.81 | 10.67 | 1.06 | 0.33 | 45.99 | 2.29 | 0.91 | 13.55
2025-06-27 17:22:00 | 647750 | 383.67 | 383.07 | 37.88 | 128.6 | 1 | 0 | 938.84 | 958.58 | 985.14 | 973.33 | 995.46 | 1052.97 | 987.69 | 1018.37 | 1030.88 | 38.43 | 99.41 | 294.83 | 0 | 0 | 1.68 | 208.45 | 128.36 | 41.06 | 7.16 | 54.34 | 65.74 | 84.69 | 0 | 0 | 3.9 | 22.31 | 187.68 | 0 | 0 | 277330.31 | 0 | 0 | 892.99 | 144.73 | 150.38 | -0.3 | 12.99 | 10.87 | 1 | 5.35 | 44.43 | 4.57 | 1.87 | 14.55
2025-06-27 17:34:00 | 647750 | 435.08 | 430.05 | 37.88 | 129.32 | 1 | 0 | 973.87 | 979.53 | 1023.01 | 998.08 | 1021.01 | 1077.44 | 1007.28 | 1047.18 | 1046.5 | 39.57 | 99.5 | 294.83 | 0 | 0 | 1.4 | 210.97 | 128.11 | 38.15 | 7.19 | 35.38 | 65.96 | 83.55 | 0 | 0 | 3.89 | 23.13 | 187.55 | 0 | 0 | 277333.91 | 0 | 0 | 947.22 | 145.11 | 150.75 | -0.3 | 13.52 | 10.39 | 1.38 | 6.46 | 67.99 | 41.35 | 1.91 | 14.43
2025-06-27 17:44:00 | 647760.06 | 37.78 | 38.36 | 37.8 | 126.25 | 1 | 0 | 971.17 | 993.35 | 1019.01 | 1022.85 | 1038.55 | 1070.2 | 1028.3 | 1067.09 | 1029.04 | 40.38 | 99.4 | 294.83 | 0 | 0 | 1.4 | 211.56 | 129.56 | 38.5 | 7.22 | 88.96 | 65.68 | 82.58 | 0 | 0 | 3.73 | 22.92 | 188.6 | 0 | 0 | 277337.78 | 0 | 0 | 965.49 | 145.81 | 150.75 | -0.29 | 13.28 | 10.89 | 0.62 | 8.8 | 72.78 | 11.13 | 2.14 | 14.15
2025-06-27 20:20:00 | 647804.94 | 251.03 | 250.62 | 36.98 | 115.76 | 1 | 0 | 983.48 | 991.91 | 1038.42 | 1007.18 | 1027.3 | 1108.2 | 1005 | 1030.46 | 1099.47 | 39.62 | 99.49 | 294.83 | 0 | 0 | 1.38 | 207.01 | 125.09 | 40.96 | 7.34 | 42.72 | 65.52 | 61.66 | 0 | 0 | 4.32 | 23.81 | 189.19 | 0 | 0 | 277367.09 | 0 | 0 | 966.67 | 142.93 | 149.06 | -0.31 | 14.03 | 10.11 | 1.06 | 10.85 | 53.39 | 82.45 | 2.32 | 14.55
2025-06-27 23:56:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.13 | 968.25 | 1012.99 | 990.89 | 1010.42 | 1091.08 | 1009.01 | 1023.49 | 1085.82 | 41.45 | 99.53 | 294.83 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 121.61 | 39.86 | 7.34 | 121.06 | 0 | 60.34 | 0 | 0 | 4.59 | 23.58 | 0 | 0 | 0 | 277399.91 | 0 | 0 | 1030.62 | 0 | 150.74 | -0.29 | 13.92 | 10.54 | 1.38 | 29.22 | 62.98 | 10.22 | 4.29 | 15.77