## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-29 00:56:00 | 648431.69 | 4.46 | 4.31 | 37.77 | 121.39 | 1 | 0 | 976.48 | 972.6 | 977.21 | 999.17 | 991.4 | 1059.94 | 999.17 | 1020.46 | 1046.34 | 41.96 | 99.59 | 294.84 | 0 | 0 | 2.01 | 216.89 | 128.19 | 48.65 | 6.95 | 230.69 | 66.85 | 42.52 | 0 | 0 | 3.19 | 18.13 | 187.01 | 0 | 0 | 277621.19 | 0 | 0 | 1370.9 | 135.5 | 150 | -0.3 | 14.85 | 10.66 | 1 | 49.41 | 55.57 | 1.09 | 3.06 | 14.85
2025-06-29 01:26:00 | 648443.44 | 490.52 | 490.12 | 37.59 | 122.39 | 1 | 0 | 936.07 | 946.44 | 943.92 | 984.31 | 968.66 | 1039.13 | 989.23 | 999.17 | 1025.65 | 42.2 | 99.56 | 294.84 | 0 | 0 | 3.31 | 216.67 | 124.53 | 47.52 | 6.86 | 244.76 | 66.72 | 41.62 | 0 | 0 | 3.13 | 18.7 | 185.44 | 0 | 0 | 277627.03 | 0 | 0 | 1431.25 | 131.26 | 149.44 | -0.31 | 14.87 | 11.26 | 1.12 | 28.8 | 51.43 | 0.79 | 2.57 | 15
2025-06-29 01:28:00 | 648443.44 | 35.97 | 33.41 | 37.67 | 128.8 | 1 | 0 | 931.95 | 942.22 | 934.85 | 981 | 964.51 | 1034.25 | 987.89 | 992.71 | 1022.68 | 41.52 | 99.52 | 294.84 | 0 | 0 | 3.32 | 216.79 | 124.45 | 47.36 | 6.86 | 242.92 | 66.65 | 41.57 | 0 | 0 | 3.01 | 18.28 | 185.09 | 0 | 0 | 277627.03 | 0 | 0 | 1394.93 | 132.81 | 149.25 | -0.26 | 14.76 | 11.16 | 0.88 | 29.46 | 52.43 | 0.71 | 2.26 | 13.55
2025-06-29 02:34:00 | 648468.75 | 10.81 | 10.27 | 37.04 | 111.08 | 1 | 0 | 985.4 | 1003.49 | 1034.8 | 1000.06 | 1021.97 | 1095.01 | 994.69 | 1028.1 | 1088.35 | 38.19 | 99.52 | 294.84 | 0 | 0 | 2.41 | 214.78 | 123.74 | 48.12 | 7.02 | 242.24 | 66.6 | 44.68 | 0 | 0 | 3.17 | 20.5 | 187.34 | 0 | 0 | 277636.72 | 0 | 0 | 1291.74 | 137.55 | 147.56 | -0.27 | 14.24 | 10.21 | 0.5 | 59.28 | 49.33 | 49.73 | 1.93 | 13.57
2025-06-29 04:04:00 | 648508.62 | 465.27 | 464.81 | 37.07 | 116.86 | 1 | 0 | 982.21 | 993.57 | 1018.95 | 1014.96 | 1015.7 | 1093.46 | 1014.67 | 1032.73 | 1076.03 | 40.94 | 99.6 | 294.84 | 0 | 0 | 2.55 | 212.72 | 126.7 | 49.05 | 7.11 | 230.73 | 68.13 | 44.65 | 0 | 0 | 2.89 | 21.3 | 186.04 | 0 | 0 | 277652.75 | 0 | 0 | 1426.11 | 135.66 | 148.69 | -0.34 | 15.9 | 10.43 | 1.39 | 19.42 | 51.51 | 13.81 | 1.15 | 13.3
2025-06-29 04:34:00 | 648513.31 | 380.82 | 379.41 | 37.27 | 113.81 | 1 | 0 | 1004.13 | 1011.45 | 1024.52 | 1040.24 | 1039.26 | 1106.45 | 1031.79 | 1064.44 | 1080.52 | 44.66 | 99.49 | 294.84 | 0 | 0 | 2.56 | 215.25 | 127.15 | 49.05 | 7.1 | 206.87 | 66.98 | 44.73 | 0 | 0 | 3.96 | 20.59 | 189.19 | 0 | 0 | 277655.72 | 0 | 0 | 1663.68 | 136.7 | 150 | -0.29 | 15.37 | 10.01 | 1.19 | 23.78 | 64.23 | 1.57 | 1.52 | 15.6
2025-06-29 04:36:00 | 648520.38 | 18.09 | 16.45 | 37.02 | 109.27 | 1 | 0 | 1005.35 | 1010.2 | 1026.14 | 1041.66 | 1038.97 | 1107.11 | 1032.37 | 1065 | 1080.43 | 43.09 | 99.58 | 294.84 | 0 | 0 | 2.56 | 215.42 | 127.4 | 49.27 | 7.1 | 207.29 | 67.1 | 44.56 | 0 | 0 | 3.7 | 19.68 | 189.46 | 0 | 0 | 277655.72 | 0 | 0 | 1551.81 | 136.87 | 150.19 | -0.31 | 15.53 | 9.86 | 1.32 | 26.29 | 61.87 | 6.35 | 0.94 | 15.23
2025-06-29 04:38:00 | 648520.38 | 362.07 | 361.13 | 36.82 | 113.65 | 1 | 0 | 1002.98 | 1006.12 | 1027.49 | 1040.24 | 1034.28 | 1107.91 | 1032.66 | 1059.97 | 1080.72 | 43.27 | 99.63 | 294.84 | 0 | 0 | 2.56 | 215.33 | 127.48 | 49.36 | 7.09 | 208.72 | 67.06 | 44.61 | 0 | 0 | 3.9 | 21.02 | 189.8 | 0 | 0 | 277658.84 | 0 | 0 | 1547.71 | 136.87 | 150.19 | -0.28 | 15.43 | 10.02 | 0.65 | 25.71 | 58.48 | 12.05 | 1.04 | 16.14
2025-06-29 05:20:00 | 648532.94 | 526.03 | 525.97 | 37.05 | 125.73 | 1 | 0 | 1002.92 | 1007.21 | 1013.38 | 1033.44 | 1029.53 | 1096.06 | 1033.44 | 1047.47 | 1071.05 | 41.65 | 99.59 | 294.84 | 0 | 0 | 2.54 | 212.43 | 126.7 | 48.17 | 7.11 | 23.5 | 66.34 | 44.53 | 0 | 0 | 4.35 | 20.73 | 189.79 | 0 | 0 | 277665.69 | 0 | 0 | 1408.19 | 137.43 | 149.25 | -0.31 | 14.48 | 9.88 | 0.88 | 26.81 | 53.81 | 2.87 | 1.08 | 13.8
2025-06-29 05:26:00 | 648532.94 | 429.7 | 429.39 | 37.3 | 132.66 | 1 | 0 | 988.33 | 998.18 | 1019.98 | 1025.97 | 1018.91 | 1099 | 1029.23 | 1036.41 | 1071.54 | 42.84 | 99.59 | 294.84 | 0 | 0 | 2.56 | 212.68 | 126.33 | 48.44 | 7.12 | 22.4 | 66.37 | 44.7 | 0 | 0 | 4.26 | 20.09 | 189.12 | 0 | 0 | 277665.69 | 0 | 0 | 1521.04 | 135.88 | 149.62 | -0.31 | 14.57 | 10.27 | 0.75 | 21.65 | 48.1 | 19.38 | 1.24 | 15.43
2025-06-29 05:32:00 | 648537.62 | 364.58 | 364.26 | 37.04 | 127.1 | 1 | 0 | 1005.74 | 1020.04 | 1033.7 | 1033.31 | 1049.26 | 1101.91 | 1030.46 | 1073.64 | 1078.98 | 44.34 | 99.6 | 294.84 | 0 | 0 | 2.56 | 214.44 | 126.69 | 48.44 | 7.11 | 22.22 | 66.73 | 44.58 | 0 | 0 | 4.59 | 20.69 | 189.17 | 0 | 0 | 277665.69 | 0 | 0 | 1606.11 | 137.04 | 150.55 | -0.29 | 15.12 | 9.97 | 1.12 | 25.2 | 57.1 | 5.59 | 1.19 | 15.38
2025-06-29 06:14:00 | 648554.94 | 135.09 | 133.16 | 36.23 | 107.09 | 1 | 0 | 1015.89 | 1005.99 | 1006.28 | 1052.51 | 1035.7 | 1106.12 | 1047.11 | 1061.7 | 1078.06 | 41.02 | 99.53 | 294.84 | 0 | 0 | 2.51 | 215.12 | 128.99 | 48.41 | 7.07 | 195.63 | 65.37 | 44.49 | 0 | 0 | 4.93 | 20.01 | 191.42 | 0 | 0 | 277671.59 | 0 | 0 | 1402.01 | 137.87 | 151.88 | -0.24 | 13.91 | 10.39 | 0.92 | 25.85 | 51.97 | 3.75 | 1.18 | 14.75
2025-06-29 06:16:00 | 648554.94 | 548.43 | 547.77 | 36.23 | 110.38 | 1 | 0 | 1021.43 | 1009.24 | 1009.04 | 1053.68 | 1038.75 | 1106.61 | 1048.67 | 1062.26 | 1081.08 | 40.69 | 99.48 | 294.84 | 0 | 0 | 2.51 | 214.48 | 128.72 | 48.36 | 7.07 | 196.64 | 65.4 | 43.83 | 0 | 0 | 4.8 | 21.06 | 191.29 | 0 | 0 | 277671.59 | 0 | 0 | 1399.72 | 137.08 | 151.5 | -0.29 | 13.84 | 10.32 | 1.19 | 23.73 | 51.1 | 3.37 | 1.25 | 14.75
2025-06-29 06:18:00 | 648554.94 | 295.28 | 295.22 | 36.18 | 110.3 | 1 | 0 | 1033.57 | 1015.6 | 1013.41 | 1056.39 | 1048.09 | 1107.87 | 1050.4 | 1070.2 | 1084.3 | 40.95 | 99.52 | 294.84 | 0 | 0 | 2.5 | 213.92 | 128.32 | 48.23 | 7.06 | 164.66 | 65.52 | 43.65 | 0 | 0 | 4.93 | 19.99 | 191.2 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1423.12 | 136.3 | 151.12 | -0.3 | 13.86 | 10.1 | 1 | 23.2 | 45.63 | 6.07 | 1.03 | 13.73
2025-06-29 06:20:00 | 648554.94 | 74.21 | 73.21 | 36.25 | 111.97 | 1 | 0 | 1026.3 | 1019.72 | 1030.04 | 1058.7 | 1052.71 | 1112.39 | 1052.9 | 1075.73 | 1090.66 | 41.46 | 99.57 | 294.84 | 0 | 0 | 2.51 | 213.61 | 127.87 | 48.75 | 7.05 | 140.78 | 65.6 | 44.68 | 0 | 0 | 4.82 | 20.66 | 191.1 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1434.38 | 135.63 | 151 | -0.31 | 13.94 | 9.97 | 0.69 | 25.29 | 46.39 | 13.55 | 1.19 | 14.6
2025-06-29 06:22:00 | 648554.94 | 492.25 | 489.26 | 36.25 | 123.07 | 1 | 0 | 1018.21 | 1016.4 | 1025.1 | 1056.61 | 1048.22 | 1113.12 | 1053.62 | 1074.13 | 1089.6 | 41.02 | 99.52 | 294.84 | 0 | 0 | 2.51 | 213.5 | 127.55 | 48.24 | 7.05 | 118.83 | 65.61 | 43.72 | 0 | 0 | 4.95 | 20.4 | 191.04 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1416.94 | 135.28 | 150.94 | -0.27 | 14.01 | 9.83 | 1 | 25.8 | 45.79 | 29.48 | 1.15 | 14.65
2025-06-29 06:24:00 | 648554.94 | 208.35 | 207.89 | 36.3 | 118.44 | 1 | 0 | 998.91 | 1004.71 | 1004.81 | 1047.05 | 1028.23 | 1105.85 | 1051.41 | 1048.97 | 1078.59 | 40.2 | 99.59 | 294.84 | 0 | 0 | 2.51 | 213.16 | 127.11 | 48.62 | 7.07 | 99.29 | 65.52 | 44.06 | 0 | 0 | 4.83 | 16.6 | 191 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1350.76 | 134.84 | 150.75 | -0.27 | 13.83 | 10.2 | 0.59 | 22.19 | 46.75 | 11.71 | 0.95 | 14.6
2025-06-29 06:26:00 | 648554.94 | 120.39 | 122.44 | 36.28 | 116.59 | 1 | 0 | 1001.47 | 1002.5 | 1002.05 | 1043.51 | 1027.49 | 1102.41 | 1048.02 | 1046.66 | 1075.47 | 40.01 | 99.5 | 294.84 | 0 | 0 | 2.52 | 212.64 | 126.78 | 48.67 | 7.07 | 77.69 | 65.44 | 44.2 | 0 | 0 | 4.73 | 16.82 | 190.94 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1351.74 | 134.16 | 150.56 | -0.3 | 13.75 | 10.5 | 1.06 | 18.32 | 47.31 | 4.02 | 1.21 | 13.88
2025-06-29 06:28:00 | 648554.94 | 586.59 | 586.85 | 36.55 | 113.99 | 1 | 0 | 1009.14 | 1007.79 | 1010.07 | 1041.63 | 1034.44 | 1100.43 | 1045.1 | 1051.54 | 1074.39 | 39.77 | 99.51 | 294.84 | 0 | 0 | 2.52 | 211.97 | 126.23 | 48.53 | 7.08 | 50.29 | 65.17 | 43.65 | 0 | 0 | 4.86 | 16.56 | 190.71 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1349.03 | 133.19 | 150.19 | -0.29 | 13.75 | 10.42 | 0.69 | 14.66 | 43.35 | 1.71 | 1.04 | 13.93
2025-06-29 06:30:00 | 648554.94 | 243.75 | 243.49 | 36.7 | 116.22 | 1 | 0 | 999.9 | 1005.8 | 1009.04 | 1039.52 | 1029.85 | 1098.94 | 1042.89 | 1048.93 | 1072.26 | 40.33 | 99.5 | 294.84 | 0 | 0 | 2.52 | 211.63 | 125.69 | 48.42 | 7.08 | 73.09 | 65.03 | 43.69 | 0 | 0 | 4.73 | 16.48 | 190.48 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1346.88 | 132.58 | 150 | -0.29 | 13.82 | 10.05 | 0.91 | 15.65 | 43.7 | 5.74 | 0.91 | 13.98
2025-06-29 06:32:00 | 648554.94 | 113.55 | 113.49 | 36.75 | 122.03 | 1 | 0 | 996.32 | 1004.1 | 1016.76 | 1039.33 | 1029.95 | 1099.24 | 1040.69 | 1052.8 | 1071.57 | 40.2 | 99.58 | 294.84 | 0 | 0 | 2.51 | 211.42 | 125.14 | 48.85 | 7.08 | 33.94 | 64.83 | 43.67 | 0 | 0 | 4.81 | 17.46 | 190.22 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1375 | 132.13 | 149.81 | -0.24 | 13.76 | 10.17 | 1.06 | 14.22 | 45.23 | 4.15 | 1 | 14.18
2025-06-29 06:34:00 | 648554.94 | 413.34 | 412.22 | 36.95 | 119.35 | 1 | 0 | 1004.68 | 1006.86 | 1015.6 | 1042.21 | 1034.63 | 1096.89 | 1039.72 | 1058.31 | 1067.78 | 40.44 | 99.48 | 294.84 | 0 | 0 | 2.39 | 211.4 | 124.73 | 39.38 | 7.09 | 30.88 | 64.7 | 43.53 | 0 | 0 | 4.56 | 17.42 | 189.96 | 0 | 0 | 277674.66 | 0 | 0 | 1394.93 | 131.95 | 149.81 | -0.29 | 13.61 | 10.2 | 1.37 | 14.51 | 46.79 | 12.17 | 0.88 | 13.18
2025-06-29 06:36:00 | 648560.88 | 471.05 | 469.59 | 37.07 | 123.25 | 1 | 0 | 1006.96 | 1008.75 | 1018.08 | 1042.8 | 1037.81 | 1097.98 | 1040.2 | 1061.86 | 1068.66 | 40.2 | 99.59 | 294.84 | 0 | 0 | 1.75 | 211.42 | 124.56 | 33.96 | 7.09 | 41.74 | 64.78 | 43.5 | 0 | 0 | 4.58 | 16.9 | 189.76 | 0 | 0 | 277678.06 | 0 | 0 | 1372.99 | 133.03 | 149.62 | -0.27 | 13.33 | 10.21 | 1.07 | 13.62 | 46.06 | 8.28 | 0.61 | 14.8
2025-06-29 06:38:00 | 648567.25 | 151.71 | 150.53 | 37.27 | 132.92 | 1 | 0 | 1002.12 | 1007.25 | 1013.89 | 1042.89 | 1034.25 | 1099.14 | 1039.91 | 1057.43 | 1071.38 | 41.39 | 99.56 | 294.84 | 0 | 0 | 1.74 | 211.56 | 125.18 | 45.89 | 7.1 | 26.4 | 64.71 | 43.67 | 0 | 0 | 4.46 | 16.93 | 189.63 | 0 | 0 | 277678.06 | 0 | 0 | 1425.69 | 136.44 | 149.62 | -0.29 | 13.17 | 10.22 | 0.56 | 26.37 | 53.66 | 2.39 | 1.1 | 14.75
2025-06-29 07:22:00 | 648577.38 | 249.7 | 245.48 | 36.42 | 113.32 | 1 | 0 | 1013.67 | 1015.86 | 1039.68 | 1040.56 | 1040.17 | 1120.93 | 1046.21 | 1054.89 | 1097.15 | 41.9 | 99.59 | 294.84 | 0 | 0 | 1.73 | 213.2 | 127.7 | 44.99 | 7.12 | 49.04 | 66.04 | 42.63 | 0 | 0 | 4.21 | 16.74 | 190.48 | 0 | 0 | 277684.34 | 0 | 0 | 1522.92 | 137.16 | 150 | -0.3 | 14.06 | 10.15 | 0.58 | 21.94 | 50.99 | 6.81 | 1.22 | 15.2
2025-06-29 07:24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.64 | 1009.2 | 1021.88 | 1040.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.19 | -0.27 | 14.33 | 9.99 | 0.94 | 21.8 | 49.4 | 8.1 | 1.07 | 14.45
2025-06-29 07:32:00 | 648577.38 | 452.22 | 450.58 | 36.62 | 122.13 | 1 | 0 | 1008.18 | 1022.01 | 1050.01 | 1040.3 | 1055.02 | 1106.22 | 1044.81 | 1076.32 | 1084.6 | 41.6 | 99.53 | 294.84 | 0 | 0 | 1.72 | 212.43 | 127.72 | 45.04 | 7.15 | 110.14 | 65.35 | 42.69 | 0 | 0 | 4.12 | 16.9 | 190.17 | 0 | 0 | 277684.34 | 0 | 0 | 1517.15 | 136.47 | 149.81 | -0.28 | 14.35 | 9.86 | 1.01 | 18.79 | 53.7 | 11.87 | 1.48 | 14.3
2025-06-29 07:58:00 | 648587 | 595.33 | 595.33 | 36.65 | 121.69 | 1 | 0 | 1024.88 | 1028.2 | 1035.96 | 1061.41 | 1054.24 | 1107.67 | 1062.55 | 1070.3 | 1089.57 | 41.7 | 99.57 | 294.84 | 0 | 0 | 1.72 | 214.05 | 127.56 | 44.72 | 7.15 | 89.71 | 66.17 | 42.61 | 0 | 0 | 3.79 | 16.82 | 190.05 | 0 | 0 | 277691.03 | 0 | 0 | 1520.21 | 138 | 150.56 | -0.29 | 14.4 | 9.85 | 1.06 | 20.18 | 59.56 | 3.9 | 1.58 | 14.61
2025-06-29 08:00:00 | 648587 | 171.4 | 170.48 | 36.5 | 121.27 | 1 | 0 | 1030.62 | 1031.37 | 1047.11 | 1063.53 | 1059.35 | 1113.08 | 1063.92 | 1073.9 | 1094.45 | 42.09 | 99.52 | 294.84 | 0 | 0 | 1.73 | 214.35 | 127.62 | 45.06 | 7.16 | 125.33 | 66.12 | 42.66 | 0 | 0 | 3.7 | 16.93 | 190.2 | 0 | 0 | 277691.03 | 0 | 0 | 1524.1 | 138.32 | 150.73 | -0.3 | 14.32 | 9.95 | 0.54 | 19.12 | 59.46 | 3.98 | 1.57 | 15.1
2025-06-29 08:02:00 | 648587 | 237.51 | 236.19 | 36.33 | 115.53 | 1 | 0 | 1027.85 | 1030.88 | 1043.74 | 1064.97 | 1058.8 | 1116.54 | 1066.63 | 1074.39 | 1096.89 | 41.95 | 99.64 | 294.84 | 0 | 0 | 1.72 | 214.48 | 127.68 | 45.04 | 7.15 | 150.97 | 66.09 | 42.52 | 0 | 0 | 3.75 | 15.89 | 190.38 | 0 | 0 | 277691.03 | 0 | 0 | 1530 | 138.5 | 150.74 | -0.29 | 14.35 | 9.75 | 0.94 | 20.9 | 58.26 | 13.29 | 1.46 | 14.93
2025-06-29 23:40:00 | 648921.88 | 236.65 | 235.01 | 36.64 | 123.41 | 1 | 0 | 1034.47 | 1045.43 | 1078.29 | 1050.43 | 1075.57 | 1144.51 | 1054.2 | 1093.82 | 1105.45 | 42.95 | 99.54 | 294.89 | 0 | 0 | 2.18 | 217.13 | 132.47 | 45.55 | 6.57 | 243.04 | 66.72 | 34.62 | 0 | 0 | 2.76 | 19.68 | 192.69 | 0 | 0 | 277834.28 | 0 | 0 | 1110.69 | 142.63 | 153.02 | -0.3 | 14.85 | 9.76 | 1.31 | 45.03 | 73.88 | 4.11 | 5.95 | 15.18