## Sheet1
数据时间 | 入炉垃圾量 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-30 00:14:00 | 648941.44 | 579.77 | 579.11 | 36.1 | 111.12 | 1 | 0 | 1044.65 | 1056.81 | 1073.93 | 1053.91 | 1083.28 | 1134.65 | 1058.73 | 1090.98 | 1095.57 | 38.69 | 99.57 | 294.89 | 0 | 0 | 2.17 | 212.04 | 131.89 | 45.77 | 6.88 | 241.88 | 66.34 | 34.65 | 0 | 0 | 2.47 | 19.71 | 192.36 | 0 | 0 | 277837.34 | 0 | 0 | 978.26 | 138.2 | 151.12 | -0.29 | 14.24 | 9.53 | 1.06 | 23.26 | 57.72 | 4.08 | 4.14 | 13.62
2025-06-30 00:44:00 | 648951.69 | 14.26 | 13.2 | 36.15 | 107.12 | 1 | 0 | 1060.36 | 1060.85 | 1064.15 | 1076.36 | 1091.18 | 1128.7 | 1076.85 | 1114.31 | 1084.43 | 39.69 | 99.59 | 294.89 | 0 | 0 | 1.99 | 213.9 | 132.54 | 44.72 | 7.13 | 225.66 | 67.21 | 34.68 | 0 | 0 | 2.35 | 22.42 | 191.84 | 0 | 0 | 277843.44 | 0 | 0 | 994.58 | 140.6 | 151.31 | -0.27 | 14.84 | 9.69 | 0.81 | 24.22 | 60.63 | 9.79 | 4.05 | 14.65
2025-06-30 00:46:00 | 648951.69 | 280.9 | 280.7 | 36.28 | 115.37 | 1 | 0 | 1058.73 | 1059.71 | 1066.37 | 1075.67 | 1090.98 | 1132.58 | 1077.73 | 1113.12 | 1089.9 | 39.69 | 99.49 | 294.89 | 0 | 0 | 1.98 | 213.66 | 132.65 | 44.8 | 7.13 | 223.36 | 67.04 | 34.56 | 0 | 0 | 2.28 | 21.86 | 191.7 | 0 | 0 | 277843.44 | 0 | 0 | 990.28 | 140.43 | 151.31 | -0.25 | 14.58 | 9.85 | 1.31 | 22.03 | 66.53 | 2.86 | 3.92 | 15.2
2025-06-30 02:12:00 | 648982 | 143.37 | 142.59 | 36.18 | 114.21 | 1 | 0 | 1044.52 | 1037.42 | 1039.43 | 1053.88 | 1061.11 | 1110.63 | 1053.78 | 1071.57 | 1076.23 | 38.64 | 99.52 | 294.89 | 0 | 0 | 1.62 | 213.83 | 132.47 | 44.89 | 7.06 | 190.73 | 67.21 | 34.64 | 0 | 0 | 2.55 | 21.21 | 189.98 | 0 | 0 | 277856.31 | 0 | 0 | 970.97 | 139.67 | 151.31 | -0.26 | 14.48 | 10.22 | 0.94 | 22.16 | 58.34 | 0.95 | 4.65 | 13.9
2025-06-30 02:26:00 | 648987.94 | 44.45 | 45.78 | 35.92 | 105.63 | 1 | 0 | 1046.56 | 1053 | 1092.8 | 1045.98 | 1080.52 | 1138.2 | 1044.42 | 1090.75 | 1101.02 | 42.01 | 99.51 | 294.89 | 0 | 0 | 1.62 | 215.25 | 133.1 | 43.99 | 7.07 | 78.11 | 68.52 | 34.62 | 0 | 0 | 2.32 | 21.1 | 189.21 | 0 | 0 | 277856.31 | 0 | 0 | 1103.89 | 141.61 | 151.88 | -0.27 | 16 | 9.68 | 1.19 | 26.95 | 64.48 | 35.16 | 4.17 | 15.27
2025-06-30 02:50:00 | 648996.12 | 258.99 | 258.53 | 36.13 | 108.07 | 1 | 0 | 1045.62 | 1049.65 | 1072.78 | 1060.85 | 1083.94 | 1145.48 | 1059.97 | 1110.06 | 1103.01 | 41.27 | 99.48 | 294.89 | 0 | 0 | 1.64 | 211.86 | 133.02 | 46.44 | 7.03 | 203.46 | 67.63 | 34.62 | 0 | 0 | 2.5 | 20.54 | 191.54 | 0 | 0 | 277859.03 | 0 | 0 | 1064.79 | 139.59 | 153.38 | -0.31 | 15.45 | 10.02 | 1 | 29.55 | 78.23 | 6.98 | 4.47 | 15.08
2025-06-30 02:52:00 | 648996.12 | 213.79 | 208.9 | 36.15 | 112 | 1 | 0 | 1043.71 | 1046.4 | 1063.56 | 1058.34 | 1078.78 | 1140.71 | 1058.63 | 1102.91 | 1099 | 40.81 | 99.55 | 294.89 | 0 | 0 | 1.64 | 210.59 | 132.26 | 46.53 | 7.03 | 202.63 | 67.41 | 35.61 | 0 | 0 | 2.53 | 21.1 | 191.89 | 0 | 0 | 277862.12 | 0 | 0 | 1030.21 | 138.6 | 153.19 | -0.32 | 15.16 | 10.29 | 0.69 | 27.12 | 72.82 | 2.24 | 4.11 | 15.07
2025-06-30 03:02:00 | 649001 | 299.07 | 299.33 | 36.17 | 106.37 | 1 | 0 | 1034.57 | 1037.45 | 1060.07 | 1041.76 | 1066.57 | 1132.27 | 1042.64 | 1078.13 | 1081.51 | 39 | 99.58 | 294.89 | 0 | 0 | 1.63 | 205.03 | 129.09 | 42.83 | 7 | 204.21 | 66.07 | 35.6 | 0 | 0 | 2.55 | 21.38 | 192.3 | 0 | 0 | 277862.12 | 0 | 0 | 983.54 | 135.38 | 151.12 | -0.27 | 14.16 | 9.77 | 0.94 | 32.37 | 55.52 | 3.52 | 3.78 | 13.81
2025-06-30 03:28:00 | 649010.12 | 110.04 | 109.27 | 36.75 | 113.46 | 1 | 0 | 1040.14 | 1041.01 | 1055.54 | 1044 | 1067.81 | 1112.45 | 1045.62 | 1087.95 | 1068.1 | 40.5 | 99.49 | 294.89 | 0 | 0 | 1.63 | 206.65 | 131.57 | 42.26 | 7.02 | 92.53 | 66.89 | 35.56 | 0 | 0 | 2.58 | 20.77 | 191.24 | 0 | 0 | 277865.19 | 0 | 0 | 1046.67 | 138.83 | 151.12 | -0.21 | 14.32 | 9.8 | 1.75 | 35.22 | 70.92 | 0.72 | 4.24 | 15.1
2025-06-30 03:30:00 | 649010.12 | 206.11 | 205.13 | 36.75 | 129.86 | 1 | 0 | 1044.1 | 1043.41 | 1059.22 | 1043.71 | 1070.82 | 1113.41 | 1044.45 | 1089.8 | 1069.28 | 40.32 | 99.46 | 294.89 | 0 | 0 | 1.62 | 206.57 | 131.77 | 42.95 | 7.01 | 117.24 | 66.86 | 35.52 | 0 | 0 | 2.57 | 21.33 | 191.25 | 0 | 0 | 277865.19 | 0 | 0 | 1034.58 | 138.83 | 151.12 | -0.29 | 14.27 | 9.98 | 0.62 | 33.34 | 70.58 | 1.19 | 4.3 | 14.65
2025-06-30 03:44:00 | 649015.81 | 487.07 | 478.93 | 36.33 | 111.56 | 1 | 0 | 1041.21 | 1043.9 | 1075.21 | 1037.16 | 1069.28 | 1132.27 | 1033.63 | 1077.34 | 1089.5 | 39.06 | 99.55 | 294.89 | 0 | 0 | 1.62 | 205.97 | 131.98 | 43.03 | 6.97 | 212.11 | 66.97 | 35.49 | 0 | 0 | 2.47 | 21.26 | 192.03 | 0 | 0 | 277868.69 | 0 | 0 | 982.78 | 137.87 | 150.75 | -0.26 | 14.31 | 9.59 | 1.31 | 34.11 | 61.32 | 8.52 | 4.06 | 14.18
2025-06-30 04:36:00 | 649032.81 | 565.71 | 565.11 | 36.42 | 121.53 | 1 | 0 | 1063.43 | 1061.99 | 1069.74 | 1050.98 | 1085.19 | 1130.47 | 1047.02 | 1102.57 | 1084.3 | 40.56 | 99.5 | 294.89 | 0 | 0 | 1.61 | 209.5 | 131.1 | 42.64 | 7.06 | 104.68 | 67.17 | 34.56 | 0 | 0 | 2.7 | 21.07 | 191.5 | 0 | 0 | 277874.5 | 0 | 0 | 1040.49 | 138.92 | 150.75 | -0.3 | 14.82 | 9.42 | 0.81 | 31.69 | 61.53 | 15.77 | 3.92 | 14.45
2025-06-30 04:38:00 | 649032.81 | 251.89 | 251.08 | 36.37 | 124.21 | 1 | 0 | 1062.65 | 1055.21 | 1062.55 | 1055.21 | 1079.54 | 1130.27 | 1048.97 | 1095.24 | 1086.64 | 39.82 | 99.59 | 294.89 | 0 | 0 | 1.62 | 209.68 | 131.3 | 42.85 | 7.05 | 112.74 | 67.13 | 35.47 | 0 | 0 | 2.67 | 20.58 | 191.51 | 0 | 0 | 277874.5 | 0 | 0 | 1024.65 | 139.14 | 150.75 | -0.28 | 14.76 | 9.45 | 0.81 | 32.09 | 62.69 | 12.16 | 4.15 | 14.43
2025-06-30 06:00:00 | 649063.38 | 9.03 | 9.03 | 36.23 | 121.59 | 1 | 0 | 1037.13 | 1051.67 | 1079.54 | 1039.07 | 1074.39 | 1133.24 | 1048.48 | 1091.35 | 1083.81 | 39.94 | 99.52 | 294.89 | 0 | 0 | 1.74 | 210.63 | 124.81 | 46.12 | 6.41 | 168.8 | 66.97 | 34.58 | 0 | 0 | 2.72 | 21.56 | 191.2 | 0 | 0 | 277886.84 | 0 | 0 | 1043.4 | 135.83 | 150.38 | -0.29 | 14.54 | 9.66 | 0.75 | 45.6 | 61.82 | 26.22 | 2.02 | 14.62
2025-06-30 06:26:00 | 649072.56 | 358.02 | 357.62 | 36.45 | 113.68 | 1 | 0 | 1029.49 | 1044.55 | 1061.34 | 1036.03 | 1068.79 | 1130.5 | 1041.95 | 1079.47 | 1082.49 | 38.47 | 99.49 | 294.89 | 0 | 0 | 1.73 | 210.16 | 122.91 | 42.61 | 6.41 | 168.61 | 66.72 | 34.64 | 0 | 0 | 2.77 | 20.42 | 191.28 | 0 | 0 | 277893.47 | 0 | 0 | 972.57 | 133.29 | 149.81 | -0.26 | 14.3 | 9.77 | 0.88 | 49.23 | 67.12 | 2.58 | 2.34 | 13.72
2025-06-30 07:12:00 | 649086.25 | 308.68 | 307.61 | 36.84 | 112.35 | 1 | 0 | 1014.83 | 1032.5 | 1066.8 | 1013.22 | 1052.67 | 1114.15 | 1017.88 | 1070.46 | 1061.47 | 41.39 | 99.51 | 294.89 | 0 | 0 | 1.74 | 214.13 | 127.28 | 44.73 | 6.26 | 189.69 | 67.88 | 35.57 | 0 | 0 | 2.75 | 21.63 | 190.91 | 0 | 0 | 277896.19 | 0 | 0 | 1112.01 | 140.97 | 151.31 | -0.26 | 15.8 | 9.41 | 1.33 | 67.12 | 69.6 | 41.03 | 3.61 | 14.9
2025-06-30 07:44:00 | 649105.31 | 21.02 | 20.47 | 36.05 | 114.66 | 1 | 0 | 1010.75 | 1020.88 | 1053.39 | 1019.24 | 1046.76 | 1112.58 | 1021.81 | 1061.99 | 1061.11 | 39.44 | 99.58 | 294.89 | 0 | 0 | 1.73 | 213.55 | 126.61 | 47.43 | 6.47 | 188.74 | 67.63 | 44.58 | 0 | 0 | 2.98 | 20.66 | 191.88 | 0 | 0 | 277902.53 | 0 | 0 | 1043.47 | 138.47 | 152.06 | -0.27 | 15.13 | 9.79 | 1.23 | 31.52 | 55.68 | 11.68 | 3.36 | 14.43