## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-10 00:49:05 | 498212.53 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | 43.00 | 46.00 | 443.68 | 442.16 | 39.91 | 138.71 | 0.00 | 0.00 | 1182.76 | 1084.93 | 1112.82 | 1189.85 | 1181.05 | 963.62 | 1192.76 | 1055.34 | 1138.13 | 38.26 | 99.51 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 204.60 | 119.34 | 55.10 | 6.61 | 152.66 | 66.29 | 19.65 | 1.00 | 0.00 | 3.86 | 32.80 | 196.02 | 0.00 | 1.00 | 212479.00 | 1.00 | 0.00 | 1424.93 | 135.75 | 151.31 | -0.26 | 13.07 | 8.45 | 1.13 | 116.12 | 49.34 | 1.07 | 2.00 | 13.65
2024-08-10 00:51:08 | 498212.53 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 | 45.00 | 47.00 | 198.63 | 197.31 | 39.94 | 134.37 | 0.00 | 0.00 | 1185.28 | 1086.97 | 1114.88 | 1195.39 | 1185.07 | 964.35 | 1197.34 | 1057.07 | 1135.45 | 38.70 | 99.42 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 205.17 | 119.37 | 55.35 | 6.60 | 153.38 | 66.61 | 19.63 | 1.00 | 0.00 | 3.71 | 32.62 | 196.19 | 0.00 | 1.00 | 212479.00 | 1.00 | 0.00 | 1417.71 | 134.71 | 151.50 | -0.27 | 13.53 | 7.98 | 0.94 | 97.08 | 50.27 | 12.06 | 2.61 | 13.70
2024-08-10 01:14:10 | 498223.60 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 44.00 | 205.65 | 215.66 | 39.88 | 133.50 | 0.00 | 0.00 | 1173.75 | 1094.35 | 1102.08 | 1207.99 | 1195.08 | 964.41 | 1196.18 | 1065.16 | 1121.76 | 37.63 | 99.45 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 207.29 | 118.88 | 56.63 | 6.65 | 157.40 | 66.04 | 19.66 | 1.00 | 0.00 | 4.09 | 31.26 | 197.28 | 0.00 | 1.00 | 212482.90 | 1.00 | 0.00 | 1364.03 | 134.79 | 151.69 | -0.25 | 13.04 | 9.22 | 0.94 | 36.73 | 55.10 | 0.41 | 1.93 | 13.75
2024-08-10 01:16:08 | 498223.60 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 44.00 | 23.00 | 4.86 | 39.89 | 125.45 | 0.00 | 0.00 | 1175.10 | 1093.79 | 1103.40 | 1207.81 | 1194.19 | 964.16 | 1199.47 | 1064.05 | 1128.40 | 36.81 | 99.51 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 206.61 | 118.26 | 41.30 | 6.66 | 157.92 | 66.19 | 19.56 | 1.00 | 0.00 | 4.12 | 32.53 | 197.24 | 0.00 | 1.00 | 212482.90 | 1.00 | 0.00 | 1285.35 | 132.83 | 151.50 | -0.30 | 13.17 | 9.25 | 1.25 | 14.12 | 59.88 | 0.08 | 1.58 | 13.73
2024-08-10 01:32:48 | 498223.60 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 27.00 | 29.00 | 507.95 | 507.69 | 42.20 | 142.58 | 0.00 | 0.00 | 1197.96 | 1093.72 | 1117.77 | 1221.64 | 1194.33 | 967.39 | 1200.00 | 1061.47 | 1153.69 | 38.13 | 99.44 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 205.98 | 120.29 | 42.38 | 6.66 | 157.48 | 65.82 | 19.65 | 1.00 | 0.00 | 4.09 | 33.59 | 196.86 | 0.00 | 1.00 | 212485.92 | 1.00 | 0.00 | 1413.68 | 138.83 | 151.13 | -0.27 | 12.88 | 8.58 | 1.19 | 68.19 | 51.72 | 1.41 | 2.29 | 13.95
2024-08-10 02:38:12 | 498252.66 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 32.00 | 51.00 | 73.29 | 89.77 | 42.12 | 148.61 | 0.00 | 0.00 | 1189.75 | 1104.46 | 1130.37 | 1195.29 | 1191.46 | 960.04 | 1192.96 | 1058.05 | 1120.10 | 38.51 | 99.46 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 206.09 | 121.61 | 60.07 | 6.75 | 157.07 | 66.42 | 20.63 | 1.00 | 0.00 | 4.42 | 32.24 | 197.54 | 0.00 | 1.00 | 212495.77 | 1.00 | 0.00 | 1418.75 | 137.76 | 152.63 | -0.25 | 13.26 | 8.53 | 0.50 | 54.05 | 43.08 | 12.85 | 2.80 | 14.83
2024-08-10 02:40:11 | 498252.66 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 34.00 | 51.00 | 59.38 | 57.19 | 40.16 | 136.06 | 0.00 | 0.00 | 1188.52 | 1105.45 | 1129.20 | 1198.54 | 1191.97 | 960.42 | 1195.80 | 1058.15 | 1116.94 | 36.63 | 99.52 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 206.24 | 120.50 | 44.50 | 6.76 | 156.34 | 66.61 | 20.63 | 1.00 | 0.00 | 4.72 | 32.29 | 197.58 | 0.00 | 1.00 | 212495.77 | 1.00 | 0.00 | 1312.64 | 135.79 | 152.65 | -0.24 | 13.50 | 8.48 | 0.75 | 16.08 | 43.91 | 12.25 | 2.22 | 12.88
2024-08-10 03:07:16 | 498260.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 56.00 | 556.11 | 555.25 | 40.18 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 1201.77 | 1091.02 | 1118.70 | 1203.21 | 1181.22 | 959.53 | 1200.00 | 1058.70 | 1126.70 | 41.96 | 99.41 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 214.69 | 121.24 | 59.24 | 6.82 | 156.98 | 68.86 | 19.69 | 1.00 | 0.00 | 4.36 | 31.91 | 192.85 | 0.00 | 1.00 | 212498.92 | 1.00 | 0.00 | 1584.65 | 138.32 | 155.25 | -0.24 | 16.28 | 7.99 | 1.06 | 33.54 | 63.81 | 6.45 | 2.20 | 15.60
2024-08-10 03:09:19 | 498260.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 56.00 | 336.83 | 337.95 | 39.69 | 125.48 | 0.00 | 0.00 | 1193.95 | 1092.50 | 1115.84 | 1205.13 | 1186.95 | 959.53 | 1200.00 | 1061.96 | 1113.88 | 42.20 | 99.54 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 214.15 | 120.68 | 44.89 | 6.84 | 156.77 | 68.86 | 19.56 | 1.00 | 0.00 | 4.02 | 31.41 | 193.67 | 0.00 | 1.00 | 212498.92 | 1.00 | 0.00 | 1595.49 | 137.18 | 155.25 | -0.28 | 15.74 | 8.73 | 1.00 | 19.69 | 70.75 | 0.40 | 1.72 | 14.45
2024-08-10 03:11:19 | 498264.78 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 52.00 | 160.39 | 159.33 | 39.66 | 126.32 | 0.00 | 0.00 | 1189.61 | 1093.95 | 1116.74 | 1202.38 | 1189.31 | 959.25 | 1193.44 | 1061.57 | 1115.64 | 40.14 | 99.44 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 212.78 | 120.21 | 43.88 | 6.84 | 155.78 | 68.69 | 19.66 | 1.00 | 0.00 | 3.81 | 32.28 | 194.48 | 0.00 | 1.00 | 212498.92 | 1.00 | 0.00 | 1536.74 | 136.80 | 154.78 | -0.30 | 15.25 | 9.33 | 0.95 | 14.09 | 68.76 | 0.51 | 1.50 | 14.73
2024-08-10 03:26:09 | 498269.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 20.00 | 51.00 | 410.30 | 409.49 | 40.14 | 131.19 | 0.00 | 0.00 | 1165.88 | 1093.33 | 1115.71 | 1188.25 | 1181.29 | 959.78 | 1177.14 | 1051.50 | 1129.13 | 37.70 | 99.56 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 209.83 | 123.14 | 43.95 | 6.87 | 155.14 | 68.65 | 19.57 | 1.00 | 0.00 | 4.39 | 30.17 | 194.51 | 0.00 | 1.00 | 212502.84 | 1.00 | 0.00 | 1404.51 | 142.19 | 153.35 | -0.23 | 14.78 | 9.12 | 0.81 | 54.83 | 61.76 | 0.63 | 2.15 | 14.20
2024-08-10 03:28:20 | 498269.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 57.00 | 511.54 | 511.19 | 40.08 | 139.37 | 0.00 | 0.00 | 1163.17 | 1092.47 | 1117.67 | 1186.23 | 1178.74 | 960.26 | 1176.53 | 1048.35 | 1129.23 | 39.57 | 99.50 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 209.45 | 123.48 | 43.92 | 6.87 | 155.86 | 68.69 | 19.63 | 1.00 | 0.00 | 4.25 | 29.91 | 194.56 | 0.00 | 1.00 | 212502.84 | 1.00 | 0.00 | 1482.43 | 142.63 | 153.38 | -0.26 | 15.03 | 8.84 | 1.00 | 52.49 | 60.14 | 0.76 | 2.48 | 13.25
2024-08-10 03:51:15 | 498279.00 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 45.00 | 53.00 | 345.43 | 350.34 | 40.88 | 131.72 | 0.00 | 0.00 | 1189.75 | 1098.41 | 1130.90 | 1209.05 | 1198.47 | 969.55 | 1200.00 | 1066.50 | 1132.01 | 41.20 | 99.53 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 209.31 | 121.16 | 43.90 | 6.86 | 154.96 | 67.23 | 19.71 | 1.00 | 0.00 | 5.20 | 30.21 | 197.79 | 0.00 | 1.00 | 212505.70 | 1.00 | 0.00 | 1525.21 | 136.00 | 153.75 | -0.31 | 14.18 | 8.48 | 1.13 | 24.41 | 52.08 | 0.13 | 1.99 | 15.08
2024-08-10 03:57:40 | 498279.00 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 52.00 | 16.00 | 301.17 | 300.40 | 39.61 | 128.92 | 0.00 | 0.00 | 1167.78 | 1097.95 | 1124.40 | 1190.78 | 1191.49 | 965.90 | 1170.22 | 1054.30 | 1119.93 | 36.87 | 99.41 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 207.95 | 120.82 | 44.08 | 6.88 | 154.36 | 66.26 | 19.63 | 1.00 | 0.00 | 5.06 | 31.98 | 197.79 | 0.00 | 1.00 | 212505.70 | 1.00 | 0.00 | 1340.76 | 137.20 | 153.00 | -0.23 | 12.98 | 9.34 | 1.19 | 60.33 | 46.47 | 0.31 | 1.81 | 13.83
2024-08-10 05:38:07 | 498303.53 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 32.00 | 45.00 | 284.61 | 284.29 | 39.29 | 119.81 | 0.00 | 0.00 | 1178.26 | 1091.08 | 1110.00 | 1200.22 | 1186.13 | 956.21 | 1196.66 | 1054.40 | 1116.87 | 36.24 | 99.53 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 205.03 | 117.87 | 49.11 | 7.10 | 158.23 | 65.74 | 19.54 | 1.00 | 0.00 | 4.85 | 31.44 | 195.50 | 0.00 | 1.00 | 212522.62 | 1.00 | 0.00 | 1310.28 | 132.71 | 149.06 | -0.26 | 12.64 | 8.86 | 1.19 | 55.68 | 41.38 | 0.08 | 2.38 | 13.43
2024-08-10 05:56:53 | 498311.25 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 51.00 | 28.00 | 138.88 | 138.68 | 39.09 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 1191.87 | 1090.36 | 1112.12 | 1209.84 | 1191.05 | 957.13 | 1200.00 | 1058.70 | 1111.52 | 35.93 | 99.43 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 206.24 | 116.87 | 41.23 | 7.12 | 158.19 | 65.92 | 20.63 | 1.00 | 0.00 | 4.64 | 32.58 | 194.86 | 0.00 | 1.00 | 212522.62 | 1.00 | 0.00 | 1308.89 | 132.49 | 148.97 | -0.22 | 12.98 | 8.56 | 1.06 | 86.64 | 41.88 | 2.01 | 2.50 | 12.45
2024-08-10 05:58:50 | 498311.25 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 53.00 | 33.00 | 265.86 | 266.93 | 38.89 | 130.84 | 0.00 | 0.00 | 1184.77 | 1091.45 | 1110.86 | 1210.36 | 1191.97 | 957.32 | 1200.00 | 1058.05 | 1106.32 | 35.17 | 99.57 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 205.64 | 116.55 | 41.23 | 7.13 | 158.61 | 65.90 | 20.69 | 1.00 | 0.00 | 4.62 | 32.70 | 195.24 | 0.00 | 1.00 | 212522.62 | 1.00 | 0.00 | 1266.46 | 132.22 | 148.69 | -0.21 | 12.68 | 8.91 | 0.63 | 54.09 | 43.19 | 0.11 | 2.28 | 12.50
2024-08-10 06:00:57 | 498311.25 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 55.00 | 36.00 | 456.68 | 455.67 | 38.95 | 123.88 | 0.00 | 0.00 | 1179.97 | 1091.68 | 1109.90 | 1209.05 | 1190.78 | 957.06 | 1200.00 | 1055.96 | 1103.30 | 34.87 | 99.56 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 205.21 | 116.55 | 40.27 | 7.12 | 158.11 | 65.73 | 19.66 | 1.00 | 0.00 | 4.53 | 30.82 | 195.27 | 0.00 | 1.00 | 212522.62 | 1.00 | 0.00 | 1251.67 | 132.63 | 148.50 | -0.29 | 12.37 | 9.19 | 0.88 | 58.71 | 43.06 | 0.27 | 2.17 | 13.52
2024-08-10 06:02:59 | 498311.25 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 57.00 | 36.00 | 560.22 | 560.16 | 38.89 | 120.39 | 0.00 | 0.00 | 1174.53 | 1091.68 | 1109.70 | 1207.23 | 1189.75 | 957.16 | 1195.84 | 1054.20 | 1100.95 | 34.92 | 99.57 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 205.00 | 116.83 | 41.25 | 7.13 | 157.86 | 65.65 | 20.66 | 1.00 | 0.00 | 4.59 | 29.83 | 195.16 | 0.00 | 1.00 | 212525.94 | 1.00 | 0.00 | 1281.88 | 133.33 | 148.31 | -0.25 | 12.43 | 9.05 | 0.88 | 62.98 | 41.93 | 0.11 | 2.08 | 12.58
2024-08-10 06:05:09 | 498315.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 59.00 | 46.00 | 345.77 | 343.84 | 38.89 | 124.98 | 0.00 | 0.00 | 1167.00 | 1090.89 | 1105.29 | 1204.89 | 1186.03 | 956.49 | 1194.91 | 1051.89 | 1101.75 | 35.17 | 99.55 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 204.60 | 117.22 | 50.05 | 7.13 | 158.11 | 65.55 | 20.60 | 1.00 | 0.00 | 4.60 | 31.87 | 195.00 | 0.00 | 1.00 | 212525.94 | 1.00 | 0.00 | 1286.46 | 134.00 | 148.13 | -0.21 | 12.37 | 9.23 | 0.69 | 57.31 | 41.93 | 0.05 | 2.11 | 12.88
2024-08-10 06:07:09 | 498315.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 39.00 | 124.51 | 123.64 | 38.87 | 120.12 | 0.00 | 0.00 | 1170.39 | 1090.03 | 1105.19 | 1206.09 | 1184.80 | 956.49 | 1198.78 | 1051.89 | 1106.65 | 34.74 | 99.55 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 204.32 | 117.37 | 50.08 | 7.14 | 158.27 | 65.55 | 20.66 | 1.00 | 0.00 | 4.62 | 31.50 | 194.74 | 0.00 | 1.00 | 212525.94 | 1.00 | 0.00 | 1249.72 | 133.91 | 148.13 | -0.25 | 12.30 | 9.52 | 0.94 | 47.10 | 42.32 | 0.60 | 2.27 | 13.43
2024-08-10 07:36:28 | 498343.90 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 31.00 | 3.00 | 107.40 | 106.22 | 39.76 | 136.35 | 0.00 | 0.00 | 1215.67 | 1110.26 | 1125.63 | 1230.00 | 1213.74 | 969.90 | 1200.00 | 1074.78 | 1112.92 | 38.20 | 99.49 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 210.55 | 117.74 | 51.20 | 7.25 | 101.30 | 65.57 | 19.63 | 1.00 | 0.00 | 5.81 | 31.93 | 196.27 | 0.00 | 1.00 | 212539.33 | 1.00 | 0.00 | 1419.17 | 136.00 | 150.94 | -0.24 | 12.82 | 8.93 | 0.94 | 63.59 | 45.14 | 0.21 | 2.13 | 14.08
2024-08-10 07:38:36 | 498343.90 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 33.00 | 14.00 | 219.77 | 219.83 | 39.49 | 135.53 | 0.00 | 0.00 | 1203.76 | 1110.69 | 1126.06 | 1230.00 | 1213.87 | 969.46 | 1200.00 | 1074.16 | 1114.71 | 38.13 | 99.55 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 211.32 | 118.24 | 51.67 | 7.25 | 101.74 | 65.61 | 19.54 | 1.00 | 0.00 | 5.57 | 32.24 | 196.56 | 0.00 | 1.00 | 212539.33 | 1.00 | 0.00 | 1383.13 | 136.76 | 151.13 | -0.28 | 12.97 | 8.99 | 0.63 | 45.87 | 45.22 | 0.05 | 2.34 | 13.38
2024-08-10 08:28:31 | 498364.00 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 23.00 | 6.00 | 185.64 | 191.62 | 39.44 | 136.82 | 0.00 | 0.00 | 1154.30 | 1086.41 | 1110.79 | 1179.15 | 1172.32 | 960.92 | 1174.73 | 1051.50 | 1103.80 | 41.95 | 99.52 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 214.88 | 120.58 | 49.09 | 7.35 | 91.33 | 68.44 | 19.68 | 1.00 | 0.00 | 4.65 | 32.61 | 193.61 | 0.00 | 1.00 | 212545.36 | 1.00 | 0.00 | 1605.00 | 141.45 | 153.38 | -0.23 | 15.43 | 9.10 | 1.00 | 34.55 | 56.19 | 0.39 | 1.98 | 14.98
2024-08-10 09:14:55 | 498377.88 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 25.00 | 512.66 | 527.76 | 39.45 | 131.90 | 0.00 | 0.00 | 1173.61 | 1080.06 | 1080.56 | 1196.45 | 1180.78 | 949.19 | 1188.96 | 1055.57 | 1052.48 | 38.39 | 99.53 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 203.66 | 118.92 | 40.43 | 7.34 | 85.12 | 66.38 | 20.31 | 1.00 | 0.00 | 5.74 | 32.43 | 196.65 | 0.00 | 1.00 | 212551.94 | 1.00 | 0.00 | 1419.31 | 139.39 | -75.00 | -15.00 | 13.52 | 9.10 | 1.36 | 40.95 | 44.73 | 0.35 | 1.52 | -10.00
2024-08-10 09:29:43 | 498377.88 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 24.00 | 10.00 | 277.59 | 276.07 | 39.49 | 134.74 | 0.00 | 0.00 | 1166.19 | 1079.90 | 1081.25 | 1192.79 | 1179.86 | 948.37 | 1175.14 | 1052.19 | 1064.84 | 37.70 | 99.52 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 203.41 | 119.46 | 40.46 | 7.34 | 88.89 | 66.42 | 20.66 | 1.00 | 0.00 | 6.09 | 33.08 | 196.64 | 0.00 | 1.00 | 212555.80 | 1.00 | 0.00 | 1376.18 | 138.75 | 147.56 | -0.25 | 13.41 | 9.41 | 1.19 | 39.20 | 42.52 | 0.30 | 1.51 | 14.25
2024-08-10 09:31:43 | 498377.88 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 26.00 | 23.00 | 24.18 | 23.46 | 39.49 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 1164.19 | 1079.51 | 1085.16 | 1188.45 | 1177.86 | 948.46 | 1173.13 | 1049.49 | 1074.82 | 36.94 | 99.46 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 202.91 | 119.46 | 40.42 | 7.34 | 89.57 | 66.34 | 20.60 | 1.00 | 0.00 | 6.13 | 32.96 | 196.68 | 0.00 | 1.00 | 212555.80 | 1.00 | 0.00 | 1329.03 | 139.31 | 149.06 | -0.24 | 13.37 | 9.22 | 1.75 | 43.80 | 45.02 | 0.11 | 1.72 | 13.83
2024-08-10 09:46:15 | 498386.60 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 40.00 | 53.00 | 355.23 | 354.05 | 39.47 | 124.55 | 0.00 | 0.00 | 1157.23 | 1078.39 | 1094.38 | 1158.95 | 1169.37 | 950.11 | 1151.84 | 1044.55 | 1077.31 | 41.01 | 99.44 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 205.92 | 120.05 | 49.44 | 7.34 | 93.21 | 66.64 | 20.60 | 1.00 | 0.00 | 6.44 | 30.77 | 196.06 | 0.00 | 1.00 | 212555.80 | 1.00 | 0.00 | 1509.38 | 138.72 | 153.19 | -0.33 | 13.87 | 9.32 | 1.69 | 25.09 | 50.15 | 0.11 | 1.65 | 14.73
2024-08-10 09:48:15 | 498392.62 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 42.00 | 52.00 | 567.18 | 567.38 | 39.52 | 125.23 | 0.00 | 0.00 | 1152.75 | 1078.29 | 1092.63 | 1158.14 | 1169.57 | 949.82 | 1151.47 | 1046.08 | 1071.70 | 39.95 | 99.36 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 206.57 | 119.65 | 40.50 | 7.35 | 93.32 | 66.56 | 20.67 | 1.00 | 0.00 | 6.37 | 30.59 | 196.10 | 0.00 | 1.00 | 212555.80 | 1.00 | 0.00 | 1465.97 | 138.22 | 153.56 | -0.25 | 13.97 | 9.09 | 0.75 | 25.81 | 48.76 | 0.14 | 1.36 | 13.98
2024-08-10 09:50:17 | 498392.62 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 44.00 | 58.00 | 441.44 | 445.40 | 39.54 | 138.34 | 0.00 | 0.00 | 1144.67 | 1077.24 | 1088.42 | 1154.26 | 1167.78 | 948.97 | 1143.77 | 1044.26 | 1064.61 | 38.64 | 99.47 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 206.75 | 119.53 | 40.69 | 7.37 | 93.21 | 66.32 | 21.60 | 1.00 | 0.00 | 6.35 | 31.94 | 196.27 | 0.00 | 1.00 | 212555.80 | 1.00 | 0.00 | 1399.38 | 139.59 | 153.75 | -0.24 | 13.67 | 9.49 | 1.13 | 33.35 | 50.53 | 0.00 | 1.26 | 14.30
2024-08-10 09:52:18 | 498392.62 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 46.00 | 59.00 | 193.11 | 193.80 | 39.55 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 1143.67 | 1076.16 | 1087.36 | 1151.94 | 1164.87 | 947.58 | 1145.78 | 1042.34 | 1061.60 | 38.19 | 99.38 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 206.33 | 119.73 | 40.54 | 7.37 | 51.03 | 66.12 | 20.96 | 1.00 | 0.00 | 6.09 | 32.20 | 196.48 | 0.00 | 1.00 | 212555.80 | 1.00 | 0.00 | 1381.04 | 140.84 | 153.47 | -0.26 | 13.37 | 9.62 | 1.61 | 37.67 | 44.92 | 0.44 | 1.51 | 14.48
2024-08-10 09:58:42 | 498392.62 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 53.00 | 15.00 | 407.25 | 406.53 | 39.57 | 123.44 | 0.00 | 0.00 | 1141.59 | 1074.13 | 1085.49 | 1156.05 | 1160.03 | 946.16 | 1153.25 | 1040.72 | 1066.08 | 37.94 | 99.43 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 205.51 | 119.80 | 40.31 | 7.36 | 80.68 | 66.42 | 21.60 | 1.00 | 0.00 | 6.22 | 29.31 | 196.72 | 0.00 | 1.00 | 212558.66 | 1.00 | 0.00 | 1363.68 | 137.54 | 153.19 | -0.25 | 13.85 | 9.05 | 1.00 | 22.70 | 46.90 | 0.27 | 1.68 | 14.13
2024-08-10 11:39:27 | 498436.47 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 33.00 | 50.00 | 388.70 | 385.45 | 40.29 | 130.96 | 0.00 | 0.00 | 1134.01 | 1046.63 | 1093.85 | 1149.92 | 1135.79 | 946.22 | 1149.14 | 1024.88 | 1086.05 | 39.95 | 99.48 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 208.33 | 121.40 | 40.44 | 7.39 | 95.81 | 66.61 | 20.57 | 1.00 | 0.00 | 4.10 | 21.07 | 195.88 | 0.00 | 1.00 | 212571.86 | 1.00 | 0.00 | 1500.83 | 139.00 | 153.00 | -0.26 | 13.78 | 9.30 | 1.38 | 15.04 | 45.47 | 0.06 | 1.12 | 15.05
2024-08-10 11:41:32 | 498436.47 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 36.00 | 9.00 | 574.40 | 574.74 | 40.26 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 1133.18 | 1046.69 | 1092.57 | 1151.30 | 1136.86 | 946.38 | 1149.38 | 1025.49 | 1081.64 | 39.20 | 99.33 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 208.61 | 121.49 | 40.73 | 7.39 | 96.18 | 66.38 | 21.54 | 1.00 | 0.00 | 4.20 | 22.28 | 196.02 | 0.00 | 1.00 | 212571.86 | 1.00 | 0.00 | 1448.82 | 140.93 | 153.19 | -0.21 | 13.54 | 9.08 | 0.94 | 36.64 | 46.32 | 0.19 | 1.16 | 13.85
2024-08-10 12:40:14 | 498450.12 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 34.00 | 53.00 | 542.54 | 541.73 | 40.37 | 126.32 | 0.00 | 0.00 | 1158.24 | 1062.39 | 1092.63 | 1166.05 | 1154.46 | 940.77 | 1160.34 | 1030.37 | 1060.85 | 38.19 | 99.45 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 207.25 | 123.72 | 40.45 | 7.39 | 53.03 | 64.87 | 21.54 | 1.00 | 0.00 | 2.90 | 20.51 | 196.27 | 0.00 | 1.00 | 212582.06 | 1.00 | 0.00 | 1456.11 | 144.48 | 153.48 | -0.26 | 12.98 | 9.13 | 1.19 | 41.85 | 48.61 | 0.30 | 1.75 | 12.75
2024-08-10 14:06:14 | 498470.25 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 0.00 | 38.00 | 121.57 | 110.59 | 40.24 | 135.37 | 0.00 | 0.00 | 1168.08 | 1056.03 | 1082.10 | 1187.80 | 1154.36 | 935.44 | 1193.78 | 1040.24 | 1032.95 | 41.96 | 99.47 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 216.55 | 126.94 | 49.11 | 7.41 | 53.21 | 66.45 | 22.58 | 1.00 | 0.00 | 2.18 | 21.07 | 196.99 | 0.00 | 1.00 | 212592.20 | 1.00 | 0.00 | 1608.06 | 144.89 | 157.32 | -0.24 | 13.66 | 9.44 | 1.31 | 35.08 | 65.82 | 0.08 | 1.93 | 14.55
2024-08-10 14:35:44 | 498485.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 30.00 | 21.00 | 300.40 | 311.98 | 39.69 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 1117.24 | 1057.53 | 1060.33 | 1150.12 | 1143.87 | 931.67 | 1135.62 | 1018.75 | 1026.30 | 36.18 | 99.39 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 207.44 | 121.40 | 40.06 | 7.42 | 52.62 | 65.17 | 21.43 | 1.00 | 0.00 | 1.68 | 20.42 | 193.80 | 0.00 | 1.00 | 212598.40 | 1.00 | 0.00 | 1345.76 | 139.59 | 153.56 | -0.23 | 12.34 | 10.14 | 1.63 | 11.89 | 52.22 | 0.06 | 1.27 | 12.33
2024-08-10 14:37:53 | 498485.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 32.00 | 29.00 | 96.99 | 60.04 | 39.76 | 126.11 | 0.00 | 0.00 | 1121.90 | 1056.22 | 1061.93 | 1146.69 | 1141.69 | 931.07 | 1132.88 | 1017.66 | 1029.98 | 36.25 | 99.26 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 207.13 | 121.83 | 39.95 | 7.41 | 52.84 | 65.24 | 21.60 | 1.00 | 0.00 | 1.70 | 20.01 | 193.35 | 0.00 | 1.00 | 212598.40 | 1.00 | 0.00 | 1365.35 | 140.56 | 153.38 | -0.29 | 12.35 | 9.97 | 1.56 | 14.11 | 53.50 | 0.08 | 1.10 | 12.41
2024-08-10 14:39:52 | 498485.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 34.00 | 29.00 | 173.19 | 173.45 | 39.62 | 126.24 | 0.00 | 0.00 | 1126.56 | 1055.77 | 1064.18 | 1144.30 | 1141.35 | 930.54 | 1130.64 | 1017.11 | 1028.20 | 36.31 | 99.46 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 207.05 | 122.24 | 39.58 | 7.41 | 52.84 | 65.29 | 21.62 | 1.00 | 0.00 | 1.61 | 20.62 | 193.08 | 0.00 | 1.00 | 212598.40 | 1.00 | 0.00 | 1376.88 | 141.31 | 153.19 | -0.26 | 12.40 | 9.71 | 1.00 | 16.70 | 53.63 | 0.11 | 1.08 | 13.93
2024-08-10 14:41:51 | 498485.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 36.00 | 29.00 | 314.63 | 314.11 | 39.79 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 1127.73 | 1055.64 | 1065.68 | 1140.81 | 1140.41 | 929.94 | 1125.73 | 1015.63 | 1027.01 | 37.00 | 99.36 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 207.17 | 122.61 | 39.39 | 7.40 | 52.77 | 65.40 | 21.54 | 1.00 | 0.00 | 1.58 | 21.41 | 192.99 | 0.00 | 1.00 | 212598.40 | 1.00 | 0.00 | 1403.40 | 142.03 | 153.00 | -0.28 | 12.45 | 9.51 | 1.38 | 19.75 | 54.58 | 0.25 | 1.25 | 12.78
2024-08-10 15:11:02 | 498491.50 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 40.00 | 427.92 | 433.16 | 40.39 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 1165.81 | 1056.58 | 1088.88 | 1161.11 | 1142.66 | 928.81 | 1158.82 | 1017.53 | 1014.38 | 40.70 | 99.25 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 214.70 | 124.56 | 48.89 | 7.37 | 52.13 | 66.29 | 22.64 | 1.00 | 0.00 | 1.58 | 23.63 | 196.40 | 0.00 | 1.00 | 212601.58 | 1.00 | 0.00 | 1530.35 | 142.49 | 155.44 | -0.25 | 13.71 | 9.25 | 1.38 | 24.68 | 68.65 | 0.98 | 1.70 | 14.60
2024-08-10 15:13:02 | 498491.50 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 41.00 | 253.96 | 265.86 | 40.29 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 1168.05 | 1057.92 | 1092.30 | 1163.04 | 1143.77 | 928.81 | 1160.71 | 1018.01 | 1013.80 | 41.71 | 99.30 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 214.95 | 124.15 | 48.97 | 7.37 | 52.31 | 66.52 | 22.58 | 1.00 | 0.00 | 1.55 | 24.71 | 196.78 | 0.00 | 1.00 | 212604.86 | 1.00 | 0.00 | 1562.36 | 142.14 | 155.44 | -0.21 | 13.98 | 8.72 | 1.13 | 50.53 | 56.85 | 19.52 | 1.88 | 15.27
2024-08-10 15:15:08 | 498491.50 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 9.00 | 43.00 | 77.18 | 95.35 | 40.47 | 136.44 | 0.00 | 0.00 | 1165.47 | 1059.03 | 1091.94 | 1164.26 | 1144.17 | 928.93 | 1160.27 | 1017.85 | 1013.16 | 41.70 | 99.26 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 215.47 | 123.82 | 48.94 | 7.36 | 52.01 | 66.60 | 22.73 | 1.00 | 0.00 | 1.63 | 22.24 | 197.07 | 0.00 | 1.00 | 212604.86 | 1.00 | 0.00 | 1575.21 | 142.03 | 155.63 | -0.29 | 14.19 | 8.67 | 1.25 | 50.75 | 55.45 | 28.88 | 1.87 | 15.20
2024-08-10 15:54:58 | 498504.72 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 49.00 | 34.00 | 588.57 | 587.77 | 40.31 | 141.19 | 0.00 | 0.00 | 1147.60 | 1060.00 | 1074.26 | 1162.60 | 1142.42 | 932.20 | 1156.59 | 1023.68 | 1015.02 | 38.89 | 99.36 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 215.56 | 123.44 | 47.08 | 7.36 | 53.74 | 66.29 | 23.52 | 1.00 | 0.00 | 1.80 | 24.34 | 197.65 | 0.00 | 1.00 | 212611.56 | 1.00 | 0.00 | 1450.76 | 143.01 | 156.38 | -0.24 | 13.81 | 9.07 | 1.00 | 28.98 | 63.38 | 0.50 | 1.55 | 14.05
2024-08-10 15:56:54 | 498508.94 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 51.00 | 32.00 | 356.30 | 355.58 | 40.43 | 128.17 | 0.00 | 0.00 | 1150.36 | 1059.97 | 1073.24 | 1162.77 | 1142.69 | 931.98 | 1156.76 | 1022.52 | 1012.51 | 38.70 | 99.44 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 215.04 | 123.39 | 47.02 | 7.35 | 53.19 | 66.32 | 23.49 | 1.00 | 0.00 | 1.87 | 25.21 | 197.65 | 0.00 | 1.00 | 212611.56 | 1.00 | 0.00 | 1430.83 | 142.59 | 156.19 | -0.19 | 13.67 | 9.45 | 0.94 | 22.84 | 67.39 | 0.33 | 1.78 | 14.53
2024-08-10 18:15:16 | 498552.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 9.00 | 55.00 | 457.80 | 456.79 | 40.03 | 132.99 | 0.00 | 0.00 | 1175.82 | 1075.96 | 1095.97 | 1192.89 | 1171.68 | 939.10 | 1183.37 | 1036.87 | 1040.82 | 38.64 | 99.28 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 217.65 | 120.07 | 49.00 | 7.13 | 85.99 | 66.17 | 21.54 | 1.00 | 0.00 | 1.69 | 22.13 | 197.85 | 0.00 | 1.00 | 212631.58 | 1.00 | 0.00 | 1437.08 | 140.42 | 155.06 | -0.24 | 13.47 | 8.91 | 1.06 | 35.18 | 67.14 | 1.66 | 1.50 | 14.41
2024-08-10 18:17:20 | 498552.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 55.00 | 217.44 | 217.18 | 40.19 | 140.94 | 0.00 | 0.00 | 1168.66 | 1076.13 | 1096.23 | 1187.50 | 1170.56 | 939.06 | 1169.84 | 1035.60 | 1041.47 | 38.13 | 99.46 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 217.09 | 119.95 | 48.92 | 7.12 | 85.88 | 66.02 | 21.48 | 1.00 | 0.00 | 1.63 | 24.66 | 197.85 | 0.00 | 1.00 | 212631.58 | 1.00 | 0.00 | 1414.65 | 140.15 | 155.06 | -0.24 | 13.18 | 9.36 | 0.88 | 23.05 | 70.83 | 0.21 | 1.38 | 14.03
2024-08-10 18:19:21 | 498552.44 | 2024.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 19.29 | 18.89 | 40.04 | 134.62 | 0.00 | 0.00 | 1167.44 | 1075.83 | 1099.27 | 1182.25 | 1169.13 | 939.06 | 1165.24 | 1033.60 | 1041.92 | 37.56 | 99.44 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 216.27 | 119.74 | 49.49 | 7.12 | 85.99 | 65.94 | 21.48 | 1.00 | 0.00 | 1.67 | 24.50 | 197.75 | 0.00 | 1.00 | 212631.58 | 1.00 | 0.00 | 1377.99 | 139.72 | 154.88 | -0.25 | 13.04 | 9.54 | 1.19 | 18.77 | 68.67 | 0.97 | 1.36 | 13.48