## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-16 00:17:11 | 501022.00 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 11.00 | 43.00 | 595.19 | 595.13 | 37.86 | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 1144.20 | 1001.19 | 1101.55 | 1170.69 | 1119.43 | 934.06 | 1161.45 | 994.47 | 593.29 | 36.94 | 99.50 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 212.48 | 115.67 | 44.02 | 7.21 | 72.19 | 65.92 | 17.65 | 0.00 | 1.00 | 2.92 | 22.96 | 193.63 | 1.00 | 0.00 | 213781.72 | 0.00 | 1.00 | 1472.85 | 142.19 | 151.13 | -0.27 | 12.55 | 9.35 | 1.18 | 36.91 | 55.19 | 5.35 | 2.24 | 13.38
2024-08-16 00:31:50 | 501027.12 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 26.00 | 17.00 | 141.79 | 140.98 | 36.56 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 1146.59 | 1011.64 | 1117.37 | 1170.90 | 1133.85 | 938.44 | 1163.07 | 996.64 | 604.17 | 39.32 | 99.45 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 214.21 | 116.04 | 45.66 | 7.19 | 69.70 | 65.65 | 17.62 | 0.00 | 1.00 | 2.89 | 22.73 | 194.77 | 1.00 | 0.00 | 213781.72 | 0.00 | 1.00 | 1624.65 | 142.98 | 151.69 | -0.24 | 12.76 | 8.95 | 1.13 | 76.35 | 52.19 | 138.53 | 3.74 | 14.15
2024-08-16 00:33:54 | 501027.12 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 28.00 | 26.00 | 397.38 | 397.24 | 36.91 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 1142.69 | 1010.49 | 1112.05 | 1165.27 | 1134.35 | 939.00 | 1157.26 | 995.68 | 603.14 | 38.81 | 99.44 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 214.28 | 116.14 | 45.94 | 7.20 | 69.96 | 65.44 | 17.47 | 0.00 | 1.00 | 2.95 | 21.41 | 194.73 | 1.00 | 0.00 | 213781.72 | 0.00 | 1.00 | 1578.40 | 143.02 | 151.88 | -0.25 | 12.22 | 10.02 | 1.07 | 46.75 | 62.21 | 1.62 | 3.08 | 13.11
2024-08-16 00:35:54 | 501032.44 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 0.00 | 30.00 | 26.00 | 543.31 | 540.55 | 37.01 | 121.88 | 0.00 | 0.00 | 1142.49 | 1009.56 | 1107.81 | 1164.26 | 1134.35 | 939.19 | 1156.96 | 995.20 | 601.49 | 38.01 | 99.46 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 214.22 | 116.16 | 45.67 | 7.20 | 69.26 | 65.33 | 17.59 | 0.00 | 1.00 | 2.94 | 22.31 | 194.64 | 1.00 | 0.00 | 213785.47 | 0.00 | 1.00 | 1539.44 | 143.01 | 151.88 | -0.25 | 12.27 | 9.67 | 1.13 | 50.22 | 57.06 | 0.59 | 2.87 | 14.03
2024-08-16 02:05:44 | 501058.00 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 14.00 | 39.42 | 38.65 | 37.84 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 1142.89 | 1017.37 | 1093.62 | 1155.64 | 1137.43 | 935.82 | 1149.95 | 997.02 | 593.11 | 38.94 | 99.47 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 213.84 | 114.14 | 45.57 | 7.07 | 66.96 | 65.44 | 17.56 | 0.00 | 1.00 | 2.03 | 22.72 | 193.71 | 1.00 | 0.00 | 213795.52 | 0.00 | 1.00 | 1643.75 | 140.67 | 150.75 | -0.27 | 12.32 | 9.33 | 0.81 | 54.76 | 61.01 | 2.47 | 4.26 | 13.83
2024-08-16 02:07:42 | 501058.00 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | 228.83 | 228.11 | 37.86 | 117.18 | 0.00 | 0.00 | 1142.83 | 1015.95 | 1094.32 | 1159.29 | 1137.36 | 935.85 | 1153.28 | 997.06 | 594.29 | 38.01 | 99.51 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 214.00 | 114.14 | 45.36 | 7.06 | 67.18 | 65.48 | 17.61 | 0.00 | 1.00 | 1.98 | 22.53 | 193.80 | 1.00 | 0.00 | 213795.52 | 0.00 | 1.00 | 1604.17 | 140.67 | 150.75 | -0.26 | 12.29 | 9.44 | 1.07 | 54.43 | 63.65 | 0.68 | 4.35 | 13.03
2024-08-16 02:18:01 | 501066.62 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 12.00 | 25.00 | 347.70 | 347.96 | 37.74 | 127.19 | 0.00 | 0.00 | 1161.59 | 1019.78 | 1097.65 | 1185.01 | 1136.76 | 936.14 | 1172.83 | 999.81 | 600.28 | 39.70 | 99.53 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 215.68 | 114.64 | 45.55 | 7.01 | 66.88 | 65.82 | 17.53 | 0.00 | 1.00 | 2.09 | 23.21 | 194.33 | 1.00 | 0.00 | 213799.12 | 0.00 | 1.00 | 1737.01 | 141.22 | 151.31 | -0.28 | 12.70 | 9.39 | 0.75 | 59.08 | 71.25 | 0.38 | 4.89 | 14.15
2024-08-16 02:36:48 | 501070.62 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 31.00 | 9.00 | 555.51 | 555.19 | 37.78 | 117.06 | 0.00 | 0.00 | 1168.49 | 1022.07 | 1105.79 | 1190.09 | 1144.04 | 937.24 | 1177.65 | 1006.54 | 606.14 | 39.13 | 99.54 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 217.35 | 115.91 | 45.48 | 6.84 | 63.00 | 65.52 | 17.62 | 0.00 | 1.00 | 2.02 | 22.53 | 194.86 | 1.00 | 0.00 | 213802.62 | 0.00 | 1.00 | 1618.89 | 143.66 | 152.06 | -0.25 | 12.48 | 9.38 | 0.63 | 70.22 | 71.30 | 0.41 | 6.14 | 13.75
2024-08-16 02:38:47 | 501075.20 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 33.00 | 19.00 | 426.71 | 429.24 | 37.81 | 125.96 | 0.00 | 0.00 | 1150.96 | 1023.94 | 1108.70 | 1169.27 | 1144.87 | 937.58 | 1158.24 | 1003.75 | 605.84 | 37.87 | 99.53 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 217.34 | 116.04 | 56.66 | 6.82 | 64.61 | 65.50 | 17.50 | 0.00 | 1.00 | 2.01 | 22.04 | 195.06 | 1.00 | 0.00 | 213802.62 | 0.00 | 1.00 | 1553.26 | 143.85 | 152.25 | -0.26 | 12.47 | 9.47 | 1.00 | 77.14 | 69.60 | 0.91 | 6.62 | 13.33
2024-08-16 03:18:48 | 501080.50 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 3.00 | 13.00 | 20.00 | 147.08 | 147.16 | 37.93 | 131.90 | 0.00 | 0.00 | 1151.20 | 1019.69 | 1092.96 | 1180.88 | 1136.96 | 940.42 | 1166.39 | 1001.12 | 610.58 | 39.02 | 99.46 | 277.74 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 215.12 | 118.18 | 44.64 | 6.55 | 62.41 | 66.85 | 17.58 | 0.00 | 1.00 | 1.85 | 20.73 | 191.12 | 1.00 | 0.00 | 213809.90 | 0.00 | 1.00 | 1680.83 | 146.00 | 152.25 | -0.31 | 13.37 | 9.90 | 1.20 | 47.60 | 86.22 | 0.10 | 3.64 | 13.80
2024-08-16 04:36:12 | 501109.94 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 30.00 | 38.00 | 276.99 | 265.95 | 34.54 | 98.31 | 0.00 | 0.00 | 1107.24 | 980.30 | 1090.03 | 1119.07 | 1087.59 | 924.00 | 1114.54 | 970.79 | 634.92 | 33.17 | 99.46 | 277.76 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 216.41 | 109.94 | 48.51 | 5.86 | 274.22 | 65.55 | 45.61 | 0.00 | 1.00 | 1.61 | 19.87 | 184.29 | 1.00 | 0.00 | 213820.55 | 0.00 | 1.00 | 1286.18 | 133.66 | 144.00 | -0.29 | 11.48 | 9.58 | 0.81 | 30.02 | 74.41 | 1.38 | 1.24 | 12.23
2024-08-16 04:38:19 | 501109.94 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 32.00 | 47.00 | 466.08 | 482.58 | 35.48 | 114.37 | 0.00 | 0.00 | 1111.52 | 980.62 | 1087.23 | 1124.33 | 1089.67 | 924.51 | 1120.00 | 973.17 | 637.22 | 33.67 | 99.55 | 277.77 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 218.28 | 110.31 | 48.97 | 5.91 | 275.09 | 65.42 | 45.47 | 0.00 | 1.00 | 1.74 | 19.31 | 184.17 | 1.00 | 0.00 | 213820.55 | 0.00 | 1.00 | 1308.54 | 134.43 | 144.00 | -0.25 | 11.38 | 9.64 | 0.56 | 42.44 | 74.82 | 0.56 | 1.38 | 12.10
2024-08-16 04:40:25 | 501109.94 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 34.00 | 54.00 | 557.17 | 559.56 | 36.27 | 106.17 | 0.00 | 0.00 | 1111.09 | 981.25 | 1085.55 | 1124.90 | 1091.58 | 924.85 | 1120.63 | 974.48 | 640.09 | 33.93 | 99.51 | 277.77 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 219.94 | 110.62 | 48.93 | 5.93 | 274.19 | 65.37 | 45.53 | 0.00 | 1.00 | 1.71 | 19.46 | 184.07 | 1.00 | 0.00 | 213820.55 | 0.00 | 1.00 | 1323.75 | 134.87 | 144.00 | -0.29 | 11.55 | 9.78 | 0.88 | 34.28 | 78.61 | 0.18 | 1.69 | 11.70
2024-08-16 04:42:27 | 501109.94 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 4.00 | 36.00 | 52.00 | 387.69 | 382.20 | 38.27 | 117.15 | 0.00 | 0.00 | 1108.17 | 982.50 | 1082.17 | 1122.06 | 1093.09 | 924.98 | 1119.10 | 974.95 | 643.10 | 35.75 | 99.46 | 277.77 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 221.46 | 110.79 | 47.48 | 5.96 | 273.89 | 65.37 | 45.50 | 0.00 | 1.00 | 1.73 | 20.58 | 183.95 | 1.00 | 0.00 | 213820.55 | 0.00 | 1.00 | 1436.67 | 135.04 | 144.00 | -0.28 | 11.63 | 9.78 | 1.25 | 32.56 | 80.76 | 0.11 | 1.62 | 12.98
2024-08-16 05:34:48 | 501125.06 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 29.00 | 16.00 | 368.17 | 367.37 | 37.71 | 117.69 | 0.00 | 0.00 | 1133.78 | 989.19 | 1122.23 | 1143.23 | 1113.55 | 930.07 | 1137.26 | 983.04 | 674.82 | 38.01 | 99.47 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 218.76 | 114.19 | 51.45 | 6.42 | 208.88 | 65.82 | 44.64 | 0.00 | 1.00 | 3.65 | 24.14 | 194.36 | 1.00 | 0.00 | 213828.12 | 0.00 | 1.00 | 1588.33 | 141.90 | 149.06 | -0.23 | 12.39 | 9.69 | 0.88 | 54.22 | 69.06 | 1.26 | 2.46 | 14.03
2024-08-16 06:24:36 | 501142.62 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 19.00 | 8.00 | 50.29 | 49.57 | 37.41 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 1120.73 | 995.33 | 1098.14 | 1146.22 | 1110.89 | 926.17 | 1134.78 | 976.45 | 643.60 | 38.31 | 99.59 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 216.03 | 114.35 | 52.39 | 6.86 | 79.82 | 66.26 | 22.70 | 0.00 | 1.00 | 2.84 | 20.07 | 192.91 | 1.00 | 0.00 | 213835.83 | 0.00 | 1.00 | 1673.61 | 141.38 | 150.19 | -0.26 | 12.82 | 9.56 | 1.23 | 22.89 | 62.82 | 10.07 | 1.60 | 13.55
2024-08-16 06:26:43 | 501142.62 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 21.00 | 14.00 | 225.41 | 225.66 | 37.46 | 116.35 | 0.00 | 0.00 | 1130.47 | 995.36 | 1100.23 | 1159.52 | 1109.93 | 926.11 | 1144.14 | 978.17 | 642.30 | 37.56 | 99.47 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 215.93 | 114.44 | 52.33 | 6.87 | 79.81 | 66.45 | 22.76 | 0.00 | 1.00 | 2.77 | 20.54 | 193.11 | 1.00 | 0.00 | 213835.83 | 0.00 | 1.00 | 1619.72 | 141.51 | 150.07 | -0.29 | 12.82 | 9.50 | 1.00 | 14.25 | 73.64 | 0.36 | 1.67 | 12.84
2024-08-16 06:56:03 | 501151.56 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 50.00 | 34.00 | 572.93 | 572.61 | 37.66 | 119.83 | 0.00 | 0.00 | 1092.80 | 991.78 | 1085.59 | 1101.32 | 1105.92 | 924.69 | 1101.88 | 973.27 | 618.03 | 37.44 | 99.47 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 211.22 | 114.71 | 44.28 | 7.01 | 79.26 | 65.96 | 23.23 | 0.00 | 1.00 | 2.58 | 19.26 | 192.34 | 1.00 | 0.00 | 213843.12 | 0.00 | 1.00 | 1580.69 | 142.63 | 150.75 | -0.25 | 12.70 | 9.58 | 0.31 | 29.40 | 61.05 | 1.97 | 1.87 | 13.63
2024-08-16 06:58:07 | 501151.56 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 6.00 | 52.00 | 36.00 | 392.67 | 393.13 | 37.96 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 1090.03 | 990.50 | 1085.06 | 1100.19 | 1104.13 | 924.38 | 1098.90 | 970.69 | 615.02 | 38.63 | 99.55 | 277.80 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 211.06 | 114.76 | 44.11 | 7.04 | 79.97 | 66.09 | 23.52 | 0.00 | 1.00 | 2.56 | 21.11 | 192.42 | 1.00 | 0.00 | 213843.12 | 0.00 | 1.00 | 1650.83 | 142.73 | 150.94 | -0.26 | 12.72 | 9.80 | 0.63 | 24.41 | 61.31 | 1.20 | 1.77 | 14.10
2024-08-16 08:34:43 | 501188.88 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 29.00 | 14.00 | 280.18 | 279.78 | 38.85 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 1117.67 | 1007.21 | 1094.32 | 1141.45 | 1119.37 | 929.50 | 1136.76 | 984.19 | 586.80 | 39.58 | 99.51 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 217.61 | 115.10 | 44.32 | 7.31 | 79.44 | 64.91 | 21.51 | 0.00 | 1.00 | 1.80 | 20.73 | 192.13 | 1.00 | 0.00 | 213858.23 | 0.00 | 1.00 | 1762.36 | 140.54 | 151.13 | -0.29 | 12.23 | 10.07 | 0.94 | 25.61 | 73.75 | 0.07 | 1.72 | 13.68
2024-08-16 08:36:43 | 501188.88 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 31.00 | 11.00 | 174.97 | 173.45 | 38.80 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 1109.50 | 1004.62 | 1088.25 | 1132.58 | 1119.23 | 929.22 | 1128.13 | 981.89 | 583.19 | 39.07 | 99.53 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 218.24 | 115.41 | 44.60 | 7.31 | 79.54 | 64.92 | 21.59 | 0.00 | 1.00 | 1.83 | 19.61 | 191.93 | 1.00 | 0.00 | 213858.23 | 0.00 | 1.00 | 1734.58 | 141.14 | 151.31 | -0.29 | 12.36 | 9.99 | 1.13 | 28.97 | 76.27 | 0.13 | 1.75 | 14.50
2024-08-16 10:03:01 | 501218.88 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | 57.00 | 29.00 | 565.25 | 565.51 | 38.29 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 1079.83 | 972.79 | 1018.40 | 1104.16 | 1081.28 | 904.84 | 1105.32 | 968.19 | 623.86 | 44.97 | 99.50 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 216.65 | 115.36 | 43.74 | 7.53 | 78.99 | 64.70 | 49.71 | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 27.06 | 187.81 | 1.00 | 0.00 | 213870.00 | 0.00 | 1.00 | 2493.68 | 139.76 | 153.38 | -0.26 | 12.90 | 11.72 | 1.31 | 5.26 | 81.76 | 0.10 | 1.21 | 16.25
2024-08-16 11:01:27 | 501241.25 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 55.00 | 50.00 | 106.22 | 105.07 | 36.78 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 1116.34 | 959.66 | 1062.09 | 1140.18 | 1076.72 | 899.84 | 1132.34 | 965.65 | 1179.52 | 39.70 | 99.51 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 215.85 | 113.73 | 44.85 | 7.50 | 79.14 | 65.57 | 58.55 | 0.00 | 1.00 | 3.64 | 33.44 | 189.88 | 1.00 | 0.00 | 213880.73 | 0.00 | 1.00 | 1900.56 | 139.04 | 149.44 | -0.30 | 12.90 | 9.67 | 0.81 | 35.24 | 74.04 | 5.49 | 1.35 | 14.20
2024-08-16 12:21:24 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 50.00 | 202.40 | 201.54 | 38.66 | 127.84 | 0.00 | 0.00 | 1137.86 | 988.43 | 1103.14 | 1157.09 | 1116.90 | 913.25 | 1153.49 | 987.60 | 1200.00 | 39.19 | 99.41 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 218.94 | 115.42 | 51.77 | 7.52 | 74.54 | 66.12 | 25.65 | 0.00 | 1.00 | 6.04 | 17.53 | 196.48 | 1.00 | 0.00 | 213892.38 | 0.00 | 1.00 | 1706.25 | 141.39 | 152.44 | -0.27 | 13.38 | 9.41 | 1.18 | 39.55 | 45.68 | 0.28 | 2.38 | 13.65
2024-08-16 12:23:31 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 | 56.00 | 99.17 | 98.66 | 38.63 | 135.53 | 0.00 | 0.00 | 1144.30 | 988.59 | 1109.40 | 1160.57 | 1117.77 | 913.97 | 1154.77 | 987.28 | 1200.00 | 39.38 | 99.40 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 218.54 | 115.25 | 51.22 | 7.52 | 74.81 | 66.15 | 25.58 | 0.00 | 1.00 | 5.99 | 16.79 | 196.25 | 1.00 | 0.00 | 213892.38 | 0.00 | 1.00 | 1732.15 | 140.97 | 152.40 | -0.26 | 13.34 | 9.35 | 1.18 | 38.81 | 45.28 | 1.84 | 2.22 | 13.90
2024-08-16 12:25:27 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 19.00 | 58.00 | 374.27 | 374.53 | 38.58 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 1146.45 | 988.94 | 1113.48 | 1160.84 | 1118.60 | 914.60 | 1152.14 | 986.39 | 1200.00 | 39.01 | 99.36 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 218.24 | 115.05 | 51.39 | 7.51 | 75.12 | 66.17 | 26.74 | 0.00 | 1.00 | 6.02 | 17.20 | 196.10 | 1.00 | 0.00 | 213896.03 | 0.00 | 1.00 | 1723.47 | 140.59 | 152.37 | -0.25 | 13.43 | 9.12 | 1.63 | 44.04 | 43.07 | 9.43 | 2.24 | 14.20
2024-08-16 12:27:42 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 22.00 | 3.00 | 561.80 | 561.28 | 38.58 | 126.85 | 0.00 | 0.00 | 1143.80 | 989.55 | 1116.37 | 1150.29 | 1119.13 | 915.25 | 1142.69 | 984.44 | 1200.00 | 38.94 | 99.50 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 217.86 | 114.85 | 50.38 | 7.52 | 75.27 | 66.17 | 25.65 | 0.00 | 1.00 | 5.89 | 17.17 | 196.06 | 1.00 | 0.00 | 213896.03 | 0.00 | 1.00 | 1721.67 | 140.15 | 152.44 | -0.23 | 13.31 | 9.31 | 1.13 | 41.69 | 44.76 | 5.22 | 2.31 | 13.85
2024-08-16 12:29:41 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 24.00 | 11.00 | 395.86 | 395.40 | 38.68 | 137.44 | 0.00 | 0.00 | 1138.63 | 991.14 | 1118.83 | 1144.71 | 1120.03 | 916.10 | 1139.04 | 982.91 | 1200.00 | 39.33 | 99.50 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 217.52 | 114.63 | 50.64 | 7.52 | 75.72 | 66.07 | 26.02 | 0.00 | 1.00 | 5.66 | 16.59 | 196.02 | 1.00 | 0.00 | 213896.03 | 0.00 | 1.00 | 1861.67 | 139.80 | 152.41 | -0.24 | 13.19 | 9.39 | 1.19 | 37.99 | 42.41 | 5.36 | 2.22 | 13.93
2024-08-16 12:31:44 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 26.00 | 7.00 | 110.30 | 110.24 | 38.76 | 131.06 | 0.00 | 0.00 | 1133.88 | 990.85 | 1120.43 | 1138.74 | 1120.13 | 917.04 | 1134.85 | 981.99 | 1200.00 | 39.64 | 99.46 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 217.27 | 114.43 | 50.56 | 7.54 | 74.67 | 65.96 | 26.71 | 0.00 | 1.00 | 5.56 | 17.91 | 195.91 | 1.00 | 0.00 | 213896.03 | 0.00 | 1.00 | 1880.35 | 139.50 | 152.38 | -0.29 | 13.11 | 9.56 | 0.50 | 35.10 | 43.85 | 4.16 | 2.10 | 13.88
2024-08-16 12:33:45 | 501262.30 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 12.00 | 28.00 | 13.00 | 241.16 | 239.24 | 38.71 | 136.41 | 0.00 | 0.00 | 1126.40 | 992.16 | 1121.86 | 1132.94 | 1120.20 | 917.82 | 1129.77 | 979.98 | 1200.00 | 40.14 | 99.46 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 217.09 | 114.18 | 50.90 | 7.53 | 75.16 | 65.82 | 26.74 | 0.00 | 1.00 | 5.37 | 18.31 | 195.70 | 1.00 | 0.00 | 213896.03 | 0.00 | 1.00 | 1929.65 | 139.16 | 152.44 | -0.26 | 13.00 | 9.66 | 1.13 | 33.55 | 43.36 | 4.94 | 2.03 | 14.45
2024-08-16 13:20:10 | 501278.94 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 39.00 | 357.10 | 355.72 | 38.12 | 123.56 | 0.00 | 0.00 | 1160.47 | 985.59 | 1091.48 | 1179.15 | 1098.81 | 918.89 | 1168.59 | 985.40 | 1200.00 | 39.95 | 99.33 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 220.07 | 114.83 | 51.83 | 7.55 | 106.30 | 68.61 | 26.71 | 0.00 | 1.00 | 2.57 | 17.04 | 190.20 | 1.00 | 0.00 | 213903.98 | 0.00 | 1.00 | 1800.07 | 141.97 | 153.38 | -0.30 | 15.47 | 9.04 | 1.44 | 46.56 | 67.93 | 40.38 | 2.38 | 14.58
2024-08-16 15:15:39 | 501316.00 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 15.00 | 10.00 | 4.00 | 471.92 | 471.31 | 38.52 | 132.86 | 0.00 | 0.00 | 1169.67 | 1032.76 | 1150.69 | 1190.67 | 1151.87 | 939.76 | 1180.65 | 1005.38 | 1200.00 | 38.44 | 99.36 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 209.45 | 113.01 | 44.87 | 7.36 | 109.06 | 65.44 | 26.59 | 0.00 | 1.00 | 1.94 | 17.61 | 197.06 | 1.00 | 0.00 | 213922.55 | 0.00 | 1.00 | 1587.64 | 140.84 | 152.63 | -0.31 | 12.84 | 9.13 | 1.19 | 61.37 | 56.02 | 18.26 | 2.62 | 13.90
2024-08-16 16:35:24 | 501344.12 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 29.00 | 52.00 | 49.69 | 49.37 | 38.07 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 1137.23 | 1016.79 | 1108.87 | 1169.17 | 1128.60 | 941.40 | 1153.82 | 998.62 | 1200.00 | 38.63 | 99.36 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 210.10 | 115.02 | 42.90 | 7.37 | 108.56 | 64.48 | 40.52 | 0.00 | 1.00 | 1.27 | 17.11 | 193.21 | 1.00 | 0.00 | 213934.66 | 0.00 | 1.00 | 1628.75 | 145.15 | 152.06 | -0.26 | 12.27 | 9.84 | 0.94 | 45.78 | 83.06 | 0.25 | 2.06 | 14.35
2024-08-16 18:05:14 | 501368.20 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 17.00 | 59.00 | 41.00 | 567.18 | 567.04 | 38.33 | 126.29 | 0.00 | 0.00 | 1156.02 | 1004.65 | 1093.56 | 1180.41 | 1110.33 | 928.59 | 1166.93 | 994.40 | 1200.00 | 38.26 | 99.33 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 207.44 | 115.42 | 43.16 | 7.32 | 108.33 | 65.65 | 17.59 | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 18.13 | 190.56 | 1.00 | 0.00 | 213952.53 | 0.00 | 1.00 | 1612.36 | 140.27 | 150.00 | -0.26 | 12.49 | 8.81 | 0.82 | 68.80 | 87.86 | 0.60 | 2.76 | 13.85
2024-08-16 18:07:21 | 501368.20 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 18.00 | 1.00 | 49.00 | 219.11 | 218.71 | 38.55 | 126.09 | 0.00 | 0.00 | 1167.95 | 1001.57 | 1096.82 | 1193.27 | 1113.51 | 928.62 | 1175.51 | 996.90 | 1199.06 | 38.39 | 99.39 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 208.67 | 115.42 | 43.16 | 7.32 | 108.16 | 65.65 | 17.61 | 0.00 | 1.00 | 0.88 | 18.36 | 191.37 | 1.00 | 0.00 | 213952.53 | 0.00 | 1.00 | 1617.57 | 140.63 | 150.38 | -0.25 | 12.54 | 8.94 | 0.77 | 76.05 | 92.17 | 0.98 | 3.05 | 13.45
2024-08-16 20:12:43 | 501416.38 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 20.00 | 7.00 | 4.00 | 560.08 | 559.62 | 38.00 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 1179.90 | 1041.34 | 1148.50 | 1196.80 | 1162.50 | 942.59 | 1184.02 | 1013.70 | 1200.00 | 38.45 | 99.46 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 213.61 | 115.75 | 45.00 | 7.29 | 108.79 | 64.83 | 27.56 | 0.00 | 1.00 | 1.79 | 30.02 | 195.06 | 1.00 | 0.00 | 213970.17 | 0.00 | 1.00 | 1610.56 | 143.41 | 152.44 | -0.24 | 11.98 | 9.31 | 1.56 | 60.16 | 76.93 | 3.02 | 3.82 | 13.48
2024-08-16 22:30:53 | 501449.66 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 446.73 | 446.47 | 37.95 | 128.73 | 0.00 | 0.00 | 1171.85 | 1039.72 | 1119.37 | 1180.31 | 1151.40 | 943.32 | 1159.19 | 1002.18 | 1186.23 | 39.20 | 99.41 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 209.21 | 113.77 | 45.28 | 7.26 | 100.62 | 68.39 | 24.68 | 0.00 | 1.00 | 2.76 | 28.87 | 191.62 | 1.00 | 0.00 | 213994.97 | 0.00 | 1.00 | 1751.18 | 141.39 | 152.25 | -0.24 | 14.83 | 9.02 | 0.88 | 85.07 | 74.56 | 4.07 | 2.73 | 14.63
2024-08-16 22:32:51 | 501449.66 | 2024.00 | 8.00 | 16.00 | 22.00 | 27.00 | 19.00 | 580.75 | 580.75 | 37.94 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 1168.79 | 1039.49 | 1115.87 | 1177.92 | 1149.78 | 942.91 | 1156.15 | 999.87 | 1174.73 | 38.56 | 99.55 | 277.82 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 209.19 | 113.86 | 53.85 | 7.26 | 99.58 | 68.21 | 24.68 | 0.00 | 1.00 | 2.63 | 28.11 | 192.77 | 1.00 | 0.00 | 213994.97 | 0.00 | 1.00 | 1693.26 | 141.47 | 152.25 | -0.27 | 14.44 | 9.19 | 0.94 | 78.63 | 75.81 | 8.18 | 2.60 | 13.78