## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-30 00:28:46 | 506537.56 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 0.00 | 22.00 | 53.00 | 394.25 | 369.29 | 39.28 | 135.02 | 0.00 | 0.00 | 1053.42 | 1071.90 | 1107.21 | 1055.83 | 956.46 | 1062.78 | 1071.70 | 1118.93 | 1143.80 | 42.46 | 99.44 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 231.01 | 123.22 | 53.56 | 6.56 | 132.46 | 65.86 | 24.64 | 1.00 | 0.00 | 2.32 | 25.67 | 188.91 | 1.00 | 0.00 | 216312.70 | 0.00 | 1.00 | 1403.47 | 142.37 | 151.28 | -0.32 | 12.61 | 10.56 | 1.13 | 52.43 | 71.48 | 0.34 | 0.65 | 14.58
2024-08-30 00:30:49 | 506542.62 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 0.00 | 24.00 | 57.00 | 30.48 | 21.74 | 39.38 | 137.68 | 0.00 | 0.00 | 1052.54 | 1073.73 | 1116.67 | 1052.93 | 958.07 | 1061.90 | 1068.10 | 1122.86 | 1142.89 | 41.89 | 99.43 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 231.64 | 123.64 | 53.06 | 6.54 | 132.66 | 65.94 | 24.56 | 1.00 | 0.00 | 2.33 | 25.48 | 188.83 | 1.00 | 0.00 | 216312.70 | 0.00 | 1.00 | 1366.32 | 142.77 | 151.50 | -0.25 | 12.75 | 10.42 | 1.13 | 63.95 | 73.65 | 0.39 | 0.36 | 14.58
2024-08-30 00:32:50 | 506542.62 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 282.02 | 283.43 | 39.33 | 140.21 | 0.00 | 0.00 | 1051.76 | 1073.14 | 1115.77 | 1051.37 | 957.03 | 1061.80 | 1068.79 | 1120.40 | 1141.18 | 42.02 | 99.46 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 232.15 | 124.06 | 53.62 | 6.53 | 131.67 | 66.00 | 24.69 | 1.00 | 0.00 | 2.29 | 24.90 | 188.91 | 1.00 | 0.00 | 216312.70 | 0.00 | 1.00 | 1395.14 | 143.07 | 151.69 | -0.31 | 12.82 | 10.46 | 1.19 | 61.44 | 74.23 | 1.45 | 0.62 | 14.20
2024-08-30 01:34:45 | 506562.44 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 28.00 | 52.00 | 19.96 | 33.07 | 37.96 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 1106.78 | 1141.35 | 1197.00 | 1090.46 | 1004.58 | 1091.22 | 1114.28 | 1155.91 | 1158.01 | 38.70 | 99.51 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 230.67 | 120.49 | 64.08 | 6.21 | 151.83 | 66.69 | 25.73 | 1.00 | 0.00 | 2.79 | 25.03 | 192.49 | 1.00 | 0.00 | 216322.92 | 0.00 | 1.00 | 1213.54 | 135.71 | 150.19 | -0.26 | 12.85 | 9.39 | 0.94 | 57.27 | 51.53 | 50.31 | 0.22 | 13.55
2024-08-30 01:36:47 | 506562.44 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | 53.00 | 169.02 | 168.62 | 37.92 | 120.17 | 0.00 | 0.00 | 1104.53 | 1138.30 | 1191.42 | 1088.28 | 1002.40 | 1091.81 | 1110.73 | 1150.02 | 1158.01 | 38.94 | 99.46 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 230.48 | 120.31 | 56.04 | 6.23 | 151.49 | 66.61 | 24.61 | 1.00 | 0.00 | 2.85 | 25.97 | 192.57 | 1.00 | 0.00 | 216322.92 | 0.00 | 1.00 | 1231.88 | 133.25 | 150.19 | -0.24 | 12.72 | 9.77 | 0.88 | 32.53 | 53.91 | 9.18 | 0.27 | 13.40
2024-08-30 01:38:50 | 506566.12 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 32.00 | 56.00 | 374.32 | 373.20 | 37.94 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | 1101.15 | 1131.07 | 1185.48 | 1084.04 | 999.39 | 1091.74 | 1105.45 | 1141.99 | 1157.94 | 38.57 | 99.57 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 230.23 | 119.80 | 54.66 | 6.24 | 152.42 | 66.56 | 25.67 | 1.00 | 0.00 | 2.88 | 26.10 | 192.47 | 1.00 | 0.00 | 216326.23 | 0.00 | 1.00 | 1191.25 | 132.21 | 150.00 | -0.27 | 12.75 | 10.00 | 1.19 | 24.27 | 52.40 | 5.98 | 0.23 | 13.58
2024-08-30 01:42:54 | 506567.06 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 1.00 | 37.00 | 0.00 | 322.77 | 328.35 | 38.04 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1091.15 | 1109.56 | 1151.47 | 1080.43 | 986.99 | 1089.40 | 1103.01 | 1130.67 | 1158.85 | 38.69 | 99.53 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 229.79 | 119.24 | 54.81 | 6.26 | 151.53 | 66.17 | 25.61 | 1.00 | 0.00 | 2.82 | 26.98 | 191.89 | 1.00 | 0.00 | 216326.23 | 0.00 | 1.00 | 1209.72 | 134.03 | 150.00 | -0.31 | 12.38 | 10.33 | 1.13 | 27.77 | 53.73 | 0.44 | 0.23 | 13.33
2024-08-30 03:23:25 | 506605.62 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 3.00 | 17.00 | 29.00 | 178.22 | 178.22 | 37.30 | 123.58 | 0.00 | 0.00 | 1120.20 | 1130.97 | 1135.82 | 1122.20 | 988.40 | 1066.37 | 1139.00 | 1156.96 | 1153.15 | 38.64 | 99.49 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 229.80 | 120.79 | 53.05 | 5.90 | 136.03 | 68.32 | 25.64 | 1.00 | 0.00 | 2.61 | 27.20 | 185.78 | 1.00 | 0.00 | 216343.22 | 0.00 | 1.00 | 1244.03 | 135.12 | 149.44 | -0.26 | 14.39 | 9.52 | 1.25 | 32.06 | 76.52 | 0.42 | 0.35 | 13.85
2024-08-30 05:14:14 | 506639.38 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 183.71 | 182.48 | 39.34 | 131.77 | 0.00 | 0.00 | 1064.18 | 1084.17 | 1112.05 | 1056.81 | 934.15 | 1043.80 | 1087.40 | 1112.15 | 1141.22 | 41.95 | 99.58 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 233.58 | 126.18 | 52.49 | 5.99 | 137.91 | 66.09 | 24.64 | 1.00 | 0.00 | 3.25 | 24.53 | 188.85 | 1.00 | 0.00 | 216359.60 | 0.00 | 1.00 | 1377.64 | 147.04 | 151.88 | -0.27 | 13.13 | 10.47 | 1.00 | 27.90 | 69.05 | 0.36 | 0.46 | 14.82
2024-08-30 05:16:21 | 506639.38 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 23.00 | 505.30 | 504.49 | 39.21 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 1063.56 | 1078.00 | 1112.02 | 1056.87 | 933.40 | 1042.73 | 1083.25 | 1102.71 | 1142.39 | 41.83 | 99.56 | 278.52 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 233.81 | 126.66 | 52.33 | 6.00 | 137.31 | 66.17 | 24.58 | 1.00 | 0.00 | 3.35 | 25.81 | 189.12 | 1.00 | 0.00 | 216359.60 | 0.00 | 1.00 | 1372.36 | 147.50 | 152.06 | -0.28 | 12.98 | 10.10 | 0.88 | 36.87 | 69.57 | 0.27 | 0.69 | 14.81
2024-08-30 13:08:16 | 506819.56 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 13.00 | 2.00 | 20.00 | 407.97 | 408.83 | 40.03 | 146.59 | 0.00 | 0.00 | 1086.08 | 1101.52 | 1112.52 | 1071.28 | 938.40 | 979.60 | 1086.64 | 1124.33 | 1120.20 | 42.33 | 99.34 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 227.14 | 124.43 | 51.57 | 6.09 | 124.18 | 66.34 | 24.64 | 1.00 | 0.00 | 3.78 | 25.01 | 189.37 | 1.00 | 0.00 | 216432.00 | 0.00 | 1.00 | 1397.22 | 141.43 | 152.25 | -0.29 | 13.38 | 10.44 | 1.44 | 38.63 | 69.19 | 0.57 | 0.79 | 16.08
2024-08-30 13:54:07 | 506834.66 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 13.00 | 48.00 | 14.00 | 571.29 | 571.49 | 40.96 | 142.56 | 0.00 | 0.00 | 1030.53 | 1052.71 | 1113.08 | 1017.24 | 904.21 | 994.24 | 1043.67 | 1091.81 | 1119.20 | 43.28 | 99.52 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 225.32 | 120.90 | 49.47 | 6.21 | 123.77 | 64.38 | 24.58 | 1.00 | 0.00 | 3.62 | 27.17 | 187.34 | 1.00 | 0.00 | 216438.60 | 0.00 | 1.00 | 1431.18 | 137.92 | 151.37 | -0.27 | 12.48 | 11.60 | 1.75 | 18.39 | 54.57 | 0.35 | 0.30 | 15.93
2024-08-30 14:04:32 | 506839.70 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 13.00 | 58.00 | 29.00 | 416.54 | 415.47 | 40.90 | 151.81 | 0.00 | 0.00 | 1057.04 | 1101.28 | 1170.22 | 1038.65 | 921.05 | 997.06 | 1077.47 | 1120.86 | 1120.46 | 44.85 | 99.31 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 230.83 | 123.70 | 61.38 | 6.02 | 124.41 | 65.82 | 24.64 | 1.00 | 0.00 | 3.63 | 24.46 | 188.23 | 1.00 | 0.00 | 216441.81 | 0.00 | 1.00 | 1485.49 | 138.66 | 153.04 | -0.27 | 13.87 | 9.38 | 1.50 | 93.97 | 56.86 | 101.14 | 0.74 | 16.20
2024-08-30 14:06:33 | 506839.70 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 14.00 | 0.00 | 32.00 | 427.06 | 426.14 | 39.98 | 143.66 | 0.00 | 0.00 | 1068.07 | 1113.35 | 1176.36 | 1048.35 | 925.98 | 997.92 | 1090.92 | 1130.14 | 1121.93 | 41.95 | 99.47 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 231.67 | 123.86 | 68.28 | 6.00 | 124.37 | 66.21 | 24.53 | 1.00 | 0.00 | 3.37 | 26.56 | 189.94 | 1.00 | 0.00 | 216441.81 | 0.00 | 1.00 | 1397.22 | 138.52 | 153.19 | -0.23 | 14.08 | 9.15 | 1.25 | 130.73 | 53.92 | 96.40 | 0.46 | 15.95
2024-08-30 14:08:35 | 506839.70 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 14.00 | 2.00 | 39.00 | 225.32 | 221.41 | 39.26 | 126.04 | 0.00 | 0.00 | 1081.77 | 1125.03 | 1182.45 | 1062.58 | 932.71 | 997.66 | 1109.66 | 1143.67 | 1121.86 | 40.45 | 99.43 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 231.59 | 123.87 | 74.11 | 5.89 | 123.06 | 66.65 | 24.56 | 1.00 | 0.00 | 3.45 | 26.93 | 191.63 | 1.00 | 0.00 | 216441.81 | 0.00 | 1.00 | 1301.81 | 136.70 | 153.00 | -0.23 | 14.19 | 9.11 | 1.00 | 142.74 | 46.36 | 105.11 | 0.47 | 14.43
2024-08-30 14:21:08 | 506849.88 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 197.11 | 195.70 | 38.42 | 125.01 | 0.00 | 0.00 | 1087.13 | 1106.71 | 1146.25 | 1073.41 | 936.07 | 1003.27 | 1108.17 | 1131.67 | 1130.27 | 38.88 | 99.38 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 224.59 | 119.07 | 41.17 | 6.26 | 123.66 | 66.37 | 24.61 | 1.00 | 0.00 | 3.86 | 19.82 | 191.63 | 1.00 | 0.00 | 216445.05 | 0.00 | 1.00 | 1202.71 | 129.11 | 150.00 | -0.23 | 12.78 | 10.38 | 1.50 | 1.73 | 47.45 | 0.32 | 0.29 | 13.28
2024-08-30 15:02:59 | 506861.40 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 14.00 | 57.00 | 4.00 | 103.29 | 102.62 | 39.44 | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 1094.61 | 1120.36 | 1161.69 | 1090.03 | 949.13 | 1003.88 | 1117.70 | 1163.21 | 1136.79 | 42.59 | 99.44 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 223.82 | 123.80 | 49.93 | 6.60 | 102.32 | 66.81 | 25.02 | 1.00 | 0.00 | 3.48 | 19.08 | 185.55 | 1.00 | 0.00 | 216451.48 | 0.00 | 1.00 | 1400.83 | 138.72 | 151.31 | -0.25 | 13.56 | 9.88 | 1.00 | 29.49 | 62.10 | 7.99 | 0.65 | 14.80
2024-08-30 15:11:22 | 506865.70 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 15.00 | 5.00 | 26.00 | 139.34 | 137.53 | 38.64 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 1110.69 | 1140.34 | 1168.73 | 1094.81 | 961.69 | 1006.54 | 1116.40 | 1153.99 | 1133.81 | 39.95 | 99.50 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 226.20 | 125.53 | 52.23 | 6.40 | 102.47 | 67.27 | 24.55 | 1.00 | 0.00 | 2.88 | 17.98 | 187.20 | 1.00 | 0.00 | 216451.48 | 0.00 | 1.00 | 1291.53 | 142.03 | 152.06 | -0.25 | 14.02 | 10.14 | 1.31 | 63.41 | 76.04 | 0.97 | 0.68 | 13.60
2024-08-30 15:32:27 | 506865.70 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 15.00 | 26.00 | 24.00 | 349.54 | 353.91 | 38.32 | 125.64 | 0.00 | 0.00 | 1067.74 | 1094.22 | 1153.45 | 1041.60 | 925.38 | 1000.35 | 1069.58 | 1099.66 | 1135.65 | 38.94 | 99.50 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 222.62 | 123.86 | 50.01 | 5.96 | 86.59 | 67.30 | 24.50 | 1.00 | 0.00 | 2.59 | 18.77 | 187.27 | 1.00 | 0.00 | 216454.75 | 0.00 | 1.00 | 1237.64 | 139.00 | 150.94 | -0.27 | 13.79 | 10.17 | 1.25 | 117.72 | 63.67 | 2.83 | 0.69 | 14.40
2024-08-30 15:34:29 | 506865.70 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 15.00 | 28.00 | 36.00 | 163.32 | 173.33 | 38.49 | 132.45 | 0.00 | 0.00 | 1063.24 | 1086.54 | 1148.54 | 1033.99 | 923.22 | 1000.61 | 1057.07 | 1088.61 | 1134.62 | 38.70 | 99.33 | 278.61 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 221.58 | 124.07 | 65.94 | 5.88 | 138.59 | 67.23 | 24.55 | 1.00 | 0.00 | 2.51 | 17.77 | 187.81 | 1.00 | 0.00 | 216454.75 | 0.00 | 1.00 | 1207.71 | 138.75 | 150.75 | -0.24 | 13.52 | 10.44 | 1.19 | 118.53 | 61.71 | 0.75 | 0.64 | 13.68
2024-08-30 16:58:14 | 506894.38 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 16.00 | 52.00 | 18.00 | 422.29 | 421.83 | 33.51 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 1056.22 | 1080.75 | 1128.33 | 1044.19 | 906.74 | 967.58 | 1080.95 | 1110.10 | 1136.16 | 36.19 | 99.35 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 227.98 | 124.19 | 50.13 | 6.23 | 139.11 | 66.29 | 25.67 | 1.00 | 0.00 | 1.55 | 19.00 | 188.11 | 1.00 | 0.00 | 216468.16 | 0.00 | 1.00 | 1099.17 | 138.68 | 143.44 | -0.25 | 12.06 | 9.85 | 1.13 | 38.38 | 48.79 | 5.86 | 0.39 | 12.75
2024-08-30 17:06:49 | 506900.00 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 17.00 | 0.00 | 53.00 | 59.78 | 59.84 | 34.41 | 106.83 | 0.00 | 0.00 | 1087.30 | 1113.65 | 1160.00 | 1079.21 | 929.81 | 975.87 | 1127.26 | 1156.18 | 1139.57 | 42.15 | 99.46 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 233.11 | 124.96 | 60.69 | 5.87 | 139.53 | 66.78 | 25.62 | 1.00 | 0.00 | 2.16 | 16.82 | 185.17 | 1.00 | 0.00 | 216468.16 | 0.00 | 1.00 | 1331.60 | 139.16 | 146.06 | -0.24 | 13.57 | 8.96 | 1.31 | 154.40 | 73.88 | 32.18 | 0.66 | 15.63
2024-08-30 17:08:49 | 506900.00 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 17.00 | 2.00 | 55.00 | 532.39 | 533.25 | 34.03 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 1092.17 | 1119.66 | 1169.13 | 1081.44 | 933.90 | 978.04 | 1123.80 | 1157.50 | 1142.05 | 41.02 | 99.45 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 234.49 | 124.99 | 60.07 | 5.81 | 139.94 | 66.89 | 25.64 | 1.00 | 0.00 | 2.26 | 17.58 | 187.04 | 1.00 | 0.00 | 216468.16 | 0.00 | 1.00 | 1298.13 | 139.42 | 146.81 | -0.26 | 13.58 | 9.38 | 1.69 | 128.05 | 84.73 | 7.10 | 0.65 | 14.48
2024-08-30 17:13:09 | 506900.00 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 17.00 | 7.00 | 15.00 | 159.01 | 147.22 | 32.66 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 1100.33 | 1120.50 | 1153.22 | 1088.42 | 939.06 | 980.08 | 1130.37 | 1153.32 | 1148.54 | 38.44 | 99.45 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 233.40 | 124.85 | 66.49 | 5.95 | 139.72 | 67.06 | 25.56 | 1.00 | 0.00 | 2.14 | 19.46 | 191.50 | 1.00 | 0.00 | 216471.39 | 0.00 | 1.00 | 1195.97 | 136.95 | 147.38 | -0.25 | 13.44 | 9.55 | 1.13 | 69.54 | 77.48 | 1.12 | 0.64 | 13.03
2024-08-30 17:54:46 | 506913.94 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 17.00 | 48.00 | 49.00 | 47.30 | 47.04 | 36.86 | 126.37 | 0.00 | 0.00 | 1094.68 | 1107.64 | 1133.28 | 1093.82 | 935.25 | 993.06 | 1130.10 | 1149.48 | 1160.77 | 37.12 | 99.37 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 224.54 | 122.98 | 56.24 | 6.03 | 143.37 | 66.00 | 24.64 | 1.00 | 0.00 | 2.69 | 18.77 | 189.42 | 1.00 | 0.00 | 216474.97 | 0.00 | 1.00 | 1148.13 | 137.30 | 147.75 | -0.23 | 12.19 | 9.88 | 1.67 | 83.63 | 51.58 | 0.41 | 0.50 | 12.58
2024-08-30 18:28:17 | 506930.50 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 548.29 | 547.83 | 36.59 | 117.12 | 0.00 | 0.00 | 1089.21 | 1103.70 | 1152.27 | 1071.90 | 931.35 | 991.53 | 1092.83 | 1110.19 | 1154.97 | 39.20 | 99.34 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 228.29 | 122.77 | 49.43 | 6.09 | 143.78 | 67.34 | 24.53 | 1.00 | 0.00 | 2.39 | 18.37 | 190.66 | 1.00 | 0.00 | 216481.55 | 0.00 | 1.00 | 1226.04 | 137.59 | 149.06 | -0.21 | 13.49 | 9.52 | 1.31 | 42.68 | 53.36 | 2.19 | 0.34 | 13.85
2024-08-30 18:30:15 | 506930.50 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 22.00 | 282.43 | 281.85 | 36.51 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 1088.32 | 1108.47 | 1167.03 | 1071.28 | 930.38 | 992.07 | 1099.66 | 1124.93 | 1153.32 | 37.94 | 99.34 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 228.34 | 123.09 | 56.68 | 6.09 | 143.86 | 67.30 | 24.56 | 1.00 | 0.00 | 2.36 | 17.58 | 190.91 | 1.00 | 0.00 | 216481.55 | 0.00 | 1.00 | 1166.88 | 138.83 | 148.88 | -0.26 | 13.50 | 9.37 | 1.20 | 50.87 | 46.86 | 10.32 | 0.43 | 13.45
2024-08-30 19:16:05 | 506946.75 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 19.00 | 10.00 | 8.00 | 232.82 | 232.48 | 37.57 | 124.48 | 0.00 | 0.00 | 1098.18 | 1109.07 | 1142.19 | 1093.09 | 935.88 | 991.40 | 1129.87 | 1148.24 | 1174.70 | 39.33 | 99.41 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 230.70 | 122.50 | 71.35 | 5.91 | 142.28 | 66.38 | 24.69 | 1.00 | 0.00 | 2.46 | 18.86 | 191.88 | 1.00 | 0.00 | 216488.12 | 0.00 | 1.00 | 1218.75 | 133.92 | 150.56 | -0.23 | 13.22 | 9.96 | 1.06 | 73.54 | 54.10 | 0.27 | 0.32 | 14.00
2024-08-30 20:10:17 | 506965.38 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 20.00 | 4.00 | 22.00 | 4.86 | 21.59 | 37.92 | 135.31 | 0.00 | 0.00 | 1061.70 | 1073.50 | 1106.91 | 1051.67 | 902.43 | 969.61 | 1083.05 | 1094.55 | 1148.03 | 39.01 | 99.54 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 227.87 | 121.73 | 33.05 | 6.35 | 144.16 | 67.17 | 24.55 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 17.69 | 191.96 | 1.00 | 0.00 | 216498.73 | 0.00 | 1.00 | 1237.01 | 132.81 | 149.25 | -0.29 | 13.62 | 10.59 | 1.13 | 3.50 | 56.01 | 0.20 | 0.32 | 13.78
2024-08-30 21:39:47 | 506989.80 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 21.00 | 33.00 | 53.00 | 117.46 | 116.74 | 37.72 | 119.08 | 0.00 | 0.00 | 1087.40 | 1111.49 | 1152.41 | 1061.47 | 912.78 | 942.56 | 1092.77 | 1121.23 | 1138.47 | 38.13 | 99.44 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 226.80 | 127.31 | 52.38 | 6.84 | 143.37 | 66.69 | 24.69 | 1.00 | 0.00 | 2.46 | 30.86 | 191.88 | 1.00 | 0.00 | 216512.05 | 0.00 | 1.00 | 1258.06 | 140.14 | 151.69 | -0.25 | 13.18 | 10.12 | 1.06 | 31.87 | 62.38 | 5.39 | 0.72 | 12.78
2024-08-30 22:15:31 | 507003.62 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 22.00 | 9.00 | 34.00 | 322.19 | 330.39 | 37.92 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 1086.57 | 1111.26 | 1167.07 | 1051.70 | 917.01 | 954.15 | 1077.14 | 1117.07 | 1129.00 | 38.51 | 99.54 | 278.66 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 224.14 | 126.06 | 50.56 | 6.76 | 142.04 | 66.29 | 23.64 | 1.00 | 0.00 | 3.52 | 31.52 | 191.51 | 1.00 | 0.00 | 216515.38 | 0.00 | 1.00 | 1236.88 | 139.16 | 150.38 | -0.23 | 12.57 | 10.29 | 1.25 | 31.64 | 54.63 | 0.19 | 0.69 | 13.80
2024-08-30 22:17:41 | 507003.62 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 22.00 | 11.00 | 42.00 | 139.14 | 131.06 | 38.15 | 126.32 | 0.00 | 0.00 | 1084.96 | 1111.29 | 1164.59 | 1051.83 | 915.85 | 954.75 | 1080.69 | 1125.00 | 1131.81 | 38.70 | 99.53 | 278.66 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 224.51 | 125.90 | 50.17 | 6.75 | 141.14 | 66.34 | 23.67 | 1.00 | 0.00 | 3.71 | 32.09 | 190.94 | 1.00 | 0.00 | 216515.38 | 0.00 | 1.00 | 1262.15 | 139.59 | 150.71 | -0.31 | 12.84 | 10.03 | 1.19 | 42.16 | 53.07 | 1.45 | 0.78 | 13.73
2024-08-30 23:30:28 | 507027.25 | 2024.00 | 8.00 | 30.00 | 23.00 | 24.00 | 34.00 | 147.48 | 147.88 | 38.24 | 132.33 | 0.00 | 0.00 | 1107.08 | 1134.48 | 1163.78 | 1085.85 | 937.33 | 960.83 | 1115.71 | 1156.49 | 1145.92 | 39.44 | 99.50 | 278.66 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 226.22 | 125.82 | 49.75 | 6.85 | 140.24 | 66.15 | 24.53 | 1.00 | 0.00 | 3.91 | 19.52 | 190.74 | 1.00 | 0.00 | 216529.27 | 0.00 | 1.00 | 1255.07 | 141.01 | 150.94 | -0.26 | 12.87 | 10.47 | 1.13 | 7.66 | 57.99 | 0.13 | 0.38 | 14.10