## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2024-08-09 00:03:56 | 497726.44 | 2024.00 | 8.00 | 8.00 | 23.00 | 58.00 | 32.00 | 431.63 | 431.69 | 40.64 | 143.11 | 0.00 | 0.00 | 1131.27 | 1067.81 | 1086.77 | 1156.15 | 1141.99 | 989.45 | 1143.10 | 1025.46 | 1173.41 | 39.51 | 99.40 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 232.25 | 118.81 | 56.72 | 6.60 | 107.21 | 67.41 | 22.75 | 1.00 | 0.00 | 3.06 | 25.40 | 193.41 | 0.00 | 1.00 | 212243.27 | 1.00 | 0.00 | 1471.81 | 138.35 | 151.88 | -0.30 | 13.78 | 9.36 | 1.13 | 50.16 | 70.21 | 0.24 | 2.20 | 13.97
2024-08-09 00:05:58 | 497726.44 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 461.16 | 460.33 | 40.41 | 130.07 | 0.00 | 0.00 | 1127.80 | 1068.10 | 1090.85 | 1151.57 | 1138.70 | 990.57 | 1138.13 | 1022.72 | 1174.70 | 39.89 | 99.41 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 232.95 | 118.87 | 56.43 | 6.59 | 107.84 | 67.59 | 22.73 | 1.00 | 0.00 | 3.16 | 27.01 | 193.41 | 0.00 | 1.00 | 212243.27 | 1.00 | 0.00 | 1498.26 | 138.79 | 152.06 | -0.27 | 14.09 | 8.68 | 1.50 | 72.32 | 64.76 | 2.58 | 2.55 | 14.70
2024-08-09 00:08:01 | 497726.44 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | 36.00 | 183.34 | 182.85 | 40.19 | 141.11 | 0.00 | 0.00 | 1135.55 | 1068.30 | 1093.13 | 1153.35 | 1141.12 | 991.53 | 1151.36 | 1024.81 | 1178.33 | 40.70 | 99.46 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 233.66 | 119.07 | 60.72 | 6.59 | 107.07 | 67.74 | 22.72 | 1.00 | 0.00 | 3.06 | 27.46 | 193.54 | 0.00 | 1.00 | 212243.27 | 1.00 | 0.00 | 1542.71 | 139.26 | 152.25 | -0.26 | 14.27 | 8.68 | 0.99 | 67.66 | 71.15 | 0.73 | 2.88 | 13.95
2024-08-09 00:10:08 | 497726.44 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 46.00 | 127.67 | 126.49 | 40.01 | 138.30 | 0.00 | 0.00 | 1127.73 | 1068.89 | 1094.28 | 1154.06 | 1141.48 | 992.45 | 1145.88 | 1026.33 | 1178.23 | 39.20 | 99.42 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 234.27 | 119.28 | 60.97 | 6.59 | 107.40 | 67.81 | 22.58 | 1.00 | 0.00 | 3.10 | 26.90 | 193.79 | 0.00 | 1.00 | 212243.27 | 1.00 | 0.00 | 1444.24 | 139.26 | 152.44 | -0.26 | 14.24 | 8.65 | 1.18 | 63.76 | 75.71 | 0.30 | 2.74 | 14.53
2024-08-09 00:12:07 | 497726.44 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 51.00 | 412.83 | 412.74 | 39.82 | 138.36 | 0.00 | 0.00 | 1119.83 | 1067.65 | 1093.92 | 1152.38 | 1136.96 | 992.58 | 1142.83 | 1024.75 | 1176.73 | 38.94 | 99.39 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 234.56 | 119.32 | 60.66 | 6.59 | 107.29 | 67.79 | 22.58 | 1.00 | 0.00 | 3.01 | 25.70 | 194.02 | 0.00 | 1.00 | 212246.53 | 1.00 | 0.00 | 1440.14 | 139.00 | 152.63 | -0.26 | 14.20 | 8.88 | 0.88 | 56.25 | 72.19 | 0.16 | 2.49 | 14.57
2024-08-09 00:14:11 | 497729.72 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 49.00 | 544.84 | 544.32 | 39.69 | 132.67 | 0.00 | 0.00 | 1115.54 | 1065.95 | 1092.70 | 1149.31 | 1132.84 | 992.42 | 1136.59 | 1022.75 | 1171.44 | 38.13 | 99.48 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 234.56 | 119.28 | 60.77 | 6.59 | 106.42 | 67.81 | 22.06 | 1.00 | 0.00 | 3.06 | 27.88 | 194.22 | 0.00 | 1.00 | 212246.53 | 1.00 | 0.00 | 1371.53 | 138.63 | 152.63 | -0.24 | 14.14 | 9.13 | 0.94 | 47.29 | 72.86 | 0.11 | 2.30 | 13.82
2024-08-09 00:18:27 | 497732.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 13.00 | 9.00 | 155.10 | 129.34 | 39.67 | 138.36 | 0.00 | 0.00 | 1126.50 | 1064.02 | 1092.01 | 1152.00 | 1135.62 | 992.32 | 1152.71 | 1024.78 | 1167.84 | 39.33 | 99.41 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 234.14 | 118.92 | 56.72 | 6.59 | 106.72 | 67.88 | 22.70 | 1.00 | 0.00 | 2.96 | 27.13 | 194.43 | 0.00 | 1.00 | 212246.53 | 1.00 | 0.00 | 1455.21 | 138.20 | 152.43 | -0.25 | 14.16 | 8.97 | 0.88 | 46.48 | 69.56 | 0.22 | 2.07 | 14.05
2024-08-09 00:20:31 | 497732.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 15.00 | 11.00 | 158.95 | 158.55 | 39.79 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 1131.14 | 1064.21 | 1091.91 | 1155.71 | 1137.60 | 992.52 | 1156.62 | 1025.52 | 1167.34 | 38.64 | 99.49 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 234.14 | 118.88 | 56.63 | 6.59 | 106.09 | 67.91 | 22.69 | 1.00 | 0.00 | 3.04 | 26.83 | 194.43 | 0.00 | 1.00 | 212246.53 | 1.00 | 0.00 | 1431.60 | 138.47 | 152.25 | -0.31 | 14.16 | 8.90 | 1.00 | 58.58 | 68.64 | 0.15 | 2.34 | 13.95
2024-08-09 00:22:35 | 497732.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 17.00 | 18.00 | 403.14 | 402.73 | 39.79 | 136.07 | 0.00 | 0.00 | 1130.10 | 1064.70 | 1088.51 | 1157.84 | 1138.13 | 991.91 | 1152.95 | 1025.65 | 1162.36 | 38.45 | 99.40 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 234.27 | 119.03 | 56.59 | 6.59 | 107.10 | 67.96 | 22.67 | 1.00 | 0.00 | 2.90 | 27.77 | 194.48 | 0.00 | 1.00 | 212246.53 | 1.00 | 0.00 | 1388.47 | 138.83 | 152.25 | -0.24 | 14.26 | 8.86 | 1.50 | 61.05 | 67.56 | 0.23 | 2.55 | 13.98
2024-08-09 01:50:17 | 497760.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 44.00 | 58.00 | 168.21 | 170.48 | 40.39 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 1098.57 | 1040.98 | 1068.59 | 1107.31 | 1097.62 | 974.79 | 1101.71 | 1001.09 | 1138.80 | 39.95 | 99.38 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 235.13 | 119.53 | 56.66 | 6.58 | 98.07 | 67.83 | 33.67 | 1.00 | 0.00 | 2.60 | 24.46 | 192.65 | 0.00 | 1.00 | 212260.17 | 1.00 | 0.00 | 1487.57 | 139.56 | 151.69 | -0.25 | 14.08 | 9.14 | 0.57 | 16.08 | 66.73 | 0.30 | 1.23 | 14.17
2024-08-09 01:56:34 | 497760.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 51.00 | 16.00 | 543.14 | 542.54 | 39.67 | 127.66 | 0.00 | 0.00 | 1094.51 | 1040.66 | 1072.69 | 1104.00 | 1092.37 | 974.35 | 1097.65 | 995.33 | 1141.32 | 37.42 | 99.51 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 235.64 | 119.66 | 60.70 | 6.58 | 97.31 | 68.27 | 33.66 | 1.00 | 0.00 | 2.79 | 27.31 | 193.41 | 0.00 | 1.00 | 212263.67 | 1.00 | 0.00 | 1354.51 | 138.26 | 151.69 | -0.26 | 14.46 | 9.05 | 0.81 | 11.61 | 62.17 | 0.22 | 1.19 | 13.33
2024-08-09 01:58:33 | 497760.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 53.00 | 17.00 | 458.40 | 458.26 | 39.58 | 126.32 | 0.00 | 0.00 | 1100.39 | 1040.27 | 1073.87 | 1105.49 | 1092.86 | 974.73 | 1106.08 | 995.90 | 1142.22 | 37.50 | 99.46 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 235.39 | 119.45 | 56.42 | 6.59 | 96.93 | 68.31 | 33.57 | 1.00 | 0.00 | 2.78 | 27.09 | 193.54 | 0.00 | 1.00 | 212263.67 | 1.00 | 0.00 | 1378.13 | 137.26 | 151.69 | -0.26 | 14.29 | 9.19 | 0.88 | 8.01 | 60.42 | 0.39 | 1.02 | 12.73
2024-08-09 02:02:52 | 497765.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 57.00 | 27.00 | 98.66 | 111.57 | 39.54 | 127.56 | 0.00 | 0.00 | 1103.53 | 1040.82 | 1071.25 | 1113.85 | 1097.85 | 975.02 | 1116.40 | 1000.45 | 1142.42 | 37.81 | 99.44 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 235.09 | 119.20 | 56.41 | 6.59 | 96.79 | 68.32 | 32.64 | 1.00 | 0.00 | 2.86 | 27.58 | 193.68 | 0.00 | 1.00 | 212263.67 | 1.00 | 0.00 | 1368.89 | 137.71 | 151.50 | -0.23 | 14.26 | 8.95 | 1.13 | 12.19 | 60.40 | 0.32 | 0.85 | 13.53
2024-08-09 02:04:52 | 497765.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 59.00 | 34.00 | 73.61 | 73.41 | 39.64 | 129.44 | 0.00 | 0.00 | 1098.34 | 1040.37 | 1072.10 | 1114.71 | 1097.25 | 975.40 | 1112.05 | 1000.26 | 1149.58 | 37.67 | 99.53 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 235.01 | 119.15 | 56.84 | 6.60 | 96.60 | 68.27 | 32.58 | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 27.36 | 193.61 | 0.00 | 1.00 | 212263.67 | 1.00 | 0.00 | 1381.11 | 138.10 | 151.31 | -0.31 | 14.23 | 8.93 | 1.19 | 14.39 | 59.64 | 0.28 | 1.14 | 15.13
2024-08-09 03:29:03 | 497793.50 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 23.00 | 39.00 | 360.87 | 360.67 | 40.56 | 137.42 | 0.00 | 0.00 | 1107.01 | 1035.90 | 1065.59 | 1127.03 | 1104.16 | 969.71 | 1122.16 | 1000.80 | 1139.61 | 39.19 | 99.53 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 235.61 | 121.08 | 56.68 | 6.72 | 86.59 | 67.59 | 32.72 | 1.00 | 0.00 | 3.16 | 27.53 | 192.47 | 0.00 | 1.00 | 212277.53 | 1.00 | 0.00 | 1440.69 | 140.42 | 152.06 | -0.27 | 14.02 | 9.21 | 1.00 | 42.96 | 67.93 | 0.17 | 1.32 | 14.20
2024-08-09 03:31:03 | 497793.50 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 25.00 | 45.00 | 6.04 | 5.84 | 40.46 | 140.65 | 0.00 | 0.00 | 1107.28 | 1036.45 | 1069.61 | 1127.86 | 1103.53 | 970.15 | 1123.53 | 1000.58 | 1141.95 | 38.89 | 99.49 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 236.15 | 121.36 | 56.52 | 6.72 | 86.44 | 67.71 | 32.72 | 1.00 | 0.00 | 3.26 | 26.16 | 192.57 | 0.00 | 1.00 | 212277.53 | 1.00 | 0.00 | 1426.18 | 141.26 | 152.06 | -0.29 | 14.24 | 8.83 | 1.04 | 61.93 | 64.99 | 2.06 | 1.54 | 13.98
2024-08-09 03:35:22 | 497793.50 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 30.00 | 2.00 | 528.16 | 527.81 | 40.19 | 127.82 | 0.00 | 0.00 | 1102.24 | 1037.09 | 1076.09 | 1128.13 | 1103.90 | 971.71 | 1116.11 | 1000.16 | 1143.03 | 38.20 | 99.49 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 236.49 | 121.87 | 56.56 | 6.72 | 85.73 | 67.63 | 32.76 | 1.00 | 0.00 | 3.13 | 27.54 | 193.03 | 0.00 | 1.00 | 212277.53 | 1.00 | 0.00 | 1379.93 | 141.86 | 152.25 | -0.23 | 13.90 | 9.22 | 1.00 | 48.11 | 70.98 | 0.12 | 1.56 | 13.40
2024-08-09 03:37:26 | 497793.50 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 32.00 | 6.00 | 251.89 | 251.83 | 40.24 | 129.05 | 0.00 | 0.00 | 1097.52 | 1036.58 | 1074.98 | 1125.63 | 1102.61 | 971.30 | 1116.47 | 999.10 | 1137.13 | 38.75 | 99.49 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 236.34 | 122.02 | 56.64 | 6.73 | 84.93 | 67.63 | 32.79 | 1.00 | 0.00 | 3.02 | 27.39 | 193.17 | 0.00 | 1.00 | 212277.53 | 1.00 | 0.00 | 1403.96 | 141.77 | 152.25 | -0.26 | 13.94 | 9.40 | 1.06 | 42.71 | 67.85 | 0.43 | 1.96 | 13.78
2024-08-09 04:00:43 | 497802.75 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 55.00 | 13.00 | 217.24 | 217.50 | 40.78 | 141.25 | 0.00 | 0.00 | 1097.35 | 1034.02 | 1068.23 | 1115.41 | 1096.76 | 965.24 | 1110.49 | 994.75 | 1121.23 | 40.63 | 99.44 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 237.28 | 122.20 | 56.74 | 6.76 | 84.71 | 67.63 | 32.61 | 1.00 | 0.00 | 3.14 | 25.70 | 192.16 | 0.00 | 1.00 | 212281.06 | 1.00 | 0.00 | 1517.92 | 142.73 | 152.63 | -0.27 | 14.21 | 9.22 | 0.63 | 65.29 | 68.34 | 1.50 | 1.80 | 14.85
2024-08-09 04:02:48 | 497802.75 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 57.00 | 30.00 | 576.58 | 575.86 | 40.09 | 126.71 | 0.00 | 0.00 | 1098.34 | 1034.05 | 1075.44 | 1116.44 | 1095.24 | 965.74 | 1108.27 | 992.13 | 1127.86 | 38.25 | 99.52 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 237.83 | 122.45 | 63.09 | 6.75 | 84.03 | 67.74 | 32.54 | 1.00 | 0.00 | 3.19 | 26.57 | 192.34 | 0.00 | 1.00 | 212281.06 | 1.00 | 0.00 | 1402.92 | 142.77 | 152.63 | -0.24 | 14.22 | 9.04 | 0.69 | 67.47 | 67.04 | 1.05 | 1.43 | 14.05
2024-08-09 04:04:55 | 497802.75 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 59.00 | 35.00 | 305.43 | 304.77 | 39.59 | 127.74 | 0.00 | 0.00 | 1091.15 | 1033.70 | 1078.39 | 1111.82 | 1092.83 | 965.87 | 1097.52 | 989.42 | 1124.56 | 37.19 | 99.47 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 237.46 | 122.41 | 56.22 | 6.76 | 83.73 | 67.81 | 32.69 | 1.00 | 0.00 | 2.94 | 25.44 | 192.69 | 0.00 | 1.00 | 212284.39 | 1.00 | 0.00 | 1336.74 | 140.60 | 152.44 | -0.26 | 14.12 | 9.18 | 1.19 | 49.60 | 65.12 | 1.00 | 1.72 | 14.00
2024-08-09 04:28:09 | 497812.62 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 22.00 | 47.00 | 276.88 | 276.07 | 39.70 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 1131.41 | 1036.70 | 1082.40 | 1156.08 | 1116.21 | 977.37 | 1168.69 | 1017.47 | 1155.37 | 43.78 | 99.53 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 239.74 | 122.86 | 64.23 | 6.78 | 81.10 | 69.11 | 32.64 | 1.00 | 0.00 | 2.86 | 25.59 | 190.22 | 0.00 | 1.00 | 212287.62 | 1.00 | 0.00 | 1648.54 | 142.19 | 153.75 | -0.29 | 15.73 | 8.88 | 1.00 | 95.98 | 84.11 | 0.29 | 1.79 | 15.30
2024-08-09 04:34:31 | 497816.20 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 29.00 | 9.00 | 139.20 | 138.88 | 39.62 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 1150.52 | 1041.73 | 1080.39 | 1168.52 | 1129.07 | 979.95 | 1182.62 | 1025.04 | 1155.00 | 43.16 | 99.55 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 240.39 | 123.29 | 66.06 | 6.76 | 80.99 | 69.33 | 40.60 | 1.00 | 0.00 | 2.85 | 27.06 | 190.76 | 0.00 | 1.00 | 212287.62 | 1.00 | 0.00 | 1624.58 | 141.53 | 154.31 | -0.24 | 16.09 | 9.05 | 0.95 | 76.51 | 83.07 | 0.27 | 1.98 | 15.65
2024-08-09 05:09:59 | 497829.70 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 42.00 | 505.36 | 504.96 | 40.58 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 1117.37 | 1072.00 | 1084.76 | 1152.38 | 1149.68 | 985.78 | 1138.23 | 1019.11 | 1174.63 | 39.08 | 99.47 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 231.14 | 117.34 | 61.45 | 6.63 | 130.00 | 66.34 | 40.67 | 1.00 | 0.00 | 3.53 | 27.21 | 192.99 | 0.00 | 1.00 | 212291.72 | 1.00 | 0.00 | 1397.57 | 134.70 | 151.13 | -0.23 | 12.95 | 9.84 | 0.81 | 51.63 | 65.29 | 0.06 | 0.88 | 14.40
2024-08-09 05:12:01 | 497829.70 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 41.00 | 366.30 | 371.68 | 40.79 | 144.77 | 0.00 | 0.00 | 1122.90 | 1070.66 | 1091.48 | 1152.38 | 1149.38 | 986.99 | 1145.51 | 1019.69 | 1178.94 | 38.75 | 99.45 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 231.62 | 117.59 | 69.38 | 6.62 | 129.98 | 66.19 | 39.75 | 1.00 | 0.00 | 3.56 | 25.40 | 192.49 | 0.00 | 1.00 | 212291.72 | 1.00 | 0.00 | 1411.32 | 135.72 | 151.13 | -0.30 | 12.82 | 9.69 | 1.13 | 75.04 | 68.37 | 0.21 | 1.03 | 14.00
2024-08-09 06:38:45 | 497856.00 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 33.00 | 25.00 | 267.27 | 266.61 | 40.58 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 1146.22 | 1067.68 | 1096.10 | 1167.13 | 1142.05 | 987.69 | 1164.90 | 1021.72 | 1177.38 | 39.82 | 99.49 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 236.73 | 119.28 | 58.23 | 6.75 | 149.96 | 67.10 | 38.54 | 1.00 | 0.00 | 2.79 | 26.67 | 192.27 | 0.00 | 1.00 | 212308.75 | 1.00 | 0.00 | 1468.06 | 138.80 | 150.56 | -0.26 | 13.78 | 8.87 | 0.56 | 43.80 | 79.09 | 0.31 | 1.59 | 13.68
2024-08-09 06:40:55 | 497856.00 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 35.00 | 32.00 | 568.70 | 567.44 | 40.21 | 139.63 | 0.00 | 0.00 | 1157.94 | 1069.84 | 1100.92 | 1171.78 | 1150.36 | 989.03 | 1172.29 | 1026.52 | 1180.54 | 38.38 | 99.42 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 237.20 | 119.49 | 58.24 | 6.75 | 149.71 | 67.30 | 39.55 | 1.00 | 0.00 | 2.83 | 27.91 | 192.68 | 0.00 | 1.00 | 212308.75 | 1.00 | 0.00 | 1412.50 | 139.18 | 150.75 | -0.24 | 13.92 | 8.69 | 1.08 | 44.93 | 75.84 | 0.27 | 1.63 | 13.23
2024-08-09 06:45:19 | 497856.00 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 39.00 | 57.00 | 84.74 | 84.28 | 39.49 | 130.24 | 0.00 | 0.00 | 1172.76 | 1074.85 | 1109.73 | 1186.37 | 1161.82 | 991.75 | 1191.32 | 1033.66 | 1190.40 | 37.37 | 99.54 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 236.82 | 119.80 | 58.31 | 6.74 | 149.28 | 67.68 | 38.57 | 1.00 | 0.00 | 2.73 | 27.59 | 194.39 | 0.00 | 1.00 | 212308.75 | 1.00 | 0.00 | 1348.54 | 139.00 | 150.56 | -0.26 | 13.94 | 8.60 | 1.22 | 39.21 | 68.54 | 0.23 | 1.54 | 13.95
2024-08-09 06:51:37 | 497856.00 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 46.00 | 19.00 | 488.39 | 487.87 | 39.52 | 138.09 | 0.00 | 0.00 | 1170.08 | 1080.23 | 1111.82 | 1193.58 | 1166.86 | 993.89 | 1189.24 | 1033.99 | 1189.72 | 37.70 | 99.43 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 236.03 | 119.66 | 54.24 | 6.74 | 85.39 | 67.91 | 39.62 | 1.00 | 0.00 | 2.75 | 27.53 | 195.32 | 0.00 | 1.00 | 212308.75 | 1.00 | 0.00 | 1369.58 | 137.96 | 150.19 | -0.27 | 13.99 | 8.77 | 1.09 | 33.21 | 64.03 | 0.12 | 1.45 | 13.55
2024-08-09 07:02:03 | 497859.06 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 56.00 | 49.00 | 270.03 | 269.86 | 39.64 | 122.76 | 0.00 | 0.00 | 1165.91 | 1087.59 | 1119.76 | 1183.44 | 1173.34 | 996.42 | 1174.97 | 1035.57 | 1192.62 | 37.12 | 99.54 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 235.64 | 119.91 | 55.74 | 6.75 | 126.02 | 67.81 | 39.45 | 1.00 | 0.00 | 3.03 | 26.67 | 195.84 | 0.00 | 1.00 | 212308.75 | 1.00 | 0.00 | 1338.26 | 139.16 | 150.38 | -0.24 | 13.98 | 8.34 | 0.98 | 68.95 | 51.60 | 17.70 | 1.66 | 13.30
2024-08-09 07:10:48 | 497859.06 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 31.00 | 116.74 | 116.40 | 39.67 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 1142.66 | 1087.03 | 1106.28 | 1168.52 | 1157.50 | 994.05 | 1151.70 | 1026.68 | 1153.92 | 37.18 | 99.42 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 234.02 | 119.32 | 56.63 | 6.79 | 125.42 | 67.10 | 35.52 | 1.00 | 0.00 | 3.04 | 25.61 | 194.94 | 0.00 | 1.00 | 212311.81 | 1.00 | 0.00 | 1336.88 | 138.30 | 150.56 | -0.28 | 13.23 | 9.35 | 0.69 | 40.14 | 57.43 | 0.17 | 1.38 | 13.65
2024-08-09 07:25:21 | 497864.44 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 19.00 | 58.00 | 312.19 | 312.19 | 40.39 | 135.67 | 0.00 | 0.00 | 1140.55 | 1077.37 | 1086.93 | 1169.64 | 1149.11 | 986.10 | 1164.63 | 1025.33 | 1153.32 | 39.57 | 99.53 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 233.96 | 119.95 | 55.30 | 6.81 | 126.29 | 67.13 | 35.44 | 1.00 | 0.00 | 2.75 | 26.98 | 193.19 | 0.00 | 1.00 | 212315.06 | 1.00 | 0.00 | 1460.07 | 139.24 | 150.75 | -0.25 | 13.27 | 9.54 | 1.44 | 42.11 | 66.17 | 0.08 | 1.57 | 14.75
2024-08-09 07:27:26 | 497868.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 21.00 | 58.00 | 81.49 | 79.65 | 40.19 | 136.58 | 0.00 | 0.00 | 1143.53 | 1076.82 | 1087.69 | 1173.95 | 1149.82 | 986.10 | 1170.05 | 1026.39 | 1155.71 | 38.57 | 99.46 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 234.45 | 120.13 | 55.35 | 6.81 | 125.58 | 67.13 | 35.61 | 1.00 | 0.00 | 2.93 | 24.42 | 192.93 | 0.00 | 1.00 | 212315.06 | 1.00 | 0.00 | 1457.99 | 139.72 | 150.94 | -0.26 | 13.45 | 9.32 | 1.15 | 44.97 | 70.94 | 0.04 | 1.65 | 13.93
2024-08-09 07:29:31 | 497868.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 24.00 | 14.00 | 322.05 | 322.39 | 40.16 | 143.11 | 0.00 | 0.00 | 1144.74 | 1075.64 | 1082.23 | 1174.97 | 1148.91 | 984.95 | 1168.52 | 1025.72 | 1134.92 | 38.12 | 99.48 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 234.87 | 120.49 | 58.07 | 6.83 | 125.46 | 67.29 | 35.57 | 1.00 | 0.00 | 2.88 | 25.62 | 192.89 | 0.00 | 1.00 | 212315.06 | 1.00 | 0.00 | 1406.67 | 140.34 | 151.13 | -0.26 | 13.71 | 9.05 | 0.94 | 49.06 | 74.82 | 0.09 | 1.79 | 14.45
2024-08-09 07:31:41 | 497868.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 26.00 | 19.00 | 587.60 | 587.31 | 39.99 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 1163.61 | 1076.23 | 1083.02 | 1182.62 | 1153.62 | 983.99 | 1183.64 | 1027.81 | 1144.64 | 38.50 | 99.54 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 235.28 | 120.90 | 57.83 | 6.83 | 125.42 | 67.46 | 35.61 | 1.00 | 0.00 | 2.80 | 26.97 | 192.91 | 0.00 | 1.00 | 212315.06 | 1.00 | 0.00 | 1420.14 | 140.59 | 151.13 | -0.26 | 13.77 | 9.40 | 0.88 | 44.72 | 70.95 | 0.31 | 1.76 | 13.68
2024-08-09 07:35:57 | 497868.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 30.00 | 37.00 | 84.42 | 83.36 | 39.44 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | 1176.77 | 1080.10 | 1088.19 | 1194.74 | 1166.63 | 985.33 | 1194.74 | 1035.02 | 1156.79 | 39.19 | 99.42 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 235.96 | 121.33 | 57.67 | 6.84 | 125.94 | 67.71 | 35.57 | 1.00 | 0.00 | 2.79 | 26.70 | 193.45 | 0.00 | 1.00 | 212315.06 | 1.00 | 0.00 | 1455.00 | 140.26 | 151.31 | -0.28 | 13.92 | 8.72 | 0.75 | 51.92 | 64.06 | 0.44 | 1.70 | 13.94
2024-08-09 07:58:55 | 497876.34 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 53.00 | 33.00 | 451.96 | 451.76 | 39.69 | 135.03 | 0.00 | 0.00 | 1141.42 | 1089.83 | 1107.84 | 1172.52 | 1168.59 | 995.42 | 1152.78 | 1035.09 | 1185.72 | 37.95 | 99.52 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 237.33 | 123.06 | 65.24 | 6.86 | 126.13 | 66.89 | 35.57 | 1.00 | 0.00 | 2.94 | 26.64 | 195.54 | 0.00 | 1.00 | 212318.52 | 1.00 | 0.00 | 1406.11 | 145.83 | 151.88 | -0.26 | 13.30 | 9.11 | 0.88 | 73.62 | 62.81 | 0.06 | 2.30 | 13.13
2024-08-09 08:00:59 | 497876.34 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 55.00 | 44.00 | 152.46 | 153.92 | 39.89 | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 1144.00 | 1088.35 | 1111.09 | 1167.00 | 1164.80 | 995.23 | 1151.30 | 1031.72 | 1181.26 | 38.51 | 99.52 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 236.93 | 123.56 | 65.48 | 6.86 | 115.68 | 66.98 | 35.68 | 1.00 | 0.00 | 2.92 | 26.94 | 195.70 | 0.00 | 1.00 | 212318.52 | 1.00 | 0.00 | 1427.50 | 143.94 | 151.69 | -0.25 | 13.40 | 9.11 | 0.81 | 65.40 | 61.29 | 0.52 | 2.51 | 14.05
2024-08-09 08:03:03 | 497876.34 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 57.00 | 45.00 | 74.33 | 73.55 | 39.90 | 140.02 | 0.00 | 0.00 | 1151.30 | 1088.25 | 1115.71 | 1167.51 | 1164.19 | 995.23 | 1160.88 | 1031.24 | 1183.98 | 38.38 | 99.44 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 236.89 | 123.19 | 65.38 | 6.87 | 117.13 | 67.27 | 35.46 | 1.00 | 0.00 | 3.08 | 27.06 | 195.70 | 0.00 | 1.00 | 212318.52 | 1.00 | 0.00 | 1391.53 | 141.06 | 151.88 | -0.25 | 13.84 | 9.04 | 1.19 | 41.80 | 57.87 | 1.41 | 2.25 | 13.83
2024-08-09 08:05:16 | 497876.34 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 59.00 | 54.00 | 423.15 | 422.49 | 39.92 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 1159.19 | 1088.84 | 1117.27 | 1169.71 | 1165.68 | 995.14 | 1166.79 | 1031.92 | 1179.05 | 38.07 | 99.47 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 236.93 | 122.36 | 57.01 | 6.87 | 117.02 | 67.49 | 35.61 | 1.00 | 0.00 | 3.14 | 27.28 | 195.76 | 0.00 | 1.00 | 212321.95 | 1.00 | 0.00 | 1386.04 | 138.98 | 151.88 | -0.25 | 14.02 | 8.84 | 1.00 | 36.06 | 55.24 | 2.91 | 1.80 | 14.78
2024-08-09 08:07:21 | 497876.34 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 431.29 | 429.45 | 39.94 | 135.87 | 0.00 | 0.00 | 1154.67 | 1089.34 | 1112.25 | 1170.90 | 1166.29 | 994.18 | 1161.28 | 1032.40 | 1161.69 | 37.69 | 99.47 | 277.56 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 236.89 | 121.69 | 57.16 | 6.88 | 116.73 | 67.44 | 35.57 | 1.00 | 0.00 | 3.17 | 25.28 | 195.78 | 0.00 | 1.00 | 212321.95 | 1.00 | 0.00 | 1359.51 | 138.79 | 152.06 | -0.26 | 13.74 | 8.95 | 0.88 | 43.53 | 55.76 | 0.66 | 1.58 | 13.70
2024-08-09 08:59:37 | 497898.70 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 54.00 | 16.00 | 20.88 | 24.79 | 39.69 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 1133.98 | 1069.28 | 1077.24 | 1173.41 | 1150.29 | 985.11 | 1159.96 | 1032.79 | 1138.84 | 39.94 | 99.53 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 236.33 | 122.56 | 54.81 | 6.97 | 93.62 | 67.63 | 36.65 | 1.00 | 0.00 | 0.54 | 27.61 | 194.30 | 0.00 | 1.00 | 212328.42 | 1.00 | 0.00 | 1462.22 | 142.45 | 153.00 | -0.26 | 5.67 | 14.52 | 0.88 | 10.60 | 28.27 | 0.08 | 0.89 | 14.25
2024-08-09 09:01:46 | 497898.70 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 56.00 | 26.00 | 159.41 | 157.49 | 39.72 | 133.08 | 0.00 | 0.00 | 1141.82 | 1068.33 | 1076.95 | 1175.04 | 1152.27 | 985.01 | 1174.22 | 1035.09 | 1141.32 | 39.71 | 99.42 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 236.59 | 122.78 | 54.93 | 6.98 | 94.04 | 67.66 | 36.56 | 1.00 | 0.00 | 2.04 | 27.47 | 194.14 | 0.00 | 1.00 | 212328.42 | 1.00 | 0.00 | 1454.65 | 142.85 | 153.00 | -0.27 | 14.16 | 9.39 | 1.25 | 23.16 | 73.72 | 0.21 | 1.07 | 14.20
2024-08-09 09:50:09 | 497909.10 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 44.00 | 50.00 | 212.15 | 211.75 | 40.22 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 1151.20 | 1074.42 | 1095.01 | 1169.81 | 1154.16 | 973.33 | 1154.87 | 1027.88 | 1108.34 | 40.70 | 99.39 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 231.20 | 121.83 | 56.12 | 7.05 | 93.21 | 66.25 | 35.56 | 1.00 | 0.00 | 2.97 | 24.34 | 194.02 | 0.00 | 1.00 | 212338.40 | 1.00 | 0.00 | 1482.50 | 139.96 | 154.50 | -0.25 | 13.61 | 9.52 | 1.13 | 30.03 | 61.54 | 0.87 | 1.08 | 14.93
2024-08-09 09:58:37 | 497909.10 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 53.00 | 11.00 | 521.66 | 521.66 | 39.86 | 127.88 | 0.00 | 0.00 | 1157.03 | 1079.18 | 1092.63 | 1180.65 | 1163.34 | 979.41 | 1176.80 | 1035.70 | 1140.31 | 39.38 | 99.47 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 232.01 | 121.79 | 56.26 | 7.03 | 94.01 | 67.30 | 35.47 | 1.00 | 0.00 | 2.85 | 26.14 | 195.59 | 0.00 | 1.00 | 212338.40 | 1.00 | 0.00 | 1440.76 | 139.43 | 153.56 | -0.24 | 14.18 | 8.81 | 0.69 | 19.48 | 61.40 | 1.01 | 1.22 | 14.53
2024-08-09 10:00:44 | 497915.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 55.00 | 24.00 | 331.39 | 338.29 | 39.95 | 126.91 | 0.00 | 0.00 | 1159.32 | 1079.90 | 1093.56 | 1181.50 | 1165.61 | 981.00 | 1179.29 | 1036.54 | 1151.13 | 39.33 | 99.51 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 232.37 | 121.77 | 56.06 | 7.03 | 93.70 | 67.37 | 35.66 | 1.00 | 0.00 | 2.87 | 24.16 | 195.62 | 0.00 | 1.00 | 212338.40 | 1.00 | 0.00 | 1436.88 | 139.55 | 153.56 | -0.30 | 14.07 | 8.94 | 1.19 | 18.44 | 63.29 | 0.32 | 1.04 | 15.08
2024-08-09 10:17:30 | 497920.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 337.29 | 338.61 | 39.99 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | 1172.90 | 1093.59 | 1109.37 | 1196.93 | 1192.07 | 995.58 | 1190.02 | 1054.86 | 1167.57 | 43.20 | 99.37 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 236.81 | 123.11 | 64.62 | 7.05 | 96.94 | 66.89 | 35.79 | 1.00 | 0.00 | 3.24 | 27.50 | 197.07 | 0.00 | 1.00 | 212341.83 | 1.00 | 0.00 | 1585.07 | 140.15 | 155.14 | -0.26 | 14.25 | 9.09 | 1.56 | 21.96 | 65.97 | 0.00 | 1.42 | 15.33
2024-08-09 10:44:44 | 497932.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 39.00 | 24.00 | 450.58 | 448.91 | 39.65 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 1164.93 | 1097.48 | 1103.27 | 1200.36 | 1187.36 | 988.17 | 1181.50 | 1047.50 | 1097.98 | 40.70 | 99.48 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 233.11 | 121.08 | 53.62 | 7.10 | 101.94 | 65.37 | 36.71 | 1.00 | 0.00 | 3.19 | 24.11 | 196.22 | 0.00 | 1.00 | 212345.08 | 1.00 | 0.00 | 1442.01 | 139.08 | 154.88 | -0.24 | 12.78 | 10.19 | 1.16 | 49.47 | 55.95 | 0.33 | 1.15 | 15.03
2024-08-09 10:46:54 | 497932.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 41.00 | 33.00 | 260.17 | 264.42 | 39.70 | 137.47 | 0.00 | 0.00 | 1150.32 | 1095.24 | 1094.65 | 1190.71 | 1178.40 | 984.76 | 1167.81 | 1042.02 | 1079.34 | 40.70 | 99.34 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 232.85 | 121.27 | 53.26 | 7.11 | 102.88 | 65.17 | 36.62 | 1.00 | 0.00 | 3.19 | 27.69 | 195.76 | 0.00 | 1.00 | 212345.08 | 1.00 | 0.00 | 1438.89 | 140.02 | 154.88 | -0.27 | 12.71 | 10.37 | 1.25 | 43.10 | 58.45 | 0.06 | 1.32 | 14.95
2024-08-09 10:48:52 | 497932.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 43.00 | 37.00 | 82.15 | 92.50 | 39.72 | 129.30 | 0.00 | 0.00 | 1146.12 | 1092.47 | 1089.73 | 1184.60 | 1172.22 | 981.70 | 1168.29 | 1038.91 | 1086.11 | 40.70 | 99.36 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 232.62 | 121.53 | 53.41 | 7.12 | 103.40 | 65.16 | 36.62 | 1.00 | 0.00 | 3.10 | 24.50 | 195.20 | 0.00 | 1.00 | 212345.08 | 1.00 | 0.00 | 1461.32 | 140.82 | 154.88 | -0.24 | 12.86 | 10.50 | 1.31 | 33.07 | 59.78 | 2.97 | 1.25 | 14.80
2024-08-09 10:50:54 | 497932.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 45.00 | 29.00 | 103.03 | 102.83 | 39.74 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 1144.84 | 1090.16 | 1087.89 | 1183.03 | 1169.13 | 980.33 | 1171.44 | 1038.00 | 1093.85 | 40.70 | 99.45 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 232.47 | 121.83 | 53.67 | 7.11 | 103.26 | 65.16 | 36.73 | 1.00 | 0.00 | 3.13 | 27.00 | 194.81 | 0.00 | 1.00 | 212349.08 | 1.00 | 0.00 | 1450.49 | 141.43 | 154.88 | -0.29 | 12.94 | 10.29 | 1.50 | 38.29 | 61.86 | 2.58 | 1.51 | 14.63
2024-08-09 11:35:15 | 497951.00 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 29.00 | 57.00 | 422.69 | 422.80 | 40.10 | 138.78 | 0.00 | 0.00 | 1152.11 | 1079.54 | 1090.72 | 1174.46 | 1159.73 | 986.29 | 1166.63 | 1034.25 | 1150.32 | 37.44 | 99.43 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 230.61 | 120.99 | 56.13 | 7.10 | 102.67 | 66.81 | 37.65 | 1.00 | 0.00 | 2.47 | 25.50 | 193.99 | 0.00 | 1.00 | 212352.34 | 1.00 | 0.00 | 1357.22 | 138.35 | 152.44 | -0.23 | 13.59 | 8.89 | 1.06 | 44.46 | 64.67 | 0.53 | 1.60 | 13.93
2024-08-09 11:37:15 | 497951.00 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 31.00 | 54.00 | 568.30 | 568.65 | 40.04 | 131.57 | 0.00 | 0.00 | 1155.37 | 1079.60 | 1092.37 | 1176.84 | 1161.18 | 987.18 | 1178.06 | 1037.09 | 1153.39 | 38.07 | 99.50 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 230.83 | 121.11 | 56.02 | 7.10 | 102.51 | 66.81 | 37.56 | 1.00 | 0.00 | 2.46 | 26.44 | 194.02 | 0.00 | 1.00 | 212355.95 | 1.00 | 0.00 | 1408.75 | 138.47 | 152.44 | -0.26 | 13.48 | 9.09 | 1.38 | 41.54 | 62.83 | 0.26 | 1.62 | 13.55
2024-08-09 13:18:05 | 497981.72 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 44.00 | 474.36 | 472.12 | 39.69 | 123.90 | 0.00 | 0.00 | 1172.76 | 1089.47 | 1105.02 | 1199.13 | 1184.05 | 998.78 | 1198.03 | 1055.21 | 1167.24 | 39.51 | 99.44 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 233.58 | 120.91 | 58.09 | 7.16 | 103.14 | 67.62 | 19.54 | 1.00 | 0.00 | 2.70 | 25.29 | 195.59 | 0.00 | 1.00 | 212369.73 | 1.00 | 0.00 | 1472.08 | 139.08 | 153.00 | -0.23 | 14.35 | 8.72 | 0.75 | 40.08 | 70.28 | 0.72 | 1.81 | 14.38
2024-08-09 13:20:12 | 497985.34 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 14.00 | 48.00 | 595.07 | 590.30 | 39.69 | 122.82 | 0.00 | 0.00 | 1168.32 | 1090.06 | 1106.51 | 1201.15 | 1184.36 | 999.81 | 1198.03 | 1056.58 | 1172.96 | 40.40 | 99.44 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 233.95 | 120.79 | 57.02 | 7.15 | 101.60 | 67.68 | 19.65 | 1.00 | 0.00 | 2.69 | 27.50 | 196.25 | 0.00 | 1.00 | 212369.73 | 1.00 | 0.00 | 1501.18 | 138.88 | 153.00 | -0.20 | 14.43 | 8.50 | 1.25 | 40.02 | 67.31 | 0.71 | 1.71 | 14.95
2024-08-09 14:23:11 | 498000.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 17.00 | 43.00 | 560.22 | 555.59 | 40.11 | 127.24 | 0.00 | 0.00 | 1178.26 | 1095.90 | 1123.60 | 1199.30 | 1185.83 | 1002.72 | 1188.35 | 1050.56 | 1163.99 | 36.56 | 99.30 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 203.34 | 121.75 | 39.20 | 7.21 | 101.98 | 69.02 | 29.66 | 1.00 | 0.00 | 2.71 | 27.61 | 193.15 | 0.00 | 1.00 | 212380.22 | 1.00 | 0.00 | 1318.19 | 138.10 | 153.00 | -0.25 | 15.13 | 9.06 | 1.33 | 23.01 | 69.72 | 0.41 | 1.13 | 13.05
2024-08-09 14:25:10 | 498000.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 19.00 | 55.00 | 204.13 | 201.22 | 40.15 | 131.66 | 0.00 | 0.00 | 1184.90 | 1097.35 | 1125.66 | 1200.02 | 1187.05 | 1002.63 | 1192.01 | 1050.56 | 1167.00 | 38.00 | 99.30 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 202.73 | 122.18 | 39.06 | 7.20 | 101.27 | 68.85 | 29.63 | 1.00 | 0.00 | 2.66 | 27.58 | 193.75 | 0.00 | 1.00 | 212380.22 | 1.00 | 0.00 | 1363.19 | 139.31 | 152.86 | -0.29 | 14.96 | 8.75 | 1.50 | 33.22 | 66.37 | 0.96 | 1.05 | 13.33
2024-08-09 14:27:17 | 498000.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 21.00 | 59.00 | 221.15 | 220.95 | 39.92 | 123.11 | 0.00 | 0.00 | 1181.50 | 1098.90 | 1125.00 | 1199.19 | 1186.34 | 1002.72 | 1186.64 | 1049.58 | 1154.40 | 37.94 | 99.23 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 202.43 | 122.58 | 39.22 | 7.19 | 101.57 | 68.27 | 30.52 | 1.00 | 0.00 | 2.52 | 27.47 | 194.81 | 0.00 | 1.00 | 212383.56 | 1.00 | 0.00 | 1354.24 | 140.20 | 152.81 | -0.21 | 14.08 | 8.51 | 1.50 | 56.84 | 65.16 | 1.30 | 1.02 | 14.55
2024-08-09 14:29:25 | 498000.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 24.00 | 7.00 | 437.73 | 438.53 | 39.99 | 136.31 | 0.00 | 0.00 | 1181.26 | 1099.47 | 1120.80 | 1197.96 | 1185.18 | 1001.86 | 1190.23 | 1049.55 | 1149.55 | 37.19 | 99.25 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 202.43 | 122.94 | 51.75 | 7.18 | 102.23 | 67.76 | 28.59 | 1.00 | 0.00 | 2.46 | 24.71 | 195.58 | 0.00 | 1.00 | 212383.56 | 1.00 | 0.00 | 1362.92 | 140.23 | 152.81 | -0.25 | 13.78 | 8.70 | 1.75 | 60.13 | 66.84 | 1.22 | 1.72 | 14.13
2024-08-09 14:50:24 | 498009.80 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 44.00 | 56.00 | 6.44 | 5.64 | 40.07 | 138.12 | 0.00 | 0.00 | 1160.67 | 1097.25 | 1106.95 | 1196.66 | 1187.53 | 1005.03 | 1192.31 | 1062.42 | 1156.49 | 38.07 | 99.33 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 204.79 | 121.24 | 38.41 | 7.19 | 104.01 | 65.90 | 29.63 | 1.00 | 0.00 | 2.82 | 20.66 | 196.90 | 0.00 | 1.00 | 212387.06 | 1.00 | 0.00 | 1357.92 | 137.79 | 153.19 | -0.24 | 13.15 | 9.32 | 1.13 | 50.30 | 74.12 | 0.05 | 1.56 | 14.28
2024-08-09 14:58:51 | 498009.80 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 53.00 | 22.00 | 449.17 | 449.17 | 40.16 | 134.37 | 0.00 | 0.00 | 1178.94 | 1095.77 | 1103.20 | 1210.67 | 1191.97 | 1002.44 | 1200.00 | 1060.66 | 1131.77 | 38.45 | 99.39 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 202.85 | 121.77 | 38.82 | 7.18 | 103.82 | 65.79 | 30.59 | 1.00 | 0.00 | 2.79 | 20.32 | 197.12 | 0.00 | 1.00 | 212387.06 | 1.00 | 0.00 | 1383.54 | 137.43 | 152.44 | -0.25 | 13.09 | 8.96 | 1.38 | 49.81 | 54.67 | 39.54 | 1.91 | 13.60
2024-08-09 15:07:13 | 498022.12 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 1.00 | 51.00 | 289.38 | 289.47 | 40.16 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 1152.64 | 1095.77 | 1102.51 | 1186.81 | 1181.46 | 1000.42 | 1168.49 | 1051.11 | 1148.37 | 37.32 | 99.28 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 201.68 | 121.40 | 45.81 | 7.19 | 103.63 | 65.94 | 29.84 | 1.00 | 0.00 | 2.69 | 20.58 | 197.18 | 0.00 | 1.00 | 212387.06 | 1.00 | 0.00 | 1333.89 | 135.88 | 152.06 | -0.25 | 12.89 | 9.46 | 1.38 | 26.06 | 58.94 | 0.28 | 1.86 | 12.73
2024-08-09 15:09:19 | 498022.12 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 568.24 | 566.46 | 40.07 | 125.42 | 0.00 | 0.00 | 1153.28 | 1093.92 | 1101.95 | 1182.18 | 1176.46 | 999.52 | 1168.59 | 1047.28 | 1144.61 | 36.87 | 99.41 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 201.45 | 120.83 | 46.36 | 7.18 | 104.12 | 66.00 | 30.35 | 1.00 | 0.00 | 2.66 | 22.50 | 196.84 | 0.00 | 1.00 | 212390.23 | 1.00 | 0.00 | 1308.61 | 134.79 | 151.88 | -0.21 | 12.93 | 9.48 | 1.75 | 22.27 | 59.43 | 0.06 | 1.62 | 13.46
2024-08-09 15:11:32 | 498022.12 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 6.00 | 10.00 | 245.79 | 247.06 | 39.99 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 1162.46 | 1093.13 | 1104.46 | 1183.06 | 1175.51 | 999.39 | 1174.19 | 1046.11 | 1145.28 | 36.24 | 99.31 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 201.37 | 120.29 | 39.02 | 7.19 | 103.74 | 66.12 | 30.66 | 1.00 | 0.00 | 2.71 | 22.64 | 196.60 | 0.00 | 1.00 | 212390.23 | 1.00 | 0.00 | 1263.47 | 134.00 | 151.88 | -0.25 | 13.09 | 9.14 | 1.44 | 24.02 | 59.49 | 0.16 | 1.37 | 13.60
2024-08-09 17:07:05 | 498059.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 40.00 | 221.87 | 221.41 | 40.14 | 128.38 | 0.00 | 0.00 | 1152.88 | 1110.89 | 1124.60 | 1202.56 | 1202.35 | 1010.07 | 1170.52 | 1063.50 | 1152.88 | 36.37 | 99.44 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 205.94 | 120.07 | 43.68 | 7.24 | 100.56 | 65.25 | 15.64 | 1.00 | 0.00 | 1.55 | 22.57 | 197.37 | 0.00 | 1.00 | 212406.40 | 1.00 | 0.00 | 1280.90 | 135.91 | 153.00 | -0.21 | 12.67 | 10.08 | 1.38 | 16.27 | 67.21 | 0.14 | 1.80 | 13.48
2024-08-09 17:19:42 | 498059.28 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 14.00 | 18.00 | 244.81 | 244.15 | 40.53 | 141.35 | 0.00 | 0.00 | 1152.44 | 1090.29 | 1090.39 | 1181.77 | 1173.71 | 997.66 | 1183.68 | 1055.25 | 1119.93 | 38.20 | 99.44 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 204.87 | 118.36 | 43.96 | 7.25 | 98.59 | 65.08 | 15.56 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 21.59 | 193.79 | 0.00 | 1.00 | 212409.55 | 1.00 | 0.00 | 1392.85 | 135.72 | 152.06 | -0.31 | 12.71 | 9.72 | 1.13 | 46.04 | 76.78 | 0.19 | 1.63 | 14.30
2024-08-09 17:51:41 | 498068.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 46.00 | 19.00 | 4.72 | 4.66 | 39.87 | 128.13 | 0.00 | 0.00 | 1183.06 | 1101.15 | 1111.75 | 1212.50 | 1200.39 | 992.84 | 1200.00 | 1070.33 | 1145.48 | 39.70 | 99.46 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 209.05 | 120.74 | 41.59 | 7.21 | 93.62 | 66.07 | 15.58 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 21.89 | 196.65 | 0.00 | 1.00 | 212412.95 | 1.00 | 0.00 | 1464.93 | 139.63 | 152.44 | -0.25 | 13.40 | 8.66 | 1.00 | 104.60 | 81.01 | 0.12 | 3.20 | 14.83
2024-08-09 17:53:43 | 498068.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 48.00 | 16.00 | 269.66 | 269.31 | 39.91 | 130.38 | 0.00 | 0.00 | 1174.32 | 1101.65 | 1111.29 | 1207.95 | 1199.19 | 992.77 | 1195.05 | 1070.00 | 1145.21 | 38.51 | 99.37 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 209.30 | 121.27 | 52.33 | 7.22 | 93.37 | 65.90 | 15.43 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 21.93 | 196.76 | 0.00 | 1.00 | 212412.95 | 1.00 | 0.00 | 1403.89 | 140.23 | 152.63 | -0.25 | 13.27 | 9.19 | 0.63 | 88.62 | 87.44 | 0.11 | 3.49 | 14.03
2024-08-09 17:55:51 | 498068.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 50.00 | 16.00 | 536.44 | 535.38 | 39.91 | 138.20 | 0.00 | 0.00 | 1164.12 | 1101.98 | 1114.28 | 1199.95 | 1195.97 | 992.71 | 1177.69 | 1064.80 | 1146.45 | 38.70 | 99.50 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 209.27 | 121.36 | 52.59 | 7.23 | 92.99 | 65.85 | 15.53 | 1.00 | 0.00 | 1.23 | 22.04 | 196.82 | 0.00 | 1.00 | 212412.95 | 1.00 | 0.00 | 1422.22 | 139.88 | 152.63 | -0.24 | 13.21 | 9.36 | 1.37 | 76.89 | 83.44 | 0.03 | 3.26 | 13.98
2024-08-09 17:58:09 | 498068.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 52.00 | 19.00 | 364.66 | 364.32 | 39.81 | 138.29 | 0.00 | 0.00 | 1159.63 | 1101.22 | 1118.40 | 1191.12 | 1190.33 | 992.45 | 1171.06 | 1056.87 | 1146.96 | 38.51 | 99.47 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 209.09 | 120.99 | 52.35 | 7.23 | 92.58 | 66.00 | 15.68 | 1.00 | 0.00 | 1.21 | 20.73 | 196.90 | 0.00 | 1.00 | 212416.38 | 1.00 | 0.00 | 1399.72 | 138.98 | 152.63 | -0.25 | 13.46 | 9.27 | 1.19 | 52.22 | 76.99 | 0.33 | 2.87 | 14.40
2024-08-09 18:00:15 | 498068.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 54.00 | 57.00 | 38.70 | 38.56 | 39.87 | 131.01 | 0.00 | 0.00 | 1155.14 | 1100.06 | 1121.20 | 1186.20 | 1184.19 | 992.64 | 1172.69 | 1053.52 | 1149.85 | 38.69 | 99.49 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 208.93 | 120.21 | 41.62 | 7.23 | 91.59 | 66.25 | 15.62 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 21.63 | 196.98 | 0.00 | 1.00 | 212416.38 | 1.00 | 0.00 | 1425.56 | 137.80 | 152.63 | -0.24 | 13.67 | 8.92 | 1.06 | 50.11 | 76.66 | 1.52 | 2.41 | 13.81
2024-08-09 18:14:53 | 498079.06 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 32.00 | 488.54 | 487.93 | 39.79 | 131.18 | 0.00 | 0.00 | 1164.46 | 1099.57 | 1119.33 | 1192.28 | 1188.42 | 992.10 | 1189.03 | 1064.64 | 1125.83 | 37.45 | 99.42 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 208.67 | 120.25 | 50.54 | 7.22 | 89.34 | 65.79 | 15.64 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 21.84 | 197.20 | 0.00 | 1.00 | 212416.38 | 1.00 | 0.00 | 1365.56 | 138.58 | 152.63 | -0.23 | 13.10 | 9.25 | 1.00 | 73.83 | 75.71 | 0.21 | 2.85 | 13.60
2024-08-09 18:16:54 | 498079.06 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 18.00 | 11.00 | 36.00 | 310.12 | 315.69 | 39.76 | 135.38 | 0.00 | 0.00 | 1176.77 | 1100.00 | 1120.16 | 1194.64 | 1190.19 | 991.37 | 1194.64 | 1064.67 | 1131.51 | 37.87 | 99.49 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 208.45 | 120.37 | 50.50 | 7.22 | 89.34 | 65.90 | 15.65 | 1.00 | 0.00 | 1.30 | 20.42 | 197.20 | 0.00 | 1.00 | 212416.38 | 1.00 | 0.00 | 1389.93 | 138.39 | 152.44 | -0.25 | 13.23 | 9.26 | 1.13 | 57.83 | 77.55 | 0.05 | 2.64 | 13.33
2024-08-09 19:26:23 | 498103.38 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 19.00 | 20.00 | 54.00 | 192.54 | 192.28 | 39.54 | 131.46 | 0.00 | 0.00 | 1110.23 | 1081.97 | 1083.61 | 1144.94 | 1146.35 | 976.19 | 1138.20 | 1032.34 | 1097.39 | 35.87 | 99.48 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 205.07 | 117.93 | 48.20 | 7.19 | 80.61 | 65.44 | 28.44 | 1.00 | 0.00 | 1.11 | 21.71 | 193.35 | 0.00 | 1.00 | 212429.52 | 1.00 | 0.00 | 1289.79 | 135.12 | 150.38 | -0.23 | 12.61 | 10.29 | 0.94 | 38.16 | 80.90 | 0.40 | 2.05 | 13.05
2024-08-09 19:28:25 | 498103.38 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 19.00 | 23.00 | 7.00 | 57.59 | 57.65 | 39.69 | 129.96 | 0.00 | 0.00 | 1113.71 | 1078.39 | 1079.37 | 1145.98 | 1144.10 | 975.08 | 1145.08 | 1033.15 | 1103.20 | 36.49 | 99.44 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 205.09 | 117.50 | 39.32 | 7.19 | 80.69 | 65.52 | 27.53 | 1.00 | 0.00 | 1.02 | 21.90 | 192.65 | 0.00 | 1.00 | 212429.52 | 1.00 | 0.00 | 1319.86 | 134.43 | 150.38 | -0.26 | 12.75 | 9.81 | 1.06 | 39.34 | 79.04 | 0.23 | 2.00 | 12.69
2024-08-09 19:55:29 | 498112.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 19.00 | 50.00 | 7.00 | 81.17 | 79.51 | 39.72 | 136.90 | 0.00 | 0.00 | 1153.08 | 1079.01 | 1102.54 | 1161.59 | 1158.38 | 974.73 | 1163.38 | 1038.16 | 1121.03 | 36.56 | 99.50 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 207.52 | 117.83 | 41.97 | 7.11 | 78.42 | 66.77 | 19.59 | 1.00 | 0.00 | 1.12 | 32.69 | 194.22 | 0.00 | 1.00 | 212433.36 | 1.00 | 0.00 | 1328.26 | 134.46 | 149.81 | -0.20 | 13.56 | 8.79 | 1.31 | 27.77 | 87.11 | 0.12 | 1.63 | 12.83
2024-08-09 19:57:28 | 498112.97 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 19.00 | 52.00 | 10.00 | 368.43 | 368.49 | 39.64 | 125.83 | 0.00 | 0.00 | 1149.58 | 1078.69 | 1100.16 | 1163.55 | 1156.66 | 974.25 | 1162.46 | 1036.48 | 1114.31 | 36.44 | 99.37 | 277.57 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 207.47 | 117.54 | 41.70 | 7.11 | 78.57 | 66.60 | 19.66 | 1.00 | 0.00 | 1.16 | 31.26 | 194.39 | 0.00 | 1.00 | 212433.36 | 1.00 | 0.00 | 1335.14 | 134.30 | 149.81 | -0.27 | 13.24 | 8.91 | 0.81 | 47.24 | 86.31 | 0.09 | 1.46 | 13.28
2024-08-09 20:12:09 | 498117.78 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 6.00 | 47.00 | 89.91 | 88.39 | 39.54 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 1170.45 | 1086.64 | 1114.28 | 1173.37 | 1169.03 | 973.17 | 1168.15 | 1041.27 | 1121.06 | 38.32 | 99.51 | 277.58 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 208.91 | 117.09 | 43.08 | 7.08 | 101.38 | 66.72 | 19.54 | 1.00 | 0.00 | 1.40 | 32.36 | 195.36 | 0.00 | 1.00 | 212436.19 | 1.00 | 0.00 | 1407.57 | 133.19 | 149.81 | -0.21 | 13.63 | 8.61 | 1.38 | 44.50 | 76.97 | 1.87 | 1.47 | 14.00
2024-08-09 20:22:46 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 17.00 | 24.00 | 64.87 | 71.68 | 39.74 | 125.74 | 0.00 | 0.00 | 1170.86 | 1088.58 | 1101.12 | 1177.89 | 1173.78 | 969.58 | 1179.49 | 1042.02 | 1110.83 | 36.37 | 99.54 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 208.01 | 117.87 | 51.04 | 7.07 | 100.86 | 66.04 | 19.69 | 1.00 | 0.00 | 1.46 | 32.51 | 195.59 | 0.00 | 1.00 | 212436.19 | 1.00 | 0.00 | 1322.71 | 134.08 | 149.63 | -0.24 | 12.92 | 9.29 | 0.92 | 54.40 | 83.21 | 0.14 | 1.79 | 13.28
2024-08-09 20:24:47 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 19.00 | 30.00 | 134.11 | 134.11 | 39.69 | 130.24 | 0.00 | 0.00 | 1178.84 | 1090.69 | 1098.41 | 1186.71 | 1178.33 | 969.46 | 1194.60 | 1046.66 | 1105.45 | 35.99 | 99.48 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 207.47 | 117.42 | 51.18 | 7.07 | 100.93 | 66.02 | 19.63 | 1.00 | 0.00 | 1.63 | 31.83 | 195.46 | 0.00 | 1.00 | 212436.19 | 1.00 | 0.00 | 1297.36 | 133.44 | 149.44 | -0.21 | 12.89 | 9.26 | 1.13 | 53.83 | 77.52 | 0.41 | 1.70 | 13.03
2024-08-09 20:26:51 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 21.00 | 33.00 | 361.67 | 361.27 | 39.77 | 140.31 | 0.00 | 0.00 | 1177.92 | 1090.29 | 1093.89 | 1192.48 | 1181.57 | 968.31 | 1196.01 | 1049.16 | 1098.97 | 37.07 | 99.35 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 206.99 | 116.84 | 50.86 | 7.06 | 101.53 | 65.96 | 19.56 | 1.00 | 0.00 | 1.58 | 32.32 | 195.32 | 0.00 | 1.00 | 212436.19 | 1.00 | 0.00 | 1352.99 | 132.74 | 149.44 | -0.29 | 12.83 | 9.23 | 1.29 | 51.46 | 71.19 | 0.12 | 1.65 | 12.83
2024-08-09 20:28:57 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 23.00 | 35.00 | 595.07 | 595.33 | 39.96 | 133.39 | 0.00 | 0.00 | 1168.76 | 1091.05 | 1094.08 | 1191.36 | 1182.35 | 968.03 | 1181.46 | 1048.41 | 1110.06 | 36.94 | 99.46 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 206.65 | 116.22 | 41.92 | 7.06 | 101.14 | 65.92 | 19.62 | 1.00 | 0.00 | 1.75 | 31.91 | 194.98 | 0.00 | 1.00 | 212436.19 | 1.00 | 0.00 | 1329.38 | 132.05 | 149.44 | -0.22 | 12.79 | 9.36 | 1.00 | 41.30 | 74.69 | 0.15 | 1.46 | 14.03
2024-08-09 20:31:09 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 25.00 | 48.00 | 311.06 | 320.27 | 39.86 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 1164.97 | 1091.74 | 1102.31 | 1185.89 | 1179.93 | 968.22 | 1172.69 | 1045.52 | 1119.83 | 37.44 | 99.36 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 206.77 | 115.96 | 41.65 | 7.06 | 100.62 | 65.90 | 19.62 | 1.00 | 0.00 | 1.77 | 30.40 | 193.87 | 0.00 | 1.00 | 212439.52 | 1.00 | 0.00 | 1389.17 | 132.09 | 149.44 | -0.29 | 12.95 | 9.28 | 1.00 | 59.89 | 83.79 | 0.01 | 1.42 | 12.85
2024-08-09 20:33:12 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 27.00 | 50.00 | 113.90 | 106.79 | 39.79 | 137.14 | 0.00 | 0.00 | 1165.03 | 1092.90 | 1108.57 | 1181.43 | 1178.71 | 968.76 | 1164.43 | 1042.12 | 1122.93 | 38.00 | 99.36 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 207.31 | 116.34 | 41.48 | 7.05 | 100.59 | 65.96 | 19.57 | 1.00 | 0.00 | 1.73 | 30.56 | 192.83 | 0.00 | 1.00 | 212439.52 | 1.00 | 0.00 | 1438.68 | 132.81 | 149.44 | -0.26 | 13.47 | 8.94 | 1.00 | 86.54 | 85.39 | 1.21 | 1.33 | 13.45
2024-08-09 20:37:30 | 498126.84 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 32.00 | 8.00 | 362.07 | 361.21 | 39.67 | 132.27 | 0.00 | 0.00 | 1167.07 | 1091.81 | 1120.66 | 1173.58 | 1174.46 | 969.77 | 1165.64 | 1035.31 | 1144.24 | 36.18 | 99.53 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 207.97 | 117.62 | 48.98 | 7.06 | 100.66 | 66.07 | 19.56 | 1.00 | 0.00 | 1.79 | 30.60 | 193.71 | 0.00 | 1.00 | 212439.52 | 1.00 | 0.00 | 1320.97 | 134.36 | 149.44 | -0.22 | 13.77 | 9.02 | 1.05 | 69.15 | 84.43 | 0.96 | 2.08 | 13.60
2024-08-09 20:45:54 | 498132.30 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 40.00 | 32.00 | 95.00 | 93.22 | 39.74 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 1170.90 | 1096.43 | 1137.53 | 1180.95 | 1175.92 | 975.94 | 1181.67 | 1042.54 | 1158.95 | 37.37 | 99.54 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 208.71 | 117.08 | 43.13 | 7.02 | 99.58 | 66.21 | 19.66 | 1.00 | 0.00 | 1.85 | 31.30 | 195.45 | 0.00 | 1.00 | 212439.52 | 1.00 | 0.00 | 1365.07 | 133.70 | 149.63 | -0.24 | 13.40 | 8.33 | 1.13 | 72.30 | 79.99 | 5.36 | 1.78 | 12.69
2024-08-09 20:47:55 | 498132.30 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 42.00 | 34.00 | 387.12 | 386.83 | 39.74 | 138.27 | 0.00 | 0.00 | 1168.05 | 1095.44 | 1131.14 | 1181.94 | 1176.87 | 976.00 | 1176.67 | 1043.87 | 1150.73 | 36.55 | 99.48 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 208.79 | 116.94 | 41.63 | 7.02 | 99.71 | 66.17 | 19.62 | 1.00 | 0.00 | 1.99 | 32.21 | 195.70 | 0.00 | 1.00 | 212439.52 | 1.00 | 0.00 | 1322.78 | 133.67 | 149.81 | -0.26 | 13.22 | 8.66 | 1.00 | 65.62 | 82.44 | 1.72 | 2.16 | 13.60
2024-08-09 20:52:09 | 498137.40 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 20.00 | 46.00 | 47.00 | 225.52 | 227.96 | 39.79 | 127.58 | 0.00 | 0.00 | 1160.00 | 1095.01 | 1129.03 | 1173.54 | 1172.22 | 975.21 | 1164.39 | 1037.87 | 1142.52 | 36.06 | 99.49 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 208.12 | 117.58 | 45.27 | 7.02 | 100.37 | 65.86 | 19.57 | 1.00 | 0.00 | 1.97 | 32.47 | 196.10 | 0.00 | 1.00 | 212442.80 | 1.00 | 0.00 | 1319.86 | 134.67 | 149.63 | -0.23 | 12.77 | 9.10 | 0.88 | 76.83 | 77.85 | 0.35 | 1.94 | 13.13
2024-08-09 22:36:51 | 498173.90 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 22.00 | 31.00 | 29.00 | 93.02 | 96.07 | 39.84 | 125.79 | 0.00 | 0.00 | 1149.04 | 1082.86 | 1090.92 | 1172.35 | 1165.14 | 959.25 | 1164.32 | 1041.73 | 1103.47 | 37.43 | 99.50 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 201.45 | 121.04 | 42.93 | 6.81 | 95.09 | 66.81 | 20.69 | 1.00 | 0.00 | 3.76 | 31.68 | 196.22 | 0.00 | 1.00 | 212458.90 | 1.00 | 0.00 | 1363.68 | 137.59 | 151.69 | -0.20 | 13.22 | 9.21 | 0.88 | 52.87 | 68.25 | 0.18 | 1.56 | 13.20
2024-08-09 22:38:54 | 498173.90 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 22.00 | 33.00 | 38.00 | 148.54 | 148.20 | 39.82 | 137.58 | 0.00 | 0.00 | 1143.20 | 1082.10 | 1088.81 | 1167.98 | 1163.44 | 958.07 | 1151.87 | 1039.07 | 1100.66 | 36.93 | 99.38 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 201.17 | 120.90 | 43.02 | 6.81 | 95.96 | 66.69 | 20.60 | 1.00 | 0.00 | 4.01 | 31.60 | 196.10 | 0.00 | 1.00 | 212458.90 | 1.00 | 0.00 | 1332.71 | 137.35 | 151.50 | -0.27 | 13.19 | 9.20 | 1.00 | 51.45 | 66.00 | 0.18 | 1.74 | 13.85
2024-08-09 22:43:07 | 498173.90 | 2024.00 | 8.00 | 9.00 | 22.00 | 37.00 | 49.00 | 503.78 | 503.37 | 39.67 | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 1135.92 | 1078.85 | 1090.56 | 1155.00 | 1155.41 | 956.08 | 1140.78 | 1030.88 | 1104.63 | 36.37 | 99.53 | 277.59 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 200.85 | 120.56 | 41.24 | 6.79 | 95.86 | 66.69 | 20.07 | 1.00 | 0.00 | 4.09 | 30.89 | 195.80 | 0.00 | 1.00 | 212458.90 | 1.00 | 0.00 | 1299.72 | 137.04 | 151.50 | -0.26 | 13.24 | 9.30 | 1.38 | 40.32 | 66.90 | 0.01 | 1.81 | 13.43