## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-03-07 00:16:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 986.26 | 928.27 | 869.38 | 1038.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.69 | -0.32 | 16.80 | 10.74 | 1.81 | 33.61 | 45.42 | 0.53 | 1.31 | 12.95
2025-03-07 00:16:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.62 | 1048.61 | 1033.92 | 1014.99 | 1057.88 | 38.93 | 99.68 | 290.06 | -- | -- | 2.16 | -- | 143.73 | 38.12 | 7.02 | 211.84 | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253064.00 | -- | -- | 1205.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:16:03 | 592372.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 15.00 | 19.00 | 505.82 | 503.72 | 35.90 | 111.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.45 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:16:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:18:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.48 | 927.68 | 865.01 | 1034.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.88 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.50 | -0.36 | 16.32 | 11.42 | 1.75 | 28.77 | 41.99 | 0.21 | 1.59 | 13.38
2025-03-07 00:18:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.05 | 1034.83 | 1032.24 | 1012.26 | 1038.75 | 37.49 | 99.64 | 290.06 | -- | -- | 2.17 | -- | 145.97 | 38.27 | 7.06 | 209.51 | -- | 68.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253064.00 | -- | -- | 1160.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:18:03 | 592372.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 17.00 | 37.00 | 131.78 | 130.52 | 35.70 | 119.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.80 | -- | -- | -- | -- | 66.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:18:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1011.87 | 915.38 | 871.49 | 1016.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.74 | 19.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.00 | -0.40 | 19.25 | 9.32 | 1.75 | 63.03 | 60.53 | 1.23 | 2.03 | 15.35
2025-03-07 00:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.27 | 1078.92 | 1011.00 | 999.58 | 1091.08 | 43.59 | 99.65 | 290.06 | -- | -- | 2.17 | -- | 147.19 | 48.52 | 6.93 | 213.12 | -- | 67.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1360.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:48:03 | 592384.75 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 47.00 | 39.00 | 407.25 | 404.92 | 36.42 | 125.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.22 | -- | -- | -- | -- | 68.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.01 | 916.19 | 874.62 | 1019.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.33 | 19.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 19.45 | 9.24 | 1.52 | 71.90 | 57.18 | 2.89 | 1.78 | 14.82
2025-03-07 00:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.15 | 1081.44 | 1013.19 | 1002.34 | 1096.26 | 43.32 | 99.66 | 290.06 | -- | -- | 2.65 | -- | 147.86 | 52.65 | 6.93 | 213.34 | -- | 66.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1357.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:50:03 | 592384.75 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 49.00 | 39.00 | 65.93 | 65.53 | 36.45 | 118.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.81 | -- | -- | -- | -- | 68.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:52:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1019.40 | 917.04 | 875.74 | 1022.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.79 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.38 | 19.30 | 9.29 | 1.75 | 69.43 | 49.34 | 2.75 | 2.28 | 14.75
2025-03-07 00:52:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.64 | 1079.97 | 1015.18 | 1005.00 | 1092.77 | 42.96 | 99.67 | 290.06 | -- | -- | 2.68 | -- | 147.25 | 53.13 | 6.91 | 212.90 | -- | 67.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1328.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:52:03 | 592384.75 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 51.00 | 39.00 | 592.63 | 592.34 | 36.41 | 118.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.83 | -- | -- | -- | -- | 68.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:52:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.81 | 920.02 | 873.07 | 1026.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.02 | 19.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.37 | 18.51 | 10.46 | 1.94 | 29.29 | 51.62 | 0.54 | 1.56 | 13.32
2025-03-07 00:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.31 | 1062.22 | 1019.69 | 1007.86 | 1068.63 | 40.95 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 2.65 | -- | 143.05 | 52.89 | 6.93 | 213.16 | -- | 67.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1239.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:58:03 | 592389.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 57.00 | 38.00 | 101.19 | 100.70 | 35.81 | 121.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.36 | -- | -- | -- | -- | 67.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 186.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 00:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 986.83 | 920.68 | 863.52 | 1021.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32 | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.38 | 17.67 | 10.76 | 1.69 | 27.06 | 38.54 | 0.44 | 1.45 | 14.82
2025-03-07 01:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.81 | 1043.84 | 1017.05 | 1002.85 | 1055.51 | 41.70 | 99.62 | 290.06 | -- | -- | 2.66 | -- | 145.03 | 42.39 | 6.99 | 211.39 | -- | 72.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1311.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:04:03 | 592389.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 37.00 | 349.80 | 344.91 | 35.56 | 110.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.67 | -- | -- | -- | -- | 66.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983.23 | 920.58 | 861.29 | 1020.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.14 | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.32 | 17.63 | 10.58 | 1.44 | 30.54 | 42.35 | 0.72 | 1.60 | 15.32
2025-03-07 01:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.26 | 1045.46 | 1015.95 | 1001.41 | 1060.30 | 41.50 | 99.65 | 290.06 | -- | -- | 2.65 | -- | 147.37 | 42.18 | 6.97 | 212.82 | -- | 72.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1314.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:06:03 | 592389.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 38.00 | 363.14 | 361.41 | 35.50 | 117.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.53 | -- | -- | -- | -- | 66.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 981.41 | 920.21 | 860.02 | 1019.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 18.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.34 | 17.49 | 10.67 | 1.81 | 30.37 | 47.31 | 0.61 | 1.37 | 14.85
2025-03-07 01:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.10 | 1045.46 | 1014.89 | 1000.16 | 1060.10 | 42.15 | 99.70 | 290.06 | -- | -- | 2.65 | -- | 149.28 | 42.47 | 6.98 | 211.80 | -- | 71.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.27 | -- | -- | 1338.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:08:03 | 592389.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 24.00 | 4.57 | 4.31 | 35.66 | 108.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.63 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.47 | 919.67 | 859.21 | 1017.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 | 20.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.30 | 17.52 | 10.61 | 1.74 | 29.97 | 48.67 | 0.22 | 1.47 | 15.10
2025-03-07 01:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1024.10 | 1052.02 | 1014.09 | 999.26 | 1070.39 | 42.38 | 99.66 | 290.06 | -- | -- | 2.65 | -- | 151.31 | 42.06 | 6.97 | 211.73 | -- | 71.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253071.92 | -- | -- | 1350.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:10:03 | 592395.38 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 9.00 | 39.00 | 510.48 | 507.89 | 35.65 | 111.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.91 | -- | -- | -- | -- | 66.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 977.97 | 919.30 | 859.31 | 1016.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 | 19.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.40 | 17.46 | 10.42 | 1.69 | 37.44 | 50.07 | 0.46 | 1.69 | 15.24
2025-03-07 01:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.62 | 1053.85 | 1013.12 | 998.50 | 1070.59 | 43.21 | 99.66 | 290.06 | -- | -- | 2.65 | -- | 152.83 | 41.94 | 6.99 | 209.77 | -- | 71.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253074.62 | -- | -- | 1377.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:12:03 | 592395.38 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 11.00 | 31.00 | 259.25 | 258.90 | 35.56 | 108.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.35 | -- | -- | -- | -- | 66.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 01:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.88 | 908.06 | 841.13 | 1004.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.88 | -0.33 | 16.58 | 10.45 | 1.62 | 22.97 | 65.37 | 0.35 | 1.39 | 16.42
2025-03-07 02:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1008.14 | 1035.93 | 999.14 | 985.30 | 1061.34 | 43.22 | 99.66 | 290.06 | -- | -- | 2.99 | -- | 144.73 | 54.51 | 6.99 | 209.67 | -- | 70.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253081.44 | -- | -- | 1373.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:04:03 | 592411.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 15.18 | 14.92 | 36.38 | 121.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.37 | -- | -- | -- | -- | 65.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 974.95 | 907.34 | 842.09 | 1006.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 19.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 16.85 | 10.57 | 1.62 | 21.51 | 69.83 | 0.60 | 1.51 | 15.82
2025-03-07 02:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1010.17 | 1043.54 | 1001.06 | 987.69 | 1070.79 | 43.20 | 99.67 | 290.06 | -- | -- | 2.97 | -- | 144.44 | 54.29 | 6.99 | 210.53 | -- | 70.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253081.44 | -- | -- | 1368.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:06:03 | 592411.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 26.00 | 421.42 | 421.22 | 36.76 | 127.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.51 | -- | -- | -- | -- | 66.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.43 | 907.06 | 844.09 | 1009.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.63 | 18.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.40 | 16.80 | 10.53 | 2.00 | 22.62 | 65.85 | 0.34 | 1.39 | 16.20
2025-03-07 02:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.41 | 1055.21 | 1003.04 | 990.15 | 1081.87 | 43.91 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 2.99 | -- | 144.13 | 54.21 | 6.98 | 210.72 | -- | 70.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253081.44 | -- | -- | 1389.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:08:03 | 592411.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 29.00 | 400.95 | 400.23 | 36.88 | 132.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.59 | -- | -- | -- | -- | 66.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985.43 | 907.06 | 846.56 | 1012.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.44 | 20.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -0.33 | 16.99 | 10.34 | 1.38 | 29.16 | 69.98 | 0.46 | 1.57 | 15.00
2025-03-07 02:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1016.47 | 1064.38 | 1005.22 | 993.09 | 1090.62 | 42.70 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 3.00 | -- | 143.82 | 54.31 | 7.00 | 209.56 | -- | 71.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253081.44 | -- | -- | 1370.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:10:03 | 592411.81 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 9.00 | 24.00 | 4.66 | 4.31 | 37.08 | 129.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.47 | -- | -- | -- | -- | 66.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.47 | 907.06 | 849.78 | 1015.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 19.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.39 | 17.01 | 10.08 | 1.87 | 33.15 | 69.72 | 0.37 | 1.41 | 16.23
2025-03-07 02:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.56 | 1073.31 | 1007.69 | 996.42 | 1096.79 | 41.96 | 99.71 | 290.06 | -- | -- | 2.99 | -- | 143.34 | 54.32 | 7.01 | 210.41 | -- | 71.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253081.44 | -- | -- | 1326.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:12:03 | 592417.12 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 11.00 | 26.00 | 444.14 | 444.54 | 37.05 | 120.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.11 | -- | -- | -- | -- | 66.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 02:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 04:38:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1049.29 | 947.99 | 910.56 | 1075.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.27 | 19.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.41 | 18.70 | 9.89 | 1.69 | 25.87 | 74.15 | 0.31 | 2.31 | 15.28
2025-03-07 04:38:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1079.87 | 1100.85 | 1061.73 | 1045.46 | 1112.35 | 43.27 | 99.63 | 290.06 | -- | -- | 1.92 | -- | 154.03 | 44.45 | 7.12 | 179.33 | -- | 69.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253106.03 | -- | -- | 1421.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 04:38:03 | 592474.38 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 4.00 | 37.00 | 37.00 | 136.96 | 134.89 | 37.40 | 120.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.07 | -- | -- | -- | -- | 68.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 04:38:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.81 | 962.26 | 899.37 | 1071.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 27.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.43 | -0.42 | 17.37 | 10.35 | 1.68 | 20.26 | 53.26 | 0.58 | 1.36 | 14.68
2025-03-07 06:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1075.04 | 1065.06 | 1067.88 | 1045.46 | 1080.39 | 41.95 | 99.63 | 290.06 | -- | -- | 1.92 | -- | 142.97 | 48.50 | 7.11 | 193.30 | -- | 68.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253119.98 | -- | -- | 1307.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:02:03 | 592506.25 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 37.00 | 590.70 | 590.70 | 37.39 | 123.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.40 | -- | -- | -- | -- | 66.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1021.65 | 961.62 | 897.90 | 1069.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 27.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.37 | 17.54 | 10.18 | 1.75 | 22.30 | 52.80 | 0.87 | 1.43 | 14.50
2025-03-07 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1073.73 | 1065.00 | 1066.24 | 1043.58 | 1081.71 | 41.89 | 99.64 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 143.26 | 48.63 | 7.09 | 192.89 | -- | 68.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253119.98 | -- | -- | 1322.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:04:03 | 592506.25 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 23.00 | 104.55 | 103.37 | 37.37 | 128.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.72 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:06:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.43 | 960.67 | 896.59 | 1068.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40 | 27.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.39 | 17.71 | 10.22 | 2.38 | 23.12 | 53.94 | 0.98 | 1.57 | 14.75
2025-03-07 06:06:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1071.93 | 1064.48 | 1064.48 | 1041.73 | 1080.98 | 42.71 | 99.62 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 143.77 | 48.69 | 7.09 | 191.52 | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253119.98 | -- | -- | 1379.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:06:03 | 592506.25 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 38.00 | 461.97 | 461.65 | 37.32 | 132.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.27 | -- | -- | -- | -- | 67.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:06:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:08:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1026.97 | 959.72 | 895.56 | 1067.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38 | 26.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.36 | 17.96 | 10.16 | 1.81 | 27.34 | 54.35 | 0.73 | 1.58 | 15.35
2025-03-07 06:08:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.89 | 1064.18 | 1063.59 | 1040.66 | 1079.70 | 41.71 | 99.64 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 144.36 | 48.73 | 7.09 | 190.43 | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253119.98 | -- | -- | 1351.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:08:03 | 592506.25 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 38.00 | 307.93 | 307.21 | 36.70 | 127.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.79 | -- | -- | -- | -- | 67.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:08:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.59 | 958.96 | 895.13 | 1068.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32 | 25.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 18.02 | 10.14 | 1.69 | 27.43 | 55.16 | 1.08 | 1.62 | 15.10
2025-03-07 06:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070.98 | 1064.28 | 1063.04 | 1040.17 | 1079.90 | 41.46 | 99.67 | 290.06 | -- | -- | 1.92 | -- | 144.77 | 48.71 | 7.08 | 190.51 | -- | 68.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253119.98 | -- | -- | 1297.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:10:03 | 592506.25 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 38.00 | 166.63 | 165.16 | 36.63 | 128.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.91 | -- | -- | -- | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1033.47 | 958.30 | 895.56 | 1069.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19 | 27.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.19 | -0.37 | 17.84 | 10.22 | 2.06 | 24.32 | 60.59 | 0.44 | 1.83 | 15.08
2025-03-07 06:44:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.55 | 955.95 | 909.56 | 1079.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | 23.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.35 | 18.57 | 9.34 | 1.75 | 44.91 | 63.70 | 2.54 | 2.45 | 14.63
2025-03-07 06:44:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.79 | 1093.75 | 1067.58 | 1047.50 | 1105.62 | 41.77 | 99.64 | 290.06 | -- | -- | 1.92 | -- | 148.33 | 48.86 | 7.02 | 170.69 | -- | 68.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253126.78 | -- | -- | 1351.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:44:03 | 592521.00 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 43.00 | 28.00 | 47.24 | 46.78 | 36.67 | 130.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.40 | -- | -- | -- | -- | 67.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:44:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1063.27 | 956.56 | 912.00 | 1079.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.65 | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.37 | 18.37 | 9.48 | 1.45 | 40.03 | 58.64 | 0.90 | 2.55 | 14.85
2025-03-07 06:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1081.02 | 1094.88 | 1068.20 | 1047.83 | 1105.45 | 41.89 | 99.60 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 148.25 | 48.86 | 7.02 | 174.13 | -- | 67.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253126.78 | -- | -- | 1348.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:46:03 | 592525.94 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 45.00 | 34.00 | 468.32 | 467.46 | 36.70 | 119.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 67.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 06:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.52 | 959.85 | 924.63 | 1078.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.12 | -0.36 | 18.47 | 9.14 | 2.06 | 63.34 | 60.09 | 0.31 | 2.56 | 15.52
2025-03-07 07:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.45 | 1104.56 | 1066.83 | 1047.15 | 1116.44 | 42.47 | 99.64 | 290.06 | -- | -- | 1.92 | -- | 147.86 | 48.89 | 6.91 | 205.19 | -- | 67.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253129.98 | -- | -- | 1364.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:10:03 | 592535.50 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 38.00 | 575.26 | 574.45 | 36.75 | 124.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.22 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1066.70 | 960.67 | 923.94 | 1081.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.12 | 23.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.31 | -0.35 | 18.44 | 9.67 | 1.51 | 37.12 | 56.05 | 0.62 | 2.51 | 15.57
2025-03-07 07:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1084.01 | 1096.30 | 1068.46 | 1048.84 | 1103.83 | 42.21 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 148.15 | 50.47 | 6.90 | 207.03 | -- | 67.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253129.98 | -- | -- | 1345.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:14:03 | 592540.62 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 26.00 | 419.09 | 418.06 | 36.75 | 129.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.33 | -- | -- | -- | -- | 67.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.18 | 958.36 | 917.95 | 1074.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36 | 21.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.69 | -0.38 | 20.10 | 9.22 | 1.62 | 24.75 | 56.39 | 1.17 | 1.30 | 15.15
2025-03-07 07:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.29 | 1084.83 | 1063.10 | 1037.64 | 1091.68 | 43.26 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 146.11 | 50.58 | 7.12 | 197.39 | -- | 67.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253137.03 | -- | -- | 1436.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:54:03 | 592562.50 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 53.00 | 20.00 | 424.82 | 422.80 | 36.70 | 117.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.15 | -- | -- | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 07:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 08:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.78 | 958.14 | 918.95 | 1070.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.27 | 23.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.05 | -0.40 | 20.35 | 9.68 | 1.31 | 17.34 | 55.40 | 0.82 | 1.53 | 15.60
2025-03-07 08:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1069.45 | 1082.56 | 1061.21 | 1036.58 | 1092.90 | 44.90 | 99.65 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 149.04 | 50.47 | 7.14 | 189.80 | -- | 33.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253140.27 | -- | -- | 1447.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 08:10:03 | 592562.50 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 37.00 | 162.20 | 162.06 | 37.25 | 134.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.51 | -- | -- | -- | -- | 68.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 08:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 08:12:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.99 | 956.94 | 917.57 | 1068.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.46 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.19 | -0.39 | 20.29 | 9.72 | 1.94 | 18.64 | 55.00 | 0.77 | 1.55 | 15.62
2025-03-07 08:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1068.95 | 1082.07 | 1060.46 | 1034.92 | 1092.04 | 45.09 | 99.68 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 149.25 | 50.41 | 7.15 | 187.51 | -- | 32.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253140.27 | -- | -- | 1455.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 08:12:03 | 592562.50 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 17.00 | 186.96 | 185.44 | 37.37 | 130.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.68 | -- | -- | -- | -- | 68.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 08:12:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 09:54:06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006.80 | 927.24 | 878.44 | 1042.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.52 | 21.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.37 | 18.38 | 10.37 | 1.69 | 22.37 | 56.41 | 0.68 | 1.66 | 15.62
2025-03-07 09:54:07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.34 | 1055.93 | 1038.49 | 1016.69 | 1075.37 | 44.53 | 99.63 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 153.16 | 50.34 | 6.57 | 168.04 | -- | 33.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253157.55 | -- | -- | 1505.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 09:54:08 | 592603.62 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 53.00 | 37.00 | 247.26 | 245.73 | 37.84 | 126.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.35 | -- | -- | -- | -- | 67.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 09:54:09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1007.44 | 923.22 | 882.33 | 1034.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.05 | 21.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.38 | 18.37 | 10.32 | 1.69 | 30.08 | 61.01 | 0.79 | 1.55 | 16.67
2025-03-07 10:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039.26 | 1073.24 | 1031.98 | 1013.35 | 1096.53 | 45.42 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 154.49 | 50.48 | 6.42 | 178.84 | -- | 33.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253161.53 | -- | -- | 1513.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:10:03 | 592614.38 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 9.00 | 38.00 | 251.77 | 253.30 | 37.82 | 132.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.14 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:12:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.80 | 922.65 | 885.63 | 1036.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.73 | 22.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.35 | 18.38 | 9.85 | 1.69 | 73.85 | 62.18 | 0.43 | 1.87 | 18.02
2025-03-07 10:12:03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.41 | 1080.39 | 1032.69 | 1015.21 | 1104.03 | 45.09 | 99.70 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 154.49 | 50.64 | 6.34 | 188.40 | -- | 33.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253161.53 | -- | -- | 1519.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:12:04 | 592614.38 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 38.00 | 184.11 | 182.94 | 37.87 | 138.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.20 | -- | -- | -- | -- | 67.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:12:05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:14:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1017.85 | 922.25 | 888.80 | 1038.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 24.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.25 | -0.36 | 18.28 | 9.98 | 1.88 | 92.76 | 66.56 | 0.23 | 2.03 | 16.20
2025-03-07 10:14:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1044.29 | 1083.97 | 1034.21 | 1017.76 | 1107.44 | 43.71 | 99.67 | 290.06 | -- | -- | 1.91 | -- | 154.41 | 50.53 | 6.26 | 165.68 | -- | 33.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253161.53 | -- | -- | 1487.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:14:03 | 592614.38 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 34.00 | 564.28 | 563.67 | 37.87 | 125.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.27 | -- | -- | -- | -- | 67.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:14:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:20:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1023.52 | 922.28 | 895.50 | 1042.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.72 | 21.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.31 | 17.92 | 10.24 | 1.62 | 33.83 | 66.12 | 0.34 | 1.69 | 16.23
2025-03-07 10:20:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.40 | 1090.72 | 1038.36 | 1024.20 | 1112.09 | 44.28 | 99.62 | 290.06 | -- | -- | 2.78 | -- | 150.89 | 54.26 | 6.36 | 160.60 | -- | 33.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253161.53 | -- | -- | 1468.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:40:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1035.70 | 923.41 | 901.15 | 1049.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80 | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.88 | -0.36 | 18.72 | 10.27 | 1.50 | 35.84 | 74.57 | 0.23 | 1.93 | 16.10
2025-03-07 10:40:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1058.15 | 1088.71 | 1042.83 | 1031.21 | 1110.06 | 44.97 | 99.65 | 290.06 | -- | -- | 2.83 | -- | 150.47 | 54.91 | 6.58 | 142.54 | -- | 33.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253164.75 | -- | -- | 1509.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:40:03 | 592622.56 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 39.00 | 39.00 | 550.47 | 549.81 | 37.35 | 134.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.23 | -- | -- | -- | -- | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 10:40:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 11:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1001.89 | 949.60 | 901.49 | 1070.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.56 | 23.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.62 | -0.36 | 15.83 | 11.06 | 1.81 | 24.45 | 74.55 | 0.52 | 0.75 | 15.75
2025-03-07 11:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1067.78 | 1084.80 | 1066.24 | 1047.02 | 1114.64 | 41.83 | 99.66 | 290.06 | -- | -- | 3.32 | -- | 141.34 | 48.26 | 6.66 | 30.42 | -- | 33.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253175.00 | -- | -- | 1344.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 11:50:03 | 592651.31 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 49.00 | 27.00 | 561.74 | 561.28 | 37.42 | 127.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.94 | -- | -- | -- | -- | 64.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 11:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 11:56:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012.51 | 946.95 | 910.47 | 1066.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.12 | 21.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.25 | -0.32 | 16.00 | 10.16 | 1.69 | 65.25 | 84.55 | 0.15 | 0.90 | 15.38
2025-03-07 11:56:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1072.98 | 1102.14 | 1062.32 | 1047.67 | 1126.46 | 42.52 | 99.69 | 290.06 | -- | -- | 3.32 | -- | 148.07 | 48.36 | 6.48 | 37.38 | -- | 33.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253175.00 | -- | -- | 1422.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 11:56:03 | 592651.31 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 55.00 | 24.00 | 561.08 | 560.28 | 37.55 | 137.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.76 | -- | -- | -- | -- | 64.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 181.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 11:56:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 12:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1018.88 | 946.25 | 917.48 | 1063.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.17 | 22.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.44 | -0.32 | 16.24 | 10.45 | 2.12 | 91.71 | 82.40 | 0.55 | 1.24 | 15.93
2025-03-07 12:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1074.88 | 1109.37 | 1060.46 | 1048.38 | 1128.30 | 42.89 | 99.66 | 290.06 | -- | -- | 3.31 | -- | 150.51 | 48.20 | 6.35 | 58.96 | -- | 34.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253178.16 | -- | -- | 1426.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 12:00:03 | 592658.00 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 11.00 | 59.00 | 33.00 | 241.48 | 240.36 | 37.60 | 137.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.88 | -- | -- | -- | -- | 65.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 12:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 13:30:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1083.61 | 1006.57 | 988.08 | 1128.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.76 | 23.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.56 | -0.31 | 17.36 | 9.85 | 2.17 | 21.07 | 66.58 | 0.22 | 0.75 | 14.38
2025-03-07 13:30:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.67 | 1163.41 | 1116.24 | 1107.67 | 1162.50 | 40.76 | 99.64 | 290.06 | -- | -- | 2.99 | -- | 139.86 | 54.65 | 7.09 | 210.57 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253188.55 | -- | -- | 1256.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 13:30:03 | 592685.88 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 13.00 | 29.00 | 27.00 | 521.26 | 520.60 | 34.88 | 109.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.76 | -- | -- | -- | -- | 66.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 13:30:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 18:36:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1110.13 | 1007.21 | 981.73 | 1129.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.80 | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.06 | -0.35 | 19.34 | 9.41 | 1.62 | 30.80 | 65.79 | 0.74 | 0.92 | 16.12
2025-03-07 18:36:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1138.37 | 1169.84 | 1110.23 | 1100.03 | 1169.03 | 45.97 | 99.68 | 290.06 | -- | -- | 2.92 | -- | 142.27 | 63.27 | 7.01 | 38.54 | -- | 30.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 253236.31 | -- | -- | 1483.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 18:36:03 | 592798.06 | 2025.00 | 3.00 | 7.00 | 18.00 | 35.00 | 37.00 | 260.89 | 259.91 | 37.13 | 129.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.25 | -- | -- | -- | -- | 68.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-03-07 18:36:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --