## 实时数据
数据时间 | 入炉垃圾量 | 系统时间年 | 系统时间月 | 系统时间日 | 系统时间小时 | 系统时间分钟 | 系统时间秒 | 推料器A位置 | 推料器B位置 | 一次风机频率反馈 | 一次风机电流反馈 | A辅助燃烧器运行信号 | B辅助燃烧器运行信号 | 上部烟气温度左 | 上部烟气温度中 | 上部烟气温度右 | 中部烟气温度左 | 中部烟气温度中 | 中部烟气温度右 | 下部烟气温度左 | 下部烟气温度中 | 下部烟气温度右 | 引风机变频器频率反馈 | 引风机入口调节风门位置反馈 | 消石灰累计 | 1#消石灰输送风机运行信号 | 备用消石灰输送风机运行信号 | 雾化器浆液流量 | 省煤器出口温度 | 反应塔温度 | 雾化器电流 | 减湿液PH值 | 湿法烧碱供应流量 | 湿法洗涤塔温度 | SNCR分配柜氨水流量 | SNCR-A氨水供应泵运行信号 | SNCR-B氨水供应泵运行信号 | NH3浓度 | 1#SCR氨水流量 | SCR系统温度 | SCR-A氨水供应泵运行信号 | SCR-B氨水供应泵运行信号 | 活性炭称重累计 | 1#活性炭输送风机运行信号 | 备用活性炭输送风机运行信号 | 除尘器差压 | 除尘器灰斗温度 | 烟气温度 | 烟气压力 | 烟气含水量 | 烟气氧量 | 烟气烟尘 | SO2浓度 | NOX浓度 | CO浓度 | HCL浓度 | 烟气流速
2025-06-28 03:46:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.82 | 985.72 | 1005.90 | 988.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 23.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.12 | -0.29 | 14.58 | 10.04 | 0.69 | 45.23 | 43.93 | 4.82 | 6.84 | 14.55
2025-06-28 03:46:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031.17 | 1070.79 | 993.19 | 1042.31 | 1057.82 | 38.75 | 99.57 | 294.83 | -- | -- | 1.39 | -- | 124.37 | 38.49 | 7.20 | 203.27 | -- | 39.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277446.91 | -- | -- | 955.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:46:03 | 647966.00 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 3.00 | 44.00 | 30.00 | 182.48 | 181.32 | 37.30 | 127.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201.42 | -- | -- | -- | -- | 65.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:46:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:48:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 972.82 | 990.66 | 1009.46 | 990.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | 22.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.28 | 14.23 | 10.17 | 0.69 | 47.69 | 46.93 | 3.29 | 6.87 | 13.95
2025-06-28 03:48:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1040.43 | 1069.84 | 994.82 | 1053.72 | 1055.44 | 38.70 | 99.53 | 294.83 | -- | -- | 1.39 | -- | 124.24 | 38.34 | 7.19 | 204.10 | -- | 40.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277446.91 | -- | -- | 943.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:48:03 | 647966.00 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 3.00 | 46.00 | 33.00 | 567.64 | 566.17 | 37.37 | 123.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201.33 | -- | -- | -- | -- | 65.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:48:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:50:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.76 | 990.95 | 1015.92 | 990.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.09 | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.29 | 14.29 | 9.94 | 0.88 | 47.64 | 51.88 | 10.43 | 6.94 | 14.23
2025-06-28 03:50:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.58 | 1072.10 | 995.11 | 1053.13 | 1055.73 | 38.69 | 99.61 | 294.83 | -- | -- | 1.38 | -- | 124.15 | 38.16 | 7.19 | 203.38 | -- | 39.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277446.91 | -- | -- | 993.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:50:03 | 647966.00 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 3.00 | 48.00 | 32.00 | 169.08 | 168.21 | 37.35 | 129.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 201.25 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 03:50:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:02:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998.69 | 989.42 | 997.82 | 996.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | 21.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.32 | 14.89 | 9.64 | 1.08 | 58.47 | 45.74 | 34.00 | 7.64 | 14.13
2025-06-28 04:02:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1014.57 | 1069.25 | 992.07 | 1022.78 | 1052.61 | 40.76 | 99.53 | 294.83 | -- | -- | 1.35 | -- | 124.56 | 38.13 | 7.17 | 203.14 | -- | 39.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277450.03 | -- | -- | 1005.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:02:03 | 647966.00 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 4.00 | 0.00 | 27.00 | 58.57 | 61.48 | 37.37 | 130.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.23 | -- | -- | -- | -- | 66.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:02:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 997.09 | 986.67 | 993.86 | 997.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33 | 21.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -0.27 | 14.90 | 9.83 | 1.38 | 55.68 | 42.89 | 23.01 | 7.76 | 14.52
2025-06-28 04:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1013.41 | 1068.27 | 992.71 | 1023.33 | 1052.61 | 40.20 | 99.59 | 294.83 | -- | -- | 1.87 | -- | 124.68 | 42.47 | 7.16 | 202.73 | -- | 39.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277450.03 | -- | -- | 1007.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:04:03 | 647971.50 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 4.00 | 2.00 | 13.00 | 422.34 | 419.04 | 37.47 | 122.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.54 | -- | -- | -- | -- | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:10:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.57 | 987.98 | 1016.27 | 1001.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.38 | -0.34 | 15.09 | 9.95 | 0.98 | 45.98 | 46.62 | 14.88 | 6.57 | 14.68
2025-06-28 04:10:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020.85 | 1069.25 | 994.88 | 1033.37 | 1053.98 | 41.01 | 99.53 | 294.83 | -- | -- | 1.86 | -- | 124.37 | 42.40 | 7.15 | 203.27 | -- | 39.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277450.03 | -- | -- | 1031.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:10:03 | 647977.75 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 4.00 | 8.00 | 32.00 | 581.41 | 581.01 | 37.32 | 121.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.33 | -- | -- | -- | -- | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 189.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:10:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:58:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 923.16 | 924.44 | 959.37 | 923.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | 22.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.38 | -0.32 | 13.93 | 10.70 | 1.44 | 37.99 | 41.22 | 1.92 | 6.12 | 13.55
2025-06-28 04:58:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988.20 | 986.90 | 931.23 | 996.64 | 985.84 | 38.69 | 99.52 | 294.83 | -- | -- | 1.86 | -- | 121.08 | 42.26 | 7.05 | 203.91 | -- | 38.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277459.59 | -- | -- | 999.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:58:03 | 647994.19 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 4.00 | 56.00 | 33.00 | 330.33 | 330.39 | 37.43 | 130.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.87 | -- | -- | -- | -- | 66.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 182.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 04:58:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 06:00:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 953.08 | 955.42 | 950.07 | 970.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 | 21.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.32 | 15.10 | 10.46 | 0.88 | 45.00 | 42.88 | 1.51 | 6.43 | 14.52
2025-06-28 06:00:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.47 | 1048.93 | 977.88 | 992.80 | 1039.52 | 39.95 | 99.53 | 294.83 | -- | -- | 1.86 | -- | 121.16 | 41.84 | 6.90 | 224.82 | -- | 38.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277470.19 | -- | -- | 984.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 06:00:03 | 648016.69 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 5.00 | 58.00 | 33.00 | 593.86 | 594.15 | 37.08 | 127.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204.73 | -- | -- | -- | -- | 67.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 06:00:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 06:04:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 976.96 | 970.76 | 986.04 | 978.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.01 | 20.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.81 | -0.26 | 14.90 | 10.24 | 1.06 | 46.37 | 44.71 | 20.24 | 6.20 | 15.57
2025-06-28 06:04:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1005.16 | 1048.87 | 979.88 | 1015.63 | 1037.45 | 39.98 | 99.54 | 294.83 | -- | -- | 1.85 | -- | 120.62 | 41.80 | 6.90 | 228.63 | -- | 38.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277473.62 | -- | -- | 1017.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 06:04:03 | 648016.69 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 6.00 | 2.00 | 33.00 | 316.41 | 314.89 | 37.33 | 121.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 204.02 | -- | -- | -- | -- | 66.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 06:04:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 07:26:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 931.48 | 958.14 | 985.33 | 966.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73 | 21.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.62 | -0.26 | 15.25 | 10.21 | 0.88 | 53.14 | 44.35 | 8.10 | 6.01 | 15.20
2025-06-28 07:26:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987.02 | 1050.49 | 981.09 | 1014.38 | 1046.14 | 41.14 | 99.53 | 294.83 | -- | -- | 1.87 | -- | 119.17 | 41.69 | 6.86 | 236.57 | -- | 38.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277480.06 | -- | -- | 1052.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 07:26:03 | 648047.88 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 7.00 | 24.00 | 26.00 | 340.19 | 339.16 | 37.85 | 121.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 205.94 | -- | -- | -- | -- | 67.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 07:26:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 15:22:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 941.40 | 960.39 | 973.94 | 977.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.31 | 23.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.44 | -0.30 | 15.58 | 9.77 | 1.00 | 18.53 | 34.45 | 5.87 | 3.55 | 14.55
2025-06-28 15:22:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 985.81 | 1020.01 | 991.01 | 1002.31 | 1026.97 | 42.76 | 99.45 | 294.84 | -- | -- | 1.45 | -- | 133.50 | 45.74 | 7.24 | 212.22 | -- | 36.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277535.28 | -- | -- | 1252.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 15:22:03 | 648225.75 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 4.51 | 4.37 | 37.61 | 124.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.14 | -- | -- | -- | -- | 67.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 187.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 15:22:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 17:54:01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 965.62 | 970.03 | 975.68 | 985.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.35 | 18.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.81 | -0.31 | 15.06 | 9.52 | 1.00 | 9.07 | 30.39 | 7.20 | 2.66 | 15.02
2025-06-28 17:54:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.22 | 1059.35 | 999.23 | 1009.11 | 1061.86 | 40.32 | 99.53 | 294.84 | -- | -- | 1.44 | -- | 128.51 | 48.15 | 7.22 | 59.96 | -- | 35.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277553.59 | -- | -- | 1231.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 17:54:03 | 648285.06 | 2025.00 | 6.00 | 28.00 | 17.00 | 52.00 | 33.00 | 32.81 | 32.75 | 35.93 | 113.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219.10 | -- | -- | -- | -- | 67.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 191.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2025-06-28 17:54:04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --